寿命

超级电容具有比二次电池更长的使用寿命，但它的使用寿命也并是无限的，超级电容基本失效的形式是电容内阻的增加（ESR）与（或）电容容量的降低，电容实际的失效形式往往与用户的应用有关，长期过温过压，或者频繁大电流放电都会导致电容内阻的增加或者容量的减小。在规定的参数范围内使用超级电容可以有效的延长它的寿命。通常，超级电容具有于普通电解电容类似的结构，都是在一个铝壳内密封了液体电解液，若干年后，电解液会逐渐干涸，这一点和普通电解电容已一样，这样会导致电容内阻的增加，并使电容彻底失效。

美莱超级电容寿命：充放电次数3万周以上

电压

超级电容具有一个推荐的工作电压或者最佳工作电压，这个值是根据电容在最高设定温度下最长工作时间来确定的。如果应用电压高于推荐电压，将缩短电容的寿命，如果过压比较长的时间，电容内部的电解液将会分解成气体，当气体的压力逐渐增强时，电容的安全孔将破裂或冲破。短时间的过压对电容而言是可以容忍的。

美莱超级电容电压：单体最大电压3.8V～4.2V

极性

超级电容采用对称电极设计，即它们具有类似的结构。当电容首次装配时，每个电极都可以被当成正极或负极，一旦电容被第一次100%充满，电容就会有极性，每个超级电容外壳上都有极性的标识。虽然它们可以被短路以使电压降至零伏，但电极依然保留很少部分的电荷，此时变换极性是不允许的。

美莱超级电容极性：产品上都有正负极性标识，严格按照线路接线，禁止反接。

温度

超级电容的正常操作温度是-40～70℃，温度与电压的结合是影响超级电容寿命的重要因素。通常情况下，超级电容是温度每升高10℃，电容的寿命就会降低30%～50%，也就是说，在可能的情况下，尽可以的降低超级电容的使用温度以降低电容的衰减和内阻的升高。

美莱超级电容温度：-25℃～+55℃

放电

超级电容放电时，会按照一定斜率曲线放电，当一个应用明确了电容的容量与内阻要求后，最重要的就是需要了解电阻及电容量对放电特性的影响。在脉冲应用中，电阻是最重要的因素，在小电流应用中，容量优势最重要的因素。计算公式如下：

其中是起始共醉电压与截止工作电压之差，I是放电电流，R是电容直流内阻，t是放电时间，C是电容容量。脉冲应用中，瞬间电流很大，为减少电压跌落，选用低内阻的超级电容；在小电流应用中，为降低电压跌落，需选用大容量的超级电容。

美莱超级电容放电：整合电源模块，使得能够恒压输出。

充电

超级电容具有多种充电形式，比如恒流、恒功率、恒压等。或者与电源并列，比如电池、燃料电池、DC变换器等。如果一个电容与一个电池并联，那么在电容回路中串联一个电阻将降低电容的充电电流，并提高电池的使用寿命。如果串联了电阻，那么要保证电容的电压输出是直接与负载连接，而没有经过电阻，否则电容是低电阻特性将是无效。很多电池系统不允许书剑大电流放电，否则会影响电池的寿命。一只电容最大的推荐充电电流计算公式如下:

其中I是推荐的最大充电电流，是充电电压，R是电容的直流内阻。

电容持续采用大电流或过压充电，会引起电容发热内阻增加，电解液分解产生气体，导致寿命缩短、漏电流增加或者电容破裂。

美莱超级电容充电：自主研发设计的充电站，内部智能控制，对超级电容安全有效的快速冲电。

电容串联

单体超级电容器的电压一般为2.5V或者2.7V，在许多应用中，需要比较高的电压，这样可以使用串联的方法提高电容的电压，必须注意的是，在串联应用中，每个单体的电容都不能超过其最大的耐压，一旦长期过压，将导致电容电解液分解、气体产生、内阻增加以至电容寿命的缩短。

在充放电时，电容容量的差异或者稳定状态下漏电流的差异，都将导致串联电容分压不平衡。充电时，串联的电容将进行分压，这样高电容的电容将承受更大的电压压力。

美莱超级电容串联：一般相同规格的电容单体进行串联

美莱锂离子超级电容充放电曲线