竞争性谈判文件

| 项目名称： | 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购 |
| --- | --- |

采购人：湖北硕丰建设有限公司 代理机构：枝江市金润源企业管理咨询有限公司

2021年2月

目    录

第一章  竞争性谈判公告	2

二、响应文件的编制	6

三、谈判报价要求	7

四、响应文件的份数、封装和递交	7

五、谈判的步骤	8

六、确定成交供应商	10

七、签订合同	10

八、公告、质疑	10

九、项目验收	11

十、适用法律	11

第三章  商务及技术要求	12

第五章  响应文件格式	15

响应文件组成	16

# 第一章  竞争性谈判公告

根据电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购需求，枝江市金润源企业管理咨询有限公司受湖北硕丰建设有限公司的委托，拟就电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购进行竞争性谈判采购，邀请合格的供应商前来参与谈判。

一、项目概况：

1、采购项目名称：电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购

2、采购项目编号：Zjjry2021-Z015

3、采购范围：1包段：拟采购一家劳务协作公司，对枝江市电子信息产业园A1、A2、A3、A4、A5、B1栋厂房外墙外窗渗水问题进行维修，工作内容详见附件：维修方案。

2包段：拟采购一家劳务协作公司，对枝江市电子信息产业园A6、A8、A9、A10、A11、B3栋厂房外墙外窗渗水问题进行维修，工作内容详见附件：维修方案。

供应商可以参加两个包段的谈判，但只能确认成交一个包段。

因本项目工作内容涉及厂房维修，各处渗漏程度不同，为确保供应商报价的合理性，避免后期履约期间产生不必要的纠纷，供应商需自行联系采购人，统一组织现场查勘，联系方式：田巧玲 13872693199。

4、服务期限：45日历天。

5、采购预算控制总金额：34.56万元（其中1包段：17.28万元，2包段：17.28万元）。

二、供应商资格条件：

本项目对供应商的资格审查采用资格后审方式，主要资格审查标准如下：

1、供应商应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2、响应文件递交截止时间当天，“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询，投标人未被列入信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3、具备合法有效的工商营业执照，经营范围包含本次采购相关内容。不得以分公司名义进行谈判，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效。

4、本项目不接受联合体。

供应商在制作响应文件时，应对照上述资格审查要求在响应文件中提供相应证明材料的原件复印件并加盖公章（复印件需清晰可见）。

供应商提供虚假资料骗取成交资格的，一经发现，取消本次成交资格、列入不良行为记录；不履行合同和服务承诺的，取消本次成交资格，并上报枝江市公共资源交易监督管理部门进行处理。

只有符合以上资格审查所有标准的才能通过供应商资格审查。

三、竞争性谈判文件的获取时间和方法：

1.获取时间：2021年2月5日至2021年2月9日14：30时。

2.获取方法：本项目不设现场报名、实行网上下载竞争性谈判文件，供应商自行登录枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网在公告附件中下载竞争性谈判文件及其他相关资料。开标时现场签到并提交谈判文件中规定的相关资料及谈判响应文件。

四、谈判保证金：

谈判保证金金额：本项目不设保证金。

五、谈判响应文件提交的截止时间及送达地点：

1、谈判响应文件提交的截止时间：2021年2月9日14时30分（注：14时00分开始接受谈判响应文件及相关资料）。

2、谈判响应文件送达地点：供应商应在响应文件提交的截止时间前，将密封的响应文件及相关资料现场递交至枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室(枝江市友谊大道19号)，逾期送达的谈判响应文件将被拒绝。

3、本项目谈判会议将于谈判响应文件递交截止的同一时间在枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室(枝江市友谊大道19号)进行。供应商的法定代表人或其委托代理人应携带身份证明文件（法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件）和本人第二代有效身份原件在谈判响应文件递交截止时间前按时签到并参加谈判会议。

4、本项目采购实行资格后审，资格审查的标准和条件详见竞争性谈判文件规定，资格后审不合格的供应商的谈判响应文件将作废标处理，谈判过程所产生的全部费用由供应商自行承担。

六、发布信息的媒介及公告期限：

本次采购信息在枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网上发布，竞争性谈判公告期限为不少于3个工作日。

七、联系人及联系电话：

采购人：湖北硕丰建设有限公司

联系人：田巧玲　　联系电话：13872693199

采购代理机构：枝江市金润源企业管理咨询有限公司

联系人: 尹来　　联系电话：18771783502

2021年2月5日

第二章  谈判须知

供应商须知前附表

| 序列号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购 |
| 2 | 采购人 | 名 称：湖北硕丰建设有限公司 地 址： 胜利路11号 联系人：田巧玲 电 话：13872693199 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：枝江市金润源企业管理咨询有限公司 地 址： 枝江市友谊大道19号 联系人：尹来 电 话：18771783502 |
| 4 | 供应商资格条件 | 详见第一章竞争性谈判公告第二条的规定。 |
| 5 | 备选方案 | ☑不接受 □接受 |
| 6 | 信息公告媒体 | 枝江金润源建设投资控股集团有限公司官网 |
| 7 | 答疑 | 采购人不集中组织答疑会，供应商如有疑问，需在2021年2月7日17:30时前向代理机构通过Email：634457695@qq.com匿名提交谈判事宜的质疑，采购人将在规定时间内对问题做出整理后在枝江金润源建设投资控股集团官网公布答疑回复。供应商应每天自行查阅澄清或修改通知。 答疑提问开始时间：2021年2月7日08:00 答疑提问结束时间：2021年2月7日17:30 答疑回复时间：2021年2月7日18:00时前。 |
| 8 | 响应文件递交截止时间 | 2021年2月9日14时30分 |
| 9 | 谈判时间及谈判地点 | 谈判时间：2021年2月9日14时30分（北京时间） 谈判地点：枝江金润源建设投资控股集团有限公司三楼开标室(枝江市友谊大道19号) |
| 10 | 谈判小组的组建及确定方式 | 采购人或采购代理机构依法组建谈判小组共3人组成。 |
| 11 | 谈判保证金 | 谈判保证金：本项目不设保证金 |
| 12 | 谈判有效期 | 90日历天。 |
| 13 | 响应文件份数 | 纸质版文件二份，其中正本一份，副本一份，电子版响应文件一份。 |
| 14 | 联合体 | 本项目不接受联合体 |
| 15 | 代理服务费 | 代理服务费3000元整，由成交供应商在领取中标通知书前向采购代理单位一次性支付本次采购代理服务费。 |
| 16 | 重要提示 | 因本项目工作内容属于厂房维修，各处渗漏程度不同，为确保供应商报价的合理性及，避免后期履行合同期间产生纠纷，供应商需自行联系采购人，统一组织现场查勘。 |

一、说 明

1. 适用范围

1.1本竞争性谈判文件适用于本谈判邀请函中所述工程类政府采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”是指：详见供应商须知前附表。

2.2“谈判供应商”是指：符合本谈判文件规定并参加本项目谈判的供应商。

2.3“监管部门”是指：枝江金润源建设投资控股集团监察室。

2.4“采购代理机构”是指：详见供应商须知前附表。

2.5“成交供应商”是指：经谈判小组评审、推荐，采购人依法确定并授予合同的谈判供应商。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

谈判文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》及相关规定均应是本国货物，另有规定的除外。

提供的货物应是合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并能够按照合同规定的品牌、产地、质量、价格和有效期等履约。

2.7“服务”是指：除货物和工程以外的其他政府采购对象。

2.8“响应文件”是指：谈判供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的文件。

3. 谈判供应商必须具备的基本条件

3.1符合谈判文件“第一章 谈判邀请函”第二条所规定的供应商资格要求，有能力提供本项目货物及相关服务的供应商。

3.2 联合体

本项目不接受联合体。

4. 谈判费用

4.1谈判供应商应自行承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论谈判结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担此类费用。

## 二、响应文件的编制

5. 响应文件编制基本要求

5.1谈判供应商提交的响应文件以及谈判供应商与采购人和采购代理机构就有关谈判的所有来往函电均应使用中文简体。谈判供应商提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文简体翻译文本，在解释响应文件时以翻译文本为主。

5.2谈判供应商应认真阅读、并充分理解本文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容），承诺并履行本文件中各项条款规定及要求。

5.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4如因谈判供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给评审造成困难，其可能导致的结果和责任由谈判供应商自行承担。

6. 响应文件的组成

详见“第五章 响应文件格式”。

7. 响应文件的编制

7.1响应文件应按照谈判文件要求进行制作编制，保证目录清晰、内容完整；

7.2谈判供应商将编制完成的谈判响应文件采用A4规格纸张进行打印并装订，对未经装订的谈判响应文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果其责任由谈判供应商承担；

7.3谈判响应文件须加盖谈判供应商单位公章，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字。如为授权代表签字，其《法定代表人授权书》应附在谈判响应文件中。否则视为无效谈判响应文件。

8. 计量单位

8.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均应采用国家法定计量单位。

9. 谈判保证金

谈判保证金按前附表规定缴纳。

## 三、谈判报价要求

10.1谈判供应商所提供的货物和服务均以人民币报价。

10.2谈判总报价应是本项目范围内全部内容的价格体现,包括货款、包装费、运杂费、安装测试费、技术培训费、售后服务、税金、利润等各种应有费用。

10.3对于本文件中未列明，而谈判供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

10.4谈判供应商要详细填写“报价一览表”和“分项报价表”中的内容，由法定代表人签章确认，并加盖单位公章。响应文件须加盖供应商的公章及法定代表人或其委托代理人印章（签字）。

10.5谈判报价超过最高限价的作无效标处理。

## 四、响应文件的份数、封装和递交

11. 响应文件的份数

响应文件必须是装订成册，纸质版响应文件一式两份（一份正本，一份副本，正本与副本不一致时，以正本为准）、电子版响应文件一份并密封，。若未按规定的方式编制和份数提交谈判响应文件的，后果自行承担。

12. 响应文件的密封和标记

响应文件必须密封包装在一个包装袋内，并在包封上注明相关谈判项目名称。封包袋封口上加盖公司公章，并注明“谈判时间以前不得开封”字样；响应文件必须具有法人代表(或委托代理人)签章并加盖公司公章及法人印鉴(或委托代理人印鉴)，全套响应文件不准涂改和行间插字，必须用电脑打印，不得出现手写字体；响应文件应当装订成册，不得活页装订（须胶印），并在封面上标明谈判项目、供应商名称。如果未按要求密封和装订，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

13. 响应文件的递交

13.1谈判供应商应在规定的谈判时间前递交谈判响应文件。逾期送达的，或者未送达指定地点，以及未按指定方式送达的谈判响应文件，后果自行承担。

14. 迟交的响应文件

14.1采购代理机构将拒绝响应文件提交截止时间之后收到的任何响应文件。

## 五、谈判的步骤

15. 成立谈判小组

15.采购人或采购代理机构依法组建谈判小组共3人组成。

16. 响应文件的审核

16.1谈判小组根据谈判原则及标准对谈判供应商递交的响应文件进行资格和符合性审查，以确定其谈判供应商是否具备参加竞争性谈判的资格。

16.2资格审查。

资格审查采取资格后审的方式，资格性审查内容及标准：

| 检查内容 | 检查标准 |
| --- | --- |
| 营业执照 | 具备合法有效的工商营业执照，经营范围包含本次采购相关内容。不得以分公司名义进行谈判，响应文件的单位盖章必须使用其法人公章，分公司盖章无效；（提供有效的营业执照副本复印件并加盖公章） |
| 企业信誉 | 通过“信用中国”网站 （www.cred i tchina.g ov .cn）、中国政府采购网（www. ccg p.gov. cn）等渠道查询的主体信用记录，未被列入信用记录失信被执行人 、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严 重违法失信行为记录名单。（提供查询截图加盖公章）。 |
| 联合体 | 本项目不接受联合体。 |

说明：

①响应文件中粘贴以上资格审查资料复印件加盖供应商单位公章。授权委托书原件现场提供。

16.3符合性评审

| 符合性检查 | 供应商名称 | 与营业执照等其他证件一致； |
| --- | --- | --- |
|  | 谈判响应文件签署 | 按谈判文件要求进行签字和盖章； |
|  | 谈判有效期 | 符合谈判文件的规定； |
|  | 谈判报价 | 谈判报价唯一；谈判报价未超过预算金额或者最高限价；谈判报价合理； |
|  | 服务清单 | 符合谈判文件第三章“采购需求”； |
|  | 服务期限 | 符合谈判文件第三章的要求； |
|  | 违法违规行为 | 无谈判文件中的任一情形； |
|  | 谈判要求 | 法定代表人或授权代表已按要求到达现场； |
|  | 其它要求 | 符合法律法规和谈判文件规定的其它实质性。 |

以上检查内容必须全部符合检查标准，否则为无效标。

16.4响应文件被确认为无效文件后，该谈判供应商即失去参加本次竞争性谈判的资格。

17. 谈判

17.1谈判小组按已确定的谈判顺序，就符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。谈判结束后，谈判小组按照谈判文件规定的方法和标准，对响应谈判文件要求的供应商进行综合评议，并视情况决定是否进行下一轮谈判。

17.2谈判过程中,若需修正谈判文件或优化采购方案, 采购代理机构将通知所有谈判供应商,并给所有谈判供应商提供较充分的修正时间。谈判供应商对原响应文件进行修正。修正文件与响应文件同具法律效力。文件修正后，按照规定的时间继续进行谈判。

17.3第二轮谈判：

第二轮谈判主要是报价，供应商可以维护第一轮的报价不变，也可以对第一轮的报价进行修改，给予最终报价（必须是书面的，且有供应商法人或其授权代表签名，第二轮报价不得高于第一轮报价,否则,其报价无效），第二轮报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，供应商报价将以最终报价为准。

经谈判小组和采购人确定第二轮报价（第一轮报价为标书报价）有无竞争性，若无竞争性则采取多轮报价方式继续竞争，若仍无法体现竞争，谈判小组有权宣布此次谈判无效，需再次进行挂网和重新招标。（谈判报价一经报出，不得更改，并具有法律效力，评分将以最终报价为准）

17.4谈判供应商的报价均超过了政府采购最高限价，采购人不能支付的，谈判活动终止；终止后，采购人需要采取调整采购预算或项目配置标准等，或采取其他采购方式的，应当在采购活动开始前获得政府采购监督管理部门批准。

- 确定成交供应商

所有参加谈判的供应商都应当按照谈判小组的要求，在规定的时间内，就报价、服务方案等进行谈判，供应商提供的服务能满足采购文件规定的实质性要求的条件下价格低者中标；同等价格时服务承诺优者中标；报价相同，承诺相当时，公司资质高、业绩优者中标。谈判结束后，由谈判小组根据报价等向采购人推荐中选供应商候选人名单。

为了有助于响应文件的审查、评价和比较，谈判小组可以要求参与谈判的供应商澄清其响应文件。有关澄清的内容与答复，应以口头或书面形式进行。

谈判会上，若供应商认为谈判小组组成人员中有应回避人员，可当场提出，经核实理由后，应予回避。

## 六、确定成交供应商

19.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

19.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且报价最低的原则确定成交供应商，出具书面确认函，也可以书面授权谈判小组直接确定成交供应商。最低报价并列时，根据物有所值的原则确定成交供应商。

19.3成交供应商确定后，采购人、采购代理机构将在政府采购监管部门指定的媒体上发布成交公告，同时向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同的组成部分,对成交供应商和采购人具有同等法律效力。

## 七、签订合同

20.1成交供应商在收到《成交通知书》后，按规定与采购人签订服务合同。

20.2合同签订后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监管部门和采购代理机构备案。

20.3成交供应商不得向他人转让成交项目，如果成交供应商向他人转让成交项目或在履行合同时发生违约行为，政府采购监管部门将视情节轻重，按有关规定给予处罚。

## 八、公告、质疑

21.1采购人、采购代理机构将在政府采购监管部门指定媒体上发布采购公告、通知、评审结果公告等谈判程序中所有信息。成交公告期为1个工作日。

21.2如果谈判供应商对此次采购活动有疑问，可依据《政府采购法》等相关规定，在法定质疑期内一次性针对同一采购程序环节以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。质疑书应当包括下列主要内容：

（1）质疑人的名称、地址、联系人及联系电话等；

（2）质疑人法人签章和单位公章；（质疑人为自然人的，应由本人签字；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章）

（3）具体的质疑事项及事实依据；

（4）明确的请求和必要（合法来源）的证明材料；

（5）以联合体形式参与谈判的，则必须联合体各方共同签署、盖章；

（6）提起质疑的日期；

（7）法人授权委托书（质疑人或法人委托代理人办事质疑事务的，应当提供授权委托书，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项）。

特注：未按上述程序规定的必备内容进行质疑的，政府采购机构将不予以受理。

21.3成交公告期限届满之日起7个工作日内如有质疑的，采购人或采购代理机构将依法给与答复，并将结果告知所有当事人。

21.4质疑供应商对采购人或采购代理机构答复不满意，可在15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

21.5谈判供应商的质疑和投诉应有事实依据，若为无效投诉，政府采购监管部门将按有关规定给予处罚。

## 九、项目验收

22.1项目实施完毕，采购人或采购代理机构组织对供应商履约的验收。

22.2验收标准：谈判文件、响应文件、政府采购合同规定的标准。

## 十、适用法律

23. 采购当事人的一切活动均适用于《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标方式管理办法》及相关规定。

# 第三章  商务及技术要求

一、本项目最高谈判限价：1包段：17.28万元；2包段：17.28万元。

二、服务期限：45日历天。

三、工作内容：

1包段：拟采购一家劳务协作公司，对枝江市电子信息产业园A1、A2、A3、A4、A5、B1栋厂房外墙外窗渗水问题进行维修，工作内容详见附件：维修方案。

2包段：拟采购一家劳务协作公司，对枝江市电子信息产业园A6、A8、A9、A10、A11、B3栋厂房外墙外窗渗水问题进行维修，工作内容详见附件：维修方案。

供应商可以参加两个包段的谈判，但只能确认成交一个包段。

四、质量控制目标：达到国家现行验收合格标准及采购人要求。

五、付款方式及要求：

工程完工验收合格后，按楼栋包干价据实结算，支付至结算价款的85%，余款在两年质保期满后一次性付清，供应商必须提供合法合规的增值税专用发票。（上述付款方式采用现金或（商业汇票）银行保兑方式付款，以上未付款项均不计利息）。

- 项目内容

详见维修方案。

- 报价及结算说明

本次采购报价由供应商按分项报价清单内容及维修方案测算每栋楼的包干价。结算时按供应商上报的每栋楼包干价*栋数=总价进行结算。

| 电子信息产业园厂房外窗渗水维修清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 窗台涂料及防水施工 | 1.渗水窗台原涂料铲除、清理；2.窗台防水胶施工；3.窗台涂料恢复。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 2 | 泄水孔施工 | 铝合金窗重新开泄水孔，每窗不少于6个孔。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 3 | 挡水板 | 1.中部活动窗安装挡水板；2.70mm高不锈钢挡水板安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 4 | 挡水板 | 1.底部窗台安装挡水板；2.150*25mm不锈钢方管加工安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 5 | 梁缝处理 | 1.框架梁与填充墙之间缝隙打凿清理；2.注浆处理；3.封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 6 | 窗缝处理 | 1.外窗与填充墙之间缝隙清理；2.注胶封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 7 | 室内吊顶拆除、恢复 | 室内吊顶拆除、恢复 | 处 | 180 |  |  |  |
| 8 | 脚手架搭设 | 内外脚手架搭设 | 处 | 180 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 备注：每栋楼按180个外窗计算，该费用包含材料费、人工费及保险费用等一切费用；详见维修方案。 |

因本项目工作内容涉及厂房维修，各处渗漏程度不同，为确保供应商报价的合理性，避免后期履约期间产生不必要的纠纷，供应商需自行联系采购人，统一组织现场查勘，联系方式：田巧玲 13872693199。

第四章  合同格式及合同条款

(成交供应商和采购人自行协商拟定）

# 第五章  响应文件格式

竞争性谈判响应文件

项目名称：__________________________

供应商名称：_________________（签章）

日    期：        年      月      日

响应文件组成

目  录

1、谈判响应函；

2、报价表；

3、法定代表人资格证明书及法定代表人授权委托书；

4、项目负责人从业证明；

5、谈判供应商资格证明文件；

6、按要求应提供的其他资料

附件一                   竞争性谈判响应函

（采购人）：

依据贵方（项目名称）项目政府采购的谈判邀请，我方（姓名和职务）经正式授权并代表谈判供应商（谈判供应商名称、地址）提交下述竞争性谈判响应文件     份，其中：正本一份，副本    份。

1. 报价表；

2. 按竞争性谈判文件谈判须知和技术规格要求提供的有关文件；

3. 资格证明文件；

在此，授权代表宣布同意如下：

1. 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；

2.已详细审查全部竞争性谈判文件，包括（补遗书）（如果有的话）；我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力；

3.同意提供按照贵方可能要求的与其谈判有关的一切数据或资料。

4．本谈判有效期为自谈判日起共90个日历天。

5．接受谈判文件所列一切要求。

6. 与本谈判有关的一切正式往来信函请寄：

电话/传真：                       电子函件：

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

附件二

报 价 表

采购项目名称:

| 名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购（1包段） | 每栋楼包干价： 元/栋 总价（小写）： 元 （大写）： |
| 工期 |  |

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

报 价 表

采购项目名称:

| 名称 | 报价 |
| --- | --- |
| 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购（2包段） | 每栋楼包干价： 元/栋 总价（小写）： 元 （大写）： |
| 工期 |  |

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

分项报价表

| 电子信息产业园厂房外窗渗水维修清单（1包段） |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 窗台涂料及防水施工 | 1.渗水窗台原涂料铲除、清理；2.窗台防水胶施工；3.窗台涂料恢复。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 2 | 泄水孔施工 | 铝合金窗重新开泄水孔，每窗不少于6个孔。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 3 | 挡水板 | 1.中部活动窗安装挡水板；2.70mm高不锈钢挡水板安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 4 | 挡水板 | 1.底部窗台安装挡水板；2.150*25mm不锈钢方管加工安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 5 | 梁缝处理 | 1.框架梁与填充墙之间缝隙打凿清理；2.注浆处理；3.封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 6 | 窗缝处理 | 1.外窗与填充墙之间缝隙清理；2.注胶封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 7 | 室内吊顶拆除、恢复 | 室内吊顶拆除、恢复 | 处 | 180 |  |  |  |
| 8 | 脚手架搭设 | 内外脚手架搭设 | 处 | 180 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 备注：每栋楼按180个外窗计算，该费用包含材料费、人工费及保险费用等一切费用；详见维修方案。 |

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

分项报价表

| 电子信息产业园厂房外窗渗水维修清单（2包段） |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 1 | 窗台涂料及防水施工 | 1.渗水窗台原涂料铲除、清理；2.窗台防水胶施工；3.窗台涂料恢复。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 2 | 泄水孔施工 | 铝合金窗重新开泄水孔，每窗不少于6个孔。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 3 | 挡水板 | 1.中部活动窗安装挡水板；2.70mm高不锈钢挡水板安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 4 | 挡水板 | 1.底部窗台安装挡水板；2.150*25mm不锈钢方管加工安装。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 5 | 梁缝处理 | 1.框架梁与填充墙之间缝隙打凿清理；2.注浆处理；3.封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 6 | 窗缝处理 | 1.外窗与填充墙之间缝隙清理；2.注胶封口处理。 | 个 | 180 |  |  |  |
| 7 | 室内吊顶拆除、恢复 | 室内吊顶拆除、恢复 | 处 | 180 |  |  |  |
| 8 | 脚手架搭设 | 内外脚手架搭设 | 处 | 180 |  |  |  |
|  |  | 合 计 |  |  |  |  |  |
| 备注：每栋楼按180个外窗计算，该费用包含材料费、人工费及保险费用等一切费用；详见维修方案。 |

谈判供应商名称（签章）：

谈判供应商法定代表人（签章）：

日期：      年   月    日

附件三

法定代表人资格证明文件

（采购人）：

兹有          同志为             公司法定代表人，代表我公司办理一切社会公务事宜，具有法律效力。

附法定代表人基本情况：

姓名：          性别：     年龄：     职务：

身份证号码：

通讯地址：

电话号码：                   邮政编码：

法定代表人《居民身份证》扫描件

公司名称（签章）：

法定代表人（签章） ：

日期：           年           月           日

附件四

法定代表人授权书

（采购人）：

兹授权      同志为我公司参加贵单位组织的（项 目 名 称）采购活动的谈判代表人，全权代表我公司处理在该项目活动中的一切事宜。代理期限从       年    月    日起至     年   月   日止。

授权单位（签章）：               法定代表人（签章）：             签发日期：       年     月     日

附：代理人工作单位：                      职务：                        性别：      身份证号码：

粘贴被授权人身份证（扫描件）

附件五

第二轮报价（最终报价及承诺）表

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购（1包段） | 每栋楼包干价： 元/栋 总价（小写）： 元 （大写）： |
| 有关承诺和说明： |  |

供应商（盖章）:

法定代表人或授权委托人签字：

年    月    日

[说明：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用]

第二轮报价（最终报价及承诺）表

| 名称 | 内容 |
| --- | --- |
| 电子信息产业园厂房外墙外窗渗水维修劳务协作队伍采购（2包段） | 每栋楼包干价： 元/栋 总价（小写）： 元 （大写）： |
| 有关承诺和说明： |  |

供应商（盖章）:

法定代表人或授权委托人签字：

年    月    日

[说明：此报价单，由响应人将相关印件填好后（报价不填），带到开标现场最终报价时使用]

附件六：谈判供应商资格证明文件；

附件七;按要求应提供的其他资料