货物项目

招 标 文 件

采购项目名称: 生产用液体聚合氯化铝（PAC）采购

采购人: 湖南浏阳经开区水务股份有限公司

2019年8月

目录

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

投标须知前附表

附页2-1投标承诺函

附页2-2政府采购支持融资、担保机构

正文

一、总则

1. 适用范围

2. 定义

3. 投标人的资格要求

4. 投标费用

5. 保密

6．组织现场考察或者召开答疑会

二、招标文件

7. 招标文件的构成

8．偏离与实质性响应

9. 招标文件的获取

10.招标文件的澄清或者修改

三、投标文件

11. 投标语言

12. 计量单位

13. 投标文件的组成

14. 投标报价

15. 投标人的资格证明文件

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

17. 投标有效期

18. 投标保证金

19. 投标文件的签署

四、投标

20. 投标文件的密封和标记

21. 投标文件的递交

22. 投标文件的修改和撤回

23. 分包

24. 串通投标行为

五、开标，资格审查和评标

25. 开标

26. 资格审查

27. 评标委员会

28. 评标

六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

30. 投标人询问及质疑

七、合同签订

31. 签订合同

32. 履约担保

33. 政府采购合同履行中数量的变更

八、其他规定

34. 政府采购政策

35. 招标不足三家处理

36. 招标代理服务费

37. 需要补充的其他内容

第三章 评标方法及标准

评标方法及标准前附表

正文

1. 评标方法

2. 评标程序

3. 投标文件符合性审查

4. 澄清有关问题

5. 比较与评价

6. 确定中标候选人名单

7. 编写评标报告

8. 评标报告复核

9. 停止评标

10. 重新组建评标委员会进行评标

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第一节 政府采购合同协议书

1.项目管理信息

2.合同标的及金额

3.履行合同的时间、地点及方式

4.付款

5.解决合同纠纷方式

6.组成合同的文件

第二节 政府采购合同通用条款

第三节 政府采购合同专用条款

第六章 投标文件组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

附页6-1 中小企业声明函

附页6-2 残疾人福利性单位声明函

附页6-3 监狱企业证明资料

附页6-4 提供中小企业货物清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、项目方案说明

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

附页12-1 投标人资格声明

附页12-2 投标人基本资格条件的证明材料

附页12-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页12-4其他说明

十三、投标保证金

第一章 投标邀请

湖南浏阳经开区水务股份有限公司对生产用液体聚合氯化铝（PAC）采购项目进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购项目名称、编号及预算金额

采购项目名称：生产用液体聚合氯化铝（PAC）采购

采购项目预算：5588000元

采购项目最高限价：5588000元

二、采购人的采购需求

| 品目名称 | 简要技术要求 | 数量 | 采购预算 （元） | 最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体聚合氯化铝（污水处理用） | 详见招标文件 | 4000吨（两年） | 总价：5588000元 | 单价： 682元/吨 | 总价：5588000元 | 单价： 682元/吨 |
| 液体聚合氯化铝（生活饮用水处理用） |  | 3250吨（两年） |  | 单价： 880元/吨 |  | 单价： 880元/吨 |

1、采购项目需要落实的政府采购政策： （□根据采购项目特点选择）

（1）强制采购：列入财政部、国家发展改革委发布的最新一期《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品 □

（2）优先采购：政府采购鼓励采购节能环保产品、政府采购支持两型产品 □

（3）价格评审优惠：政府采购促进中小企业发展（包括政府采购支持监狱企业发展、政府采购促进残疾人就业） ■

2、本项目 拒绝 （接受或拒绝）进口产品投标

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

3、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）；

4、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

5、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位的社保证明（社保证明是指提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件；

6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件；

7、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

8、投标人特定资格条件：

（1）投标人须提供有效的省级或以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》原件。

（2）投标人须为标的物的生产厂家。

9、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

注：a、前文所称“前 3 个月内”特指2019年5月至2019年7月；b、投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

四、招标文件的获取

1、本项目取消报名环节，凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《浏阳经济技术开发区网》（http://www.letz.gov.cn/channel/2318/index.html）、《湖南金阳投资集团有限公司》(http://www.hnjytz.com.cn/)网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人概不负责。

2、招标文件的纸质和电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

五、投标截止时间、开标时间及地点

5.1提交投标文件的截止时间：2019年9月2日9 时00 分（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（★）。

5.2开标时间：2019年9月2日9 时00 分（北京时间）。

5.3开标地点（递交投标文件地点）：浏阳经开区康平路109号（金阳集团办公楼）212

5.4法定代表人或授权代表须准时到会，法定代表人（或被授权委托人）持法定代表人身份证明（或法定代表人授权委托书）原件、本人身份证原件（无需密封，且不得并入投标文件内）参加开标仪式；否则，其投标将被拒绝（★）。

5.5逾期送达或者不按招标文件要求密封的投标文件，采购代理机构将拒绝接收。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2019年8月12日17时至2019年8月19日17 时止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

投标人对政府采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

供应商认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：湖南浏阳经开区水务股份有限公司

联系人：张工

联系电话：0731-83282880

九、投标保证金：

9.1递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：伍万元（人民币）。

9.2缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。

9.3缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。

账户名称：浏阳经济技术开发区管理委员会

开户银行：长沙银行浏阳永安支行

银行账号：8001 1684 9211 015

9.4 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。

9.5 投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。

9.6 对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。

9.7 未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。

9.8 未中标单位的投标保证金在开标后5个工作日内退还，中标单位的投标保证金签完合同后5个工作日内退还。

十、招标代理服务费由采购人支付。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（一）、起草、编制采购文件;

（二）、组织专家对采购文件进行论证;

（三）、组织采购答疑会;

（四）、制作、发布采购信息公告;

（五）、组织开展供应商资格预审;

（六）、依法组建评审委员会;

（七）、邀请财政部门及有关部门现场监督;

（八）、组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告;

（九）、制作、发布中标（成交）信息公告;

（十）、发送供应商中标（成交）通知书;

（十一）、答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理;

（十二）、整理移交采购活动的采购文件档案;

（十三）、法律法规规定的其他事项。

第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 生产用液体聚合氯化铝（PAC）采购 |
| 第2.1款 | 采购人 | 采购人：湖南浏阳经开区水务股份有限公司 联系人：张工 联系电话：0731-83282880 |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | ■本采购项目拒绝进口产品参加投标 □本采购项目已经财政部门审核同意购买进口产品 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、投标人基本资格条件：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款的规定，即： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件； 3、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）； 4、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料： （1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）： ①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）； ②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）； ③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）； ④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 （2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）： ①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）； ②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）； ③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）； ④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 5、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位的社保证明（社保证明是指提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件； 6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件； 7、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 8、投标人特定资格条件： （1）投标人须提供有效的省级或以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》原件。 （2）投标人须为标的物的生产厂家。 9、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。 注：a、前文所称“前 3 个月内”特指2019年5月至2019年7月；b、投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ■ 不组织 □ 组织，时间： 地点： 联系人： ，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 2019年8月21日17时前。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥ 3项将导致投标无效。（以最小序号为一项） |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2019年8月12 日17时00分至2019年8月19日17 时00分 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 《长沙市政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《浏阳经济技术开发区网》（http://www.letz.gov.cn/channel/2318/index.html）、《湖南金阳投资集团有限公司》http://www.hnjytz.com.cn/ |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2019年9月2日（星期一）9 时00分（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 按招标文件第四章要求报价 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价 | 采购预算：5588000元 最高限价：5588000元 其中： 1、液体聚合氯化铝（污水处理用）： 单价最高限价:682元/吨（人民币），采购数量4000吨（两年） 2、液体聚合氯化铝（生活饮用水处理用）： 单价最高限价：880元/吨（人民币），采购数量3250吨（两年） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ■ 不要求提供 □ 要求提供，提交的时间： 、地点 。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定：____________________________________________ |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □ 不要求提供 ■ 要求提供，数额为：50000.00元（人民币）。 1.缴纳时间：投标截止时间前（含），以银行到账回单为准。 2.缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下投标保证金托管专户。 账户名称：浏阳经济技术开发区管理委员会 开户银行：长沙银行浏阳永安支行 银行账号：8001 1684 9211 015 3.投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。 4.投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。 5.对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 6. 未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝（★）。 7.未中标单位的投标保证金在开标后5个工作日内退还，中标单位的投标保证金签完合同后5个工作日内退还。 |
| 第19.1款 | 投标文件副本份数 | 肆份，另提供一份投标文件电子版（光盘或U盘） （电子文件应当为其投标文件正本签章后的彩色扫描件，格式为JPG或PDF） |
| 四、投标 |
| 第21.1款 | 投标文件的递交地点 | 浏阳经开区康平路109号（金阳集团办公楼）212 |
| 第23.1款 | 分包 | □ 允许分包。分包内容： 、分包金额 和资质要求 等。 ■ 不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第25.2款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 六、中标信息公布 |
| 第29.2款 | 并列情况下确定中标人的方式 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第32.1款 | 履约担保 | □不要求提供 ■要求提供。 1、履约担保的金额为：10万元。 2、缴纳时间：在领取中标通知书后5个工作日内缴纳，以银行到账回单为准。 3、缴纳方式：银行转账、银行电汇或银行汇票，从投标人基本账户一次足额缴入到如下履约担保金托管专户。 账户名：湖南浏阳经开区水务股份有限公司 开户行：工行浏阳市支行工业园分理处 账 号：1901 0268 0900 0000 489 4、履约担保金应以中标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。 5、中标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。 6、未按时足额缴纳履约担保金的，视为自动放弃或取消其中标资格，投标保证金不予退还；保留上报行业行政主管部门公示不良行为记录的权利（★）。 7、履约保证金在合同履行完成后一个月内全额退还(均不计利息)。 |
| 八、其他规定 |
| 第36.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费由采购人支付。 |
| 第37.1款 | 其他规定 | 定标特别说明： （一）按得分由高到低排名确定第一名为中标单位；与中标单位签定采购合同，合同执行单价即为其投标报价。 （二）在合同有效期内，如果中标单位无法按时、按质、按量提供货物，采购方有权终止合同，采购方可直接与第二名中标候选人签订供货合同，合同执行单价按以下规定执行： 1、排名第二名的中标候选人的合同执行单价规定： （1）第二名中标候选人的投标单价若低于或等于第一名的投标单价，则第二名中标候选人合同执行单价即为其投标报价； （2）第二名中标候选人的投标单价若高于第一名的投标单价，则第二名中标候选人合同执行单价按第一名的投标单价执行。 注：投标文件中必须对上述1、（1）和（2）款内容进行书面承诺，如未承诺或承诺不完整，作无效投标处理。（★） |

附页2-1

湖南省政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 刘 波 | 名城支行客户经理 | 13874998873 |
| 交通银行湖南省分行 | 肖勇光 | 分行高级经理 | 13755192647 |
| 中国民生银行长沙分行 | 黄飞燕 | 营业部总经理 | 13308463468 |
| 中国民生银行长沙分行 | 蒋寒奇 | 营业部中小企业客户经理 | 13548982975 |
| 兴业银行长沙分行 | 刘栅延 | 支行行长 | 13337316405 |
| 兴业银行长沙分行 | 蒋修远 | 支行客户经理 | 18607310422 |
| 中国光大银行长沙分行 | 邓永胜 | 岳麓支行副行长 | 13617319650 |
| 中信银行长沙分行 | 蔡学军 | 公司银行部负责人 | 13055167195 |
| 中信银行长沙分行 | 宋学农 | 银行部综合管理部副总经理 | 0731-845822141 |
| 交通银行浏阳支行 | 刘 畅 | 客户经理 | 18974988787 |
| 交通银行浏阳支行 | 曾令国 | 客户经理 | 18975836188 |
| 中国银行浏阳支行 | 唐新 | 客户经理 | 13874841448 |

长沙市政府采购支持中小企业融资合作银行及联系人名单

| 银行名称 | 联系人 | 职 务 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 交通银行湖南省分行 | 谢俊峰 | 湘江中路支行公司业务管理经理 | 84919503；13687320956 |
| 光大银行长沙分行 | 唐红英 | 溁湾支行行长 | 89750053；18673166920 |
| 建设银行湖南省分行 | 颜国恒 | 芙蓉中路支行 | 88665238；13574801920 |
| 农业银行湖南省分行 | 李 宁 | 天心区支行副行长 | 85114839；13975813058 |
| 中国银行湖南省分行 | 刘 毅 | 丽臣路支行行长 | 82741897；13808436058 |
| 长沙银行 | 廖 科 | 金城支行公司业务部总经理 | 84413595；13707319275 |
| 邮储银行长沙分行 | 严春燕 | 岳麓支行副行长 | 85579459；13875864330 |

湖南省政府采购信用担保试点工作的信用担保机构名单

| 信用担保机构 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保公司 | 何嘉 | 010-88822659/13718642233 |
| 湖南省中小企业信用担保有限责任公司 | 蔡建雄 | 0731-84172390-201/15573193555 |
| 湖南农业信用担保有限公司 | 彭球 邓霞英 | 0731-89761702/13875980906 0731-89761706/13574125851 |

正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.5工程是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.6服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务，详见《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）。

2.7进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财库[2007]119号）。除【投标须知前附表】另有规定外，采购项目拒绝进口产品参加投标。本款规定同意购买进口产品的，不限制满足招标文件要求的国内产品参与投标竞争。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 政府采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙市政府采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。公告期限自长沙市政府采购网最先发布公告之日起算。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的供应商, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

9.4招标文件的电子版本，以在政府采购网站公告的为准。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11. 投标语言

12.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

（一）投标函

（二）开标一览表

（三）分项价格表

（四）货物说明一览表

（五）商务技术响应/偏离表

（六）享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

（七）投标货物符合招标文件规定的证明文件

（八）项目方案说明

（九）投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

（十）法定代表人身份证明

（十一）法定代表人授权委托书

（十二）投标人具备投标资格的证明文件

（十三）投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

13.3根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1投标文件正本一份,副本份数见【投标须知前附表】。正本和副本的封面应注明“正本”或“副本”的字样，当正本和副本不一致时，以正本为准。

19.2投标文件正本应用不褪色的材料打印或书写，并在招标文件要求盖章处盖投标人单位章，在签字处由投标人代表亲笔签字。投标人代表不是投标人的法定代表人的，应提供法定代表人授权委托书，并附法定代表人身份证明。投标文件的副本应为正本的复印件。投标文件的正本与副本应分别胶装装订成册（第一册商务技术文件和第二册资格证明文件应当分别胶装装订成册），并编制目录。

19.3投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人代表亲笔签字确认。

不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。

### 四、投标

20. 投标文件的密封和标记

20.1投标文件按第一册商务技术文件、第二册资格证明文件分别密封包装（电子版单独密封后注明“电子文件”放入第一册的密封袋内），注明“第一册商务技术文件”“第二册资格证明文件”，封口处骑缝加盖投标人单位章或由投标人代表签字。

20.2投标文件封套或外包装上应标注：

（1）采购项目名称和采购代理编号，如果采购项目分标段或分包件招标的，还应注明所投标的标段或包件编号；

（2）注明“在开标时间（要写出具体时间）之前不得启封”的字样；

（3）注明投标人名称和联系地址。

21. 投标文件的递交

21.1投标人应当在提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达【投标须知前附表】指定投标地点。

21.2采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

21.3 未通过资格预审的申请人提交的投标文件（实行资格预审的），以及逾期送达（包括未送达指定地点）或者未按照本章第20.1款规定密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

21.4为方便开标唱标,投标人应将招标文件中第六章投标文件的组成“商务技术文件二、《开标一览表》和三、《分项价格表》”一并另备一份单独密封，在小密封袋上标明开标一览表和分项价格表字样，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标；单独密封递交的《开标一览表》和《分项价格表》与投标文件中的表格内容不一致的，视为无效投标。

22. 投标文件的修改和撤回

22.1投标人在提交投标文件的截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照本章第19、20、21款规定签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分，并在提交投标文件的截止时间前递交。

22.2投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

23.分包

23.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

23.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

23.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

24. 串通投标行为

24.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

24.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出;

（7) 不同投标人的保证金转入同一保证金子账号（交易中心自动获取保证金账号项目适用）。

### 五、开标，资格审查和评标

25. 开标

25.1采购代理机构在提交投标文件的截止时间和本章第23.1项规定的地点组织公开开标，并邀请投标人参加。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

25.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人名称、投标价格和【投标须知前附表】规定需要宣布的其他内容。投标人不足3家的，不得开标。

25.3开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

25.4投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

26. 资格审查

26.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

26.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的投标人，将拒绝其参与政府采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

26.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

26.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

26.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

26.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

27. 评标委员会

27.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

27.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

27.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

28. 评标

28.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

### 六、中标信息公布

29. 中标通知书与中标信息公布

29.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

29.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

29.3采购代理机构应当自采购人确定中标供应商之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，中标结果公告期限为1个工作日。

29.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

30. 投标人询问及质疑

30.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

30.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.3本章第30.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

30.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

30.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

30.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

30.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

30.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按政府采购相关法律法规规章的规定及程序，向同级财政部门提出投诉。

### 七、合同签订

31. 签订合同

31.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

31.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

31.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

31.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

31.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

32. 履约担保

32.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

32.2 中标人没有按照本章第32.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

33. 政府采购合同履行中数量的变更

33.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

八、其他规定

34. 政府采购政策

34.1强制采购：对列入财政部、国家发展改革委发布《节能产品政府采购清单》且属于应当强制采购的节能产品，按其规定实行强制采购。（采购人拟采购的产品属于政府强制采购节能产品范围，但本期节能清单中无对应细化分类或节能清单中的产品无法满足工作需要的，可在节能清单之外采购。）

34.2优先采购：对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的非强制采购节能产品，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的环境标志产品，《湖南省两型产品政府采购目录》《长沙市两型产品政府采购目录》的两型产品，实行优先采购，评审时按相应评标方法给予价格折扣或者加分。

34.3价格评审优惠：支持中小企业，对小型和微型企业产品给予价格折扣，用扣除后的价格参与评审。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

33.4优先采购产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇（投标人自行选择，并在投标文件中并填报相关信息及数据）；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算；监狱企业、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

34.5同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

34.6符合本章第34.1款、第34.2款、第34.3款规定的，应提供相关证明资料。

（1）非强制采购节能产品：提供《节能产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（2）环境标志产品：提供《环境标志产品政府采购清单》所在页（截图）或证书（复印件）。

（3）两型产品：提供《湖南省两型产品政府采购目录》、《长沙市两型产品政府采购目录》所在页（截图）。

（4）中小企业：按《关于印发＜政府采购促进中小企业发展暂行办法＞的通知》(财库[2011]181号)规定提供《中小企业声明》（格式）。制造商符合小型、微型企业规定的，须与投标人同时出具《中小企业声明》。

（5）监狱企业：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

（6）残疾人福利性单位：按《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)文件规定提供《残疾人福利性单位声明函》（格式）。

34.7投标人有融资、担保需求的，具体办理流程可向【投标须知前附表】附页2-2所列金融机构和担保机构询问。

35. 招标不足三家处理

35.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报原审批部门批准。

35.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

36. 招标代理委托内容及服务费

36.1招标代理委托内容：见【投标邀请】

36.2本项目招标代理服务费由中标人向代理机构支付。

37. 需要补充的其他内容

37.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.2款 | 价格评审优惠、 | 小型和微型企业的，给予6％的价格扣除。 |
|  | 优先采购 | / |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ■ 得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。 □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | / |

附页3-1

### 评标因素及标准

| 评标因素 | 评标标准 |
| --- | --- |
| 一级 评标因素 | 一级 权重分 | 二级评标因素 | 二级权重分 |  |
| 价格 | 30 | 以经评委会一致认定满足招标文件要求且价格最低的评标价为评标基准价，其价格得分计30分。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷评标价×30 （1）支持中小企业发展：小型和微型企业产品投标报价扣除比例为6％，用扣除后的价格参与评审。 |
| 技术 | 36 | 产品配置及技术参数 | 12 | 投标人所投产品技术参数、配置、指标完全满足招标文件要求的计12分。配置不详、有负偏离的、技术参数不清或缺漏项的，每处扣6分，扣完为止。投标文件没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 以省级及以上检测部门出具的检测报告上的数据为准，未提供检测报告的不计分。 |
|  |  | 实验室检测 | 6 | 投标人具有原子吸收、原子荧光、分光光度计等重要检测设备的，每个计2分，最多计6分。（投标文件中提供发票复印件加盖公章，投标截止时间前递交原件审查，否则不计分）。 |
|  |  | 检测方案 | 4 | 投标人根据自身实际情况对产品生产过程中的各项指标检测方案进行评审： 1.检测方案详尽、科学合理，过程严谨、可操作性强的为优，计4分； 2. 检测方案较详尽、科学较合理，过程较严谨、可操作性较强的为良，计3分； 3. 检测方案不够详尽、不够科学合理，过程不够严谨、可操作性不够强的为一般，计2分； 其他不计分。 （投标文件中列明检测设备清单，提供加盖投标人公章的设备彩色照片及设备购买发票复印件，投标截止时间前递交原件审查，否则不计分）。 |
|  |  | 运输保障 | 4 | 投标人提供用于运输液体聚氯化铝的罐车的自有运输车辆的车辆行驶证，并加盖投标人公章复印件。4辆及以上的计4分，2-3辆的计3分，1辆的计1分，没有的不计分。（投标文件中提供车辆行驶证、液体聚氯化铝专车运输承诺函原件（格式自拟），投标截止时间前递交原件审查，否则不计分）。 |
|  |  | 供水能力 | 10 | 投标人提供近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）以来，具有向规模达到10万m3/d以上的供水公司提供产品的，每个计5分； 投标人提供近三年（以提交投标文件截止时间前36个月内为有效）以来，具有向规模达到5万m3/d以上的供水公司提供产品的，每个计3分； 本项最多计10分。 以供货合同（原件备查），规模以被供货单位的取水许可证上体现的供水规模为准，需提供复印件（复印件需加盖被供货单位公章），否则不计分。 |
| 商务 | 34 | 认证及证书 | 3 | 1.投标人具有质量管理体系认证证书的，计1分； 2.投标人具有职业健康安全管理体系认证证书的，计1分； 3.投标人具有环境管理体系认证证书的，计1分。 注：需提供相关证明材料原件，不提供不计分。 |
|  |  | 专利证书 | 4 | 投标人具有所投产品相关发明专利证书的，每个专利计1分，最多共计4分。 注：需提供相关证明材料原件，不提供不计分。 |
|  |  | 销售业绩 | 15 | 投标人提供3年以来（以提交投标文件截止时间前为准），具有向国内自来水生产企业供货的单个合同项下液体聚合氯化铝的供货金额不低于200万元，每份合同计3分；投标人提供3年以来（以提交投标文件截止时间前为准），具有向国内自来水生产企业供货的单个合同项下液体聚合氯化铝的供货金额不低于100万元，每份合同计2分；投标人提供3年以来（以提交投标文件截止时间前为准），具有向国内自来水生产企业供货的单个合同项下液体聚合氯化铝的供货金额不低于50万元，每份合同计1分。 本项最多计15分。 （类似业绩时间以合同签订为准。单个合同不重复计分，合同中未体现液体聚合氯化铝的不计分。供货金额以发票累计金额为准。投标文件中提供加盖投标人公章的合同与合同履行期限内的增值税专用发票及用户证明复印件，投标截止时间前递交原件审查，否则不计分）。 |
|  |  | 检测报告 | 4 | 投标人提供2017年1月1日以来省（直辖市）级及以上第三方权威检测机构出具的适用于污水处理的根据国家标准出具所投产品的合格检测报告的，计2分； 投标人提供2017年1月1日以来省（直辖市）级及以上第三方权威检测机构出具的适用于生活饮用水处理的根据国家标准出具所投产品的合格检测报告的，计2分。 注：需提供相关证明材料原件，未提供不计分。 |
|  |  | 售后服务机构 | 5 | 投标人在长沙地区设有工商注册的总公司或生产基地的计5分；（提供营业执照，原件备查，否则不计分）； 投标人在长沙地区设有在工商部门注册登记的分公司或专业售后服务网点的，计2分；（须提供注册登记证书复印件或提供上述办公地点房产证或房屋租赁合同复印件，原件备查，否则不计分。）。 |
|  |  | 服务承诺 | 3 | 服务方案好，服务响应时间短，质量、服务承诺全面且有相应措施的计3分；方案一般，承诺不完备，或相应措施不完备的计2分。服务方案中缺项或不响应要求的每处扣1分，扣完为止，没有服务承诺的，计0分。 |
| 合计 | 100 |  |  |  |
| 注：1、投标人的综合得分为：所有评标委员会成员对其的评标的综合得分； 2、评分依据评标标准，对照投标文件进行。上述要求及技术参数要求中如有同时提供原件（备查、核查）的，须单独密封包装（注明项目名称、投标单位名称、列明原件名称及数量）随投标文件一同提交，经评标委员会核对后退还。未按要求提供原件的，其相应评分项不计分。 3、投标人参与政府采购应提供真实有效的证明材料，证明材料请在目录中标注页码，证明材料应当诚信守法、公平竞争。如有以提供虚假材料（包括但不限于虚假技术参数响应、虚假制造商产品彩页、虚假业绩、虚假证书等）、隐瞒失信信息等谋取中标的行为，一经发现，将报行政监管部门严肃查处。 |

正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2. 评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

（2）需落实政府采购政策（价格评审优惠、优先采购）的，按【评标方法及标准前附表】相关规定进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第29.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合本办法规定的；

（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十二条第一至五项情形的；

（3）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

（4）有《政府采购法实施条例》第七十五条规定的违法行为的。

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

一、液体聚合氯化铝（污水处理用）：

1、货物名称：聚合氯化铝

2、外观：液体，无色至黄色或黄褐色液体，无异味。

3、液体聚合氯化铝指标应符合下表的要求。

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 液体 |
| ★氧化铝(Al2O3)的质量分数/% ≥ | 10.0 |
| 盐基度/% | 30.0~95.0 |
| ★水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 |
| 铁(Fe)的质量分数/% ≤ | 3.5 |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.002 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.001 |
| 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00005 |
| 铬(Cr)的质量分数/% ≤ | 0.005 |

4、技术标准

（1）产品技术标准是《水处理剂 聚氯化铝》GB/T 22627-2014，产品应符合国家标准。并按产品批次提供检验报告。

（2）交付的产品应与规定的型号规格、质量要求以及供应商响应文件的规格响应表、配置清单表、质量保证、售后服务一致。除另有规定外，计量单位应该使用法定计量单位。

二、液体聚合氯化铝（生活饮用水处理用）：

1、货物名称：聚合氯化铝

2、外观：无色至黄（或黄褐）色透明液体，无明显气味。

3、技术标准

（1）要求采用优质、高纯的原材料盐酸、氢氧化铝，生产工艺要求采用氢氧化铝法。

（2）聚氯化铝产品的常规性能指标氧化铝、盐基度、密度、不溶物、PH值符合《生活饮用水用聚氯化铝》GBl5892-2009的要求。

（3）卫生要求、有害杂质及重金属砷、镉、六价铬、铅、银、硒、汞符合卫生部《生活饮用水化学处理剂卫生安全评价规范2001》的要求。

（4）所供生活饮用水用聚合氯化铝在达到《生活饮用水用聚氯化铝》GBl5892-2009标准、《饮用水化学处理剂卫生安全性评价》GB/T17218-1998标准的基础上，必须同时符合下表要求：

| 检验项目 | 要求指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★氧化铝（Al2O3）的质量分数/% | ≥10 | 适用于各种生活饮用水处理。 |
| 密度（20℃）/（g/cm³） | ≥1.12 |  |
| 盐基度/% | 40～90 |  |
| ★不溶物的质量分数/% | ≤0.1 |  |
| PH值（10g/L水溶液） | 3.5～5.0 |  |
| 砷(As) 的质量分数/% | ≤0.0002 |  |
| 铅(Pb) 的质量分数/% | ≤0.001 |  |
| 镉(Cd) 的质量分数/% | ≤0.0002 |  |
| 汞(Hg) 的质量分数/% | ≤0.00001 |  |
| 六价铬(Cr+6) 的质量分数/% | ≤0.0005 |  |

三、项目实施要求

1、成交人须全部负责完成对本采购项目每批次货物的生产制造、运输（装卸）、检验、试验、后期服务等工作。采购人只接受能够符合实际生产运行效果并能完全满足招标文件要求的液态聚合氯化铝。

2、产品运输装卸、保管及保险

（1）成交人负责产品到项目现场地点的全部运输，包括装卸及现场搬运等，运输人员应遵守化学药剂制品运输的有关规章制度，持证上岗。

（2）成交人负责产品在项目现场地点的保管，直至产品货物验收合格。

（3）成交人负责其派出的现场人员的人身意外保险。

（4）项目完成后，成交人应将项目有关的全部资料，包括产品资料和技术文档等移交采购人。

3、产品验收

（1）货到经采购人取样，按照技术标准检测验收。

（2）验收过程产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交人原因造成的，由成交人承担检测费用；否则，由采购人承担。

（3）产品验收不合格，可无条件退货，由此造成的损失等费用由成交人承担。连续两次验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交人承担。

4、质量保证

（1）成交人提供的产品应符合国家质量检测标准及招标文件规定的技术参数要求；若对产品质量有异议应在货到后十日内提出。

（2）项目质保期要求：液体产品有效储存期六个月。

（3）质保期从验收合格后开始计算。在质保期内成交人对产品质量实行三包，质保期内所有产品有关调换要求免费上门服务。

5、售后服务

（1）送货时间

从订单下达至货到指定地点不得超过48小时。

（2）技术支持

a.提供7×24小时的技术咨询服务。

（3）故障响应

a.提供7×24小时的故障服务受理并及时处理。

b.对重大故障提供7×24小时的现场支援，一般故障提供5×8小时的现场支援。

c.备品服务：遇到重大故障，提供产品所需更换的任何备品。

（4）质保期内出现任何质量问题（人为破坏或自然灾害等不可抗力除外），由成交人负责全免费（免全部工时费、材料费、管理费、财务费等等）更换。质保期满后，无论采购人是否另行选择维保供应商，成交人应及时优惠提供所需的备品备件。

（5）成交人应提供售后服务机构的名称、联系方法等。成交人的售后服务机构名称、联系方法等如有变化，应及时通知采购人。成交人不及时通知采购人，由此而造成的损失由成交人负责。

（6）成交人售后服务机构不履行本合同质量和售后服务有关规定，由成交人承担一切责任。

6、培训

成交人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，能及时排除一般故障的程度。

四、 报价要求：

1、本技术规格及要求中所发生的一切费用均包含在单价中。

2、供应商必须按招标文件的要求以人民币报价。各项价格必须准确、清楚、详细，能分项报价的项目必须分项。

3、标配的项目必须在供应商响应文件的报价表中明确标出。

4、如果所采购的货物有任何项目遗漏（包括招标文件中未列出而在运输或使用中又需要或者不可缺少的），将被认为成交人不再收取采购人任何费用，或是该项目费用已计算在另外的项目之中，交货需要时成交人必须免费提供，采购人将不再支付任何费用。

七、其他要求及说明

1．合同签订

中标通知书发出后,成交人按采购人要求分别与采购人(湖南浏阳经开区水务股份有限公司),及采购人的子公司(浏阳经开区污水处理工程有限公司)签订合同。

2、合同实施时间：合同签订之日起两年（按招标人计划分批次送货）。

3．付款方式

合同签订后，乙方按甲方要求将货物按时按量送达甲方指定地点，每批货物经甲乙双方共同过磅（过磅费用由乙方支付）、检验合格并办理入库手续后，以甲方指定签收人和乙方指定送货人共同签字的签收单数量和合同含税单价（签收单据必须有乙方单位的公章）为依据按季度结算，结算后一个月内甲方凭乙方开具13%的增值税专用发票（污水公司开具增值税专用发票，自来水公司开具增值税普通发票）通过银行转账支付全部费用，若遇国家税率调整，价格作相应调整。

4、  履约保证金：10万元，应在领取中标通知书后5个工作日内缴纳至指定账户。履约保证金在合同履行完成后一个月内全额退还(均不计利息)。

5．其他说明

5.1项目清单中的技术参数均为参考，供应商可投同档次或更高要求的同类产品。

5.2项目清单中产品，成交人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保为原厂产品，能按厂家规定在长沙地区享受厂家售后服务；否则，投标无效，取消成交资格（★）。

5.3 质保和售后要求超出厂家正常质保期限和要求的，成交人收到中标通知书后10天内提交有效证明确保能履行承诺。否则，投标无效，取消成交资格（★）。

5.4 结账付款须开增值税专用发票（污水公司开具增值税专用发票，自来水公司开具增值税普通发票）。

5.5在合同有效期内，如果中标单位无法按时、按质、按量提供货物，采购方有权终止合同，采购方可直接与第二名中标候选人签订供货合同，合同执行单价按以下规定执行：

5.5.1、排名第二名的中标候选人的合同执行单价规定：

（1）第二名中标候选人的投标单价若低于或等于第一名的投标单价，则第二名中标候选人合同执行单价即为其投标报价；

（2）第二名中标候选人的投标单价若高于第一名的投标单价，则第二名中标候选人合同执行单价按第一名的投标单价执行。

注：投标文件中必须对上述5.5.1的（1）和（2）款内容进行书面承诺，如未承诺或承诺不完整，作无效投标处理。（★）

对于上述项目要求，供应商应在供应商响应文件中进行回应，作出承诺及说明。

# 第五章 政府采购合同

（甲方）

合 同 文 本

项目名称：

甲    方：

乙    方：

签订日期：

材 料 采 购 合 同

采购方：                                    （以下简称甲方）

地址：

法定代表人：

供货方：                                    （以下简称乙方）

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国合同法》有关规定，为明确甲、乙双方在购销过程中的权利、义务和经济责任，经双方友好协商，签订以下条款，共同遵守。

一、货物名称、单价、参数要求：

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税综合单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体聚合氯化铝 （污水处理用） | 吨 |  |  |  |  |
| 液体聚合氯化铝 （生活饮用水处理用） | 吨 |  |  |  |  |
| 总价： |  |
| 总价（人民币大写）： |
| 备注：⒈包运包卸包税，税率：13%。 ⒉本合同货物属分批供货，采购数量以甲方订单为准，根据实际到货数量进行结算。 |

液体聚合氯化铝（污水处理用）产品质量参数要求

| 指标名称 | 指标 |
| --- | --- |
|  | 液体 |
| ★氧化铝(Al2O3)的质量分数/% ≥ | 10.0 |
| 盐基度/% | 30.0~95.0 |
| ★水不溶物的质量分数/% ≤ | 0.2 |
| pH值(10g/L水溶液) | 3.5~5.0 |
| 铁(Fe)的质量分数/% ≤ | 3.5 |
| 砷(As)的质量分数/% ≤ | 0.0005 |
| 铅(Pb)的质量分数/% ≤ | 0.002 |
| 镉(Cd)的质量分数/% ≤ | 0.001 |
| 汞(Hg)的质量分数/% ≤ | 0.00005 |
| 铬(Cr)的质量分数/% ≤ | 0.005 |

液体聚合氯化铝（生活饮用水处理用）产品质量参数要求

| 检验项目 | 要求指标 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| ★氧化铝（Al2O3）的质量分数/% | ≥10 | 适用于各种生活饮用水处理。 |
| 密度（20℃）/（g/cm³） | ≥1.12 |  |
| 盐基度/% | 40～90 |  |
| ★不溶物的质量分数/% | ≤0.1 |  |
| PH值（10g/L水溶液） | 3.5～5.0 |  |
| 砷(As) 的质量分数/% | ≤0.0002 |  |
| 铅(Pb) 的质量分数/% | ≤0.001 |  |
| 镉(Cd) 的质量分数/% | ≤0.0002 |  |
| 汞(Hg) 的质量分数/% | ≤0.00001 |  |
| 六价铬(Cr+6) 的质量分数/% | ≤0.0005 |  |

二、以上内容为采购货物名称型号及单价（单价含乙方负责货物的包装、运输、采保、装卸及税费等所有费用），具体数量以甲方的订单为准。供货期内，如因主要原材料价格变动及国家政策重大调整（不含国家税率调整）等原因导致产品的单价涨跌时，货物单价不予以调整。若遇国家税率调整，价格作相应调整。合同总金额以甲方确认的金额为准。

三、交货地点：甲方所属水厂（由乙方负责包装、运输和卸货等）。

四、供货期：根据甲方要求分批次供货，乙方保证在收到甲方通知后不超过3天到货（日历天）。

五、结算及付款方式：合同签订后，乙方按甲方要求将货物按时按量送达甲方指定地点，每批货物经甲乙双方共同过磅（过磅费用由乙方支付）、检验合格并办理入库手续后，以甲方指定签收人（建议两人及以上）和乙方指定送货人共同签字的签收单数量和合同含税单价（签收单据必须有乙方单位的公章）为依据按季度结算，结算后一个月内甲方凭乙方开具13%的增值税专用发票（污水公司开具增值税专用发票，自来水公司开具增值税普通发票）通过银行转账支付全部费用。

履约保证金：10万元，中标单位应在领取中标通知书后5个工作日内缴纳至指定账户。履约保证金在合同履行完成后一个月内一次性全额退还乙方（不计利息）。

六、装卸、运输、保管及保险

1．乙方应保证提供的所有商品都符合液体聚合氯化铝产品质量参数要求。生产商每批出厂的产品都应附有质量证明书，内容包括：生产厂名、产品名称、类别、净质量、批号和生产日期、由有资质的第三方独立检测机构的产品检测报告。

2．专用于装卸聚合氯化铝溶液的车辆为PVC塑料或玻璃钢槽罐车且需年检合格，符合聚合氯化铝溶液装卸要求且不允许使用危险货物运输车辆，车体及连接管道完好无渗漏。货物到甲方矾库卸货之前的责任（聚合氯化铝贮存及运输安全等责任）由乙方负责。

3．乙方负责将货物运到用户指定的存放地点，将货物送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运，由此产生的费用均由成交乙方全部承担。

七、验收标准：

1、乙方提供的货物有国家标准的按国家标准、没国家标准有行业标准的，按行业标准；没有国家和行业标准的，按照通常标准或符合合同目的的特定标准执行。

2、乙方必须取得有效的省级或以上卫生行政部门出具的《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》并提供复印件至甲方存档，聚合氯化铝产品符合《生活饮用水化学处理及卫生安全评价规范》（2001）并提供检验报告复印件至甲方存档。

3、乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并且是非长期积压的库存商品，与规定的质量、规格和性能相符，并保证该产品确系原厂制造，同时提供产品的出厂证明书、有关部门的检测测试报告等相关材料。

4、乙方负责所供产品的供货、运输、仓储、发货、送货、保险、运费、装卸、各种税费、劳保、专利技术及质保等，若在验收或产品安装过程中发现质量问题，乙方负责包退、包换。

5、甲、乙双方在对到货产品的数量、外观、质量、性能、出厂合格证、产品质量检测报告以及上述验收标准要求等进行验收且合格后方可办理入库手续。

6、甲方有权委托有资质单位或机构对乙方所提供的产品在现场随机抽样进行检测，乙方应予以积极配合。若随机抽样检测合格，其检测费用由甲方负责；若检测不合格，检测费用由乙方负责，并清退到场货物，经甲方通知，甲方有权终止供货合同，给甲方造成返工等其他损失的，由乙方负责赔偿。

7、甲方不定期的对生产厂家的生产工艺、产品生产质量（如原材料质量等）进行跟踪检查，发现问题，乙方必须按照甲方意见进行整改到位，若不听意见，出现质量问题的，甲方有权终止合同，并要求乙方负责在7个工作日内回收相关产品，负责赔偿相应损失。

8、如甲方因生产工艺需减少供货量或退货的，属正当理由退货，乙方不得要求甲方赔偿。

9、当乙方提供的不合格产品次数多于2次（含2次），甲方有权终止本合同，并保留追究由于解除合同而造成损失的权利。

八、保修及售后服务

1、项目质保期要求：液体产品有效储存期六个月。

2、质保期从验收合格后开始计算。在质保期内成交人对产品质量实行三包，质保期内所有产品有关调换要求免费上门服务。

3、产品出现质量问题（人为除外），乙方负责无条件免费更换。

4、乙方应以优良的服务态度，提供24小时以内响应并完成甲方提出的售后要求。

九、违约责任：

1、乙方不能按时交货的，应向甲方偿付不能交货部分货款5%的违约金，延期交货时间超过15天以上时，甲方有权终止合同且履约保证金不予退还。

2、乙方所交产品的品种、型号、规格、质量等不符合合同的约定且不能调换的，按违约处理，甲方有权拒绝签收或如已签收后则要求乙方在7个工作日内回收产品，并由乙方承担由此给甲方带来的所有损失且履约保证金不予退还。

3、对乙方供货产品进行现场随机抽样检测不合格者，检测费用由乙方负责，并清退到场货物，终止供货合同，给甲方造成返工等其他损失的，由乙方负责赔偿且履约保证金不予退还。

4、若乙方依约履行合同义务后，甲方未按合同要求验收并未按时签发验收单的，由甲方支付未按合同要求验收并及时签发验收单的货款5%的违约金。

十、其他

1、合同如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充约定，补充约定与本合同具有同等效力。

2、不可抗力：任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应在48小时内及时通知对方，并防止损失扩大，方可免除相应责任。

3、本合同发生纠纷，双方协商解决，协商不成时，任何一方均可向浏阳市人民法院园区法庭提起诉讼。

4、合同终止： 从签订合同之日起至2021年 月 日（两年）。

5、本合同一式捌份，甲方持陆份，乙方持贰份。

甲方：（公章）                             乙方：（公章）

法定代表人（授权代表）：                   法定代表人（授权代表）：

户名：                                     户名：

开户行：		                               开户行：

帐户：		                              帐户

税号：                                    税号

电话：                                    电话：

年   月   日                          年   月   日

## 合同签订地：浏阳经济技术开发区

# 第六章 投标文件的组成

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、项目方案说明

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

十三、投标保证金

政府采购

货物投标文件

## 第一册 商务技术文件

采购项目名称:

采   购   人：

投标人

年  月  日

### 一、投标函

致：            （采购代理机构）：

根据贵方为             （项目名称）的投标邀请（政府采购编号：       ，委托代理编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人        （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本     份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、货物说明一览表

五、商务技术响应/偏离表

六、享受政府采购政策优惠的证明资料和清单表

七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

八、项目方案说明

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、法定代表人授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

十三、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起    个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：    ；邮编：      ；电话：      ；传真：         。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：               年      月     日

### 二、开标一览表

金额单位：人民币元

| 货物名称 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 含税综合单价（元） | 含税总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 液体聚合氯化铝 （污水处理用） | 吨 |  |  |  |  |
| 液体聚合氯化铝 （生活饮用水处理用） | 吨 |  |  |  |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： |
| 投标保证金：金额： 交纳形式： □银行转账 □银行汇票 □银行电汇 |
| 其他事项申明： |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

（3）此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标。

（4）包运包卸包税，税率：13%。

（5）本合同货物属分批供货，采购数量以甲方订单为准，根据实际到货数量进行结算。

（6）投标单位报价时其对应采购项目的投标报价单价超过采购人设置的采购项目单价上限值时算无效投标，作无效投标处理。（★）

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：                _

日期：          年        月     日

### 三、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：分项价格表为采购项目的投标报价构成明细，投标人应按招标文件第二章第14.1款要求编制，并说明。

2、分项报价表

金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 制造商 | 品牌及型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计报价 |  |  |  |  |

（注：此表须另备一份单独密封，与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标）。

栏目“单价”为综合单价，应包含货物所有隐含的运输费、运输损耗、装卸费、过磅费、采保费、保险费、技术服务费、管理费、13%税金和利润等其他所有费用。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：          年        月     日

四、货物说明一览表

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：         年     月      日

### 五、商务和技术响应/偏离表

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应逐项注明“响应”或“偏离”，所有偏离项必须有情况说明。

（此表代理机构制作时应将商务和技术或服务需响应项条目化，以免产生漏项或其他模糊理解）

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

日期：                 年        月      _日

### 六、享受政府采购政策优惠的证明资料

备注：投标人符合第二章第34条要求的，应提供下列资料，填写相关数据。

附页6-1

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为    （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为           （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加            单位的           项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖单位章）：

日 期：

附页6-2

残疾人福利性单位声明函

【不属于残疾人福利性单位的无需填写】

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附页6-3

监狱企业证明资料

备注：按《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)文件规定提供证明文件（复印件）。

附页6-4

提供中小企业货物清单表

| 本公司对本表的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 |
| --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单价（元） | 总额（元） | 货物制造商名称 | 货物制造商类型 （填写小型、微型） | 商标名称 |
| 小型、微型 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、本表用于计算中小企业应享受的政策功能价格扣除。

2、栏目4“单价”为综合单价，包含货物所有隐含的内容，如栏目“单价”为综合单价，应包含货物所有隐含的运输费、运输损耗、装卸费、过磅费、采保费、保险费、技术服务费、管理费、13%税金和利润等其他所有费用等。

3、未提供《中小企业声明函》及未按上述要求填写的，评审时本表所有优惠不予以考虑。

投标人名称（盖单位章）：

投标人代表（签字）：

日期：        年    月   日

### 七、投标货物符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

八、项目方案说明

（一）投标人应按照招标文件要求，根据第四章内容做出全面响应。编制和提交的内容应包括但不限于以下各项。对必须满足的内容，必须完全满足。对响应有差异的，则说明差异的内容。投标服务响应文件可包含但不限于下列内容：

（1）项目建设实施方案、工作进度安排；

（2）其它说明。

（二）质量保证及售后服务方案

1、响应项目要求，提交投标人的质量保证承诺。

2、响应项目要求，提供售后服务承诺及说明：

1）质保期限及质保期内服务措施

2）售后服务响应时间

3、其他服务承诺

3.1质保期：

3.2售后维修服务体系：

3.3免费维保：

3.4维修技术人员及设备方面的保证措施及收费标准（附维修技术人员等级证书）：

3.5售后服务站网点及配件中心库等相关情况。

4、售后服务联系表

| 序号 | 联系人姓名 | 技术职称 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

备注：若投标人认为不足以说明相关内容的，投标人可自行扩展。

# 供应商名称：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

日          期：       年      月     日

九、投标人认为需提供的其他资料

### （含评标方法及标准中需要提供的证明材料复印件）

政府采购

货物投标文件

## 第二册 资格证明文件

采购项目名称:

采   购   人：

投标人

年  月  日

十、法定代表人身份证明

姓名：          性别：      身份证号：      职务：         系           （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：        年    月    日

注：此表须另备一份与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标

十一、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改              （项目名称）（政府采购编号：       ，采购代理编号：       ）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明、提供被授权代表人在投标单位的社保证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年    月   日

注：此表须另备一份与项目投标文件同时递交，否则视为自动放弃投标

### 十二、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页12-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页12-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页12-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页12-4其他说明

附页12-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

按照《政府采购法》第二十二条和招标文件的规定，我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为               ，注册地点为            ，统一社会信用代码或注册号为             ，法定代表人为         ，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目政府采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《政府采购法》第二十二条规定条件。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：       年  月  日

附页12-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

2、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件（公司成立时间不足一年的，提供银行资信证明）；

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

4、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件

注：a、前文所称“前 3 个月内”特指2019年5月至2019年7月；b、投标人如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

附页12-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页12-4

其他说明

### 十三、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件。