竞争性磋商文件

采购项目名称：金阳智中心一期二次供水设备采购及安装

采   购   人：浏阳金源市政工程有限公司

采购项目编号 ：JYSW-2021-04

委托代理编号：CSYHCG-2021-053

采购代理机构：长沙元皓工程项目管理有限公司

2021年9月

目录

第一章  磋商邀请

第二章  磋商须知

磋商须知前附表

磋商须知正文

一、说明

二、磋商文件

三、响应文件

四、响应文件的递交

五、响应文件的磋商与评审

六、成交结果信息公布与授予合同

七、其他规定

第三章  政府采购合同格式

第四章  采购需求

第五章  响应文件组成

- 磋商邀请

长沙元皓工程项目管理有限公司受浏阳金源市政工程有限公司的委托，对其金阳智中心一期二次供水设备采购及安装进行竞争性磋商采购，现采用发布公告方式，邀请符合资格条件的供应商参与竞争性磋商采购活动。

一、采购项目基本概况

1、采购项目名称：金阳智中心一期二次供水设备采购及安装

2、采购项目编号：JYSW-2021-04

3、委托代理编号：CSYHCG-2021-053

4、采购项目工作范围：详见采购需求。

5、采购项目预算（最高限价）:735492.45元。

二、供应商资格条件：

1、供应商基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

3、2020年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

4、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交响应文件截止时间前3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交响应文件截止时间前3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

5、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商的社保证明（社保证明是指提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件；

6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件；

7、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

8、特定资格条件：无

9、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。

注：a、前文所称“前3 个月”特指2021年06月至2021年08月；b、供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

- 获取磋商文件的时间、地点、方式

- 凡有意参加投标者，自即日起至递交响应文件截止时间前,登录《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）下载磋商文件（格式为PCGZ）。通过网络下载，其招标文件与书面磋商文件具有同等法律效力。

2、本磋商文件公告期为2021年9月14日起至2021年9月17日（3个工作日）。

四、响应文件提交的截止时间、开启时间及地点

响应文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2021年9月24日9时30分（北京时间），响应文件递交网址：《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/），开标地址：《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/），采用不见面网上开标。

五、其他要求：无

六、采购项目联系人姓名和电话

采购人：浏阳金源市政工程有限公司

联系人：张女士

电  话：13873199371

地  址：浏阳市经济技术开发区

采购代理机构：长沙元皓工程项目管理有限公司

联系人：黎女士  袁女士

电话：13507442170  17373177101

地址：浏阳市道吾路平鼎景都2栋1单元1303室

七、其他

7.1.本次招标项目采用电子化招投标，供应商在投标前可在《招采猫电子交易平台》进行注册账号（http://www.bidcat.cn/），注册成功后登录账号进行相关平台操作（登录平台后可进入“工具下载编制工具下载”下载查阅操作手册）。

7.2.《招采猫电子交易平台》根据《关于进一步规范电子招标投标系统建设运营的通知》的要求以及所提供的平台服务向供应商收取平台使用服务费。供应商成功缴纳平台服务费后，即可使用平台进行投标等相关业务操作。

7.3.投标文件制作（CA签章）：登录平台，在工具下载-编制工具下载中下载“湖南CA驱动”、“iSignature签章软件”、“招采猫电子投标文件制作工具（通用版）”，安装后使用工具编制投标文件。投标文件需用招采猫电子交易平台的数字证书进行加密、电子签章，再上传到平台，开标前登录平台用数字证书进行签到，开标时间到达后用数字证书对投标文件进行解密。

投标文件制作（云签章）：登录平台，在工具下载-编制工具下载“iSignature签章软件(云签章)”、“招采猫电子投标文件制作工具（通用版）”，安装后使用工具编制投标文件。投标文件需用云签章进行电子签章，用微信扫码加密，再上传到平台，开标前登录平台用绑定过账号的微信扫码进行签到，开标时间到达后用之前加密过投标文件的微信账号对投标文件进行解密。

7.4.CA签章：本次投标需办理招采猫电子交易平台的数字证书及电子签章，本次投标需要的电子签章有：公章、法人签名、委托代理人签名，请供应商准备好电子签章制作资料进行相关平台业务办理，并根据提示下载投标文件制作工具、数字证书驱动程序及电子签章软件。（办理CA数字证书及电子签章详见：http://www.bidcat.cn/articleDetails/758a46aa-adaa-46b5-8b0b-5d2199afe17f）。

云签章：本次投标需办理招采猫电子交易平台的云签章，本次投标需要的电子签章有：公章、法人签名、委托代理人签名，请供应商准备好云签章制作资料进行相关平台业务办理。（办理云签章详见：http://www.cetbs.com/articleDetails/10d1c21e-90f7-4b9c-a304-59dce7565a91）。

7.5.《招采猫电子交易平台》联系方式：

联系电话：0731-89706069

客服QQ：1322949583

第二章 磋商须知

磋商须知前附表

注： 请在方框□内划√选择，在“条款号”内限选一项。（本项目采用的条款用“■”标示）

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第二章第1.1款 | 采购项目 | 金阳智中心一期二次供水设备采购及安装 |
| 第二章第2.1款 | 采购人 | 名 称：浏阳金源市政工程有限公司 联系人：张女士 电 话：13873199371 地址：浏阳市经济技术开发区扬清路 |
| 第二章第2.2款 | 采购代理机构 | 名 称：长沙元皓工程项目管理有限公司 联系人：黎女士 袁女士 电话：13507442170 17373177101 地址：浏阳市道吾路平鼎景都2栋1单元1303室 |
| 第二章第2.3款 | 供应商的邀请方式 | ■发布公告 □从省级以上财政部门建立的供应商库中随机抽取 □采购人和评审专家分别书面推荐的方式 |
| 第二章第3.1款 | 供应商资格条件 | 1、供应商基本资格条件： 1.1具有独立承担民事责任的能力； 1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件； 2020年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 4、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料： （1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）： ①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）； ②提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）； ③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）； ④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 （2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）： ①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）； ②提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）； ③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）； ④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 5、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商的社保证明（社保证明是指提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件； 6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件； 7、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。 8、特定资格条件：无 9、联合体投标：本次招标不接受联合体投标。 注：a、前文所称“前3 个月”特指2021年06月至2021年08月；b、供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。 |
| 第二章第6.1款 | 联合体形式 | ■ 不接受 □ 接受 |
| 第二章第6.2款 | 对联合体各方的要求 | 不允许联合体投标 |
| 第二章第7.1款 | 现场勘察 | ■ 采购人不组织 □ 采购人组织，时间： 地点： 联系人： |
| 第二章第8.1款 | 采购进口服务 | ■本项目拒绝采购进口服务 □本项目已经财政部门审核同意购买进口服务 |
| 第二章第9.1款 | 政府采购强制采购： 1、强制采购的节能产品； 2、其他。 | █ 否 □ 是，采购《节能产品政府采购清单》(第 期) 内标记★符号的节能产品。 |
| 第二章第9.2款 | 政府采购优先采购： 支持中小企业发展 | 非专门面向中小企业采购，且符合政府采购促进中小企业发展相关规定的： 予小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，本项目具体扣除比例为/％。 |
| 二、磋商文件 |
| 第二章第10.2款 | 磋商文件的可能实质性变动内容 | 磋商文件的技术、服务要求以及合同草案条款均可能发生实质性变动，磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分，实质性变动内容与磋商文件不一致时，以实质性变动内容为准。 |
| 第二章第11.1款 | 提供磋商文件期限 | 2021年09月14日至2021年09月24日09:30分前（北京时间） |
| 第二章第11.2款 | 领取磋商文件时应提供的资料 | 登录《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）下载磋商文件（格式为PCGZ）。通过网络下载，其磋商文件与书面磋商文件具有同等法律效力。 |
| 第二章第12.1款 | 提交首次响应文件的截止时间 | 2021年09月24日09:30时(北京时间) |
| 三、响应文件的编写 |
| 第二章第16.5款 | 采购项目预算 | 本项目预算价：735492.45元。 |
| 第二章第17.4款 | 非制造商的证明文件 | ■ 不要求提供 □ 要求提供： |
| 第二章第18.1款 | 磋商保证金 | ■ 不要求提供 |
| 第二章第19.1款 | 响应文件有效期 | 60 日（日历日） |
| 四、响应文件的递交 |
| 第二章第21.2款 | 封套上应载明的信息 | 金阳智中心一期二次供水设备采购及安装响应文件 委托代理编号：CSYHCG-2021-053 供应商名称： 在 2021 年09月24日09时30分之前不得启封 |
| 第二章第24.1款 | 响应文件的递交地点 | 响应文件递交网址：《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/），开标地址：《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/），采用不见面网上开标。 |
| 五、响应文件的磋商与评审 |
| 第二章第31.2款 | 评审因素和标准 | 见附页1 |
| 第二章第31.3款 | 最后报价调整 | 政府采购支持中小企业发展（货物类供应商和产品制造商应同时满足中小微企业的条件）：小型或微型企业，最后报价扣除比例为 / ％，用扣除后的最后报价计算价格分。 |
| 六、成交结果信息公布与授予合同 |
| 第二章第37.1款、 | 指定的媒体 | 《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）、《国家级浏阳经济技术开发区》（http:\\letz.changsha.gov.cn\）《湖南金阳投资集团有限公司》（http://www.hnjytz.com.cn/） |
| 第二章第37.2款 | 电子投标文件编制及报送要求 | 1、制作本项目投标文件所使用软件：《招采猫电子交易平台》，下载栏目为：《招采猫电子交易平台》投标文件编制工具（通用版），下载链接为：（http://www.bidcat.cn/），请各供应商及时下载安装正确版本软件。2、通过以上途径下载的招标文件为PCGZ格式，参与投标的供应商需使用《招采猫电子交易平台》投标文件编制工具（通用版）制作的PCGT格式投标文件。3、供应商需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章）、法定代表人CA数字证书（含电子印章）等或办理云签章。具体办理流程详见《招采猫电子交易平台》办事指南相关信息或咨询招采猫客服人员。4、招标人或行政监管部门需要留存投标文件、评标报告等纸质文件资料进行归档时，应当由招标代理机构从《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）下载提供。当提供的纸质文件资料与《招采猫电子交易平台》记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。5、供应商在编制电子投标文件时整个投标文件大小控制在600M以内，请供应商注意控制文件大小。6、采用工程量清单作为计量计价依据时，电子投标文件中应当采用已标价的工程量清单数据EXCEL文件导入到工具的工程量清单。7、供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。8、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由供应商自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。9、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。10、开标注意事项：供应商自行在电脑上完成投标文件签到、解密，因供应商自身原因未在规定时间内完成签到、解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由供应商自行承担。 |
| 第二章第39.3款 | 履约担保 | ■不要求提供 |
| 七、其他规定 |
| 第二章第41.1款 | 采购代理服务费 | 采购代理服务费壹万贰仟元整，由采购人支付给代理机构。 |
| 第二章第42.1款 | 其他规定 | 根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的规定，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，采购代理机构应当拒绝其参与政府采购活动。两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时间：至本项目响应文件递交截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：采购人或采购代理机构在开标时在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 |

附页1

评审因素和标准

| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商报价 （50） | 50 | 1、满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100 2、价格评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。 |
| 2 | 技术 （16） | 产品性能 | 4 | 所投低区设备中增压泵单泵效率≥75%的计2分，所投高区设备中增压泵单泵效率≥72%的计2分，本项最高计4分。 （提供省级或以上有CMA资质检验机构出具的检验报告原件扫描件加盖供应商及制造商公章，否则不计分） |
|  |  | 项目实施方案 | 6 | 依据供应商编制的项目实施方案（人员安排、安全文明措施、安装调试程序、质量保证措施、供货及安装周期、应急保证措施）综合评价，分档计分： 方案内容完整，思路清晰合理、布局结构严谨符合实际情况，人员配备及安排合理，安全文明施工措施切实可行，安装调试程序合理、措施得当，质量保证措施周全，供货及安装周期短，应急保证措施完整合理可行，综合评价优的计6分，评价良的计4分，评价一般的计2分，差或未提供不计分。 |
|  |  | 产品评价 | 6 | 评标委员会对投标主要设备的变频供水设备品牌知名度、技术先进性、质量稳定性及市场认可度进行评审，优秀的计6分，良好的计4分，一般的计2分，差或未提供不计分。 |
| 3 | 商务 （34） | 售后服务 | 3 | 依据供应商的售后服务方案（售后服务体系完善度、技术力量、维修响应时间、维保机制、质保期、服务方式、服务内容、培训方式内容等方面）进行综合评审：方案、计划完善、合理，可操作性强的计3分；方案、计划较完善、较合理，可操作性较强的计2分；方案、计划一般，可操作性不强，计1分；方案、技术较差或无方案的不计分。 |
|  |  |  | 4 | 供应商承诺恒压变频整机设备免费保修期超过2年的，每增加一年加2分，本项最高得4分。（提供保修承诺书，加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 2 | 供应商获得关于供水设备售后服务体系相关认证证书，经评审达到七星级及以上的计2分，达到五星标准及以上，七星级以下的计1分，其余不计分。（提供证书原件扫描件加盖供应商公章，否则不计分） |
|  |  | 制造商综合实力 | 4 | 1、所投主要产品制造商具有ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系认证证书的，每项计1分，最多计3分。（提供有效期内的且认证的范围均包含成套供水设备的证书原件扫描件加盖供应商及制造商公章，否则不计分） |
|  |  |  |  | 2、所投主要产品制造商参编省级二次供水系统智能化技术规程标准计1分。（提供相关标准证明并加盖供应商及制造商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 2 | 所投变频供水设备获得参与实施政府采购节能产品认证机构颁发的“中国节能产品认证证书”，计2分。（提供有效期内的证书原件扫描件加盖供应商及制造商公章，否则不计分） |
|  |  |  | 2 | 所投变频供水设备获得过中华人民共和国国家知识产权局颁发的发明专利证书的计2分，或者获得实用新型专利证书的每个计1分；本项最多计2分。（须提供相关证书或证明资料复印件并加盖供应商及制造商公章，否则不计分） |
|  |  | 企业信用 | 2 | 供应商获得中国AAA级及以上信用企业证书，计2分。（提供原件扫描件并加盖供应商单位公章，否则不计分） |
|  |  | 经营业绩 | 15 | 供应商投标截止日前3年内具有同类产品的单个合同金额50万元及以上的供货业绩或施工业绩，每提供一份有效合同计3分，最多计15分。（提供合同和项目验收相关资料原件扫描件并加盖供应商公章，时间以项目验收单上甲方签署的时间为准，否则不计分） |
| 合计 | 100 |  |

说明：1、供应商的投标文件中提供的资料应真实、清晰、完整，如经评委一致认定投标文件提供的资料不完整、不清晰、模糊看不清的，则该项资料所对应的评分分值计0分。

2、评分按百分制计分，并遵循以下计分规则：评分计算保留2位小数（百分比亦取2位小数），第三位小数四舍五入；

磋商须知正文

一、说明

1.适用范围

1.1 本磋商文件仅适用于磋商须知前附表(以下简称磋商须知前附表)中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1 “采购人”是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次政府采购的采购人名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.2 “采购代理机构”是指接受采购人委托，代理采购项目的集中采购机构和其他采购代理机构。本次政府采购的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见磋商须知前附表。

2.3 “供应商”是指响应磋商文件要求、参加竞争性磋商采购的法人、其他组织或者自然人。本次政府采购项目邀请的供应商通过磋商须知前附表所述方式，邀请符合资格条件的供应商提交响应文件（含资格证明资料），参与竞争性磋商采购活动。

2.4 “磋商小组”是指依据财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》有关规定组建，依法依规履行其职责和义务的机构。

2.5 “货物”是指各种形态和种类的物品，包括原资料、燃料、设备、产品等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.6 “工程”是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.7 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，详见《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)。

2.8 “节能产品”或者“环保产品”是指财政部发布的《节能产品政府采购清单》或者《环境标志产品政府采购清单》的产品，“两型产品”是指湖南省财政厅发布的《湖南省两型产品政府采购目录》和《长沙市两型产品目录》的产品。

2.9 “进口产品”是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，详见《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》(财库[2007]119号)。

3.供应商的资格要求

3.1 供应商应当符合磋商须知前附表中规定的资格条件要求。

3.2供应商为联合体形式的，除应满足本章第3.1款资格条件要求及第3.3款规定外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务(含承担工作及工作量比例)；

（2）联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级；

（3）以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3 供应商不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）与其他供应商的法定代表人（或者负责人）为同一人，或者与其他供应商存在直接控股、管理关系。

（3）受到刑事处罚，或者受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照等情形之一的行政处罚，或者存在财政部门认定的其他重大违法记录。

4.参与磋商的费用

4.1 无论磋商的结果如何，供应商应自行承担所有与竞争性磋商采购活动有关的全部费用。

5．授权委托

5.1供应商代表为供应商法定代表人的，应持有法定代表人身份证明。供应商代表不是供应商法定代表人的，应持有法定代表人授权书，并附法定代表人身份证明。

6．联合体形式

6.1除磋商须知前附表中另有规定，本次磋商采购不接受为联合体形式的供应商。

6.2供应商为联合体形式的，除应符合本章第3条规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体各方必须签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的义务、工作、合同工作量比例；

（2）联合体各方均应当符合本章第3.1款规定的供应商基本资格条件；

（3）除磋商须知前附表中另有规定，联合体各方中至少有一方应当符合本章第3.1款规定的供应商特定资格条件；

（4）联合体各方不得再单独或与其他供应商组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

7.现场勘察

7.1供应商应按磋商须知前附表中规定对采购项目现场和周围环境的现场考察。

7.2勘察现场的费用由供应商自己承担，勘察期间所发生的人身伤害及财产损失由供应商自己负责。

7.3采购人不对供应商据此而做出的推论、理解和结论负责。一旦成交，供应商不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

8.采购进口产品

8.1除磋商文件前附表另有规定外，本项目拒绝进口产品参加竞争性磋商采购活动。

8.2本章第7.1款规定同意购买进口产品的，本项目采购活动不限制满足磋商文件要求的国内产品参与竞争性磋商。

9. 政府采购政策支持

9.1对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》且属于应当“强制采购的节能产品”，按照规定实行强制采购。实行政府采购强制采购的节能产品见磋商文件前附表。

9.2对列入财政部、国家发展改革委发布的《节能产品政府采购清单》的“非强制采购节能产品”，财政部、环境保护部发布的《环境标志产品政府采购清单》的“环境标志产品”，湖南省财政厅、湖南省科学技术厅、湖南省长株潭“两型社会”试验区建设管理委员会发布的《湖南省两型产品政府采购目录》和《长沙市两型产品目录》的“两型产品”以及中小企业，实行优先采购，按照省级以上财政部门有关政策规定，评审时进行价格扣除或加分。实行政府采购优先采购的优惠率见磋商文件前附表。

9.3产品同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”的，评审时只有其中一项能享受优先待遇(供应商自行选择，并在报价文件中并填报相关信息及数据)；中小企业可以与同时属于“非强制采购节能产品”、“环境标志产品”及“两型产品”中的一项重复计算。

9.4同一项目中部分产品属于优先采购政策的，评审时只对该部分产品的报价实行价格扣除及加分。

9.5符合本章第9.1款、第9.2款规定的，应提供相关证明资料。

9.6供应商有融资、担保需求的，具体办理流程可向磋商须知前附表所列金融机构和担保机构询问。

二、磋商文件

10．磋商文件的组成

10.1 磋商文件由下列文件组成：

第一章 磋商邀请

第二章 磋商须知

第三章 政府采购合同格式条款

第四章 采购需求

第五章 响应文件组成

10.2磋商小组根据与供应商磋商情况可能实质性变动的内容，包括采购需求中的技术、服务要求以及合同条款，在磋商须知前附表中明确。

10.3供应商应仔细阅读磋商文件的全部内容，按照磋商文件要求编制响应文件。任何对磋商文件的忽略或误解不能作为响应文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由供应商承担。

11. 磋商文件的提供期限

11.1磋商文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见磋商文件前附表。

11.2供应商应持磋商文件前附表规定的资料领取或购买磋商文件。

12.提交首次响应文件的截止时间

12.1供应商提交首次响应文件截止时间见磋商须知前附表。

13.磋商文件的澄清或者修改

13.1在提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改。

13.2澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止之日3个工作日前，以书面形式通知所有接收磋商文件的供应商，不足3个工作日的，顺延供应商提交首次响应文件截止时间。

13.2提交首次响应文件截止时间前对磋商文件澄清或者修改内容，为磋商文件的组成部分。

三、响应文件

14.一般要求

14.1 供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，按磋商文件的要求编制响应文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其响应文件对磋商文件做出实质性的响应。

14.2 供应商提交的响应文件及供应商与采购人或采购代理机构、磋商小组就有关磋商的所有来往函电均使用中文。供应商可以提交其它语言的资料，但应附中文注释，在有差异时以中文为准。

14.3 计量单位应使用我国法定计量单位，未列明时应默认为我国法定计量单位。

14.4 响应文件应采用书面形式，电报、传真、电子邮件形式的响应文件概不接受。

14.5 供应商应按磋商文件中提供的响应文件格式填写。

15.响应文件的组成

# 15.1 响应文件包括下列内容：

（1）磋商响应声明

（2）供应商的资格证明文件

（3）货物或服务方案说明

（4）技术/商务响应与偏离表

（5）提供享受政府采购政策的证明材料和清单表

（6）经销或代理或为货物提供售后服务的证明材料

（7）报价一览表及报价文件

（8）供应商认为需提供的其他资料

15.2在磋商过程中，供应商根据磋商小组书面形式要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)是响应文件的有效组成部分。

15.3磋商文件规定可能发生实质性变动的，供应商应当在《技术/商务响应与偏离表》中对应内容注明。

15.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，供应商无论成交与否，其响应文件不予退还。

16.报价

16.1供应商应当根据磋商文件要求和范围，以人民币报价，以元为单位，保留小数点后两位。

16.2供应商应按第五章 响应文件组成格式填写。

16.3响应文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被拒绝。

16.4供应商的报价不得超过采购项目预算，采购项目预算或其计算方法见磋商须知前附表。

17.供应商符合磋商文件规定的证明文件

17.1供应商应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为响应文件的一部分。

17.2如果供应商为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评审时将其视为无效响应。

17.3 除磋商须知前附表另有规定外，供应商提供的货物及服务不是供应商制造或拥有的，则必须提供经销、或代理采购货物、或采购货物提供售后服务的证明文件。

18．样品提供

18.1 磋商须知前附表规定供应商在磋商时提供样品的，供应商有以下情形之一的，在评审时将其视为无效响应。

（1）未在磋商须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）供应商提供的样品与磋商文件中要求提供样品的型号、规格不一致的。

19. 磋商保证金

19.1磋商须知前附表规定交纳磋商保证金的，应按磋商须知前附表规定的磋商保证金形式交纳，不得以现金方式交纳，在提交首次响应文件截止时间前，向采购代理机构交纳不超过采购项目预算2﹪的磋商保证金(数额采用四舍五入，计算至元)。磋商保证金有效期应当与本章第20.1款规定的响应文件有效期一致。

19.2供应商为联合体的，可以由联合体中的一方或者共同交纳磋商保证金，其交纳的磋商保证金，对联合体各方均具有约束力。

19.3供应商未按照磋商文件要求提交磋商保证金的，响应无效。

19.4采购代理机构在成交通知书发出后5个工作日内退还未成交供应商的磋商保证金；在采购合同签定后5个工作日内退还成交供应商的磋商保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

19.5 有下列情形之一的，磋商保证金不予退还，并上缴本级财政国库：

（1）供应商在提交首次响应文件截止时间后撤回响应文件的；

（2）供应商在响应文件中提供虚假资料的；

（3）确定成交结果后，无正当理由放弃成交资格的；

(4) 除因不可抗力或磋商文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

（5）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（6）磋商文件规定的其他情形。

20. 响应文件有效期

20.1响应文件有效期见磋商须知前附表，在此期间响应文件对供应商具有法律约束力，从提交首次响应文件截止时间之日起计算。响应文件有效期不足的将被视为无效响应。

21.响应文件的签署及规定

21.1电子响应文件：供应商应按照电子磋商文件要求制作响应文件，并进行电子签名和盖章。

21.2 供应商确认投标后，应从《招采猫电子交易平台》进行注册账号（http://www.bidcat.cn/），注册成功后登录账号进行相关平台操作（登录平台后可进入“工具下载编制工具下载”下载查阅操作手册），并使用此工具编制电子响应文件，否则将可能影响电子响应文件的上传而导致投标无效。

21.3供应商因自身原因导致电子响应文件无法导入电子评标系统的，该响应文件视为无效响应文件。

21.4电子磋商、响应文件具有法律效力，若响应文件与磋商文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。

21.5在磋商过程中，供应商按磋商文件规定和磋商小组要求提交的最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，应当采用数据电文形式提交至电子交易系统指定模块，但需经法定代表人或其委托代理人签章，或者加盖供应商单位电子章。否则，将导致响应文件无效。

四、响应文件的递交

22.响应文件的编制与递交

22.1响应文件应按要去进行加密处理。

22.2响应文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）进行盖章。

22.3响应文件编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密响应文件，该响应文件将被电子开标系统拒绝，将导致响应文件无效。。

22.4不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的响应文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传响应文件的，相应责任由供应商自行承担。建议于开标前一个工作日完成响应文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

22.5如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。

22.6电子标实行网上投标，供应商必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）上传响应文件。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（0731-89706069）。

22.7按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，供应商须撤回原电子响应文件，根据最新磋商文件重新制作响应文件并再次上传。

22.8投标截止时间到达以后不再接收响应文件。

22.9因供应商自身原因导致不能上传的，由供应商自行承担责任。

23.响应文件的补充、修改或者撤回

23.1供应商在提交电子响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改响应文件。

23.3供应商在提交响应文件的截止时间前撤回已提交的响应文件的，采购代理机构应当自收到供应商撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因供应商自身原因导致无法及时退还的除外。

24.响应文件的解密

24.1开标时间到达后用数字证书对投标文件进行解密。

24.2注意事项：因供应商原因未按时限解密或无法解密的响应文件视为无效响应文件，相应责任由供应商自行承担。

五、响应文件的磋商与评审

25.磋商程序

25.1磋商程序：响应文件审查、磋商（包括澄清）、响应文件评审、提出成交供应商。其中，磋商按本章第30.1款或者第30.2款情形进行。

26. 响应文件审查

26.1 资格性审查：根据本章第3.1项规定的供应商资格条件要求，对响应文件的资格证明等进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格条件。

26.2符合性审查: 对响应文件(包括首次提交的响应文件、重新提交的响应文件)的有效性、完整性和响应程度进行审查，以确定是否对磋商文件的实质性要求作出响应。

26.3响应文件审查结束后，磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。供应商应派其法定代表人或委托代理人参加磋商。

27.实质性响应

27.1实质性响应是指响应文件(包括首次响应文件、重新提交的响应文件)与磋商文件要求的所有条款、条件和规格相符，没有偏离。偏离指不满足、或不响应磋商文件的要求。

27.2响应文件是否实质性响应磋商文件要求由磋商小组依据磋商文件规定认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。

28.无效响应

28.1磋商小组在对资格性和符合性进行审查时，有下列情况之一的，属无效响应，磋商小组应当告知有关供应商：

（1）供应商不具备本章第3.1款规定的供应商资格条件要求，或存在本章第3.3款情形的；

（2）联合体不符合本章第3.2款规定的；

（3）应交未交磋商保证金或金额不足、磋商保证金缴纳形式不符合磋商文件要求的；

（4）响应文件未按照磋商文件要求签署、盖章的；

（4）响应文件不满足本章第27.1款规定的实质性要求的；

（5）报价超过采购项目预算的；

（6）响应文件有效期不足的；

（7）响应文件不符合法律、规章、规范性文件和磋商文件规定及要求的。

29.澄清

29.1 磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和对磋商文件的响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。该要求应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当采用书面形式，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

29.2 最后报价计算错误修正的原则：最后报价的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改分项报价。

30.磋商

30.1本章第10.2项未明确磋商文件实质性变动内容的，或者磋商文件明确了可能发生实质性变动内容，但在磋商过程中，磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组应当直接与响应文件审查合格的供应商就价格组织多轮磋商。

（1）磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在磋商小组规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件明确可能发生实质性变动，但在磋商过程中磋商小组根据磋商情况认为磋商文件无需发生实质性变动的，磋商小组不另行通知。

30.2本章第10.2款明确磋商文件实质性变动内容的，磋商小组可以组织多轮磋商。在每一轮磋商中，磋商小组可以根据磋商文件规定和磋商情况，对磋商文件的采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款作实质性变动(磋商文件的实质性变动内容为磋商文件的组成部分)，并以书面形式要求响应文件审查合格的供应商，在规定的截止时间前重新提交响应文件。磋商小组应当根据本章第26.2款规定对供应商重新提交的响应文件进行审查。供应商重新提交的响应文件审查不合格的，不得进入下一轮磋商，也不得要求提交最后报价。

（1）磋商文件能够详细列明采购需求的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组应当要求所有继续参加磋商的供应商在规定时间内提交最后报价。

（2）磋商文件不能详细列明采购需求的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最后设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组应当按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，并要求其在规定时间内提交最后报价。

30.3 重新提交的响应文件或者最后报价应按本章第21.3款规定，由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖供应商单位章，在规定时间内密封递交给磋商小组。

30.4供应商的最后报价及政府采购政策规定的价格扣除情况，磋商小组应召集所有参加最后报价的供应商当场开封公布，并由供应商代表签字确认。

30.5提交首次响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商，并书面通知采购代理机构或者磋商小组。该通知由供应商法定代表人或其委托代理人签字。采购代理机构按本章第19.4款规定退还退出磋商的供应商的磋商保证金。

30.6提交首次响应文件的供应商，未按磋商文件规定及磋商小组要求提交最后报价(或者重新提交的响应文件和最后报价)，且又未按本章第30.5款规定退出磋商的，供应商的磋商保证金不予退还。

30.7磋商文件在磋商过程中未发生实质性变动的，参加磋商供应商的次轮报价不得高于上轮报价，否则视为无效响应。

31.响应文件评审

31.1经磋商确定最后采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评价。

31.2综合评分法，是指响应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。本采购项目的评审因素和标准见磋商须知前附表。

31.3最后报价调整。磋商小组以各供应商最后报价为基础，按照符合政府采购支持中小企业发展的相应条件，对供应商的最后报价进行价格扣除，用扣除后的最后报价计算价格得分，具体价格扣除比例见磋商须知前附表。

31.4综合评分法中的价格分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且经调整后的最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×价格权值×100

项目评审过程中，不得去掉最后报价中的最高报价和最低报价。

31.5涉及政府采购政策优惠对供应商分值进行调整的，按磋商须知前附表规定调整供应商的技术、商务、价格得分或总得分。

31.6涉及多处或部分获得政府采购政策优惠的，其多处或部分享受政府采购优惠政策的计算方法见磋商须知前附表相关规定。

31.7评审时，磋商小组各成员应当独立对每个供应商的响应文件进行评价、评分，并按照政府采购优惠政策对最后报价进行价格扣除和技术、商务、价格加分后，汇总各供应商的总得分。

32.提出成交供应商

32.1磋商小组应当根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名以上成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号)和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形的，可以推荐2家成交候选供应商。

33.确定成交供应商

33.1采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

33.2采购人应当在收到评审报告后5个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

34.磋商终止

34.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，在本章第37.1款指定的媒体上发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（1）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》(财库〔2014〕214号) 和《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）所列“政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目）、市场竞争不充分的科研项目以及需要扶持的科技成果转化项目”情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

35．重新评审

35.1除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不一致、经磋商小组一致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动。

36.保密及串通行为

36.1磋商小组成员以及与评审工作有关的人员不得泄露评审情况以及评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密。

36.2供应商不得与采购人、采购代理机构、其他供应商恶意串通；不得向采购人、采购代理机构或者磋商小组成员行贿或者提供其他不正当利益；不得提供虚假资料谋取成交；不得以任何方式干扰、影响采购工作。

36.3有下列情形之一的，属于恶意串通，对供应商依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：

（一）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件或者响应文件；

（二）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改响应文件或者响应文件；

（三）供应商之间协商报价、技术方案等响应文件或者响应文件的实质性内容；

（四）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（五）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（六）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（七）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、成交结果信息公布与授予合同

37.成交信息的公布

37.1成交供应商确定后2个工作日内，成交结果信息将在磋商须知前附表指定的媒体上公布。

37.2电子投标文件编制及报送要求：

1、制作本项目投标文件所使用软件：《招采猫电子交易平台》，下载栏目为：《招采猫电子交易平台》投标文件编制工具（通用版），下载链接为：（http://www.bidcat.cn/），请各供应商及时下载安装正确版本软件。

2、通过以上途径下载的招标文件为PCGZ格式，参与投标的供应商需使用《招采猫电子交易平台》投标文件编制工具（通用版）制作的PCGT格式投标文件。

3、供应商需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章）、法定代表人CA数字证书（含电子印章）等或办理云签章。具体办理流程详见《招采猫电子交易平台》办事指南相关信息或咨询招采猫客服人员。

4、招标人或行政监管部门需要留存投标文件、评标报告等纸质文件资料进行归档时，应当由招标代理机构从《招采猫电子交易平台》（http://www.bidcat.cn/）下载提供。当提供的纸质文件资料与《招采猫电子交易平台》记录的电子文件资料不一致时，以电子文件资料为准。

5、供应商在编制电子投标文件时整个投标文件大小控制在600M以内，请供应商注意控制文件大小。

6、采用工程量清单作为计量计价依据时，电子投标文件中应当采用已标价的工程量清单数据EXCEL文件导入到工具的工程量清单。

7、供应商因自身原因导致电子投标文件无法导入开标大厅的，视为撤销其投标文件。

8、由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前完成投标文件上传的，相应责任由供应商自行承担。在使用系统过程中有疑问或困难请及时进行咨询。

9、如果开标时出现网络故障、技术故障等情形而影响招投标活动，招标人可采取项目延期、延长投标文件解密时间等相应措施，以保障招投标活动的公开、公平和公正，供应商不得对此持有异议。

10、开标注意事项：供应商自行在电脑上完成投标文件签到、解密，因供应商自身原因未在规定时间内完成签到、解密或无法解密的投标文件视为撤销其投标文件，相应责任由供应商自行承担。

38.询问及质疑

38.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。

38.2供应商若认为磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害，可以按法律、行政法规及湖南省财政厅规范性文件规定向采购人或采购代理机构提出质疑。

39.成交通知

39.1成交供应商确定后，采购人或采购代理机构将以书面形式向成交供应商发出成交通知书。成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。

39.2 成交通知书是合同文件的组成部分。

39.3 成交供应商在收到采购代理机构的成交通知书后10日内，应按照磋商须知前附表的规定，向采购人提交履约担保。联合体成交的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

39.4 成交供应商没有按照本章第39.3款规定提交履约担保的，视为放弃成交资格，其保证金不予退还。

40.签订合同

40.1成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内与采购人签订政府采购合同。

40.2磋商文件、成交供应商的响应文件等均为签订政府采购合同的依据。

40.3 成交供应商应当按照合同约定履行义务。成交供应商不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包后分别向他人转让。

40.4 成交供应商有下列情形之一的，责令限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

（一）成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

（二）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（三）拒绝履行合同义务的；

（四）违反法律、规章、规范性文件规定的。

七、其他规定

41.1采购代理服务费

41.1采购代理机构应按磋商须知前附表规定收取采购代理服务费。

41.2集中采购机构不得收取采购代理服务费。

42. 其他规定

42.1磋商文件的其他规定见磋商须知前附表。

第三章  合同格式

合同编号：

浏阳金源市政工程有限公司

合 同 文 本

项目名称：金阳智中心一期二次给水设备采购及安装

甲    方： 浏阳金源市政工程有限公司

乙    方：

签订日期：

设 备 采 购 安 装 合 同

采购方：浏阳金源市政工程有限公司          （以下简称甲方）

地址：浏阳经济技术开发区水务股份有限公司内

法定代表人：李冬健

联系地址：浏阳市经济技术开发区康万路373号

供货方：                                   （以下简称乙方）

地址：

法定代表人：

根据《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，就金阳智中心一期二次给水设备采购及安装订立本合同。

一、合同范围

本项目主要包含泵类设备、配套电气控制设备、泵的进出口阀门、泵专用集成式进出水管、附件设备、不锈钢水箱等所有设备采购安装及调试（详见附表，附件上未标注的设备配置及技术要求按磋商文件要求执行）。

二、合同组成文件

报价文件、技术文件说明的所有内容是构成本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，按以下顺序排列在先者为准：本合同书、技术文件说明、磋商文件、报价文件。

三、设备条款

买、卖双方应将甲乙双方确认的设备技术要求、质量标准、数量和交货日期等作为本条款的基础。

四、技术资料

1、乙方应向甲方提供所购设备、配套设备、所属装置等制造和安装所需有关技术资料。

2、乙方按合同要求提供设备、系统调试、技术服务、售后服务。

五、专利权

乙方对所供设备、资料等一切可能的侵权指控承担责任。

六、交货地点

交货地点：浏阳经开区内甲方指定的施工现场。由双方技术人员到场对所购配件进行验收后，方能进行安装。

七、设备包装、运输、保管

1、乙方在交货前将合同号、设备名称、数量、件数、每件包装箱的尺码、毛重及对货物的卸车、贮存和特殊要求等用传真通知甲方。

2、设备在移交甲方之前因包装不善造成的锈蚀、破损、丢失等均由乙方承担责任。

3、乙方应保证在确认货物在装卸、运输中发生损坏或短缺后，尽快给予调换、修复并补齐缺件，不管其造成的原因如何，也不能以办理索赔为由而拖延。

4、乙方负责设备清单中所有设备及配套安装工具的装卸及运输费用。

八、交货期及交货方式

1、合同交货期

合同签订生效后，接甲方书面通知之日起 15   个日历天内要求供货、安装、调试完毕。

2、交货方式

乙方应按合同要求提供设备、系统调试、技术服务、售后服务，并通过验收。

九、合同的转让和分包

l、乙方不得将合同设备的制造工作转包给第三方。

2、乙方在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其它厂生产。

3、虽然乙方在投标文件中对外购的零部件作了说明且得到甲方认可，但乙方仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。

十、质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准首先应满足合同文件的要求，如在合同文件中无相应说明，则按国家有关部门颁发的最新的国家或行业（部门）标准执行。没有国家或行业（部门）标准的，按企业标准执行。

十一、质量保证

1、乙方应按合同规定的设备性能、质量标准向甲方提供全新设备。

2、乙方保证按ISO9001系列标准(如果已经执行)和相应的质量管理体系，对所供设备的设计、材料采购、制造、检验、涂装、包装等各个环节进行严格的质量管理和质量控制。

3、乙方保证所提供的设备在正确安装、正常使用和维护保养的情况下，具有法定的使用性能和使用寿命。

4、乙方提供设备的免费质量保证期为现场安装调试完毕，经有关部门验收合格并交付甲方使用之日起（     个月）。在免费质量保证期内因设备本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到使用要求者，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)退货处理：乙方应退还甲方支付的设备款，同时应承担该设备的直接费用(运输、保险、检验、安装调试、设备款利息及银行手续费等)。

(2)更换设备：由乙方承担所发生的直接费用。

(3)贬值处理。

5、在设备调试阶段，根据甲方要求，乙方应及时派出现场服务人员，按时进行安装、调试。

6、在使用过程中如设备出现故障，乙方必须在接到甲方通知后省内24小时内、省外48小时内到达甲方现场，进行维修或更换处理。

7、整机质保      个月，终身维护。变频系统保修    个月。

十二、合同结算及付款方式

1、本合同总价款（含税价）：                        （详见附表1），此价款包含所有隐含的运输费、装卸载费、人工费、材料费、机械费、安装费、管理费、税金（增值税专用发票）、规费和利润等其他所有费用，甲方不再支付其他任何费用。

2、结算及付款方式：

2.1合同签订后，上述设备全部到达施工现场，经甲方开箱验收后凭双方签字确认的到货验收单和乙方开具的全额增值税专用发票付至合同金额的50%；安装调试完成，经多方验收合格后，凭签字确认的验收单付至合同金额的80%； 设备试运行一个月后无质量问题，则付至合同总金额的95%。

2.2本项目质保期（  个月），合同总金额的5%作为质量保证金，质保期自竣工验收后满（24个月）且无质量缺陷后一个月内支付（不计利息）。

十三、双方责任

甲方

1） 按合同规定向乙方支付货款。

2） 组织对设备的验收。

3） 为乙方提供协调服务及相关便利。但不为乙方相关人员提供食宿条件。

4）设备验收合格交付后承担设备的保管责任。

乙方

1）乙方按合同要求提供设备、安装、调试、技术服务、售后服务。

2）乙方负责安装前的技术交底，设备安装调试以及操作使用的相关培训。

3）乙方负责在设备采购安装调试整个过程中采取安全措施，确保不发生安全事故。若在设备采购安装调试过程发生设备损坏或人身伤亡事故，由乙方承担全部责任。

十四、违约责任

在产品质量保证期内，凡在检验、安装调试、试运转过程中发现的非甲方人为原因造成的质量问题，由乙方负责处理，实行包修、包换、包退、直至产品符合质量要求。乙方承担修理，调换、退货发生的一切费用。

十五、违约赔偿

1、除不可抗力外，如乙方发生不能按期交货或提供服务、甲方发生中途退货等情况，应及时以书面形式通知对方。买卖双方应本着友好的态度进行协商，妥善解决。如协商无效，按下列规定承担违约赔偿责任：

2、逾期交货

乙方逾期完成本合同内容，按合同总价计算向甲方偿付违约金，每逾期1天，偿付逾期交货部分总价的1‰。

如逾期交货时间超过15天乙方仍不能交货，甲方可以终止合同，乙方支付甲方合同总额的50%的违约金。

3、若非乙方原因导致设备不能按规定进场、安装、调试，甲方不得追究乙方的责任。

4、经甲乙双方协商同意延期交货和经双方友好协商同意退货且无需罚款者不在此列。

5、若甲方未能按本合同约定时间内支付到期货款，乙方有权按逾期付款部分总额的 1‰每天收取逾期违约金（迟延期限为一个月以内的）；超过1个月未支付到期货款，乙方有权解除合同。

十六、违约中止合同

1、甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

(1)乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分设备。

(2)在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后7天内未能纠正其过失。

2、乙方应继续执行合同中未终止部分。

十七、不可抗力事件处理

1、在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十八、诉讼

1、双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向浏阳市人民法院园区法庭提起诉讼。

2、诉讼期间，本合同其他部分应继续执行。

十九、合同生效

1、合同经双方签字并加盖公章后开始生效。

2、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

3、合同执行中，如需修改或补充合同内容，经协商，双方应签署书面修改或补充协议。该协议将作为合同的一部分，未尽事宜双方协商解决。

甲  方（盖章）：                          乙  方（盖章）：

法定代表人（签字）：                      法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：                      委托代理人（签字）：

电  话：                                 电  话：

开户行：                                  开户行:

地  址：                                  地  址：

账  号：                                  账  号：

签订日期：       年   月    日

二、政府采购合同通用条款

政府采购合同通用条款（货物类）

1.定义

1.1合同当事人

（1）采购人(以下称甲方)是指使用财政性资金，通过政府采购程序向供应商购买货物、服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商(以下称乙方)是指参加政府采购活动而取得成交资格，并向采购人提供货物、服务的法人、其他组织或者自然人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指甲乙双方签署的、政府采购合同协议书中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（2）“合同价”系指根据本合同规定乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品(包括软件)及相关的其备品备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

（4）“伴随服务”系指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，例如安装、调试、提供技术协助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

（5）“合同条款”系指本合同条款。

（6）“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在政府采购合同专用条款指明。

2.合同的适用范围

2.1 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

2.2 合同内容根据磋商文件、响应文件而确定。

3.合同标的及金额

3.1 合同标的及金额应与成交结果一致，具体的货物名称、规格、型号、数量和价格见政府采购合同专用条款。

4.合同价款

4.1具体合同价款见本合同第3.1项。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其它任何费用。

5.履行合同的时间、地点和方式

5.1 乙方应当在甲方确定的时间、指定的地点履行合同，具体的交货时间、地点和方式见政府采购合同专用条款。

5.2 乙方提供服务的应当在甲方指定的地点完成服务项目。

6.货物的验收

6.1 甲方在收到乙方交付的货物后应当及时组织验收。

6.2 货物的表面瑕疵，甲方应在验收时当面提出；对质量问题有异议的应在安装调试后十个工作日内提出。

6.3 在验收过程中发现数量不足或有质量、技术等问题，乙方应负责按照甲方的要求采取补足、更换或退货等处理措施，并承担由此发生的一切费用和损失。

6.4 甲方在乙方按合同规定交货或安装、调试后，无正当理由而拖延接收、验收或拒绝接收、验收的，应承担因此给乙方造成的直接损失。

6.5 甲方对货物进行检查验收合格后，应当收取发票并在《交货验收单》上签署验收意见及加盖单位印章。

6.6 大型或者复杂的货物采购项目，甲方可以邀请国家认可的质量检测机构参加验收工作，并由其出具验收报告单。

6.7 乙方提供的进口产品，乙方应出示中华人民共和国进出口商品检验部门出具的检验证书（采购文件另有约定的除外）。

6.8政府采购当事人在合同履约和验收工作中，应当严格按照《关于加强政府采购合同履约验收工作管理的通知》要求进行，并自觉接受财政部门和对政府采购负有行政监督职责的政府其他有关部门的监督检查,在合同履约验收工作中合同当事人有下列情形的，将追究相关违法、违纪责任：

（1）甲方无正当理由推迟项目验收时间的；

（2）甲乙双方相互串通通过减少货物数量、调换物品、更改配置、降低服务标准或虚开发票等手段，套取财政资金的；

（3）发现问题未向财政部门反映，私自与对方协商改变中标、成交结果的；

（4）行贿、受贿或谋取不正当利益的；

（5）拒绝有关部门依法实施监督检查的。

7.货物包装要求

7.1 乙方所出售的全部货物均应按标准保护措施进行包装，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，以确保货物安全无损地运抵指定现场。由于包装防护措施不妥而引起的损坏、丢失由乙方负责。

7.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单、质量证书和保修保养证书。

### 8.运输和保险

8.1乙方负责办理将货物运抵本合同第五条规定的交货地点的一切运输事项，相关费用应包括在合同总价中。

8.2乙方应向保险公司投保以甲方为受益人的发运合同货物发票金额的110％运输一切险。

9.质量标准和保证

9.1 质量标准

（1）本合同下交付的货物应符合第七章采购需求所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所出售的货物还应符合国家有关安全、环保、卫生之规定。

9.2 保证

（1）乙方应保证所供货物是全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能，或者没有因乙方的行为或疏忽而产生的缺陷。在货物最终交付验收后不少于政府采购合同专用条款规定或乙方承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后应在政府采购合同专用条款规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1项规定以书面形式向乙方提出补救措施或索赔。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其他权利不受影响。

10.权利瑕疵担保

10.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

10.2 乙方保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

10.3 如甲方使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

11.知识产权保护

11.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

11.2 甲方使用乙方提供的货物对第三人构成侵权的，应当由乙方承担全部法律责任，给甲方造成损害的，乙方应当承担赔偿责任。

11.3 甲方委托乙方开发的产品，甲方享有知识产权，未经甲方许可不得转让任何第三人。

12.保密义务

12.1 甲、乙双方在采购和履行合同过程中所获悉的对方属于保密的内容，甲乙双方均有保密义务。

13.合同价款支付

13.1验收合格后，乙方出具正规发票给甲方，凭甲方开具的《政府采购合同验收报告单》办理合同价款结算手续。

13.2 合同价款构成中应当由财政支付的部分，甲方应当在货物验收合格后的十五个工作日内向国库管理部门申请支付，经国库管理部门审核后直接支付给乙方。

13.3 合同价款构成中应当由甲方自行支付的部分，甲方应当在货物验收合格后十五个工作内支付。

13.4支付合同价款时，一律不向乙方以外的任何第三方办理付款手续。开户行和帐号以签订的政府采购合同为准，如果乙方要求变更，则乙方必须提供加盖财务专用章、法人代表签字的证明文件，报经甲方审查核准，并报财政部门备案。

13.5 合同价款支付方式和条件在政府采购合同专用条款中另有规定。

14.伴随服务

14.1 乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南。这些文件应包装好随同货物一起发运。

14.2 乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在合同各方商定的一定期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商或项目现场就货物的安装、启动、运营、维护对甲方操作人员进行培训。

（5）政府采购合同专用条款与第四章采购需求规定的其他伴随服务

14.3 乙方提供的伴随服务的费用应包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的补救措施和索赔

（1）如果乙方提供的产品不符合质量标准或存在产品质量缺陷，而甲方在合同条款第9条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内，根据法定质量检测部门出具的检验证书向乙方提出了索赔，乙方应按照甲方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

①乙方同意退货并将货款退还给甲方，由此发生的一切费用和损失由乙方承担。

②根据货物的质量状况以及甲方所遭受的损失，经过甲乙双方商定降低货物的价格。

③乙方应在接到甲方通知后七日内负责采用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和设备来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，其费用由乙方负担。同时，乙方应在约定的质量保证期基础上相应延长修补和更换件的质量保证期。

（2）如果在甲方发出索赔通知后十日内乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。如果乙方未能在甲方发出索赔通知后十日内或甲方同意延长的期限内，按照上述规定的任何一种方法采取补救措施，甲方有权从应付货款中扣除索赔金额或者没收质量保证金，如不足以弥补甲方损失的，甲方有权进一步要求乙方赔偿。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意迟延交货时间或延期提供服务。

（2）除本合同第19条规定情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按每周（一周按七日计算，不足七日按一周计算）赔偿迟交货物的交货价或延期服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限额不超过合同价的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可以终止合同。

（3）如果乙方迟延交货，甲方有权终止全部或部分合同，并依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，乙方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，乙方应继续执行合同中未终止的部分。

16.合同的变更

16.1 在合同履行过程中，甲、乙双方可就合同履行的时间、地点和方式等协商进行变更。协商一致后，双方应签订书面的补充协议。

16.2 在不改变合同其他条款的前提下，甲方有权在合同价款百分之十的范围内追加与合同标的相同的货物或服务，并就此与乙方签订补充合同，乙方不得拒绝。

16.3 除双方签署书面协议，并成为合同不可分割的一部分外，本合同条件不得有任何变更。

17.合同中止与终止

17.1合同的中止

（1）合同在履行过程中，因采购计划调整，甲方可以要求中止履行，待计划确定后继续履行；

（2）合同履行过程中因供应商就采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要或财政部门责令中止的，应当中止合同的履行。

17.2合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未能依照本合同约定条件履行合同，已构成根本性违约的，甲方有权终止本合同，并追究乙方的违约责任。

（3）如果乙方丧失履约能力或被宣告破产，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方终止合同而不给乙方补偿。

（4）如果乙方在履行合同过程中有不正当竞争行为，甲方有权解除合同，并按《中华人民共和国反不正当竞争法》规定由有关部门追究其法律责任。

（5）如果合同的履行将损害国家利益或社会公共利益，甲方有权终止合同的履行，给乙方造成损失的予以相应补偿。

18.合同转让和分包

18.1 乙方不得以任何形式将合同转包。

18.2 乙方未在响应文件中说明，且未经甲方书面同意，乙方不得将合同的主体、关键性工作分包给他人。

18.3 根据政府采购支持中小企业发展政策规定，经甲方同意，获得政府采购合同的大型企业可依法向中小企业分包。

20.不可抗力

20.1 不可抗力是指合同双方不可预见、不可避免、不可克服的自然灾害和社会事件。

20.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

20.3 遇有不可抗力的一方，应在三日内将事件的情况以书面形式通知另一方，并在事件发生后十日内，向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行理由的报告。

21.解决争议的方法

21.1 合同各方应通过友好协商，解决在执行合同过程中所发生的或与合同有关的一切争端。如从协商开始后十日内仍不能解决，可以向财政部门提请调解。

21.2 调解不成可以按政府采购合同专用条款中规定下列方式之一提起仲裁或诉讼：

（1）向甲方所在地仲裁机构提起仲裁；

（2）向甲方所在地人民法院提起诉讼。

21.3 如仲裁或诉讼事项不影响合同其它部分的履行，则在仲裁或诉讼期间，除正在进行仲裁或诉讼的部分外，合同的其它部分应继续执行。

22.法律适用

22.1 本合同适用中华人民共和国现行法律、行政法规和规章，如合同条款与法律、行政法规和规章不一致的，按照法律、行政法规和规章修改本合同。

23.通知

23.1本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续，

23.2通知以送到之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

24合同生效

24.1 本合同在合同各方签字盖章后生效

25.附则

25.1本合同未尽事宜，见合同专用条款。

第四章 采购需求

- 项目概况：

1、项目名称：金阳智中心一期二次给水设备采购及安装

2、项目基本情况：本项目包括人才公寓、运动馆、公租房、标准厂房、孵化器、检测楼、科技转化平台、架空车库等。进、出水管均为 N250，加压设备与最远建筑距离约1KM。设计采用分区供水，其中人才公寓、公租房7-14层为高区，采用一套箱式无负压供水设备，水表总数约441具；其余为地区（1-6层），采用一套箱式无负压供水设备，水表总数约918具.

3、设备增压能力要求：

（1）低区：系统流量 Q=300m3/h    H=45m   N=22KW*4（4台） 水箱V=10*4*2.5 =100m3

（2）高区：系统流量Q=80m3/h     H=70m   N=11KW*4（4台） 水箱V=5*8*2.5=100m3

设备参数如经计算，符合压力和流量要求，可适当做调整。

4、项目预算包含构成整套增压系统所有的设备、材料、配件、附件及项目实施过程中所产生的运输费、装卸载费、人工费、、机械费、安装费、管理费、税金（增值税普通发票）、规费和利润等其他所有费用。

二、相关依据及技术规格、参数与要求

（一）系统设计依据文件：

（1）《建筑给水排水设计规范》（GB50015）；

（2）《室外给水设计规范》（GBJ13-86）；

（3）《室外排水设计规范》（GBJ14-87）；

（4）GB50555民用建筑节水设计标准；

（5）GB17051《二次供水设施卫生规范》；

（6）《给水排水设计手册》；

（二）各分部设备与部件具体要求

2.1 变频泵组

（1）水泵采用质量不低于“南方、格兰富、赛莱默”等同档次品牌的产品.具有减震器装置，水泵的噪声应低于55分贝。

（2）泵的流量在10%-100%之间变化时，全部处于高效范围，当泵的进水口压力降低时泵能通过升频运行始终保持出口压力不变。水泵无论在任何频率下运行，效率都需在70%以上。

（3）水泵电机达到IP54及以上防护等级，符合DIN24900标准，对于5.5kw以上水泵有轴封端盖，以便维修轴封时无需拆卸泵头和电机，安装维护方便。

（4）材质：泵盖、蜗壳等需经电泳处理（为防止表皮脱落导致锈蚀，不允许采用喷漆处理），防止对水质产生二次污染。叶轮、泵轴应采用食品级304不锈钢材质，轴瓦、轴套全部采用硬质合金。

（5）密封采用德国原装博格曼双端面加厚机械密封，机械密封的基本额定寿命不小于30000小时不漏水，连续运转不低于15000小时不漏水；水泵轴承采用SKF、NTN等同等级及以上品牌轴承。

（6）水泵应有旋转方向标志，铭牌应平整光洁，文字、符号、线条应清晰，具体内容及要求应符合GB/T13306等规定。

2.2变频控制柜

(1) 电气控制柜、配电箱、动力箱的安装应符合GB50171-1992《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》的规范要求，箱、柜整体须通过国家强制性3C认证。

(2) 柜内配备的变频器采用质量不低于瑞士ABB、施耐德、德国西门子等同档次品牌，控制开关、断路器、漏电保护器、接触器、热继电器、中间继电器等器件采用质量不低于施耐德、西门子等同档次品牌。

(3) 整个控制柜箱体为不锈钢材质，可四面开启，方便维护，箱体应具有一定的机械强度和严密的结构，应做有效的防护处理，能防潮、防水、防护等级为IP54。控制柜顶部应安装散热风扇及检修照明节能灯，利于控制柜的散热和检修。

(4) 控制柜上安装有HMI（人机界面）设备，并能显示实时的进出口压力、频率、电流、电压、电量、机组运行状态（变频、工频、故障）等信息，具有进、出口压力曲线；机组运行故障、报警记录等功能（保存20天）。并搭配工业电脑组态软件，可以自动记录设备运行数据。配备触摸屏显示（10英寸左右，不小于7英寸），方便设备的维护、日常管理及设备运行状态监控。

(5) 采用恒压变频控制，一台变频控制器可控制多台水泵，每台水泵都可以采用变频运行，其他泵根据用水压力变化交替由变频控制。

(6) 应实现水泵自动交替运行，保证各水泵运行时间均衡。

(7) 系统压力设定值及泵启/停压力范围值可调，压力调节精度≦0.01Mpa。

(8) 应具有手动操作功能，允许对单个水泵进行调试。同时每个水泵应配有紧急运行开关，以便当控制柜发生故障时，可手动启动水泵工频运行。

(9) 应实现完全无人值守，自动运行。

(10)  无负压设备具有远程监控模块，能实时监控设备的运行状态，并将进出口压力、电流和机组运行状态（变频、工频、故障及报警）等相关参数发送至远程监控中心，实时了解设备运行情况。并且故障能通过网络向智能手机报警，便于监控设备运行安全。

(11) 设备应具有过载、短路、过压、过流、欠压、瞬间停电、缺相、接地故障、内部温升过高等保护和夜间小流量保压功能，保护电路应快速动作，并报警，泵和变频器停止工作。对可恢复的报警和故障应在手动或自动消除后投入正常运行。

(12) 设备外观要求美观。生产和安装过程要最大程度减小应力。

2.3成套附件及材料材质

(1)压力传感器：设定压力与实际压力控制精度小于等于0.01Mpa。

(2)低阻力止回阀，阻力不得超过2米，含有超压保护装置。

(3)气压罐:能够稳定出口管路压力，夜间或小流量能补水避免水泵频繁启动。采用意大利齐尔美特、意大利瓦诺、土耳其Besttank等同类品牌。

(4)设备成套附件要求防腐处理。

(5) 材质要求：SUS304不锈钢，具体为：

① 钢板、封头：厚度≥4mmSUS304不锈钢。

② 弯头及变径：厚度≥3mmSUS304不锈钢。

③法兰：SUS304不锈钢，达到国标要求。

④螺丝：SUS304不锈钢，达到国标要求。

2.4 水箱

（1）水箱板材材质要求使用国标食品级304材质不锈钢板材,并提供检测报告和省级以上的卫生许可批件。

（2） 水箱内部拉筋使用同材质不锈钢材料、按照规定使用拉筋数量。

(3) 水箱采用无十字焊缝焊接工艺，保证水箱使用寿命。板材为鼓型结构，一平方米冲压两个鼓型,增加承压力，延长使用寿命。

(4) 水箱检修人孔必须带锁。

(5) 增压水箱结构为全封闭设计，溢流口采用自闭式翻板溢流装置，只有水箱里的空气和水通过它才能排出箱外，当外部的空气和其它杂物想通过溢流口进入水箱内部时它会自动关闭，防止水质污染。

(6) 水箱顶部的通气口（通气帽）上加装空气过滤装置，能够100％滤隙0.2mm以上灰尘和杂物，水箱底部设引水装置，增大取水面积，保证水质鲜活度，有效解决水箱滞留层、死水层的问题。

(7) 水箱内部设置防虹吸口，有效防止水箱水倒流至市政管网。

(8) 水位控制采用静压式液位变送器，能准确判断水位高度、灵敏度高，安全有效。

(9) 水箱配置双消毒设施（水箱内部配备电子杀菌器、水箱出水管路上配备紫外线消毒器），无细菌滋生。紫外线消毒器应符合相应材料的国家标准或行业标准规定，并应有材料质量合格证明文件。

（10）水箱的其他要求：

a、根据“02S101"国标图集的要求，SUS304#2B不锈钢板材厚度如下：

水箱板材厚度为底：2.5mm；侧1：2.0mm；侧2：1.5mm；侧3：1.2mm顶：1.2mm。

b、拉筋技术要求：

拉筋：受力水箱拉筋全部采用与板材同材质的角钢，拉筋尺寸。为“3cm×3cm”，拉筋分横向、纵向、立向分别连接，拉筋横纵向间距为lm×lm，立向间距为500mm。

c、其它技术要求：

（1）水箱附件包括：进水口、出水口、内外人梯、检修孔盖、液位显示管、水箱出水阀门以及至各成套水泵进水口联接管、排污阀门等附件。

（2）受力水箱采用半成品冲压模板现场氩弧焊组装而成，底板为平板；内胆水箱全为平板拆边。（3）水箱进水管道及检修孔均按需方施工图纸要求现场开口；水箱安装完毕去除废杂物后，经二十四小时淌水测试，不变形、不漏水为验收合格。

（4）水箱质保期二年免费维修，终身维护。

（三）供货范围（见附件）

1、以下清单为供应商必须提供的设备及必须满足的技术要求，但不仅限于此。工程边界为采购人负责进水对接及按照供应商标明的压力分区将出水管与泵对接。供应商负责成套设备（水箱、变频泵组及控制系统、水箱与变频泵组连接部分）的正常安装、调试、运行，满足采购要求后，采购人负责接收整个正常运行的成套系统。

2、投标供应商具有变频供水设备的涉水卫生许可批件。

金阳智中心一期二次给水采购及安装项目技术参数

| 序号 | 名称 | 型号及参数说明 | 材质 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 低区箱式无负压供水设备 |
| 一、增压系统 |  |
| 1 | 泵组 | 系统流量Q=300m3/h H=45m N=22kw*4 （3用1备） |  | 台 | 4 | 采用与南方、格兰富、赛莱默同等级或以上等级品牌。叶轮和导叶及泵轴为SUS304不锈钢。 |
| 2 | 不锈钢负压平衡罐 | φ1000mm | SUS304 | 台 | 1 | 带负压平衡装置 |
| 二、稳压系统 |
| 2 | 立式隔膜气压罐 | 200L*1.0mpa |  | 个 | 1 |  |
| 3 | 连接系统 | 不锈钢管路及阀门 | SUS304 | 套 | 1 |  |
| 三、机组附件 |
| 4 | 法兰式蝶阀 | SUS304食品卫生级材质 | SUS304 | 个 | 8 | 所有管阀配件达到国家标准 |
| 5 | 倒流抑制阀 | SUS304不锈钢品质 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 6 | 不锈钢弯头 | SUS304食品卫生级生材质 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 7 | 不锈钢法兰 | SUS304食品卫生级数控加工国标法兰 | SUS304 | 个 | 16 |  |
| 8 | 不锈钢钢管 | SUS304食品级无缝钢管 | SUS304 | 条 | 4 |  |
| 9 | 机组基座 | 基座框架为国标10#槽钢，泵座为30#国标槽钢 |  | 套 | 1 |  |
| 10 | 压力仪器仪表连接阀门 | SUS304不锈钢活接球阀 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 11 | 连接螺丝 | SUS304不锈钢 |  | 全系统 | 1 |  |
| 四、控制系统（变频控制柜须满足下述硬件及软件功能配置要求，但不仅限于此，投标单位可根据自身企业标准对柜内配置逐一说明。） |
| 12 | 变频控制柜体 |  |  | 个 | 1 |  |
| 13 | 变频器 |  |  | 台 | 1 | 采用与瑞士ABB，西门子，施耐德同等级或以上等级品牌。 |
| 14 | PLC可编程控制器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 15 | 控制视窗 | 7寸-10寸 |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 其他低压元件 |  |  | 套 | 1 | 采用与瑞士ABB，西门子，施耐德同等级或以上等级品牌。 |
| 17 | 控制柜体 | 加厚板材，静电喷涂表面处理 |  | 台 | 1 |  |
| 18 | 电压电流表 | 表针式电流电压表 |  | 套 | 1 |  |
| 19 | 压力传感器 | 液晶数显压力变送器 |  | 个 | 1 |  |
| 20 | 手动/自动切换 | 手动启动、自动启动 |  | 套 | 1 |  |
| 21 | 过载保护 | 水泵电机超负荷自动跳闸 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 缺水保护 | 市政管网来水量小于出水量启用稳流罐补水 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 无水保护 | 无水自动停机 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 水泵故障报警 | 水泵故障停机报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 25 | 故障切换 | 系统检测水泵故障时，自动切换备用泵 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 轮番启动/先启先停 | 每台泵先启先停，使每台使用时间一致，延长水泵寿命 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 定时换泵 | 设定单台泵运行时间 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 偏差调整 | 系统自动调节压力偏差，实现恒压 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 休眠功能 | 当系统无用水需求时，设备进入休眠状态 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 自动恢复功能 | 系统在自动状态下运行时突发停水或停电造成设备停机，当水源或电源恢复后，设备可自动恢复到停水或停电前的参数运行 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 控制柜内内部照明装置 | 控制柜开门照明灯开启 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 控制柜内部220V电源插座 | 控制柜配有220V电源插座，可临时取电 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 水泵正反转相序保护 | 接线后水泵反转报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 34 | 缺相保护 | 当三相电压缺相时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 欠压保护 | 当三相电压中任何一相低于保护值时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 过压保护 | 当三相电压中任何一相高于保护值时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 变频或PLC故障应急供水模式 | 变频器或PLC故障，采用电接点压力表供水，设备故障报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 系统故障报警 | 设备系统故障报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 爆管保护 | 供水区系统爆管泄露，自动停机保护 |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 超高压保护 | 主要用水点突然停止取水，系统压力超过保护值 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | 预约运行 | 根据用户需求定时供水模式 |  | 套 | 1 |  |
| 高区箱式无负压供水设备 |
| 一、增压系统 |
| 1 | 泵组 | 系统流量Q=80m3/h H=70m N=11kw （3用1备） | SUS304 | 台 | 4 | 采用与南方、格兰富、赛莱默同等级或以上等级品牌。叶轮和导叶及泵轴为SUS304不锈钢 |
| 2 | 不锈钢负压平衡罐 | φ800mm | SUS304 | 台 | 1 | 带负压平衡装置 |
| 二、稳压系统 |
| 3 | 立式隔膜气压罐 | 100L*1.6mpa |  | 个 | 1 |  |
| 4 | 连接系统 | 不锈钢管路及阀门 | SUS304 | 套 | 1 |  |
| 三、机组附件 |  |
| 5 | 法兰式蝶阀 | SUS304食品卫生级材质 | SUS304 | 个 | 8 | 所有管阀配件达到国家标准 |
| 6 | 倒流抑制阀 | SUS304不锈钢品质 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 7 | 不锈钢弯头 | SUS304食品卫生级生材质 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 8 | 不锈钢法兰 | SUS304食品卫生级数控加工国标法兰 | SUS304 | 个 | 16 |  |
| 9 | 不锈钢钢管 | SUS304食品级无缝钢管 | SUS304 | 条 | 4 |  |
| 10 | 机组基座 | 基座框架为国标10#槽钢，泵座为30#国标槽钢 |  | 套 | 1 |  |
| 11 | 压力仪器仪表连接阀门 | SUS304不锈钢活接球阀 | SUS304 | 个 | 4 |  |
| 12 | 连接螺丝 | SUS304不锈钢 |  | 全系统 | 1 |  |
| 四、控制系统（变频控制柜须满足下述硬件及软件功能配置要求，但不仅限于此，投标单位可根据自身企业标准对柜内配置逐一说明。） |
| 13 | 变频控制柜体 |  |  | 个 | 1 |  |
| 14 | 变频器 |  |  | 台 | 1 | 采用与瑞士ABB，西门子，施耐德同等级或以上等级品牌。 |
| 15 | PLC可编程控制器 |  |  | 个 | 1 |  |
| 16 | 控制视窗 | 7寸-10寸 |  | 个 | 1 |  |
| 17 | 其他低压元件 |  |  | 套 | 1 | 采用与瑞士ABB，西门子，施耐德同等级或以上等级品牌。 |
| 18 | 控制柜体 | 加厚板材，静电喷涂表面处理 |  | 台 | 1 |  |
| 19 | 电压电流表 | 表针式电流电压表 |  | 套 | 1 |  |
| 20 | 压力传感器 | 液晶数显压力变送器 |  | 个 | 1 |  |
| 21 | 手动/自动切换 | 手动启动、自动启动 |  | 套 | 1 |  |
| 22 | 过载保护 | 水泵电机超负荷自动跳闸 |  | 套 | 1 |  |
| 23 | 缺水保护 | 市政管网来水量小于出水量启用稳流罐补水 |  | 套 | 1 |  |
| 24 | 无水保护 | 无水自动停机 |  | 套 | 1 |  |
| 25 | 水泵故障报警 | 水泵故障停机报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 26 | 故障切换 | 系统检测水泵故障时，自动切换备用泵 |  | 套 | 1 |  |
| 27 | 轮番启动/先启先停 | 每台泵先启先停，使每台使用时间一致，延长水泵寿命 |  | 套 | 1 |  |
| 28 | 定时换泵 | 设定单台泵运行时间 |  | 套 | 1 |  |
| 29 | 偏差调整 | 系统自动调节压力偏差，实现恒压 |  | 套 | 1 |  |
| 30 | 休眠功能 | 当系统无用水需求时，设备进入休眠状态 |  | 套 | 1 |  |
| 31 | 自动恢复功能 | 系统在自动状态下运行时突发停水或停电造成设备停机，当水源或电源恢复后，设备可自动恢复到停水或停电前的参数运行 |  | 套 | 1 |  |
| 32 | 控制柜内内部照明装置 | 控制柜开门照明灯开启 |  | 套 | 1 |  |
| 33 | 控制柜内部220V电源插座 | 控制柜配有220V电源插座，可临时取电 |  | 套 | 1 |  |
| 34 | 水泵正反转相序保护 | 接线后水泵反转报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 35 | 缺相保护 | 当三相电压缺相时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 36 | 欠压保护 | 当三相电压中任何一相低于保护值时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 37 | 过压保护 | 当三相电压中任何一相高于保护值时，系统保护 |  | 套 | 1 |  |
| 38 | 变频或PLC故障应急供水模式 | 变频器或PLC故障，采用电接点压力表供水，设备故障报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 39 | 系统故障报警 | 设备系统故障报警提示 |  | 套 | 1 |  |
| 40 | 爆管保护 | 供水区系统爆管泄露，自动停机保护 |  | 套 | 1 |  |
| 41 | 超高压保护 | 主要用水点突然停止取水，系统压力超过保护值 |  | 套 | 1 |  |
| 42 | 预约运行 | 根据用户需求定时供水模式 |  | 套 | 1 |  |

注：1、成交供应商须提供设备基础的施工图纸。

2、所有从柜体至水泵的电缆必须用电缆桥架或暗管敷设。

3、型号技术参数（含尺寸规格）须由投标供应商按照蹉商文件技术要求和国家或企业标准响应并确定唯一品牌。

三、项目建设及说明

1．产品运输、保险及保管

1.1成交供应商负责产品到交货地点的全部运输，包括所产生的一切材料费、工具费、人工费、手续费、差旅费、食宿费和加班费等，由于搬运、装卸、吊装及运输不当造成的各种事故责任和损失由成交供应商承担。

1.2成交供应商负责产品在交货地点的保管，直至项目验收合格。

1.3成交供应商负责项目采购安装实施过程中人员、设备全部的安全责任，包含人身安全、设备安全、货物运输装卸路途安全、用电安全等。

1.4成交供应商应保证产品包装完整，到达指定的交货地点前未拆封。

1.5 设备到场后，成交供应商应将项目有关的全部资料，包括产品资料、中文操作说明书、技术文档及采购人要求的相关资料等，移交采购人。

2.	测试验收

2.1项目验收国家、省、市、县有强制性规定的，按国家、省、市、县规定执行，验收费用由成交人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.2验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构检测,如为成交供应商原因造成的，由成交供应商承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.3 项目验收不合格，由成交供应商返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由成交供应商承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同，另行按规定选择其他供应商采购，由此带来的一切损失由成交供应商承担。

2.4采购人与成交供应商双方签署验收证书后，产品才视为验收合格，并开始计算质量保证期。如果由于产品本身原因在安装后三十天内调试而未能获得通过，成交供应商必须更换一套新的同型号且符合相关技术性能的产品，并赔偿由此造成的经济损失。

3.	质量保证

3.1成交供应商提供的产品应是原装正品，符合国家质量检测标准，具有出厂合格证或国家鉴定合格证。提供的产品原始样本、技术资料应和投标文件的技术参数一致，应符合我国有关技术规范和技术标准。

3.2 整套设备质保期贰年，质保期从验收合格后开始计算，质保期内设备及其配件均免费保修包换。

四、其他要求及说明

1．交货期：合同签订生效后，接甲方书面通知之日起15个日历天内要求供货、安装、调试完毕。

2.付款方式：1）合同签订后，上述设备全部到达施工现场，经甲方开箱验收后凭双方签字确认的到货验收单和乙方开具的全额增值税专用发票付至合同金额的50%；安装调试完成，经多方验收合格后，凭签字确认的验收单付至合同金额的80%； 设备试运行一个月后无质量问题，则付至合同总金额的95%。2）合同总金额的5%作为质量保证金，质保期满（  个月）且无质量缺陷后一个月内支付（不计利息）。

3．本项目采用费用包干方式建设，供应商应根据项目要求和现场情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由成交人免费提供，采购人不再支付任何费用。

对于上述项目要求，供应商应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

第五章 响应文件组成

供应商的响应文件应包含以下八个部分：

# 一、磋商响应声明

# 附件1：法定代表人身份证明

# 附件2：法定代表人授权委托书

# 二、供应商的资格证明资料

# 附件3：供应商基本情况表

# 附件4：磋商文件规定的基本资格条件证明资料

# 附件5：磋商文件规定的特定资格条件证明资料

# 附件6：其他证明资料

三、服务方案说明

附件7： 货物说明一览表（货物类适用）

四、技术/商务响应与偏离表

五、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

六、报价一览表

# 附件8-1：报价一览表

# 附件8-2：分项报价表

七、供应商认为需提供的其它资料

八、最后报价

一、磋商响应声明

致             (采购人或采购代理机构)：

我方已仔细研究了                 (项目名称)的竞争性磋商文件的全部内容，知悉参加竞争性磋商的风险，我方承诺接受磋商文件的全部条款且无任何异议。

一、我方同意在磋商文件中规定的提交首次响应文件截止时间起    日内(响应文件有效期)遵守本响应文件中的承诺且在此期限期满之前均具有法律约束力。

二、我方提交电子响应文件，并保证响应文件提供的数据和资料全部内容真实、合法、准确和完整，我们对此负责，并愿承担由此引起的法律责任。

三、我方愿意向贵方提供任何与本项采购有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明资料。

四、我方愿意按磋商文件规定和磋商小组要求重新提交响应文件和最后报价。

五、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，保证在获得成交资格后，按照磋商文件确定的事项签订政府采购合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

六、我方在此声明：

（一）我方与采购人或采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系。

（二）我方与参加本项目的其他供应商不存在直接控股、管理关系，或者与其他供应商法定代表人（或者负责人）为同一人。

（三）我方未为本项目前期准备提供设计或咨询服务。

（四）我方承诺（承诺期：成立三年以上的，为提交首次响应文件截止时间前三年内；成立不足三年的，为实际时间）：

1、我方依法缴纳了各项税费及各项社会保障资金，没有偷税、漏税及欠缴行为。

2、我方在经营活动中没有存在下列重大违法记录：

(1)受到刑事处罚；

(2)受到三万元以上的罚款、责令停产停业、在一至三年内禁止参加政府采购活动、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的行政处罚。

附件1：法定代表人身份证明

附件2：法定代表人授权书

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人 (签字)：

日     期：           年     月    日

附件1

法定代表人身份证明

供应商名称：

注册号：

注册地址：

成立时间：        年      月     日

经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：          性别：       年龄：          系      （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件正面 | 法定代表人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

供应商名称(盖单位章)：

日期：        年     月    日

附件2

法定代表人授权委托书

本人          （姓名、职务）系                           （供应商名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义：(1)签署、澄清、补正、修改、撤回、提交                     （项目名称、政府采购编号、采购代理机构编号）响应文件；(2)签署并重新提交响应文件及最后报价；(3)签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                      。

代理人无转委托权。

本授权书于      年    月    日签字生效，特此声明。

| 委托代理人身份证复印件正面 | 委托代理人身份证复印件反面 |
| --- | --- |

附：法定代表人身份证明(附件1，原件)

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：         年      月       日

二、供应商的资格证明资料

附件3              供应商基本情况表

盖供应商单位章

| 供应商名称 |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托代理人 |  | 邮政编码 |  |
|  |  | 电子邮箱 |  |
| 上年营业收入 |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 注册号码 |  | 注册地址 |  |
|  | 发证机关 |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |
| 基本账户开户行及账号 |  |
| 税务登记机关 |  |
| 资质名称 | 等级 | 发证机关 | 有效期 |
| 备注 | 附《营业执照》（副本）复印件 |

附件4      磋商文件规定的基本资格条件证明资料

备注：

1、供应商基本资格条件：

1.1具有独立承担民事责任的能力；

1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件；

3、2020年度经会计师事务所审计的财务报告（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。

4、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

5、法定代表人提交法定代表人身份证明原件或者授权代表提交法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在供应商的社保证明（社保证明是指提交响应文件截止时间前 3 个月内任意一个月）并附法定代表人身份证明原件；

6、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件；

7、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

注：a、前文所称“前3 个月”特指2021年06月至2021年08月；b、供应商如为“三证合一”或“五证合一”须自行注明。

附件5  磋商文件规定的特定资格条件证明资料

备注：提供第二章 磋商须知第3.1款供应商特定资格条件证明资料的复印件

附件6           其他证明资料

提供磋商文件或评分标准需要提供的相关证明文件复印件,并加盖供应商公章，否则不计分。

## 三、服务方案说明

附件7：

货物说明一览表（货物类适用）

合同包号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 政策功能类型及编号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：货物类项目按本表填写。货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：              _

日期：       年       月       日

# 四、技术/商务响应与偏离表

| 序号 | 磋商文件条目号 | 采购规格/商务条款 | 响应文件的规格/商务条款 | 响应与偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1、“响应与偏离”应注明“响应”或“偏离”。

2、属磋商文件规定可能变动的内容在“说明”栏中注明。

供应商名称(盖单位章)：

# 法定代表人或其委托代理人(签字)：

# 日          期：       年      月     日

## 五、经销、或代理货物、或为货物提供售后服务的证明材料

提供协议或授权函复印件或售后服务证明原件扫描件。

六、报价一览表

附件8-1

报价一览表

| 序号 | 项目名称 | 金阳智中心一期二次供水设备采购及安装 | 采购代理编号 | CSYHCG-2021-053 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 |  |
| 3 | 品牌 |  |
| 5 | 交货期 |  |
| 6 | 总报价人民币 | 大写： 元人民币整 小写： 元人民币整 |
| 7 | 备 注 |  |

说明：1、报价为合同包内所有货物的报价明细，总报价应包含货物所有隐含的运输费、卸载费、人工费，材料费、设备费、安装费、管理费、税金（增值税专用发票）和利润等其他所有费用。

2、投标单位需提供所报价产品的型号、详细参数等资料，并保证供货产品与报价资料所报参数一致。

3、安装符合招标人要求。

供应商名称(盖单位章)：

法定代表人或其委托代理人签字：

日期：         年    月

附件8-2

分项报价表

分项报价一览表

| 序号 | 设备名称 | 设备型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额（元） |  | 响应品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低区泵组 | 系统流量Q=300m3/h H=45m N=22kw*4 （3用1备） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 2 | 低区泵组机械及附件 | 稳压系统、管道及管件、阀门、压力表及检测器、槽钢底座、流量计辅件辅材等 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢管道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阀门附件 |  |
| 3 | 低区控制系统 | 控制柜、变频器、电气元件、PLC等 | 套 | 1 |  |  | 变频器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电器元件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PLC |  |
| 4 | 低区不锈钢水箱 | 水箱V=10*4*2.5 =100m3 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 5 | 高区泵组 | 系统流量Q=80m3/h H=70m N=11kw （3用1备） | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 6 | 高区泵组机械及附件 | 稳压系统、管道及管件、阀门、压力表及检测器、槽钢底座、流量计辅件辅材等 | 套 | 1 |  |  | 不锈钢管道 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 阀门附件 |  |
| 7 | 高区控制系统 | 控制柜、变频器、电气元件、PLC等 | 套 | 1 |  |  | 变频器 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 电器元件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | PLC |  |
| 8 | 高区不锈钢水箱 | 水箱V=5*8*2.5=100m3 | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |
| 投标报价总金额：大写（人民币） |

说明：1、报价为合同包内所有货物的报价明细，总报价应包含货物所有隐含的运输费、卸载费、人工费，材料费、设备费、安装费、管理费、税金（增值税专用发票）和利润等其他所有费用。

2、投标单位需提供所报价产品的型号、详细参数等资料，并保证供货产品与报价资料所报参数一致。

3、安装符合招标人要求。

我公司已认真阅读项目要求并响应，承诺在本项目报价中所提交的所有文件资料及报价均真实有效，并在合同签订生效后，接甲方书面通知之日起15日历天内要求供货、安装、调试完毕，且质量符合招标文件规定的要求。

七、供应商认为需要提供的其它资料

# 八、最后报价

说明：

1、最后报价按第二章磋商须知第30条规定提供，格式按附件8-1、8-2注明为“最后报价”。

2、最后报价是在平台上递交最后报价和相关附件。