企业采购

公开招标

电子招标文件

采购项目名称：汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统采购项目

项目编号：HNZJC2020-HW(XX)-105

采   购   人：浏阳汇远实业有限公司

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

2020年11月

# 关键信息

一、资格性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证副本原件扫描件； |
| 2 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一: 纳税收证明资料:《税务登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 |
| 3 | 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件； |
| 4 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 |
| 5 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料)。 |
| 6 | 信用记录查询情况 |
| 7 | 保证金缴纳情况 |
| 8 | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
| 9 | 特定资格条件： |
| 说明： 1、投标人具有实行了“三证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证和税务登记证，符合基本资格条件的相关条款。投标人具有实行了“五证合一”登记制度改革的新证，视同为持有工商营业执照、组织机构代码证、社会保险登记证，符合基本资格条件的相关条款。 2、资格证明文件原件扫描件须加盖投标人公章。 3、投标人有下列情形之一的，视为无效投标（★）： （1）有一项资格证明文件未提交的； （2）提供不符合要求或虚假资格证明文件的； （3）资格证明文件过了有效期的； （4）资格证明文件原件扫描件未加盖投标人公章的。 4、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。 5.近三个月是指：2020年8月至2020年10月 6.上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明。 具体年度为：2019年 7.特定资格条件是指：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 9.为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |

二、符合性审查

| 序号 | 审查情况 |
| --- | --- |
| 1 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。 |
| （1） | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
| （2） | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
| 2 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
| （1） | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
| （2） | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
| （3） | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
| （4） | 投标有效期不足的； |
| （5） | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
| 3 | 不符合★条款 |
| 4 | 投标文件电子文档有病毒 |
| 5 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
| 6 | 法律、法规规定的其他情形 |

取值范围

1.2.3权值的取值范围见下表，本采购项目的权值为：

| 序号 | 项目 | 权值的取值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 30% |
| 2 | 技术 | 40% |
| 3 | 商务 | 30% |
| 4 | 其他 | 0% |
| Σ(1+2+3+4)=1 | 100% |

报价评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分计满分（30分）。其他投标人的价格得分统一按公式计算： 报价得分＝评标基准价÷投标报价×30（价格权值） 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产 品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时 提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标 处理。 | 30 |

技术评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应程度 | 所投产品配置全部符合招标文件要求的，计14分。有负偏离项，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分；扣完为止，没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 | 14 |
| 2 | 项目实施方案 | 依据各投标人的整体深化设计方案、安装方案及售后维护措施是否结合现场实际情况、科学合理，进行横向比较，方案及措施符合现场实际情况、科学合理，能满足招标人需求的计10分，方案及措施较为合理，基本能满足招标人需求的计7分，方案及措施欠合理，但未有重大欠缺的计4分。 | 10 |
| 3 | 产品品质 | 1、所投平板太阳能集热器、空气源热泵产品均具有国家级检验机构出具的产品检验报告得4分，均具有省级产品合格检验报告得2分，不满足要求或缺项或没有均不得分。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） 2、所投空气源热泵产品型号具有相关国家级检测机构出具的三种环境温度工况检测报告（报告必须包含三种工况下机组的实测制热量、消耗功率及性能系数）并加盖投标人公章的得4分，缺项漏项均不得分。 3、所投空气源热泵产品需具有保护压缩机运行系统的技术，提供证明该项技术的国家级证明材料的得4分，提供证明该项技术的省级证明材料的得2分，不满足要求或没有提供均不得分。提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） 4、投标人所投产品具有太阳能与辅助热源空气源热泵智能控制系统技术，提供该技术的详细说明及该项技术的国家级证书或国家级科技成果鉴定资料的计4分；提供该项技术的详细说明及省级证书或省级科技成果鉴定证明资料的计1分；其它情况不得分，投标文件中需附相应证明资料复印件并加盖投标人公章。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） （所有证明资料需加盖投标人公章，否则不得分） | 16 |

商务评审

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人和制造商实力信誉 | 1、投标人或所投任一核心产品制造商近五年（2015年1月1至今），每获得一次省级及以上 “守合同重信用”企业的得1分；每获得一次地市级 “守合同重信用”企业的得0.5分，本项满分为3分（最高计3分。省、市级不重复计分）。 2、所投核心产品制造商均获省级及以上政府行政主管部门颁发的“高新技术企业”证书得4分。 3、所投任一核心产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分，具有测量管理体系认证证书的得1分，本项满分为2分。 4、所投任一核心产品制造商获得中国合格评定国家认可委员会CNAS出具的“实验室认可证书”得3分。 5、所投任一核心产品制造商获得“绿色建筑节能推荐产品证书”的得3分。 （投标文件中需附相应证书或资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） | 15 |
| 2 | 售后服务评价 | 1、投标人或所投核心产品制造商（平板太阳能集热器和空气源热泵制造商均需获得此证书）获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证证书得5分，获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》四星级售后服务认证证书得2分，四星级以下或缺项或没有均不得分。（投标文件中提供查询网址和截图，附相应证明资料复印件并加盖制造商公章，否则不计分） 2、投标人或所投核心产品制造商在项目所在地市：①有直属的售后服务机构；②不少于5名专职售后服务人员。满足一项要求的得3分，满分为6分，不满足或未提供的不得分。投标文件中需附相应直属机构营业执照副本（营业执照需包含售后、维修等相关服务范围）、专职售后服务人员在本单位近三个月（2019年10月1日后任意连续3个月）的社保证明以上证明资料公司名称要求一致，否则该项不得分） | 11 |
| 3 | 同类项目业绩 | 从2017年至投标截止之日内，投标人有所投品牌平板太阳能集热器供货的同类业绩，每提供一份同类业绩合同得1分，本项最高得4分。 （投标文件中需附相应项目中标通知书（成交通知书）、采购合同复印件及采购单位联系人及联系电话，并加盖投标人公章，否则不计分） | 4 |

其他

| 序号 | 评审因素 | 权值 |
| --- | --- | --- |

★条款汇总

| 序号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1 | 为保证项目通过相关职能部门节能验收，平板太阳能集热器必须是入选《湖南省可再生能源建筑应用示范项目关键技术产品目录》产品 |
| 2 | 所投空气源热泵机组要求采用先进的循环式热泵机组 |

商务部分，技术部分★号条款未在★条款汇总表中的，请视为无效★号条款。

目录

关键信息	1

第一章 投标邀请	2

第二章 投标须知	5

投标须知前附表	5

正文	11

一、总则	11

二、招标文件	12

三、投标文件	13

四、投标	16

五、开标，资格审查和评标	17

六、中标信息公布	19

七、合同签订	20

八、其他规定	20

第三章 评标方法及标准（综合评分法）	21

评标方法及标准前附表	21

评标因素及标准	22

正文	25

第四章 技术规格、参数与要求	29

一、采购清单一览表	31

二、技术参数要求	38

第五章 采购合同	43

第一节 采购合同协议书	43

第二节采购合同专用条款	46

第六章 投标文件的组成	48

一、封面	49

二、投标函	50

三、开标一览表	51

四、分项价格表	52

五、商务响应/偏离表	53

六、投标人认为需提供的其他资料	54

七、货物/服务说明一览表	55

八、技术响应/偏离表	56

九、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件	57

十、投标人认为需要提供的其他资料	58

十一、电子开标一览表	59

十二、资格证明文件封面	60

十三、法定代表人身份证明	61

十四、法定代表人授权委托书	62

十五、投标人具备投标资格的证明文件	63

十六、投标保证金	70

十七、其他材料	71

# 第一章 投标邀请

浏阳汇远实业有限公司对汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统进行公开招标采购，现将采购事项公告如下：

一、采购标段名称、编号及预算金额

采购标段名称：汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统采购

采购标段预算：4530013.42元

采购标段最高限价(设定最高限价的)：4530013.42元

- 采购人的采购需求：

详见第四章技术规格、参数与要求

供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购环节的质疑。

是否为定点项目：否

定点家数和定点方式：无

1、采购进口产品：本项目拒绝进口产品投标。

三、投标人的资格要求：

1、投标人基本资格条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。

3、投标人特定资格条件：

无。

4、联合体投标。本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，联合体应当具备下列条件：

无。

5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。

四、招标文件的获取

1、凡符合投标资格要求并有意参加投标者，登录《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）浏阳经济技术开发区官方网站（http://www.letz.gov.cn/），湖南金阳投资集团有限公司官方网站（http://www.hnjytz.com.cn/）免费下载招标文件。

2、电子招标文件获取方式：投标截止时间前，供应商登录“长沙公共资源交易电子服务平台”中进入“长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”进行格式化电子招标文件的下载。

3、各投标人自行在以上网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1、提交投标文件的截止时间：2020-11-27上午09:00（北京时间），超过截止时间的投标将被拒绝（☆）。

开标时间及地点：2020-11-27上午09:00（北京时间）。长沙公共资源交易中心【长沙岳麓区岳华路279号（岳华路与府中路交汇处）】

2、电子标项目实行网上投标，具体操作为投标人在 “长沙公共资源交易电子服务平台”，登录“长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。

六、招标文件公告期限：

招标文件公告期限：2020-11-6  17:00至2020-11-13  17:00止（5个工作日）。

七、疑问及质疑：

投标人对采购活动事项如有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

投标人认为招标文件或招标公告使自己的合法权益受到损害的，可以在获取招标文件之日或招标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

八、采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法

采购人：浏阳汇远实业有限公司

地  址：浏阳经济技术开发区湘台路18号

联系人：彭先生

电  话：0731-83833037

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司

地  址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层

联系人：卢先生 张女士

邮  编：410610

电  话：0731-84169657

传  真：0731-84169656

E-MAIL：645053353@qq.com

九、投标保证金：

递送投标文件前，投标人须交付投标保证金：40000元。

投标人应以支票、汇票、本票从投标人银行账户缴入到如下投标保证金托管专户或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户

开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行

账  号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号（具体获取方式和要求见投标须知前附表）

未按时足额缴纳投标保证金的，其投标将被拒绝。

十、招标代理服务费

本项目招标代理服务费：由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

采购人委托代理机构代理事项内容：

（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）组织开展供应商资格预审；（6）依法组建评审委员会；（7）邀请财政部门及有关部门现场监督；（8）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；（9）制作、发布中标（成交）信息公告；（10）发送供应商中标（成交）通知书；（11）答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理；（12）整理移交采购活动的采购文件档案；（13）法律法规规定的其他事项。

十一.招标人补充其他内容

1. 本招标项目采用电子化招标采购，请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）中登录长沙政府采购电子交易系统（http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）下载CSZF或.CSCF格式的电子招标文件。

2、请投标人在长沙公共资源交易电子服务平台下载专区中及时下载安装最新版本“政府采购电子投标文件制作工具”、“政府采购CA驱动”。参与投标的投标人需使用电子标书编制软件制作.CSTF格式投标文件。

3、需要按照招标文件要求办理企业CA数字证书（含电子印章），具体办理流程详见长沙公共资源交易电子服务平台数字证书专区相关信息。

4、CA数字证书（含电子印章）办理地址： 长沙市政务服务中心二楼E12电子认证窗口，咨询电话：

4006682666、0731-88665058、0731-88665087；长沙公共资源交易中心一楼电子招投标软件办理咨询处，咨询电话：0731-89938899转湖南CA（长沙市岳麓区岳华路279号）。

# 第二章 投标须知

## 投标须知前附表

注：本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 第1.1款 | 采购项目 | 汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统采购 |
| 第2.1款 | 采购人 | 名称：浏阳汇远实业有限公司 地址：浏阳经济技术开发区湘台路18号 联系人：彭先生 联系电话：0731-83833037 |
| 第2.2款 | 采购代理机构 | 名称：湖南中技项目管理有限公司 地址：长沙市雨花区湘府中路117号高升金典商务楼12层 联系人：卢先生 张女士 联系电话：0731-84169657 |
| 第2.7款 | 采购进口产品 | ☑本采购项目拒绝进口产品参加投标 |
| 第3.1款 | 投标人资格条件 | 1、基本资格条件： （1）具有独立承担民事责任的能力； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （5）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （6）法律、行政法规规定的其他条件。 2、被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的采购活动。 3、特定资格条件：详见第一章投标邀请第三节第3条投标人特定资格条件。 4、联合体投标：本次招标不允许联合体投标。接受联合体投标的，应满足下列要求： / 5、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。 6、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得再参加此项目的其他招标采购活动。 |
| 第6.1款 | 组织现场考察或者召开答疑会 | ☑不组织□组织， 时间：/地点：/联系人：/，或者在招标文件提供期限截止后以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人。 |
| 第6.2款 | 投标人要求澄清招标文件的时间 | 2020-11-17 17:00前。 |
| 二、招标文件 |
| 第8.2款 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围 | 非实质性要求条款允许偏离的最多项数≥10项将导致投标无效。 |
| 第7.4款 | 招标文件公告期限 | 2020-11-6 17:00至2020-11-13 17:00 |
| 第9.2款 | 信息公告媒体 | 《长沙政府采购网》（http://changs.ccgp-hunan.gov.cn）、《长沙公共资源交易电子服务平台》（http://fwpt.csggzy.cn）、《浏阳经济技术开发区官方网站》（http://www.letz.gov.cn/）、《湖南金阳投资集团有限公司官方网站》（http://www.hnjytz.com.cn/） |
| 第21.1款 | 提交投标文件截止期时间 | 2020-11-27 09:00（北京时间） |
| 三、投标文件 |
| 第14.1款 | 投标报价的规定 | 投标总价和单价均均不能超过招标人公布的最高限价对应的单价和总价。 |
| 第14.5款 | 采购预算、最高限价（如果设） | 采购预算：4530013.42（元） 如果设定最高限价，最高限价：4530013.42（元） |
| 第16.4款 | 样品提供的规定 | ☑不要求提供□要求提供， 提交的时间：/ 地点：/。 1、样品制作的标准和要求、是否需要随样品提交相关检测报告、样品的评审方法以及评审标准详见第三章及第四章。 2、中标人提供的样品保管、封存规定： / |
| 第17.1款 | 投标有效期 | 90日（日历日） |
| 第18.1款 | 投标保证金 | □不要求提供☑要求提供， 数额为：40000元（人民币）。缴纳方式： 1、金融机构转帐的，从投标人银行帐户以支票、汇票、本票等形式缴入到如下帐户： 账户名：长沙公共资源交易中心投标保证金专户 开户行：交通银行股份有限公司长沙潇湘支行 账 号：投标人获取的本项目（标段）投标保证金账号 投标保证金账号获取： 1.1投标人登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin），在点击“我要投标”标示下载招标文件后，在“我的项目-流程管理-保证金管理”中获取项目（标段）子账号，子账号为投标人缴纳本项目（标段）投标保证金的唯一账号，请注意保密。 1.2投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标单位名称一致，不得以分支机构等其他名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。 1.3投标人在缴纳投标保证金时，应按照获取的账号信息准确填写银行账单。投标人可通过长沙政府采购电子交易系统“保证金管理”和“保证金退款查询”栏目，查询本单位投标保证金到账和退还情况。 1.4对项目本次招标出现招标失败（流标或废标）情况的，投标保证金将即时退还原缴纳账户。重新组织招标采购时，投标人应当重新获取投标保证金账号，并按新账号缴纳投标保证金。 |
| 第21.1款 | 电子投标文件 制作要求 | 电子投标文件必须使用长沙公共资源交易电子服务平台发布的“电子投标文件制作工具”编制生成。 |
| 第20款 | 投标文件份数 | 电子文件：投标人应准备所投项目的电子投标文件一份 |
| 四、投标 |
| 22 | 投标文件的递交 | 实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥登录长沙政府采购电子交易系统 （http://zfcg.csggzy.cn/TPBidder/memberLogin）完成文件递交。 |
| 第24.1款 | 分包 | □允许分包。 分包内容：/ 分包金额/和资质要求/等。 ☑不允许分包 |
| 五、开标、资格审查和评标 |
| 第26.1款 | 需要宣布的其他内容 | 无 |
| 第26.2款 | 解密时长 | 30分钟 |
| 六、中标信息公布 |
| 第30.2款 | 确定中标人的方式 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。□随机抽取的方式。 |
| 七、合同签订 |
| 第33.1款 | 履约担保 | □不要求提供(要求提供，履约担保的金额为：中标金额的5% |
| 八、其他规定 |
| 第37.1款 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费：30000元，由采购人向代理机构支付。 |
| 第38.1款 | 其他规定 | 根据《关于修改招标采购文件范本及明确事项的通知（三）》长采管[2016]12号要求，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，应当拒绝其参与采购活动。 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加采购活动的，应当对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 1、信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）。 2、信用信息查询的截止时点：至本项目投标截止时间止。 3、信用信息查询记录的具体方式：由采购人或采购代理机构在规定的查询渠道进行查询。 4、信用信息查询记录证据留存的具体方式：查询记录的网上打印件。 5、信用信息的使用规则：留存备查。 |

附页2-1

长沙市公共资源交易事前信用承诺书

（投标人、供应商、竞买人、受让人等交易主体适用范本）

为推进社会信用体系建设，营造诚实守信的公共资源交易环境，树立诚信守法、公平竞争的交易形象，本人作为（单位名称）的法定代表人代表本单位作出以下诚信承诺：

（一）本单位填报或提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料和信息，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、篡改、虚假成份。

（二）严格依照国家、湖南省和长沙市关于公共资源交易的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易活动；积极履行社会责任，促进廉政建设。

（三）严格遵守长沙市公共资源交易市场主体信息公示规定，及时维护和更新公共资源交易市场主体信息库中信息。

（四）参与公共资源交易活动系本单位自愿行为。保证无组织或参与围标、串标、出卖（借）、转让资质证书或接受他人挂靠投标、以他人名义参与竞争或以其他方式弄虚作假骗取中标（成交）、恶意报价、恶意投诉等违法违规行为。

（五）守合同、重信用，加强单位诚信建设。保证无恶意提高造价、违约毁约等行为。自觉维护公共资源交易良好秩序，自觉接受行政监督部门、纪检监察机关、行业组织、社会公众、新闻舆论的监督。

（六）本单位自愿接受公共资源交易监督管理机构和有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为，自愿接受有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），执行诚信不良行为记录联合惩戒措施，触犯法律的，依法承担法律责任。

（七）本人郑重作出上述承诺。本人和单位员工均已熟悉诚信承诺内容并认真践行承诺。

法定代表人签名：

单位名称（盖章）：

年    月    日

## 正文

### 一、总则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本章“投标须知前附表”（以下简称【投标须知前附表】）中所叙述的采购项目。

2.定义

2.1采购人名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.2采购代理机构名称、地址、电话、联系人见【投标须知前附表】。

2.3投标人系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。

2.4货物是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.5服务是政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的服务。

3.投标人的资格要求

3.1投标人应当符合【投标须知前附表】中规定的投标人基本资格条件和特定资格条件。

3.2本章第3.1款规定接受联合体形式投标的，投标人除应符合本章第3.1款规定外，还应遵守以下规定：

（l）联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

（2）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方的权利义务、合同工作量比例，以及合同款项支付具体规定。

（3）联合体各方签订联合体协议书后，不得再单独参加或者与其他投标人组成新的联合体参加同一项目的采购活动。

3.3投标人不得存在下列情形之一：

（l）与采购人、采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。

（3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

4.投标费用

4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

5.保密

5.1参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

6．组织现场考察或者召开答疑会

6.1采购人或者采购代理机构组织现场考察或者召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定参加现场考察或者答疑会；如不参加，其风险由其自行承担。

6.2采购人或者采购代理机构召开开标前答疑会的，获取招标文件的潜在投标人应按【投标须知前附表】规定的时间，以书面形式将提出的问题送达采购代理机构，以便采购人或者采购代理机构在会议期间澄清。答疑会后，对投标人所提问题的澄清，采购代理机构将按本章第10.1款或第10.2款相应规定办理。

6.3潜在投标人现场考察或者参加答疑会的费用由自己承担，现场考察期间所发生的人身伤害及财产损失由自己负责。

6.4采购人或者采购代理机构不对投标人据此而做出的推论、理解和结论负责。投标人一旦中标，不得以任何借口，提出额外补偿，或延长合同期限的要求。

### 二、招标文件

7.招标文件的构成

7.1 招标文件共六章，各章内容如下：

第一章 投标邀请

第二章 投标须知

第三章 评标方法及标准

第四章 技术规格、参数及要求

第五章 采购合同

第六章 投标文件的组成

7.2本章第10.1款对招标文件所作的澄清或者修改，构成招标文件的组成部分。

7.3采购项目需要公开的有关信息，包括招标公告、招标文件澄清或修改公告、中标结果公告等通知，采购代理机构将通过【投标须知前附表】指定媒体公开发布，【投标须知前附表】指定媒体信息发布内容存在差异的，以长沙市采购网发布的公告为准。投标人在参与本采购项目招投标活动期间，请及时关注指定媒体的相关信息，投标人因没有及时关注而未能如期获取相关信息，是投标人的风险，采购人或者采购代理机构对此不承担任何责任。

7.4招标公告的公告期限为5个工作日。

7.5投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。

8．偏离与实质性响应

8.1除法律、法规和规章规定外，招标文件中用“★”符号标明的条款为实质性要求和条件，对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为投标无效。

8.2投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件，在超出允许偏离的最多项数（条款数之和）或范围时，在评标时将其视为投标无效。非实质性要求条款允许偏离的最多项数或范围见【投标须知前附表】。

9.招标文件的获取

9.1招标文件提供期限自开始发出之日起不少于五个工作日。

9.2凡符合资格要求并有意参加投标的投标人, 登录投标须知前附表指定的信息公告媒体免费下载招标文件，指定的媒体名称见投标须知前附表，代理机构不再收取任何招标文件费用。

9.3各投标人自行在投标须知前附表指定的网站下载或查阅招标相关文件和资料等，恕不另行通知，如有遗漏采购人、代理机构概不负责。

10.招标文件的澄清或者修改

10.1采购人或采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改，澄清或者修改应在招标文件指定的媒体上发布澄清或者修改公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

10.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将在【投标须知前附表】规定的提交投标文件截止时间15日前，以公告形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，将相应延长提交投标文件的截止时间。

### 三、投标文件

11.投标语言

11.1除专用术语外，投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其它语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。

12. 计量单位

12.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

13. 投标文件的组成

13.1投标文件由商务技术文件、资格证明文件两册组成。各册的内容如下：

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

七、货物说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十一、法定代表人身份证明

十二、授权委托书

十三、投标人具备投标资格的证明文件

十四、投标保证金

13.2投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

13.3投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。

13.4资格审查时仅查阅资格证明文件册，资格证明相关文件由于投标人疏忽未装入资格证明文件册的视同未提交。专家评标时，商务技术相关文件由于投标人疏忽未装入商务技术册的视同未提交。

13.5有关原件扫描件的尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断。若投标人未按要求提供证明材料或提供的是部分证明材料或提供不清晰的原件扫描件的，评审委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关需求进行响应，涉及资格性检查或符合性检查的予以废标处理，涉及打分项的则该项评分予以0分处理。

14. 投标报价

14.1 投标人应按招标文件规定的供货及服务要求、责任范围和合同条件，按【投标须知前附表】的规定进行报价。

14.2投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。

14.3投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价。否则，在评标时将其视为无效投标。

14.4投标人在提交投标文件的截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件中相应内容。此修改应符合本章第22.1款的相关规定。

14.5采购人可以在采购预算额度内合理设定最高限价。投标人的投标报价不得超过采购项目最高限价。采购项目采购预算、最高限价（如果设）见【投标须知前附表】。

14.6 投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为投标无效。

15. 投标人的资格证明文件

15.1投标人应提交满足本章第3.1款规定的资格条件要求的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

15.2如果投标人为联合体，则应提交联合体各方资格证明文件、联合体协议。否则，在评标时将其视为无效投标。

16. 投标货物符合招标文件规定的证明文件

16.1 投标人应当提交其拟供的合同项下货物及其服务符合招标文件规定的证明文件,该证明文件作为投标文件的一部分。

16.2 投标人在货物说明一览表中应当说明货物的品牌型号、规格参数、制造商及原产地等，交货时应出具原产地证明及出厂合格证明。

16.3 上述证明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供：

（1）货物主要性能和参数的详细说明；

（2）对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务对招标文件的技术规格条文的响应与偏离。对有具体参数要求的指标，投标人应提供具体参数值。

16.4 采购人、采购代理机构一般不得要求投标人提供样品，仅凭书面方式不能准确描述采购需求或者需要对样品进行主观判断以确认是否满足采购需求等特殊情况除外。

投标须知前附表规定投标人在投标时提供样品的，投标人有以下情形之一的，在评标时将其视为无效投标。

（1）未在投标须知前附表规定的提交时间、地点提交的；

（2）投标人提供的样品与投标文件提供样品的规格、型号不一致的。

17. 投标有效期

17.1 除【投标须知前附表】另有规定外，投标有效期为90日，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标有效期不足的投标，在评标时将其视为投标无效。

17.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。

18. 投标保证金

18.1 【投标须知前附表】要求投标人提交投标保证金的，投标人应以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式，在提交投标文件的截止时间前提交投标保证金。投标保证金有效期应与投标有效期一致。

18.2 投标保证金应以投标人自身名义缴纳，其名称应与投标人名称一致，不得以分支机构等他人名义缴纳。联合体投标的，其投标保证金由牵头方缴纳。

18.3 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金。以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

18.4投标保证金的退还按以下规定办理：

（1）中标投标人的投标保证金，将在采购合同签订后5个工作日内退还。

（2）未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

（3）终止招标的。对于已递交投标保证金的，采购代理机构在终止招标公告发布后5个工作日内退还。

（4）在投标截止日前撤回投标的，对于已递交投标保证金的，采购代理机构在收到投标人书面撤回投标通知之日起5个工作日内退还。

18.5 有以下情形之一的，投标保证金将不予退还,上缴国库：

（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）提供虚假材料谋取中标的；

（3）确定为中标人后，中标人放弃中标的；

（4）中标通知书发出后，中标人不签订合同或转让、分包项目以及拒绝履行合同义务的；

（5）法律法规或招标文件规定的其他情形。

上款第（3）、（4）项对因严重自然灾害和其他不可抗力事件产生的情形除外。

19. 投标文件的签署

19.1 电子投标文件：投标人应按照电子招标文件要求制作投标文件，并进行电子签名和盖章。

19.2投标人确认投标后，应从交易平台上下载“政府采购电子招标文件制作工具”，并使用此工具编制电子投标文件，否则将可能影响电子投标文件的上传而导致投标无效。

19.3投标人因自身原因导致电子投标文件无法导入电子评标系统的，该投标文件视为无效投标文件。

19.4电子招投标文件具有法律效力，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由投标人自行承担。

### 四、投标

20．投标人应准备所投项目的电子投标文件一份，此投标文件须根据招标人提供的后缀名为.CSZF或.CSCF格式的电子招标文件进行制作，电子投标文件制作工具可登录长沙公共资源交易电子服务平台（http://fwpt.csggzy.cn）下载专区栏目中下载。在安装此软件之前，须先安装office2010及以上版本。

21．投标文件的编制

21.1 电子投标文件的编制

21.2投标人应当使用长沙公共资源交易政府采购电子化平台认可的“政府采购电子投标文件制作工具”制作投标文件（ 含澄清、说明文件）并进行固化、加密；

21.3“电子标书软件加密锁” 具有唯一性，仅限于本单位在电子化招标投标活动中使用，不得转让和出借；

21.4投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容，请投标人注意压缩文件；

21.5电子投标文件盖章及签字

投标文件的指定盖章处应采用电子平台认可的CA数字证书（含电子印章）

21.6投标人在编辑投标文件时，在投标文件目录中属于本节点内容的必须上传或填写在本节点的对应位置，未按要求填写或上传的，相应责任由投标人自行承担。

21.7投标书编写完成后，必须用本系统自带的电子密钥进行加密，如果误选了非本项目的规则文件导致不能在开标时解密投标文件，该投标文件将被电子开标系统拒绝，将导致投标文件无效。

21.8长沙公共资源交易中心不接受投标截止时间后递交的纸质、电子、传真等所有形式的投标文件。由于对网上招投标操作不熟悉或自身电脑、个人网络等原因导致不能在投标截止时间之前上传投标文件的，相应责任由投标人自行承担。建议于开标前一个工作日完成投标文件的制作与上传，如果上传有困难，请及时咨询。

21.9如果开标时出现网络故障、技术故障，影响了招投标活动，采购人可采取措施如延期、延长上传的投标书和解密时间等，以保障招投标活动的公开、公平和公正，投标投标人不得对此持有异议。

22. 投标文件的递交

22.1电子标实行网上投标，投标人必须在采购文件规定的投标截止时间前用电子密钥在“长沙公共资源交易电子服务平台”（http://fwpt.csggzy.cn）中登录“长沙政府采购电子交易系统”上传投标文件。本项目电子投标文件最大容量为200MB，超过此容量的文件将被拒绝。如果多次上传均告失败，请拨打咨询电话（400-928-0095或0731-89938899）。

22.1.1按本通用条款第10条规定，招标文件发生实质性修改后，投标人须撤回原电子投标文件，根据最新招标文件重新制作投标文件并再次上传。

22.1.2投标截止时间到达以后不再接收投标文件。

23. 投标文件的修改和撤回

23.1投标方在提交电子投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在网上进行撤销投标的操作。

23.2投标截止时间以后不得修改投标文件。

23.3投标人在提交投标文件的截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

24.分包

24.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作进行分包的，应符合【投标须知前附表】规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，并在投标文件中载明分包承担主体，且分包承担主体不得再次分包。

24.2中标人应当就分包项目向采购人负责，分包承担主体就分包项目承担连带责任。

24.3 不符合招标文件中有关分包、转包规定的，其投标将被拒绝。

25. 串通投标行为

25.1有下列情形之一的，属于恶意串通，对投标人追究法律责任：

（1）投标人直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

（2）投标人按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

（3）投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加采购活动；

（5）投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

（6）投标人之间商定部分投标人放弃参加采购活动或者放弃中标；

（7）投标人与采购人或者采购代理机构之间、投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或者排斥其他投标人的其他串通行为。

25.2有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 五、开标，资格审查和评标

26. 开标

26.1采购代理机构在规定时间组织网上开标。投标人在长沙公共资源交易电子服务平台中登陆“长沙政府采购不见面开标大厅”，参与项目网上开标会。

26.2投标截止时间到达以后，投标人在规定时限内对电子投标文件进行解密并在网上进行开标、唱标，同步在网上公布开标结果。

26.3开标注意事项：因投标人原因未按时限解密或无法解密的投标文件视为无效投标文件，相应责任由投标人自行承担。

27.资格审查

27.1开标结束后，采购人及采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

27.2在资格审查时，采购人及采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别。

（1）信用信息查询的查询内容：本章第3.3款第（4）项规定；

（2）信用信息查询的查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、湖南信用网（www.hncredit.gov.cn）和湖南省政府采购网（www.ccgp-hunan.gov.cn）；

（3）信用信息查询的截止时点：提交投标文件的截止时间；

（4）信用信息的使用原则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单的投标人，将拒绝其参与采购活动。

（5）信用信息查询记录和证据留存具体方式：查询结果网页截图作为查询记录和证据，与其他采购文件一并保存。

27.3投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）不符合本章第3条投标人的资格要求的；

（2）联合体没有提交联合体协议书，或未提交联合体各方资格证明文件的；

（3）未按招标文件要求提交资格证明文件或投标文件中资格证明文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

（4）应缴未缴投标保证金或金额不足、投标保证金缴纳形式不符合招标文件要求的。

（5）不符合法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

27.4对未通过资格审查的投标人，采购人及采购代理机构应当告知其未通过的原因。

27.5合格投标人不足3家的，不得进入评标环节。

27.6已进行资格预审的，可以不再对投标人资格进行审查。资格预审合格的投标人在提交投标文件的截止时间前资格发生变化的，应当通知采购人和采购代理机构，并按新情况更新或补充其在申请资格预审时提供的证明资料，以证实其各项资格条件仍能继续满足资格预审公告的要求。

28. 评标委员会

28.1评标由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成。

28.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

28.3评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人。

29. 评标

29.1 评标委员会按照第三章评标方法及标准规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律、法规及规章对投标文件进行评审。

30.电子招投标的应急措施

在电子化采购交易过程中，如遇不可抗力及停电、系统故障等情况短时内无法恢复正常的，采购人应暂停开、评标等交易活动，及时将情况通报采购监督部门。待故障和问题解除后，恢复交易活动。

### 六、中标信息公布

31.中标通知书与中标信息公布

31.1采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将资格审查报告和评标报告送采购人。

31.2采购人应当自收到资格审查报告和评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【投标须知前附表】规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

31.3采购代理机构应当自采购人确定中标投标人之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在招标文件指定的媒体公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告，中标结果公告期限为１个工作日。

31.4采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

32. 投标人询问及质疑

32.1投标人对采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问。采购人或采购代理机构将在3个工作日内作出答复。

32.2投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

32.3本章第32.2款所称投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

32.4投标人提出质疑的，应提供质疑书原件。采购人或采购代理机构应当向质疑投标人签收回执。

32.5质疑书应当包括下列内容：

（1）质疑投标人的名称、地址及有效联系方式；

（2）质疑事项；

（3）事实依据及相关证明材料；

（4）相关请求及主张。

32.6质疑书应当由投标人法定代表人或其授权的代理人签字并加盖投标人单位章。质疑书由授权代理人签字的应附投标人法定代表人委托授权书。

32.7采购人或采购代理机构将在签收回执之日起7个工作日内作出书面答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关的投标人。

32.8投标人对采购人或采购代理机构的答复不满意，或采购人或采购代理机构未在规定的期限作出答复的，可在答复期满后15个工作日内，按规定及程序提出投诉。

32.9投标人提出质疑的，应提供质疑函原件，并应以直接送达（专人送达）或邮寄送达。接收质疑函的联系部门、联系电话和通讯地址见【投标须知前附表】。采购人或采购代理机构不接受电子送达（传真、电子邮件、微信等）。采购人或采购代理机构应当向质疑供应商签收回执。

32.10以联合体形式参加采购活动的，联合体组成后提出的质疑事项应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

32.11质疑函按职能部门官网的模板和范本制作。

### 七、合同签订

33. 签订合同

33.1 采购人应自中标通知书发出之日起30日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订采购合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

33.2 招标文件、中标人的投标文件均为签订合同的依据。

33.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

33.4中标合同将在招标文件指定的媒体上公告，但合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

33.5 中标人应当按照合同约定依法履行合同义务。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

34. 履约担保

34.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后10日内，需向采购人提交履约担保的，应按照【投标须知前附表】的规定提交。联合体中标的，履约担保由联合体各方或联合体中牵头人的名义提交。

34.2 中标人没有按照本章第34.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。

35. 采购合同履行中数量的变更

35.1采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

### 八、其他规定

36.招标不足三家处理

37.1公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

37.2属上款第（2）项情形的，评标委员会应出具的招标文件没有不合理条款的论证意见。

37. 招标代理委托内容及服务费

37.1招标代理委托内容：

（1）起草、编制采购文件；（2）组织专家对采购文件进行论证；（3）组织采购答疑会；（4）制作、发布采购信息公告；（5）组织开展供应商资格预审；（6）依法组建评审委员会；（7）邀请财政部门及有关部门现场监督；（8）组织评审活动，记录、整理评审委员会的评审意见，协助评审委员会编写评审报告；（9）制作、发布中标（成交）信息公告；（10）发送供应商中标（成交）通知书；（11）答复供应商的询问和质疑，配合财政部门的投诉处理；（12）整理移交采购活动的采购文件档案；（13）法律法规规定的其他事项。

37.2本项目招标代理服务费由采购人向代理机构支付，投标人投标报价中无须包含此费用。

38. 需要补充的其他内容

38.1招标文件需要补充的其他内容见【投标须知前附表】。

# 第三章 评标方法及标准（综合评分法）

## 评标方法及标准前附表

本项目启用的条款请在“编列内容规定”栏内以“■”标注。

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容规定 |
| --- | --- | --- |
| 第1.2款 | 评标因素和标准 | 见附页3-1 |
| 第4.2款 | 投标文件报价出现前后不一致的修正 | 按本章正文规定修正 |
| 第5.8款 | 提供相同品牌产品，评审得分相同时，确定中标人推荐资格规定 | ☑得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。（提示：也可另行规定） □ 随机抽取方式确定。 |
| 第5.9款 | 非单一产品采购项目的核心产品 | ☑核心产品为： 平板太阳能集热器、空气源热泵。 （提示：根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定具体产品为核心产品） □两家及以上投标人提供相同产品的价格总和均超过该项目包各自投标总价/%的，为核心产品。（提示：也可另行规定） |

附页3-1

## 评标因素及标准

| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 资格评审 | 法人营业执照 | 法人提交企业法人营业执照副本(或者法人登记证书)以及组织机构代码证 副本原件扫描件 |
|  | 投标人缴纳税收和社会保险费的证明材料 | 依法缴纳税收和社会保险费的证明材料,各上传下列材料之一 ①缴纳税收证明资料:《税务登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。 ②缴纳社会保险证明资料：《社会保险登记证》原件扫描件，或者近三个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证原件扫描件），或者委托他人缴纳的委托代办协议和近三个月内任意一个月的缴纳证明（收据原件扫描件），或者法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。 |
|  | 法定代表或法人授权委托书原件及复印件 | 法人提交法定代表人身份证明原件或者法定代表人授权委托书原件及提供被授权代表人在投标单位近三个月内任意一个月的社保证明并附法定代表人身份证明原件扫描件，自然人提交身份证原件扫描件 |
|  | 财务报告 | 上传年度经会计师事务所审计的财务报告原件扫描件（至少包含资产负债表、利润表和现金流量表），或银行出具的资信证明 |
|  | 其他说明 | 其他说明。(非法人组织参与投标需提供的相关证明材料) |
|  | 信用记录查询情况 | 信用记录查询情况 |
|  | 保证金缴纳情况 | 保证金缴纳情况 |
|  | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） | 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确） |
|  | 特定资格条件 | 特定资格条件 |
| 条款号 | 评分点名称 | 评审标准 |
| 2.1.2 符合性评审 | 是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 | 评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求 |
|  | 投标文件响应性 | 依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。 |
|  | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标 | 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。 |
|  | 投标文件属下列情况之一的，投标无效 | 投标文件属下列情况之一的，投标无效： |
|  | 未按照招标文件规定要求签署、盖章的 | 投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的 |
|  | 投标文件是否超过负最高项数 | 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数； |
|  | 投标报价 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； |
|  | 投标有效期 | 投标有效期不足的； |
|  | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 | 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的 |
|  | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形 | 法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。 |
|  | 不符合★条款 | 不符合★条款 |
|  | 投标文件电子文档有病毒 | 投标文件电子文档有病毒 |
|  | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 | 投标文件用不属于本中心的电子密钥进行加密 |
|  | 法律、法规规定的其他情形 | 法律、法规规定的其他情形 |
| 条款号 | 评分点名称 | 分数 | 评审标准 |
| 2.2.1 报价评审 | 投标报价 | 30 | 以经评委会一致认定满足采购文件要求且投标价格最低的投标报价为评标 基准价，其价格得分计满分（30分）。其他投标人的价格得分统一按公式 计算：报价得分＝评标基准价÷投标报价×30 说明：根据“财政部令第87号”第六十条的规定:评标委员会认为投标人 的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量 或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明， 必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会 应当将其作为无效投标处理。 |
| 2.2.2 技术评审 | 技术参数响应程度 | 14 | 所投产品配置全部符合招标文件要求的，计14分。有负偏离项，配置不详，技术参数不清，缺漏项的，每处扣2分；扣完为止，没有货物说明一览表或技术规格、参数响应/偏离表的，不计分。 |
|  | 项目实施方案 | 10 | 依据各投标人的整体深化设计方案、安装方案及售后维护措施是否结合现场实际情况、科学合理，进行横向比较，方案及措施符合现场实际情况、科学合理，能满足招标人需求的计10分，方案及措施较为合理，基本能满足招标人需求的计7分，方案及措施欠合理，但未有重大欠缺的计4分。 |
|  | 产品品质 | 16 | 1、所投平板太阳能集热器、空气源热泵产品均具有国家级检验机构出具的产品检验报告得4分，均具有省级产品合格检验报告得2分，不满足要求或缺项或没有均不得分。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） 2、所投空气源热泵产品型号具有相关国家级检测机构出具的三种环境温度工况检测报告（报告必须包含三种工况下机组的实测制热量、消耗功率及性能系数）并加盖投标人公章的得4分，缺项漏项均不得分。 3、所投空气源热泵产品需具有保护压缩机运行系统的技术，提供证明该项技术的国家级证明材料的得4分，提供证明该项技术的省级证明材料的得2分，不满足要求或没有提供均不得分。提供复印件并加盖投标人公章，否则不得分。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） 4、投标人所投产品具有太阳能与辅助热源空气源热泵智能控制系统技术，提供该技术的详细说明及该项技术的国家级证书或国家级科技成果鉴定资料的计4分；提供该项技术的详细说明及省级证书或省级科技成果鉴定证明资料的计1分；其它情况不得分，投标文件中需附相应证明资料复印件并加盖投标人公章。（最高计4分。国家级、省级不重复计分） （所有证明资料需加盖投标人公章，否则不得分） |
| 2.2.3 商务评审 | 投标人和制造商实力信誉 | 18 | 1、投标人或所投任一核心产品制造商近五年（2015年1月1至今），每获得一次省级及以上 “守合同重信用”企业的得1分；每获得一次地市级 “守合同重信用”企业的得0.5分，本项满分为3分（最高计3分。省、市级不重复计分）。 2、所投核心产品制造商均获省级及以上政府行政主管部门颁发的“高新技术企业”证书得4分。 3、所投任一核心产品制造商具有质量管理体系认证证书的得1分，具有测量管理体系认证证书的得1分，本项满分为2分。 4、所投任一核心产品制造商获得中国合格评定国家认可委员会CNAS出具的“实验室认可证书”得3分。 5、所投任一核心产品制造商获得“绿色建筑节能推荐产品证书”的得3分。 （投标文件中需附相应证书或资料复印件并加盖投标人公章，否则不计分） |
|  | 售后服务评价 | 11 | 1、投标人或所投核心产品制造商（平板太阳能集热器和空气源热泵制造商均需获得此证书）获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》五星级售后服务认证证书得5分，获得GB/T27922-2011《商品售后服务评价体系》四星级售后服务认证证书得2分，四星级以下或缺项或没有均不得分。（投标文件中提供查询网址和截图，附相应证明资料复印件并加盖制造商公章，否则不计分） 2、投标人或所投核心产品制造商在项目所在地市：①有直属的售后服务机构；②不少于5名专职售后服务人员。满足一项要求的得3分，满分为6分，不满足或未提供的不得分。投标文件中需附相应直属机构营业执照副本（营业执照需包含售后、维修等相关服务范围）、专职售后服务人员在本单位近三个月（2019年10月1日后任意连续3个月）的社保证明以上证明资料公司名称要求一致，否则该项不得分） |
|  | 同类项目业绩 | 4 | 从2017年至投标截止之日内，投标人有所投品牌平板太阳能集热器供货的同类业绩，每提供一份同类业绩合同得1分，本项最高得4分。 （投标文件中需附相应项目中标通知书（成交通知书）、采购合同复印件及采购单位联系人及联系电话，并加盖投标人公章，否则不计分） |

## 正文

1.评标方法

1.1评标方法：综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

1.2评标因素：评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等，但不包括第二章第3条“投标人的资格要求”。本采购项目的评标因素和标准见【评标方法及标准前附表】。

1.3采购人不接受投标人给予的赠品、回扣或者与采购无关的其他商品、服务。

2.评标程序

2.1评标程序分为投标文件商务、技术等符合性审查、澄清有关问题、比较和评价、确定中标候选人名单。

3. 投标文件符合性审查

3.1评标委员会应当对符合资格条件的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件商务、技术等实质性要求。

（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。

（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.2投标文件属下列情况之一的，投标无效：

（1）投标文件中商务技术文件未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）投标有效期不足的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）法律、法规和招标文件规定的其他投标无效情形的。

4. 澄清有关问题

4.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

4.2投标文件报价出现前后不一致的，除【评标方法及标准前附表】另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

4.3投标文件报价同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人代表签字(或者加盖单位章)确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

4.4投标人的澄清、说明或者补正可采用电子形式，并加盖电子公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，并按评标委员会的通知要求递交。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提交的澄清、说明或者补正。

4.5有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

4.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

5. 比较与评价

5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。

5.2投标报价的修正或调整：

（1）如果有算术错误，投标报价将按本章第4.2款进行算术修正及修正次序规则修正。

5.3投标报价评价：价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分（报价权重分）。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价调整／投标报价调整） ×报价权重分

5.4技术、商务等评分项响应评价

（1）技术、商务等评分项响应评分。按本章第1.2款规定的评标因素和标准，对技术、商务等评分项计算得分。

5.5评标总得分

评标总得分＝F1×A1＋F2×A2＋……＋Fn×An

F1、F2……Fn分别为各项评审因素的得分；

A1、A2、……An 分别为各项评审因素所占的权重（A1＋A2＋…＋An＝1）。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

5.6评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

5.8提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照【评标方法及标准前附表】规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5.9非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在【评标方法及标准前附表】中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

6. 确定中标候选人名单

6.1评标委员会根据评标结果确定推荐的中标候选人名单，并按投标人综合得分由高到低顺序排列。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件第二章第30.2款规定的方式确定中标人。

7.编写评标报告

7.1评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告。

7.2评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

8.评标报告复核

8.1汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

8.1评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后至中标公告发布前，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

8.2投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

9.停止评标

9.1评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

10. 重新组建评标委员会进行评标

10.1评标委员会或者其成员存在下列情形导致评标结果无效的，采购人、采购代理机构可以重新组建评标委员会进行评标，并书面报告本级财政部门，但采购合同已经履行的除外：

（1）评标委员会组成不符合招标文件规定的；

（2）评标委员会及其成员独立评标受到非法干预的；

10.2有违法违规行为的原评标委员会成员不得参加重新组建的评标委员会。

# 第四章 技术规格、参数与要求

- 采购项目范围

- 项目概况：

浏阳汇远实业有限公司对汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统进行公开招标采购，太阳能热水系统采购内容包含：平板太阳能集热器、保温储热水箱、空气源热泵、太阳能系统管道、智能控制柜、循环加热系统、电气系统、保温、阀门等设备材料及配件辅材购置、产品运输保险保管、设备安装调试、试运行测试通过验收、培训，及系统2年免费保修维护等（不包含土建部分）。

8栋楼各设计安装一套太阳能和空气源热泵热水系统，提供生活热水，总计太阳能安装面积2288平方米，空气源热泵机组24台，容量32吨方形组合式不锈钢保温水箱8台，太阳能系统与辅助热源空气源热泵联动智能自动控制，系统运行必须最大化的利用节能的太阳能。

2、项目实施要求：

1按国家相关技术标准、规范、热水系统图纸和招标文件的要求完成太阳能和空气源热水系统施工图深化设计、设备采购供应、安装、调试工程及培训、售后服务等所有项目。

2供应设备包括但不限于：太阳能集热器、空气源热泵、电辅助加热器、保温水箱、循环水泵组、热水回水泵组、管道、各种阀门、电磁阀、自动化仪表及控制系统、屋面连接管路以及管路保温。安装内容包括集热装置、热泵系统、热水循环管路及部件、储水箱、配套水泵的安装及其管道连接。自动化仪表及控制系统包括温度计、压力表、传感器、循环水泵和热水回水泵的控制系统。

3水系统界面：自来水实施单位负责提供冷水补水管道及接驳，冷水补水管道从水箱第一个阀门为界，阀门（含阀门）之前的管道安装由自来水负责；热水供回水管道、冷水补水管道以出屋面第一个阀门为界，阀门（含阀门）至太阳能热水系统的道管设备由中标单位实施，阀门至楼内热水系统各热水用水点及回水管道由总承包单位负责实施。回水泵由太阳能热水系统中标实施采购及安装。

4电气：太阳能热水系统及回水箱公共负荷总箱的进线电缆及公共负荷总箱由总承包单位负责采购和安装；公共负责总箱至太阳热水系统及回水泵专用开关箱配电箱、控制箱、电力电缆及控制电缆等的设计、采购、安装等由中标单位完成；中标人负责按图纸要求完成屋面设备与大楼防雷接地系统的连接。

5太阳能集中供热水及空气源热泵辅助加热系统工程的混凝土结构工程（热泵基础、水箱基础、太阳能板基础）1#-4#栋均已施工完成，中标人根据已完成基础深化设计施工，如需更改基础，所产生的费用由中标人负责；5#-8#栋可由中标单位提供深化图纸经设计院审认后由总承包单位负责实施。

6太阳能及热泵系统的调试由中标人负责，生活热水系统的联合调试由中标人配合总承包单位完成。

二、项目简要说明

| 楼号 | 太阳能集热器安装数量 |
| --- | --- |
| 1#栋 | 296㎡ |
| 2#栋 | 296㎡ |
| 3#栋 | 296㎡ |
| 4#栋 | 296㎡ |
| 5#栋 | 216㎡ |
| 6#栋 | 296㎡ |
| 7#栋 | 296㎡ |
| 8#栋 | 296㎡ |
| 合计 | 2288㎡ |

三、需求清单：

太阳能热水设备采购清单

| 序号 | 项目名称 | 型号、规格、技术参数要求 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 |  |
| 1 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN50; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 290.24 | 79.85 | 23175.66 |  |
| 2 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN65; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 201.66 | 95.02 | 19161.73 |  |
| 3 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN80; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 936.81 | 120.26 | 112660.77 |  |
| 4 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN100; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 150.18 | 142.99 | 21474.24 |  |
| 5 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN125; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 47.36 | 205.52 | 9733.43 |  |
| 6 | 复合管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水、回水; 3.材质、规格: PPR聚氨酯保温一体管(外包PVC)-内管PPR规格DN150; 4.连接形式: 热熔连接 ; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 183.27 | 262.61 | 48128.53 |  |
| 7 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN25; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:32mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护; 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 210.85 | 104.65 | 22065.45 |  |
| 8 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN32; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:32mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 326.15 | 127.04 | 41434.10 |  |
| 9 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN40; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:32mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 311.41 | 157.88 | 49165.41 |  |
| 10 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN50; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:36mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 14.93 | 192.38 | 2872.23 |  |
| 11 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN65; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:36mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 295.63 | 206.71 | 61109.68 |  |
| 12 | 不锈钢管 | 1.安装部位: 屋顶; 2.介质: 热水(太阳能板与水箱之间的管道); 3.材质、规格: 国标S304不锈钢管-DN80; 4.连接形式: S型双卡压式连接（含管件）; 5.压力试验及吹、洗设计要求:冲洗、试压; 6.保温及保护:36mm厚柔性泡沫橡塑保温，≥0.2mm铝板保护 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | m | 659.36 | 233.91 | 154230.90 |  |
| 13 | 管道支架 | 1.材质: 型钢; 2.管架形式: 支、吊架; 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | Kg | 2224.764 | 23.03 | 51236.31 |  |
| 14 | 补偿器 | 1.名称;金属波纹管式补偿器; 2.规格:DN40; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 1.00 | 178.32 | 178.32 |  |
| 15 | 补偿器 | 1.名称;金属波纹管式补偿器; 2.规格:DN50; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 8.00 | 205.49 | 1643.92 |  |
| 16 | 补偿器 | 1.名称;金属波纹管式补偿器; 2.规格:DN65; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 46.00 | 244.97 | 11268.62 |  |
| 17 | 补偿器 | 1.名称;金属波纹管式补偿器; 2.规格:DN80; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 111.00 | 314.06 | 34860.66 |  |
| 18 | 补偿器 | 1.名称;金属波纹管式补偿器; 2.规格:DN100; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 28.00 | 376.64 | 10545.92 |  |
| 19 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 铜闸阀; 2.规格、压力等级: DN80; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 96.00 | 642.44 | 61674.24 |  |
| 20 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 铜闸阀; 2.规格、压力等级: DN100; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 40.00 | 771.34 | 30853.60 |  |
| 21 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 铜闸阀; 2.规格、压力等级: DN125; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 48.00 | 934.78 | 44869.44 |  |
| 22 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:铜闸阀; 2.规格、压力等级: DN150; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 48.00 | 1163.97 | 55870.56 |  |
| 23 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器; 2.规格、压力等级: DN80; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 32.00 | 357.56 | 11441.92 |  |
| 24 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器; 2.规格、压力等级: DN100; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 16.00 | 434.67 | 6954.72 |  |
| 25 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:Y型过滤器; 2.规格、压力等级: DN150; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 16.00 | 753.27 | 12052.32 |  |
| 26 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 止回阀; 2.规格、压力等级: DN80; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 32.00 | 742.68 | 23765.76 |  |
| 27 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 止回阀; 2.规格、压力等级: DN100; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 16.00 | 992.81 | 15884.96 |  |
| 28 | 焊接法兰阀门 | 1.类型: 止回阀; 2.规格、压力等级: DN150; 3.连接形式: 法兰连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 16.00 | 1595.24 | 25523.84 |  |
| 29 | 软接头(软管) | 1.名称;可曲挠橡胶接头; 2.规格:DN80; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 64.00 | 339.48 | 21726.72 |  |
| 30 | 软接头(软管) | 1.名称;可曲挠橡胶接头; 2.规格:DN100; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 32.00 | 410.42 | 13133.44 |  |
| 31 | 软接头(软管) | 1.名称;可曲挠橡胶接头; 2.规格:DN150; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 32.00 | 665.97 | 21311.04 |  |
| 32 | 螺纹阀门 | 1.类型: 自动排气阀; 2.规格、压力等级: DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 24.00 | 67.23 | 1613.52 |  |
| 33 | 螺纹阀门 | 1.类型: 铜截止阀; 2.规格、压力等级: DN20; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 32.00 | 52.71 | 1686.72 |  |
| 34 | 螺纹阀门 | 1.类型: 铜截止阀; 2.规格、压力等级: DN25; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 278.00 | 73.80 | 20516.40 |  |
| 35 | 螺纹阀门 | 1.类型: 铜截止阀; 2.规格、压力等级: DN50; 3.连接形式: 螺纹连接; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 227.00 | 191.24 | 43411.48 |  |
| 36 | 电磁阀 | 1.类型: 电磁阀; 2.规格、压力等级: DN65; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 个 | 8.00 | 1017.79 | 8142.32 |  |
| 37 | 空气源热泵 | 1.名称：空气源热泵; 2.带减震底座、槽钢基础; 3.设备自带控制箱; 4.检查接线、调试; 5.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 24.00 | 42177.67 | 1012264.08 |  |
| 38 | 离心式泵 | 1.名称：热泵循环泵; 2.型号：ISG50-125A; 3.参数：Q=9.03L/S,H=18m，P=3KW; 4.带减震底座、槽钢基础; 5.设备自带控制箱; 6.检查接线、调试; 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 16.00 | 4790.39 | 76646.24 |  |
| 39 | 离心式泵 | 1.名称：集热循环泵; 2.型号：ISG65-125; 3.参数：Q=6.94L/S,H=18m，P=2.2KW; 4.带减震底座、槽钢基础; 5.设备自带控制箱; 6.检查接线、调试; 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 16.00 | 4790.39 | 76646.24 |  |
| 40 | 离心式泵 | 1.名称：供热变频泵; 2.型号：ISG65-125I; 3.参数：Q=13.9L/S,H=20m，P=5.5KW; 4.带减震底座、槽钢基础; 5.设备自带控制箱; 6.检查接线、调试; 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 16.00 | 11198.54 | 179176.64 |  |
| 41 | 离心式泵 | 1.名称：热水回水泵; 2.型号：ISG40-125A; 3.参数：Q=2.06L/S,H=14.4m，P=0.75KW; 4.带减震底座、槽钢基础; 5.设备自带控制箱; 6.检查接线、调试; 7.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 16.00 | 3559.51 | 56952.16 |  |
| 42 | 传感器 | 1.名称: 温度传感器; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 支 | 32.00 | 84.46 | 2702.72 |  |
| 43 | 玻璃管液位计 | 1.名称;玻璃管液位计; 2.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 组 | 8.00 | 572.11 | 4576.88 |  |
| 44 | 液位传感器 | 1.名称;液位传感器; 2.含信号接至值班室或控制中心的管线敷设 3.调试等 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 套 | 8.00 | 4861.53 | 38892.24 |  |
| 45 | 水箱 | 1.名称;304不锈钢水箱(32T); 2.规格:有效容积32立方米，内胆SUS304不锈钢板 3.保温及保护:≥50mm聚氨酯发泡，≥0.6mm厚201不锈钢外包 4.含基础槽钢 5.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 8.00 | 59110.26 | 472882.08 |  |
| 46 | 消毒器 | 1.名称;水箱自洁消毒器WTS-2A; 2.规格:流量15m3/h，功率0.30kw 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 套 | 24.00 | 2733.05 | 65593.20 |  |
| 47 | 太阳能集热板 | 1.名称: 太阳能集热板; 2.参考规格: 平板太阳能集热板 2m*1m; 3.附件:含铜连接件、防风扣; 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 块 | 1137.00 | 923.15 | 1049621.55 |  |
| 48 | 设备支架 | 1.名称: 太阳能集热器支架 2.材质: 型钢 3.除锈、刷油 4.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 套 | 1137.00 | 255.55 | 290560.35 |  |
| 49 | 智能电控箱 | 1.名称: 智能电控箱; 2.型号: 全自动控制，多重保护功; 3.未尽事宜详见图纸及招标文件且满足规范要求. | 台 | 8.00 | 6084.47 | 48675.76 |  |
| 50 | 电线、线管 | 1.名称: 电线、线管; | 项 | 8.00 | 4662.41 | 37299.28 |  |
| 51 | 脚手架搭拆 |  | 项 | 1.00 | 22145.12 | 22145.12 |  |
| 合 计 | 4530013.42 |  |

说明：本项目为交钥匙工程，合同为固定总价包干合同，在投标报价时，投标单位应根据采购需求清单进行深化设计，并应将所有工作内容、所有费用和所有可能的风险因素综合考虑到以上项目综合单价之中，结算金额为中标金额，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

四、平板集热器技术参数

4.1、采用平板式太阳能集热器，铝合金边框，全紫铜流道，铝板基材，布纹钢化玻璃盖板，镀锌板材底板，规格为2000×1000×80mm，采用4#热镀锌支架。

4.2、平板太阳能主要参数

| 集热器规格 | 2000×1000×80mm |
| --- | --- |
| 集热板芯 |
| 集管材料 | 紫铜TP2 |
| 支管材料 | 紫铜TP2 |
| 吸热膜层 | 吸收率≥0.93 |
| 翼片材料 | 纯铝厚≥0.3MM |
| 总热损系数 | ≤5.0w（㎡·K） |
| 吸收比 | α≥0.94（AM1.5） |
| 发射比 | γ≤0.10（80℃±5℃） |
| 玻璃盖板 |
| 厚度 | ≥3.2mm |
| 材料 | 低铁超白布纹钢化玻璃，透光率≥91% |
| 边框 |
| 材料 | 铝合金 |
| 密封 |
| 密封形式 | 金属弹性密封，无需胶条，密封可靠，寿命长 |
| 承压能力 | ≥0.8Mpa |

★为保证项目通过相关职能部门节能验收，平板太阳能集热器必须是入选《湖南省可再生能源建筑应用示范项目关键技术产品目录》产品。

五、空气源热泵技术参数

- ★所投空气源热泵机组要求采用先进的循环式热泵机组；

- 空气源热泵参数指标

2.1单台空气源热泵机组名义工况下（环境温度20℃）：制热量(检测结果)≥68.5KW；

2.2单台空气源热泵机组名义工况下（环境温度20℃）：制热消耗功率(检测结果)≦15.5KW；

2.3单台空气源热泵机组低温工况下（环境温度7℃）：制热量(检测结果)≥56.1KW；

2.4单台空气源热泵机组低温工况下（环境温度7℃）：制热消耗功率(检测结果)≦15.3KW；

2.5单台空气源热泵机组超低温（环境温度-7℃）工况下：制热量(检测结果)≥25.6KW；

2.6单台空气源热泵机组超低温（环境温度-7℃）工况下：制热消耗功率(检测结果)≦15.1KW；

2.7名义产水量：≥1450L/h；

2.8空气源热泵机组名义工况下（环境温度20℃）：制热性能系数(检测结果)≥4.45；

- 空气源热泵机组热水产水温度≥55℃；工作环境温度为-7～43℃；

- 空气源热泵核心部件压缩机必须为低噪音、抗“液击”能力强、耐磨损、耐高温的谷轮涡旋式压缩机；

- 空气源热泵产品蒸发器采用纳米亲水膜，投标文件中须提供制造商相关的国家级证明材料；

6.所投空气源热泵热水机组必须具有自动除霜技术，应符合以下要求：安全保护元、器件不应动作而停止运行；融霜正常，融霜彻底，融霜时的融化水应能正常排放；两个以上独立制冷循环的机组，各独立循环容霜时间的总和不应该超过各独立循环总运转时间的20%；投标文件中应提供所投型号空气源热泵的国家压缩机制冷设备质量检测中心出具的自动融霜检测报告。

7.供应商投标文件中须提供所投型号空气源热泵的国家压缩机制冷设备质量检测中心出具的三工况检测报告，必须含三工况下的制热量、消耗功率及性能系数。

8.供应商所投空气源热泵机组必须是成熟的节能型产品，投标文件中应提供制造商有效期内的中国质量认证中心出具的中国节能产品认证证书。

- 其它产品要求

- 平板太阳能集热器、空气源热泵、保温储热水箱产品如投标人非制造商的，投标文件中须提供制造商针对

本项目的授权委托书和售后服务承诺函。

2、所有阀门类须选用符合国家标准铜质阀门。

3、控制系统功能与要求：

3.1功能要求：控制系统应具有全自动无人管理功能，包含定时上水、定时供水，分别设有自动、手动控制，同时具有紧急备用装置，应急供水功能。

3.2材质要求：柜体采用不锈钢材质，电气元件必须采用符合国家标准优质产品。

4、系统所用水泵需采用知名品牌产品。

5、投标文件中应提供保温储热水箱、管道产品有效期内的涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件。

6、预留预埋的基础为素混凝土，表面未预留钢板，投标人需采用的固定件（膨胀螺栓、化学螺栓等）进行固定，固定件需为不锈钢材质。

七、项目建设要求及说明

1、产品运输、保管及保险

1.1 中标人负责保证货物在没有任何损坏和腐蚀的情况下安全运抵合同规定的交货地点，应承担由于其包装或防护措施不妥而起货物锈蚀、损坏和丢失的任何责任或费用。

1.2 中标人负责货物在施工地点的保管，直至项目验收合格。

1.3 中标人应对提供的货物在运输、存放及交货过程中的毁损或灭失进行保险投保，负责其派出的安装、服务人员的人身意外保险。

1.4 货物包装采用符合中国免疫标准的材料，适于运输，做到防潮、防雨、防锈、防震，包装箱上应用中文标出装运标记。

2、施工验收要求

2.1为确保项目顺利实施，应有详细的施工组织设计，包括施工中人员及财产安全保障措施、运输及吊装安全及保障措施、管线保护、垃圾清扫卫生保洁等等。

2.2 项目完成后，中标人应将项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、施工图纸等移交采购人。上述资料文件应编辑正确、组织合理、内容充实、容易理解，详尽描述所供货物的性能、原理、结构和尺寸，并包括部件的型号、规格、技术参数，保证采购人能够正确进行货物操作和使用。

2.3项目验收按招标文件“采购清单及说明”、“政府采购合同”、国家、行业或企业标准等执行，国家有强制性规定的，按国家规定执行。

2.4项目验收费用由中标人承担，验收报告作为申请付款的凭证之一。

2.5验收过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门、建设工程主管部门认定的检测机构检测,如为中标人原因造成的，由中标人承担检测费用；否则，由采购人承担。

2.6项目验收不合格，由中标人返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给采购人造成的损失等费用由中标人承担。连续两次项目验收不合格的，采购人可终止合同。

2.7 整体安装调试完毕由甲方组织专家团队，监理，代建，施工方进行四方验收；每次验收出具相关验收证明。配合总承包施工单位完成节能验收。

- 3、质量保证

3.1 质量保证期为按招标文件前附表的规定。质量保证期从验收合格后开始计算。

3.2 质量保证期内产品和工程有质量问题，产品应无条件调换或退货。

3.3 中标人应保证其拥有货物及服务的知识产权，并保证采购人在使用时免受第三方提出侵权的异议、起诉及索赔。

3.4中标人提供的任何零配件，必须是其原设备厂家生产的或是经其认可的，所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的。

3.5质量保证期满后，无论采购单位是否另行选择维保供应商，中标单位应及时优惠提供所需的备品备件。

4、售后服务要求

4.1 中标人应提供货物的安装、调试，提供货物安装和维修所需的工具，为所供货物提供详细的操作和维护手册。

4.2 中标人应提供所需的备品备件、易损件/消耗性材料。易损件/消耗性材料必须满足系统在质量保证期内正常使用的需要。如不足，中标人须免费补足。

4.3 在质量保证期届满后，中标人应按要求以按同期当地市场价格下浮10%的价格向采购人提供设备所需的备用件、更换件或替代件等备品备件、易损件/消耗性材料。

4.4投标人应提供维修电话及联系人，采购人报修后，2小时之内响应，须在12小时内派人员上门现场维护，并在48小时内解决问题。

5、技术资料

中标人应向招标人提供以下资料书面文件（包括但不限于以下资料），费用包括在投标价格中：

6.1 产品合格证；

6.2 产品使用说明书、使用维护手册；

6.3设备安装图，主要部件装配图、电气原理图、布置图、接线图；

6.4 安装验收报告（包括验收数据资料）；

6.5 所投产品的最新样本资料；

7、资料存档

中标单位应建立严密的文件档案，应收集、绘制和整理包括系统总体方案、工程实施方案、电路线路图纸、设备图纸、以及有关合同、验收报告、系统整体验收报告、调试报告、设备清单以及摆放位置明细表、各种设备的出厂证书、技术手册、版权、授权书等分类归档，为今后操作、使用与维护，建立起完整的设备、技术资料档案，并提交不少于4套完整的资料、图纸、档案交给采购单位档案室存档。

8、培训要求

中标人负责对采购人的有关操作使用人员免费进行使用、操作、维护等技术培训。

八、交货时间及结算方法：

1．交货时间及地点

1.1交货时间：合同签订接采购人开工令后50日内安装完成，根据项目现场情况进行调试。

1.2交货地点：采购人指定地址

2. 交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。

3．付款人：浏阳汇远实业有限公司

4．付款方式：若采购人要求采用一次性交货的，合同签订后，甲方发出供货指令后，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付50%货款，全部货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后10个工作日内支付至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，验收合格二年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。若采购人要求采用分批次交货的，合同签订后，甲方发出当批次供货指令，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付当批次货物50%货款，当批次货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后10个工作日内支付至该批次货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格二年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。

5.本项目整体质保期：本项目整体质量保证期为两个采暖期（两年）（整体项目竣工验收合格之日起），若中标人承诺的质量保证期或国家、行业规定的质量保证期高于该期限的，按中标人的承诺或国家、行业规定的质量保证期执行。质量保证期从验收合格后开始计算。

六、其它说明：

6.1本项目为交钥匙工程，固定总价包干形式建设，根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装培训、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

6.2采购人不组织统一现场踏勘，投标人可自行踏勘现场，有关费用自理，踏勘期间发生的意外自负。

6.3中标单位的深化设计图纸需由建设单位审核确认后方可实施。

6.4. 本项目的投标报价中总价和单价包含完成本项目所需的所有费用，含人工、材料、设备、设备运输、机械、税费、安装调试、验收等一切费用并写明主要部件的具体品牌、型号等。

6.5对于上述项目要求，投标人应在投标文件中进行回应，作出承诺及说明。

# 第五章 采购合同

## 第一节 采购合同协议书

汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统采购合同

甲方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

乙方：

统一社会信用代码：

法定代表人：

地址：

联系人：

联系电话：

一、项目管理信息

1、采购方式：公开招标

2、项目名称：汇远蓝郡公租房1#-8#栋太阳能热水系统采购项目

二、合同标的及金额

| 序号 | 标的名称 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具体见附件1 | 具体见附件1 | 具体见附件1 | 具体见附件1 | 具体见附件1 | 具体见附件1 |
| 合同金额小写： 大写： |

三.履行合同的时间、地点及付款方式：

1、交货时间与地点：

1.1交货时间：签订合同后3日内提供深化图纸，供土建单位进行土建预埋施工，签订合同后20日内供货到甲方指定地点，签订合同后50日内调试完成 。

1.2交货地点：采购方指定地点。

1.3交货方式： 货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。

2、付款方式：付款方式：若采购人要求采用一次性交货的，合同签订后，甲方发出供货指令后，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付50%货款，全部货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后30个工作日内支付至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清余款（不计息）。若采购人要求采用分批次交货的，合同签订后，甲方发出当批次供货指令，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付当批次货物50%货款，当批次货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后20个工作日内支付至该批次货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。

3、本项目为交钥匙工程，固定总价包干形式建设，根据项目要求和实际情况，详细列明项目所需的设备及材料购置，以及产品运输保险保管、项目安装培训、验收、质保期免费保修维护等所有人工、管理、财务等所有费用，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。

四、解决合同纠纷方式

首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：

□ 提请仲裁       ☑ 向项目所在地人民法院提起诉讼

五、产品运输、保管、保险、验收

六、 培训

中标人应按采购人指定负责培训操作管理及维护人员，达到熟练掌握产品性能，

能及时排除一般故障的程度。

七、质量保证

八、组成合同的文件

合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议

（2）本合同协议书

（3）中标或成交通知书

（4）政府采购合同格式条款

（5）投标文件

（6）招标文件

（7）标准、规范及有关技术文件

九、合同生效

本合同自双方签字盖章后生效。

十、合同份数

本合同一式陆份，甲方肆份，乙方贰份。

合同订立时间：年月日

合同订立地点：

| 甲方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： | 乙方（盖章）： 法定代表人： 委托代理人： 联系电话： 单位地址： 开户银行： 账 号： |
| --- | --- |

## 第二节采购合同专用条款

| 第三章 第1.1款 | 甲方名称、地址 | 名 称：浏阳汇远实业有限公司 地 址：浏阳经济技术开发区湘台路18号 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 第1.2（6）项 | 项目现场 | 采购人施工现场地点 |
| 第三章 第5.1款 | 履行合同的时间、地点及方式 | 交货时间：合同签订接采购人开工令后50日内安装完成，根据项目现场情况进行调试。 交货地点：采购人指定地址 交货方式：货到甲方指定安装位置，包括货物安装、调试及验收合格（交钥匙项目）。 |
| 第三章 第9.2（1） 项 | 质量保修期 | 本项目整体质量保证期为两个采暖期（两年）（整体项目竣工验收合格之日起），若中标人承诺的质量保证期或国家、行业规定的质量保证期高于该期限的，按中标人的承诺或国家、行业规定的质量保证期执行。质量保证期从验收合格后开始计算。 |
| 第三章 第9.2（3） 项 | 响应时间 | 投标人应提供维修电话及联系人，采购人报修后，2小时之内响应，须在12小时内派人员上门现场维护，并在48小时内解决问题 |
| 第三章 第13.5款 | 合同价款支付方式和条件 | 付款方式：若采购人要求采用一次性交货的，合同签订后，甲方发出供货指令后，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付50%货款，全部货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后10个工作日内支付至合同金额的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。若采购人要求采用分批次交货的，合同签订后，甲方发出当批次供货指令，乙方供货到甲方指定地点，甲方支付当批次货物50%货款，当批次货物安装调试完毕，并经甲方验收合格后10个工作日内支付至该批次货款的97%，剩余3%作为质保金，验收合格一年后（无质量、售后及其他经济法律纠纷等问题）付清（不计息）。 |
| 第三章 第14.2（6） 项 | 伴随服务 | 详见第四章“技术规格、参数和要求” |
| 第三章 第20.2款 | 解决争议的方式 | ■ 诉讼 □ 仲裁 |
| 第三章 第23.1款 | 合同未尽事项 | 双方协商处理。 |

# 第六章 投标文件的组成

目  录

一、封面

二、投标函

三、开标一览表

四、分项报价表

五、商务响应/偏离表

六、投标人认为需提供的其他资料

七、货物/服务说明一览表

八、技术响应/偏离表

九、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

十、投标人认为需要提供的其他资料

十一、电子开标一览表

十二、资格证明文件封面

十三、法定代表人身份证明

十四、法定代表人授权委托书

十五、投标人具备投标资格的证明文件

十六、投标保证金

十七、其他材料

## 一、封面

﻿

企业采购

公开招标电子投标文件

第一册 商务技术文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

## 二、投标函

致：（采购代理机构）：

根据贵方为（项目名称）的投标邀请， （姓名、职务）经正式授权并代表投标人 （投标人名称、地址）提交下述文件正本一份，并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。

第一册 商务技术文件

商务部分

一、投标函

二、开标一览表

三、分项价格表

四、商务响应/偏离表

五、投标人认为需提供的其他资料

技术部分

六、货物说明一览表

七、技术响应/偏离表

八、投标货物符合招标文件规定的证明文件

九、投标人认为需提供的其他资料

第二册 资格证明文件

十、法定代表人身份证明

十一、授权委托书

十二、投标人具备投标资格的证明文件

十三、投标保证金

在此，签字代表宣布同意如下：

1、投标人严格按照招标文件的规定报价，见《开标一览表》。

2、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3、投标人已详细审查招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起个日历日。在投标有效期内，投标人同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。

5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。

6、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：地址：；邮编： ；电话：；传真： 。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

## 三、开标一览表

项目编号：                                  金额单位：人民币元

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 投标价格 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单价（元） | 总价（元） |  |
| 投标总价（已包含价格折扣）： 小写： 大写： 说明：本项目为交钥匙工程，合同为固定总价包干合同，在投标报价时，投标单位应根据采购需求清单进行深化设计，并应将所有工作内容、所有费用和所有可能的风险因素综合考虑到以上项目综合单价之中，结算金额为中标金额，如一旦中标，在项目实施中出现任何遗漏，均由中标人免费提供，采购人不再支付任何费用。 |
| 投标保证金： 金额： 交纳形式： □支票 □汇票 □本票 □金融机构、担保机构出具的保函 □其他 |
| 备注：若货物或配件的制造商为小微企业的应在此备注中说明并后附小微企业的声明和相关证明，否则评委不予认定。 |

备注：（1）应按照第二章第14.1款的要求报价。

（2）投标人的价格折扣应当直接在投标总价中给出。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

## 四、分项价格表

1、分项报价表说明

备注：（1）本表应对应“开标一览表”。投标人如果不提供分项报价明细表，其投标无效。

（2）不得填写“免费”或“赠与”，也不得进行“零”报价，否则投标无效。

（3）投标人在提交投标文件的截止时间前修改“开标一览表”中的投标报价的，本表相应内容应同时修改。否则，分项报价按投标报价修改的相同比例进行调整，其风险由投标人自已承担。

2、分项报价表

项目编号：                                  金额单位：人民币元

| 序号 | 分项名称 | 单位 | 规格型号 | 品牌场地 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计报价 |  |  |

投标人名称（盖单位章）：

日期： 年  月 日

## 五、商务响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月_日

## 六、投标人认为需提供的其他资料

## 七、货物/服务说明一览表

项目编号:

| 序号 | 标段号 | 货物名称 | 制造商名称 | 型号规格 | 主要技术参数和技术指标 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

备注：货物的主要技术参数和技术指标可另页描述。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

## 八、技术响应/偏离表

项目编号:

| 序号 | 招标文件章节和条款号 | 投标文件章节和条款号 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：“响应/偏离”栏应注明“响应”或“偏离”。

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月_日

## 九、投标货物/服务符合招标文件规定的证明文件

备注：提供第四章规定的证明材料复印件。

## 十、投标人认为需要提供的其他资料

## 十一、电子开标一览表

﻿

开  标 一 览  表

标段编号：

项目名称：

| 标题 | 内容 |
| --- | --- |

## 十二、资格证明文件封面

﻿

企业采购

公开招标电子投标文件

第二册 资格证明文件

| 采购项目名称： |  |
| --- | --- |
| 采 购 人： |  |
| 采购代理机构： |  |

投标人 ：

日  期 ：

## 十三、法定代表人身份证明

姓名： 性别： 身份证号： 职务：系 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件

投标人名称（盖单位章）：

日期：年月日

## 十四、法定代表人授权委托书

（委托代理人作为签字代表的提供并附法定代表人身份证明）

本人（姓名、职务）系 （投标人名称）的法定代表人，现授权（姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）投标文件、签订合同和询问、质疑、投诉等有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

委托代理人身份证复印件

附：法定代表人身份证明

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人（签字）：

委托代理人（签字）：

日期：年月日

## 十五、投标人具备投标资格的证明文件

填写须知

1、投标人应提供的证明材料

附页9-1 投标人资格声明（含参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明）

附页9-2 投标人基本资格条件的证明材料（法人、或者其他组织的营业执照等主体资格证明文件，自然人的身份证明，财务状况报告、依法缴纳税收和社会保险费的相关证明）

附页9-3 投标人特定资格条件的证明材料

附页9-4 联合体协议书（格式）

附页9-5 其他说明

附页 9-6 具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

附页9-1

投标人资格声明

致（采购人或采购代理机构）：

我单位郑重声明如下：

1、我单位是按照中华人民共和国法律规定登记注册的，全称为，注册地点为，统一社会信用代码或注册号为，法定代表人为，具有独立承担民事责任的能力。

2、我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3、我单位具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力。

4、我单位具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、我单位在参加采购项目采购活动前三年内，未因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、受到法律法规规定的较大数额罚款等行政处罚。

6、我单位不存在下列情形之一：

（1）与采购人、采购代理机构不存在隶属关系或者其他利害关系；

（2）与参加采购项目的其他投标人不存在直接控股、管理关系，或者与其他投标人法定代表人（或者负责人）为同一人；

（3）已为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

（4）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位保证上述声明的事项都是真实的，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任，并承担因此所造成的一切损失。

投标人名称（盖单位章）：

法定代表人或者授权代理人（签字）：

日期：年月日

附页9-2

投标人基本资格条件的证明材料

投标人应按招标文件要求提供：

1、法人或者其他组织的营业执照等证明文件复印件，自然人的身份证明复印件。

2、上年度财务状况报告(中介机构出具的审计报告)复印件或提供银行资信证明

3、依法缴纳税收和社会保险费的证明资料：

（1）缴纳税收证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《税务登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”或者营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记模式的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳税收的证明（纳税凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴税收的证明原件。

（2）缴纳社会保险证明资料（提供下列之一证明材料）：

①《社会保险登记证》复印件（实行营业执照、组织机构代码证、税务登记证、社会保险登记证和统计登记证“五证合一”登记制度的，可不再提供）；

②提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证复印件）；

③委托他人缴纳的委托代办协议和提交投标文件截止时间前 3 个月内任意一个月的缴纳证明（收据复印件）；

④法定征收机关出具的依法免缴保险费的证明原件。

4、具有履行本项目采购合同所必需的设备和专业技术能力证明材料（根据项目具体履约需求明确）

5、法律、行政法规规定的其他条件（如果有的话）证明资料的复印件。

附页9-3

投标人特定资格条件的证明材料

备注：提供投标人特定资格条件证明资料的复印件。

附页9-4

联合体协议书（格式）

致                   （采购代理机构）：

经研究，我们决定自愿组成联合体共同参加（项目名称）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议：

一、联合体基本信息：（各方公司名称、地址、注册资金、营业执照、法定代表人姓名）

二、（某成员单位名称）为（联合体名称）牵头人。

三、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标或成交有关的一切事务；联合体中标或成交后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

四．联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，参加投标，履行中标或成交义务和中标或成交后的合同，并向采购人承担连带责任。

五、联合体各成员单位内部的职责分工如下：。按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：。

六、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

七、本协议书一式份，联合体成员和采购人各执一份。

牵头人名称（盖单位章）：

成员名称（盖单位章）：

年月日

备注：本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

附页9-5

其他说明

附页9-6

具有履行本项目采购合同所必须的设备和专业技术能力证明材料

## 十六、投标保证金

备注：提供：付款凭证复印件或金融机构、担保机构出具的保函原件。

如采用金融机构、担保机构保函，格式如下。

（采购人名称）：

鉴于（投标人名称）（以下称“投标人”）于年月日参加（项目名称）采购招标的投标，（担保人名称，以下简称“我方”）无条件地、不可撤销地保证：若投标人在投标有效期内撤销投标文件，中标后无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，不按照招标文件要求提交履约保证金，或者发生招标文件明确规定可以不予退还投标保证金的其他情形，我方承担保证责任。收到你方书面通知后，我方在 7 日内向你方无条件支付人民币（大写）。

本保函在投标有效期内保持有效。要求我方承担保证责任的通知应在投标有效期内送达我方。

担保人名称：（盖单位章）

地	址：

邮政编码：

电	话：

年月  日

## 十七、其他材料