启东市中医院信息系统设备采购文件

启东市中医院

二○一八年六月十五日

# 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

# 第一部分   采购邀请函

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就信息系统设备零星采购项目进行竞争性磋商，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

一、项目编号：QDSZYYXXK2018061501

二、项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目。

三、采 购 人：启东市中医院

联 系 人：范科长

联系电话：0513-83214690。

联系地址：江苏省启东市紫薇中路458号。

四、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

五、实施地点：启东市中医院。

六、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应货物生产或经营的范围。

七：招标文件的发布

招标文件发布：医院官网：www.qdszyy.com。

八：投标及开标日期

投标时间：2018年6月22日下午15:00-15:30

投标截止时间：2018年6月22日下午15:30

投标地点：启东市中医院纪检监察室

开标时间：2018年6月22日下午15∶30时(汇龙镇紫薇中路458号)

开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室

联系电话：051383214690

联系人：范科长

# 第二部分  采购项目明细及要求

启东市中医院2018年6月份信息系统零星采购项目：

1、项目名称：存储

项目数量：1台

项目限价（单价）：198000.00元

品牌型号：IBM、惠普、EMC

参数要求(允许正偏离)：

| 指 标 项 | 招 标 要 求 |
| --- | --- |
| 存储容量 | 本次配置硬盘数量：12块8T SAS硬盘。最大配置192块SFF或者96块LFF，最大容量960TB； |
| 控 制 器 | 双控制器架构，高速缓存≥16GB，存储系统掉电无需电池进行保护，配置控制器SSD缓存扩展功能，支持缓存扩展容量≥1.6TB/控制器； |
| 主机端口 | 配置SAN融合架构控制器，可同时支持FC & iSCSI接口，可任意更换，本次实际配置iSCSI接口卡及光模块；配置≥4个16Gbps主机端口（含模块）； |
| 支持LUN数量 | 最大支持512个LUN，配置LUN动态扩容许可。单个LUN最大支持128TB； |
| 磁盘扩展及管理 | 允许数据卷跨越同时最多192块硬盘，无需进行RAID后空间再绑定；配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个； |
| 磁盘扩展及管理 | 配置数据自动分级功能。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移； |
|  | 配置提供卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收； |
| 断电保护 | 要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式； |
| 负载均衡 | 支持Windows, Linux多路径负载，要求配置16个多路径负载均衡许可 |
| 存储管理 | 随机配置管理配置软件，要求WEB图形化管理界面。 |
| 保修 授权 及服务 | 提供产品时提供原厂项目授权函及3年质保服务承诺函，否则视为验收不合格。中标方提供本项目与医院网络系统的集成服务，并免费提供满足本项目实施的一切辅材。 |

# 第三部分　供应商须知

## 一、投标文件须包括下列内容：

1、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、法人代表针对投标人参与本项目投标的授权书原件（投标人是法人代表的除外）。

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、质保承诺函、报价表等根据提供的格式填写，必须加盖供应商公章。

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

## 1、响应文件提供1份。

## 2、报价文件必须写清投标产品的品牌型号及主要参数。

## 3、响应文件的密封袋封口处加盖供应商印章。

4、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

5、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

## 三、评标原则

投标人按报价表样本分别对每一项设备作出报价，每项报价总价最低者为中标候选人。如某项出现2家以上最低报价相同的，则由相同最低报价的投标人进入第二轮报价，直至出现唯一的最低价。

四、付款方式

本项目完成供货并验收合格后，支付合同总额。如果供应商因货款全部收回而对供货产品拒绝保修或推诿等情况的，将取消以后的投标资格。

第四部分：附件

报价表：

报 价 表

项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目(QDSZYYXXK2018061501)

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 限价（元） | 单价（元） | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 存储 | IBM HP EMC | 1 | 198000.00 |  |  |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________

质保承诺书:

质 保 承 诺 书

启东市中医院：

（报价供应商全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加项目编号QDSZYYXXK2018061501启东市中医院信息系统设备零星采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1. 我方承诺对本项目中设备三年原厂质保，三年上门服务。

2. 在免费质保期内，同一商品、同一质量问题连续两次维修仍无法正常使用，我方将无条件给予全套更新或退货。

3．在免费质保期内，我方在接到用户单位电话通知后，将在8小时内负责修复。如需更换货物或送修，必须在24小时内提供备用货物，并在7个工作日内负责对送修货物维修完毕并送至用户单位处。

4．与本项目有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　传真：

报价单位代表：　　　　　　　职务：

报价单位名称（加盖单位公章）：

年    月    日