启东市中医院信息系统设备采购文件

启东市中医院

二○一八年四月十六日

# 采购文件目录

第一部分、采购邀请函；

第二部分、采购项目要求；

第三部分、供应商须知；

第四部分、附件--响应文件格式。

# 第一部分   采购邀请函

启东市中医院根据启东市政府采购管理的有关规定，就信息系统设备零星采购项目进行竞争性磋商，邀请具有法律法规规定应具备条件的供应商前来参与投标（不接受联合体投标）。

一、项目编号：QDZYYXXK2018041601

二、项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目。

三、采 购 人：启东市中医院

联 系 人：范科长

联系电话：0513-83214690。

联系地址：江苏省启东市紫薇中路458号。

四、采购项目说明及需求：具体内容详见采购文件第二部分。

五、实施地点：启东市中医院。

六、资格要求：

1、具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2. 营业执照中具有本项目相应货物生产或经营的范围。

七：招标文件的发布

招标文件发布：医院官网：www.qdszyy.com。

八：投标及开标日期

投标时间：2018年4月19日下午15:00-15:30

投标截止时间：2018年4月19日下午15:30

投标地点：启东市中医院纪检监察室

开标时间：2018年4月19日下午15∶30时(汇龙镇紫薇中路458号)

开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室

联系电话：051383214690

联系人：范科长

# 第二部分  采购项目明细及要求

启东市中医院2018年4月份信息系统零星采购项目：

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 单位 | 数量 | 限价 (单价) | 参数要求(允许正偏离) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式机(小机箱) | 联想M710Q | 台 | 18 | 3800.00 | Intel G4400 CPU；4GB DDR4 2133MHz 内存；128G固态硬盘；集成网卡、显卡、声卡；19.5寸以上LED显示器，分辨率1600 x 900，VGA + DVI双接口；整机免工具拆卸，体积小巧，1L左右，机箱配相应零件（托架）可安装在显示屏背后。出厂预装正版win7操作系统，远程管理软件，支持USB端口管理、远程维护；提供产品时提供针对本项目的原厂商整机三年保修承诺函并加盖公章。 |
| 2 | 笔记本电脑 | 惠普 246 G6 | 台 | 1 | 4200.00 | 不低于以下配置（CPU：Intel 第七代酷睿I5-7200U，2.5GHz，3M三级缓存；内存：8G DDR4 2133；AMD Radeon R5 M520独立显卡，2G独立显存；14英寸LED背光显示屏，256G SSD硬盘；windows10正版操作系统），原厂三年质保。 |
| 3 | 服务器 | IBM 惠普 戴尔 | 台 | 2 | 47000.00 | 不低于以下配置： 机箱：标准2U机架式服务器,含导轨。 CPU：2颗64位Intel Xeon E5-2630v4。 内存：配置16根16GB DDR4。要求：支持RDIMM,LRDIMM类型的内存，≥24个DIMM内存插槽。 I/O插槽：3个PCIe 3.0扩展槽 硬盘：配置2块300G SAS盘，转速15000 rpm硬盘，支持8个SSF。 RAID卡:配置2GB缓存，支持RAID0/1/10/5/50/6/60，掉电瞬间，RAID卡内存信息写到flash，提供永久保护。 HBA卡:支持8Gb/16Gb单口/双口HBA卡，本次实际配置16GB双口HBA卡。 网卡：主板集成4端口千兆网络适配器，支持扩展FLOM网卡。本次实配双端口万兆网卡（含2个万兆多模光模块）。 电源：标配2个电源模块。要求：支持1+1通用接口热插拔高效电源模块。 风扇：配置6个风扇，支持N+1冗余。 硬件集成管理：含1个独立管理GE端口，必须实现虚拟介质、远程控制台、虚拟KVM功能；必须支持同时多人进行远程控制，以协同工作，无需另配远程控制卡。 正版windows server 2008 r2操作系统， 质保：提供产品时提供原厂项目授权函及3年质保服务承诺函，否则视为验收不合格。 |
| 4 | 激光 打印机 | 佳能LBP2900 | 台 | 5 | 1200.00 | 原厂质保一年。 |
| 5 | 身份证读卡器 | 神思 SS628 | 台 | 3 | 1050.00 | 原厂质保一年。 |
| 备注： 报价供应商如拟投产品不在推荐品牌、型号之列的，报价品牌、型号的技术参数不得低于推荐的品牌、型号，同时报价供应商应当在递交报价文件1日前向采购单位提供货物的技术资料、相关证明材料及成功使用案例，采购单位将组织进行评审，符合要求的将以补充通知的形式在相关网站予以公布（www.qdsrmyy.com）,未提供或不符合要求的将被视作无效报价。 供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。 |

# 第三部分　供应商须知

## 一、投标文件须包括下列内容：

1、法定代表人身份证复印件、投标人身份证复印件（加盖供应商公章，原件备查。）

2、法人代表针对投标人参与本项目投标的授权书原件（投标人是法人代表的除外）。

2、合法有效的营业执照副本复印件（加盖供应商公章）和税务登记证副本复印件（加盖供应商公章）。

3、质保承诺函、报价表等根据提供的格式填写，必须加盖供应商公章。

4、供应商认为需要提交的其他材料。

二、投标文件其它要求：

## 1、响应文件提供1份。

## 2、报价文件必须写清投标产品的品牌型号及主要参数。

## 3、响应文件的密封袋封口处加盖供应商印章。

4、如果供应商未按上述要求密封及加写标记，将作无效响应文件处理。

5、如收到的有效响应文件或经评审后有效的响应文件少于三个的（不含三个），将依法重新组织招标；或经医院院长会议批准，采取其他采购方式实施采购。

## 三、评标原则

投标人按报价表样本分别对每一项设备作出报价，每项报价总价最低者为中标候选人。如某项出现2家以上最低报价相同的，则由相同最低报价的投标人进入第二轮报价，直至出现唯一的最低价。

四、付款方式

本项目完成供货并验收合格后，支付合同总额。如果供应商因货款全部收回而对供货产品拒绝保修或推诿等情况的，将取消以后的投标资格。

第四部分：附件

报价表：

报 价 表

项目名称：启东市中医院信息系统设备零星采购项目(QDZYYXXK2018041601)

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价（元） | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式一体式电脑 | 联想M710Q | 18台 | 3800.00 |  |  |
| 2 | 笔记本电脑 | 惠普246 G6 | 1台 | 4200.00 |  |  |
| 3 | 服务器 | IBM 惠普 戴尔 | 2台 | 47000.00 |  |  |
| 4 | 激光打印机 | 佳能LBP2900 | 5台 | 1200.00 |  |  |
| 5 | 身份证读卡器 | 神思SS628 | 3台 | 1050.00 |  |  |

供应商盖章：                            时间:____________

法人代表或授权代表（签字或盖章）：_______________________