总  说  明

工程名称：启东市中医院通道改造工程

工程概况： 启东市中医院通道改造工程，位于启东市中医院内，与新急诊内科大楼通道连接处的原有天棚及部分墙面的改造。 工程招标范围： 详业主提供的启东市中医院通道改造情况说明。 工程量清单编制依据： 由业主提供的启东市中医院通道改造情况说明。 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）。 江苏省[2018]第24号文件、苏建函价[2019]142号、苏建函价[2019] 178号。 《启东建设工程造价信息》（2019年第2期）。 其他须说明的问题： 根据建设单位意见，有关情况做如下说明。 二层吊顶高度在确保正常施工及内部管线安装的前提下尽量抬高。 原吊顶下荧光灯改为600*600LED平板灯，要求具体参数与新大楼病房间内一致。 三层南侧面墙垛暂按包4厚21丝铝塑板计算，样式与新大楼连接通道内一致。最终改造做法由业主在施工前确认。 原吊顶内的其他所有内容均需拆除。 新做铝微孔板吊顶材质要求参业主的改造说明。 投标人可根据企业自身情况和施工组织设计相应调整措施项目。 项目特征如有表述不明处，请查阅本工程相关情况说明。 不可竞争费率标准： 费用名称 建筑 计算基础 现场安全文明施工措施费 基本费 3.1% 分部分项工程费+单价措施项目费 增加费 0 扬尘污染防治增加费 0.31% 环境保护税（工程排污费） 0.1% 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费 社会保险费 3.2% 住房公积金 0.53% 税 金 9% 分部分项工程费+措施项目费+其它项目费+规费 注：现场安全文明施工措施费按江苏省[2018]第24号文件精神，结算时以工程造价管理部门核定费率调整。 本工程采用一般计税法。 江苏大洲工程项目管理有限公司 上海祥浦建设工程监理咨询有限责任公司 2019年4月2日