启东市中医院门诊楼中央空调维保项目

采购询价公告

启东市中医院根据启东市政府采购管理的相关规定，就启东市中医院门诊楼中央空调维保项目进行询价采购，详细内容见下表：

《采购需求一览表》

| 编号 | 产品名称 | 数量 | 单价 | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E20191226 | 门诊楼中央空调维保 | 1年 | 52000 | 52000 |
| 注：维保包括室外机组42台，室内机组及通风设备271台。 |

说明：

一、本项目的最高限价为伍万贰仟元人民币，投标报价超过最高限价的为无效报价。

二、报价供应商资格要求：

1.供应商具备《政府采购法》第22条所规定的条件。

2.供应商具备工商行政管理部门颁发的有效营业执照，且营业执照经营范围内含有制冷设备维修。

3.供应商必须在启东市行政区域内具有固定的办公场所。

4.供应商拟派维修人员至少二名，且为其正式人员；其中一名为负责人，须取得中央空调生产商颁发的有效服务证书。

5.本次报价不接受联合体形式报价。

三、报价注意事项：

1.供应商应按照本询价公告的要求编制报价文件，报价文件应对本询价公告提出的要求和条件作出实质性响应，否则，按照不响应处理。

1.1报价应包含维保的人工、机械、维保工具、维保用品、贰佰元以下配件、保险、管理费、利润、税金等所有与本项目相关的费用。

2.报价文件构成

按照采购需求一览表中的要求依次提供，且必须包含：

（1）报价承诺书（按照附件一格式填写）；

（2）报价供应商代表的有效身份证件；

（3）有效的营业执照复印件；

（5）供应商必须具有固定的营业场所，提供房屋租赁协议或经营者的房产证复印件；

（6）供应商拟派维修负责人，取得的中央空调生产商颁发的有效服务证书复印件；

（7）供应商为拟派维修人员缴纳的2019年商业保险复印件；

（8）参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（按照提供的样表附件二）；

（9）必须按提供的样表附件三格式填写报价，所有涉及报价的页面均必须加盖单位公章（或签字），否则视为无效报价文件。

注：报价文件正本一份、副本一份，报价文件中必须包含上述要求提供的所有材料的复印件并加盖单位公章（副本可为复印件），并在投标时提供上述所有证明材料的原件查验，否则以未实质性响应询价文件处理。报价文件装订成册并密封，密封袋上标明：项目名称、报价人名称，否则视为无效报价。

3.报价文件递交及开标时间

（1）报价文件请于2019年 12月 23  日上午 9时至9时30分 密封送至启东市中医院总务科并登记（只接受直接送达），逾时则不予受理，地址：启东市中医院门诊八楼；并在2019年 12 月 23 日上午 9 时 30 分开标，开标地点：启东市中医院门诊九楼小会议室。

（2）到投标截止时间止，如收到的投标文件或经评审后有效的投标文件少于三个的（不含三个），项目废标，将依法重新组织采购。

4.报价保证金

（1）供应商在提交报价文件的同时，必须提交报价保证金（不要密封在报价文件密封袋内）。

（2）报价保证金提交时间、地点：规定的投标时间内以现金形式提交（其他形式概不接收）交至启东市中医院总务科工作人员处（请将保证金单独密封存在信封内，并标明投标供应商名称）。不同时递交本项目保证金的，视为放弃报价资格。

（3）报价保证金金额：人民币1500元。

（4）报价供应商在投标时提供虚假资料的，经查证核实后报价人所交的报价保证金将不予退还。

（5）报价供应商用虚假资料获得成交资格，经查实取消成交资格，其报价保证金将不予退还。

（6）报价供应商在报价截止时间后，要求撤销报价文件的，报价保证金将不予退还。

（7）报价供应商如有串标、围标行为的，经查证核实后报价保证金将不予退还。成交候选人或成交供应商如有串标、围标行为的，经查实后取消其成交资格，同时保证金不予退还。

（8）未成交的报价供应商的报价保证金将当场退还。

（9）被确定为成交的候选人，如成交无异议，报价保证金在递交履约保证金后无息退还。

5.供应商应详细阅读询价文件的全部内容，供应商对询价文件有疑问或异议的，请在递交报价文件3日前以书面形式（加盖单位公章）递交至采购单位。

有关技术及需求问题，请与采购单位联系。

采购单位：启东市中医院

联系人：  高海荣    联系电话：0513-80798998

四、商务部分要求：

1.维保要求：

1.1中标单位必须于合同签订后一年进行至少2次保养并记录（除特殊科室），清洗室内过滤网一年至少3次，发生故障后30分钟内到达现场维修，1小时内须将故障排除。

1.2在合同有效期内，若所修设备需要更换配件，则按下列原则结算：

- 人民币贰佰元以下配件由中标供应商免费提供合格配件；

- 空调压缩机、内外机电脑板、变频板、线控器、四通阀、热交换器、R410A制冷剂、蒸发器等高于人民币贰佰元以上的配件须更换时，中标供应商应提供不高于市场价格的合格配件，报经采购人认可后予以更换，费用另行结算。

2.维保时间：合同签订生效之日后一年，若成交供应商维保质量及服务良好，可续签下一年度合同，合同最多续签二个年度。

3.维保地点：启东市中医院门诊大楼

4.履约保证金：被确定成交的供应商，必须在签订合同前向采购单位交纳履约保证金，履约保证金为成交金额的10％，在合同期满符合维保要求后一个月内由采购单位返还(履约期间不计息)。

五、合同的签订及注意事项：

1.成交结果将在采购单位网站上予以公布，公示期为三个工作日，公示期内对成交结果没有异议的，将确定成交候选人为成交供应商。成交供应商须在公示期满后十个工作日内与采购单位签订合同。采购人确定成交供应商后将向成交供应商发出中标（成交）通知书。

2.成交供应商因自身原因不能订立政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，报价保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本单位的采购资格。

3.成交供应商因自身原因不能履行政府采购合同的，采购单位将取消其成交资格，履约保证金不予退还，同时将其记入不良信誉，暂停其在本单位的采购资格。

六、成交原则：符合采购需求且总报价最低者成交。

七、付款方式：成交供应商凭采购合同、验收单（经验收合格）及正式发票按规定进行资金结算。合同期内每半年结算一次，每次支付合同价的50%（不计利息）。

启东市中医院

二○一九年十二月十八日

附件一：报价承诺书

报 价 承 诺 书

启东市中医院：

（报价单位全称）授权（姓  名）（职  务）为全权代表，参加启东市中医院门诊楼中央空调维保项目采购项目询价的有关活动，并宣布同意如下：

1．我方愿意按照报价文件的全部要求进行报价（报价内容及价格以报价文件为准）。

2．我方完全理解并同意放弃对询价公告有不明及误解的权利。

3．我方将按询价公告的规定履行合同责任和义务。

4．如果我方在报价有效期内撤回报价文件，报价保证金将不被贵方退还。

5．我方同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料，理解并同意贵方的评标办法。

6．我方的报价文件自开标后60天内有效。

7．与本报价有关的一切往来通讯请寄：

地址：　　　　　　　　　邮编：

电话：　　　　　　　　　传真：

报价单位代表姓名：　　　　　　　　职务：

报价单位代表手机：

报价单位名称：　　　　　　　　（加盖单位公章）

年     月      日

附件二：参加采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录和失信记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“信用江苏”（www.jscredit.cn/index.htm）网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

投标人名称（公章）：

授权代表签字：

日期：         年    月    日

附件三：

报   价   表

启东市中医院门诊楼中央空调维保项目采购询价

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼中央空调维保 | 1 | 年 |  |  |  |
| 注：维保包括室外机42台，室内机通风设备271台。 |
| 合计 （人民币） | 大写： 元 |
|  | 小写：￥ 元 |

本报价表须机打并加盖报价单位公章，手填无效。

报价人盖章：

法人（经营者）签字：

年   月   日