南通市第一人民医院消防维保招标公告

一、我院消防维保合同即将到期，诚邀符合资质的单位前来投标。

二、项目内容

1.项目名称：南通市第一人民医院消防维保工程

2.预算： 19.8 万元以内(含检测费，超出预算则为废标)

3.要求：

(1)消防系统维保内容包括：

火灾自动报警系统、消防联动控制系统、应急广播、消防通迅系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、防火卷帘系统、火灾应急照明、安全疏散指示系统、火灾监控系统、微型消防站、天然气报警系统等的维修、维护、保养管理;对本单位值班人员提供定期消防培训(维保范围及设备清单见附表)

(2)服务质量要求：

①维保机构应当按照消防法律法规，《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）、《中华人民共和国消防法》、《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号、《江苏省消防条例》、《火灾自动报警系统施工与验收规范》、

《自动喷水灭火系统施工与验收规范》、《消火栓给水系统施工与验收规范》以及其他相关的消防法规、规范和技术要求，开展建筑消防设施检查、维修、保养、测试等技术服务，确保消防设施完好有效。

②维保机构必须立即响应各种维修并在2小时内到场。没有条件立即修复的，应当在24小时内组织维修，尽快排除故障(维修备件由院方采购，辅材10元以下由中标方免费提供，全年辅材费用不超过1000元，超过部分按实结算)。

③开展技术服务应当作出客观、完整的记录，记录表采用《建筑消防设施的维护管理》(GB 25201)附录规定的统一的记录表式样，由经办人、项目负责人签名，并经委托方负责人确认。

4、投标人需知：

(1)投标申请人条件：

①符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定;

②具备独立法人资格，经营范围内包含消防设施维护保养或与之相关的内容；投标单位的工作场所、设备仪器、从业人员、质量管理体系应符合应急管理部颁布的《消防技术服务机构从业条件》（应急〔2019〕88号)的要求，需提供社会消防技术服务信息系统中“信息公开”栏目的本单位基本信息截图并确保可以登录查询；具有江苏省住房和城乡建设厅颁发的安全生产许可证资质证书；具有独立订立合同的能力。

③根据应急〔2019〕88号对消防技术服务机构的第三条规定，注册消防工程师不少于2人，且技术负责人为一级注册消防工程师，取得消防设施操作员证书人员不少于6人，其中中级以上不少于2人。

④拟任项目负责人持有机电工程专业贰级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书；同时项目负责人需持有一级注册消防工程师执业资格证书（因全国消防工程师正在注册中，暂时可只提供执业资格证书及社会消防技术服务信息系统中能反映其已审核通过信息或正在审核中的截图）；现场从业人员如项目负责人、现场维护人员必须取得中级及以上消防设施操作员证（或原来的建构筑物消防员证）；拟派现场维修电工及焊工持有特种作业证书，现场维护人员、电工、焊工每个工种不应少于2人，但可1人持有多个工种证书，所有现场拟派从业人员如项目负责人、现场维护人员、电工、焊工需具有近半年投标企业缴纳的个人养老保险证明(社保机构出具)。

⑤南京亨利系统技术有限公司授权代理经营服务的相关授权证明及松江飞繁电子有限公司技术服务和设备提供授权。

⑥本次招标不接受以任何形式挂靠或联合体参加投标。法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及控股公司，不得在同一采购项目相同标段中同时投标，否则视同围标处理。

⑦为确保投标单位对招标范围内的消防设施的状态确认无误，投标前须踏勘现场，并领取踏勘现场证明方可投标。

(2)投标费用

①投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用。

②在通过资格审查的前提下，采用最低评标价法。

③招标后不得再以任何理由更改条件，否则视为作废。

④评定结束后，对未中标人不做任何解释，且不承担为此次竞价所产生的任何费用。

⑤对项目内容等事宜，请与我院总务科联系，联系人 杨老师 ，联系电话051385061029

三、有意参加本次洽谈的单位须准备文件一式二份(正副本各一份)

资格审查文件袋内容必须包括：1、经营企业法人营业执照复印件；2、法人身份证复印件、投标代理人委托书及身份证复印件；3、提供企业纳税和社保缴费良好记录证明材料（近6个月内任意一个月）；4、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；5、社会消防技术服务信息系统查询截图；6、安全生产许可证；7、相关人员配置（对应社保证明）及有效证书（必须达到或高于投标人需知要求的条件）；8、服务承诺；9、安全责任承诺；10、相关授权证明文件(南京亨利系统技术有限公司授权代理经营服务的相关授权证明及松江飞繁电子有限公司技术服务和设备提供授权)；按上述顺序装册封装(在封装外注明项目名称、联系人及联系电话)并加盖公章。资格审查部分必需完全响应，如不能完全响应可作废标处理。

价格标文件袋内容：此次项目报价。（价格标单独包装）

投标文件提交截止时间：2020年 6 月 11 日14：30时

投标文件接收地点：南通市第一人民医院采购中心(10号楼4楼442室);

联系人：朱老师 ，联系电话：051385061381。

四、开标时间：2020年6月11日14:30，如有变动另行通知。

| 附件1：维保服务范围 |
| --- |
| 1 | 楼宇名称 | 消防设施设备点位及数量 | 面积（平方米） |
| 2 | 1#综合楼 | “亨利”报警设备及其他消防设施计3356个点 | 11000 |
| 3 | 2#综合楼 | “亨利”报警设备及其他消防设施计8489个点 | 43476 |
| 4 | 3、4、5、7、8#楼 | 245个点（普通点位） | 16955 |
| 5 | 6#门诊楼 | “亨利”报警设备及其他消防设施1400个点 | 9605 |
| 6 | 9#急诊楼 | “松江”报警设备及其他消防设施9078个点 | 32090 |
| 7 | 10#办公楼 | “松江”报警设备及其他消防设施4778个点 | 21084 |

| 附件2：消防设备清单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 单位 | 1#楼 | 2#楼 | 6#楼 | 急诊楼 | 办公楼 | 3、4、5、7、8#其他 | 小计 |
| 一、火灾自动报警及联动控制系统 |
| 1 | 集中报警器 | 台 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 |
| 2 | 火灾显示器 | 台 | 9 | 23 | 6 | 21 | 14 |  | 73 |
| 3 | 感烟探测器 | 套 | 538 | 1257 | 244 | 1052 | 673 |  | 3764 |
| 4 | 感温探测器 | 套 | 17 | 54 | 34 | 347 | 23 |  | 475 |
| 5 | 消防报警按钮 | 套 | 55 | 86 | 22 | 88 | 63 |  | 314 |
| 6 | 声光报警器 | 套 |  |  | 21 | 120 | 63 |  | 204 |
| 7 | 消火栓按钮 | 套 | 65 | 153 | 21 | 142 | 95 |  | 476 |
| 8 | 短路隔离器 | 套 | 11 | 25 | 6 | 24 | 36 |  | 102 |
| 9 | 接线端子箱 | 套 | 11 | 25 | 6 | 18 | 12 |  | 72 |
| 11 | 输入模块 | 套 | 73 | 132 | 14 | 114 | 42 |  | 375 |
| 12 | 信号模块 | 套 | 51 | 78 |  |  |  |  | 129 |
| 13 | 输入输出模块 | 套 | 73 | 141 | 14 | 218 | 92 |  | 538 |
| 14 | 多线模块 | 套 | 10 | 15 | 1 | 22 | 13 |  | 61 |
| 15 | 消防广播主机 | 台 |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 16 | 消防广播 | 套 | 160 | 325 | 50 | 410 | 70 |  | 1015 |
| 17 | 消防广播模块 | 套 | 10 | 25 | 7 | 20 | 7 |  | 69 |
| 18 | 消防对讲电话主机 | 台 | 1 | 1 |  | 1 | 1 |  | 4 |
| 19 | 消防对讲电话分机 | 台 | 8 | 26 |  | 27 | 27 |  | 88 |
| 20 | 可燃气体报警器 | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 21 | 可燃气体探测器 | 套 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 22 | CRT图形显示 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 2 |
| 二、消防给水系统 |
| 1 | 室内消防泵 | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 室内消火栓箱 | 只 | 65 | 174 | 20 | 142 | 95 | 36 | 532 |
| 3 | 消火栓水泵接合器 | 套 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |
| 4 | 室外消火栓 | 只 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| 5 | 消防水池 | 处 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 6 | 消防水箱 | 处 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 三、自动喷水灭火系统 |
| 1 | 喷淋泵 | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 2 | 喷淋稳压泵 | 台 |  | 2 |  |  |  |  | 2 |
| 3 | 气压罐 | 台 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |
| 4 | 湿式报警阀 | 组 | 2 | 5 | 1 | 7 | 4 |  | 19 |
| 5 | 水流指示器 | 只 | 10 | 25 | 7 | 21 | 15 |  | 78 |
| 6 | 喷头 | 只 | 1520 | 3934 | 740 | 4345 | 2635 |  | 13174 |
| 7 | 喷淋水泵接合器 | 套 |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 7 |
| 8 | 末端排水装置 | 处 | 10 | 25 | 7 | 21 | 15 |  | 78 |
| 四、气体灭火系统 |
| 1 | 七氟丙烷 | 套 |  | 1 |  | 5 | 10 |  | 16 |
| 2 | 气体灭火控制器 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 3 |
| 五、防排烟系统 |
| 1 | 排烟风机 | 台 | 2 | 5 | 1 | 7 | 6 |  | 21 |
| 2 | 正压风机 | 台 | 2 | 4 |  | 9 | 1 |  | 16 |
| 3 | 排烟防火阀 | 只 | 2 | 5 | 1 | 11 | 6 |  | 25 |
| 4 | 防火阀 | 只 | 8 | 25 |  | 30 | 22 |  | 85 |
| 5 | 排烟口 | 只 | 7 | 10 |  | 30 | 30 |  | 77 |
| 6 | 正压风口 | 只 | 9 | 47 |  | 37 | 37 |  | 130 |
| 六、防火分隔 |
| 1 | 复合卷帘门 | 樘 | 4 |  |  | 5 | 3 |  | 12 |
| 2 | 钢质卷帘门 | 樘 |  | 8 |  |  |  |  | 8 |
| 3 | 挡烟垂壁 | 樘 | 2 |  |  | 5 |  |  | 7 |
| 4 | 防火门监控系统 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | 防火门 | 樘 | 67 | 185 | 20 | 204 | 62 | 30 | 568 |
| 七、应急照明及疏散指示系统 |
| 1 | 应急照明灯 | 只 | 210 | 495 | 30 | 848 | 230 |  | 1813 |
| 2 | 疏散指示灯 | 只 | 110 | 198 | 62 | 294 | 128 | 48 | 840 |
| 3 | 安全出口 | 只 | 78 | 198 | 20 | 96 | 43 | 44 | 479 |
| 4 | 集中控制系统 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 5 | 应急电源 | 套 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 八、消防供电配电 |
| 1 | 消防供电装置 | 套 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 5 |
| 2 | 电气火灾监控装置 | 台 |  |  |  | 1 | 1 |  | 2 |
| 九、其他系统 |
| 1 | 灭火器 | 只 | 150 | 750 | 40 | 320 | 190 | 85 | 1535 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | 只 | 2 | 4 |  |  |  |  | 6 |
| 合计 |  |  | 3356 | 8489 | 1400 | 9078 | 4778 | 245 | 27346 |