南通市第一人民医院

ERCP机房防护门窗供货安装项目招标文件

（第二轮）

南通市第一人民医院

2020年01月22日

第一部分 招标公告

南通市第一人民医院就ERCP机房防护门窗供货安装项目进行公开招标采购。

一、招标项目名称：

项目名称：ERCP机房防护门窗供货安装。

二、招标预算：预算总价5万元

投标报价超过采购预算的为无效投标。

三、项目需求说明：具体详见招标文件第二部分——项目需求说明

四、投标人资格要求：

㈠法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

㈡投标人营业执照范围具有射线防护材料销售、安装内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

㈢未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；

㈣投标人自2016年1月1日至投标截止日期内（以“竣工验收合格证书”上的日期为准）承接过医疗行业机房射线防护工程业绩三级甲等医院以上（提供施工合同、竣工验收证明）；

㈤投标人须提供由中国疾控预防控制中心出具的铅板、铅玻璃及防护涂料板的检测报告，出具日期须在投标截止日期前的二年内；

㈥投标人需提供法定代表人授权书（原件）

五、招标公告期限：

自招标公告发布之日起5个工作日

六、投标人报名、投标文件递交：

1、报名：自本公告发布之日起即可报名；节假日除外（共5个工作日）。

3、纸质投标文件接收截止时间：2020年2月03日 下午14:30，其后所收到的投标文件恕不接受。

4、开标时间：2020年2月03日 下午14:30。本次招标，若投标单位≥3家，直接开标；若投标单位为2家，竞争性谈判；若投标单位为1家，单一来源谈判；其他情况则重新发布招标公告。

5、投标文件接收地点：南通市第一人民医院采购中心(10号楼4楼442 室) ，本项目只接受现场递交投标文件。

七、本次招标联系事项：

联系方式：85061381  联系人：朱老师

地址：南通市孩儿巷北路6号        邮编：226001

八、投标文件制作份数要求：

1、可将价格标、资格审查标等文件合订成一本。

2、正本份数：1份   副本份数：2份。

九、评标流程简介

招标人将依法对投标人的资格性、符合性进行审查，对未通过审查的投标人现场告知原因。如通过审查的投标人，则由院评标小组对合格的供应商的价格标进行综合评分法评审打分。评审期间，符合投标资格的投标人的投标文件仍有可能被院评标小组根据相关规定判为无效投标。评标结束后，将现场宣布中标结果。必要时中标结果将在南通市第一人民医院官网进行公示。如对评标结果及流程有疑议的，可在中标结果宣布后当场提出或在中标结果公示期内以书面形式向医院监察科提出。

南通市第一人民医院

2020年01月22日

# 第二部分  项目需求说明

一、有关要求说明

1、采用的防护材料铅板、硫酸钡砂具备由中国疾控预防控制中心辐射防护与核安全医学所出具的检测报告：

2、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准。

3. 踏勘现场，由各投标单位自行踏勘，对照附件施工现场图（见附件）。

# 二、项目具体需求说明

# 第一章 投标人须知

㈠说明

1. 合格的投标人

1.1来自中华人民共和国境内地区的，响应本招标文件、参加投标竞争的法人或者其他组织。

1.2	具备按照本招标文件的要求提供招标货物及其服务的能力。

1.3符合国家和“第一部分招标公告”中规定的投标人资格要求。

㈡投标文件的编制

1. 投标文件的组成：

1.1资格审查证明材料。

1.2价格标

以上二个文件可合订成一本。

㈢ 投标文件的格式

投标人须按本投标文件第五部分投标文件的组成规定的格式编制投标文件。

㈣. 投标货币

投标人提供的货物和服务应采用人民币报价。

㈤投标文件的有效期

1在招标人决定包括推迟开标时间起90个日历日内，投标应保持有效，有效期不满足要求的投标将被否决。

1.1特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人可要求投标人同意延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人有权拒绝这种要求。接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标的有效期。

㈥投标文件封套

所有封套上均须按格式写明：

- 招标项目名称：

- 投标人的全称、地址、邮编、电话和传真。

- 写明“在         （投标截止时间）之前不得启封”字样。

㈦ 履约保证金

人民币：3000元（验收合格后免息退还）。

第二章  货物商务需求一览表和技术规格

一、货物商务及技术需求一览表

| 序号 | 货物名称 规格 | 数量 | 交货期及地点 | 售后服务 | 付款方式及期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢结构平移铅门体，1750×2250㎜(高)，门洞1500×2150㎜(高))铅当量2.0㎜Pb，上悬挂且具备地缝弹起防护装置 | 一樘 | 合同签订30日内到货，南通市第一人民医院指定地点。 | 1.质保期贰年。 2．确保射线防护检测无泄漏合格。 3、出现故障2小时处理完故障。 4、铅玻璃搬运及安装过程安全问题由乙方负责。 | 验收合格后三个月付95%的货款，余款贰年后壹个月支付。 |
| 2 | 电动装置 欧尼克、松下和GMT等进口品牌 | 1套 |  |  |  |
| 3 | 门灯连锁装置 含管线布放、工作指示灯标有射线有害、灯亮勿入警示句。防护门上设置警示标志，患者进出防护门外30㎝处设置红色警示线，安设当心电离辐射、禁止停留、禁止入内、怀孕三个月内不做X线检查等警示标识。 | 移门、平开门各1套，合计两套. |  |  |  |
| 4 | 电动移门不锈钢防护门套 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚 | 1套 |  |  |  |
| 5 | 门机传控系统 含门机电源单独短路保护配电箱布设装饰、门机联锁 | 1套 |  |  |  |
| 6 | 手动钢结构平开铅门 门洞1000×2100 铅当量2.0㎜Pb | 一樘 |  |  |  |
| 7 | 门线条型钢2.0㎜Pb 含门套钡砂粉刷定位门洞 | 1套 |  |  |  |
| 8 | 平开不锈钢防护门套 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚 内含铅当量2.0㎜Pb | 1套 |  |  |  |
| 9 | 铅玻璃1500×900×15mm一块迁移安装从六层2号楼搬迁7号楼3层安装维护清面光洁度，请现场核实玻璃状况。 | 1块 |  |  |  |
| 10 | 铅玻璃防护窗套 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚防护窗套,内含铅当量2.0㎜Pb | 1套 |  |  |  |
| 11 | 机房内管网防护铅板 铅当量1.0㎜Pb | 1㎡ |  |  |  |
| 12 | 运输含垃圾清运 含成品保护、施工面补装饰 | 24㎡ |  |  |  |

# 第三部分  开标和评标

一、招标人组织开标。

投标人的法定代表人或授权人须持有效身份证参加开标会。

二、院评标小组 由有关专家组成，对投标文件进行审查、质疑、评估、比较。评标小组按照公平、公正、择优的原则进行独立评标。

评标小组对投标人的投标资格及有关资质是否符合要求，进行审查后进入评审环节。

（一）评审内容

1、投标资格是否符合；

2、投标文件是否完整；

3、投标文件是否恰当地签署；

（二）相应的规定

1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.如果大写金额小写金额不一致时，以大写金额为准。

3. 如果单价与数量的乘积和总价不一致时，以单价为准修改总价；

4.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

5.评标小组将按上述修改错误的方法调整投标报价，调整后的价格经评标人书面确认后作为评标价进入详细评审。如果投标人不接受修改后的报价，则其投标将被否决。

三、陈述、演示、答疑、澄清

如评委小组认为有必要，投标人按评标小组的要求作陈述、演示、答疑及澄清其投标内容。时间由评标小组掌握。

重要澄清答复应是书面的，但不得对投标内容进行实质性修改。

四、出现下列情形之一的，作无效投标处理		;

1、未按照招标文件规定要求装订、密封、签署、盖章的；

2、不具备招标文件中规定的资格要求的；

3、投标报价超出预算的；

4、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

五、出现下列情形之一的，作废标处理

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家的；

2、出现影响采购公正的违法违规行为的；

3、投标人的报价均超过了招标预算，招标人不能支付的；

4、因重大变故，招标任务取消的；

上述均保留评委小组认定可以确定为无效投标或废标的其他情况。

六、变更为其他方式招标的情形

投标截止时间出现：参加投标的投标人不足3家的，及评标中出现符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足3家时，除招标任务取消外，将进行第二轮挂网招标。如第二轮仍出现上述情况，将视情采取其他方式招标。本次招标文件中对投标人资质、技术等要求，将作为其他方式招标的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的投标人，根据自愿原则，参加其他方式招标。

七、评标方法

资格审查合格且满足技术需求后采用低价优先法。

（一）院评标小组成员将依法对投标人的资格、符合性进行审查。投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。对未通过审查的投标人现场告知原因。投标人资格合格的，由评标小组对其投标文件继续评审。

（二）院评标小组成员将根据招标文件的要求对符合资格的投标人的价格标文件进行符合性审查，以确认其是否满足招标文件的实质性要求。

(三) 价格分（100分）：

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

上述需由供应商提供佐证材料，因供应商未提供而导致不利后果的，由供应商承担。

八、中标人的确定

投标人满足三家以上(包含三家),采用公开招标,由评标小组对合格的供应商的商务、技术、价格标评审打分，评标小组各成员评分后，推荐得分最高的投标人为中标投标人。评审期间，符合投标资格的投标人的投标文件仍有可能被评标小组根据规定判为无效投标。如出现相同最高分，按投标报价低的推荐为中标投标人；如得分且投标报价相同的，由评标小组根据技术指标优劣，优者推荐为中标投标人。评标小组写出评标报告。

招标人、采购人代表现场宣布评标结果。

九、其他注意事项

1、在投标、开标时间，投标人不得向评委询问情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

2、评标小组不得向投标人解释落标原因。

3、在投标、评标过程中，如果投标人联合故意抬高报价或出现其他不正当行为，采购人有权中止投标或评标。

4、凡在投标、开标过程中，采购人已提示是否异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。比如：采购人在开标中提示评委是否回避，投标人现场未提出异议的，事后不得针对评委回避事项提出质疑。

# 第四部分  投标文件组成

一、资格审查证明材料：

㈠法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；法定代表人身份证明书（提供复印件并加盖公章）

㈡投标人营业执照范围具有射线防护材料销售、安装内容，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。（提供复印件并加盖公章）

㈢未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；企业没有因骗取中标或者严重违约以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；申请书中的重要内容没有失实或者弄虚作假；提供相应的证明材料（加盖公章）

㈣投标人自2016年1月1日至投标截止日期内（以“竣工验收合格证书”上的日期为准）承接过医疗行业机房射线防护工程业绩（提供施工合同、竣工验收证明）；（提供复印件并加盖公章）

㈤投标人须提供由中国疾控预防控制中心出具的铅板、铅玻璃及防护涂料板的检测报告，出具日期须在投标截止日期前的二年内；（提供复印件并加盖公章）

㈥投标人需提供法定代表人授权书（原件）加盖公章；

㈦投其它需要提交的资格审查证明材料。

二、价格标：

投标报价表

| 项 目 | 规格 | 数量 | 含税报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 不锈钢结构平移铅门体 门洞1500×2150㎜(高)) | 1750×2250㎜(高)=3.94㎡ 铅当量2.0㎜Pb 上悬挂且具备地缝弹起防护装置 | 一樘 |  |
| 电动装置 | 欧尼克、松下和GMT等进口品牌 | 1套 |  |
| 门灯连锁装置 | 含管线布放、工作指示灯标有射线有害、灯亮勿入警示句。防护门上设置警示标志，患者进出防护门外30㎝处设置红色警示线，安设当心电离辐射、禁止停留、禁止入内、怀孕三个月内不做X线检查等警示标识。 | 移门、平开门各1套，合计两套. |  |
| 电动移门不锈钢防护门套 | 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚 | 1套 |  |
| 门机传控系统 | 含门机电源单独短路保护配电箱布设装饰、门机联锁 | 1套 |  |
| 手动钢结构平开铅门 门洞1000×2100=2.1㎡ | 铅当量2.0㎜Pb | 一樘 |  |
| 门线条型钢2.0㎜Pb | 含门套钡砂粉刷定位门洞 | 1套 |  |
| 平开不锈钢防护门套 | 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚 内含铅当量2.0㎜Pb | 1套 |  |
| 铅玻璃1500×900×15mm一块迁移安装 | 从六层2号楼搬迁7号楼3层安装维护清面光洁度，请现场核实玻璃状况能否使用。 | 1块 |  |
| 铅玻璃防护窗套 | 304拉丝板不锈钢1.2㎜厚防护窗套,内含铅当量2.0㎜Pb | 1套 |  |
| 机房内管网防护铅板 | 铅当量1.0㎜Pb | 1㎡ |  |
| 运输含垃圾清运 | 含成品保护、施工面补装饰 | 1项 |  |
| 预算总价 |  |  |  |