## 询价单
北流市路宝水泥有限公司
年度招标文件
| 询价人：黄景满 |  |  |  | 报价人（单位）：
| 部门：采购部 |  |  |  | 联系人：
| 电话：13471584445 |  |  |  | 电话：
| 询价日期：2022年12月5日 |  |  |  | 报价日期：
序号 | 名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 年预估量 | 推荐品牌/链接/材质 | 用料部位 | 含13%税单价（元） | 总价 | 品牌/厂家 | 交货期 | 计划申报人 | 备注
1 | 电容 | 3UF/AC275V | 个 | 100 | 勤凯瑞典、桂容 | 感应电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
2 | 电容 | 70uF±5％ CBB60 450VAC 50/60Hz | 个 | 10 | 勤凯瑞典、桂容 | 电动机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
3 | 刷握 | 铜质刷握YGSSX02532L(含不锈钢恒压弹簧） | 个 | 120 | 优根/摩根 | 磨主电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
4 | 碳刷 | D172(25*32*65)（不带耳朵，铜辫子护套全黄腊软管） | 个 | 300 | 优根/摩根 | 磨主电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
5 | 接地碳刷 | 型号：D104 规格：10*12.5*32 | 个 | 10 | 优根/摩根 | 汽轮发电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
6 | 直流电机碳刷 | 型号：D172 规格:接触面12mm*12mm.高30mm | 个 | 10 | 优根/摩根 | 直流油泵电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
7 | 碳刷架（带簧） | 规格：12.5*12.5*32 | 个 | 5 | 铜材质 | 直流油泵电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
8 | 发电机碳刷 | 规格：长*宽*厚：6.5cm*3.2cm*2.5cm D172 | 个 | 60 | 优根/摩根 | 汽轮发电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
9 | 碳刷 | MG88，铜辫子50mm以上 | 个 | 32 | 优根/摩根 | 取料机中心滑环 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
10 | 碳刷架（带簧） | 规格：12.5*12.5*32 | 个 | 10 | 优根/摩根 | 取料机中心滑环 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
11 | 碳刷 | YD374N，长*宽*高=31.97*12.49*51.73 | 个 | 150 | 优根/摩根 | 窑主电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
12 | 碳刷 | MG88 注：铜辫子线径不小于50平方 | 个 | 16 | 优根/摩根 | 堆取料机中心滑环 |  | 0 |  |  | 许杰文、吴启明
13 | 碳刷架 | DS-01-00 | 个 | 8 | 优根/摩根 | 堆取料机中心滑环 |  | 0 |  |  | 许杰文、吴启明
14 | 碳刷 | 25*32*60 LJ204 | 个 | 40 | [6 empty] | 钟育波
15 | 行灯照明变压器 | JMB_2000w，255*220*255，2000w，输入电压220v/380v,输出电压12v | 个 | 2 | 德力西、正泰 | 检修照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
16 | 三位选择开关 | C3SS1-10B-20二开 | 个 | 50 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
17 | 浪涌保护器 | iST20 2P 20KA A9L916621 | 个 | 2 | 正泰、人民电气 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
18 | 浪涌保护器 | JLSP-BC25/4P | 个 | 2 | 正泰、人民电气 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
19 | 浪涌保护器 | JLSP-400/60/4P | 个 | 2 | 正泰、人民电气 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
20 | 防雷浪涌保护器 | IPRU40 2P 20KA | 个 | 2 | 施耐德、ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
21 | 漏电保护开关 | 2P 32A 220V | 个 | 8 | 正泰、人民电气 | 人车分流 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
22 | 漏电保护开关 | DZ47SLE 4P32A | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
23 | 漏电保护开关 | DZ47SLE 3P32A | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
24 | 漏电保护开关 | DZ47SLE 2P16A | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
25 | 漏电保护开关 | DZ47LE-125 4P100A | 个 | 5 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
26 | 漏电保护开关 | DZ47LE-63,4p,63A | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
27 | 漏电保护空气开关 | E9系列，2P,16A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
28 | 漏电保护空气开关 | E9系列，2P,25A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
29 | 漏电保护空气开关 | E9系列 2P 32A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
30 | 漏电保护空气开关 | E9系列，3P,20A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 水泵 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
31 | 漏电保护空气开关 | E9系列，3P,32A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
32 | 漏电保护空气开关 | E9系列 3P 63A 50mA | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
33 | 漏电保护空气开关 | 125A 3P+N，50mA | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
34 | 漏电保护空气开关 | 63A漏电电流50mA，2P | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
35 | 漏电保护空气开关 | E9系列 4P 32A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
36 | 漏电保护空气开关 | E9系列 4P 63A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
37 | 剩余电流动作断路器 | RDB5LE-32,C10 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
38 | 剩余电流动作断路器 | RDB5LE-32,C16 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
39 | 剩余电流动作断路器 | RDB5LE-32,C32 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
40 | 剩余电流动作断路器 | RDB5LE-32,C63 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
41 | 小型断路器 | RDB5-63,C10 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
42 | 小型断路器 | RDB5-63,C16 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
43 | 小型断路器 | RDB5-63,C32 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
44 | 小型断路器 | RDB5-63,C63 2P | 个 | 10 | 正泰、人民电气 | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
45 | 微型断路器 | IC65L 1P C2A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
46 | 微型断路器 | IC65L 1P C4A | 个 | 50 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
47 | 微型断路器 | IC65L 1P C6A | 个 | 50 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
48 | 微型断路器 | iC65N 1P C16A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
49 | 微型断路器 | iC65N 2P C16A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
50 | 微型断路器 | iC65N 2P C32A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
51 | 微型断路器 | iC65N 2P C63A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
52 | 微型断路器 | iC65N 3P C6A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
53 | 微型断路器 | iC65N 3P C16A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
54 | 微型断路器 | iC65N 3P C32A | 个 | 20 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
55 | 微型断路器 | iC65N 3P C63A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
56 | 微型断路器 | iC65N 4P C16A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
57 | 微型断路器 | iC65N 4P C32A | 个 | 10 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
58 | 微型断路器 | iC65N 4P C63A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
59 | 微型断路器 | iC65N 3P D32A | 个 | 2 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
60 | 微型断路器 | iC65N 3P D63A | 个 | 2 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
61 | 微型断路器 | C65N-DC 2P C4A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 检修电源箱、抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
62 | 电动保护断路器 | GV2-ME07C/1.6-2.5A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
63 | 电动保护断路器 | GV2-ME10C/4-6.3A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
64 | 电动保护断路器 | GV2-ME16C/9-14A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
65 | 电动保护断路器 | GV2-ME20C/13-18A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
66 | 电动保护断路器 | GV2-ME22C/20-25A | 个 | 5 | 施耐德\ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
67 | 电流继电器 | JL15-40/11 In 40A，使用类别：AC-15 GB14048.5 | 个 | 2 | 正泰、人民电气 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
68 | 电流继电器 | JL15-40/11 In 80A，使用类别：AC-15 GB14048.5 | 个 | 2 | 正泰、人民电气 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
69 | 交流接触器 | LC1D18M7C，AC220V,18A | 个 | 30 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
70 | 交流接触器 | LC1D25M7C，AC220V,25A | 个 | 20 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
71 | 交流接触器 | LC1D32M7C，AC220V,32A | 个 | 10 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
72 | 交流接触器 | LC1D50M7C，AC220V,50A，旧款 | 个 | 10 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
73 | 交流接触器 | LC1D95M7C，AC220V,95A | 个 | 5 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
74 | 交流接触器 | LC1D 250M7C，AC220V | 个 | 2 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
75 | 交流接触器 | LC1D300 400A，AC220V | 个 | 2 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
76 | 交流接触器 | LC1D25CC7C 25A AC36V | 个 | 10 | 施耐德 | 葫芦吊 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
77 | 交流接触器 | LC1D25CC7C 50A AC36V | 个 | 2 | 施耐德 | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
78 | 交流接触器 | LC1DWK12M7C 105A 220V 50/60Hz 1NO+2NC | 个 | 10 | 施耐德 | 2线电力室电容补偿柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
79 | 交流接触器 | AX115-30-11-80*220-230V50Hz | 个 | 2 | ABB | 余热发电电容柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
80 | 交流接触器 | AX185-30-11-80*220-230V50Hz | 个 | 2 | ABB | 余热发电变频柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
81 | 交流接触器 | AX65-30-11-80*220-230V50Hz | 个 | 2 | ABB | 余热发电变频柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
82 | 交流接触器 | AX18-30-10-88*230-240V50Hz | 个 | 2 | ABB | 余热发电变频柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
83 | 交流接触器 | AF400-30 220v-50HZ | 个 | 2 | ABB | 余热发电变频柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
84 | 接触器 | 3RT5054-1 AC220V | 个 | 3 | 西门子 | 空压机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
85 | 接触器 | 3RT5056-6 AC220V | 个 | 3 | 西门子 | 空压机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
86 | 接触器 | A26-30-10 26A AC220V | 个 | 5 | ABB | 抽屉柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
87 | 直流接触器 | LC1D25 BDC 24V | 个 | 3 | 施耐德 | 包装机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
88 | 直流接触器 | LC1D09 BDC 24V | 个 | 5 | 施耐德 | 包装机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
89 | 辅助接点 | LADN11C一开一闭 | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
90 | 辅助接点 | LADN22C二开二闭 | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
91 | 辅助触头 | 3RH59211DA11 | 个 | 5 | 西门子 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
92 | 中继底座 | PYF08A-E | 个 | 50 | 欧姆龙 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
93 | 中继底座 | PYF14A-E | 个 | 50 | 欧姆龙 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
94 | 继电器 | IDEC DC24 8脚继电器 | 个 | 20 | 日本和泉电器公司 | 3#水泥磨配料秤 |  | 0 |  |  | 卢启运
95 | 继电器 | MY4N-J，DC 24V，14脚 | 个 | 60 | 欧姆龙、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
96 | 继电器 | MY4N-D2-GS DC220V | 个 | 10 | 欧姆龙、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
97 | 继电器 | MY4N-J，AC 220V，14脚 | 个 | 30 | 欧姆龙、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
98 | 继电器 | MY2N-J，DC 24V | 个 | 30 | 欧姆龙、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
99 | 继电器 | MY2N-J，AC 220V | 个 | 30 | 欧姆龙、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
100 | 热继电器 | LRD07C 1.5-2.5A | 个 | 5 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
101 | 热继电器 | LRD10C 4-6A | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
102 | 热继电器 | LRD14C 7-10A | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
103 | 热继电器 | LRD16C 9-13A | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
104 | 热继电器 | LRD21C 12-18A | 个 | 10 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
105 | 热继电器 | LRD22C 16-24A | 个 | 5 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
106 | 热继电器 | LRD32C 23-32A | 个 | 5 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
107 | 热继电器 | LRD35C 30-38A | 个 | 5 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
108 | 热继电器 | LRD3357C,37-50A | 个 | 2 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
109 | 热继电器 | LRD3359C 48-65A | 个 | 2 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
110 | 热继电器 | LR9F7375(200-330A) | 个 | 1 | 施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
111 | 熔断型接线端子排 | SUK-4RDX, | 个 | 20 | 魏德米勒 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
112 | 保险管 | 1A 5*20mm | 个 | 100 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
113 | 保险管 | 2A 5*20mm | 个 | 100 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
114 | 保险管 | RT28-32 4A 10*38mm | 个 | 50 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
115 | 保险管 | RT28-32 6A 10*38mm | 个 | 20 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
116 | 保险管 | RDT16-00 80A | 个 | 12 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
117 | 保险管 | RDT16-00 125A | 个 | 24 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
118 | 保险管 | RT16-2 400A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
119 | 保险管 | RT16-3 630A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
120 | 熔断器 | RT36-4 800A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
121 | 熔断器 | 飞灵 NGT2 AC400V 100KA ɑR 315A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 发电水泵控制柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
122 | 熔断器 | 飞灵 NGTC00 AC400V 100KA ɑR 100A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 发电水泵控制柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
123 | 熔断器 | 飞灵 NGTC1 AC400V 100KA ɑR 160A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 发电水泵控制柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
124 | 熔断器 | 飞灵 NGTC1 AC400V 100KA ɑR 200A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 发电水泵控制柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
125 | 熔断器 | 飞灵 NGTC00 AC400V 100KA ɑR 63A | 个 | 3 | 正泰、上海电器 | 发电水泵控制柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
126 | 高压限流熔断器 | 型号：XRNT-10/10KV | 个 | 6 | 正泰、上海电器 | 余热发电高压柜 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
127 | 按钮开关触头 | ZB2-BE101C | 个 | 30 | 施耐德、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
128 | 急停开关触点 | ZB2-BE102C | 个 | 30 | 施耐德、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
129 | 转换开关 | LA38-11X选择按钮开关 | 个 | 20 | 施耐德、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
130 | 三位选择开关 | NP2-BG33(三档两常开)，带钥匙 | 个 | 20 | 施耐德、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
131 | 三位选择开关 | C3SS1-10B-20 二开 | 个 | 40 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
132 | 3位钥匙选择开关 | M3SSK1-101-20，带钥匙 | 个 | 40 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
133 | 急停开关 | CE4T-10R-11 1开/1闭 | 个 | 30 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
134 | 急停按钮 | CE4T-10R-02 | 个 | 30 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
135 | 指示灯 | ND16-22D led红色220V | 个 | 40 | 正泰、江阴 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
136 | 指示灯 | ND16-22D led绿色 220V | 个 | 40 | 正泰、江阴 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
137 | 指示灯 | ND16-22D led黄色 220V | 个 | 20 | 正泰、江阴 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
138 | 红色按钮开关 | CP1- 10R-11 一开一闭 | 个 | 40 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
139 | 绿色按钮开关 | CP1- 10G-11 一开一闭 | 个 | 40 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
140 | 黄色按钮开关 | CP1- 10Y-11 一开一闭 | 个 | 40 | ABB | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
141 | 空气开关盒 | PZ50-6 6回路明装，ABS阻燃 | 个 | 5 | 德力西、展业 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
142 | 空气开关盒 | PZ50-8 8回路明装，ABS阻燃 | 个 | 5 | 德力西、展业 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
143 | 空气开关盒 | PZ50-12 12回路明装，ABS阻燃 | 个 | 5 | 德力西、展业 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
144 | 空气开关盒 | PZ50-16 16回路明装，ABS阻燃 | 个 | 5 | 德力西、展业 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
145 | 按钮盒 | 230 *150 *100mmABS塑料，厚度≥3.0mm正泰按钮，普通4位型元件配置：三挡钥匙转换开关（含保护罩）1个：型号NP2-BG21，急停按钮（含保护罩）1个型号：NP2-BS542，停止按钮1（含防尘罩）个型号：NP2-BA42，启动按钮（含防尘罩）1个型号：NP2-BA31，接线端子十位，防水接线头2个。三挡钥匙转换开关，急停按钮，停止按钮，启动按钮安装在按钮盒面板上，端子排安装在按钮盒里面，进线孔开在150宽底部，开2个25mm进线孔，按钮盒面板标明“远程、检修、本地，紧急停止，停止，启动”。 | 个 | 10 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
146 | 按钮盒 | 230 *150 *100mmABS塑料，厚度≥3.0mm，无需开按钮孔及不装装按钮，需安装接线端子排，及开好2个25mm进线孔，进线孔开在150宽底部，装好防水接头2个 | 个 | 10 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
147 | 蓝色变色硅胶 | 蓝色变色硅胶干燥剂500g | 瓶 | 2 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
148 | 热电偶 | 耐磨WRNN-330 分度号;K;保护管:Cr25Ni20,Dn=20, L=1100mm, l=900mm | 根 | 110 | 上仪/春辉 | 日常消耗 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
149 | 热电阻 | WZPB-926 PT100 L1000mm | 根 | 30 | 上仪/春辉 | 日常消耗 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
150 | 热电阻 | WZPB-926 PT100 L500mm | 根 | 10 | 上仪/春辉 | 日常消耗 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
151 | 热电阻 | wzp-221-PT100 L=200 φ12 三线 测温范围-40-150℃ | 根 | 10 | 上仪/春辉 | 窑拖轮 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
152 | 热电阻 | WZP-230 PT100 -200-450℃ 内插深度30cm 直径5mm 总长55cm | 根 | 5 | 上仪/春辉 | 设备测温 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
153 | 端面热电阻 | 热电阻_WZPM-201FG_-150-200℃_Φ6*L5000mm | 根 | 3 | 上仪/春辉 | 设备测温 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
154 | 端面热电阻 | WZPM-201FG_-150-200℃_Φ6*长度L1000mm | 根 | 40 | 上仪/春辉 | 设备测温 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
155 | 铜热电阻 | CU50,测杆长度150mm | 根 | 4 | 上仪/春辉 | 水电阻柜测温 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
156 | 水电磁阀 | ZCZP-16C | 个 | 2 | 北阀科技 | 余热发电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
157 | 电磁阀线圈 | AC220,4.5VA,50/60HZ，配套4M310电磁阀 | 个 | 50 | 亚德客 | 收尘器 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
158 | 电磁阀线圈 | DC24V,4.5VA,50/60HZ，配套4M310电磁阀 | 个 | 50 | 亚德客 | 收尘器 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
159 | 电磁阀线圈 | WPS-TZ-XQB ,S/N:0156272810 | 个 | 20 | 亚德客 | 收尘器 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
160 | 电磁阀脉冲线圈 | AC200V,WATSON | 个 | 10 | WATSON | 收尘器 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
161 | 高压电磁阀 | ZCZH，压力：4.0MPa 通径：50mm 温度：≤420℃ 电压：AC220V | 个 | 1 | 北阀科技 | 余热发电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
162 | 高温电磁阀 | ZCZH-40C，压力：4.0MPa 通径：50mm 温度：≤420℃ 电压：AC220V | 个 | 1 | 北阀科技 | 余热发电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
163 | 电磁失电制动器 | DZS3-30，额定电压96V | 个 | 1 | 安徽创新电磁离合器有限公司或其他 |  |  | 0 |  |  | 梁雨飞
164 | 电磁离合器 | DLK1—80，内轴径55mm,外径240mm | 个 | 1 | 乐清市万亚机电设备厂或其他 | 石灰石取料机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
165 | 电磁离合器 | DLK1—40 | 个 | 1 | 乐清市万亚机电设备厂或其他 | 煤取 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
166 | 行程开关 | LXK3-20S/T | 个 | 10 | 德力西、正泰 | 现场限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
167 | 行程开关 | D4MC-5040-N 10A | 个 | 5 | 欧姆龙 | 窑上下限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
168 | 行程开关 | XCKJ10541H29C | 个 | 10 | 施耐德 | 现场限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
169 | 行程开关 | XCKN2145P20C | 个 | 10 | 施耐德 | 现场限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
170 | 行程开关 | XCK-S102 (ZCKS1+ZCKD02)，防水机械滚轮式 | 个 | 10 | 施耐德 | 现场限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
171 | 断火行程开关 | LX10-12，20A | 个 | 2 | 德力西 | 葫芦吊 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
172 | 断火限位开关 | YBLX-40A | 个 | 2 | 正泰 | 葫芦吊 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
173 | 浮球开关 | DN50 | 个 | 2 | 国优 | 水箱 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
174 | 浮球开关 | 材质：304不锈钢 规格;DN40 | 个 | 2 | 国优 | 水箱 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
175 | 接近开关 | FA12-4KA | 个 | 2 | 浙江飞凌 | 发电盘车 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
176 | 接近开关 | LJ18A3—8—J/EZ，220V | 个 | 40 | 沪工、奥托尼克斯 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
177 | 接近开关 | xs118BLpAL2,12—24V 200mA | 个 | 20 | 施耐德 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
178 | 接近开关 | XDT-LEF126,标准8mm，直径18，M18 | 个 | 20 | 温州欣多泰电器有限公司 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
179 | 接近开关 | HL8G一k2E/5Q 220V M18埋入式 | 个 | 10 | 温州欣多泰、洞头华力 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
180 | 接近开关 | HL8G一k2E/8Q 220V M18非埋入式 | 个 | 10 | 温州欣多泰、洞头华力 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
181 | 接近开关 | HL8G一k24E/8R 24V M18非埋入式 | 个 | 10 | 温州欣多泰、洞头华力 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
182 | 接近开关 | HL3G一k2E/15Q 220V M30非埋入式 | 个 | 50 | 温州欣多泰、洞头华力 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
183 | 接近开关 | XS530B1MAL2,Ue24—240VAC Le5—300mA | 个 | 10 | 温州欣多泰、洞头华力 | 阀门限位 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
184 | 光电开关 | XUB4BPANL2 | 个 | 10 | Schneider施耐德 | 取料机 |  | 0 |  |  | 许杰文、吴启明
185 | 速度开关 | XDT—V136F（量程15-20mm） | 个 | 60 | 温州欣多泰、洞头华力 | 皮带测速 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
186 | 对射开关 | E3FA-TP11 | 对 | 4 | 欧姆龙 | 水泥包装 |  | 0 |  |  | 黄海文
187 | 24V开关电源 | "导轨安装 24V10A 型号NDR-240-24" | 个 | 5 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
188 | 24V开关电源 | "导轨安装 24V20A 型号NDR-480-24" | 个 | 5 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
189 | 开关电源 | ABL 2REM24020K 输入AC220v 50HZ 1.1-0.6A，输出 DC24v 2.2A 50w | 个 | 5 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
190 | 开关电源 | LRS-350-24，输出24V 14.6A | 个 | 5 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
191 | 开关电源 | ABL2REM24085H（240 VAC, out 24VDC,200 W 8,3A） | 个 | 5 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
192 | 开关电源 | LRS-150-5，输出12V,12.5A | 个 | 2 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
193 | 开关电源 | LRS-350-5,输出5V | 个 | 10 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
194 | 开关电源 | 型号：RS-35-12 规格：12V 35w | 个 | 10 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 凌宏奎
195 | 开关电源 | 型号：NES-200-5 规格：5V | 个 | 10 | 台湾明伟、施耐德 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 凌宏奎
196 | 插座 | 10孔明装 | 个 | 40 | 公牛、佛山照明 | 人车分流充电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
197 | 开关 | 双开暗装(86型) | 个 | 20 | 公牛、佛山照明 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
198 | 开关 | 单开暗装(86型) | 个 | 20 | 公牛、佛山照明 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
199 | 开关 | 明装 单联2位，10A | 个 | 20 | 公牛、佛山照明 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
200 | 开关 | 明装 单联1位，10A | 个 | 20 | 公牛、佛山照明 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
201 | 电子排水器 | RPT-16-04,0-1.6Mpa，AC220v，20VA,IP65 | 个 | 5 | 日益、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
202 | 光控开关 | KG-F，AC220V | 个 | 5 | 德力西、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
203 | 时控开关 | KG316T_220VAC | 个 | 10 | 德力西、正泰 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
204 | 水晶头 | 型号：QS905Z100H 规格：100个/盒 | 盒 | 5 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
205 | 网线 | 型号：QS2608BT305S 规格：305米/箱 | 箱 | 1 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
206 | 灯管 | LED-220-T8-24-03，24W，2300lm，色温6500k | 根 | 200 | 飞利浦、佛山照明 | 电力室 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
207 | 声光报警器 | TGSG-01 | 个 | 1 | 洞头华力、或其他 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
208 | 声光报警器 | LTE-1101J,AC220V | 个 | 1 | 洞头华力、或其他 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
209 | 安全出口双向指示灯 | 1X3W | 个 | 10 | 国优 | 电力室 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
210 | 安全出口右向指示灯 | 1X3W | 个 | 10 | 国优 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
211 | 安全出口左向指示灯 | 1X3W | 个 | 10 | 国优 | 电力室 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
212 | 安全出口指示灯 | 1X3W | 个 | 10 | 国优 | 电力室 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
213 | 工业插头 | DEP2-0252 32A 5芯 | 个 | 30 | 德力西 | 检修电源箱 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
214 | 工业插座 | DEP2-1252 32A-6h/415v 3P+N+地线 | 个 | 30 | 德力西 | 检修电源箱 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
215 | 无火花型三相五级连接器 | 32YT-5J（防爆插头） | 个 | 20 | 德力西 | 防爆检修电源箱 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
216 | 固态继电器 | "G3NB-220B-1 DC5- 24,输出20A@24- 220VAC,输入5-24VDC" | 个 | 1 | 欧姆龙 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
217 | 固态继电器 | SSR-H220D60 | 个 | 2 | MGR | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
218 | 时间继电器 | JS14P 220V | 个 | 3 | 正泰、德力西 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
219 | 液位控制继电器 | YKJD24-350-250-100,DC24V | 个 | 1 | 中国.黎明液压有限公司、或其他 | 油站 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
220 | 液位继电器 | JYB714 220V | 个 | 2 | 德力西 | 水电阻 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
221 | 有源隔离端子 | WS1522B 输入：0-10V;输出：4-20mA | 个 | 10 | 北京维盛 | 转子秤 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
222 | 有源隔离端子 | WS1521G 输入：4-20mA;输出：0-10V | 个 | 10 | 北京维盛 | 转子秤 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
223 | NHR-M22系列智能温度变送器 | NHR-M22-14/14-0/0-D，PT100/-200至600℃，DC24V,二进二出 | 个 | 5 | 福建顺昌虹润精密仪器有限公司 | 立磨油站 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
224 | LED 防潮面板灯 | 14W 6000K 300x300mm 嵌入式 | 盏 | 1 | 飞利浦、佛山照明 | 中控楼 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
225 | LED 面板灯 | 600*600，吊顶安装 220V/28W，6500K | 盏 | 3 | 飞利浦、佛山照明 | 中控楼 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
226 | LED投光灯 | LGT8137-150 AC220V/150W/壁装 | 盏 | 20 | 上海鹭岛 | 日常通用照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
227 | LED投光灯 | AC220V/60W/壁装 | 盏 | 30 | 上海鹭岛、凯瑞 | 日常通用照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
228 | LED投光灯 | AC220V/40W/杆装，不要杆 | 盏 | 20 | 上海鹭岛、凯瑞 | 日常通用照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
229 | LED灯泡 | 12w 白光 E27螺口 | 盏 | 30 | 国优 | 篦冷机内部照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
230 | 安全行灯 | 12v直流通用，40w，LED | 个 | 10 | 国优 | 日常通用照明 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
231 | 微动开关 | V-155-1C25， | 个 | 10 | 欧姆龙OMRON |  |  | 0 |  |  | 梁雨飞
232 | 微动开关 | Z-15GW22-B 15A 1开1闭 | 个 | 20 | 欧姆龙 | 日常通用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
233 | 拉绳开关 | HSBG-V3931WDAS，指示灯电阻值大的 | 个 | 20 | 厦门海森堡、洞头华力、欣多特 | 皮带拉绳 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
234 | 跑偏开关 | HSBG-V3930A2AS03 | 个 | 20 | 厦门海森堡、洞头华力、欣多特 | 皮带跑偏 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
235 | 电接点压力表 | YXC-100 1MPA | 个 | 3 | 红旗、或其他 | 取料机油站 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
236 | 电接点温度计 | WSSX-411 0-100℃，m27*2活动螺纹，长度100MM | 个 | 3 | 红旗、或其他 | 取料机油站 |  |  |  |  | 梁雨飞
237 | 低噪音轴流式通风机 | SF No 6-4，流量18700m3/h，电压380V，全压300Pa，频率50HZ，功率2.2kw，转速1450r/min | 台 | 5 | 国优 | [5 empty] | 梁雨飞
238 | 电容运转异步风扇 | G22060HA2BL-C,220V,输入功率42W,输出功率25w，转速2200/2300r/min | 个 | 30 | 德力西电气 | 抽屉柜冷却风扇 |  |  |  |  | 梁雨飞
239 | 电容运转异步风扇 | AC AXIAL FAN MODEL:TXA60S-200B2H-TC 230VAC 66W 0.3A | 个 | 15 | 霆翔电气 | 抽屉柜冷却风扇 |  |  |  |  | 梁雨飞
240 | 马达保护器 | 型号：UNT-MMI-B11002 | 个 | 3 | 尤耐特电气 | 抽屉柜 |  |  |  |  | 梁雨飞
241 | 马达保护器 | 型号：UNT-MMI-B11003 | 个 | 5 | 尤耐特电气 | 抽屉柜 |  |  |  |  | 梁雨飞
242 | 马达保护器 | 型号：UNT-MMI-B11004 | 个 | 5 | 尤耐特电气 | 抽屉柜 |  |  |  |  | 梁雨飞
243
244 | 充电86型墙壁插座 | RM6-2L,10A/220V AC,4孔 | 个 | 40 | 人民电器 | 人车分流充电 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
245 | 电机冷却扇叶 | YS90-2 | 个 | 3 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
246 | 电机冷却扇叶 | Y2-80-2 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
247 | 电机冷却扇叶 | Y2-90-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
248 | 电机冷却扇叶 | Y2-100-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
249 | 电机冷却扇叶 | Y2-112-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
250 | 电机冷却扇叶 | Y2-132-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
251 | 电机冷却扇叶 | Y2-160-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
252 | 电机冷却扇叶 | Y2-180-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
253 | 电机冷却扇叶 | Y2-200-2 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
254 | 电机冷却扇叶 | Y2-80-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
255 | 电机冷却扇叶 | Y2-90-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
256 | 电机冷却扇叶 | Y2-100-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
257 | 电机冷却扇叶 | Y2-112-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
258 | 电机冷却扇叶 | Y2-132-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
259 | 电机冷却扇叶 | Y2-160-4.6.8 | 个 | 5 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
260 | 电机冷却扇叶 | Y2-180-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
261 | 电机冷却扇叶 | Y2-200-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
262 | 电机冷却扇叶 | Y2-225-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
263 | 电机冷却扇叶 | Y2-250-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
264 | 电机冷却扇叶 | Y2-280-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
265 | 电机冷却扇叶 | Y2-315-4.6.8 | 个 | 2 | 硕普 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
266 | 电机散热风扇 | G80A，380V，50W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
267 | 电机散热风扇 | G90A，380V，50W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
268 | 电机散热风扇 | G100A，380V，50W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
269 | 电机散热风扇 | G112A，380V，80W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
270 | 电机散热风扇 | G132A , 380V,80W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
271 | 电机散热风扇 | G160A , 380V,80W | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
272 | 电机散热风扇 | G225A,380V, | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
273 | 电机散热风扇 | G280A,380V, | 台 | 3 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
274 | 电机散热风扇 | G315,380V,0.7KW, | 台 | 5 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
275 | 电机散热风扇 | G355,380V,0.7KW, | 台 | 5 | 无锡双超 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
276 | 电机前端盖 | YE3-80-2,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机，用于发电油站风机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
277 | 电机前端盖 | YE3-112-2,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机，用于斜槽风机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
278 | 电机前端盖 | YE3-132-2,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机，用于斜槽风机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
279 | 电机前端盖 | YE3-160-2,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机，用于斜槽风机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
280 | 电机前端盖 | YE3-80-4,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
281 | 电机前端盖 | YE3-90-4,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
282 | 电机前端盖 | YE3-100-4,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
283 | 电机前端盖 | YE3-112-4,,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
284 | 电机前端盖 | YE3-132-4,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
285 | 电机前端盖 | YE3-132-4,B5，篦冷机循环泵 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机，用于篦冷机循环泵 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
286 | 电机前端盖 | YE3-160-4,B3，11KW | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
287 | 电机前端盖 | YE3-160-4,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
288 | 电机前端盖 | YE3-180-4,B3 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
289 | 电机前端盖 | YE3-180-4,B5 | 个 | 2 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
290 | 电机前端盖 | YE3-200-4,B3,配加油孔 | 个 | 1 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
291 | 电机前端盖 | YE3-200-4,B5，配加油孔 | 个 | 1 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
292 | 电机前端盖 | YE3-225-4,B3，配加油孔 | 个 | 1 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
293 | 电机前端盖 | YE3-225-4,B5，配加油孔 | 个 | 1 | 安徽皖南 | 电机，用于篦冷机液压泵 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
294 | 电机前端盖 | YE3-250-4,B3，配加油孔 | 个 | 1 | 安徽皖南 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
295 | 电机后端盖 | 电机型号：BONENG 3-Mot.M15，IEC60034,50HZ,15KW,28.49A, | 个 | 1 | 博能 | 电机 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
296 | 橡套软电缆 | YCW 0.6/1kV 4x10 | 米 | 100 |  | 行车 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
297 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 1*240 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
298 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 3*150 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
299 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 3*95 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
300 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 3*185 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
301 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 3*120 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
302 | 10KV户外冷缩高压中间电缆头 | 3*70 | 套 | 1 | 国优 | 高压电缆接头 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
303 | 多股软电缆 | RVV 0.6/1Kv 4*2.5 | 米 | 100 |  | 行车 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
304 | 多股软电缆 | RVV 0.6/1Kv 4*4 | 米 | 100 |  | 行车 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
305 | 多股软电缆 | RVV 0.6/1Kv 4*6 | 米 | 100 |  | 行车 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
306 | PE接地线（黄绿相间） | 2mm2，BVR多股软线，接地线 | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
307 | PE接地线（黄绿相间） | 4mm2，BVR多股软线，接地线 | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
308 | PE接地线（黄绿相间） | 6mm2，BVR多股软线，接地线 | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
309 | PE接地线（黄绿相间） | 10mm² | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
310 | PE接地线（黄绿相间） | 25mm² | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
311 | PE接地线（黄绿相间） | 50mm² | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
312 | PE接地线（黄绿相间） | 95mm² | 卷 | 2 | 国优 | 电动机接地 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
313 | 电焊线 | YH70 | 米 | 50 | 国优 | 焊机用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
314 | 电焊线 | YH50 | 米 | 50 | 国优 | 焊机用 |  | 0 |  |  | 梁雨飞
合计 | [7 empty] | 0
报价说明：
1、交货地点：北流市路宝水泥有限公司仓库或指定的使用现场
2、此次询价限于2022年12月26日11：30前报价有效，请将报价单的盖章扫描版和可编辑版发至我司指定的专人专管邮箱：lubaoyouxiang666@163.com，邮件标题和附件文件名标注清楚：报价公司+货物名称。
3、一次性报价，签订年度合同。每次按订单发货，货到验收合格，在买方收到13%税率的全额增值税发票后一个月内付清该批货款（如有扣款按年度合同约定执行）。
4、刷黄是必填项，没有相应价格的，此部分可以不报价，如果有规格型号不一致的，请在备注栏注明报价型号。
5、推荐品牌非指定品牌，如确定可以互用，可以报其它品牌，但产品质量不能低于推荐品牌。