重庆建设车用空调器有限责任公司

比价邀请书

项目编号：建设股份生投立【2019】0019

项目名称：污水处置厂房场地改造

重庆建设车用空调器有限责任公司

2019年12月

# 第一章 投标人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 招标人 | 名称：重庆建设车用空调器有限责任公司 地址：重庆市九龙坡区华建支路1号 联系人：吴青志 电话：023-68126752 |
| 1.2 | 项目名称 | 污水处置厂房场地改造 |
| 1.3 | 建设地点 | 重庆市九龙园区B区华建支路1号 污水处理站 |
| 1.4 | 招标范围 | 1、平整和硬化场地面积150平方米，新建彩钢棚90平方米，雨棚（彩钢棚）面积80平方米，拆装门一扇，以上数据仅供参考，以实际测量为准 2、设计合理污水和雨水排水沟：场地侧雨水排水、污水分开收集排放 3、地面厚度150MM，水泥硬化地面，强度符合道路硬化要求，污泥场有防渗漏措施，符合环保要求。 4、报价时提供施工方案 |
| 1.5 | 计划工期 | 计划工期： 45日历天 计划开工日期：2019年 1月 6 日 计划竣工日期：2020年 2月 28 日 |
| 1.6 | 质量要求 | 祥见技术要求 |
| 1.7 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：具备国家建筑二级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。 2、具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备有效的安全生产考核合格证书。 应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）、 3．其他要求 投标人主要成员需具有相应的技术等级证、资格证及上岗 |
| 1.8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 领取招标文件2个工作日内乙方自行进行现场踏勘、核实工程内容和工程量，具体时间由自定，但需提前一天预约 |
| 1.10 | 投标人提出问题的截止时间 | 2019年 12月 20日17:00时至2019 年12月24日17：00 |
| 1.11 | 招标人书面澄清的时间 | 2019 年 12月26 日17：00 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 招标人发出的答疑、投标人的书面澄清、说明和补正 |
| 2.2 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标人在收到招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2019年 12 月 24 日17：00 前书面通知招标人。 |
| 2.3 | 投标截止时间 | 2019 年 12 月28日 10 时 00 分投标人需到现场 |
| 3.1 | 构成投标文件的材料 | 1.7条规定的材料及投标人认为需要的其他资料 |
| 3.2 | 投标报价 | 供应商提供完整的设计及施工方案，进行清单式报价及汇总报价。 |
| 3.3 | 投标保证金 |  |
| 3.4 | 签字或盖章要求 | 按招标文件后附表格式要求填写 |
| 3.5 | 投标文件正副本份数 | 各 壹 份，共 贰 份，采用宋体A4纸打印 |
| 3.6 | 投标文件的密封 | 1、投标文件密封并加盖投标人单位公章； 2、如果投标文件没有按上述规定密封，该投标文件将被拒绝接收。 |
| 4.1 | 递交投标文件地点 | 重庆建设车用空调器有限责任公司采购部（办公楼一楼办公室）重庆市九龙园区B区华建支路1号 |
| 4.2 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 4.3 | 计价原则 | 本改造项目实行项目总价包干价，投标人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：发标人通知 开标地点: 重庆建设车用空调器有限责任公司二会客室 |
| 5.2 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成单位：经营规划部、财务部、制造安全部、审计风险部、采购部。 |
| 5.4 | 履约保证金 |  |
| 6.1 | 开标程序 | 1．密封情况检查：招标人检查投标文件是否按本须知3.6的规定密封，如发现投标文件没按本表3.6的规定密封，则废标。 2、开标顺序：随机开启。 |
| 6.2 | 评标方法 | 工程质量、工期满足招标人要求前提下，按最低评标价法确定中标人标。 |
| 6.3 | 合同的授予 | 于发出中标通知书之日起15工作日内签订合同 |

第二章  合同主要条款

1、工程结算原则：本改造项目实行项目总价包干价，投标人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表，中标方需提供详细完整的设计及施工方案。

二、付款方式

1、工程竣工验收合格后，以双方确认的验收资料和审查合格的竣工图或竣工报告办理结算，乙方开具全额发票挂账，付合同总价的97%。

2、工程结算价的3%作为质保金，验收合格一年后一月内（无息）支付。

3、支付形式：现金转账或承兑汇票。

三、中标人责任及义务

1、按招标人批准的施工组织设计方案搭建临时设施、安置机械设备、堆放材料（采取围栏、遮盖、注明标识） , 做好施工组织管理 ,保持现场清洁卫生 ，建筑垃圾由中标人负责运输（包括人力转运）到招标人区域外（费用由中标人承担），做到文明施工。

2、中标人施工人员必须持证上岗，确保施工安全，严格执行《安全管理条例》。在施工中应文明施工，出现任何情况下的伤亡事故，均由施工单位承担一切责任；施工期间与工地周边的任何社会团体、组织、单位及个人发生的法律、经济等纠纷，概由乙方负责解决并承担因此而发生的一切费用。

3 、所有进场材料质量须完全符合国家现行合格标准，符合设计要求，具有国家授权检测部门出具的检验报告，产品试验报告、国家授权部门的认证条件、出厂试验合格证明文件并报招标人和监理审查认可方可用于工程上。对未按上述要求采购的材料，招标人将要求施工单位自行、无条件清退出施工现场。由此造成的损失由施工单位承担。

4、成品保护由中标人负责，其费用由投标人自行考虑（包含在投标报价中）

5、遵守招标人厂房规章制度 , 不得超越施工区域到招标人其他生产单位和办公地点参观逗留，并承担造成的损失和人身伤害责任。

6、项目竣工后 , 中标人应在3天内无条件撤场并对招标人生产现场造成的污染进行清理清除恢复原样, 如中标人拒不撤场或延期撤场 , 招标人有权拒付工程款 。

四、招标人权利义务

1、确认施工范围，工作内容，技术要求，进行现场管理，组织竣工验收。

2、有权要求乙方对不合格项目进行无条件整改。

3、回访项目质量，建立信用档案。

五、质量保修期

从竣工验收之日起，一年质保。

六、结算资料

项目竣工验收合格，中标人应提供竣工图和完整的结算资料各两份。

七、违约责任

1 、因中标人原因造成工期未按招标人要求完成 ,由此造成招标人损失的中标人承担赔偿责任。按延期一天200元处罚。因招标人原因造成工期延误的，工期可顺延，其费用由中标人统筹考虑，费用不予索赔。

2 、中标人所用材料不符合本合同要求 , 除必须返工、承担招标人损失外 , 还应按该部份材料价格的3-5倍支付违约金。

3 、未经招标人许可 , 中标人未按招标人要求施工 , 除必须返工费用自负外 , 且按招标人损失的 2 倍支付违约金。

4 、未经招标人许可,中标人擅自将所承包的项目转包和分包 , 一经发现 , 处以1000元/项（人民币） 作为违约责任金 ，若因此造成停工 ,工期不得顺延。

5 、中标人在施工中没有领会招标人意图或不明施工要求而又不向招标人求证明确 , 致使施工不能达到招标人要求的 , 招标人有权要求中标人返工并由中标人承担招标人损失。

6、各单位和个人要严格遵守国家相关法律法规；严格遵守各有关部门关于廉洁纪律的规定、各单位的规章制度。若有违法、违规行为发生，一经查实将追究单位或个人的责任。

八、争议

本合同在履行过程中发生的争议 , 由双方当事人协商解决 , 协商不成向合同签定地人民法院起诉。

第三章    投标文件格式

投标函

××公司：

__________________________(投标单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(投标编号、投标项目名称)招标的有关活动，并对______________货物进行投标。为此：

1、提供招标须知规定的全部投标文件：正本1份，副本2份；

2、投标的报价见清单。

3、保证遵守招标文件中的有关规定。

4、如果我们中标，我们将按规定忠实地执行甲乙双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

5、愿意向贵方提供任何与该项招标有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

6、本投标自开标之日起30天内有效。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其招标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8、与本招标有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

投标单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××公司：

（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

投标单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（投标方全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（投标编号）投标活动，全权处理本次投标活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

投标单位全称（公章）：

日期：