重庆建设汽车系统股份有限公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20220211159

项目名称：台中加工中心刀库改造

重庆建设汽车系统股份有限公司

2022年4月

# 公开比价

竞比价单位:

重庆建设汽车系统股份有限公司拟就台中加工中心刀库改造项目采购进行比价。请具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设汽车系统股份有限公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2022年4月2日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设汽车系统股份有限公司

  - 比价截止时间：2022年4月17日10：00

  - 比价地点：重庆建设汽车系统股份有限公司

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

台中加工中心刀库改造 1台，具体详见附件技术要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。

合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例，具有良好的商业信誉和诚信的职责；

4. 如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

资格证明文件包括：

1、企业简介

2、企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

3、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

4、比价人人员情况表

5、服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本2份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格。

2.4比价截止时间

比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：综合评标法,具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合第二章“投标人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标协议书 | 不允许联合体投标 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.2 |
|  |  | 资格要求 | 比价人必须具备类似设备改造经验,需提供业绩证明。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.1.2 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.3 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章 |
|  |  | 最高限价 | 无 |
|  |  | 重要商务条款 | 无 |
| 没有通过初步评审的投标人，不得进入详细评审。 |
| 详细评审2.2.2 | 评分标准 | 技术部分50分 | 标书评比（36分） （1）2分，设备改造线路规范，安装支架能够满足强度要求，确保刀库换刀无抖动、变形； （2）2分，设备能够识别刀库计数、位置、旋转信号，并且信号稳定，无乱刀卡刀现象； （3）2分，主要维修能够在现场完成，并且符合我方现场维修安全要求； （4）6分，电控信号与原设备一致，并且能够在设备诊断页面体现； （5）8分，维修厂家对发那科OI系统及梯形图熟悉 ，有过类似设备维修经验； （6）4分，能够提供改造后的设备资料，包括修改梯形图； （7）4分，改造过程中对设备生产的影响情况； （8）8分，有改造同类设备经验并且改造后使用效果比较好。 2、技术响应评比（10分） （1）4分，偏离项目，每项扣1分； （2）2分，所更换的刀库满足我方要求，并符合相关技术参数； （3）4分，能够满足技术要求提出的验收标准. 3、改造周期（4分） （1）2分，按技术要求同时能够尽量缩短周期； （2）2分，现场改造的周期在一周以内完成。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 1、交货期（5分） 满足交货期得5分，不满足得0分。 付款条件（5分） 满足付款条件得5分，不满足得0分。 |
|  |  | 投标报价部分 40分 | 3、报价部分[40分] 3.1确定有效比价报价： 通过初步评审的比价人的比价报价为有效比价； 3.2比价基准价的确定：取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分. 3.3计算得分： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位. |

特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“台中加工中心刀库改造”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）预验收合格后，双方签署验收报告支付40%；

3）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付30%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

4）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后30天内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比 价 函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××××公司：

×××（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

技术要求

设备名称：台中加工中心V65

设备编号：02071270101114和02071270101093

改造内容

对建设机电两台中加工中心02071270101114和02071270101093两台刀库进行升级改造，用国内使用较为广泛的换刀系统整体替换，并重新修改刀库线路与原设备对接，确保起控制方式与原设备一致。改造周期为30天。

二、具体改造要求；

根据原有设备控制线路进行改造，不能增加其它控制元件。

根据现有设备规格和尺寸，拆除原有刀库换刀系统，包括刀库链轮、换刀臂机构扥，安装台湾德大24位BT40圆盘刀库。

改造后可实现自动换刀功能。

刀库参数：

刀具规格：BT40

刀具容量：24T

最大刀径（邻刀/无邻刀）：75mm/150mm

最大刀长：300mm

最大刀重：8kg

刀具管理模式：任意式

换刀型式：滚子凸轮式

刀套形式/角度:#40(80°）

刀库选刀时间：0.75 sec

三、刀库增加技术要求；

机械改造：

根据实测机床安装部位尺寸，设计固定支架。设计方案经双方签字确认，制作固定支架并实施刀库安装调试。

刀库改造后要求保证其联接刚性及运作可靠，换刀过程平稳，刀库在换刀过程中无干涉，变形及异响。

2、电气改造：

实现设备换刀机构与设备控制系统通信连接，修改梯形图，实现自动换刀控制功能。

电气配线标号清晰，与图纸一致，同一电线两端标号相同，接到同一端子上的电线标号相同。

电控箱内所有增加线布置在线槽内，布局合理。

电线连接经过端子板，不能有直接对接节点。

3、刀库动作检测元件采用接近开关检测，输出信号在设备诊断页面体现，便于问题查找。

4、换刀过程动作控制实现安全联锁，各个分步动作含到位检测，即动作异常或信号不到位，控制电路根据信号检测自动停机报警，报警信息能充分显示故障部位，易于故障查找排除，避免设备、人员损伤。

5、资料要求（纸质资料3份、电子文档1份）：

1）使用维护说明书

2）设备改造PLC梯形图，改造部分电路图

3）以上图纸的电子文档

4）主要外购件使用说明书

四、验收

设备改造完成后，双方现场进行如下项目验收：

1、设备运行调刀、换刀指令，换刀机构能够按设备指令进行执行。

2、刀库及外围采购元件均按照技术协议要求，采用台湾或合资品牌，以及其它规定品牌

3、设备改造及安装线路规范，改造刀库按安装图纸进行，强度达到要求，确保刀库换刀时无抖动、变形。

4、设备能够识别刀库计数、位置、旋转信号，并且信号稳定，不会出现乱刀、卡刀情况。

5、设备连续运行30天，换刀次数＞300次无故障

五、服务、培训与质保期

1、该设备为改造项目，改造部分质保期为1年。

2、乙方负责改造设备的发运、安装、调试所有工程项目。

3、乙方提供及时、迅速、优质的服务。接到有关故障信息后，6小时内作出响应，包括口述指导排除故障等措施。在24小时内到达现场解决问题。

4、保质期满后改造乙方负责长期优惠的有偿服务。

5、改造后负责对操作人员、维护人员、技术人员进行不低于2个工作日培训。