重庆建设车用空调器有限责任公司

比 价 文 书

项目编号：SSTZ20220628188

项目名称：直燃型溴化锂吸收式冷温水机组更换

重庆建设车用空调器有限责任公司

2022年7月

# 公开比价

竞比价单位:

重庆建设车用空调器有限责任公司拟就直燃型溴化锂吸收式冷温水机组更换项目采购进行比价。请具备承担本项目能力的公司前来比价。

  - 比价单位：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价形式：公开比价

  - 比价货物清单：见附件

  - 发放比价文件时间：2022年7月15 日10：00

  - 发放比价文件地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 比价截止时间：2022年 7月29 日10：00

  - 比价地点：重庆建设车用空调器有限责任公司

  - 联系方法：重庆市九龙坡区华建支路1号      邮编：400050

  - 联系人：陈琳      电话：023-68127021

# 比价须知

2.1 项目情况

1、此项目比价采用公开比价形式，请具有独立法人资格的公司前来比价。

2、项目情况

直燃型溴化锂吸收式冷温水机组更换 1台，具体详见附件技术要求。

2.2合格的比价人

比价单位：指具有独立法人资格。

合格比价人的范围：

1.比价人注册资金不低于50万。

2.具有独立承担民事责任的能力，具有履行合同所必需专业技术能力和提供本次所比价要求货物的能力。

3.比价人应遵守有关的国家法律、法令和条例，具有良好的商业信誉和诚信的职责；

4. 如比价人代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》(统一格式)。

2.3比价文件

比价文件由比价文件总目录所列内容组成。比价人应详细阅读比价文件的全部内容。不按比价文件的要求提供的比价文件和资料，可能导致比价被拒绝。

资格证明文件包括：

1、企业简介

2、企业法人营业执照副本复印件（原件备查）

3、法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书

4、比价人人员情况表

5、服务内容及优惠承诺条款

注：以上资格证明文件均需加盖比价人单位公章。

3、比价报价

1）货币：人民币

2）报价：标的物价格(含增值税)＋相关费用【交钥匙工程】

相关费用：附件费、安装费、各种税费、包装费、保险费、运输费、设备在买方的装卸就位费、安装调试费等设备交付前的一切费用。

注：（1）请提供分项报价；

（2）备品、备件费须提供备品、备件的名称、数量、单价、总价清单；

3）比价报价不得涂改和增删，如有修改错漏处，必须由比价人法定代表人（或授权代表）签字或盖章。

4）报价表因字迹潦草或表达不清所引起的后果由比价人负责。

5）若比价人对报价有优惠，应予以说明并将优惠承诺附于比价报价表后。

4.比价文件有效期：比价文件及有关承诺文件有效期为30天。

5.比价书的递交

比价文件应按以下方法分别装袋密封,否则将被拒绝

1）商务比价文件密封袋内装商务标文件正、副本各1份，封口处应有比价单位法定代表人或委托代理人的签字及比价单位公章。

2）技术文件密封袋内装技术文件正本一份，副本2份，内容为：方案、配置、技术参数等技术资料，不出现价格内容。

3）如果比价人未按上述要求密封及加写标记，比价人对比价文件的误投和提前启封概不负责。

4）所有比价文件须单独装订成册。比价书中不得有任何擦涂、更改痕迹。若须改正错漏，须由比价书签发人在更正处加签。

5）比价人提交的所有资格证明资料不得伪造，一经发现，直接取消比价资格。

2.4比价截止时间

比价文件必须在比价截止时间前邮寄或派人送达到指定的比价地点。

在比价截止时间以后送达的比价文件，比价人拒绝接收。

2.5开标及评标

1、开标

比价人对按照比价文件所要求的提交比价文件截止时间前收到的所有合格比价文件，在开标时都将予以拆封开标，并由比价人记录存档备案。

在开标时，比价文件出现下列情况之一的，将作为无效比价文件。

1）评标小组发现比价人以他人的名义比价、串通比价、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式比价的。

2）比价文件中的比价函未加盖比价人的企业印章的，或者委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的。

3）比价文件未按规定的格式填写的或关键内容字迹模糊、无法辨认的。

4）比价人递交两份或多份内容不同的比价文件，或在一份比价文件对同一比价项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。

5）逾期送达的或未送达到指定地点的。

6）比价人资格条件和证明文件不符合比价文件要求的。

2、评比

评比办法：综合评标法,具体评审如下：

## 第三章  评标方法（综合评价法）

第一节 评标方法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标保证金 | 与投标人名称一致，并符合第二章“投标人须知前附表”第12.1项规定 |
|  |  | 开标一览表签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字、加盖单位章 |
|  |  | 投标文件的签署及盖章 | 按投标人须知前附表要求，投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字及盖章齐全。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能一个有效报价 |
|  |  | 联合体投标协议书 | 不允许联合体投标 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.2 |
|  |  | 资格要求 | 比价人需提供近5年有类似设备改造经历，提供供应商清单加盖公章或合同复印件。 |
|  |  | 业绩要求 | 符合详细评审2.2.2 |
| 2.1.3 | 响应性评审 标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知前附表”2.3 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第一章 |
|  |  | 最高限价 | 无 |
|  |  | 重要商务条款 | 无 |
| 没有通过初步评审的投标人，不得进入详细评审。 |
| 4 | 评分标准 | 技术部分50分 | 技术要求（30分）：一处不满足扣一分，扣完为止； 1.1、改造项目在招标方现场进行。 1.2、设备更换零部件或材料均为全新未使用过。 1.3、设备改造后需满足GB/T 18316-2008<<溴化锂吸收式冷（温）水机安全要求>>的相关要求。 1.4、设备主要性能参数： 1.4.1、冷冻水进/出口温度：12/9℃或进/出水温差3℃。 1.4.2、冷冻水系统工作压力为：1MPa 1.4.3、制热温度45℃以上. 1.5、 技术资料： 1） 资料使用国家法定单位制，语言为中文。 2） 与有关设备配合接口图，管道连接图，滤网，法兰和焊接接口尺寸，工作水、冷却水系统﹑重要部件的组装图。 3）设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。 4）施工、调试、试运和运行维护所需的技术方案（包括但不限于）。 5）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。 6）检验记录或试验报告或质量合格证等出厂报告。 7）详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸，水压试验或性能检验等的证明。 施工周期90天（3分）：优得3分、满足得2分，不满足不得分； 产品质量保证终验收合格1年（5分）：（优得5分、满足得3分，不满足不得分）； 3.1、项目终验收合格双方签字后，质保期为12个月（从终验收合格后双方签字次日起算），在此期间改造范围内备件损坏由投标方无偿更换备件，均不另收取费用。如属重大质量问题且与投标文件承诺的指标不符，买方有权要求退货并提出经济赔偿。 3.2、质保期内发生故障，卖方应在接到电话通知4小时内抵达维修现场。 3.3、质保期满后，设备的维修保养服务内容，卖方应在投标文件中详细报出，售后服务体系，服务的内容，维修保养方式，及有何优惠或赠送。 试运行及验收（5分）：优得5分、满足得3分，不满足不得分； 4.1、在本项目设备完全安装好调试好后,开机连续无故障试运行72小时，正常交付使用 4.2、正常稳定运行30天，可以组织验收，并按验收标准进行。 4.3、性能验收：各项运行参数正常，机组稳定运行； 4.4、性能验收的标准 JGJ 01-1989(2009)钢管混凝土结构设计施工及验收规程 GB/T9113-2000 整体钢制管法兰 GB/T9115-2000 对焊钢制管法兰 JB755-85 压力容器锻件技术条件 JB4708-92 钢制压力容器焊接工艺评定 GB50168-1992 电气装置安装工程电缆线路施工验收规范 GB50235-97 工业金属管道工程施工及验收规范 4.5、验收合格后，正式交付使用，进入工程质保期。 项目改造方案（7分）：优得7分、良得5分，差得1分。 |
| 2.2.2 | 评分标准 | 商务部分10分 | 1、付款条件（5分） 满足付款条件得5分，不满足得0分。 2、业绩（3分） 提供近5年内业绩3份以上（含），附合同复印件，满足得3分， 每少一家扣1分。 3、售后服务（2分） 提供售后服务的详细内容，满足得2分，不满足0分。 |
|  |  | 投标报价部分 40分 | 3.1确定有效比价报价： 通过初步评审的比价人的比价报价为有效比价； 3.2比价基准价的确定：取所有有效比价人的比价报价的最低价为比价基准价,比价基准价分值设置为40分. 3.3计算得分： 分值=(比价基准价/比价人的有效报价)*40*100%,最终得分保留小数点后两位. |

特别说明：以上技术、商务部分投标人提供虚假证明的则视为废标。

3、确定选中单位

在比价有效期内，比价人以书面形式通知所选定的单位。通知也可以电话、传真的形式，但需要随后以书面方式确认。当所选中单位与比价人签订中标合同后，公司将向其他比价人发出落标通知。

4、签订合同

中标人应按《中标通知书》指定时间、地点与比价人签订合同，否则按开标后撤回比价处理，在这种情况下，比价人可另选其他单位或另行比价。

# 合同条款

3.1报价方式

要求以人民币报价方式报出“直燃型溴化锂吸收式冷温水机组更换”明细价格及汇总价格。

3.2 包装及包装方式

比价人应在比价文件中详细列明包装方式及材料，须满足设备防潮、防震、防锈、防腐及到达目的地完好无损的要求。所采用的包装材料必须结实，全新未用过。并符合气候变化要求。

比价人在收到货物前，货物的损坏、锈蚀、损失或包装破损等责任事故，均由比价人负责完全赔偿。

3.3合同价格及付款方式

1、合同价格为经招比价双方最终确定的价格。

2、付款方式：

1）预付款20%；

2）终验收合格后，双方签署验收报告出具终验收报告支付70%；供货方开具合同全额增值税专用发票（税率13%）；

3）质保金10%，一年后无息支付，支付合同总金额的10%。

3.4 项目要求

1、见附件的技术要求。

2、质量保证：附件的技术要求，保证期起始时间从终验收合格签字之日起计算。

3、交货期：合同生效后90天内。

4、本项目禁止分包或转包。

3.5 违约责任

如任何一方延迟履行，则每延迟一天按合同总金额万分之五支付违约金。延迟超过30天的，对方可以解除合同并依法请求赔偿。

3.6争议的解决

双方友好协商解决，协商不成，向合同签订地人民法院提起诉讼。

3.7其他约定事项

比价文件、比价文件和有效补充文件以及技术要求是主合同不可分割的组成部分，与主合同具有同等法律效力。

# 比价文件格式

比 价 函

××公司：

__________________________(比价单位全称)授权____________________ (委托代理人姓名)________________(职务、职称)为委托代理人，参加贵方组织的______________(比价编号、比价项目名称)比价的有关活动，并对______________货物进行比价。为此：

1、提供比价须知规定的全部比价文件：正本1份，副本2份；

2、比价货物的总比价价为(大写)：　　　　　　　　　　　　元人民币（含税）。

3、如果我们中标，我们保证忠实地执行买卖双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

4、愿意向贵方提供任何与该项比价有关的数据、情况和技术资料并对其真实性负责。

5、本比价自开标之日起______天内有效。

6、比价人同意提供按照贵方可能要求的与其比价有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的比价或收到的任何比价。

7、与本比价有关的一切往来通讯请寄：

单位全称：

地址：____________________________________________________

邮编：____________　电话：____________　传真：____________

竞比价单位(盖章)：                    委托代理人(签字)：

日期：

法定代表人身份证明书（格式）

××××公司：

×××（法定代表人姓名）同志为我公司的法定代表人，特此证明。

比价单位全称（公章）：

法定代表人签字：

日期：

授权委托书（格式）

××公司：

（比价人全称）法定代表人　　　　　授权　　　　（委托代理人姓名）为委托代理人，参加贵方组织的　　　　　　　　项目		　　　	（比价编号）比价活动，全权处理本次比价活动中的一切事宜。

法定代表人签字：

比价单位全称（公章）：

直燃型溴化锂吸收式冷温水机组

改造技术要求

一、项目概况

1、概况

荏原冷热系统（中国）有限公司REDG045直燃机组（固定资产编号：02161110101068）高温发生器损坏、溶液喷淋泵故障，设备无法运行,本项目负责更换烟台荏原REDG045直燃机组损坏备件和相关附件,解决无法正常运转的问题，提高制冷机运行效率，提高该设备安全保障能力，确保生产车间的中央空调系统可靠稳定运行，为生产车间提升提供强有力保障和支持。

2、项目范围

本项目包括：

2.1 拟实施如下项目：

1）购置高温发生器；

2）购置溴化锂溶液；

3) 更换安装所需配件、材料；

4) 溶液喷淋泵故障修复

2.2原高温发生器的拆除，和新购置高温发生器托装到原基础位置；

2.3设备接口切割、配管：包括发生器供液管，发生器回液管，以及相应的管道附件。

2.4维修更换所拆除设备和现场清理；

2.5安装调试：试压检测，溶液调整配比，试运转；

2.6开机试运行、验收，交付使用，质保。

3、维修方案

投标单位投标时需提供详细的大修方案,如无作废标处理

4、投标单位投标时提供清单报价

二、技术要求

1、改造项目在招标方现场进行。

2、设备更换零部件或材料均为全新未使用过。

3、设备改造后需满足GB/T 18316-2008<<溴化锂吸收式冷（温）水机安全要求>>的相关要求。

4、设备主要性能参数：

4.1、冷冻水进/出口温度：12/9℃或进/出水温差3℃。

4.2、冷冻水系统工作压力为：1MPa

4.3、制热温度45℃以上.

5、 技术资料

1） 资料使用国家法定单位制，语言为中文。

2） 与有关设备配合接口图，管道连接图，滤网，法兰和焊接接口尺寸，工作水、冷却水系统﹑重要部件的组装图。

3）设备部件明细表（含规范、数量、重量和材料）。

4）施工、调试、试运和运行维护所需的技术方案（包括但不限于）。

5）安装、运行、维护、检修所需的详尽图纸和技术文件,包括设备总图、部件总图、分图和必要的零件图、计算资料等。

6）检验记录或试验报告或质量合格证等出厂报告。

7）详细的产品质量文件,包括材质、材质检验、焊接、热处理,加工质量,外形尺寸，水压试验或性能检验等的证明。

三、项目实施周期

合同生效后90天。

四、产品质量保证及售后服务

1、项目终验收合格双方签字后，质保期为12个月（从终验收合格后双方签字次日起算），在此期间改造范围内备件损坏由投标方无偿更换备件，均不另收取费用。如属重大质量问题且与投标文件承诺的指标不符，买方有权要求退货并提出经济赔偿。

2、质保期内发生故障，卖方应在接到电话通知4小时内抵达维修现场。

3、质保期满后，设备的维修保养服务内容，卖方应在投标文件中详细报出，售后服务体系，服务的内容，维修保养方式，及有何优惠或赠送。

五、试运行及验收

1、在本项目设备完全安装好调试好后,开机连续无故障试运行72小时，正常交付使用

2、正常稳定运行30天，可以组织验收，并按验收标准进行。

3、性能验收：各项运行参数正常，机组稳定运行；

4、性能验收的标准

JGJ 01-1989(2009)钢管混凝土结构设计施工及验收规程

GB/T9113-2000	整体钢制管法兰

GB/T9115-2000	对焊钢制管法兰

JB755-85		  压力容器锻件技术条件

JB4708-92		钢制压力容器焊接工艺评定

GB50168-1992  电气装置安装工程电缆线路施工验收规范

GB50235-97  工业金属管道工程施工及验收规范

5、验收合格后，正式交付使用，进入工程质保期。

六、投标人投标时需要提供以下资格审查文件

改造厂家近5年有类似设备改造经历，提供供应商清单加盖公章或合同