重庆建设机电有限责任公司

比价文书

项目编号：SSTZ20210715112

项目名称：建设机电105厂房排水管网改造

重庆建设机电有限责任公司

2021年7月

第一章 比价公告

建设机电105厂房排水管网改造

比价公告

比价编号：SSTZ20210715112

项目所在地：重庆市九龙坡区华建之路1号

一、比价条件

建设机电105厂房排水管网改造项目已由重庆建设汽车系统股份有限公司组织完成立项审批，项目资金已落实；本项目已具备比价条件，现实施比价。

二、项目概况

1.比价施工范围：105压铸区域下排水管道系统改造。其施工主要内容为

（具体施工内容详见：排水管网改造施工图）。

2.计划工期：30日历天。

3.项目地点：重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号105厂房内。

三、报价人资格要求

（1）本次比价要求报价人具备房屋建筑工程叁级或建筑工程施工总承包叁级以上资质（包含叁级），并在业绩、人员、设备、资金、质量、环境管理等方面具有相应的施工能力（以营业执照经营范围和有效的资质证书为准）

（2）具备有效的营业执照。

（3）具备有效的安全生产许可证。

（4）在全国范围内，近年承担过厂房建设相关的项目，且工程质量达到合格标准（提供合同复印件及竣工验收证明复印件备查）。

本次比价不接受联合体报价。

四、比价文件的获取

获取时间：从2021年7月19日09时00分到2021年7月26日12时00分

获取方式：报价人须在获取时间内可自行在招标网站下载比价文件，或者到重庆市九龙坡区华建支路1号采购部获取比价文件及相关资料，获取后，须在有效时间内与采购部完成登记确认。

五、 报价文件的递交

递交截止时间： 2021年7月26日12时00分

递交方式：重庆市九龙坡区华建支路1号建设股份采购部现场递交

六、 开标时间及地点

开标时间： 同报价文件截止时间

开标地点： 重庆市九龙坡区华建支路1号建设股份采购部一会客室

七、 其他

本项目比价公告在兵装集团阳光七彩及公司官网上进行发布。

八、监督部门

本比价项目的监督部门为重庆建设机电有限责任公司监督小组。

九、联系方式

招 标 人：重庆建设机电有限责任公司

地 址：重庆市九龙坡区华建支路1号

联系人：陈琳 李照明

电话：023-68127021  023-68127022

电子邮件：/

# 第二章 比价人须知

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 比价人 | 名称：重庆建设机电有限责任公司 地址：重庆市九龙坡区华建支路1号 联系人：陈琳 李照明 电话：023-68127021 023-68127022 |
| 1.2 | 项目名称 | 建设机电105厂房排水管网改造 |
| 1.3 | 建设地点 | 重庆市巴南区花溪工业园区建设大道1号105厂房内 |
| 1.4 | 比价范围 | 105压铸区域下排水管道系统改造。 具体施工内容详见：排水管网改造施工图。 |
| 1.5 | 计划工期 | 计划工期： 30日历天 计划开工日期：2021年 7月 31 日 计划竣工日期：2021年 8月 31 日 |
| 1.6 | 质量要求 | 达到国家现行有关施工质量验收规范和标准的要求，并一次性验收达到合格标准。 |
| 1.7 | 比价人资质条件、能力和信誉 | 1、资质条件：具备房屋建筑工程叁级或建筑工程施工总承包叁级以上资质（包含三级），并在业绩、人员、设备、资金、质量、环境管理等方面具有相应的施工能力（以营业执照经营范围和有效的资质证书为准）2、注册资金不少于1000万元（包括1000万元），具有良好的财务状况和资金实力。（须提供盖报价人鲜章的有效营业执照复印件）； 3、具有5年以上工程施工项目的实施经验（以公司注册时间开始计算），具有强大、稳定的技术实施团队。 4、具备有效的安全生产许可证，企业主要负责人、拟担任该项目负责人和专职安全生产管理人员（即“三类人员”）具备有效的安全生产考核合格证书。 5、业绩要求 在全国范围内，近五年内承担过类似施工项目，且工程质量达到合格标准，具备履约保证能力（提供合同复印件及竣工验收证明复印件备查） 6、项目经理资格要求 项目经理必须已在报价人单位注册并应具有建筑安装工程专业类贰级及以上注册建造师执业资格、并且不能在在建工程任职，否则将被废标，中选后至完工前也不得在其他项目中担任项目经理； 项目经理应附建造师执业资格注册证、身份证复印件，劳动合同或报价人当地社保局出据的养老保险证明复印件（原件备查，缴费时间至少十个月（2019年10月至2020年7月），注册单位为报价人）；需对项目经理无在建项目情况 养老保险证明复印件（缴费时间至少十个月（2020年6月至2021年4月），注册单位为报价人）；需对项目经理无在建项目情况作出书面承诺。所有复印件须加盖报价人鲜章。 7、其他要求 (1)项目技术负责人： 应具有建筑安装专业中级及以上技术职称； 技术负责人应附身份证、职称证、劳动合同或养老保险复印件（原件备查，缴费时间至少十个月（2020年6月至2021年4月），注册单位为报价人）。 (2)其他主要管理人员： 报价人的其他主要管理人员需有相应的技术等级证、资格证及上岗证 8、报价文件中的复印件须加盖报价人鲜章，报价文件中应附企业法人营业执照副本的复印件（并加盖单位章）、施工资质证书副本的复印件（并加盖单位章）、安全生产许可证副本的复印件（并加盖单位章）。 |
| 1.8 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 1.9 | 踏勘现场 | 领取比价文件报价人自行进行现场踏勘、核实工程内容和工程量，具体时间由自定，但需提前一天预约（未在现场踏勘的，报价文书无效） |
| 1.10 | 报价人提出问题的截止时间 | 2021年7月 19日17:00时至2021 年7月21日17：00 |
| 1.11 | 比价人书面澄清的时间 | 2021 年 7月22日17：00 |
| 1.12 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 比价人发出的答疑、报价人的书面澄清、说明和补正 |
| 2.2 | 报价人要求澄清招标文件的截止时间 | 报价人在收到比价文件后，应仔细检查比价文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及存在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在 2021年7 月 22日17：00 前书面通知比价人。 |
| 2.3 | 比价截止时间 | 2021 年 7月26 日 12 时 00 分 |
| 2.4 | 报价人确认收到比价文件澄清的时间 | 2021年7月19日17时（北京时间）前，报价人在兵装集团阳光七彩，公司官网平台上核实与本工程有关的文件、补遗、答疑、补充图纸等，不再另行通知，报价人有因未及时查看补遗、通知等而产生的一切后果由报价人自负。 |
| 3.1 | 报价文件 的组成 | 报价文件由报价函、商务报价、资格审查、技术部分（施工组织设计）四部分组成，格式须使用比价文件中提供的“报价文件格式”。 |
| 3.2 | 报价 | 1、工程采取总价包干，工程报价采用工程量清单报价方式。 2、报价范围：各报价人对比价人提供的施工图，技术要求，项目工程量清单，结合现场踏勘、施工现场条件及施工验收规范进行报价。 3、编制依据：本比价工程由报价单位以比价文件、合同条件、工程量清单、施工图、技术要求、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规范》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《重庆市房屋建筑与装饰工程计价定额》（CQJZZSDE-2018）、《重庆市绿色建筑工程计价定额》（CQLXJZDE-2018）、《重庆市通用安装计价定额》（CQAZDE-2018）、《重庆市建设工程费用定额》（CQFYDE-2018）及相关配套文件、《重庆工程造价信息》（2021年第4期）、渝建发〔2016〕35号文为依据，由报价人结合自身实力、市场行情自主合理报价。报价应包括完成为实施本章报价人须知前附表1.4项中所述的比价范围内工程项目所需的人工费、材料费、机械费、管理费、总承包服务费、利润、风险费用（包括但不限于保险费等）、措施费（含安全文明施工费）、规费、建设工程竣工档案编制费、税金、缺陷修复等所有费用，以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务和一般风险等费用。其中管理费包含城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加，管理费费率按渝建发〔2016〕35号文规定执行；安全文明施工费按渝建发【2014】25号文并结合渝建发〔2016〕35号文规定执行；税金按渝建发〔2016〕35号文规定执行增值税税收制度 ，增值税税率9% 。 4、措施项目费清单包括施工组织措施项目清单和施工技术措施项目清单两部分。 4.1施工组织措施项目清单：比价人给出的施工组织措施项目清单仅供报价人参考，报价人在报价时可参照比价人给出的施工组织措施项目清单并结合本工程的实际情况和国家及重庆市相关管理规定自行报价。不得出现漏项或增项，否则视为对比价文件不作实质性响应，其报价文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中。中选后施工组织措施项目费用一概不作调整（安全文明措施费除外）。 4.2施工技术措施项目清单：技术措施清单中以项计列的项目，由报价人根据本工程的实际情况结合自身施工组织设计，以项为单位自行报价，包干使用，结算时不作调整(具体清单项目见措施清单及本比价文件相关技术要求)。 5、分部分项工程量清单项、量、价 5.1如果比价人提供的分部分项工程量清单中的工程量与比价图中工程量不一致，报价人应按报价人须知前附表第2.2项中规定的时间前书面通知比价人核查确认，除比价人对分部分项工程量清单主动补遗或对报价人质疑作修改外，应以比价人提供的分部分项工程量清单中列出的工程量为准。 5.2分部分项工程量清单中给出的工程量是估算量，是作为报价确定的共同的基础。 5.3本工程各分部分项工程量清单子项不论其对应的项目特征和工作内容是否描述完整，都将被认为已包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计量规范中相应项目编码和项目名称及施工图纸、相关规范、标准、政策性文件、规定、限制和禁止使用通告等所有工程内容及完成此工作内容而必须的各种主要、辅助工作；其综合单价应包括完成该子项所需的人工费、材料费、机械费、管理费、利润、风险费用等除税金、安全文明施工费、措施费、规费外的所有费用以及合同文件中明示或暗示的应由中选人承担的所有责任、义务、一般风险及相应的费用。中选后比价人不再对工程综合包干价进行调整 5.4报价人只有严格按比价人提供的《工程量清单》和本比价文件中提供的《工程量清单报价表》格式内所有项目进行报价，并且必须列出每项分部分项工程量清单和施工技术措施项目清单的综合单价分析表，才能视为总体报价完整，不得出现漏项或增项，否则视为对比价文件不作实质性响应，其报价文件按废标处理。报价空白或报价为零，则视为该子项的价款已包括在分部分项工程量清单其他子目的单价和合价中，中选后必须完成该子项工作内容，比价人不对该子项进行结算与支付。 5.5工程量清单中的项目特征与工作内容,只是完成该清单项工程实体的简略描述, 不作为报价的唯一依据。报价人应结合项目施工图、技术要求等甲方提供资料并结合施工工艺、施工措施设计、对现场的勘察情况、施工规范、措施、必须的操作程序、技术标准和要求，完整填报完成该实体所需的综合单价,不得因清单描述原因提出索赔。 6、安全文明施工费用： ①根据《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）规定，安全文明施工费由安全施工费、文明施工费、环境保护费及临时设施费组成。 ②本工程安全文明施工费由比价人根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013)、《关于印发<重庆市建设工程安全文明施工费计取及使用管理规定>的通知》（渝建发[2014]25号）、《关于调整工程费用计算程序及工程计价表格的通知》（渝建价发[2016]6号）的相关规定和费用标准单列计算，安全文明施工费为暂定金额，与比价控制价一起公布。 7、材料采购及报价 7.1本工程所需材料、设备由中选人自行采购，但所采购的材料必须符合国家规范标准及设计文件、比价文件要求，并提供相应合格证明资料、质保书等。 7.2中选人提供的材料和工程设备均应由中选人负责采购、运输和保管。 7.3中选人应将采购的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等提交建设单位确认，并负责提供材料和工程设备的质量证明文件，满足合同约定的质量标准。 7.4对中选人提供的材料和工程设备经检测不符合合同约定的质量标准，建设单位应立即要求中选人更换，由此增加的费用和工期延误应由中选人承担。 7.5机具进场后需要向建设单位申请检查，检查合格后才能使用； 7.6材料（设备）运输距离由报价单位根据自身情况及踏勘现场情况自行确定,中选后不因材料（设备）运输距离及运费的实际增加或减少进行调整。 8、人工费： 8.1本工程人工单价参照重庆市建设工程造价总站主办的《重庆工程造价信息》2021年第4期公布的市场人工指导价，由各报价人结合市场行情自主测算计入相应综合单价中，中选后不再调整。 9、其他说明： 9.1措施费由承包单位自行考虑； 9.2报价中需包含施工临时用能，临时道路、临时住宿等相关费用； 9.3建筑垃圾及竣工后临时设施拆除后不能堆放在施工场地内，外运场地及处置方式由承包方自行考虑（包括清理、挖运、场内一次或多次转运、上下车、外运至渣场的运输、环卫、准运、弃渣和恢复原貌等）； 9.4本工程所有材料二次或多次转运费报价时应予以考虑，否则，视为考虑在其他项报价中； 9.5施工临设场地安排：新建建筑物附近，具体位置施工方统筹策划报建设单位核定； 9.6临时道路修建及维护由承包单位在报价中自行考虑； 以上各项费用除明确说明按实结算项之外，报价人在报价时应知晓并综合考虑，否则视为已经考虑在报价或各单项综合单价中，中选人不得在工程施工过程及竣工结算中提出增加相关费用。 |
| 3.3 | 报价保证金 | 无 |
| 3.4 | 签字或盖章要求 | 报价文件应由报价人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖章，否则其报价文件按废标处理。 |
| 3.5 | 报价文件正副本份数 | 各 壹 份，共 贰 份，采用宋体A4纸打印 |
| 3.6 | 报价文件的密封 | 1、报价文件密封并加盖投报价人单位公章； 2、如果报价文件没有按上述规定密封，该报价文件将被拒绝接收。 |
| 4.1 | 递交报价文件地点 | 重庆市九龙园区B区华建支路1号 |
| 4.2 | 是否退还报价文件 | 否 |
| 4.3 | 计价原则 | 本维修项目实行项目总价包干价，报价人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表 |
| 5.1 | 开封时间和地点 | 开封时间：比价人通知 开封地点:华建支路1号采购部一会客室 |
| 5.2 | 评比委员会的组建 | 评比委员会构成单位：经营规划部、财务部、制造安全部、审计风险部、采购部、铸机事业部。 |
| 5.4 | 履约保证金 | 无 |
| 6.1 | 开封程序 | 1．密封情况检查：比价人检查报价文件是否按本须知3.6的规定密封，如发现报价文件没按本表3.6的规定密封，则废标。 2、开封顺序：随机开启。 |
| 6.2 | 评比方法 | 一次性报价进行评价，报价文件满足比价文书规定，且评价合格，报价最低的报价人为选中单位。 |
| 6.3 | 合同的授予 | 于发出选中通知书之日起15个工作日内签订合同 |
| 7.1 | 付款方式 | 1、本工程合同验收合格后支付合同款的97%； 2、合同款剩余3%作为质量保修金，工程竣工验收满1年后一次性无息付清。 |
| 8.1 | 重新比价 | 经评审后，如有效报价人不足三个的，或有效报价人明显缺乏竞争的，可以否决全部报价，比价人将重新组织比价。 |
| 9.1 | 工程结算 | 一、本工程采取总价包干方式进行结算，支付方式按付款方式执行。 二、工程量变动引起的价格调整：不调整。 |

第三章  合同主要条款

1、工程结算原则：本改造项目实行项目总价包干价，报价人采取清单报价方式，需提供详细的分项报价表和汇总报价表，中标方需提供详细的施工方案。

二、付款方式

1、工程竣工验收合格后，以双方确认的验收资料和审查合格的竣工图或竣工报告办理结算，选中人开具全额增值税专用发票挂账，付合同总价的97%。

2、工程结算价的3%作为质保金，验收合格一年后一月内（无息）支付。

3、支付形式：现金转账或承兑汇票。

三、选中人责任及义务

1、按比价人批准的施工组织设计方案搭建临时设施、安置机械设备、堆放材料（采取围栏、遮盖、注明标识） , 做好施工组织管理 ,保持现场清洁卫生 ，建筑垃圾由选中人负责运输（包括人力转运）到比价人区域外（费用由中标人承担），做到文明施工。

2、选中人施工人员必须持证上岗，确保施工安全，严格执行《安全管理条例》。在施工中应文明施工，出现任何情况下的伤亡事故，均由施工单位承担一切责任；施工期间与工地周边的任何社会团体、组织、单位及个人发生的法律、经济等纠纷，概由选中人负责解决并承担因此而发生的一切费用。

3 、所有进场材料质量须完全符合国家现行合格标准，符合设计要求，具有国家授权检测部门出具的检验报告，产品试验报告、国家授权部门的认证条件、出厂试验合格证明文件并报比价人和监理审查认可方可用于工程上。对未按上述要求采购的材料，比价人将要求施工单位自行、无条件清退出施工现场。由此造成的损失由施工单位承担。

4、成品保护由选中人负责，其费用由选中人自行考虑（包含在投标报价中）

5、遵守比价人厂房规章制度 , 不得超越施工区域到比价人其他生产单位和办公地点参观逗留，并承担造成的损失和人身伤害责任。

6、项目竣工后 , 选中人应在3天内无条件撤场并对比价人生产现场造成的污染进行清理清除恢复原样, 如选中人拒不撤场或延期撤场 , 比价人有权拒付工程款 。

四、比价人权利义务

1、确认施工范围，工作内容，技术要求，进行现场管理，组织竣工验收。

2、有权要求选中人对不合格项目进行无条件整改。

3、回访项目质量，建立信用档案。

五、质量保修期

从竣工验收之日起，2年质保。

六、结算资料

项目竣工验收合格，选中人应提供竣工图和完整的结算资料各两份。

七、违约责任

1 、因选中人原因造成工期未按比价人要求完成 ,由此造成比价人损失的选中人承担赔偿责任。按延期一天200元处罚。因比价人原因造成工期延误的，工期可顺延，其费用由选中人统筹考虑，费用不予索赔。

2 、选中人所用材料不符合本合同要求 , 除必须返工、承担比价人损失外 , 还应按该部份材料价格的3-5倍支付违约金。

3 、未经比价人许可 , 选中人未按比价人要求施工 , 除必须返工费用自负外 , 且按比价人损失的 2 倍支付违约金。

4 、未经比价人许可,选中人擅自将所承包的项目转包和分包 , 一经发现 , 处以1000元/项（人民币） 作为违约责任金 ，若因此造成停工 ,工期不得顺延。

5 、选中人在施工中没有领会比价人意图或不明施工要求而又不向比价人求证明确 , 致使施工不能达到比价人要求的 , 比价人有权要求选中人返工并由选中人承担比价人损失。

6、各单位和个人要严格遵守国家相关法律法规；严格遵守各有关部门关于廉洁纪律的规定、各单位的规章制度。若有违法、违规行为发生，一经查实将追究单位或个人的责任。

八、争议

本合同在履行过程中发生的争议 , 由双方当事人协商解决 , 协商不成向合同签定地人民法院起诉。

合同附件格式

### 附件一：工程质量保修书

### 工程质量保修书

发包人（全称）：

中选人（全称）：

发包人、中选人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》以及桥梁的相关法规、规章、规定等，经协商一致，对工程施工签订质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

中选人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。

质量保修范围为工程承包范围，设计施工图中明确的工程，包括：按国家规范及设计要求完成比价范围内的所有工作：比价范围。

二、质量保修期限

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为5年；

3、装修工程为2年；

4、电气管线、给排水管道、机电安装工程为2年；

5、工程相关排水设施、道路等配套工程为2年；

6、其他

三、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，中选人应在接到保修通知之日起7天内派人保修。中选人在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2.发生紧急事故的，中选人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3.质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它统筹质量保修事项：工程质量保修金按照工程竣工合同价的3%计留。自工程竣工验收合格之日起满一年后7个工作日内退还（不计利息）。缺陷责任期从工程竣工验收合格之日算起。（若因甲方原因不能竣工验收的，质保期按工程完工之日起计算）

本工程质量保修书，由施工合同发包人、中选人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期至保修期满。

发包人（公章）：                                 中选人：（公章）

法定代表人（签字）：                             法定代表人（签字）：

经办人:                                         经办人:

年   月    日                                 年      月     日

### 附件二：建设承发包安全、环保管理协议

相关方安全消防、环境保护、现场管理协议

甲方：

乙方：

本协议为主合同的补充协议，与原协议具有同等法律效力，经双（多）方协商，在平等协商的基础上，签订安全消防、环境、现场管理协议，以下具体条款内容由双（多）方共同确认：

一、双方应严格遵守国家（安全生产、消防安全、环境保护、职业健康、特种设备安全管理等）相关的法律法规和安全技术规范及标准。

二、乙方严格遵守《重庆建设汽车系统股份有限公司相关方安全管理制度》（以下简称“《相关方安全管理制度》”、《重庆建设汽车系统股份有限公司污染防治设施管理办法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司建设项目环境保护管理办法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司危险废物管理办法》、《重庆建设汽车系统股份有限公司生产现场、办公区“6s”管理考核规定》等甲方相关安全管理制度，并接受甲方安全消防、环境保护、现场（含办公区）监督管理。

三、相关方安全消防、环境保护、现场管理协议细则

- 甲方职责及要求：

1）甲方遵守《安全生产法》《重庆市安全生产条例》《消防法》《职业病防治法》《特种设备安全法》、《环境保护法》《重庆市环保条例》等相关的法律法规和安全技术规范及标准。

2）甲方在签订承包协议或合同时，提供公司《相关方安全管理制度》、《相关方安全消防、环境、现场管理协议》、《污染防治设施管理办法》、《建设项目环境保护管理办法》、《危险废物管理办法》文本。

3）甲方对乙方提供的资质进行审核。

4）甲方在签订承包合同或承包协议后，由甲方按照《相关方安全管理制度》对乙方的作业人员进行安全教育和告知，格式详见附件2、附件3。

5）甲方对派遣到乙方工作人员签订劳务派遣协议。

6）甲方按照《相关方安全管理制度》对乙方提出的危险作业申请（动火、登高、临时用电、有限空间作业等）进行审批备案，并指导其作业安全管理，按照《相关方安全管理制度》进行日常作业安全监督、检查及考核。

7）甲方有权进入乙方生产作业场所检查安全、消防、职业健康、特种设备、环境保护、现场管理工作和查阅相关资料，对作业过程中的相关隐患有权提出整改要求，必要时有权提出停止作业整改。发现违法行为时有权向安全、环保监管部门和有关部门报告。

2、乙方职责及要求：

1）乙方遵守《安全生产法》《重庆市安全生产条例》《消防法》《职业病防治法》《特种设备安全法》、《环境保护法》《重庆市环保条例》等相关的法律法规和安全技术规范及标准。

2）乙方在签订协议前，提供与承租合同内容相对应的公司资质和个人资质。

3）乙方派人担任乙方作业安全协调人，并派专人负责现场作业安全管理。

4）乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业；特种作业人员必须按照国家有关规定取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

5）乙方在实施四新项目作业时，由乙方实行项目安全评审，评审结果向甲方备案。

6）乙方应通知甲方并组织其员工参加甲方组织的安全教育和安全告知，如未履行，产生的后果由乙方承担责任。

7）接受环保部门对乙方生产现场的督察，配合环保部门开展环境监督性监测。

8）按照环保法律法规、环保部门的相关要求和期限，申办排污许可证、委托第三方环境监测、购买排污权、缴纳排污费。

9）确保生产设备配套的污染治理设施（如风机、排气筒）正常运行，并负责维护保养。

10）应将危险废物（含油、含漆废渣、废弃的危险化学品）分类存放，作好危险废物转移交接记录。

11）应对租赁厂区环境质量负责，有应对环境污染突发事件的应急措施；发生环境污染事故，立即启动应急处置并向甲方备案，减轻对甲方和厂区周边环境造成的影响；给甲方厂区造成不利环境影响的，应立即对环境予以恢复，并进行损害赔偿。

12）乙方需依据甲方《公司生产现场、办公区“6s”管理考核规定》及《员工行为规范》管理制度，自行拟定现场管理制度，并建立推进组织机构进行现场管理。

13）乙方6S管理责任区管理原则，谁使用谁负责，要求区域标示清晰，采用黄色安全通道线进行区域划分（依据“厂房安全通道划线及安全色使用管理《GB2893-2008》”），各区域（含办公区）安装区域名称标示牌及办公室铭牌。

14）乙方所有物料摆放，不得超越划分的责任区域。

15）乙方需遵守甲方《公司生产现场、办公区“6s”管理考核规定》、《员工行为规范》等管理制度，若有违反，甲方有权对乙方实施考核。

3、对违反重庆建设汽车系统股份有限公司相关制度规定的情况参照《相关方安全管理制度》、《污染防治设施管理办法》、《建设项目环境保护管理办法》、《危险废物管理办法》等相关制度的考核条款执行；违反国家安全生产法、消防法、环境保护法等相关违法行为时，报安全、环保部门和相关部门依法处理。

4、租赁期间乙方发生事故由乙方负责处理，并承担事故责任。

5、乙方应保障消防设施器材的正常运行与使用，费用按照重庆建设汽车系统股份有限公司《建筑消防设施维护保养合同》执行。危险废物处置费用按照重庆建设汽车系统股份有限公司《危险废物处置协议》执行。

6、其它未尽事宜按国家相关的法律法规及上级主管部门和公司相关制度执行。

7、本协议书经甲方和乙方法人代表签字后生效。

甲方(盖章)：                               乙方(盖章)：

代表人(签字)：                             代表人(签字)：

时间：   年   月   日                      时间：  年   月  日

### 附件三：廉政合同

重庆建设汽车系统股份有限公司

对外经济交往廉政协议书

项目名称：

合 同 号：

甲方：

乙方：

为了加强甲方在对外经济交往过程中的党风廉政建设，提高双方工作人员的廉洁自律性，促进双方经济交往正常顺利进行，确保双方合法权益不受侵害，经甲乙双方共同约定，达成如下廉政协议：

一、甲方单位及工作人员必须遵守以下规定：

1、严格遵守党和国家的法律、法规和廉洁自律的有关规定以及重庆建设汽车系统股份有限公司的各项规章制度，不准接受乙方单位或个人的钱物；更不准向乙方单位或个人索取钱物。

2、不准接受乙方单位或个人可能影响公正执行公务的馈赠、宴请。

3、不准参加由乙方单位或个人支付费用的外出旅游、高消费娱乐（如：营业性歌舞厅、夜总会等）和不健康活动（如：色情服务、打麻将、斗地主等）。

4、不准接受乙方单位或个人赠送的礼品、礼金和各种有价证券，已收或拒收不成的，应按有关规定及时报告并上交重庆建设汽车系统股份有限公司纪委监察部。

5、不准到乙方单位报销应由本人支付的各种费用；不得擅自借用乙方交通工具、通讯工具等。

6、不准要求或接受乙方人员为其私人住宅装修、婚丧嫁娶和为亲属子女安排工作以及出国等提供方便。

7、不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方有关的经济活动，如材料设备供应、工程项目承包等。

二、乙方单位及人员必须遵守以下规定：

1、严格遵守党和国家法律、法规和廉洁自律的有关规定，不得向甲方单位和个人行贿或采取其它不正当手段拉拢腐蚀甲方人员。

2、不得宴请甲方人员或邀请甲方人员参加外出旅游、高消费娱乐（如：营业性歌舞厅、夜总会等）和不健康活动(如：色情服务、打麻将、斗地主等)。

3、不得向甲方单位或个人赠送礼品、礼金和各种有价证券。

4、不得与甲方单位或个人合谋损害甲乙双方单位或个人利益。

5、物资供应单位必须保证物资品牌、质量，不得以次充好，自觉接受甲方

的督检查。

6、对甲方单位或个人在业务中出现的不廉洁行为以及违法违纪行为，乙方人员有责任和义务向纪检监察部门举报，并积极配合协助调查。

三、违反规定的处理

1、甲方单位或个人违反上述规定，严格按照国家法律法规以及重庆建设汽车系统股份有限公司的有关规定，对责任单位及有关人员进行严肃查处，构成犯罪的，移送司法机关处理。

2、乙方单位或个人违反上述规定，按其违纪金额和情节以及给甲方造成的损失，由乙方赔偿甲方二至五倍的经济损失，或中止与乙方的合同，直至取消与乙方业务往来；由此给甲方造成的损失由乙方全部承担。

四、甲方受理举报单位

重庆建设汽车系统股份有限公司纪委监察部

举报电话：023--66297112

五、本协议与中选合同具有同等法律效力，一并签订。

本协议书一式四份，甲方叁份，乙方一份，双方签字并加盖公章即生效。

请相互监督，共同遵守。

甲方（盖章）：                              乙方（盖章）：

委托代理方（盖章）：                        法定代表人（签名）：

负责人（签名）：                            委托代理人（签名）：

联系电话：                                 联系电话：

年  月   日                               年  月   日

# 第四章  甲方提供的内容

1. 建设机电105厂房排水管网改造施工图

2. 105排水管网改造技术要求

3.项目最高限价及工程量清单

# 第五章 报价文件格式

一、报价函部分

（项目名称）

投  标  文  件

报价函部分

报价人：　　　　 　　（盖单位公章）

年  月  日

目录

1、法定代表人身份证明及授权委托书

2、比价文件确认书

3、报价函

法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：	年	月             日

经营期限：

姓名：	 性别：	年龄：	职务：

系	 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明。

报价人：	（盖单位公章）

年     月    日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。如联合体报价，则联合体各方均需提供。

授权委托书

本人	（姓名）系	（报价人名称）的法定代表人，现委托	（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改	 （项目名称）施工报价文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：	。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明。

投  标  人：	（盖单位章）

法定代表人：		（签字）

身份证号码：

委托代理人：	（签字）

身份证号码：

| 法定代表人身份证复印件 | 委托代理人身份证复印件 |
| --- | --- |

年	月	   日

注：1、法定代表人参加报价活动并签署文件的不需要授权委托书，只需提供法定代表人身份证明；非法定代表人参加报价活动及签署文件的除提供法定代表人身份证明外还须提供授权委托书。

2、法定代表人身份证明及授权委托书原件装入报价文件一并递交。

3、如联合体报价，由联合体牵头人提供。

比价文件确认书

致：                  （比价人名称）

我单位参加工程的报价，对贵单位  年  月  日发出的              比价文书及其相应的补遗资料、通知等全面内容予以确认，并按其要求提交报价文件。

报价单位（公章）

法定代表人（签章）

单位地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年     月     日

### 报价函

（比价人名称）：

1．我方已仔细研究了		（项目名称）（比价编号：）施工比价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）	元（¥	）的报价总报价（含增值税   %），工期	日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到		。

2．我方承诺在报价有效期内不修改、撤销报价文件。

3．如我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比价文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．安全文明施工费暂定金额为     元，我司承诺安全文明施工费专款专用。（其他补充说明）

报价人：                　　　　　     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

二、报价文件（商务部分）

（项目名称）

报价文件

商务部分

报价人：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）

年   月    日

目     录

[目录由报价人自行编制]

## 三、报价文件（资格审查资料）

（项目名称）

投  标  文  件

资格审查资料

报价人：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　 　　（签字）

年      月      日

目    录

（一）报价人营业执照及资质证明文件

（二）承担本项目主要人员及资格证明文件

（三）近年完成的类似项目资料

（四）其他资料

## 四、报价文件（技术部分）

（项目名称）

投  标  文  件

技术部分（施工组织设计）

报价人：　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：　　 　（签字）

年    月     日

自行编制

# Text boxes

法定代表人身份证复印件