ICS 93.020

山东土木建筑学会标准

P22                                   T/SDCEAS 1000X－2023

浅层真空降水强夯技术标准

Technical specification for shallow vacuum dewatering dynamic compaction

（征求意见稿）

2023-XX-XX发布            2023-XX-XX实施

| 山东土木建筑学会 | 发布 |
| --- | --- |

山东土木建筑学会标准

浅层真空降水强夯技术标准

Technical specification for shallow vacuum dewatering dynamic compaction

主编单位： 山东省机械施工有限公司

山东建筑大学

批准部门：山东土木建筑学会

实施日期：2023年   月   日

前  言

根据山东土木建筑学会《关于公布2022年第3批山东土木建筑学会标准制修订计划项目的通知》（鲁土建学字〔2023〕2号）的要求，编制组经过深入调查研究，结合工程实践，认真总结经验，参考国内相关规范和标准，并在广泛征求意见的基础上，制定本标准。

本标准共分为6章，主要技术内容包括：总则、术语、基本规定、施工设计、施工、施工质量检验与验收。

本标准由山东土木建筑学会负责管理，山东建筑大学和山东省机械施工有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程中如有意见或建议，请反馈至山东建筑大学（地址：山东省济南市历城区凤鸣路1000号；邮政编码：250101；电话：15966306942；电子邮箱：zhouchong21@sdjzu.edu.cn）或山东省机械施工有限公司（济南市槐荫区绿地中央广场C3地块A座18楼；联系电话：13805401529；电子邮箱：sdjs1960@163.com）。

主编单位：山东建筑大学

山东省机械施工有限公司

参编单位：山东大学

济南先投新创城市开发建设有限公司

济南城建动能转换开发建设集团有限公司

济南先投产业发展有限公司

山东省机场管理集团有限公司

济南市清源水务集团有限公司

山东高速集团创新研究院

中建八局二公司设计院

济南黄河路桥建设集团有限公司

主要起草人员：周  冲  孙永华  张思峰  许福强

田金国  厉  超  庄培芝  张  建

杜连平  郭  静  董道卫  张  博

韩乙峰  范  涛  王兆军  陈  凯

辛公峰  姜千君  彭元阁  赵晓峰

梁汝鸣  和西良  周广泉  丁德利

杨  明  刘志勋  李宏伟  张占奎

郭传海  王德宏  宗世晓  李志刚

张  林  刘光庆  陈德营  袁培民

主要审查人员： 刘俊岩 等

目  次

1  总 则	1

2  术 语	2

3  基本规定	3

4  施工设计	4

4.1  真空降水施工设计	4

4.2  能量递增强夯施工设计	5

5  施 工	7

5.1  一般规定	7

5.2  主要施工设备、机具	8

5.3  施工要求	9

5.4  安全施工措施	12

6  施工质量检验与验收	16

本标准用词说明	19

引用标准名录	20

附：条文说明	23

Contents

1  General provisions	1

2  Terms	2

3  Basic requirements	3

4  Construction design	4

4.1  Construction design for shallow vacuum dewatering dynamic compaction	4

4.2  Construction design for Energy progressive compaction method 	5

5  Construction	7

5.1  General requirements	7

5.2  Main construction equipment and tools	8

5.3  Construction requirement	9

5.4  Safety management measures	12

6  Construction quality inspection and acceptance	16

Explanation of wording in this specification	19

List of quoted standards	20

Addition: Explanation of provisions	23

# 1  总 则

1.0.1  为规范浅层真空降水强夯的设计、施工、检测和验收，做到安全适用、技术先进、经济合理、保证质量，节约资源、保护环境，制定本标准。

1.0.2  本标准适用于工业与民用建筑、市政道路等工程的浅层真空降水强夯 地基的设计、施工与检验验收。

1.0.3  浅层真空降水强夯除应符合本标准外，尚应符合现行国家标准的有关规定。

1.0.4  浅层真空降水强夯施工必须遵守国家有关安全法规和操作规程，并采取有效措施保证施工安全。

# 2  术 语

2.1.1 真空降水强夯   Dewatering dynamic compaction

强夯前在场地埋设真空降水管，利用真空泵形成的负压，在土体内部产生真空负压固结作用，同时对地基土进行强夯，在夯实及真空负压的双重作用下提高地基土的有效夯实率。

2.1.2 能量递增法强夯  Energy progressive compaction method

首遍强夯采用低能量，后序强夯能量逐渐增加的施工方法。

2.1.3  真空度 Vacuum degree

真空状态下的气体稀薄程度，从真空表所读得的数值称为真空度。

2.1.4  水平管 Horizontal pipe

沿水平方向及一定深度埋设的降水管。

2.1.5  垂直管 Vertical pipe

按一定的间距，沿垂直方向埋设的降水管。

2.1.6  集水管  Water collecting pipe

将各降水管与水气分离器相连接的排水管道。

2.1.7  滤管  Filter pipe

降水竖管下部带有水孔和滤层的部分。

2.1.8  水气分离器  Moisture separator

利用机械的或增加动能的方法分离水流中游离空气的装置。

# 3  基本规定

3.0.1  浅层真空降水强夯施工分为水平和垂直降水两种方法。适用于处理各种具有较高地下水位的填土、黏性土，粉土、粉细砂、湿陷性黄土等，特别适用于黄河冲积成因地层和吹填土地基的处理。

3.0.2  针对极软弱地基，应优先采用能量递增强夯法，根据现场情况可以与浅层真空降水联合使用，也可以单独采用。

3.0.3  施工前，应进行试夯或试验性施工。试夯区数量应根据建筑场地的复杂程度、建筑规模及建筑类型确定。试夯区应具有代表性，其面积不宜少于400m2。

3.0.4  浅层真空降水强夯应遵循先降水后强夯、降水与强夯同步进行的原则。

3.0.5  当施工振动对邻近建筑物、精密仪器设备以及施工中的工程结构等产生不利影响时，应评估强夯振动对周边环境的影响，明确施工安全距离和采取减振措施，必要时应设置监测点。

3.0.6  浅层真空降水强夯地基的变形计算，应符合现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB 50007有关规定。夯后有效加固深度内土的压缩模量，应通过原位测试和土工试验确定。

# 4  施工设计

## 4.1  真空降水施工设计

4.1.1  浅层真空降水强夯地基，应根据被加固土质条件、土层厚度及埋藏条件和上部荷载对地基压力、变形要求，确定真空降水强夯的加固处理深度、范围，夯后地基承载力特征值，以及浅层降水深度、排管间距和真空度等。

4.1.2  浅层真空降水应采用真空泵，应根据真空泵型号功率大小划分降水区块。每个降水区块面积不应大于5000 m2～8000 m2。

4.1.3  浅层真空降水应根据土层竖向分布情况和所需降水深度确定采用水平降水或垂直降水。水平降水深度应为2 m～3 m，垂直降水深度应为2 m～6 m。

4.1.4  每个降水区块宜设置水位观测井和孔隙水压力计，数量不宜少于2孔；水位观测井和孔隙水压力计的埋设深度宜大于降水深度2 m以上。

4.1.5  水平降水管应由PVR塑料制作，沿管长度方向每隔100 mm设直径8mm交叉布置排水孔，管外包裹100目尼龙纱网，水平降水管应具有一定韧性和强度，在强夯挤压、振动条件下不得发生破损、导致降水失效。垂直降水管由无缝钢管或PVR塑料制作，管下端的滤管长度宜为1m～1.5m，其排水孔间距75mm～100mm，呈十字交叉布置。

4.1.6  水平降水管采取平行布置、排距5m～6m，埋置深度一般为1.5 m～2.5 m，明挖土沟埋管，水平降水管的一端应封堵，另－端导出地面的长度范围内不允许设有排水孔；垂直管的埋置深度一般为2.5 m～6.5 m，垂直降水管呈点状分布，竖管一般间距2 m～3.5 m，排距3.5 m～7 m，采用高压水枪冲孔或机械设备插入埋管，上部1 m～1.5 m范围内应用黏性土回填封堵。

集水管可采用直径为38mm 的橡胶管、塑料透明管与降水管连接。按每隔5 m～6 m设一个连接降水管的接头，每一个连接管处均应装设阀门，以便于检修。集水总管一般采用直径100 mm～120 mm的钢管。

4.1.7  水平降水管的单管长度不宜超过30 m，各排管的出露端分别与水气分离器相接，并与真空泵相连；垂直管的上端与集水管相接，并通过水气分离器与真空泵相连。

4.1.8  降水管埋设完成应先进行试降水，以检查出水量、真空度以及出水的清浊度，如发现问题应查明原因及时排除。当地下水位降至设计深度后，即可转入强夯施工。

4.1.9  真空降水应连续进行，真空度在85kPa以上表明各连接系统无问题，即可投入正常使用。应设专人进行不间断检查，当系统真空度达不到设计要求时，应查明原因、逐管检查管道是否漏气、漏水，必要时应采取减管措施或重新埋设。

## 4.2  能量递增强夯施工设计

4.2.1  强夯的初始夯击能量不宜超过1000 kN·m，后序的夯击能逐渐增大，最大夯击能量不宜大于3000 kN·m。能量递增浅层真空降水强夯的有效加固深度不宜大于6 m。

4.2.2  夯击次数应以夯坑周边不发生大的隆起、夯坑底部无较大反弹以及夯坑深度以不影响提锤为原则。第一遍一般夯2~3击；随着夯击能和夯遍数的增加逐渐提高夯击次数。止夯标准应以锤击累计次数为主、以最终锤击贯入度为辅。

4.2.3  夯击遍数应按主夯点和插夯点分遍夯击，主夯点的夯击遍数为2~3遍，插夯点的夯击遍数为1~2遍。

4.2.4  夯点布置形式和间距应与水平或垂直布管相对应，一般主夯点的间距宜为5 m~6 m；插夯点布置在主夯点之间。

4.2.5  两遍夯击之间应设一定的时间间隔，间隔时间取决于超静孔隙水压力的消散情况。可根据现场孔压检测数据确定，对于粉土地基遍间隔时间不宜少于3 d。

4.2.6  处理范围应大于建筑物基础范围。对于正常固结的地基，每边超出基础外缘的宽度不宜小于3.0 m。可液化土不宜小于5.0 m，对于深填土地基，每边超出基础外缘的宽度宜为基底下处理深度的1/2 ~ 1/3。

# 5  施 工

## 5.1  一般规定

5.1.1  施工前应具备岩土工程地质勘察报告、设计图纸等工程相关资料。结合工程实际情况了解同类工程的地基处理经验和使用情况等。

5.1.2  施工前应对施工场地和周边环境进行调查。应查明场地内外、地上地下建（构）筑物和各种地下管线的位置及埋深等，并采取必要的保护措施。当周边环境对强夯振动有严格限制时，应采取挖隔振沟等降振措施，必要时应设置监测点。

5.1.3  当吹填土地表有明水且含水量很高不能承担强夯机的运行重量时，宜在地表设置明沟辅助排水或采用履带式推土机碾压，加速地表水的排除，为强夯施工提供必要条件。

5.1.4  按设计高程和施工方法初步确定起夯面高程，对场区进行土方平整、埋管降水和定位放线作业。对设备、机具的安全装置应进行全面检查。

5.1.5  编制施工组织设计，向施工人员进行安全教育、技术和质量交底。

5.1.6  真空降水运行要求连续工作，应准备双电源。正常出水的规律是“先大后小、先浑后清”，如不上水或水较浑或清后又浑等，应立即检查纠正。真空度是判断降水系统良好与否的尺度，应经常检查。

5.1.7  强夯施工过程中如出现地表出水过多的情况，可采取明沟排水与真空降水相结合的方法，加速排水。

5.1.8  竣工后，对于拔出竖管的孔洞应进行回填密实。对地基有防水要求，地面2 m以下应用黏性土填实。

5.1.9  浅层真空降水强夯正式施工前应选择具有代表性的地段进行试验性施工，并满足以下要求：

1  宜采取不同的施工工艺参数对比方案；

2  针对被加固土层的物理力学指标和土层竖向分布结构及地下水位情况、合理确定降水方案；

3  试验检测应设置间隔时间。夯前与夯后的检测方法及数量宜保持对应。

5.1.10  试验应提交如下成果：

1  确定降水方式和施工工艺参数，明确施工区段划分面积和真空度控制指标。

2  确定夯后地基承载力特征值、有效加固深度等指标；

3  明确强夯施工工艺参数和夯击能、夯遍数、夯击次数、布点间距、遍间隔时间等；

4  提出施工质量标准和控制措施；

5  评价强夯施工振动、侧向挤压对周边建构筑物和环境的影响，确定工程的最小安全振动距离和减振措施。

## 5.2  主要施工设备、机具

5.2.1  真空降水应采用真空泵，常用的真空泵型号有WLW-200、WLW-100，真空泵型号及数量应根据降水面积选择。一套抽水机组通常使用一台真空泵、一台水气分离器组成。

5.2.2  强夯锤应采用铸钢制造，质量一般为10 t~16 t，夯锤底面为圆形，且对称设置4个贯通的排气孔，孔径250 mm~300 mm。夯锤底面积按土的性质确定，静接地压力值可取25 kPa。

5.2.3  强夯机应采用履带式起重机，应根据所需夯击能量选用合适型号的起重机，其有效起吊高度和回转半径应满足施工要求。为防止落锤时吊臂后倾，在吊臂底节上部应设置弹性支撑。

5.2.4  采用的脱钩装置必须可靠、灵活，有足够的强度和耐用性。脱钩时不允许发生锤与钩不脱离现象。

5.2.5  根据工程规模，配备相应型号与数量的推土机。

## 5.3  施工要求

5.3.1  浅层真空降水施工应符合如下要求：

1  平整施工场地至起夯面高程，定位放线、标出降水埋管位置；

2  水平降水管埋设一般采用挖掘机辅以人工配合，边挖边埋。回填土应适当密实，不得松填；

3  垂直降水管一般采用人工冲（水）孔或套管插入方式埋管，管子下入孔中后，应将管上部1 m～1.5 m填黏性土捣实；

4  降水管应与集水排管、水气分离器及真空泵连接形成降水系统，各连接处应可靠密封、不得漏气、漏水。降水系统建好后，应进行降水试验，检查排水效果、管路是否漏水，真空度能否达到设计要求。当发现问题时及时排除解决；

5  水位降至要求的标高并稳定后，可转致强夯机施工，直至满夯结束3 d后，可停止降水。

5.3.2  能量递增强夯施工符合如下要求：

1  标出第一遍夯点位置，并测量场地高程；

2  强夯机就位，夯锤置于夯点位置，测量夯前锤顶高程；

3  首遍单击能量宜采用600 kN·m左右，按试夯确定的夯击次数及控制标准，完成单个夯点及第一遍全部夯点的夯击；用推土机将夯坑填平，并测量场地高程；

4  在规定的遍间隔时间后，完成第二遍及全部点夯，其单击能量应逐遍提高。最后用低能量满夯，将场地表层松土夯实，并测量夯后场地高程；

5  施工过程中应记录各夯点每遍的夯击次数，和最后一遍的最终锤击贯入度；

6  因垂直降水管和集水管出露于地面，强夯机运行时应注意保护。

5.3.3  冬季施工应符合如下要求：

1  冬季施工气温低于0℃时，应对降排水系统采取有效保温措施，防止冻坏管路设备；

2  当冻层较厚时，应适当增加击碎冻土层的锤击数，保证有效夯实效果。冻土层被击穿前的夯击数不应计入设计总夯击数。 满夯能量及击数亦应适当提高；

3  下雪前应及时推平夯坑，降雪后应及时清理作业面和夯坑中的积雪，应避免将冰雪夯入地基土中；

4  推填夯坑时应将大块的冻土块推出作业区，不准将冻结基土或冻土块填入夯坑；

5  平整夯坑后，宜及时满夯，当不能满夯时宜在场地上铺设不少于30 cm的虚土，满夯前再将其挖除；当气温较低冻层较厚时，不宜进行满夯施工；

6  冬季施工对回填土的质量要求应符合《建筑工程冬期施工规程》JGJ 104-97第3.5的有关规定要求。

5.3.4  雨期施工应符合如下要求：

1  雨期强夯施工，应关注气象预报、及时掌握天气形式、降雨时间。根据气象信息和现场实际情况精心调度和安排施工计划；

2  在基槽或强夯区域四周应设置挡水土坝或外向坡，严防场外雨水灌入。夯击面应做成一定的排水坡度，四周边缘应挖排水沟和集水井， 下雨时应及时抽排水；

3  下雨前未填平的夯坑，雨后应逐点、及时将坑内积水排净。待充分晾晒后再施工下道工序；对于雨前已填平的夯坑，因故未采取任何防雨措施发生浸泡情况的，雨后必须将夯坑内湿土挖除、换填，不作处理不可进行满夯施工。

5.3.5  成品保护应符合如下要求：

1  竣工后的场地可保留20 cm~30 cm厚的保护层；冬期夯后地基暂时不施工时，应铺填一定厚度的虚土防冻或覆盖草垫；

2  夯后地基严禁轮式车辆碾压；

3  雨期夯后地基不得发生“泡槽”情况

5.4  安全施工措施

5.4.1  强夯机的安装应符合如下要求：

1  强夯作业主机应按照强夯能量等级的要求经过计算选用。强夯机在工作状态时，起重臂仰角应置于70°；

2  强夯机的吊臂、脱钩器等主要结构和部件的材料及制作质量，应经过严格检查，不符合设计要求的，不得使用；

3  强夯机操作室的风档玻璃应设有防护网；吊臂后必须安装弹性支杆，其连接必须牢固可靠；吊臂上方应捆绑防撞旧轮胎，当杆件变形或断裂时，应及时修复；

4  安装强夯机时，作业场地应平整。各臂节之间的螺栓要按规定扭矩扳紧，各部销轴连接牢固，绳卡按有关规定的数量和扭矩紧固；

5  拉起吊臂前，应对吊车的提升卷筒、刹车机构及各连接部位再进行一次全面检查，确认无误后，再发出起臂指令；

6  安装工作应在有经验的机长或班长指挥下进行。起升吊臂时，必须由经过专业岗位培训的人员担任指挥；

7  所有施工机械设备的使用操作、保养、检查及安全防护装置，应符合《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001的规定。实施班前安全检查制度和施工班组安全自检制度，发现设备、机具等安全隐患必须立即排除；

8  施工现场所有临时用电设施，如电线、电缆的架设、配电设备的安装，安全保护装置的配置及电器设备的管理、维修等，应符合《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93的有关规定。

5.4.2  强夯安全施工应符合如下要求：

1  开工前应对施工人员进行安全技术交底。参加施工人员，必须严格遵守安全操作规程，严禁违章指挥和违章操作；

2  进入现场的施工人员，必须戴好安全帽，高空作业必须佩戴安全带并正确使用；

3  施工区域应设立警戒区或安全警示标志，严禁非施工人员进入施工场地；

4  强夯作业必须设专门指挥人员，指挥信号要明确，夯机司机必须按指挥信号进行操作；

5  多机同场作业时，各夯机的安全间隔距离不应少于30 m；

6  起吊倾斜的夯锤时，操作人员应当将钩头挂牢，然后避到安全距离以外，严防钩头滑脱将人打伤；

7  在夯击过程中，应随时调整垫平吊机，履带前部下沉时，应及时用垫木或其他材料将其垫平后，再继续施夯；

8  施工中严禁斜拉、斜吊, 严禁不摘钩变幅、打车；

9  六级大风以上天气，禁止强夯施工；

10  因夯坑较深产生的锤底吸附力较大拔锤困难时，应先试吊，待松动后再正式起吊, 不得强行提锤，防止夯机超载造成倾覆；

11  起吊夯锤时，起重臂下及正前方（起重臂长范围内）严禁站人。落锤时，任何人不得站在距夯锤10 m范围之内。挂好钩后应立即移到安全地带隐蔽，严防飞石伤人；

12  当脱钩器失灵，夯锤不能脱落时，必须采取慢降措施，控制夯锤的下降速度，严防因下降速度过快、急刹车发生翻车等事故。严禁采取强制转向摇摆吊臂或使夯锤带钩自由下落；

13  强夯机带锤转移时，起锤高度不得大于0.5 m，机组其他人员跟机观察地面情况，发现异常，立即停车处理；

14  强夯机在做短距离行走时，驱动轮应置于后方；当越过土坎或缓坡时，应将起重臂向前变幅。在较陡坡道上下行走时，应有专人持道木，随时准备打掩，防止溜车；

15  在松软地基上强夯时，宜采用路基箱或在场地上铺垫碎石。当强夯机的履带陷入泥土中时，应将履带前后的泥土挖除，用推土机协助牵拉，不得采取强行走车措施；

16  当临近交通要道、重要建筑物或住宅楼时，应在相临面（靠近强夯区域一侧）安装密目安全网或钢围挡，其高度不应低于3 m。当强夯震动影响区域内有围墙时，围墙两侧不允许停留，并应设专人负责警戒；

17  夜间施工应满足如下要求：

（1）夜间施工必须在吊杆顶部和车前安装照明灯，施工场区四周亦必须安装足够数量的大型照明灯具, 其照度应保证司机对夯机运行、夯锤起落的观察和控制,同时应保证对夯击贯入度观察记录的效果；

（2）实施夜间施工前，应对所用设备和索具进行全面检查。每个夜班结束后，应安排专人在白天对夯机各连接部位和索具等进行检查,确保万无一失；

（3）保证夜班工人睡眠充分,并安排专职管理人员夜间值班。

18  冬、雨季施工安全技术措施应满足如下要求：

（1）冬季不应将夯锤放在有水的地面过夜，以防夯锤与地面冻结到一起，强夯机应严禁起吊冻结在地面上的夯锤；

（2）雷雨天气应做好防雷击、防触电工作。在空旷场地施工应在雷雨到来之前，将施工人员撒离到安全地带。雨后上下夯机应注意防滑；

（3）因雨后地基土浸水、强度降低，可采取铺路基箱施工措施。

# 6  施工质量检验与验收

6.0.1 浅层真空降水强夯地基施工质量检验标准应符合《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB-50202;《建筑地基处理技术规范》JGJ-79及表6.0.1的规定。

表6.0.1 浅层真空降水强夯地基质量检验标准

| 项目 | 序号 | 检 查 项 目 | 允许偏差或允许值 | 检查方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 | 数值 |  |
| 主控项目 | 1 | 地基承载力 | 设计要求 | 按规定方法 |
|  | 2 | 处理深度 | ＋500mm | 测量孔深 |
|  | 3 | 真空度 | ±0.05MPa | 检查真空表 |
| 一般项目 | 1 | 平均夯锤落距 | mm | ±300 | 钢索设标志 |
|  | 2 | 夯锤质量 | kg | ±100 | 称重 |
|  | 3 | 夯击遍数 | 不小于设计值 |  |
|  | 4 | 夯击顺序 | 设计要求 |  |
|  | 5 | 总夯击次数 | 不小于设计值 | 计数法 |
|  | 6 | 夯点间距 | mm | ±100 | 用钢尺量 |
|  | 7 | 夯击范围 | 设计要求 | 用钢尺量 |
|  | 8 | 间隔时间 | 设计值 | — |
|  | 9 | 降水深度 | ±100mm | 水准测量 |
|  | 10 | 场地平整度 | mm | ±100 | 水准测量 |

6.0.2  施工过程中应对各项施工参数进行详细检查、记录。应检查记录降水区域的真空度、降水深度，夯点的夯击遍数、次数，场区平均夯沉量等。施工时应做好施工记录。

6.0.3  夯后检测应在停止降水、水位恢复稳定并间隔一定时间后进行。粉土、粉细砂地基间隔时间宜为7 d；饱和黏性土地基间隔时间宜为28 d。

6.0.4  夯后地基应进行承载力、加固深度检验，检测结果必须满足设计要求，当不满足设计要求时应采取补夯措施或其它方法处理。检测方法不应少于两种，检测点位置应结合建筑物基础形式均匀、对称布置。

1  地基承载力检测应通过平板载荷试验确定，检验的数量应根据场地复杂程度和建筑物的重要性确定，对于简单场地上的一般建筑，每个建筑地基静载荷试验检测点不应小于3点；对于复杂场地或重要建筑地基应增加检测点数量；

2  加固深度检测可采用动力触探、标准贯入、静力触探以及室内土工试验方法检验。检测深度应大于成孔深度。检测点的数量，应根据场地复杂程度和建筑物的重要性等特征综合确定。对于简单场地上的一般建筑物，每400 m2不少于1个检验点，且不少于3点；对于复杂场地或重要建筑地基每300 m2不少于1个检验点，且不少于3点。

平板载荷试验和加固深度检测点数量可合并计算。

6.0.5   浅层真空降水强夯施工结束后应按有关要求整理上报以下竣工资料：

1  开工通知单或开工报告；

2  技术、质量、安全交底记录；

3  测量放线方案；

4  施工组织设计或施工方案；

5  测量放线方案记录；

6  强夯施工记录；

7  施工日志及工程照片；

8  设计变更记录表；

9  工程事故处理记录及有关文件；

10 工程质量评定表；

11  竣工平面图；

12  工程竣工验收证明单；

13  竣工报告。

# 本标准用词说明

1  为便于在执行本标准条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”；

3）表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

4）表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2  条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”。

# 引用标准名录

1  《建筑地基与基础通用规范》GB 55003

2  《建筑地基基础设计规范》 GB 50007

3  《建筑工程容许振动标准》GB 50868 2013

4  《湿陷性黄土地区建筑规范》 GB 50025

5  《建筑地基基础工程施工质量验收标准》 GB 50202

6  《建筑施工组织设计规范》 GB/T 50502

7  《建筑地基处理技术规范》 JGJ 79

8  《建筑工程冬期施工规程》 JGJT 104

9  《强夯地基处理技术规程》 CECS 279

10  《孔内深层强夯法技术规程》CECS 197:2006

11  《强夯地基处理技术规程》DB/T5136-2019。

山东土木建筑学会

浅层真空降水强夯

技术标准

Technical specification for shallow vacuum dewatering dynamic compaction

# 条文说明

2023 济南

目  次

3  基本规定	25

4  施工设计	27

4.1 真空降水施工设计	27

4.2 能量递增强夯施工设计	29

5   施工	30

5.1  一般规定	30

5.2  主要施工机具、设备	32

5.3  施工要求	32

6  施工质量检验验收	33

# 3  基本规定

3.0.1  黄河冲积成因的地层，其特点是地下水位高、黏性土与粉土、粉细砂互层，地表多分布3.0 m～4.0 m厚的粉土，其下是相对不透水的黏性土。在夯锤的冲击能量作用下，粉土受振动发生液化，地下水位同时上升，夯坑周边及坑底隆起明显，锤击贯入度很大，强夯机行走困难，加固效果受到很大影响。在这种地层上采取常规的强夯工艺常常不能满足设计要求。

本标准是一种真空负压固结机理和强夯夯实技术相结合的新技术。首先在地层中铺设水平（或垂直埋管）真空排水管，利用真空泵和排水通道在土体内部形成负压，同时对土体进行从低能量到高能量的夯实，在夯击和真空负压的联合作用下，能快速的降低土体含水量，加速消散地基的孔隙水压力，使地基浅层粉土得到有效的夯实，并使有效夯击应力向深部土层传递。最大限度的消除软土地基的工后沉降、提高表层粉土固结度和强度。

浅层真空降水强夯技术可处理各种具有较高地下水位的填土、黏性土、粉土、砂土和湿陷性黄土等，特别适用于黄河冲积成因地层和冲填土的处理。

3.0.2  普通强夯施工工艺原理是先加固深层、后加固中浅层。在夯点的布置方式上分主夯点、次夯点及插夯点。在工艺流程上先夯主夯点、后夯次夯点和插夯点。一般主夯点的单击能量较高、夯击次数较多，而后面次夯点及插夯点的单击夯击能和夯击次数逐步减少。而“能量递增强夯法”工艺与传统强夯工艺正好相反。是先采用小能量后采用大能量，通过对地基土多遍夯击、逐渐施加的夯击能量，使一定深度地基土内的孔隙水压力反复叠加、消散，土体水分不断排出，促使土颗粒密实、土体重新固结，使地基土分阶段逐步得到增强。对于饱和粉土或吹填土地基如果连续施加大的夯击能量，可使被加固地基产生过度扰动和液化，导致强夯失败。

能量递增强夯法可以与浅层真空降水联合使用，效果突出。在有的情况下，能量递增强夯法也可以与明沟排降水方法联合使用。

3.0.3  黄河冲积成因地层比较复杂，地下水位一般埋深1 m～2 m，上部粉土一夯就液化，一般只能夯2击左右，夯坑周边及坑底严重隆起、地表喷浆冒水，强夯机行走困难。通过试夯可以验证施工工艺参数是否合适。

3.0.4  浅层真空降水强夯从施工顺序上应先降水后强夯，但在整个强夯施工过程中，降水是同步进行的。

3.0.5  虽然能量递增浅层真空降水强夯采用的夯击能量不大于3000 kN·m，但夯击时会有一定的振动，当工程周边有对振动敏感的精密设备仪器或学校、医院时，可依据《建筑工程容许振动标准》GB-50868有关规定设置振动监测点，根据被保护对象类别在不同振动频率条件下的安全允许质点振动速度，确定地面振动安全距离和减振措施。

3.0.6  能量递增浅层真空降水强夯属于浅层加固，对于上部粉土或粉细砂层来说，夯后强度提高比较明显，但对于粉土下的软黏土，由于其软垫效应，强度提高不大或没有提高，因此，在计算夯后地基变形时，应对下部软土层，进行地基承载力和沉降量验算。

# 4 施工设计

## 4.1 真空降水施工设计

4.1.1  在浅部粉土层中按照设计参数铺设水平（垂直）降水管，在降水管出口端与集水管和真空泵相连，每条降水管在浅层土体中形成负压源，其区块负压最低达-85 kPa；多排降水管负压源在地下相互影响、得到叠加，可形成大面积的真空负压固结；在强大真空负压的动力降水作用下，地下水位迅速降低，土层中的自由水被排出地面，同时强夯引起的超静孔隙水压力也得到迅速消散。在此条件下，地基表层粉土的可夯性大大提高。真空降水固结与强夯相结合的方式可适用黄河冲积成因地层和冲填土的大面积处理。具有施工速度快，加固费用低，操作简便等优点。根据目前施工设备、工艺水平，降水深度可达2.0 m～6.0 m，其加固深度可达6.0 m。

本标准涉及到计算确定真空排水参数和强夯参数，其中真空排水参数包括埋设降水管间距、埋设位置、深度以及水平延伸长度；强夯参数包括夯击能、夯击间距、夯击遍数和每点夯击数等，所用主要设备为真空泵和强夯机。

4.1.2  浅层真空降水强夯处理深度和夯后地基承载力除了与单击夯能、夯击次数有关外，主要与降水效果关系密切。因此，应特别重视降水设计和施工，这决定浅层真空降水强夯地基的成败。因浅层真空降水采用真空泵，且直空泵的功率、性能有较大差别，真空降水设计时应根据真空泵型号功率大小划分降水区块。

4.1.3  目前水平管的埋置没有专用设备，借助液压挖掘机辅以人工埋设，由于处于浅水位的粉土、粉砂土易坍塌；另外负压高低除了与拖动面积有关外，与降水管的埋置深度也有关，埋深太浅对形成真空度有影响，所以，埋设深度一般控制在1.5 m～2.5 m范围内；垂直降水管采用冲孔或套管插入，其埋管深度很容易达到6 m。

4.1.4  强夯区域内地下水位的高低对夯击效果影响比较大，因此，应设水位观测井随时掌握水位状态。水位观测井管材料可采用PPR管材，井管直径50 mm，长度6 m，管壁上钻直径10 mm的圆孔，孔距50 mm，外包两层滤网一层尼龙丝网，每隔60 mm用铅丝绑扎一道；水位观测井布置在两道排水总管中间位置，竖向插入土体中5.5 m，外留0.5 m。约5000 m2布置一处观测井点；水位管埋设后应取得稳定初始值，强夯施工前，水位应降至起夯面下2.0 m，施工中应连续观测水位。孔隙水压力计的埋设深度应超过加固深度，可根据孔压变化情况调整施工参数和夯击方式。

4.1.5  水平降水管由专业生产厂商供给，每盘管的长度约30 m。可根据工程需要直接定购；垂直降水管一般由直径为32 mm无缝钢管或PVR塑料制作，滤管部外包裹滤水材料，非滤水1 m～1.5 m部分不设滤水孔。

4.1.6  降水管埋设的间距一方面考虑降水管之间的降水效应，还应兼顾强夯施工夯点的布设，通过实践证明，采取5 m～6 m的布置间距，多排的真空排水管负压源在地下相互影响、得到叠加，可形成大面积的真空负压固结，能基本满足加固要求。对于特殊土质和要求，可在此基础上通过试验进行调整。

4.1.7  由于近真空泵处负压大、远离处负压小，为保证远点的降排水效果，因此，应对单管长度作出限制。

4.1.8  试降水是浅层真空降水强夯施工的重要一环，真空度、出水量的大小以及出水的清浊度，是检查的重点。当不满足设计要求时应查明原因、排除故障。问题不解决不可转入强夯施工。

4.1.9  当在强夯施工过程中发现真空度异常时，往往是因为局部降水管失效，应逐管关闭进水阀门，检查出漏气、漏水的管道，必要时应重新埋设。

## 4.2 能量递增强夯施工设计

4.2.1～4.2.2  浅层粉土或吹填形成的粉细砂地基，地下水位高、地表极为松软，设备难以运行，在这种状态下采用高能量夯击是不可能的，只能降低夯击能量、减低对软土的扰动，并同时采用较少夯击次数。把握的原则是夯坑底和夯坑周边没有大的隆起，以夯坑不至于过深导致提锤困难为原则，一般初夯时只有2击左右，之后夯击能量和次数逐渐增加。需要指出，由于是软土强夯，对于最终锤击贯入度应适当放宽，宜只对最后一遍夯击观测最终锤击贯入度，或通过试验确定。

4.2.3  浅层真空降水强夯地基处理应采用能量递增的多遍夯击方式。按主夯点和插夯点分别夯击，主夯点一般夯2~3遍，插夯点一般夯1~2遍。

4.2.4  对于水平降水，一般将主夯点布置在两排降水管中间，插夯点只能布置在排水管位置。因此，要求主夯点的最终强夯能量和击数达到较高水平，而对处于降水管位置的插夯点则应降低夯击能和夯击次数，以避免对降水管造成损坏；对于垂直降水布管，主夯点和插夯点都能布置在降水管之间。

4.2.5  遍间隔时间取决于地基超静孔隙水压力的消散程度，其消散速率则与土质类别、夯点间距等因素有关。一般以超静孔隙水压力消散率达到75%时，可进行下一遍强夯。对于粉土地基，在真空降水条件下，时间隔时间可为3d。渗透性较差的细颗粒土，间隔时间按28天考虑。

4.2.6  由于基础的应力扩散作用和抗震设防需要，强夯处理范围应大于建筑物基础范围，具体扩大范围可根据建筑物结构类型重要性等因素考虑确定。对于可液化地基，根据现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的规定，扩大范围应超出基础底面以下处理深度的1/2，并不宜小于5.0m。

# 5  施 工

## 5.1  一般规定

5.1.1  施工前应组织相关人员研读设计图纸、技术要求、地质勘察报告及测量放线等有关资料，学习和掌握能量递增浅层真空降水强夯施工有关规程、标准；鉴于地基处理的复杂性，同类工程施工经验对工程的实施具有重要的参考价值。因此，应调查并借鉴同类工程条件的施工经验。

5.1.2  施工前应对施工场区内及临近地上地下建（构）筑物和各种管线的位置、埋深以及地下障碍物等做详细的调查，必要时应采取进一步探查措施，以免因施工对其造成损坏。施工场地周边有重要建（构）筑物、精密仪器设备以及土建施工的砌筑及混凝土浇注工程时，应事先对强夯振动产生的不利影响进行评估，必要时采取挖隔振沟等减振措施。

5.1.3  吹填土地基有时地表含水量很高、且有明水，人员和设备不能进入，在地表设置明沟辅助排水比较简便有效。因一般吹填土的含砂量较高，采用履带式推土机碾压，能使其液化、加速地表水的排除。

5.1.4  施工前应根据设计基底高程和采用的施工工艺情况预估场地平均夯沉量，确定起夯面高程。场地平整、定位放线及对设备、机具进行安全检查都是施工前的准备工作，特别是对设备机具的安全检查，是保证安全施工的必要措施，应按有关规定认真检查，防止设备机具带病工作。实际的施工准备工作不限于上述内容。

5.1.5  施工组织设计应根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502和设计要求编制。应明确主要的施工方法和施工参数。施工前应向施工人员进行技术、质量及安全交底，内容包括施工参数、技术要求、质量标准、施工步骤方法、关键工序控制、质量通病预防措施等。所有参加施工的管理人员和技术工人都必须接受相关培训，持证上岗。

5.1.6  真空降水应与强夯施工同步进行，要求连续工作，应配置备用电源，防止中断降水。工程上应安排专人对真空度进行检查，发现异常应及时处理。

5.1.7  对于吹填土地基，采取明沟排水与真空降水相结合的方法，是加速地表排水的有效办法。

5.1.8  竣工后，对于竖管拔出的孔洞进行回填和密实，主要是防止后期地基发生附加沉降。

5.1.9  考虑到地基条件的复杂性，为优化施工方案，合理确定相关设计施工参数和施工工艺，真空降水强夯施工前按照一定的原则进行试夯是十分必要的。

1  通常情况下，地基土的物理力学指标和土层结构都比较复杂，试夯区的代表性比较重要。根据地基土性质、设计要求和设备等条件确定不同的降水、夯击工艺，施工参数组合方案，通过对比夯后地基加固效果，可提出优化的施工方案；

2  针对被加固土层的物理力学指标和土层竖向分布结构及地下 水位情况、合理确定降水方案；浅层真空降水强夯施工效果如何，主要取决于降水效果，所以认真选择降水方式、合理确定降水参数对工程能否顺利实施尤为重要；

3  粉土地基夯后孔隙水压力消散较快，夯后一般设置7 d的时效时间，使地基土中水位恢复到较为稳定的水平之后再进行地基检测。夯前与夯后的检测方法与数量相对应，能够更合理地反映加固效果。

5.1.10  本条规定了试夯后应当提供的具体施工工艺方法及施工参数，对指导大面积施工具有很大的实用意义。

## 5.2  主要施工机具、设备

浅层真空降水强夯及辅助设备的配置与普通强夯施工基本相同；真空降水配备的真空泵型号取决于降水面积和设计真空度，当降水面积超过单机能力时，亦可采取多台真空泵组合降水。

## 5.3  施工要求

5.3.1  浅层真空降水施工应符合如下要求：

1  埋管质量的好差，决定了真空系统有效性，因此，要求埋管应认真检查，以保证滤层完好；

2  埋设水平降水管时应使管道的顺直、并有一定的松驰度。埋管时应注意保护滤管的滤层完好，不得有破损现象；

3  埋设水平降水管的回填土方应适当密实，不得虚填；垂直降水管的周边回填土亦应适当密实；

4  连接各管口时应有保护措施，防止杂物掉入管内，同时应保证连接处密封可靠、牢固；

5  进行预抽水试验时，应保证负压真空的连续性，在运行过程中应经常检察，如出现不出水等异常情况，应立即检查管路是否漏气和堵塞，发现情况后及时处理，若情况严重时应重新埋设。

5.3.2  能量递增强夯施工符合如下要求：

1  浅层真空降水强夯应采用能量递增工艺施工，即先采用小能量、少击数，后采用大能量、多击数，通过对地基土多遍、逐渐增加的夯击能量，使浅部粉土内的孔隙水压力反复叠加、消散，土中水分不断排出，促使土颗粒趋向密实、土体重新固结，使地基土强度分阶段逐步得到增强；

2  强夯过程中应密切检查降水真空度和地下水位，发现异常应及时处理；

3  强夯过程中应主要记录主夯点和插夯点最后一遍的最终锤击贯入度。

5.3.3～5.3.5  季节施工措施和成品保护按普通强夯有关规定执行。

# 6  施工质量检验验收

6.0.2  与普通强夯相比，浅层真空降水强夯的施工多了降水工序，施工中应注重降水施工工艺参数的检查，做好强夯施工记录。

6.0.3  满夯结束后继续降水3 d，主要是加速孔隙水压力消散、促进地基土固结，待水位恢复稳定后进行夯后地基强度检测，符合地基的实际情况。随着间隔时间的增长地基强度逐步恢复和提高，本条给出了间隔时间的下限。

6.0.4  地基承载力和加固深度是夯后检验的两个重要指标，这两个指标必须满足设计要求，而且要求检测方法至少采用两种，两种检测点的数量可以合并计算。当不满足设计要求时应采取补夯措施。夯后检测的方式及数量，参照了《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB 50202和《建筑地基处理技术规范》JGJ 79等有关规定。