**招标公告——塑料管材耐压试验机校准装置（打压部分）**

青岛市计量技术研究院因业务需要，需购置塑料管材耐压试验机校准装置（打压部分）一台。主要要求如下：

**一、项目名称及技术要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 购置设备名称 | 塑料管材耐压试验机校准装置（打压部分） |
| 高精度温度箱 | **主要用途：**开展对耐压爆破试验机的校准。 |
| **技术要求:**  1.测量范围：（0～25）MPa ；  2.耐压范围：25 MPa；密封性好，具备高低压微调能力。 |

**二、供应商资格条件**

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人并独立于采购人（提供证照副本复印件加盖公章）；

（2）招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪及失信记录；

**三、报价形式**

要求书面报价﹑加盖公章，连同以上规定的相关资料﹙不限于﹚、投标承诺函、投标人身份证复印件及授权书（法人代表可免）、产品说明书及相关业绩证明密封后交来本院，本院将组织内部评标确定中标供应商。

**四、售后服务要求：**

负责培训仪器的正确使用和操作、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等等；质量保证期不少于一年；质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由供方无条件免费更换。

**五、递交标书方式**

上门送达、快递、邮寄，不接受电邮、传真。快递或邮寄时以收到邮件时间为准。

标书递交地址：青岛市崂山区科苑纬四路77号B区406室青岛市计量技术研究院技术管理部；邮编：266100；

递交标书时间：工作日8:45～12:00；13:30～17:00

递交标书截止时间：2020年12月29日17：00

**六、最高限价: 2.8万元**

  联系人：陈先生      咨询电话:0532~68069201

监督电话:0532~68069257

青岛市计量技术研究院

2020年12月23日