招标公告——标准圆柱

青岛市计量技术研究院因业务需要，需购置标准圆柱一件。主要要求如下：

**一、项目名称及技术要求：**

|  |  |
| --- | --- |
| 购置设备名称 | 主要用途及技术要求 |
| 标准圆柱 | **主要用途：**用于测量圆度仪，圆柱度仪。 |
| **技术要求:**  圆柱规格：φ60×300mm（11.8″）  圆柱圆度：＜0.25μm（10μ″）  直线度：＜0.5μm（20μ″） |

**二、供应商资格条件**

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人并独立于采购人（提供证照副本复印件加盖公章）；

（2）招标公告发布之日前三年内无行贿犯罪及失信记录；

**三、报价形式**

要求书面报价﹑加盖公章，连同以上规定的相关资料﹙不限于﹚、无行贿犯罪及失信声明、投标人身份证复印件及授权书、产品说明书密封后交来本院，本院将组织内部评标决定中标供应商。

**四、售后服务要求：**

负责培训仪器的正确使用和操作、仪器一般故障的排除和日常维护、保养等等；质量保证期不少于一年；质保期内因设备质量原因造成损坏的部件由供方无条件免费更换。

**五、递交标书方式**

上门送达、快递、邮寄，不接受电邮、传真。快递或邮寄时以收到邮件时间为准。

标书递交地址：青岛市崂山区科苑纬四路77号B区406室 青岛市计量技术研究院技术管理部；邮编：266100；

递交标书时间：工作日8:45～12:00；13:30～17:00

递交标书截止时间：2020年4月8日17：00

**六、最高限价: 5.5万元**

   联系人：陈先生       咨询电话:0532~68069201

青岛市计量技术研究院

2020年4月1日