青岛市计量技术研究院

关于接触轨测量尺校准装置单一来源采购公示

我院现就接触轨测量尺校准装置定制项目单一来源采购进行公示自2020年12月8日起至2020年12月11日止（3个工作日）。在此期间供应商对此有异议的，请以书面形式阐明理由、注明单位地址、联系人和联系电话并加盖单位公章，向我院提出。公示期满如无异议，我院将与指定供应商签订采购合同。

单一来源采购信息公示表

| 采购人名称 | 青岛市计量技术研究院 | 联系人 | 陈先生 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地 址 | 青岛市崂山区科苑纬四路77号 | 电 话 | 0532-68069201 |
| 采购项目名称 | 接触轨测量尺校准装置 |
| 预算金额 | 8万元（捌万元） |
| 采购项目内容 | 接触轨测量尺校准装置定制 |
| 拟采购的 标的说明 | 接触轨测量尺有多种结构型式，读数方式各不相同，现有检校方法有不足之处，如无法准确校准被测尺实际工作状态下的示值误差，无法发现及定量描述使用中被测尺的尺身变形和磨损情况。 为解决接触轨测量尺的上述溯源问题，同时提高检校效率，定制一套接触轨测量尺校准装置，装置具体方案如下： 大理石平台底座，准确度等级不低于0级。 设有零位设定器，圆形测量面，标准高度50mm，直径44mm，带有分度值0.01mm专用指示表。 设有装置校对模块，基本尺寸656.5mm，高度150mm，重量约21kg。放置零位设定器后的水平长度为706.5mm、垂直高度为200mm，此数值为第三轨测量尺的基本零位数值的基础可测尺寸(例如其理论长度值：706.5+ 92/2=752.5mm,或者:752.5+1435/2=1470mm。高度值为：200mm)。 设有定位圆柱，外圆直径25mm，高度16mm，底部圆角优于R0.5，此时与标准轨道接触时误差可忽略。 该装置校准接触轨测量尺的过程完整模拟了被测尺的实际工作状态，校准数据真实可靠，将更好保障地铁安全运行。 |
| 拟采用单一来源采购方式的原因及相关说明 | 青岛艾科瑞特科技发展有限公司是铁路系统资深企业，专业供应各类非标铁专器具及相应检具，常年为中国中车、中国铁总、铁路及计量研究院所提供技术服务，具备优良的技术能力，丰富的制造经验。 经多方查询、咨询反馈，该公司是国内唯一设计制造接触轨测量尺校准装置的企业，其设计的接触轨测量尺校准装置功能完备，后续还可通过在装置平台上添加功能模块实现其他检具的二次开发。 经过综合考察选择青岛艾科瑞特科技发展有限公司作为此次单一采购方进行特殊定制。 |
| 拟定的唯一 供应商名称 | 青岛艾科瑞特科技发展有限公司 |
| 地 址 | 青岛市城阳区棘洪滩街道北万工业园 |