| 仪器检定/校准清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 检测要求 | 单价（元） | 总价价（元） | 备注 |
| 1 | 便携式测爆仪 | XP-3110 精度：0.1% | 8 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 2 | 便携式复合气体测定仪 | Ventis™ MX4-CH4、O2、CO、H2S 精度：±5% | 8 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 3 | 便携式氧气检测仪 | XP-3180 精度：0.1% | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 4 | 便携式常量氧气测定仪 | GPR-2000 精度：±5% | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 5 | 便携式微量硫化氢测定仪 | Ventis™ MX4 精度：±5% | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 6 | 便携式微量一氧化碳测定仪 | Ventis™ MX4 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 7 | 多种气体检测仪 | O2\NH3 ALTAIR 精度：±5% | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 8 | 便携式数字酸度仪 | HQ11D | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 9 | 便携式电导率仪 | HQ30D | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 10 | 可见光分光光度计 | T6新悦 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 11 | 可见光分光光度计 | DR3900 | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 12 | 紫外/可见分光光度计 | DR5000； | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 13 | BOD配套生化培养箱 | SHh-150L | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 14 | 台式浊度仪 | 2100N | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 15 | 台式酸度计 | HK-3C | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 16 | 台式电导率仪 | HK-307 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 17 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-IIA,双列4孔 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 18 | 电热恒温水浴锅 | DK-98-IIA,双列6孔 | 3 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 19 | 电导率仪 | orionstar222 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 20 | 生化培养箱 | LRH-250A | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 21 | 生化培养箱 | LRH-150B | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 22 | 灰熔融测试仪 | WS-F500 | 4 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 23 | 灰熔融测试仪 | WS-F506 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 24 | 灰熔融测试仪 | 5E-AF4115 | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 25 | 煤质水分测定仪 | WS-M700 | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 26 | 箱式电阻炉 | WS-G150 | 4 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 27 | 数显电热鼓风干燥箱 | WS-M103 | 8 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 28 | 自动凝/倾点测定仪 | NQ-3Z | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 29 | 自动馏程测定仪 | LCH-1 | 2 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 30 | 电子台秤 | ACS-JS (0-30Kg) | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 31 | 台秤 | ES-150KT | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 32 | 电子天平 | CPA225D | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 33 | 电子天平 | MSE224S-000-DU 0.1mg | 3 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 34 | 电子天平 | CPA4202S 0.01g | 4 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 35 | 水份测定仪 | MA150 | 2 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 36 | 水份测定仪 | MA160 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 37 | 气相色谱仪 | 7820A | 3 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 38 | 气相色谱仪 | GC2010PLUS | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 39 | 水银温度计 | 分度值： 0.1℃示值范围： 48~70℃ | 2 | 根 | 检定 |  |  |  |
| 40 | 水银温度计 | 分度值： 1℃示值范围： 0~100℃ | 4 | 根 | 检定 |  |  |  |
| 41 | 水银温度计 | 分度值： 1℃示值范围： 0~50℃ | 2 | 根 | 检定 |  |  |  |
| 42 | 水银温度计 | 分度值： 2℃示值范围： 0~300℃ | 2 | 根 | 检定 |  |  |  |
| 43 | 汇流排钢瓶减压阀 | BMD50035 BCF MSD40N14CL1/2SSKI | 2 | 个 | 校准 |  |  |  |
| 44 | 汇流排钢瓶减压阀 | BMD32035 BCFMSD14 N14N14KI，入口0-230BAR，出口1-14BAR | 8 | 个 | 校准 |  |  |  |
| 45 | 气瓶减压阀 | WL24H 1.6级 | 30 | 个 | 校准 |  |  |  |
| 46 | 普通压力表 | 0-60MPa 1.6级 | 8 | 块 | 检定 |  |  | 2次/年 |
| 47 | 智能数字压力计 | 0.05级 | 10 | 块 | 检定 |  |  | 免费强检 |
| 48 | 数字压力计 | 0.2级 | 13 | 块 | 检定 |  |  |  |
| 49 | 多功能温度校验仪 | CONST7318 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 50 | 数字多用表 | K2000 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 51 | 热电偶检定炉 | CST4001-6 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 52 | 标准恒温油槽 | CST4001-4 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 53 | 标准恒温水槽 | CST4001-5 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 54 | 数字式绝缘电阻表 | 1587C | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 55 | 电子秒表 | PC396/0.01S | 2 | 块 | 校准 |  |  |  |
| 56 | 温湿度计 | TH101B | 30 | 个 | 校准 |  |  |  |
| 57 | CO气体报警器 |  | 132 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 58 | 可燃气体报警器 |  | 221 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 59 | H2S气体报警器 |  | 19 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 60 | O2气体报警器 |  | 28 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 61 | NH3气体报警器 |  | 13 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 62 | 便携式4X气体报警器 | CO O2 H2S 可燃气 | 165 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 63 | 便携式2X气体报警器 | H2S 可燃气 | 8 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 64 | 便携式氨气报警器 | NH3 | 4 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 65 | 电子汽车衡 | SCS-100-QC III级 | 6 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 66 | 定量自动衡器 | LCS-50-DL | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 67 | 定量自动衡器 | CM8804C2 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 68 | 台秤 | TGT--100 | 3 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 69 | 明渠流量计 | FL-200 | 1 | 台 | 校准 |  |  |  |
| 70 | 质量流量计 | F300S355CCAPMZZZZ(DN80) | 9 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 71 | CO2流量计 | DN40 涡街流量计, 介质:液体 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
| 72 | 天然气流量计 | DN100 涡轮流量计 | 1 | 台 | 检定 |  |  |  |
|  | 合计总价 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖章）：                   法人代表（或授权代表）（签名）：