附件一：

陕西长青能源化工有限公司建筑消防设施明细

- 火灾自动报警系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 区域报警控制器 | 1 | JB-QB-LK2000 | 西安莱科思 | 综合办公楼 |  |
|  | 感烟探测器 | 100 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 | 综合办公楼 |  |
|  | 手动报警按钮 | 16 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 | 综合办公楼 |  |
|  | 声光报警器 | 16 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 | 综合办公楼 |  |
| 2 | 区域报警控制器 | 1 | JB-QB-LK2000 | 西安莱科思 | 301总变 |  |
|  | 感烟探测器 | 28 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 | 301总变 |  |
|  | 手动报警按钮 | 3 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 | 301总变 |  |
|  | 声光报警器 | 3 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 | 301总变 |  |
|  | 红外对射烟感 | 2 |  | 西安盛赛尔 | 301总变 |  |
| 3 | 区域报警控制器 | 1 |  | 海湾安全技术 | 动力脱硝 |  |
|  | 感烟探测器 | 3 |  | 海湾安全技术 | 动力脱硝 |  |
|  | 手动报警按钮 | 5 |  | 海湾安全技术 | 动力脱硝 |  |
|  | 声光报警器 | 5 |  | 海湾安全技术 | 动力脱硝 |  |
| 4 | 集中报警控制器 | 1 | ISL8300联动型 | 西安盛赛尔 | 消防楼、综合仓库、回用水 |  |
|  | 感烟探测器 | 18 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 21 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 声光报警器 | 21 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 火灾警铃 | 6 |  | 西安盛赛尔 | 消防楼 |  |
|  | 红外对射烟感 | 4 |  | 西安盛赛尔 | 综合仓库 |  |
| 5 | 区域报警控制器 | 1 | ISL8300联动型 | 西安盛赛尔 | 动力、污水、煤浆制备、5-7号转运楼 |  |
|  | 感烟探测器 | 38 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 22 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 声光报警器 | 22 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 |  |  |
| 6 | 区域报警控制器 | 1 | ISL8300联动型 | 西安盛赛尔 | 气化、净化、合成、脱盐水、循环水 |  |
|  | 感烟探测器 | 60 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 手动报警按钮 | 67 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 |  |  |
|  | 声光报警器 | 67 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 |  |  |
| 7 | 区域报警控制器 | 1 | ISL8300联动型 | 西安盛赛尔 | 煤储运 |  |
|  | 感烟探测器 | 3 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 | 煤储运 |  |
|  | 手动报警按钮 | 3 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 | 煤储运 |  |
|  | 声光报警器 | 3 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 | 煤储运 |  |
| 8 | 区域报警控制器 | 1 | ISL8300联动型 | 西安盛赛尔 | 汽车装栈台 |  |
|  | 感烟探测器 | 3 | JTY-GM-FS1017 | 西安盛赛尔 | 汽车装栈台 |  |
|  | 手动报警按钮 | 2 | J-SPA-2MB | 西安盛赛尔 | 汽车装栈台 |  |
|  | 声光报警器 | 2 | AFN-FS10 | 西安盛赛尔 | 汽车装栈台 |  |
|  | 图像型火灾探测器 | 16 |  | 西安盛赛尔 | 汽车装栈台、罐区 |  |
| 9 | 区域报警控制器 | 2 | JB-QB/LD128E (Q)-64C | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
|  | 感烟探测器 | 6 | GQQ5 | 济南祥控 | 封闭煤棚 |  |
|  | 手动报警按钮 | 23 | J-SAB-M-LD2000E(Ex) | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
|  | 声光报警器 | 11 | LW5608Ex | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
|  | 红外对射烟感 | 11 | JDHW-1(对射型） | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
|  | 防爆吸顶音箱（5W） | 22 | JDYS-5W | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
|  | 红外热成像探测器 | 3 | XKCON-TIS | 济南祥控 | 封闭煤棚 |  |
|  | 消防设备电源监控器 | 1 | LD-DJ608-128C | 北京利达 | 封闭煤棚 |  |
| 感烟探测器共计：259 红外对射烟感共计：17 火灾警铃共计：6 防爆吸顶音箱：22 红外热成像探测器：3 | 报警控制器：10 手动报警按钮共计：162 声光报警器共计：150 图像型火灾探测器共计：16 消防设备电源监控器：1 |
| 10 | 可燃气体探测器 | 12 | 氧含量 | 梅思安 | 煤储运 |  |
| 11 | 可燃气体探测器 | 53 | 一氧化碳、氢气 | 梅思安 | 气化装置 |  |
| 12 | 可燃气体探测器 | 21 | 一氧化碳、氢气 | 梅思安 | 气化装置 |  |
| 13 | 可燃气体探测器 | 24 | 一氧化碳、氢气 | 梅思安 | 变换装置 |  |
| 14 | 可燃气体探测器 | 28 | 一氧化碳、氢气、甲醇、硫化氢 | 梅思安 | 脱硫脱碳 |  |
| 15 | 可燃气体探测器 | 15 | 一氧化碳、氢气、硫化氢 | 梅思安 | 硫回收 |  |
| 16 | 可燃气体探测器 | 21 | 一氧化碳、氢气、可燃气 | 梅思安 | 合成压缩机、冰机 |  |
| 17 | 可燃气体探测器 | 7 | 甲醇、一氧化碳、氢气 | 梅思安 | 甲醇合成、氢回收 |  |
| 18 | 可燃气体探测器 | 11 | 甲醇 | 梅思安 | 甲醇精馏 |  |
| 19 | 可燃气体探测器 | 52 | 甲醇 | 梅思安 | 成品罐区 |  |
| 20 | 可燃气体探测器 | 2 | 甲醇 | 梅思安 | 150中控 |  |
| 21 | 可燃气体探测器 | 23 | 甲醇、氢气、一氧化碳 | 梅思安 | 新增合成 |  |
| 22 | 可燃气体探测器 | 12 | 甲醇 | 梅思安 | 裝栈台 |  |
| 23 | 可燃气体报警仪 | 24 | 甲烷、粉尘、一氧化碳 | 济南祥控 | 封闭煤棚 |  |
| 可燃气体探测器 共计 | 303 |

二、消防给水系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消防稳压泵 | 2台 | XBD10.1/10-W65*16*8 | 上海凯泉泵业 | 脱盐水站 |  |
| 2 | 稳压罐 | 1个 | SQL800*1.6 | 上海凯泉泵业 | 脱盐水站 |  |
| 3 | 消防电动泵 | 1台 | XBD11/270-350N6/627 | 上海凯泉泵业 | 脱盐水站 |  |
| 4 | 消防柴油泵 | 2台 | XBD11/270-350N6/627 | 上海凯泉泵业 | 脱盐水站 |  |
| 5 | 消防水池 | 1座 | 5500㎥ |  | 脱盐水站 |  |
| 6 | 消防高位水箱 | 2座 | 10㎥ |  | 综合办公楼、长青驿站 |  |
| 7 | 室外消火栓 | 108套 | SA100/65 | 成都捷晟 | 厂区分布 | 地下 |
| 8 | 室外消火栓 | 11 | SS100/65-1.6 |  | 生活区、封闭煤棚、厂区 | 地上 |
| 9 | 消防水炮 | 24 | PS40 |  | 气化、合成、罐区 |  |

三、消火栓灭火系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内消火栓 | 25 | SN65 | 西安威斯特消防 | 综合办公楼 |  |
|  | 消防水带 | 25 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 综合办公楼 |  |
|  | 直流水枪 | 25 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 综合办公楼 |  |
| 2 | 室内消火栓 | 25 | SN65 | 西安威斯特消防 | 长青驿站 |  |
|  | 消防水带 | 25 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 长青驿站 |  |
|  | 直流水枪 | 25 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 长青驿站 |  |
|  | 水泵接合器 | 1 | SQS100-1.6 |  | 长青驿站 | 地上 |
| 3 | 室内消火栓 | 6 | SN65 | 西安威斯特消防 | 食堂 |  |
|  | 消防水带 | 6 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 食堂 |  |
|  | 直流水枪 | 6 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 食堂 |  |
| 4 | 室内消火栓 | 6 | SN65 | 西安威斯特消防 | 浴室 |  |
|  | 消防水带 | 6 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 浴室 |  |
|  | 直流水枪 | 6 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 浴室 |  |
| 5 | 室内消火栓 | 18 | SN65 | 西安威斯特消防 | 消防楼 |  |
|  | 消防水带 | 18 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 消防楼 |  |
|  | 直流水枪 | 18 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 消防楼 |  |
| 6 | 室内消火栓 | 9 | SN65 | 西安威斯特消防 | 分析楼 |  |
|  | 消防水带 | 9 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 分析楼 |  |
|  | 直流水枪 | 9 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 分析楼 |  |
| 7 | 室内消火栓 | 12 | SN65 | 西安威斯特消防 | 中控楼 |  |
|  | 消防水带 | 12 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 中控楼 |  |
|  | 直流水枪 | 12 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 中控楼 |  |
| 8 | 室内消火栓 | 8 | SN65 | 西安威斯特消防 | 综合仓库 |  |
|  | 消防水带 | 8 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 综合仓库 |  |
|  | 直流水枪 | 8 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 综合仓库 |  |
| 9 | 室内消火栓 | 79 | SN65 | 西安威斯特消防 | 气化装置 |  |
|  | 消防水带 | 41 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 气化装置 |  |
|  | 直流水枪 | 41 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 气化装置 |  |
|  | 水泵接合器 | 4 | SQS100-1.6 | 水力牌 | 气化装置 | 地下 |
| 10 | 室内消火栓 | 79 | SN65 | 西安威斯特消防 | 动力装置 |  |
|  | 消防水带 | 79 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 动力装置 |  |
|  | 直流水枪 | 79 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 动力装置 |  |
|  | 水泵接合器 | 3 | SQB100-1.6 | 郑州柳城 | 动力装置 | 地上 |
| 11 | 室内消火栓 | 56 | SN65 | 西安威斯特消防 | 煤储运 |  |
|  | 消防水带 | 56 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 煤储运 |  |
|  | 直流水枪 | 56 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 煤储运 |  |
|  | 水泵接合器 | 47 | SQS100-1.6 | 水力牌 | 煤储运 | 地下 |
| 12 | 室内消火栓 | 19 | SN65 | 西安威斯特消防 | 合成装置 |  |
|  | 消防水带 | 19 | 8-65-20 | 西安威斯特消防 | 合成装置 |  |
|  | 直流水枪 | 19 | QZ3.5/7.5 | 西安威斯特消防 | 合成装置 |  |
| 室内消火栓总计 | 342 | 水泵接合器总计 | 55 |

四、自动喷水\雨淋灭火系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湿式报警阀 | 2 | ZSFZ | 成都捷晟 | 煤储运10号/13号皮带 |  |
| 2 | 雨淋阀 | 32 | ZSFZ | 成都捷晟 | 煤储运、气化 |  |
| 3 | 自动跟踪定位射流灭火装置 | 1 | ZDMS0.6/5S | 成都威斯特 | 综合办公楼 |  |
| 4 | 全自动消防水泡 | 7 | ZDMS0.8/30S-QX50EX | 江苏强盾 | 封闭煤棚 |  |
| 5 | 水泵接合器 | 4 |  |  | 封闭煤棚 |  |
| 6 | 湿式喷头 | 1358 |  |  | 输煤廊 |  |
| 7 | 喷淋 | 12 |  |  | 成品罐区 |  |

五、泡沫灭火系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泡沫罐 | 1 | PG25 | 河南威特 | 供水泡沫站 |  |
| 2 | 泡沫泵 | 2 | 150-348SDF |  | 供水泡沫站 |  |
| 3 | 泡沫消火栓 | 14 | PSS100-65*2 |  | 供水泡沫站 |  |
| 4 | 泡沫比例混合器 | 2 | PHP3/324 | 河南威特 | 供水泡沫站 |  |
| 5 | 泡沫发生器 | 36 | PC8/16/24 |  | 供水泡沫站 |  |

六、应急疏散系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应急照明灯 | 245 |  |  |  |  |
| 2 | 疏散指示标志 | 277 |  |  |  |  |

七、防火分隔系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木质防火门 | 44 |  |  |  |  |
| 2 | 钢质防火门 | 6 |  |  |  |  |
| 3 | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |

八、防烟排烟系统

| 序号 | 名称 | 数量 | 型号 | 生产厂家 | 所在位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排烟风机 | 7 |  |  | 办公楼、公寓楼等 |  |
| 2 | 排烟防火阀 | 7 |  |  | 办公楼、公寓楼等 |  |
| 3 | 自然通风、排烟 |  |  |  | 各处 |  |

二、建筑物面积

| 序号 | 建筑物名称 | 建筑面积（m2） | 高度（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脱硫脱碳装置 | 4202 |  |  |
| 2 | 硫磺库 | 1041 | 9 |  |
| 3 | 回用水站 | 1845 | 15 |  |
| 4 | 循环水站、气化装置 | 3956 | 54 |  |
| 5 | 煤浆制备 | 6970 | 47 |  |
| 6 | 甲醇合成 | 1377 |  |  |
| 7 | 甲醇精馏 | 2537 |  |  |
| 8 | 压缩冰机、栈桥 | 1009 |  |  |
| 9 | 渣水处理 | 3684 | 15 |  |
| 10 | 污水处理 | 1533 | 14 |  |
| 11 | 脱盐水站 | 2138 | 9 |  |
| 12 | 综合仓库A/B | 1428 | 11.51 |  |
| 13 | 电修厂房 | 1223 | 8.5 |  |
| 14 | 机修厂房 | 2545 | 11.7 |  |
| 15 | 仪修楼 | 2545 | 8.4 |  |
| 16 | 气防站/消防站 | 1137 | 8.4 |  |
| 17 | 中央化验室 | 2850 | 19.5 |  |
| 18 | 总变电所110KV高压配电室 | 307.4 | 10.5 |  |
| 19 | 总变电所10KV变电所 | 1139.8 |  |  |
| 20 | 中央控制/变电所 | 6246 | 18.1 |  |
| 21 | 动力主厂房 | 17044 | 39 |  |
| 22 | 汽车卸煤库 | 820.5 | 10 |  |
| 23 | 火车卸煤库 | 2867 | 11.5 |  |
| 24 | 综合办公楼 | 4718 | 22.5 |  |
| 25 | 长青驿站 | 5661.5 | 21.8 |  |
| 26 | 食堂 | 1355 | 7 |  |
| 27 | 浴室 | 2550 | 11 |  |
| 28 | 营销中心 | 372 | 4.5 |  |
| 29 | 封闭煤棚 | 9288 | 12.5 |  |
| 30 | 2号脱硫塔 | 2109 |  |  |
| 总面积 | 96498.2㎡ |