南通市海门区中医院

院内采购文件

项目名称：南通市海门区中医院采购医用干燥柜项目

项目编号：

南通市海门区中医院

二○二二年十月十三日

地址:南通市海门区公园弄12号     邮政编码：226100        南通市海门区中医院官网：http://www.jshmzyy.cn/

# 目   录

第一部分  询价公告

第二部分  询价须知

第三部分  项目需求

第四部分  询价程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

第一部分  询价公告

因项目要求改变，根据政府采购法律法规有关规定，现就南通市海门区中医院采购医用干燥柜项目发布公告。欢迎符合资质要求的单位参与询价。

项目概况: 南通市海门区中医院采购医用干燥柜项目的潜在供应商应在南通市海门区中医院官网获取采购文件。

一、项目基本情况

项目编号：

项目名称：南通市海门区中医院采购医用干燥柜项目

采购方式：询价

预算金额：6.8万元，最高限价：6.8万元，报价超过最高限价的为无效响应文件。

开标方式：现场开标

采购需求：详见附件，请仔细研究。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

1．法人或者其他组织的营业执照等证明文件。

2．上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）。

3．依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。

4．具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式见招标文件附件）。

5．参加采购活动前三年内，在经营活动中不存在因报告质量问题或其它问题被生态环境部门或卫健委通报或不予批准项目或不受理等情况。（格式见招标文件附件）。

（二）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

（三）本项目的特定资格要求：无

（四）落实政府采购政策需满足的资格要求：无

三、响应文件提交截止及开启时间

响应文件提交：响应文件(含报价单) 以现场方式提交。

提交及开启地点：南通市海门区中医院2号行政楼底楼会议室

提交截止及开启时间：2022年 10月 20日10点 30  分（北京时间）

逾时，采购中心将拒绝接收响应文件

四、保证金：免收

五、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

## （一）项目联系人：戴先生 0513-82113286

## （二）采购中心：  郁先生 0513-82113289

## 特别提醒：

## *1.根据本院疫情防控要求：投标人员不得来自或经过中高风险地区，进入院内须提供本人48小时内核酸检测报告和来院人员疫情防控承诺书（见附件）并出示苏康码与行程码，服从医院安排。

2.请各供应商连续关注本网站可能发生的相关变化等信息。如没有及时获悉相关变化而引起的后果由供应商自负。

3.请各供应商认真阅读招标文件，严格遵守时间、资料提供等相关约定。

4.请各供应商认真对照资格要求，如不符合要求，无意或故意参与报名投标所产生的一切后果由供应商自行承担。

第二部分 询价须知

## 一、招标采购文件说明

第一部分  询价公告

第二部分  询价须知

第三部分  项目需求

第四部分  询价程序和内容

第五部分  合同签订与验收付款

第六部分  质疑提出和处理

第七部分  响应文件组成

## 二、招标采购文件的澄清和修改

（一）供应商下载招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如对本次招标文件存在疑问，请将书面询问文件在本项目投标截止时间前，递交采购单位，采购单位做统一答复；如规定时间内未收到任何书面质疑，则视为各投标供应商均理解并接受本招标文件所有内容。同时供应商不得在招标结束后针对招标文件所有内容提出质疑事项。

（二）投标供应商应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标供应商没有按照招标文件要求提交投标文件，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其投标将被拒绝或者将作为无效投标，由投标供应商自行承担责任。

（三）采购单位有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改。采购单位对招标文件的澄清、修改将构成招标文件的一部分，对所有投标供应商具有约束力。

（四）采购单位可视情取消、延长投标截止时间和开标时间，不负责解释。

（五）投标供应商由于对招标文件的任何推论和误解以及采购单位对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标供应商自负。

三、 投标文件制作要求

（一）原则：

1.投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性。

2.投标人在招标过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购方都将终止其投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

3.采购方拒绝接受电报、电话或传真形式的投标文件。

（二）投标文件的组成：见本招标采购文件第七部分“响应文件组成”。

特别提示：请投标人提供相关原件用于现场投标时备查。不能提供原件的，则需投标人提供经注册地公证机构的公证书或原发证机构出具的相关证明材料。复印件请加盖单位公章。因携带原件不全，由此引起的后果投标人自负。

（三）投标文件制作要求：

1.投标人应按投标文件组成顺序编写、制作投标文件，并牢固装订成册。投标文件均需采用A4（图纸等除外）。投标文件不得行间插字、涂改、增删，如修改错漏处，须经投标文件签署人签字并加盖公章。所有需要提交的资料须加盖投标单位公章。

2.投标文件正本一份、副本两份，在每一份投标文件上要明确标注投标人全称、“正本”、“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

3.投标文件正本须打印并由法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，副本可复印。

4.投标人应将本项目投标文件密封。

5.分项报价单和开标一览表须单独另行密封，投标报价不得出现于投标文件的正本或副本。

6.所有密封文件封套正面须标明项目名称、项目编号、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。如果投标供应商未加写标记，招标方对投标文件的误投和提前启封不负责任。

（四）报价注意事项

1、本次询价，供应商必须就所有内容进行报价，少报无效。

2.报价应包括本项目的全部费用及相关服务费等。

3.各供应商须考虑产品的成本、质量、售后服务等因素，严禁恶意低价。对报价后不提供产品或服务的将取消供应商资格并加入医院采购供应商黑名单。

4.报价不得高于限价。

四、投标文件的递交

（一）招标方于投标截止时间前接受标书。

（二）投标人现场递交纸质响应文件。

（三）招标方将拒绝接收递交时间、密封情况等不符合要求的投标文件。

（四）投标文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 五、无效投标的情形

发生下列情况之一的投标文件被视为无效：

（一）投标报价超过最高限价的。

（二）未按照招标文件要求盖章、签署姓名；未装订或未按照招标文件规定的数量进行制作、未按照招标文件规定要求密封；投标承诺函、法定代表人授权书等有涂改的。

（三）未能提供合格的资格文件。

（四）与招标文件有重大偏离的或未能实质性响应技术商务要求的。

（五）投标供应商在投标活动中提供任何虚假材料或从事其他违法活动的。

（六）评标委员会认为其他不合理情况的。

（七）不符合法律、法规和本招标文件规定的其他实质性要求的。

六、询价程序简介

询价小组（由3人以上单数组成）对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。如最低价产生2家以上供应商相同报价，则由相同最低价报价的供应商对该单项再次报价，直至产生唯一最低价。

### 七、变更为其他方式采购的情形

投标截止时间出现如下情形的：参加投标的供应商不足3家的，或者评标中出现符合专业条件的供应商或对招标文件作实质响应的投标人不足3家的，除采购任务取消外，视情采取其他方式采购。本次招标文件中对供应商资质、技术等要求，将作为其他方式采购的基本要求和依据。原已经参加投标并符合要求的供应商，根据自愿原则，参加其他方式招标。

八、相关费用

供应商承担参与询价可能发生的全部费用，医院在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

第三部分 项目需求

## 第一章、有关要求说明

1、主要技术参数：为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并说明调整的理由。

2、优先采购：政府采购优先采购节能产品和环境标志产品。节能产品是指列入财政部、国家发展和改革委员会制定的《节能产品政府采购清单》。环境标志产品是指财政部、国家环保总局制定的《环境标志产品政府采购清单》。

3、产品要求：产品必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

4、关于建议品牌：投标人拟在建议品牌外自行选择品牌的，须在本项目开标截止时间24小时前以书面形式向采购单位提出，并同时提交该品牌设备在品牌、技术指标等方面不低于采购单位建议品牌的相关证明材料，经采购单位组织专家论证，确认该品牌设备符合本项目相关要求的，将由采购单位出具书面材料告知该投标人予以增加可选品牌，否则为无效投标。

第二章 采购项目内容与技术要求

1、产品形式：立式

2、冷却/加热方式：风冷+发热丝

3、制 冷 剂：无氟制冷剂

4、噪    音：≤46dB(a)

5、功    率：≤160W

6、电    源：AC220V，50Hz

7、温度范围：≥0-100℃

8、有效容积：≥280L

9、重量：≤99kg

10、温度显示：LCD数字式

11、外门锁：双锁

12、产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。

13、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于观察箱体内物品。

14、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,延长加热元件寿命,保证工作室的密封性。

15、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。

16、微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定所需温度，数字式显示。

17、可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外。

18、有高性能电机及风叶，有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，温度精准度高。

19、采用全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。

20、可做嵌入式恒温箱，可直接嵌入在壁橱或墙壁中。

21、箱体采用双重安全锁设计，可实现双人双管。

22、机器底部采用可固定式PU活动万向轮。

23、对于大肠埃希氏菌（大肠杆菌）ATCC 25922、铜绿假单胞菌 ATCC 9027、β型溶血性链球菌 ATCC 19165、白色念珠菌 ATCC 10231的杀菌率达到99.99%

第二章 采购项目商务要求

一、交货安装调试完成时间、地点

1.交货安装调试完成时间：合同签订后7日内。

2.交货安装调试地点：南通市海门区中医院指定地点。

二、培训及售后服务

1.根据业主单位要求，中标人提供现场操作培训至操作人员可熟练操作。

2.原厂质保叁年，终身维修。在质保期外的维修配件按成本费收取。

3.在保修期内，中标人在接到用户维修电话通知后，应在2小时内响应，24小时内到位，及时修复设备故障。提供专业技术人员每年对设备进行不少于两次免费巡检。

4.出现以下情形的成交供应商应无条件给予全套更新或退货

（1）设备供货后3月内，出现非人为因素损坏的；

（2）设备供货后1年内，同一设备维修超过两次维修仍无法正常使用；

（3）设备供货后1年内，同一问题经两次维修，仍出现相同问题的。

三、要求

1.所有招标要求条款投标供应商均必须如实反映响应或偏离情况，投标现场须出具产品生产厂家提供的产品技术指标说明，作为技术响应偏离表的佐证文件。如投标单位虚假响应招标文件要求，则一切后果由投标供应商自行承担。招标单位保留追究法律责任的权利。

2.为保证货物来源合法、质量可靠，供应商须向采购单位提供生产厂家针对本项目的专项授权文件。

3.生产厂商必须具有：无。

四、付款方式：设备到货、安装、调试并经采购人组织的专家验收组验收合格后30天内，支付合同总价的90%，余款10%质保期满付清。

第四部分  询价程序和内容

一、采购人组织询价

（一）成立询价小组。

（二）询价小组成员的义务：

遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责；根据采购文件的规定独立进行评审，对个人的评审意见承担法律责任；参与评审报告的起草；配合采购中心答复供应商提出的质疑。

二、询价程序、内容

（一）询价小组应当对响应文件进行评审，并根据询价文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应询价文件要求的供应商进行询价。未实质性响应询价文件的响应文件按无效处理，询价小组应当告知有关供应商。

（二）凡在投标、开标过程中，招标人已提示是否有异议的事项，投标人当时没有提出异议的，事后投标人不得针对上述事项提出质疑。

三、评定方法

询价小组对供应商响应文件审核，按照质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求且报价最低的原则，确定成交供应商。

（一）审查响应文件的有效性、完整性、响应程度

1.供应商资格是否符合。

2.响应文件是否完整。

3.响应文件是否恰当地签署。

4.是否作出实质性响应（是否有实质性响应，只根据响应文件本身，而不寻求外部证据）。

5.是否有计算错误。

（二）误差纠正

1.如果单价汇总金额与总价金额有出入，以单价金额计算结果为准。

2.单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准。

3.若文件大写表示的数据与数字表示的有差别，以大写表示的数据为准。

（三）出现下列情形之一的，作无效响应处理：

1.未按照询价文件规定要求签署、盖章的。

2.不具备询价文件中规定的资格要求的。

3.响应报价超出限价的。

4.报价金额不一致的。

5.不符合法律、法规和询价文件中规定的其他实质性要求的。

四、出现下列情形之一的，采购活动终止，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的。

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

五、政府采购政策功能落实

（一）小微型企业价格扣除

1.本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

2.供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小型、微型企业声明函》。

3.企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。

（二）残疾人福利单位价格扣除

1.本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。

3.残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

（三）监狱和戒毒企业价格扣除

1.本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予6%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。

3.监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

（四）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（五）大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（六）联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受6%价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（七）根据《江苏省政府采购信用管理暂行办法》的规定，对有失信行为的供应商将根据信用评价结果按规定予以扣分或价格加成。

六、成交通知

成交结果在南通市海门区中医院官公示1个工作日。《成交通知书》一经发出，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交的，各自承担相应的法律责任。《成交通知书》是采购合同的组成部分。

第五部分  合同签订与验收付款

- 成交供应商和采购单位在接到《成交通知书》后十五日内签订

合同。合同签订后成交供应商方可履约，否则引起的一切后果由成交人自行承担。纸质合同一式五份；所签合同不得对采购文件作实质性修改。采购单位不得向成交供应商提出不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离采购文件实质性内容的协议。

- 合同期为：7天

- 成交供应商出现违约情形，应当及时纠正或补偿；造成损失的，

按合同约定追究违约责任；发现有假冒、伪劣、走私产品、商业贿赂等违法情形的，应由采购人移交工商、质监、公安等行政执法部门依法查处。

第六部分  质疑提出和处理

一、质疑的提出

(一)质疑人的身份要求

1.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

2.潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

(二)质疑提出的格式要求

1.质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的相关规定提交，质疑实行实名制，不得进行虚假、恶意质疑，未按上述要求提交的质疑函，采购中心有权不予受理。

2.质疑函应包括：

（1）质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）具体、明确的质疑事项及明确的请求；

（3）质疑的事实依据和必要的法律依据；

（4）提起质疑的日期；

（5）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；

（6）质疑函应当署名：应当由法定代表人签字并加盖单位公章，未按要求签字和盖章的为无效质疑，医院将不予受理。质疑人委托代理质疑的，应当向医院提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。

3.质疑函需遵循的原则：

提出质疑时，必须坚持“谁主张，谁举证”、“实事求是”的原则，不能臆测。属于须由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当依法申请具有法定职权的部门查清、认定，并将相关结果提供给招标人。招标人不具有法定调查、认定权限。

（三）质疑提出的时效要求

1.供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购中心提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

2.供应商应在法定质疑期一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

二、《质疑函》的受理和答复

（一）采购中心收到质疑函后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购中心将告知质疑人进行补正。

（二）质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购中心将不予受理。

（三）采购人答复供应商质疑应当采用书面方式并依法送达，质疑供应商或其委托代理人拒绝签收的视为已经送达。

三、质疑处理

（一）质疑成立的处理

1.对于内容、格式符合规定的质疑函，采购中心在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出书面答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

2.对采购文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改采购文件后继续开展采购活动；否则应当修改采购文件后重新开展采购活动。

3.对采购过程、成交或者成交结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的成交候选人中另行确定成交、成交供应商的，应当依法另行确定成交供应商；否则应当重新开展采购活动。

（二）质疑不成立的处理

若质疑不成立，或者成立未对成交、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（三）虚假质疑的处理

供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。

第七部分  响应文件组成

## 投标资料目录

| 序号 | 招标文件要求 | 证明材料名称 | 响应文件位置 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于资格的声明函 |  | 第 页 | 见附件 |
| 2 | 法定代表人身份证明书 |  | 第 页 | 见附件 |
| 3 | 授权委托书 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  | 第 页 | 法定代表人参加投标的，提供法定代表人身份证复印件 |
| 5 | 授权代表为投标企业正式人员证明 | 须提供用工合同复印件及为其缴纳的社保 | 第 页 | 法定代表人参加投标的可不提供 |
| 6 | 营业执照 |  | 第 页 | 复印件 |
| 7 | 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料 |  | 第 页 | 复印件 |
| 8 | 具备履行合同所必需设备和专业技术能力 |  | 第 页 | 见附件 |
| 9 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  | 第 页 | 见附件 |
| 10 | 上一年度的财务状况报告（成立不满一年无需提供） |  | 第 页 | 复印件 |
| 11 | 技术部分正负偏离表 |  | 第 页 | 见附件 |
| 12 | 商务条款响应及偏离表 |  | 第 页 | 见附件 |
| 13 |  |  | 第 页 | 复印件 |
| 14 | 疫情防控承诺书 |  |  | 原件 |
| 分项报价单及开标一览表（单独封装） | 见附件 |

（1）投标资料目录装订于投标文件内的第1页。所有响应资料须加盖单位公章

（2）《授权书》及相关《承诺函》、《询价报价单》等格式详见附件。

南通市海门区中医院

2022年10月10日

关于资格的声明函

南通市海门区中医院：

我公司认真对照招标公告，符合贵方提出的资格要求，自愿报名参加投标，并保证提供的资料文件是准确的和真实的。提供虚假材料的愿意承担相应的法律责任。

附：公司投标之前3年内有无受各级管理部门的处分或处罚（含其授权服务的子公司、分公司等），如果不主动填报而被事后发现的，将取消其投标资格，并按有关规定从重处理；没有受处罚的投标人，要填写“没有受到任何处罚”，此表不能空白。

| 时 间 | 受处理的原因 （如在政府采购活动中受处理的，注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

法定代表人身份证明

先生/女士： 现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

授权委托书

南通市海门区中医院：

兹授权                              （被授权人的姓名、职务）代表我公司参加                                               （采购项目名称及项目编号)项目的招标采购活动，全权处理一切与该项目招标有关的事务。其在办理上述事宜过程中所签署的所有文件我公司均予以承认，我公司对被授权人签名的所有文件负全部责任。

附：授权代表情况：

姓名：          性别：    年龄：     职务：

联系电话：

身份证号码：

详细通讯地址：

单位名称（公章）             法定代表人（签字）

年   月    日

注：参加投标时授权代表须将身份证原件带至开标现场核查

履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺函

南通市海门区中医院：

我单位                            （供应商名称）郑重承诺：

贵方组织的                        (项目名称），                        (项目编号），我单位       (在下划线上如实填写：有或没有）履行合同所必需的设备和专业技术能力。

承诺人：             （公章）

年     月    日

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大
违法记录和失信记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

在投标截止时间节点，没有被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。

供应商名称（公章）：

日期：    年    月    日

技术部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

商务部分正负偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 供货时间 |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |
| 验收 |  |  |  |
| 售后服务 |  |  |  |
| 质保期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字盖公司章：

分项报价表

| 货物、服务名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

法定代表人或授权代表签字：

日期：       年   月   日

填写说明：

1.设备报价一览表和分项报价表必须单独密封在信封中，在招标截止时间前与推荐文件其他部分分别递交，否则视为无效报价。

2.设备报价一览表和分项报价表必须加盖经销单位公章（复印件无效）。

.

.

开  标 一 览  表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：

项目编号：

| 投标货物、服务名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： 元（人民币） |
| 主要货物、服务制造商及产地 |  |

法人代表（或授权代表）签字：

年   月   日

说明：开标一览表必须单独封装加盖投标单位公章（复印件无效）。

新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作

现场投标人员疫情防控承诺书

| 公司名称 |  | 投标日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标人员姓名 |  | 联系电话 |  |
| 现场投标人员疫情防控调查 |
| 最近有无咳嗽 | 最近有无发热（体温≥）37.2℃） | 周围有没有聚集性发病 | 近一月是否有境外和(或)中高分险地区旅居史 | 近一月是否有境外和(或)中高分险地区接触史 | 是否有与确诊病例及疑似病例密切接触史 |
| 本公司承诺，以上内容均真实，如有隐瞒或不实之处，本公司愿承担相应法律责任 法人或被授权人签字：（加盖公司章） 年 月 日 |

*1.本承诺书随投标人员同行

2.投标须出示健康码和行程码