输液监护管理系统技术参数

1.5套输液管理系统，每套标配1个输液泵和7个推注泵。可以统计24小时或任意时间段的液体总量。每套大于等于8个插件，床旁输液工作站必须具备CFDA注册证及登记表及医用器械注册证。

2.输液泵和推注泵具有压力报警阈值至少12档可调。

3.输液泵及推注泵具有双重气泡探测功能。

4.不小于3.5TFT彩色大屏幕。

5.全中文软件操作界面，支持药物库，病人信息等中文显示。

6.中央站可以收集输液管理系统的数据并加以保持。

7.保修期5年，终身维修。