佛山市建设工程施工图审查指引

目 录

总则…………………………………………………………………1

基本规定……………………………………………………………3

检查监督……………………………………………………………4

附件…………………………………………………………………8

为规范建设工程施工图设计文件审查工作，提高审查效率，确保审查质量，特组织编写本指引，供施工图审查机构执行。

1  总  则

1.1  为指导和规范建设工程施工图设计文件审查工作，提高审查效率，确保审查质量，保障公共安全，根据相关法律、法规和地方政府主管部门的要求，编写本指引。

1.2  本指引适用于佛山市区域内新建、改建、扩建的建设工程施工图设计文件审查。

1.3  建设单位应当根据法律、法规和项目所在地建设主管部门的规定，将施工图设计文件委托审查机构进行审查。

1.4  建设单位不得明示或者暗示审查机构违反法律法规和工程建设强制性标准进行施工图审查，不得压缩合理审查周期，不得压低合理审查费用。

1.5  建设单位对工程质量总负责，勘察、设计单位对勘察、设计质量负责，施工图审查机构对审查质量负责。

1.6  在佛山市范围内开展施工图审查业务的审查机构，倡导加入佛山市勘察设计协会施工图审查分会，自觉遵守《佛山市勘察设计协会施工图审查分会自律公约》及接受市、区住房和城乡建设管理局管理。

1.7  施工图审查机构应在办公场所适当位置公开张贴办事指南、施工图审查流程、行业自律公约、收费标准及投诉电话（含市、区住建局投诉电话）；设立固定联系电话，方便客户咨询。

1.8  广东省施工图设计文件审查机构名录内的市外施工图审查机构在我市承接业务的，应到佛山市住房和城乡建设管理局进行诚信登记，承诺人员配置、审查质量管理、审查收费、文明竞争、廉政诚信等内容，接受市、区建设行政主管部门的管理和监督，服从佛山市勘察设计协会施工图审查分会行业自律管理。

1.9  在佛山市开展施工图审查业务的市外审查机构，除了其注册地常驻技术人员必须满足资质备案要求之外，应在我市配置每个专业不少于1名审查人员常驻，即从事房屋建筑施工图审查的，建筑、结构、给排水、电气、暖通、勘察专业至少各有1人常驻；从事市政基础设施工程施工图审查的，道桥、燃气、给排水、环保、园林、勘察专业至少各有1人常驻（根据企业实际审查资格情况确定），且设有固定的办公场所 （面积应满足使用需求）和办公设备，固定委派一名熟悉技术的项目负责人与市住建管理局和施工图审查分会对接联系，参加相关会议。禁止只在我市设收件窗口，承接业务后外包审查的行为。

1.10  施工图审查机构对施工图设计文件进行审查，除按照现行国家和地方规范外，尚应符合省、市、区地方性政策和法规性文件的要求。

1.11  同一项目的各类后续附属专项工程施工图设计文件，原则上应由该项目主体工程的审查机构进行审查。

1.12  施工过程中的变更设计施工图设计文件，应由原审查机构审查；原审查机构宜安排各专业原审查人员进行审查。

1.13  各审查机构应采用“佛山市建设工程施工图审查管理系统”对审查项目进行统一管理，及时进行网上报审、审查和备案记录工作。建设单位在委托施工图审查机构进行项目勘察文件审查、施工图设计文件审查时，应同时登陆审查管理系统进行网上报审，准确填写项目报审信息并对所填写信息的真实性负责。对承接的审查项目，审查机构应同时承担对报审单位使用施工图审查管理系统的相关指导和咨询解答等服务工作。

1.14  施工图审查机构收件、出一审意见、出二审意见、出合格书等环节都要有明确时间记录；审查意见应一次性提出，审查报告、审查合格书采用广东省统一标准格式，施工图审查备案登记表、节能专篇、无障碍专篇、绿色建筑专篇等采用佛山市格式。

1.15  审查通过的项目资料应在当地存档备查，存档期限10年。便于项目施工过程及投入使用后相关职能部门根据需要调阅，以及各级住建部门开展检查时能按时提供受检项目资料。

1.16  施工图审查收费可以在《佛山市建设工程施工图审查收费标准》给出的范围内浮动，但不应低于最低收费。

1.17　施工图审查机构负有协助市、区住建部门对勘察设计行业监管的职责，有义务积极配合项目所在地住建部门处理信访、投诉，按时提供相关资料和回复意见；市外审图机构也应与本地审图机构一样为市、区住建部门提供专家及技术支持，积极派员参与勘察设计质量检查、施工图审查机构交叉检查等行政检查。

1.18　施工图审查机构应建立完善的管理制度和质量保证措施，为建设单位和勘察设计单位提供高效率的服务，耐心解答客户的咨询和质疑。

2  基本规定

2.1  房屋建筑工程和市政基础设施工程施工图审查时限按照住建部令第13号的规定：大型项目为15个工作日；中型及以下项目为7个工作日；工程勘察文件，甲级勘察项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。施工图审查机构可以在住建部要求审查时限前提下压缩审查时间，并在审查合同中明确约定。

以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间。

2.2  严格执行先勘察、后设计的原则，在勘察资料审查完毕并备案后方可进入施工图设计文件审查阶段。

2.3  审查机构对施工图设计文件进行程序性审查应包含下列内容：

⑴ 勘察设计单位及注册执业人员是否按照规定在勘察设计文件上加盖相应的图章并签字，注册人员是否存在越级设计情况，设计修改通知单是否加盖设计单位出图章和相关专业注册人员章。

⑵ 勘察设计单位资质与工程性质、规模是否相符，是否存在超越资质等级和业务范围的情况。

⑶ 省外勘察设计单位是否已办理入粤备案。

⑷ 通过佛山市诚信平台查询项目的勘察设计人员是否在本项目的勘察设计单位执业。

⑸ 勘察报告、设计图纸的图签是否完整、规范，所有签字人员是否执行实名制，施工图校对和审核人员应为本专业人员，且不得是同一人，图签栏内应有出图日期。

⑹ 是否存在使用属于禁止使用的建筑材料的情况，使用属于限制使用的建筑材料时是否符合相应的限制条件。

⑺ 施工图选用的材料、设备、构配件是否存在指定生产厂家和供应商的情况。

2.4  审查机构对施工图设计文件进行技术性审查应包含下列内容：

⑴ 是否符合工程建设强制性标准。

⑵ 地基基础和主体结构的安全。

⑶ 是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；对海棉城市项目和装配式建筑项目还应当审查是否符合省、市相关规定。

⑷ 法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

⑸ 市、区建设主管部门要求审查的内容。

3  检查监督

3.1  佛山市住房和城乡建设管理局对市内审查机构及进入我市承接业务的市外审查机构实施动态管理，不定期检查各审查机构人员在岗情况、市场行为、收费情况、审查质量、档案管理等。

3.2 审查机构应按要求将审查发现的勘察设计企业违反工程建设强制性标准情况报送项目所在地区建设行政主管部门。

3.3 审查机构应在每季度第1个月10日前把上个季度已审结的项目汇总报送项目所在地区建设行政主管部门。

3.4 市、区住建部门每年组织开展施工图审查质量检查，各审查机构应自觉接受检查，按时提供受检项目资料。

3.5  施工图审查机构诚信加分、扣分标准按照《佛山市住房和城乡建设管理局建筑行业诚信管理办法》执行。

附件：

1、施工图审查流程

2、《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发勘察文件、施工图设计文件审查备案表格（新版）的通知》（佛建管函[2017] 303号）

3、《关于加强工程施工图设计文件审查备案工作的通知》（佛建技〔2008〕7号）

4、《转发省建设厅转发住房和城乡建设部关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见通知》（佛建技〔2009〕4号）

5、《佛山市住房和城乡建设管理局转发市地震局关于取消“佛山市重大建设工程抗震设防要求执行审核”事项情况说明的函》（佛建管函〔2016〕384号）

6、关于印发《佛山市住房和城乡建设局关于大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查实施办法》的通知（佛建科〔2010〕8号）

7、《印发佛山市无障碍设施建设管理办法的通知》（佛府〔2010〕87号）

8、《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度的通知》（佛建管〔2018〕54号）

9、关于印发《佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共、居住建筑）》以及调整施工图设计文件审查备案表的通知（佛建管函〔2012〕750号）

10、佛山市住房和城乡建设管理局关于调整《建筑节能设计说明专篇（佛山地区范本）》的通知（佛建管函〔2012〕1167号）

11、《佛山市住房和城乡建设管理局关于加强绿色建筑设计审查的通知》（佛建管函〔2013〕206号）

12、佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住房和城乡建设管理局建设工程施工图审查信息化管理工作制度》的通知（2015年8月7日）

13、《佛山市住房和城乡建设管理局转发省住房和城乡建设厅关于推广试行房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查相关表格的通知》（佛建管函〔2015〕309号）

14、佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户通信配套设施设计审查要点（暂行）》的通知（佛建管函〔2018〕270号）

15、佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》的通知（佛建管[2016]133号）

16、佛山市住房和城乡建设管理局转发关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等四个文件的通知

附件1施工图审查流程

施工图审查流程

附件2《佛山市住房和城乡建设管理局关于印发勘察文件、施工图设计文件审查备案表格（新版）的通知》（佛建管函[2017] 303号）

|  | 佛建管函〔2017〕303号 |
| --- | --- |
| 主动公开 |  |

佛山市住房和城乡建设管理局关于印发

勘察文件、施工图设计文件审查

备案表格（新版）的通知

各区国土城建和水务（利）局，各施工图审查机构：

结合省住建厅制定的新版施工图审查合格书和我市实际工作需要，经充分征求各相关单位意见，我局对我市使用的施工图审查备案表格进行了优化，形成《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件审查备案表》、《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查备案表》（新版），现印发给你们。并将相关工作要求一并通知如下：

一、新版备案表格“审查专业”和“审查人员”根据审查项目的实际审查专业情况填写。“审查人员”栏只要求列出审查人员姓名，不要求审查人员签名。

二、新版备案表格从2017年6月1日起全面使用。

附件：1.《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件审查备案表》（新版）

2.《佛山市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文   件审查备案表》（新版）

佛山市住房和城乡建设管理局

2017年5月3日

附件2之附件1

| 审查报告编号： |  |
| --- | --- |
| 备案号： |  |

佛山市房屋建筑和市政基础设施工程

勘察文件审查备案表

工程名称：

建设单位：

审查机构：

年   月   日

| 工程名称 |  | 送审日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 审查合格 日期 |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |
| 审查机构 |  | 资质等级 |  |
| 审查人员情况 |
| 审查专业 | 审查人员 |
| 勘察 |  |
| 备案情况 |
| 审查机构综合结论 | 备案部门意见 |
| 本工程勘察文件经审查合格。 审查机构（盖章） 年 月 日 | 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）的有关规定，本工程已完成勘察文件审查，审查合格。现准予备案。 备案机构（盖章） 年 月 日 |

备注：本表一式四份，建设单位两份（用于办理施工许可），审查机构、备案部门各一份。

附件2之附件2

| 审查报告编号： |  |
| --- | --- |
| 备案号： |  |

佛山市房屋建筑和市政基础设施工程

施工图设计文件审查备案表

工程名称：————————

建设单位：————————

审查机构：————————

年   月   日

| 工程名称 |  | 送审日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程地址 |  | 审查合格 日期 |  |
| 建设单位 |  | 联系人 |  |
|  |  | 联系电话 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |
| 勘察文件 审查机构 |  | 勘察文件审查备案时间 |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  |
| 审查机构 |  | 资质等级 |  |
| 审查人员情况 |
| 审查专业 | 审查人员 | 审查专业 | 审查人员 |
| 建筑 |  | 抗震 |  |
| 结构 |  | 防雷 |  |
| 给排水 |  | 海绵城市 |  |
| 电气 |  | 动力 |  |
| 暖通 |  | 其他 |  |
| 建筑节能 |  |  |  |
| 备案情况 |
| 审查机构综合结论 | 备案部门意见 |
| 本工程施工图设计文件经审查合格。 审查机构（盖章） 年 月 日 | 根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）的有关规定，本工程已完成施工图设计文件审查，审查合格。现准予备案。 备案机构（盖章） 年 月 日 |
| 备注 | 民用建筑工程须增加填写《民用建筑节能设计审查备案登记表》。 绿色建筑项目须增加填写《佛山市绿色建筑设计审查备案表》。 |

说明：本表一式四份，建设单位两份（用于办理施工许可），审查机构、备案部门各一份。

附件3《关于加强工程施工图设计文件审查备案工作的通知》（佛建技〔2008〕7号）

佛建技〔2008〕7号

关于加强工程施工图设计文件

审查备案工作的通知

各区建设局：

根据《关于印发〈佛山市建设局关于房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施意见〉的通知》(佛建技〔2007〕50号)及有关文件的要求,为加强和规范全市施工图设计文件审查备案工作,我局制定了关于佛山市房屋建筑和市政基础设施工程《施工图设计文件审查备案表》、《佛山市建设工程施工图设计文件审查不合格告知书（范本）》（详见附件1、2、3）。请各区建设局通知区内审查机构从2008年3月1日起按照要求认真填写表格，进一步完善审查备案工作；建设单位在办理工程施工许可时一并提交经备案的有关表格（附件1、2）。

附件：1.《施工图设计文件审查备案表》

2.《民用建筑节能设计审查备案登记表》

3.《佛山市建设工程施工图设计文件审查不合格告知书（范本）》

二○○八年二月二十日

附件3之附件2：

民用建筑节能设计审查备案登记表

年   月   日

| 建设单位名称 |  |
| --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 设计建筑面积 | (㎡) | 实际竣工面积 | (㎡) |
| 施工图设计执行民用建筑节能设计标准及当地实施细则情况 | 建筑物体型系数 |  |
|  | 外围护结构传热系数K值（W/㎡· C） | 墙体 |  |
|  |  | 门窗 |  |
|  |  | 屋面 |  |
|  | 供热采暖（制冷）系统节能方式 |  |
|  | 建筑物耗热量指标 | （W/㎡） |
| 节能设计审查意见 | 审查机构（盖章） 年 月 日 |
| 设计选用新型墙体材料及建筑节能产品情况 | 墙材种类 |  | 比例 |  | 产品出厂合格证及质量检测报告，投产鉴定合格证书号 |  |
|  | 屋面（墙体）保温材料及构造做法 |  |  |  |
|  | 节能门窗种类 |  | 是否安装热计量表或预留热表安装位置 |  |
|  | 供热采暖系统选用设备及产品 |  |  |  |
| 检查施工过程及竣工后使用新型墙体材料及建筑节能产品情况 |  |
| 建筑节能行政管理部门意见 | 备案机构（盖章） 年 月 日 |

备注：本表一式三份，建设单位一份（用于办理施工许可），审查机构、备案部门各一份。

附件3之附件3：                                               编号：

佛山市建设工程施工图设计文件审查不合格告知书

（范本）

（建设单位）：

由             勘察、            设计的            工程

项目施工图设计文件，根据国家有关法律、法规及工程建设标准、规范，经审查不合格。理由如下（在“□”内打“√”）：

- 违反工程建设强制性标准；

- 地基基础、主体结构存在安全隐患；

- 违反其他法律、法规、规章或有关文件的规定。

审查意见详见附页，请通知原勘察设计单位对存在问题及时进行修改，完善后再报我单位审查。对上述内容如有异议，请径向我单位反映。

(审查机构盖章)

年  月  日

审查机构经办人：                           告知书送达人：

签收日期：

附件4《转发省建设厅转发住房和城乡建设部关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见通知》（佛建技〔2009〕4号）

佛建技〔2009〕4号

转发省建设厅转发住房和城乡建设部关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见通知

各区建设局，各勘察企业、施工图审查机构：

现将省建设厅《转发住房和城乡建设部关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见》（粤建设字[2009]10号）转发给你们。现结合我市实际，提出以下意见，请一并贯彻执行：

一、各区建设局、各勘察企业、施工图审查机构要充分认识加强工程勘察质量管理的重要性。采取各种形式，认真组织学习《建设工程勘察质量管理办法》（中华人民共和国建设部令第163号）、《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）， 切实保证工程勘察工作的科学性。各建设主管部门和有关各方的各类工程建设必须严格执行先勘察、后设计、再施工的基本建设程序，严格执行国家有关法律、法规和技术标准，精心勘察， 科学勘察，确保勘察质量。要重视和加强规划、可行性研究等前期勘察分析工作，查明场地的工程与水文地质条件、周边环境对建筑工程的影响，确保勘察工作的科学性和可靠性。重大工程特别是地下工程和边坡工程，在施工过程中应强化动态监测，建立健全险情预警和响应机制，及时消除质量安全隐患和风险。

二、施工图审查机构要对勘察文件中涉及工程建设强制性标准的内容严格把关，审查勘察企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在勘察文件上加盖相应的图章和签字。审查不合格的勘察文件要及时退还建设单位并书面说明不合格原因，发现有关违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，应及时报送市（区）建设局。

三、勘察企业要严格按照有关法律、法规和技术标准开展勘察工作，并对勘察质量全面负责。要按照《工程建设勘察企业质量管理规范》（GB/T50379-2006）要求，建立健全内部质量管理体系和质量责任制度。加强职工技术培训和职业道德教育，提高勘察人员的质量责任意识。建立健全工程勘察从业人员执业、上岗制度，工程勘察项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员应具有注册土木工程师（岩土）资格或相应技术职称。观测员、试验员、记录员、机长等现场作业人员应当接受专业培训、方可上岗。

四、今年我局将根据《关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见》的要求，结合勘察设计质量、市场联合检查，开展市、区两级勘察质量专项检查，重点检查建设单位是否将工程勘察项目委托给个人和不具备相应资质的单位；工程勘察企业是否在资质证书规定的资质等级和业务范围内承接业务，是否允许其他单位或个人以本单位的名义承揽业务，工程勘察项目负责人、审核人、审定人及有关技术人员是否具有注册土木工程师（岩土）资格或相应技术职称, 检查钻孔数量、深度等现场作业不符合规范要求和勘察方案，以及编造虚假数据等问题；在施工图审查备案的项目中随机抽查已经施工图审查机构审查合格的勘察文件，是否仍存在违反法律、法规和工程建设强制性标准等问题。对于违反法律、法规、未按工程建设强制性标准进行勘察、弄虚作假等行为，将依法严肃处罚，并作为不良行为记入责任主体信用档案，对社会公示。

二○○九年二月十七日

附件5《佛山市住房和城乡建设管理局转发市地震局关于取消“佛山市重大建设工程抗震设防要求执行审核”事项情况说明的函》（佛建管函〔2016〕384号）

|  | 佛建管函〔2016〕348号 |
| --- | --- |
| 主动公开 |  |

佛山市住房和城乡建设管理局转发市地震局

关于取消“佛山市重大建设工程抗震设防

要求执行审核”事项情况说明的函

各区国土城建和水务局，各施工图审查机构，各相关单位：

现将《佛山市地震局关于取消“佛山市重大建设工程抗震设防要求执行审核”事项情况说明的函》（佛震函〔2016〕9号）转发给你们。

市地震局“佛山市重大建设工程抗震设防要求执行审核”事项已经取消，需开展地震安全性评价的建设工程范围严格按照中震防发〔2015〕59号文附件《需开展地震安全性评价确定抗震设防要求的建设工程目录》执行。请各单位做好上述事项调整后，超限高层建筑工程抗震设防审批、大中型工程建设项目初步设计审查以及施工图审查等的衔接工作。

佛山市住房和城乡建设管理局

2016年5月25日

附件6关于印发《佛山市住房和城乡建设局关于大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查实施办法》的通知（佛建科〔2010〕8号）

佛建科〔2010〕8号

关于印发《佛山市住房和城乡建设局

关于大中型房屋建筑和市政基础设施工程

初步设计审查实施办法》的通知

各区国土城建和水务局，市直各有关单位：

为贯彻《广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法 》，加强我市大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查管理，提高工程质量，根据国家和省有关法律法规的规定，结合我市实际，我局制定了《佛山市住房和城乡建设局关于大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查实施办法》 。现印发给你们，请贯彻执行。执行中如有问题和建议，请及时反馈给我们。

二〇一〇年十月二十五

佛山市住房和城乡建设局关于大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查实施办法

第一条  为加强我市大中型房屋建筑和市政基础设施工程初步设计审查管理，规范审查程序，提高工程质量，促进资源和投资节约，根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》、《广东省建设工程勘察设计管理条例》及《广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法》等法律法规及相关文件精神，结合我市实际情况，制定本办法。

第二条  在我市行政区域内（不含除东平新城外顺德区）从事大中型房屋建筑和市政基础设施工程（不含给水和排水为主体工程、单建式人防工程）初步设计审查（以下简称“初步设计审查”）及其相关活动，适用本办法。

第三条  下列房屋建筑和市政基础设施工程初步设计文件编制完成后，建设单位应当严格执行国家基本建设程序，按照分级审查原则和工程监管范围（施工报建）所属建设行政主管部门，除国家、省批准立项的建设工程外，分别向市、区建设行政主管部门申请初步设计审查。

（一）关系社会公共利益和公众安全的大中型基础设施、公用事业等项目；

（二）全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的大中型工程；

（三）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的大中型工程。

在市建设行政主管部门办理施工报建并符合上述规定范围内的大中型建筑与市政基础设施工程，由市建设行政主管部门组织审查；其他大中型房屋建筑和市政基础设施工程，按照属地原则，委托区建设行政主管部门组织审查。

大中型房屋建筑和市政基础设施工程的具体划分标准，按照现行国家建设项目设计规模划分标准执行（详见附表1、2）。

第四条  市（区）建设行政主管部门根据各自职责对初步设计审查工作进行管理。

第五条  初步设计审查由建设行政主管部门牵头，会同发改、国土、规划、水务、交通、环保、市政环卫、园林、公安消防、交管、地震、人防、教育、卫生等主管部门，以及水、电、网络通信、燃气等相关部门和建筑、结构、给水排水、暖通空调、电气、道路、桥梁、园林、环保、岩土、造价等相关专业的专家进行（具体涉及视建设项目相关的职能部门、相关专业而定）。

第六条 建设单位申请初步设计审查，应当提交下列材料：

（一）佛山市大中型建设工程初步设计审查申请表（详见附表3、4）。

（二）有关部门批准文件（以下批准文件需提供2份，其中1份提供评审会使用，1份存档，下同）。

1、项目立项批准文件；

2、建设项目选址意见书（或建设用地规划许可证）、有关规划设计要点的批准文件、规划建筑红线图，规划行政主管部门的规划建筑方案审批意见（房屋建筑）；

3、建设项目用地预审意见或项目建设用地批准文件；

4、环保、人防、安全生产、卫生防疫等行政主管部门批准文件，涉及消防（《消防法》“第十一条规定”）、水务、航空管制、地铁、风景名胜、航道通航等方面的，须提供相关主管部门的审查意见。

（三）技术文件。主要包括：

1、拟建设场地工程地质勘察报告（2份）；

2、需作地震安全性评价的提交地震安全性评价报告（2份）；

3、属超限高层建筑工程，需提交省建设主管部门批准的抗震设防审查意见（2份）；

4、应当进行抗震专项论证的市政公用设施专项工程，需提交抗震专项论证意见（2份）；

5、初步设计文件[包括节能设计专篇的设计说明书、根据工程规模和性质，选用A3或A2图纸（装订成册）、概算书等]。初步设计文件12份或以上，特殊工程项目另定。

第七条  初步设计文件编制的内容和深度应当符合大中型建设工程项目初步设计文件编制的深度，应当满足编制施工图设计文件的需要，应当符合国家有关规定和要求。其中建筑工程应当按照《建筑工程设计文件编制深度规定》执行；市政基础设施工程应当按照《市政公用工程初步设计文件编制深度规定》执行。

第八条  建设行政主管部门对建设单位报送的申请材料进行审核，符合法定条件的，应当在10个工作日内，组织有关部门和专家召开初步设计审查会议，形成有专家签名的专家组书面审查意见。建设行政主管部门在收到有关部门和专家组正式的书面审查意见后，5个工作日内作出书面批复。

初步设计按下列基本程序完成审查工作：

（一）建设单位提出申请（申请表），由建设行政主管部门与建设单位商定审查日期。

（二）建设行政主管部门从市勘察设计行业专家库内选取专家。如果专家库内的专家不能满足初步设计审查需要的，经市建设行政主管部门同意，可邀请其他符合条件的专家。

专家组一般由有关专业的专家组成，专家人数按初步设计文件审查涉及的专业要求确定（中型项目5名及以上，大型项目7名及以上）。专家组遵守审查回避制度原则并兼顾就近邀请。

（三）在召开审查会的三个工作日之前，将会议通知、各有关部门批复文件和建设单位的初步设计文件送至参加评审会单位和专家组。专家组按本办法第九条的规定审查，并提出审查意见。审查意见应明确初步设计审查结论：通过、修改后通过、不通过。

（四）建设单位应及时将参加审查单位、专家组的书面审查意见，以及初步设计审查归档资料汇总送交建设行政主管部门。其内容主要包括：

1、建设单位申请书以及政府部门批文复印件（加盖建设单位用章）。

2、本办法第六条“第（三）项”的技术文件。

3、建设行政主管部门《会议通知》（含参会部门及专家名单）。

4、《会议签到表》原件（参会部门、专家及勘察设计单位人员的签名）。

5、会议审批意见及汇总意见（原件）

（1）参加审查单位书面审查意见；

（2）专家各专业意见和专家组审查意见。

6、其他要求归档的资料。

第九条  初步设计审查包括下列主要内容：

（一）初步设计的主要指标是否符合立项批文的总建筑面积规模、总投资规模、城乡规划、国土出让或划拨决定书中规定的土地开发建设和利用、环境保护、水务、消防、安全生产、卫生等行政主管部门的批复（合同）要求。

（二）设计单位是否严格执行有关行政主管部门的审批意见。

（三）重点审查初步设计中建筑节能、无障碍建设标准的执行情况、以及可再生能源建筑应用示范的落实情况；建设行业有关规定、规范和标准执行情况。

（四）根据该项目的行业属性,由其行业主管部门审查初步设计中工艺和设备的合理性、先进性。

（五）各有关专业工程技术规范和标准的执行情况，重点是工程建设强制性标准条文的执行情况；

（六）是否满足国家规定的有关初步设计阶段的设计深度要求，是否满足编制施工图设计文件的需要；

（七）有关专业重大技术方案是否进行了技术经济分析比较，是否安全、可靠；

（八）工程概算编制是否按照国家和广东省现行有关规定进行编制，深度是否满足要求；

（九）初步设计内容是否合理。主要包括：

1、各有关专业设计是否符合经济美观、安全实用、节能减排、保护环境的要求；

2、采用的新技术、新材料是否适用、可靠；

3、设计方案是否进行了优化设计，是否有利于清洁生产、资源节约和综合利用；

4、工艺方案是否成熟、可靠、选用设备是否先进、合理，是否优化。

第十条  设计单位应按照审查意见进行修改，施工图审查机构应当根据建设行政主管部门的初步设计审查批复意见，对施工图是否落实初步设计审查批复意见进行审查。

第十一条  市、区建设行政主管部门对建设单位报送的申请材料有下列情形之一的，将作出不予同意的批复意见，并责令改正：

（一）设计依据不正确或不充分的；

（二）不符合国家现行建设工程设计文件编制深度规定要求，有重要缺项的；

（三）不符合国家现行建设工程强制性标准，以及采用落后、淘汰技术、设备或材料等不符合现行技术产业政策和管理规定的；

（四）设计存在严重不合理问题的；

（五）违反国家现行基本建设程序的。

第十二条  初步设计一经批准，任何单位和个人不得擅自修改，确需修改的，应由原设计单位修改，或经原设计单位同意，由具有相应资质的单位进行修改。建设单位将修改后的初步设计报建设行政主管部门重新审查。其中，涉及项目可行性研究报告、建设规模、投资规模、规划等主要内容的修改，须经有关政府职能部门同意后，再办理有关调整初步设计审查的批复手续。

第十三条  建设单位应对申请资料的真实性和时效性负责。

第十四条  建设单位对应进行初步设计审查而未报审查的，不得办理施工图审查、施工许可等手续。

第十五条  初步设计审查完成后，建设行政主管部门将下列文件进行归档：

（一）行政审批事项《受理回执》；

（二）初步设计审查批复文件；

（三）本办法第八条第二款“第（四）项”规定的归档资料。

第十六条  市建设行政主管部门对全市大中型房屋建筑和市政基础工程初步设计审查专家库实行统一管理。初步设计审查专家由长期从事并精通勘察、设计、科研、教学和管理专家组成，并对初步设计审查意见承担相应的审查责任。

市建设行政主管部门对专家库实行动态管理，根据工作需要及时补充或调整入库专家。

第十七条  有关部门或单位从事建设工程初步设计审查及相关活动违反有关规定的，按照《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理条例》和《广东省建设工程勘察设计管理条例》等法律、法规的规定予以处罚。

第十八条  本办法从2011年1月1日起施行。原佛山市建设局《转发省建设厅关于印发〈广东省建设厅大中型建设工程初步设计审查管理办法〉的通知》（佛建技〔2008〕10号）同时废止。

附表：1、建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

2、市政行业建设项目设计规模划分表

3、佛山市大中型房屋建筑工程初步设计审查申请表

4、佛山市大中型市政基础设施工程初步设计审查申请表

附件6之附表1：

建筑行业（建筑工程）建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般公共建筑 | 单体建筑面积 | 20000m2以上 | 5000～20000 m2 | ≤5000 m2 |
|  |  | 建筑高度 | >50 m | 24～50 m | ≤24 m |
|  |  | 复杂程度 | 1、大型公共建筑工程 | 1、中型公共建筑工程 | 1、功能单一、技术要求简单的小型公共建筑工程 |
|  |  |  | 2、技术要求复杂或具有经济、文化、历史等意义的省（市）级中小型公共建筑工程 | 2、技术要求复杂或有地区性意义的小型公共建筑工程 | 2、高度<24 m的一般公共建筑工程 |
|  |  |  | 3、高度>50 m的公共建筑工程 | 3、高度24～50 m的一般公共建筑工程 | 3、小型仓储建筑工程 |
|  |  |  | 4、相当于四、五星级饭店标准的室内装修、特殊声学装修工程 | 4、仿古建筑、一般标准的古建筑、保护性建筑以及地下建筑工程 | 4、简单的设备用房及其它配套用房工程 |
|  |  |  | 5、高标准的古建筑、保护性建筑和地下建筑工程 | 5、大中型仓储建筑工程 | 5、简单的建筑环境设计及室外工程 |
|  |  |  | 6、高标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、一般标准的建筑环境设计和室外工程 | 6、相当于一星级饭店及以下标准的室内装修工程 |
|  |  |  | 7、技术要求复杂的工业厂房 | 7、跨度小于30米、吊车吨位小于30吨的单层厂房或仓库；跨度小于12米、6层以下的多层厂房或仓库 | 7、跨度小于24米、吊车吨位小于10吨的单层厂房或仓库；跨度小于6米、楼盖无动荷载的3层以下的多层厂房或仓库 |
|  |  |  | 8、相当于二、三星级饭店标准的室内装修工程 |  |  |
| 序号 | 建设项目 | 工程等级特征 | 大型 | 中型 | 小型 |
| 2 | 住宅宿舍 | 层数 | >20层 | 12～20层 | ≤12层（其中砌块建筑不得超过抗震规范层数限值要求） |
|  |  | 复杂程度 | 20层以上居住建筑和20层及以下高标准居住建筑工程 | 20层及以下一般标准的居住建筑工程 |  |
| 3 | 住宅小区工厂生活区 | 总建筑面积 | >30万m2规划设计 | ≤30万m2规划设计 | 单体建筑按上述住宅或公共建筑标准执行 |
| 4 | 地下工程 | 地下空间（总建筑面积） | >1万m2 | ≤1万m2 |  |
|  |  | 附建式人防（防护等级） | 四级及以上 | 五级及以下 | 人防疏散干道、支干道及人防连接通道等人防配套工程 |

附件6之附表2：

市政行业建设项目设计规模划分表

| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 给水工程 | 净水厂 | 万立方米/日 | ≥10 | 10～5 | <5 | 地表下或地下水取水，如需处理才可供水，按净水厂规模确定；如不需处理，直接取地下水，按泵站规模确定。给水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。给水工程含再生水利用工程 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥20 | 20～5 | <5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1600 | 1600～1000 | <1000 |  |
| 2 | 排水工程 | 处理厂 | 万立方米/日 | ≥8 | 8～4 | <4 | 排水工程专业丙级资质设计任务范围仅限管道工程。排水工程含再生水利用工程 |
|  |  | 管网 | 泵站 | 万立方米/日 | ≥10 | 10～5 | <5 |  |
|  |  |  | 管道 | 管径（毫米） | ≥1500 | 1500～1000 | ≤1000 |  |
| 3 | 燃气工程 | 城市燃气输配系统 | 万立方米/年 | ≥10000（高、次高、中、低压） | <10000(次高、中、低压) | 小区管网及户内管（中、低压） | 门站、储备站、调压站、各级压力管网系统的整体项目均属大型项目 |
|  |  | 人工气源厂 | 万立方米/日 | ≥30 | <30 | -- | 含燃气汽车加气站 |
|  |  | 城市液化石油气储备站 | 瓶/日罐装能力 | ≥4000 | 1000～4000 | <1000 |  |
| 4 | 热力工程 | 热源厂 | 兆瓦 | 热水锅炉，≥3×58 | 热水锅炉， 3×14～3×58 | -- | 以供热、制冷为主，单台≤25兆瓦的小型热电厂也属大型项目 |
|  |  |  | 吨/时 | 蒸汽锅炉，≥3×75 | 蒸汽锅炉， 3×20～3×75 | -- |  |
|  |  | 热网系统 | 毫米 | 城市供热一级网，DN≥800毫米；热力站 | 城市供热一级网，DN<800毫米 | 城市供热二级网，DN≤400毫米 |  |
|  |  | 供热面积 | 万平方米 | ≥500 | 150～500 | <150 |  |
| 序号 | 建设项目 | 单位 | 大型 | 中型 | 小型 | 备注 |
| 5 | 道路工程 | 等级 | 城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市次干路、简单立体交叉工程（含交通工程设施） | 城市支路（含交通工程设施） | 道路工程等级标准参见（城市道路设计规范）（CJJ37-90） |
| 6 | 桥梁工程 | 米 | 单跨≥40米、总长≥100米的桥梁 | 单跨<40米、总长<100米的桥梁 | -- |  |
| 7 | 城市隧道工程 | -- | -- | -- | -- | 城市隧道工程均属大型项目 |
| 8 | 公共交通工程 | 快速公交系统（BRT） | -- | -- | -- | -- | 快速公交系统（BRT）工程均属大型项目 |
|  |  | 电车系统 | -- | -- | -- | -- | 电车系统工程含机电设备系统、轨道系统，均属大型项目 |
|  |  | 公共交通专用道 | -- | -- | -- | -- | 公共交通专用通道工程均属大型项目 |
|  |  | 公交场站 | 平方米 | ≥6000 | <6000 | -- |  |
|  |  | 公交枢纽 | -- | -- | -- | -- | 公交枢纽工程均属大型项目 |
| 9 | 轨道交通工程 | -- | -- | -- | -- | 轨道交通工程均属大型项目 |
| 10 | 环境卫生工程（含固体废弃物处理工程） | 生活垃圾焚烧工程（含热能利用） | -- | -- | -- | -- | 生活垃圾焚烧工程均属大型项目 |
|  |  | 卫生填埋 | 吨/天 | ≥500 | 200～500 | <200 |  |
|  |  | 堆（制）肥工程 | 吨/天 | ≥300 | <300 | -- |  |
|  |  | 转运站 | 吨/天 | ≥400 | 150～400 | <150 |  |
|  |  | 危险废弃物处理 |  |  | -- | -- | 危险废弃物处理工程均属大型项目 |
|  |  | 医疗废弃物 | 吨/天 | ≥5 | <5 | -- |  |

附件6之附表3：

佛山市大中型房屋建筑工程初步设计审查申请表

| 建设单位 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 工程地址 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 工程性质 | □关系社会公共利益和公众安全的大中型基础设施、公用事业工程等项目 □全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的大中型建设工程项目 □使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的大中型建设工程项目 |
| 建设规模 |  | 工程概算 |  |
| 建筑面积 (m2) |  | 地上： |  | 层数/ 栋数 |  | 建筑高度(m) |  |
|  |  | 地下： |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  | 《佛山市建筑行业诚信手册》编号 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |  |  |
| 一、提交行政批文复印件（各2份） |
| 序号 | 文 件 名 称 | 批 准 机 关 及 文 号 | 备 注 |
| 1 | 项目立项文件 |  |  |
| 2 | 建设用地批复 |  |  |
| 3 | 建设规划批复 |  |  |
| 4 | 规划建筑红线图 |  |  |
| 5 | 规划建筑设计要点 |  |  |
| 6 | 规划建筑方案批复 |  |  |
| 7 | 消防审查意见 |  |  |
| 8 | 人防审查意见 |  |  |
| 9 | 环保审查意见 |  |  |
| 10 | 法律、法规规定的其他资料 |  |  |
| 二、提交设计文件 |
| 1 | 工程地质勘察报告（2份） |  |
| 2 | 初步设计文件（含说明书、图纸、概算） |  |

填表说明：

1、申请人必须填写表内相关内容；

2、环保、安全、卫生等行政主管部门的批准文件和其他有关部门审查意见按提交情况填写，未涉及消防（《消防法》“第十一条规定”）、水务、航道、海事、航空及无法律、法规规定其他要求的，无则填“无”；

3、建设规模的相关内容按照《工程设计资质标准》建设项目设计规模划分标准执行。如：一般公共建筑：“工程规模：大型”、建筑面积（高度）等；

附件6之附表4：

佛山市大中型市政基础设施工程初步设计审查申请表

| 建设单位 （盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 工程地址 |  |
| 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
| 工程性质 | □关系社会公共利益和公众安全的大中型基础设施、公用事业工程等项目 □全部或者部分使用国有资金投资或国家融资的大中型建设工程项目 □使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的大中型建设工程项目 |
| 建设规模 |  | 工程概算 |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  | 《佛山市建筑行业诚信手册》编号 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |  |  |
| 一、提交行政批文复印件（各2份） |
| 序号 | 文 件 名 称 | 批 准 机 关 及 文 号 | 备 注 |
| 1 | 项目立项文件 |  |  |
| 2 | 建设工程环境影响评价批复 |  |  |
| 3 | 建设用地批复 |  |  |
| 4 | 建设规划批复 |  |  |
| 5 | 规划红线图 |  |  |
| 6 | 消防审查意见 |  |  |
| 7 | 水务部门批复 |  |  |
| 8 | 水土保持评价批复 |  |  |
| 9 | 劳动安全评价批复 |  |  |
| 10 | 职业病防治评价批复 |  |  |
| 11 | 航道、海事、航空审查意见 |  |  |
|  | 法律、法规规定的其他资料 |  |  |
| 二、提交设计文件 |
| 1 | 工程地质勘察报告（2份） |  |
| 2 | 初步设计文件（含说明书、图纸、概算） |  |

填表说明：

1、申请人必须填写表内相关内容；

2、环保、安全、卫生等行政主管部门的批准文件和其他有关部门审查意见按提交情况填写，未涉及消防（《消防法》“第十一条规定”）、水务、航道、海事、航空及无法律、法规规定其他要求的，无则填“无”；

3、建设规模的相关内容按照《工程设计资质标准》建设项目设计规模划分标准执行。如：道路工程，“工程规模：大型（城市快速路、主干道、全苜蓿叶型、双喇叭型、枢纽型等独立的互通式立体交叉工程（含交通工程设施）等”。

附件7、《印发佛山市无障碍设施建设管理办法的通知》（佛府〔2010〕87号）

附件8《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度的通知》（佛建管〔2018〕54号）

佛山市住房和城乡建设管理局、交通运输局、水务局关于实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度的通知

佛建管〔2018〕54号

各区国土城建和水务（利）局，禅城区交通运输局，高明区、三水区交通运输和城市管理局，各有关单位：

为加强工程勘察质量管理，确保房屋建筑和市政基础设施工程质量安全，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察质量管理办法》（建设部令第163号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）、《广东省建设工程勘察设计管理条例》以及住房和城乡建设部《关于加强工程勘察质量管理工作的若干意见》有关规定，严格执行“先勘察，后设计”基本建设程序，结合我市实际，佛山市住房和城乡建设管理局、交通运输局、水务局联合制定了房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度。现将有关要求通知如下：

一、凡我市行政区域内列入施工图审查范围的房屋建筑和市政基础设施工程项目，建设单位必须将工程项目的勘察文件委托具有相应资质的施工图审查机构（以下简称审查机构）进行审查。建设单位必须向设计单位提供经审查机构审查合格的勘察文件作为设计依据。设计单位必须依照经审查机构审查合格的勘察文件进行设计。

未经审查或审查不合格的勘察文件不得作为施工图设计的依据，施工图审查机构不予受理施工图设计文件审查，建设行政主管部门不予办理施工图设计文件审查备案。

二、勘察文件前置审查程序

（一）建设单位委托审查机构进行审查并按要求提供相关资料，建设单位与审查机构签订勘察文件审查咨询合同。

（二）审查机构接受委托后，应在规定时限内向建设单位出具勘察文件审查意见书。

（三）建设单位收到审查意见书后，及时通知勘察企业按照审查意见书的要求作出修改完善，并书面回复审查机构。

（四）勘察文件审查通过后，审查机构在勘察文件上加盖施工图设计文件审查专用章，并出具勘察文件审查合格书。

（五）项目审结后审查机构应在5个工作日内将审查意见书、审查合格书和《勘察文件审查备案表》报送工程报建所在地建设行政主管部门备案。

三、建设单位委托勘察文件前置审查应提供以下资料：

（一）勘察任务委托书或勘察合同；

（二）勘察方案或勘察纲要；

（三）工程勘察报告（含文字、图表、照片）。

四、勘察文件前置审查内容包括：是否符合法律法规、工程建设强制性标准和有关规范规程；是否满足建设单位或设计单位提出的勘察技术要求；是否正确反映场地的工程地质条件；资料和内容是否完整；建议是否合理等。

审查机构要对勘察文件中涉及工程建设强制性标准的内容严格把关，必要时可对现场作业原始记录和测试、试验记录等原始资料进行核查。

五、勘察文件经审查合格后，如遇特殊情况确需进行修改的，凡涉及工程建设强制性标准以及进行下列变更时，建设单位必须将修改后的勘察文件重新报原审查机构审查。需要对施工图设计进行相应变更的，审查机构应提出意见，由建设单位提交施工图设计单位按规定办理变更手续。

（一）改变建筑场地类别和岩土分层；

（二）改变有关岩土层的物理力学性能指标，改变主要岩土的强度参数、变形参数和地基承载力参数的建议值，修改或提供新的有关抗震参数或指标；

（三）施工时发现与勘察报告不相符，需进行的工程勘察补勘或施工勘察；

（四）改变对不良地质作用、地下水作用的评价，包括液化等级和液化指数、地下水水位和地下水和土腐蚀等级等；

（五）设计文件在建筑规模、场地位置、平面形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷重、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求时而进行的补充勘察工作。

六、勘察文件前置审查时限：

勘察文件前置审查原则上不得超过以下时限，并在审查咨询合同中予以明确。甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日（不含修改回复意见时间）。

七、审查不合格的，审查机构应当将勘察文件退回建设单位并向建设单位发出审查不合格告知书，一次性全面告知审查不合格原因的事实与依据。勘察文件退回建设单位后，建设单位应当要求原勘察企业及时进行修改，并将修改后的勘察文件报原审查机构审查。

审查机构应当将审查中发现的建设单位、勘察企业和注册执业人员违反法律、法规和工程建设强制性标准的问题，按季度汇总报告建设行政主管部门，具体要求按照《关于进一步加强勘察设计违规违强问题网上公示管理工作的通知》（佛建科函〔2011〕31号）执行。

八、审查合格后的勘察文件及审查合格书应1式6份，其中审查机构1份，5份交建设单位（建设单位1份、勘察单位1份、施工单位1份、监理单位1份、备案时交建设行政主管部门1份）。

九、勘察文件前置审查与该项目的施工图设计文件审查原则上应由同一审查机构承担。各审查机构应定期对审查情况进行分析总结，并建立勘察文件审查管理档案。

十、各施工图审查机构每季度第一个月10日前将上一季度勘察文件前置审查项目情况汇总报送市级建设行政主管部门。

十一、对不按照本通知要求执行的相关责任单位，建设行政主管部门将按照诚信管理有关规定进行诚信记录和扣分。

十二、本通知由市住房和城乡建设管理局、交通运输局、水务局负责解释。

十三、本通知自2018年6月1日起施行，有效期为5年。原《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度的通知》（佛建管〔2011〕262号）于本通知施行之日起予以废止。

佛山市住房和城乡建设管理局         佛山市交通运输局

佛山市水务局

2018年4月10日

附件9 关于印发《佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共、居住建筑）》以及调整施工图设计文件审查备案表的通知（佛建管函〔2012〕750号）

关于印发《佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共、居住建筑）》以及调整施工图设计文件审查备案表的通知

佛建管函〔2012〕750号

各区国土城建和水务局，佛山新城管委会城建管理局，各有关单位：

为规范我市绿色建筑设计文件的编制，我局制定了《佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共、居住建筑）》（简称《专篇》，详见附件1-1、1-2）。另外，为配合实施绿色建筑，我局调整了《佛山市建设工程施工图设计文件审查备案表》（简称《备案表》，详见附件2、3、4-1、4-2），现将《专篇》和《备案表》印发给你们（可在市住建管理局网站下载），请及时通知区内有关设计、审图等单位贯彻执行。

在实施过程中遇到问题，请径向我局设计科技科反映。

附件1-1：佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共建筑）

附件1-2：佛山市绿色建筑设计说明专篇（居住建筑）

附件2、3：佛山市建设工程施工图设计文件审查备案表、民用建筑节能设计审查备案登记表

附件4-1：佛山市绿色建筑设计审查备案表（公共建筑）

附件4-2：佛山市绿色建筑设计审查备案表（居住建筑）

（市住建管理局联系人：黄祥耀，联系电话：82284082）

二○一二年七月二十日

附件9之1-1

佛山市绿色建筑设计说明专篇（公共建筑）参考版本

一、设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2006

2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ15-86-2011

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

4.《建筑采光设计标准》GB50033-2001

5.《建筑照明设计标准》GB50034-2004

6.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

7.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

8.《建筑幕墙》GB21086-2007

9.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-50-2006

10.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

11.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008

12.《佛山市城市规划管理技术规定》

13. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

二、工程概况

1. 项目用地面积：       m2

2.项目建筑面积，其中地上：         m2 地下：            m2

3. 是否有旧建筑：有□   无□

三、绿色建筑设计技术措施汇总

| 建 设 目 标 及 关 键 绿 色 设 计 指 标 |
| --- |
| 建设目标 | 一星B□ 一星A□ 二星B□ 二星A□ 三星□ |
| 一、规划设计技术措施 |
| 必须说明内容 1. 应说明对场地保护方面的技术措施，包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系的保护以及改造后必要的生态复原措施； 2. 应说明对场地内部危险源的检测结果及避让措施； 3. 应说明避免对周边居住建筑日照产生影响的措施，包括幕墙的反射比控制以及避免夜间泛光照明的光污染措施。 自选说明内容 1. 说明项目所在区域声环境的评测结果（数据取自有检测资质机构的环评报告），包括测点昼间和夜间的噪声值； 2. 说明改善项目周边室外通风效果的设计措施，包括大体量单体的首层局部架空设计、开放连廊设计、建筑朝向设计、与周边建筑的间距控制等方面的措施。如果进行了室外通风模拟，应说明主要活动区室外风速分布和静风区面积； 3. 说明建筑屋面和立面的绿化方式和绿化面积比例； 4. 说明选址和建筑出入口的设置充分考虑使用人员方便充分利用公共交通网络，包括出入口数量、出入口距离公交站点的距离； 5. 说明地下空间的利用措施，包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例； 6. 如项目的建设用地属于废弃场地，说明废弃场地的原有状况和改造措施。 |
| 二、建筑设计技术措施 |
| 必须说明内容 1. 应说明建筑节能设计的要点，简要描述窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、外遮阳设置以及玻璃的种类选择； 2. 应说明装饰性构件和功能性构件的设置情况。 自选说明内容 1. 说明外窗和幕墙的开启方式和开启比例。如有必要，说明空调通风系统的换气能力； 2. 说明外窗和幕墙的气密性等级； 3. 说明可变换功能的区域范围、隔断方式及可变化空间功能的区域面积比； 4. 说明项目室内布局对改善室内空气品质的效果、外窗开启面积和开启方式、室内穿堂风组织以及高大空间的拔风设计等措施； 5. 对于宾馆类项目，应说明外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及其隔声措施； 6. 从建筑平面布局及功能空间布置上说明减少相邻空间的噪声影响的措施，包括室内噪声源的隔离及消声措施。 7. 说明改善室内自然采光效果的技术措施，包括进深控制、多侧采光及天窗采光等措施； 8. 说明本项目采取的主要无障碍设计措施，包括无障碍入口、无障碍通道、无障碍楼梯、无障碍电梯、无障碍厕所和无障碍停车位等； 9. 说明设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施； 10.说明在选择建筑材料时，尽可能考虑金属材料（钢材、铜、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等材料的使用情况； 11.如有旧建筑的利用，说明旧建筑的改造和加固措施； 12.说明本项目外遮阳（外窗、屋顶、外墙）设置情况。对于固定遮阳，重点描述南向和东西向的外遮阳设置及平均外遮阳系数；对于活动遮阳，说明活动遮阳的类型及设置活动遮阳的外窗面积比； 13.说明地下空间自然采光的改善措施，包括采光井、下沉庭院和光导管的设置。 |
| 三、结构设计技术措施 |
| 必须说明内容 无 自选说明内容 1. 说明是否全部采用预拌混凝土，且预拌砂浆的使用是否符合本地区相关规定； 2. 6层以上钢筋混凝土建筑说明高强钢的使用情况，包括哪些钢筋采用了高强钢； 3. 6层以上钢筋混凝土建筑说明高性能混凝土的使用情况，包括混凝土的等级和使用部位； 4. 说明结构体系的优化情况，简要描述优化后的结构体系现状，优化措施和效果。 |
| 四、园林设计技术措施 |
| 必须说明内容 无 自选说明内容 分乔木、灌木、草本及地被、藤本植物、竹类和水生植物列举主要的乡土植物； 对乔、灌、草皮相结合的复层绿化进行说明； 3．对红线范围内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用的透水地面措施进行说明。对利用建筑阴影、高大乔木和庇护景观为室外人员活动区、人行道路提供遮阳的措施进行说明。 |
| 五、给排水设计技术措施 |
| 必须说明内容 应简要叙述项目水系统规划方案，包括生活给水方案、生活排水方案、雨水排放方案、雨水和中水利用方案； 应说明项目管网防漏损的主要措施，包括供水压力的选择、阀门的选用、管材及连接方式、用水的分类分级检测等； 应说明主要给水系统的节水措施； 如项目存在景观用水，应说明景观用水的合理补水方式。 自选说明内容 从两方面说明雨水的利用方式，一是室外场地降低地表径流，增加雨水渗透的措施。包括可渗透的管沟、旱溪、生态冲沟、透水铺装等措施；二是雨水的收集、处理、蓄积和回用措施。 说明本项目非传统水源的种类，例如雨水、再生水、海水、空调冷凝水等，简要叙述水量平衡情况，雨水的收集、调蓄和处理方法，中水的收集和处理方法、雨水和再生水的水质安全保障措施，并说明非传统水源的利用率；说明非传统水源的主要用途，例如绿化、景观、洗车以及空调机组的补水； 说明项目分类分级水量计量的具体措施； 说明绿地采取的浇灌方式及相应的控制方式； 5. 如采用可再生能源，说明可再生能源利用的具体方式、提供的生活热水比例。 |
| 六、暖通设计技术措施 |
| 必须说明内容 应说明系统选用高效的空调设备，冷水机组等满足节能设计标准的要求； 应说明室内设计参数满足节能设计标准的要求； 对于室内散湿量较大的功能场所，应说明除湿方法及效果； 对于宾馆类建筑，应说明设备的减震和消声措施。 自选说明内容 空调系统蓄冷措施，说明蓄冷方式； 如设有排风热回收装置，说明排风热回收的方法； 对于全空气系统，说明全年新风调节方法及措施； 说明系统对部分负荷的调节性能；包括主机台数调节、COP值的说明、输送系统的变流量调节、末端系统的变流量调节等措施； 说明空调末端的形式及温湿度的可调节性； 6. 对于选择节能率不低于60%的项目，说明空调冷源、冷冻/冷却水泵、空调风机和风机盘管的能效满足指南的规定性指标要求，或者说明采用了能耗模拟，建筑综合节能率可以达到60%要求。 |
| 七、建筑电气设计技术措施 |
| 必须说明内容 1. 应说明建筑照明系统采用高效光源、附件及控制系统，各房间或场所的照明功率密度值不超过现行值要求； 2. 新建项目应说明项目的冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量，并具有数据远传功能； 3. 应说明建筑室内照度、统一眩光值、一般显色指数等指标满足现行国家标准中的有关要求。 自选说明内容 1. 说明电梯是否采用节能电梯以及相应控制方式； 2. 对于改建和扩建项目，说明项目的空调冷热源、输配系统和照明等各部分能耗进行独立分项计量，并具有数据远传功能； 3. 说明建筑照明系统采用高效光源、附件及控制系统，各房间或场所的照明功率密度值不超过目标值要求； 4. 如采用太阳能光伏发电系统，说明系统发电量满足的电量比例。 |
| 八、智能化设计技术措施 |
| 必须说明内容 无 自选说明内容 1. 说明建筑智能化系统的定位等级、子系统基本配置与技术要求； 2. 说明建筑通风、空调、照明等设备自动监控系统技术合理，系统高效运营，包括空调通风系统的自动监测记录、变负荷自动调节和照明系统的自动调节； 3. 说明室内设置了污染物浓度检测系统，并与空调通风系统联动运行。 |

四、绿色施工的技术要求

1.  绿色施工对环境影响控制的要求

1)  施工单位需制定施工现场环境保护计划；

2)  施工单位需提供环境保护结果自评报告；

3)  施工单位需做好现场环境保护措施取证工作，如相应记录表及照片。

2.	绿色施工对废弃物的管理的要求

1)  施工单位需编制废弃物管理计划；

2)  施工单位需按建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并尽量将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用；

3)  施工单位需按废弃物管理技术做好现场取证工作，如相应记录表及照片。

3. 绿色施工室内空气质量管理的要求

1)  施工单位需制定室内空气品质管理计划；

2)  施工单位采购材料需符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的有关规定；

3)  室内施工现场保证良好自然通风或采取强制排风措施。

4)  施工单位需做好室内空气质量管理措施取证工作，如相应记录表及照片。

附件9之1-2

佛山市绿色建筑设计说明专篇（居住建筑）参考版本

设计依据

1.《绿色建筑评价标准》GB50378-2006

2.《广东省绿色建筑评价标准》DBJ15-86-2011

3.《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229-2010

4.《建筑采光设计标准》GB50033-2001

5.《建筑照明设计标准》GB50034-2004

6.《民用建筑热工设计规范》GB50176-93

7.《民用建筑节水设计标准》GB50555-2010

8.《建筑幕墙》GB21086-2007

9.《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》广东省实施细则DBJ15-50-2006

10.《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106-2008

11.《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151-2008

12.《佛山市城市规划管理技术规定》

13. 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

一、工程概况

1. 项目用地面积：       m2

2.项目建筑面积，其中地上：         m2 地下：            m2

3. 是否有旧建筑：有□   无□

二、绿色建筑设计技术措施汇总三、绿色施工的技术要求

| 建设目标及关键绿色设计指标 |
| --- |
| 建设目标 | 一星B□ 一星A□ 二星B□ 二星A□ 三星□ |
| 一、规划设计技术措施 |
| 必须说明内容 应说明对场地保护方面的技术措施，包括原有地形地貌的维持、森林及古树的保护、水系的保护以及改造后必要的生态复原措施； 应说明对场地内部危险源的避让措施； 应说明确保人均用地面积指标达标的措施，包括控制户均住宅面积，增加中高层住宅和高层住宅的建设比例等，此处应有具体数据说明； 应说明本项目绿地的构成以及各构成部分的面积，包括公共绿地、宅旁绿地、公共服务设施所属绿地和道路绿地（道路红线内的绿地）； 应说明本项目在确保建筑日照方面的技术措施，包括建筑间距的控制、户型的设置等措施。 自选说明内容 说明本项目公共服务设施按规划配建情况，包括设施种类、500m范围内幼儿园和会所的布置情况； 2. 说明住区声环境的测评结果（数据应取自有检测资质机构的环评报告），包括测点昼间和夜间的噪声值； 3. 说明改善小区室外热环境的设计措施，包括建筑布局设计、小区通透设计、室外下垫面和建筑立面的热物性改性设计以及室外绿化设计、生态修复设计等方面的措施； 4. 说明改善小区室外通风效果的设计措施，包括小区通透设计、建筑朝向设计、建筑间距控制、建筑高度排列等方面的措施； 5. 说明选址和住区出入口的设置充分考虑方便居民充分利用公共交通网络，包括住区出入口数量、出入口距离公交站点的距离； 6. 说明地下空间的利用措施，包括地下空间的具体用途、地下空间建筑面积与建筑用地面积的比例； 7. 如项目的建设用地属于废弃场地，说明废弃场地的原有状况和改造措施。 |

二、建筑设计技术措施

必须说明内容 应说明建筑节能设计的要点，简要描述窗墙面积比的控制、外墙和屋顶的隔热措施、外遮阳设置以及玻璃的种类选择； 应说明装饰性构件和功能性构件的设置情况； 应说明主要功能房间的窗地面积比和玻璃的可见光透射比； 应说明外墙、内墙、楼板和外窗的构造做法及隔声措施； 应说明住宅功能房间的布局对改善室内空气品质的效果、外窗开启面积和开启方式、室内穿堂风组织的设计措施。 自选说明内容 如有旧建筑的利用，说明旧建筑的改造和加固措施； 说明在选择建筑材料时，尽可能考虑金属材料（钢材、铜、玻璃、铝合金型材、石膏制品、木材等材料的使用情况； 说明不同住宅楼之间的防视线干扰措施和所有卫生间的外窗设置情况； 说明本项目外遮阳（外窗、屋顶、外墙）设置情况。对于固定遮阳，应重点描述南向和东西向的外遮阳设置及平均外遮阳系数；对于活动遮阳，应说明活动遮阳的类型及设置活动遮阳的外窗面积比； 说明权衡外窗采光和遮阳的综合措施； 说明设备间、管道井的设置便于维修、改造和更换的措施； 说明建筑外墙和屋顶的强化隔热措施。

三、结构设计技术措施

必须说明内容 无 自选说明内容 说明是否全部采用预拌混凝土，预拌砂浆的使用是否符合本地区相关规定； 6层以上钢筋混凝土建筑说明高强钢的使用情况，包括哪些钢筋采用了高强钢； 6层以上钢筋混凝土建筑说明高性能混凝土的使用情况，包括混凝土的等级和使用部位； 说明结构体系的优化情况，简要描述优化后的结构体系现状、优化措施和效果。

四、园林设计技术措施

必须说明内容 无 自选说明内容 1. 分乔木、灌木、草本及地被、藤本植物、竹类和水生植物列举主要的乡土植物； 2. 对乔、灌、草皮相结合的复层绿化进行说明；对乔、灌木等树种的配置进行说明； 3. 对红线范围内非机动车道路、地面停车场和其他硬质铺地采用的透水地面的措施进行说明。对利用建筑阴影、高大乔木和庇护景观为室外人员活动区、人行道路提供遮阳的措施进行说明。

五、给排水设计技术措施

必须说明内容 应简要叙述住区水系统规划方案，包括生活给水方案、生活排水方案、雨水排放方案、雨水和中水利用方案； 应说明住区管网防漏损的主要措施，包括供水压力的选择、阀门的选用、管材及连接方式、用水的分项分级检测等； 应说明主要给水系统的节水措施和节水器具的主要用水参数； 如住区内部存在景观用水，应说明景观用水的合理补水方式。 自选说明内容 说明室外场地降低地表径流，增加雨水渗透的措施。包括可渗透的管沟、旱溪、生态冲沟、透水铺装等措施； 如住区采用了雨水、再生水等非传统水源，简要叙述住区内部的水量平衡情况，雨水的收集、调蓄和处理方法，中水的收集和处理方法、雨水和再生水的水质安全保障措施； 说明生活热水的热源形式，如采用可再生能源，说明满足的用户比例。

六、暖通设计技术措施

必须说明内容 对于住区采用集中空调系统时，应简要叙述集中空调系统的技术经济可行性，包括空调系统形式、冷水主机、输送系统、能量回收、自动控制与冷计量以及经济效益。还应说明冷水机组效率、水泵输送能效比和风机单位风量耗功率满足节能设计标准的要求。 自选说明内容 如住宅有空调设计，注明空调系统形式、机组的能效等级和新风的解决方法 。

七、建筑电气设计技术措施

必须说明内容 应说明住户水、电、燃气的分户、分类计量与收费方式。 自选说明内容 说明住宅公共场所的光源、灯具及附件形式、照明的节能控制方法。

三、绿色施工的技术要求

1.绿色施工对环境影响控制的要求

1)施工单位需制定施工现场环境保护计划；

2)施工单位需提供环境保护结果自评报告；

3)施工单位需做好现场环境保护措施取证工作，如相应记录表及照片。

2.绿色施工对废弃物的管理的要求

1)施工单位需编制废弃物管理计划；

2)施工单位需按建筑施工、旧建筑拆除和场地清理时产生的固体废弃物分类处理，并尽量将其中可再利用材料、可再循环材料回收和再利用；

3)施工单位需按废弃物管理技术做好现场取证工作，如相应记录表及照片。

3.绿色施工室内空气质量管理的要求

1)施工单位需制定室内空气品质管理计划；

2)施工单位采购材料需符合现行国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325中的有关规定；

3)室内施工现场保证良好自然通风或采取强制排风措施。4)施工单位需做好室内空气质量管理措施取证工作，如相应记录表及照片。

附件9之4-1

佛山市绿色建筑设计审查备案表（公共建筑）

备案号：

| 项 目 总 体 情 况 |
| --- |
| 项目名称 |  | 建设工程规划 许可证编号 |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 建筑面积 | ㎡ | 建筑高度 | m |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 绿色建筑咨询单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设计单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 施工图 审查机构 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 建 设 目 标 及 关 键 绿 色 设 计 指 标 |
| 建设目标 | 一星B□ 一星A□ 二星B□ 二星A□ 三星□ |
| 一、规划设计指标 |
| 1. 公交站点距小区出入口距离： m，数量： 2. 500m范围内公共服务设施种类： |
| 二、建筑设计指标 |
| 1. 装饰性构件：有□ 无□ 2. 建筑节能设计（详见建筑节能设计说明专篇） 3. 建筑外遮阳设置： □本工程采用建筑一体化固定遮阳措施，立面设置外遮阳的透明面积占所有透明面积的面积比 ； □本工程设置可调节外遮阳设施具体形式为：平开的百叶窗□ 室外卷帘□ 活动金属百叶□ 内置百叶的中空玻璃□ 其它 ； 4. 建筑隔热强化设计 除常规保温隔热设计措施外，本工程屋面和东西向外墙采取以下强化隔热设计措施：种植屋面□ 遮阳屋面和墙体□ 蓄水屋面□ 外墙绿化□ 建筑反射隔热涂料屋面和墙体□ 浅色外墙饰面□ 5. 本工程采用空间绿化方式： 屋顶绿化□ 垂直绿化□ 本工程采用土建与装修一体化施工：是□ 否□ 7. 本工程是否采用了可循环利用材料：是□ 否□ 8. 本工程的大开间区域采用可变功能设计：是□ 否□ 9. 地下空间的开发与利用：地下空间建筑面积与建筑占地面积比 10. 本工程设置建筑无障碍设施：无障碍入口□ 无障碍通道□ 无障碍楼梯□ 无障碍厕所□ 无障碍电梯□ 无障碍停车位□ |
| 三、结构设计指标 |
| 现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是□ 否□ 使用预拌砂浆是否符合本地区有关规定：是□ 否□ 6层以上钢筋混凝土建筑是否使用高性能混凝土、高强度钢：是□ 否□ 4. 主体结构体系：钢结构体系□ 非黏土砖砌体结构体系及木结构□ 预制混凝土结构体系□ 其它□ |
| 四、园林设计指标 |
| 1. 室外绿化种植植物是否为乡土植物：是□ 否□ 2. 室外绿化是否采用复层绿化：是□ 否□ 3. 室外可透水地面面积比： % |
| 五、给排水设计指标 |
| 1. 本工程存在稳定的热水需求 □是，热源来自 自备锅炉□ 废热回收□ 太阳能热水系统□ 热泵热水系统□ □否 可再生能源利用系统提供生活热水的比例为 其中太阳能热水系统提供生活热水的比例为 2. 室内生活排水采用：污废分流□ 污废合流□；建筑雨水排放采用：雨污分流□ 雨污合流□ 3. 是否采用雨水回用技术：是□ 否□；回用雨水用于：室外绿化浇灌□ 室外道路冲洗□ 室内车库冲洗□ 室内冲厕□ 冷却塔补水（含蒸发式冷凝机组补水）□ 其它□ 4. 是否采用中水回用技术：是□ 否□；中水用于：室外绿化浇灌□ 室外道路冲洗□ 室内车库冲洗□ 室内冲厕□ 冷却塔补水（含蒸发式冷凝机组补水）□ 其它□ 5. 是否采用冷凝水回用技术：是□ 否□；回用冷凝水用于：室外绿化浇灌□ 室外道路冲洗□ 室内车库冲洗□ 室内冲厕□ 冷却塔补水□ 其它□ 6. 给水管材采用： 连接方式： ；排水管材采用： 连接方式： ； 7. 是否设置用水的分类计量和分级计量：是□ 否□ 8. 是否采用了节水器具：是□ 否□ 9. 室外绿化浇灌方式：人工漫灌□ 喷灌□ 微喷灌□ 滴灌□ |
| 六、暖通设计指标 |
| 1. 本工程空调系统采用以下冷热源形式： 常规水冷机组+锅炉□ 常规水冷机组+风冷热泵机组□ 常规水冷机组+热源塔供热机组□ 水源热泵机组□ 蒸发式冷凝机组□ 风冷热泵机组□ 高效多联机空调机组□ 地源热泵机组□ 分体空调器□ 2. 本工程采用蓄冷技术： 是□ 否□ 3. 空调系统新风处理是否采用热回收技术： 是□ 否□ 4. 本工程空调系统的部分负荷调节措施为：分区控制□ 空调主机台数控制□ 水系统变流量运行□ 空调风系统变速运行□ 5. 空调末端采用：风机盘管+新风系统□ 常规空气处理机组□ 多联机系统室内机□ 双温冷源的空调末端机组□ 溶液除湿空调末端□ 分体空调器室内机□ 6. 参照建筑全年耗电量： kwh/m2/年 建筑全年耗电量： kwh/㎡/年 |
| 七、电气设计指标 |
| 1. 冷热源、输配系统和照明等各部分能耗是否进行独立分项计量：是□ 否□ 2. 本工程各房间照明功率密度值不高于现行设计标准的：现行值□ 目标值□ 3. 本工程采用了电梯为：无机房电梯□ 小机房无齿轮主机电梯□ 其它□；电梯控制技术采用：变频控制□ 启停控制□ 分区分时控制□ 群梯智能控制□ 4. 本工程是否采用了可再生能源发电技术： 是□ 否□ |
| 八、智能化设计指标 |
| 1. 本工程建筑通风、空调、照明等设备实施自动监控系统技术，能够实现：空调系统、通风设备、环境参数的定期自动监测和记录□ 空调通风系统根据负荷变化而自动调节□ 公共区域照明系统自动调节□ 2. 主要功能房间是否设置空气质量监测装置，且与空调设施联动：是□ 否□ |
| 建筑物理环境设计指标 以下指标评价工作由建设单位委托相关咨询单位完成，并符合本项目绿色建筑目标等级标准 室外通风设计指标与风环境评价 室外热环境设计指标与热环境评价 3. 室内外声环境评价 4. 室内自然采光设计指标与评价 5. 室内自然通风设计指标与评价 |
| 十、绿色建筑完成指标综合表 |
| / | 控制项（共32项） | 一般项 | 优选项数（共14项 ） |
|  |  | 节地与室外环境（共7项） | 节能与能源利用（共12项） | 节水与水资源利用（共6项） | 节材与材料资源利用（共8项） | 室内环境质量（共7项） | 运营管理（共8项） |  |
| 建设目标相应星级必须满足的指标项数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目满足的指标项数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《广东省绿色建筑评价标准》具体条款、编号 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见 | 该项目设计指标达到 星级绿色建筑设计标识。 技术负责人： （盖章） |
| 绿色建筑咨询单位意见 | 该项目设计指标达到 星级绿色建筑设计标识。 技术负责人： （盖章） |
| 建设单位意见 | 项目负责人： （盖章） |
| 审图机构审查意见 | 技术负责人： （盖章） |
| 建设主管部门建筑节能管理机构意见 | （盖章） |

注：1、本表一式四份，A3纸双面打印。其中建设主管部门建筑节能管理机构、施工图审查机构、建设单位各一份，另一份随《施工图审查备案表》一起报建设主管部门备案。  2、实行集中供应热水的医院、学校、酒店宾馆等公共建筑应当安装太阳能热水系统，太阳能产生热水量应不低于建筑生活热水消耗量的10％。

附件9之4-2

佛山市绿色建筑设计审查备案表（居住建筑）

备案号：

| 项目总体情况 |
| --- |
| 项目名称 |  | 建设工程规划许可证编号 |  |
| 项目地址 |  |  |  |
| 建筑面积 | M2 | 建筑高度/层数 | m 层 |
| 建设单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 绿色建筑咨询单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 设计单位 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 施工图审查机构 |  | 联系人 |  | 电话 |  |
| 建设目标及关键绿色设计指标 |
| 本工程绿色建筑建设目标为：一星B□ 一星A□ 二星B□ 二星A□ 三星□ |
| 一、规划设计指标 |
| 人均用地面积指标： m2/人 绿地率： ，人均公共绿地面积指标： m2/人 公交站点距小区出入口距离： m，数量： 500m范围内公共服务设施种类： |
| 二、建筑设计指标 |
| 装饰性构件：有□ 无□ ；女儿墙高度： m 建筑节能设计：详见节能说明专篇 楼板隔音设计：有□ 无□ 建筑外遮阳设置： 外遮阳设置的位置和形式：东西□ 南北□ 建筑构件□ 遮阳构件□ 内置百叶中空玻璃□ 外窗平均外遮阳系数值：南向 ；东西向 采用可调节外遮阳装置（如平开的百叶窗、室外卷帘、内置百叶的中空玻璃等）有□ 无□ 建筑隔热强化设计 除常规保温隔热设计措施外，本工程屋面和东西向外墙采取以下强化隔热设计措施：种植屋面□遮阳屋面和墙体□ 蓄水屋面□ 外墙绿化□ 建筑反射隔热涂料屋面和墙体□ 浅色外墙饰面 □ 工程交楼标准：精装修□ 毛坯□ 对于毛坯交楼标准：建筑构件上的孔洞预留和装修面层固定件的预埋： 有□ 无□ 8.地下空间的开发与利用：地下空间建筑面积与建筑占地面积比 |
| 三、结构设计指标 |
| 现浇混凝土是否全部采用预拌混凝土：是□ 否□ 使用预拌砂浆是否符合有关规定：是□ 否□ 3.6层以上钢筋混凝土建筑是否使用高性能混凝土、高强度钢：是□ 否□ 4.主体结构体系：钢结构体系□ 非黏土砖砌体结构体系及木结构□ 预制混凝土结构体系□ 其它□ |
| 四、园林设计指标 |
| 1.室外绿化种植植物是否为乡土植物：是□ 否□ 2.室外绿化是否采用复层绿化：是□ 否□ 3.合理规划地表与屋面雨水径流途径，采用多种渗透措施增加雨水渗透量，降低地表径流 3.1规定性指标 是否设置可渗透管沟、旱溪、冲沟等措施的地面 是□ 否□ |
| 五、给排水设计指标 |
| 本工程 %用户的生活热水采用：太阳能热水系统+辅助加热□ 风冷或蒸发冷热泵热水系统□户式燃气热水器 □集中供应生活热水□ 其它□ 室内生活排水采用：污废分流□ 污废合流□； 建筑雨水排放采用：雨污分流□ 雨污合流□ 是否采用雨水回用技术：是□ 否□；回用雨水用于：室外绿化浇灌□ 室外道路冲洗□ 室内车库冲洗□ 室内冲厕□ 其它□ 是否采用中水回用技术：是□ 否□；中水用于：室外绿化浇灌□ 室外道路冲洗□ 室内车库冲洗□ 室内冲厕□ 其它□ 给水管材采用： 连接方式： ；排水管材采用： 连接方式： 是否设置用水的分类计量和分级计量：是□ 否□ 是否采用了节水器具：是□ 否□ 室外绿化浇灌方式：人工漫灌□ 喷灌□ 滴灌□ 微喷灌□ |
| 六、暖通设计 |
| 住宅空调形式：家用分体空调□ 户式中央空调□ 区域供冷供热□ 2. 空调系统能效比：户式中央空调 3. 主要功能房间的通风换气形式：排气扇□ 集中新风系统□ 4.空调能耗指标 参照建筑全年空调耗电量： kwh/m2/年设计建筑全年空调耗电量： kwh/m2/年 |
| 七、电气设计指标 |
| 住宅是否实施水、电、燃气分户、分项计量与收费：是□ 否□ 公共场所的照明是否采用高效光源、高效灯具和低损耗镇流器等附件：是□ 否□ 公共场所照明的控制方式：分区分组控制□ 智能控制□ 声光感应控制□ 其它控制□ |
| 八、智能化设计指标 |
| 智能化系统定位合理、技术先进、实用可靠，具备如下子系统：安全防范子系统 □管理与监控子系统□ 通信网络子系统□ 2.主要功能房间是否设置空气质量监测装置：是□ 否□ |
| 九、物理环境设计指标 |
| 以下指标评价工作由建设单位委托相关咨询单位完成，并符合本项目绿色建筑目标等级标准 室外通风设计指标与风环境评价 室外热环境设计指标与热环境评价 3. 室内外声环境评价 4. 室内自然采光设计指标与评价 5. 室内自然通风设计指标与评价 |
| 十、绿色建筑完成指标综合表 |
| / | 控制项（共32项） | 一般项 | 优选项（共9项 ） |
|  |  | 节地与室外环境（共9项） | 节能与能源利用（共8项） | 节水与水资源利用（共6项） | 节材与材料资源利用（共7项） | 室内环境质量（共7项） | 运营管理（共7项） |  |
| 建设目标相应星级必须满足的指标项数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目满足的指标项数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 《广东省绿色建筑评价标准》具体条款、编号 | / |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见 | 该项目设计指标达到 星级绿色建筑设计标识。 技术负责人： （盖章） |
| 绿色建筑咨询单位意见 | 该项目设计指标达到 星级绿色建筑设计标识。 技术负责人： （盖章） |
| 建设单位意见 | 项目负责人： （盖章） |
| 审图机构审查意见 | 技术负责人： （盖章） |
| 建设主管部门 建筑节能管理机构意见 | （盖章） |

注：本表一式四份，A3纸双面打印。其中建设主管部门建筑节能管理机构、施工图审查机构、建设单位、施工单位、各一份，另一份随《施工图审查备案表》一起报建设主管部门备案。

附件9之附件3

民用建筑节能设计审查备案登记表

年   月   日

| 建设单位 |  | 联系人/电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设项目名称 |  |
| 设计建筑面积 | (㎡) | 实际竣工面积 | (㎡) |
| 施工图设计执行民用建筑节能设计标准及当地实施细则情况 | 建筑物体型系数 |  |
|  | 外围护结构传热系数K值（W/㎡· C） | 墙体 |  |
|  |  | 门窗 |  |
|  |  | 屋面 |  |
|  | 供热采暖（制冷）系统节能方式 |  |
|  | 建筑物耗热量指标 | （W/㎡） |
| 节能设计审查意见 | 审查机构（盖章） 年 月 日 |
| 设计选用新型墙体材料及建筑节能产品情况 | 墙材种类 |  | 比例 |  | 产品出厂合格证及质量检测报告，投产鉴定合格证书号 |  |
|  | 屋面（墙体）保温材料及构造做法 |  |  |  |
|  | 节能门窗种类 |  | 是否安装热计量表或预留热表安装位置 |  |
|  | 供热采暖系统选用设备及产品 |  |  |  |
| 检查施工过程及竣工后使用新型墙体材料及建筑节能产品情况 |  |
| 建设主管部门建筑节能管理机构意见 | 建筑节能管理机构（盖章） 年 月 日 |

备注：本表一式四份，建设单位一份（用于办理施工许可），审查机构、备案部门、建筑节能管理机构各一份。

附件10、佛山市住房和城乡建设管理局关于调整《建筑节能设计说明专篇（佛山地区范本）》的通知（佛建管函〔2012〕1167号）

佛山市住房和城乡建设管理局关于调整《建筑节能设计说明专篇（佛山地区范本）》的通知

佛建管函〔2012〕1167号

各区国土城建和水务局，佛山新城管委会城建管理局，各有关单位：

为规范我市编制建筑节能设计文件，提高建筑节能水平。我局根据实际，调整了《建筑节能设计说明专篇（佛山地区范本）》（以下简称《专篇》，详见附件）。现将《专篇》（可从市住建管理局网站下载）印发给你们，请及时通知区内有关设计单位、施工图审查机构贯彻执行。

有关单位可根据实际需要自行调整《专篇》内容，在实施过程中遇到问题，请径向我局反映。

附件：建筑节能设计说明专篇（公共建筑、居住建筑）-佛山范本(另行咨询下载)

佛山市住房和城乡建设管理局

2012年12月7日

（联系人：黄祥耀，电话：82284082)

抄送：市勘察设计协会

附件11《佛山市住房和城乡建设管理局关于加强绿色建筑设计审查的通知》（佛建管函〔2013〕206号）

附件12佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住房和城乡建设管理局建设工程施工图审查信息化管理工作制度》的通知（2015年8月7日）

佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住房和城乡建设管理局建设工程施工图审查信息化管理工作制度》的通知

各区国土城建和水务局,佛山新城管委会城市建设和水利局，相关单位：

为推进和规范我市建设工程施工图审查信息化管理工作，我局制定了《佛山市住房和城乡建设管理局建设工程施工图审查信息化管理工作制度》。现印发给你们，请认真贯彻执行。

佛山市住房和城乡建设管理局

2015年8月7日

佛山市住房和城乡建设管理局建设工程

施工图审查信息化管理工作制度

为进一步规范施工图审查机构从业行为，实现施工图审查及监管工作的信息化和标准化，建立我市建设工程设计管理大数据系统，我局开发建设了佛山市建设工程施工图审查管理系统（以下简称审查管理系统）。为保证审查管理系统顺利投入使用和真正发挥作用，加强我市施工图审查信息化管理工作，根据《建设工程勘察设计管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》等有关规定，特制订本工作制度。

一、我市（不含除佛山新城外的顺德区）新报送房屋建筑工程施工图审查项目,应同时使用审查管理系统进行网上报审、审查和备案记录工作。

二、严格实行勘察文件前置审查制度。在审查管理系统进行项目报审时，必须先完成勘察文件审查后，才能报送施工图设计文件审查。

三、建设单位在委托施工图审查机构进行项目勘察文件审查、施工图设计文件审查时，应同时登陆审查管理系统进行网上报审，准确填写项目报审信息并对所填写信息的真实性负责。勘察、设计单位对建设单位填报工程技术信息工作予以配合。

四、勘察、设计单位应在审查管理系统登记企业及人员的具体信息，并确保信息及时更新完善。勘察、设计单位对所填写信息的真实性负责。

五、施工图审查机构应在审查管理系统登记机构的资质、人员等具体信息，如机构信息发生变化的，应及时在系统进行更新。施工图审查机构应对建设单位提交的网上报审项目信息进行审核，并按要求在审查管理系统录入审查项目的审查人员、审查意见、违反强制性条文情况、审查备案情况等信息。施工图审查机构对所填写信息的真实性负责。

六、建设单位没有按要求使用审查管理系统进行项目报审的，施工图审查机构不得发出项目审查合格书。

七、市勘察设计协会受市住建管理局委托，协助开展审查管理系统的日常维护工作。市勘察设计协会对审查管理系统的信息承担保密责任。

八、各区和佛山新城建设行政主管部门负责对本区域施工图审查信息化管理工作实施情况进行监督。对检查中发现的问题及时督促相关责任单位落实整改。对拒不按要求配合开展施工图审查信息化管理的单位，进行通报批评处理。

九、市住建管理局负责审查管理系统的开发建设、维护管理和培训工作，协调解决审查管理系统使用过程中出现的问题。市住建管理局对全市施工图审查信息化管理工作实施情况进行监督，对拒不按要求配合开展施工图审查信息化管理的单位，进行通报批评处理。

附件13《佛山市住房和城乡建设管理局转发省住房和城乡建设厅关于推广试行房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查相关表格的通知》（佛建管函〔2015〕309号）

|  | 佛建管函〔2015〕309号 |
| --- | --- |
| 主动公开 |  |

佛山市住房和城乡建设管理局转发

省住房和城乡建设厅关于推广试行房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查相关表格的通知

各区国土城建和水务局，佛山新城城市建设和水利局，各有关单位：

现将《广东省住房和城乡建设厅关于推广试行房屋建筑和市政基础设施工程施工图审查相关表格的通知》（粤建市函〔2015〕939号）转发给你们，请认真遵照通知要求执行，并将相关工作要求一并通知如下：

- 省住建厅相关表格是通用格式，由于我市已经实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度，施工图审查分为勘察文件审查、施工图设计文件审查两个阶段，请建设单位、施工图审查机构在送审、审查时，注意区分勘察文件、施工图设计文件，清晰地填写和勾选表格中的相应内容。

二、执行省厅《通知》要求后，《施工图设计文件审查合格书》按1式4份，建设行政主管部门、建设单位、设计单位、施工图审查机构各一份。审查合格后的勘察文件、施工图设计文件份数仍按我市《关于实行房屋建筑和市政基础设施工程勘察文件前置审查制度的通知》（佛建管〔2011〕262号)和《佛山市建设局关于房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理实施意见》(佛建技〔2007〕50号)相关要求执行，即勘察文件1式6份，施工图设计文件1式8份。

佛山市住房和城乡建设管理局

2015年5月27日

（市住建管理局联系人：吴燕婷，电话：82321103，传真：82309177）

抄送：市勘察设计协会

附件14佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户通信配套设施设计审查要点（暂行）》的通知（佛建管函〔2018〕270号）

|  | 佛建管函〔2018〕270号 |
| --- | --- |
| 主动公开 |  |

佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户通信配套设施

设计审查要点（暂行）》的通知

各区国土城建和水务（利）局，各施工图审查机构，各相关单位：

为严格执行光纤到户国家标准，进一步加强住宅区和住宅建筑施工图设计文件技术审查工作，我局会同市通信建设管理办公室编制了《佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户通信配套设施设计审查要点（暂行）》。现印发给你们，请各单位认真执行。

各单位在执行过程中如有问题，请向市住建管理局反映。

佛山市住房和城乡建设管理局

2018年3月21日

（联系人：吴燕婷，电话：82321103，邮箱：fsjsjsk@163.com）

抄送：市通信建设管理办公室

佛山市住宅区和住宅建筑光纤到户通信

配套设施设计审查要点（暂行）

一、原则

新建住宅区、住宅建筑及商住楼（以下统“新建建筑”）的通信设施应委托具有相应资质的设计单位进行设计，采用光纤到户方式建设。光纤到户通信设施工程设计必须满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的要求。红线以内地下通信管道、配线管网、电信间、设备间等通信设施，纳入小区整体通信设施的规划中，由建设方负责与新建建筑同步建设，能与城市主干通信管道相衔接，形成完整通信接入通路。

二、审查依据

1、《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（中华人民共和国国家标准 GB 50846-2012）。

2、《佛山市住房和城乡建设管理局 佛山市经济和信息化局转发住房城乡建设部 工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》（佛建管[2013]67号）。

三、审查要点

（一）总体要求

1、设计文件应委托具备相应资质的设计单位进行，设计文件封面需加盖设计专用章，设计图纸应加盖出图章。

2、设计文件需满足多家电信业务经营者平等接入、用户可自由选择电信业务经营者的需求。

3、设计文件必须包含设备间、用户接入点设置及配置、住宅区内配线管网路由及配置、用户光缆路由及配置等方面的内容。

4、设计文件除应符合《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》（GB 50846-2012）外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

（二）工程概况

1、设备间、电信间的建设地点、所在楼层、建筑面积；

2、用户光缆的型号、规格；

3、配线设备（ODF、光交接箱及配线箱等）、家居信息箱的型号、规格；

（三）设备间及电信间

1、每一个住宅区应设置一个设备间，每一个高层住宅楼宜设置一个电信间，多栋低层、多层、中高层住宅楼宜每一个配线区设置一个电信间，设备间及电信间宜设置在地下一层或首层（GB 50846-2012第3.2.7条）。

2、设备间、电信间的使用面积应满足至少3家电信业务经营者通信业务接入的需要，每一配线区的设备间、电信间内安装配线设备面积应不小于10平方米。当设备间直接作为用户接入点，设备间面积不小于15平方米（GB 50846-2012第3.2.2条、第3.2.10条）。

3、设备间安装通信接入网设备、传输设备、电源等设备所需面积，不包括在表3. 2. 10-2中，设备间应预留安装上述设备的面积（GB 50846-2012第3.2.10条文说明）。

4、电信业务经营者和住宅建设方共用配线箱或光缆交接箱时，由住宅建设方负责箱体的建设，箱体容量应满足至少3 家电信业务经营者通信业务接入的需要（GB 50846-2012第3.1.2条、第3.2.2条）。

5、设备间、电信间内的走线梯（槽）等配线管网应满足至少3家电信业务经营者的接入需求（GB 50846-2012第3.1.2条、第3.2.2条）。

（四）通信管道及配线管网

1、地下通信管道应纳入住宅区报体地下设施管线的规划中，应与住宅区道路同步建设。

2、地下通信管道的管孔容量应满足至少3家电信业务经营者通信业务接入的需要。（GB 50846-2012第3.2.3条）。

3、配线管网应包括楼内弱电竖井、导管、梯架、托盘、槽盒等，其设置应符合下列规定：（GB 50846-2012第5.1.1条）。

4、导管、槽盒不应设置在电梯或供水、供气、供暖管道竖井中，不宜设在强电竖井中。

5、低层、多层、中高层住宅建筑宜采用导管暗敷，高层住宅建筑宜采用弱电竖井与导管暗敷相结合的方式，家居配线箱的引入导管不宜少于2根。

（五）用户光缆路由及配置

1、用户接入点至每一户家居配线箱的光缆数量，应根据地域情况、用户对通信业务的需求及配置等级确定，高配置用户为2芯光纤，低配置用户为1芯光纤（GB 50846-2012第3.2.6条）。

2、用户光缆与配线光缆接续应采用直熔方式，接入点的配线光缆应采用热熔方式成端到熔纤盘。

3、光缆采用的光纤应符合下列规定（GB 50846-2012第7.1.1条）：

（1）用户接入点至楼层配线箱之间的用户光缆应采用G.652D光纤。

（2）楼层配线箱至家居配线箱之间的用户光缆应采用G.657A光纤。

4、用户光缆各段光纤芯数应根据光纤接入的方式、住宅建筑类型、所辖住户数计算并应预留不少于10%的维修余量，且须覆盖本区域内的每一用户，其传输性能应满足国家标准所规定的指标要求。

5、设计文件应明确用户接入点侧配线设备至用户光纤链路长度大于300米时，其光纤链路全程衰减的限值要求。

6、住户内应预留家居配线箱的安装空间，箱体功能与尺寸参照下表相关要求：

| 分类 | 功能 | 尺寸(mm) | 配置要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准型 | 高速上网、语音 | H：280±30；W：380±30；D：100±10； | 2个三位220V多功能电源插座，主流厂家ONU安装位置，蝶形光缆盘纤位置，可安装1进4出的RJ45模块及1进4出的RJ11接线模块，小型路由器安装模块位置 |
| 增强型 | 高速上网、语音、有线电视、安防、智能化家居 | H：380±30；W：480±30；D：100±10； | 3个三位220V多功能电源插座，主流厂家ONU安装位置，蝶形光缆盘纤位置，可安装1进多出(不小于4)的RJ45模块及1进多出(不小于4)的RJ11接线模块，小型路由器(或小交换机)安装模块，有线电视接线模块，安防接线模块位置 |

附件15  佛山市住房和城乡建设管理局关于印发《房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》的通知（佛建管[2016]133号）

| 主动公开 | FSBG2016024 |
| --- | --- |
| 佛建管〔2016〕133号 |

佛山市住房和城乡建设管理局关于

印发《房屋建筑工程勘察设计

变更管理办法》的通知

各区国土城建和水务局、市建筑工程质量监督站，各相关单位：

现将《佛山市住房和城乡建设管理局房屋建筑工程勘察设计变更管理办法》印发给你们，请认真遵照执行。在实施中如遇到问题，请径向市住建管理局反映。

佛山市住房和城乡建设管理局

2016年8月15日

佛山市住房和城乡建设管理局房屋

建筑工程勘察设计变更管理办法

第一条 为加强房屋建筑工程勘察设计质量监督与管理，切实贯彻执行工程建设强制性标准，规范施工图审查后的勘察设计文件重大修改行为，根据《建设工程质量管理条例》（国务院令第279号）、《建设工程勘察设计管理条例》（国务院令第662号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房和城乡建设部令第13号）等法规及规定，结合我市实际，制定本办法。

第二条 本办法所称勘察设计变更，是指对施工图审查合格后的工程勘察报告、施工图设计文件的修改,分为重大变更和一般性变更。

第三条 对已经施工图审查合格的勘察设计进行变更时，凡涉及下列情形时，均应视为重大变更，必须向原审查机构重新报审，施工图审查合格后方可施工。

（一）岩土工程勘察报告

1.改变建筑场地类别和岩土分层；

2.改变有关岩土层的物理力学性能指标，改变主要岩土的强度参数、变形参数和地基承载力参数的建议值；

3.施工时发现与勘察报告不相符，需进行的工程勘察补勘或施工勘察；

4.改变对不良地质作用、地下水作用的评价，包括液化等级和液化指数、地下水水位和地下水腐蚀等级等；

5.设计文件在建筑规模、场地、平面形状和尺寸、结构的抗震设防等级、结构体系、荷重、基础形式、基础埋深等方面的重大变更，造成原勘察报告不能满足要求时而进行的补充勘察工作。

（二）施工图设计文件

1.建筑专业

（1）改变建筑规模（如：改变建筑基地面积及范围、增减层数等）；

（2）改变建筑物的使用性质；

（3）改变建筑造型，改变主体结构；

（4）改变层高，改变建筑总高度；

（5）改变建筑平面形状和外形尺寸，改变建筑内部的平面布局、主要功能空间布局和尺寸；

（6）改变消防、人防等专项设计（包括改变防火分类、消防设施、防火分区、疏散通道等）；

（7）改变无障碍设计；

（8）改变建筑的墙体材料、防水材料、保温隔热材料及保温系统、门窗材料或构造措施从而使建筑物的消防安全、节能性能等主要功能发生变化的；

（9）改变楼梯、电梯的数量和形式；

（10）影响结构安全和建筑节能效果的改变外门窗形式、数量与尺寸。

2.结构专业

（1）改变建筑结构的抗震设防烈度或抗震设防等级；

（2）改变建筑结构的人防等级；

（3）改变建筑结构体系；

（4）改变主要荷载，改变抗震墙的位置；

（5）改变主要结构材料等级（包括材料强度、配筋等；常规的钢筋代换除外）；

（6）改变结构伸缩缝、沉降缝、防震缝的设置；

（7）改变基础形式或地基处理形式、基础埋置深度或±0.000标高，地基持力层选取有变化的；

（8）因建筑专业（1）、（2）、（3）、（4）、（5）、（9）项变更而引起的结构变更。

3.给排水专业

（1）改变给水、排水系统和涉及环保、卫生、公共利益的设施；

（2）改变消防系统。

4.暖通专业

（1）改变防排烟系统及设施；

（2）改变空调系统；

（3）改变节能性能；

（4）改变建筑防火分区、防烟楼梯间位置，建筑加层、面积改变、层高改变、功能改变等。

5.电气专业

（1）改变供配电系统及变压器、发电机容量；

（2）改变防雷类别、雷电防护做法、接地形式等；

（3）改变消防控制和报警系统。

（三）涉及民用建筑节能强制性标准、绿色建筑标准（执行绿色建筑标准的项目）的变更。

（四）其他涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性条文的变更。

第四条 除第三条规定以外的勘察设计变更为一般性变更，可直接由原勘察设计单位修改后交建设单位实施，实施前应办理设计变更手续，并获得监理或建设单位的确认。

第五条 对于施工图设计文件实施阶段的勘察设计变更，应由建设单位书面委托原勘察设计单位修改，其他任何单位和个人不得擅自修改。经原勘察设计单位书面同意，建设单位也可以委托具有相应资质的勘察设计单位进行修改。

勘察设计单位在出示变更文件时，应在文件中注明该变更是“重大变更”或“一般变更”。

第六条 涉及规划、消防、人防、市政公用、卫生防疫等行政部门审查内容的变更，应由建设单位重新报审并获批准后方可实施。

第七条 属重大变更的勘察设计文件应由建设单位向原审查机构重新报审，签订变更勘察设计施工图审查合同，并提供下列资料：

（一）建设单位要求修改勘察设计文件的情况说明；

（二）规划等职能部门的有关批准文件；

（三）由勘察单位出具的修改完成的勘察报告；

（四）由设计单位出具的修改完成的施工图设计文件及计算书；

（五）审查机构认为需要的其它资料。

第八条 因某专业重大变更，使其他专业修改的，设计单位应同时修改到位，建设单位应一并报审。

第九条 施工图审查机构在对勘察设计重大变更审查时，除重点审查变更勘察设计部分以及与其相关的其他内容外，还应审查以下内容：

（一）变更的勘察设计是否由原勘察设计单位进行；

（二）变更勘察设计单位进行设计修改是否征得原勘察设计单位的书面同意；

（三）现勘察设计单位资质是否与本工程等级相符；

（四）现执业人员执业资格是否与本工程等级相符；

（五）变更后的工程规模是否与规划批准的工程规模相符。

第十条  勘察设计重大变更审查完成后，审查机构应将审查情况在5个工作日内向项目所在地建设主管部门备案。

第十一条　勘察设计重大变更审查合格后，由审查机构出具相应设计变更部分的审查合格证书，并在变更的勘察设计文件上加盖审查机构的审查专用章。审查机构应做好变更审查资料与原项目审查资料的整理归档工作。若涉及原审查合格的施工图设计文件需要作废的，建设单位应负责收回。

第十二条 建设单位应将审查合格后的勘察设计变更文件和相应的审查合格证书及时报送工程质量监督机构。

第十三条 工程项目的勘察设计、施工和监理单位应自觉抵制不规范行为，未经施工图审查合格的勘察设计重大变更文件，不得作为施工和监理的依据。

第十四条 建设主管部门和工程质量监督机构应加强对施工图审查合格后的勘察设计变更及实施情况的监督检查。对未按施工图审查合格的重大变更设计文件组织施工的，责令其改正，并按相关规定进行处理。

第十五条 涉及重大变更的勘察、设计、审查费按合同约定或协商解决。

第十六条 本办法由佛山市住房和城乡建设管理局负责解释。

第十七条 本办法自2016年8月16日起施行。原《佛山市建设局建设工程勘察设计变更管理暂行办法》（佛建技〔2009〕13号）同时废止。

佛山市住房和城乡建设管理局办公室         2016年8月15日印发

附件16 佛山市住房和城乡建设管理局转发关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等四个文件的通知

佛山市住房和城乡建设管理局转发关于印发《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》等四个文件的通知

各区国土城建和水务局，市建设工程造价站，市内各施工审查机构，各相关单位：

现将《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发<建  筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）>的通知》（粤建市〔2017〕288号）、《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点的通知》（粤建市〔2017〕289号）、《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于废止民用建筑设计劳动定额（2000版）的通知》（粤建市〔2017〕290号）和《广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发全国建筑设计周期定额（2016版）的通知》（粤建市〔2017〕287号）等四个文件转发给你们，请按照通知要求执行。

《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》、《装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点》、《全国建筑设计周期定额（2016版）》具体内容请登录住房城乡建设部网站“信息公开”栏目（ginfo.mohurd.gov.cn）下载。

附件：1.广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发<建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）>的通知（粤建市〔2017〕288号）

2.广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发装配式混凝土结构建筑工程施工图设计文件技术审查要点的通知（粤建市〔2017〕289号）

3.广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于废止民用建筑设计劳动定额（2000版）的通知（粤建市〔2017〕290号）

4.广东省住房和城乡建设厅转发住房城乡建设部关于印发全国建筑设计周期定额（2016版）的通知（粤建市〔2017〕287号)

佛山市住房和城乡建设管理局

2017年2月6日

# Text boxes

审查机构审查

建设单位送审

建设单位领取合格书、图纸

勘察设计修改

不合格

合格，出审查合格书

佛山市住房和城乡建设管理局

佛山市建设局文件

主题词：城乡建设  设计  文件  审查  通知

抄送：市建筑工程质量监督站、勘察设计协会、建筑业协会。

佛山市建设局办公室

2008年2月20日印发

佛山市建设局文件

主题词：工程  勘察  质量  管理  通知

抄送：市公用事业管理局、东平新城建设管理委员会、市建设  工程质量监督站、佛山科技学院、佛山职业技术学院、市公用事业控股有限公司、市公盈投资控股有限公司、市路桥建设有限公司、市交通发展总公司、市塑料集团股份有限公司、市东平新城开发建设有限公司。

2009年2月17日印发

佛山市建设局办公室

佛山市住房和城乡建设局文件

2010年10月25日印发

佛山市住房和城乡建设局办公室

主题词：城乡建设  设计  审查  办法  通知

佛山市住房和城乡建设管理局

佛山市住房和城乡建设管理局文件