HGM-800A型超声波身高体重体检机采用微电脑控制，自动测量人体身高、体重、血压（选配）、脂肪，测量结果可语音报出，同时数码管显示并可打印测量结果；同时测量结果还可以通过RS-232串口（标配）或蓝牙（选配）输出。本机配有多种语言供客户选择。本机配置高质量热敏打印机，6” 液晶触摸显示屏使所有操作更方便快捷。精美的专利外观造型使本机更彰显其稳重尊贵之气质，可靠的质量保证和完善的售后服务也使本机迅速赢得用户的亲睐，并成为医院、学校、健身房、体检中心等相关部门和单位的理想选择。

主要参数

测量范围：100-200cm

分度值;   0.5cm

称重范围：8-200kg

分度值：  0.1kg

机身高度：237cm

整机自重：50kg

工作电压：AC100-240V 50/60Hz