附件清单四：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **兰海至海口国家高速公路重庆至遵义段（贵州境）智慧供电系统**  **项目询价清单** | | | | | | | |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 含税  单价  (元） | 含税  合价  （元） | 备注 |
| 1 | 箱式变电所 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 箱式变电所 |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 | 高压开关柜（真空断路器柜） |  | 面 | 34 |  |  |  |
| 4 | 高压环网柜 |  | 面 | 12 |  |  |  |
| 5 | 10KV备自投装置 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 直流屏 |  | 个 | 4 |  |  |  |
| 7 | 10KV双电源切换控制器 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 10KV双电源切换执行柜 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 9 | 10KV双电源切换控制系统 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 10 | 10KV双电源切换人机界面 |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 11 | 低压进线柜 |  | 面 | 10 |  |  |  |
| 12 | 低压出线柜 |  | 面 | 28 |  |  |  |
| 13 | 低压联络柜 |  | 面 | 3 |  |  |  |
| 14 | 风机房变电所总配电柜 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 15 | 密闭铜母线 |  | m | 20 |  |  |  |
| 16 | 密闭铜母线 |  | m | 20 |  |  |  |
| 17 | 密闭铜母线 |  | m | 20 |  |  |  |
| 18 | 密闭铜母线 |  | m | 20 |  |  |  |
| 19 | 密闭铜母线 |  | m | 80 |  |  |  |
| 20 | 密闭铜母线 |  | m | 40 |  |  |  |
| 21 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 22 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 23 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 3 |  |  |  |
| 24 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 25 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 26 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 27 | 混合动态消谐补偿装置 |  | 面 | 20 |  |  |  |
| 28 | 双电源切换柜 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 29 | 双电源切换柜 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 30 | 双电源切换柜 |  | 面 | 1 |  |  |  |
| 31 | 双电源切换柜 |  | 面 | 2 |  |  |  |
| 合计(元） | | | | | |  |  |
| 产品质保期： 年  报价单位： （盖章）  报价人： 联系方式：  报价时间： 年 月 日 | | | | | | | |
|