评标原则及方法

项目名称：宜宾三江机械有限责任公司临时项目

比选编号：      570-JG2020015

设备名称： 科研生产场所生产安全监控及安防监控系统改造

评标专家

宜宾三江机械有限责任公司

2020年10月

## 评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 中标候选人排序方法 | 评标得分由高到低 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的规定。 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 提交符合比选文件要求的联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确联合体牵头人。 |
|  |  | 备选投标人案 | 除比选文件明确允许提交备选投标人案外，投标人不得提交备选投标人案。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 营业执照 | 符合第二章“投标人须知”第 4.1 项规定，具备有效的营业执照。 |
|  |  | 资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 投标设备制造商的资质要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
|  |  | 投标设备的业绩要求（如有） | 符合第二章“投标人须知”第 1.4 项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第 3 款规定 |
|  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3 项规定 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.2 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3 项规定 |
|  |  | 技术支持资料 | 符合第二章“投标人须知”第 1.5 项规定 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分 100 分) | 商务部分：20 分 技术部分：35分 投标报价：45 分 其他因素评分：/分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 所有投标报价中最低有效报价 |
| 2.2.3 | 投标报价的偏差率计算公式 | Sp= Pmin./P（Pmin.=所有投标报价中最低有效报价；P=被评议投标人报价） |
| 条款号 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4 （1） | 商务评分标准 (20分) | 对投标人经济状况的评价 (2分) | 根据投标人所提供的投标文件进行考核，酌情打分。 |
|  |  | 对投标人信誉度的评价（2分） | 根据投标人所提供的投标文件进行考核，酌情打分。 |
|  |  | 对投标人资质的评价 （5分） | 具备ISO14001环境管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、涉密信息系统集成、安防工程企业设计施工维护能力， 每提供1个得1分 |
|  |  | 投标项目的业绩 （3分） | 投标方同时提供近三年来业绩（含合同、验收报告或纪要），每提供一份得0.5分,最高得3分。 |
|  |  | 交货期 （3分） | 响应采购方交货期要求得1分，交货期每提前5天加1分，最多加2分。 |
|  |  | 付款与开票方式(5分) | 响应采购方付款条件得2分，可接受银行承兑汇票加2分，接受商业承兑加3分。（付款与开票方式详见第四章合同文本） |
|  |  | 其他商务条款 | 标注“*”的条款偏离，否决投标。 投标保证金的金额：/ 其他条款偏离，根据项目具体情况，酌情扣分。 |
| 2.2.4 （2） | 技术评分标准 (35分) | 投标设备技术性能指标的响应程度 （20分） | 标注“*”的条款不提供技术资料支持或不满足者，否决投标。针对比选文件非*号条款，投标文件中有一项不满足或未响应，扣2分；超过3项（含3项）非*号条款不满足或未响应，为废标。 |
|  |  | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价 （7分） | 根据投标响应程度及专家所了解情况考核，酌情打分。 |
|  |  | 对投标设备整体评价，产品优劣程度比较 （8分） | 以技术参数评议为基础，依据投标文件及所了解情况，对各投标人所投产品的设计水平和制造工艺等技术指标进行优劣对照比较评审。 |
| 2.2.4 （3） | 投标报价评分标准 (45分) | 投标报价 （45分） | 以投标人的有效投标价中的最低价为基准价，为基准价的得45分。投标人的得分=基准价/投标人报价 *45，计算到小数点后两位。 |
| 2.2.4 （4） | 其他因素评分标准 （/分） | 技术响应加分 （/分） | 对第五章供货要求中的下列项及评分建议进行评议加分： |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标专家组对满足比选文件实质性要求的投标文件，按照本章第 2.2 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据采购人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以技术得分高的优先；如果技术得分也相等，按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。

## 2. 评审标准

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）商务部分：见评标办法前附表；

（2）技术部分：见评标办法前附表；

- 投标报价：见评标办法前附表；

- 其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）商务评分标准：见评标办法前附表；

（2）技术评分标准：见评标办法前附表；

（3）投标报价评分标准：见评标办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

### 3.1 初步评审

3.1.1 评标专家组可以要求投标人提交第二章“投标人须知”规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标专家组依据本章第 2.1 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标专家组应当否决其投标。

    - 投标人有以下情形之一的，评标专家组应当否决其投标：

（1）投标文件没有对比选文件的实质性要求和条件作出响应，或者对比选文件的偏差超出比选文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 投标报价有算术错误及其他错误的，评标专家组按以下原则要求投标人对投标报价进

行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标专家组应当否决其投标：

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；

（4）如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

### 3.2 详细评审

3.2.1 评标专家组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

- 按本章第 2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

- 按本章第 2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 B；

- 按本章第 2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分 C；

（4）按本章第 2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分 D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 投标人得分=A+B+C+D。

3.2.4 评标专家组发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标专家组应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

### 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标专家组可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标专家组不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标专家组对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标专家组的要求。

### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标专家组按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 评标专家组完成评标后，应当向评标领导小组汇报评标情况和中标候选人名单。

3.4.3评标领导小组审议评标专家组的评审意见及推荐中标候选人，并最终确定中标人，并形成评标报告。

评分表

比选编号：570-JG2020015                          设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                           数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 初步评审 | 包含形式评审、资格评审、响应性评审；有一项不符合评审标准的，评标专家组应当否决其投标。 (合格/不合格) |  |  |  |  |
| 评分项目 |  | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 |
| 1 | 商务评分 （满分20分） | 对投标人经济状况的评价（2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标人信誉度的评价 （2分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标人资质的评价 （5分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标项目的业绩（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 交货期（3分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 付款与开票方式(5分) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他商务条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |

注：对投标人经济状况、信誉度结合投标人所提供的投标文件进行考核，酌情打分；具备ISO14001环境管理体系、ISO20000信息技术服务管理体系、ISO27001信息安全管理体系、涉密信息系统集成、安防工程企业设计施工维护能力， 每提供1个得1分；投标方同时提供近三年来业绩（含合同、验收报告或纪要），每提供一份得0.5分,最高得3分；交货期响应采购方交付期要求得1分，交货期每提前5天加1分，最多加2分。响应采购方付款条件得2分，可接受银行承兑汇票加2分，接受商业承兑加3分。

评分表

比选编号：570-JG2020015                         设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 | 评议结果 | 减分 |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 对投标人技术服务和质保期服务能力的评价（7分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 对投标设备整体评价，产品优劣程度比较（8分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 7 | 项目主要情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.1 | 实施范围： 对公司一、二级危险点增加安装视频监控；对原科研生产场所模拟摄像头淘汰更换为高清摄像头；对科研综合楼外围周界安装视频监控及入侵报警装置；对研发中心办公区、档案室、综合部机要室等要害部门部位安装视频监控、电子门禁、入侵报警系统（不含信息部门中心机房）；对出入口、走廊、楼梯、电梯等相关重点部位安装视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                       设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                               数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 7.2 | 实施项目内容： 科研生产场所生产安全监控及安防系统改造主要包含视频监控、安防监控、红外报警、电子门禁、综合布线等。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8 | 投标产品应具有国内知名品牌，如海康威视、大华等知名品牌。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9 | 主要（配置）要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1 | 视频监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1 | 室内红外半球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.1 | 数量：32台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.2 | 采用＞1/2.8”CMOS传感器，最大分辨率和帧率≥1920×1080@25fps |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.3 | 最低照度彩色≤0.001 lx，支持宽动态功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                         设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                             数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.1.4 | 视频压缩标准支持H.265/H.264/ MJPEG。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.5 | 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.6 | 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.7 | 需具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.8 | 红外照射距离需≥20米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.1.9 | 防护等级需≥IP66，工作温度需满足-30℃～60℃。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.2 | 室外红外枪机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.1 | 数量：35台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.2 | 最大分辨率和帧率≥1920 × 1080 @25fps |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.3 | 最低照度彩色≤0.001 lx，视频压缩标准支持H.265/H.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.4 | 具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.5 | 支持宽动态，动态范围≥105dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.6 | 支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.7 | 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.2.8 | 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.9 | 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥2对报警输入输出接口。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.2.10 | 红外照射距离≥30米，外壳防护等级需≥IP67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3 | 高清摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.1 | 数量：3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.2 | 最大分辨率和帧率≥2560x1440@25fps |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.3 | 最低照度彩色需≤0.001 lx，视频压缩标准需支持H.265/H.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.3.4 | 具有TF或SD卡接口，支持TF或SD卡（≥128G）本地存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.5 | 宽动态能力综合评价得分应＞139，动态范围＞105dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.6 | 支持记录系统操作、配置操作、数据操作、事件操作、异常状态、用户管理、清空曰志八种类型的日志信息。可按照主类型、次类型、开始时间、结束时间搜索日志，主类型有全部类型、报警、异常、操作、信息五种类型；次类型可在主类型限定范围内按功能细分搜索的日志范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.7 | 字符叠加(OSD)功能支持在视频图像上叠加28行字符，字符可选择项包括通道名称、时间、日期等，字体、颜色、位置、闪烁、滚动效果可设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.3.8 | 具有≥1个RJ45 10M/100M自适应以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.9 | 内置麦克风，红外照射距离≥50米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.3.10 | 支持PoE供电，外壳防护等级≥IP66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4 | 防爆半球摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.1 | 数量：9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.2 | 具有CMOS传感器，分辨率≥1920×1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.3 | 低照度需满足彩色≤0.003 Lux，黑白≤0.001 Lux |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.4 | 支持2轴调整，支持宽动态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.5 | 视频压缩标准需支持H.265/H.264/ MJPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.6 | 支持多问题验证密保功能，当忘记密码时，允许通过正确匹配密保问题，重新设置管理员密码 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.4.7 | 具有≥1个以太网口、≥1对音频输入/输出接口、≥1对报警输入输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.8 | 支持Micro SD卡存储,最大容量128GB，支持PoE供电 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.4.9 | 防护等级≥IP68，防暴等级≥IK10，提供防爆合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5 | 电梯半球 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.1 | 数量：1只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.2 | 200万1/2.7” CMOS日夜型迷你半球型网络摄像机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.3 | 内置麦克风 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.4 | 最低照度:彩色:0.01 Lux @ (F1.2, AGC ON),0 Lux with IR |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.5 | 镜头:2.8 mm@ F1.6, 水平视场角:114.8°,垂直视场角:62.1°,对角线视场角:135.6° |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.5.6 | 调整角度:水平-15～15°,垂直0～75°,旋转0～360° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.7 | 宽动态范围:105dB数字宽动态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.8 | 视频压缩标准:H.264/H.265/MJPEG |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.9 | 图像尺寸≥1920 × 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.5.10 | 红外照射距离≥3m ；防护等级:IP66 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6 | 传输器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6.1 | 数量：1对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6.2 | 2.4G电梯网桥，802.11n制式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6.3 | 成对包装，距离≥200米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.6.4 | 2网口设计 ，支持轻智能统一管理功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.7 | 防爆挠管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.7.1 | 数量：9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.7.2 | 1米防爆挠性管 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.1.7.3 | 线缆的防爆保护套管，G3/4"(外)转 G3/4"(内),内孔直径Ø15 ，长度1米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8 | 防爆摄像机支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8.1 | 数量：9个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.8.2 | 壁装/不锈钢本色/不锈钢/尺寸≥Φ200x136x350 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.9 | 摄像机电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.9.1 | 数量：80只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.9.2 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.9.3 | 输入电压：AC170V～240V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.10 | 摄像机支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.11.1 | 数量：38个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.1.11.2 | 壁装支架/铝合金/尺寸≥70×97×173mm |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2 | 安防监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1 | 录像存储主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.2 | 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸标准机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.3 | 支持≥32路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.4 | 具备≥8个硬盘槽位，配置≥8块8T监控级硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.5 | 支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.6 | 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.1.7 | 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.8 | 支持配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.9 | 支持配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.1.10 | 支持接入具有人脸抓拍功能的门禁设备，可预览门禁主机的视频画面，触发人脸抓拍时，可设定报警提示并联动录像、弹出报警画面、声音告警、发生邮件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.11 | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；需支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。需支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；需支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端需支持设置开启HTTPS安全链接、SSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.12 | 不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.13 | 支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.2 | 录像存储主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.2 | 嵌入式网络硬盘录像机，19英寸机箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.3 | 支持≥64路H.264、H.265视频流混合接入，输入带宽≥320M，支持4K高清网络视频的接入、存储、预览和回放 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.4 | 具备≥8个硬盘槽位，内置≥8块6T专用监控级硬盘，支持RAID0、1、5、10，支持全局热备盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.5 | 支持≥16路1080P视频同时解码输出，≥1个HDMI支持 4K 高清分辨率输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.6 | 支持手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像，支持重要录像文件加锁保护功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.2.7 | 支持硬盘配额和硬盘盘组两种存储模式，可对不同通道分配不同的录像保存容量或周期；支持 RTP over HTTPS 和 SDK over TLS 码流加密 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.8 | 支持配合具有高温点检测、船舶检测、测温、温差报警功能的网络摄像机，当触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.9 | 支持配合具有区域关注度检测功能的IPC，可实时显示关注区域的人数；支持配置人数阀值和停留时长，当人数过多或停留超时触发报警时，设备可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，联动云台轮巡、联动云台预置点、记录日志 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.2.10 | 支持本地预览权限的配置，设置权限后的通道只有登录后才会出现预览画面；支持远程预览加密，只有输入密钥才能解开视频。支持码流加密；WEB界面远程登录设备，30分钟无操作，设备需支持自动退出登录；支持设置远程访问IP地址和MAC地址黑白名单；WEB端支持设置开启HTTPS安全链接、SSH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.11 | 不少于2个HDMI和2个VGA接口，支持不少于2组屏异源输出视频图像 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.2.12 | 支持≥2个千兆网口、≥3个USB接口（其中USB3.0接口≥1个）、≥1个eSATA接口，≥16路报警输入、≥4路报警输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3 | 拼接屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.1 | 数量：9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.2 | 液晶拼接屏≥46英寸，对角线尺寸≥46英寸，物理分辨率≥1920×1080，响应时间≤8ms |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.3.3 | 输入接口≥1个HDMI、≥1个DVI、≥1个VGA、≥1个CVBS、≥1个USB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.4 | 液晶拼接屏必须采用整机设计，显示屏具备完整后壳，不得以支架或挡板替代，无任何裸露在外的电路线，严禁使用飞线屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.5 | 设备通过GB/T 26125-2011、GB/T 26572-2011认证，具有中国质量认证中心出具的电器电子产品有害物质限制使用产品认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.6 | 具有色坐标一致性，根据CIE1931标准色度系统，液晶显示单元色坐标误差在±0.001以内 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.7 | 符合绿色设计产品技术规范T/CESA 1018-2018；风扇具备良好的散热效果，风扇散热性能≥60% |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.8 | 设备客户端具备能力集收集、设备工作状态展示功能；支持客户端集中管理，支持多级用户权限管理，支持多场景模式管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.3.9 | 设备具有帧宽度调节技术，通过调节画面宽度，解决输入信号四周黑边问题 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.10 | 设备连续运行24小时，液晶表面中心温度≤40℃，边缘测试点与中心温差≤6℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.11 | 产品稳定运行寿命≥60000 小时，维护成本低，可24小时持续工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.3.12 | 电源要求支持AC 100-240V，工作温度范围不低于5℃--35℃（无冷凝水） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.4 | 安装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.4.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.4.2 | 定制落地安装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5 | 拼接解码器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.2 | 解码设备采用嵌入式架构，专用Linux系统，机架式设计，高度≤2U |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.3 | 具有≥16个HDMI输出接口、≥1个VGA输入接口、≥1个DVI-I输入接口、≥2个千兆网口、≥2个光口 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.5.4 | 具有≥1路语音输入、≥1路语音输出接口，≥1个RS232接口，≥1个RS485接口，≥6路报警输入、≥6路报警输出接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.5 | 输出分辨率支持1920×1080、3840×2160 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.6 | 支持画面分割、拼接功能，支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25、36等画面分割显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.7 | 可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.8 | 支持ONVIF、GB28181协议接入设备，支持RTP\RTSP协议进行预览 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.9 | 解码格式支持H.265、H.264、MPEG4、MJPEG等视频编码格式，支持TS、PS、RTPTS等封装格式，支持AAC、G.722、G.711A、G.726、G.711U等音频格式 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.5.10 | 解码能力支持≥16路4000×3000（20fps）、或≥32路4096×2160（25fps）、或≥32路3840×2160（25fps）、或≥48路为2592×1944（30fps）、或≥128路1920×1080（30fps）、或≥256路1280×720（30fps）分辨率的H.264、H.265、MPEG4视频图像解码输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.11 | 支持通过设备抓屏软件，将远程电脑桌面实时解码上墙显示，画面帧率应支持≥30fps，支持同时抓取≥8个任务上墙、≥8个4K信号，不消耗CPU性能，支持在电视墙进行8画面分割同时显示，支持对桌面进行整屏、单窗口、自定义区域抓屏上墙 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.12 | 每个输出接口支持任意开窗、漫游，任意一路信号显示画面可进行任意漫游、缩放，可在单屏或者多屏的任意位置上叠加显示，图层最大不少于64层 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.5.13 | 支持回字形拼接，支持对解码的IPC输出的画面进行旋转，支持90°、180°左旋和90°、180°右旋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.14 | 支持前端接入智能摄像机，直连前端人脸检测设备，可实时展示人脸检测结果，包括年龄、性别、是否戴眼镜等人脸属性信息，属性可直接叠加画面显示 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.5.15 | 工作温度≥10℃～＋55℃ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.6 | 高清视频线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.6.1 | 数量：10条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.6.2 | HDMI电缆，每条≥7m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7 | 管理服务器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.2 | CPU：1颗 HG7163(16核，2.4GHz) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.3 | 内存2*32G DDR4，16根内存插槽，最大支持扩展至2TB内存 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.4 | 硬盘：2块600G 10K 2.5英寸SAS盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.7.5 | 支持12块3.5寸(兼容2.5寸)热插拔SAS/SATA硬盘 ，2块后置2.5寸热插拔SAS/SATA硬盘，4块NVME U.2热插拔硬盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.6 | 支持1个M.2插槽和1个TF插槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.7 | 阵列卡：标配SAS_HBA卡，支持RAID0/1/10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.8 | 可选RAID_2G卡，支持0/1/5/6/10/50/60，可选支持断电保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.9 | PCIE扩展：最大可支持6个PCIE扩展插槽 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.10 | 网口：4个千兆电口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.11 | 其他接口：1个千兆RJ-45管理接口，4个USB 3.0接口，2个位于机箱后部，2个位于机箱前部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.12 | 1个VGA口，位于机箱后部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.13 | 电源：标配550W（1+1）白金冗余电源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.7.14 | 配置一个USB-DVD光驱 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.8 | 综合管理平台软件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.2 | 综合安防管理平台，支持统一管理视频监控、一卡通、车辆管控、报警检测、综合管控等应用，实现安防系统的智能化应用及统一集成化管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.3 | 最大支持监控点管理容量≥100000路，最大支持用户≥10000个，支持并发在线用户≥1000个；本次项目配置授权路数要求：监控≥XXX路、门禁≥XXX门、停车场≥XXX车道、可视对讲≥XXX户 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.4 | 支持用户密码有效时间段进行设置管理，支持用户IP绑定，指定IP地址用户才能登陆平台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.5 | 支持BS、CS客户端以及IOS、Android移动端应用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.6 | 支持自动在1/4/6/7/9/16/24画面分隔模式间进行监控点轮巡预览，轮巡时间可设置，支持全屏显示，预览画面支持监控点信息、语音对讲、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.8.7 | 支持门禁设备接入、管理和控制，支持门禁权限配置和下发，支持卡（含身份证）、人脸、指纹、卡密码等凭证单独或组合使用的认证方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.8 | 支持根据用户使用习惯自定义配置快捷功能入口，支持首页投放大屏展示，支持最近7天每日的用户活跃数统计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.9 | 支持以中心管理服务为核心的网络拓扑结构，支持对系统中的分组、服务器、组件等统计概览、查看 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.10 | 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态，支持告警统计、概览、处理，支持告警记录查看、查询，支持告警单条、批量处理；支持系统最近7天每日告警数统计，支持评分量化系统监控指数，显示系统运行状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.11 | 支持导航视图管理，对系统内各节点进行查看、增加、删除、修改，展示、查找；支持对系统内所有服务器进行监控，包括名称、IP地址、状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、主机代理版等；支持对系统内所有组件信息进行监控，组件信息包含：组件名称、未处理告警数、所属服务器、最近操作时间、授权状态、维保期限、使用期限等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.8.12 | 支持全景摄像机，实现360度的全景监控，可以对全景区域内的多个目标进行穿越警戒面、区域入侵、进入区域、离开区域行为的检测 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.13 | 支持获取报警主机所有防区信息，包括扩展防区；支持对扩展防区进行布防、撤防、旁路、旁路恢复操作；支持接收扩展防区上报事件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.14 | 支持对陌生人识别，人脸不在名单内时，系统自动报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.15 | 支持以脸搜脸，对人脸图片进行检索，检索结果支持列表模式和地图模式，地图模式可以按照时间顺序形成人脸轨迹，用于描述目标人员在该区域的移动路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.8.16 | 支持校时功能，支持对设备和平台服务校时，保证时间一致 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9 | UPS主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.2 | 系统容量为10KVA ，最大输出功率8KW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.3 | UPS具有零活的电池配置模式，能适应16节、18节、20节电池，方便以后电池维护和增减 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.9.4 | UPS主机具有经济运行模式（ECO）功能，满足高效节能特性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.5 | UPS主机的输入：输入电压范围：具备超宽的输入电压范围，以适应恶劣电网条件，120VAC-275VAC；输入频率范围：45-65HZ；输入功率因数可达到0.99以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.6 | UPS输出：正弦波；输出电压范围：220*（1±2%）VA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.9.7 | UPS主机的其他指标：标配LCD显示屏 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.10 | 电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.11 | 数量：16只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.12 | 12V，100AH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.11 | 电池柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.11.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.11.2 | A16电池柜，电池连接线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.12 | 配电箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.12.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.12.2 | 尺寸≥600*800*200，断路器，3P40KA防雷器，空开8组 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.13 | 操作台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.13.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.13.2 | 双工作位，双坐椅 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14 | 管理终端 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.1 | 数量：1套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.2 | 处理器≥Intel 第8代酷睿I5 8400；芯片组≥B360 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.3 | 内存≥8G DDR4内存，主频2666MHz（不少于4个DIMM内存插槽） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.4 | 显卡：≥2G独立显卡，同时具备HDMI、VGA、双DP接口（主机同品牌），可实现多屏输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.5 | 硬盘≥1000G SATA 7200转+128G SSD |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.6 | 扩展插槽：≥1个PCI；≥2个PCI-E x1；≥1个PCI-E x16 ；≥2个PS/2接口，≥8声道音频接口， 1个串口，2个M.2接口，INTEL千兆网卡接口，支持1080显卡扩展 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.2.14.7 | USB接口：不少于12个USB接口，前置4个USB接口（其中≥2个USB3.0），后置6个USB接口（其中≥4个USB3.1接口），机箱内置接口，可实现增加2个USB2.0接口，USB数据接口符合YD/T 1591-2009移动通信终端电源适配器及充电/数据接口技术要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.8 | 机箱、电源：26L机箱；220V/160W电源，可以在90-265V使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.9 | 键盘/鼠标：原厂抗菌防水键盘，原厂抗菌鼠标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.14.10 | 显示器：≥19.5 英寸LED背光IPS屏，显示比例16:10，功耗低于16W，具备滤蓝光功能，与主机同品牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3 | 红外报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1 | 总线报警主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.2.1.2 | 专业级总线制网络报警主机，应支持8个板载有线防区，可扩展至256个；支持4个板载触发器输出，可扩展至256个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.3 | 支持两条总线，每条可达2400M（RVV2*1.5mm²），支持星型、树形、手牵手总线拓扑，总线无极性 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.3.1.4 | 支持通过网络、电话线方式上传报警数据 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.5 | 支持8000条报警事件记录，2000条操作日志和1500条管理记录，支持远程搜索查询事件日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.6 | 支持8个子系统和一个公共子系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.7 | 支持2组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.8 | 支持防区报警、系统状态事件联动输出，发生/恢复事件和时间可灵活配置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.9 | 支持32个LCD键盘包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不得大于1.2km（Φ1.5mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.10 | 支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.11 | 支持AC 220V电源供电，1路12V/1A辅电输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.12 | 支持警号输出、键盘电源、辅助电源防反接和过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.1.13 | 具备国家3C认证 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.2 | 警灯警号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.2.1 | 数量：5只 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.3.2.2 | 声光报警器(红/白双色外观),12VDC 压电警号,防火ABS阻燃外壳,声压(VDC)：110±3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.2.3 | 尺寸≥120mm*73mm*48mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3 | 控制键盘 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.1 | 数量：1只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.2 | LCD报警键盘；（可通过遥控器和刷卡布撤防） 连接到报警主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.3 | 可以对报警主机进行操作和编程，通过指示灯和报警音提示报警 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.4 | 支持连接遥控器进行远程布撤防，支持双向遥控器，遥控器LED显示操作结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.5 | 键盘最最少支持32个遥控器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.6 | 支持刷卡布撤防 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.7 | 主机状态指示灯：系统故障（橙色），网络链接状态（绿色），报警（红色），布撤防（蓝色），配置状态（红绿双色） 功能键：8个，工程、查询，旁路，一键，火警，紧急，左键，右键 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.3.3.8 | 支持防拆功能；与主机通讯：485；键盘警情输出：蜂鸣器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.3.9 | 功能特性：对主机编程、撤布防、消警、旁路/旁路恢复、工程测试、子系统操作、继电器操作、主机状态查询 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.4 | 报警主机蓄电池 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.4.1 | 数量：1只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.4.2 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用），尺寸≥150mm（长）*65mm（宽）*90mm（高） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.4.3 | 电压 12V ，额定容量 7.0Ah |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.5 | 三光束红外对射 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.5.1 | 数量：11对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.5.2 | 三光束主动红外对射探测器，室外探测距离≥150米 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.6 | 红外对射支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.6.1 | 数量：11对 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.6.2 | 不锈钢，T型对射安装支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.7 | 有线室内双鉴探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.3.7.1 | 数量：11个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.7.2 | 室内双鉴防遮挡探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.7.3 | 探测范围≥15m*15m，探测角度85° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.7.4 | 镜片：三维空间，内凹槽阵列式菲涅耳透镜,自带30米长距离透镜、18米幕帘透镜，可灵活选择，适合更多场景 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.8 | 总线防区扩展模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.8.1 | 数量：8只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.8.2 | 1进1出M-BUS总线扩展模块/弱电板，1路防区扩展+1路继电器输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.9 | 电源适配器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.9.1 | 数量：22只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.9.2 | 国标,12V1A输出,Φ2.1圆头，桌面式，输入350mm,输出800mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.3.9.3 | 输入电压：AC170V～240V |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4 | 电子门禁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1 | 单门门禁主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.1 | 数量：3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.4.1.2 | 处理器：32位处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.3 | 管控门数：1门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.4 | 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.5 | 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.6 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.1.7 | 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2 | 双门门禁主机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.2 | 处理器：32位处理器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.3 | 管控门数：2门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.4 | 通讯方式：上行TCP/IP、RS485 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.5 | 读卡器接口：RS485和Wiegand双通讯接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.6 | 存储容量：10万张卡和30万记录存储 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.2.7 | 工作电压：自带机箱和供电电源（AC220V输入），工作电压DC 12V，功耗≤4W（不带负载） |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.4.3 | 磁力锁 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.1 | 数量：4只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.2 | 最大拉力≥280kg(600Lbs)静态直线拉力 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.3 | 支持锁状态反馈，门磁输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.4 | 断电开锁；具有电锁状态指示灯； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.5 | 锁体尺寸≥长240*宽48*厚26(mm)；吸板尺寸≥长180*宽38*厚11(mm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.6 | 工作电压：12V/500mA |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.3.7 | 适用木门/玻璃门/金属门/防火门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4 | 锁支架 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4.1 | 数量：4只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4.2 | L型支架尺寸≥长240*宽47*厚28mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4.3 | Z型支架尺寸≥长180*宽50*厚50mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4.4 | 开门角度≥90° |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.4.5 | 适用内开式木门/金属门/窄框门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5 | 门禁一体机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.1 | 数量：5台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.4.5.2 | 人脸指纹门禁一体机，采用LCD触摸显示屏≥7英寸，屏幕分辨率≥1024*600，可显示软件界面及操作提示，设备实时检测最大人脸，具有人脸框提示设计，方便用户校准 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.3 | 采用高清双目宽动态相机（1个可见光摄像头+1个红外摄像头），最大分辨率≥1920×1080， 帧率≥30帧/s，适应强光、逆光、弱光等条件下的人脸识别，支持通过人脸及人体测光，快速调节图像亮度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.4 | 设备本地人脸库存储容量≥5000张，指纹容量≥5000枚，本地卡存储容量≥6000张，本地出入记录存储容量≥50000条 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.5 | 设备支持通过韦根接口外接门禁主机或韦根读卡器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.6 | 支持人脸识别、刷卡、二维码、密码认证方式； 支持上述任意一种、任意两组组合、任意三组组合的认证开门； 当设备与门锁联动时，应对识别媒介（人脸、指纹、卡、密码等）的使用权限进行设置，根据使用场景和组合认证方式实现开门功能，包括：多重卡认证开门、多重卡+中心远程认证开门、多重卡+超级密码开门、多重卡+超级卡开门、 首卡开门、超级权限开门、管理中心远程开门、APP远程开门、室内机及管理机远程开门；支持普通卡、来宾卡、胁迫卡、超级卡、残疾人卡、巡更卡、黑名单卡等多种类型用户权限设置 支持按时间分时段管控门禁权限，支持255组时段计划模板，支持1024个假日计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.4.5.7 | 支持局域网、互联网环境的网络通信，支持选择无线网络通信传输方式，支持云平台通信，实现视频、对讲及权限管控功能，支持被≥4个客户端软件同时实时监听，在线状态下实时上传比对记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.8 | 支持管理中心远程视频预览功能；支持接入NVR设备，实现视频监控录像；支持双码流，主码流≥1280*720@25fps；子码流≥1280*720@25fps |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.9 | 支持和客户端、室内机、管理机进行可视对讲功能和支持NTP校时、手动校时、自动校时功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.10 | 接口：≥1个RS485、≥1个wiegand 、≥1个USB、≥1个门磁、≥2个报警输入、≥1个防拆、≥1个开门按钮、≥1个电锁、≥1个报警输出 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.5.11 | 工作温度：-30℃～60℃，设备功率：≤25W |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.6 | 开门按钮 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.6.1 | 数量：5只 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.6.2 | 塑料面板 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.6.3 | 最大耐电流1.25A，电压250V |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.4.6.4 | 输出：常开 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.4.6.5 | 适合埋入式电器盒使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5 | 综合布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1 | 核心交换机 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.2 | 提供1个Mini usb型Console口，提供32个千兆电口，固化8个千兆/万兆自适应SFP+光口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.3 | 交换容量≥598Gbps，包转发能力≥222Mpps |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.4 | 支持虚拟化技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.5 | 支持IPv6 ND， Pv6 ACL, NAT-PT，IPv6隧道，6PE,Ipv6静态路由，RIPng，OSPFv3， BGP4+；支持RIP、OSPF、BGP、IS-IS、BEIGRP路由协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.6 | 支持Ingress和Egress ACL，支持匹配L2、L3、L4和IP五元组，进行复制、转发、丢弃 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.7 | 支持Hash同源同宿负载均衡，保证流量输出的会话完整性；支持MCE，支持MPLS VPN的P/PE功能要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.1.8 | 支持ZTP零接触配置开通；支持DHCP SNOOPING，支持EAPS、MEAPS环网保护协议，环网倒换时间小于100ms，支持HSRP，VRRP热备份协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.9 | 支持Console、Telnet、SSH、WEB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.10 | 原厂提供ISO9001、ISO14001、管理体系认证证书 ，提供CMMI3认证证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.11 | 整机设备高度为1U结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.12 | 支持DHCP和IP的安全防护方法防ARP欺骗 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.1.13 | 支持BVSS虚拟化集群交换技术 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2 | OLT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.2 | 配置8个EPON接口，配置4路千兆光口，4路千兆光电复用口,2个万兆SFP+光口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.3 | 支持IEEE 802.3ah EPON标准、IEEE802.3av 10GEPON标准，遵循中国电信EPON互通标准，可以与业内主流厂商的ONU互联互通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.4 | 支持主干光纤保护、1+1手拉手保护、全保护，切换时延小于50ms |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.2.5 | 支持4K VLAN，支持PVLAN，支持Super Vlan，支持VLAN Stacking；支持RIP、OSPF、BGP路由协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.2.6 | 支持IGMP、IGMP Snooping、IGMP Proxy、PIM-SM、PIM-DM，支持组播流量跨VLAN复制功能；支持Console、Telnet、SSH、WEB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.3 | 光模块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.3.1 | 数量：6块 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.3.2 | OLT SFP模块，PX20+标准，下行1.25G/上行 1.25G，TX波长1490nm，RX波长1310nm，SC接口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.4 | 4口ONU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.4.1 | 数量：13台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.4.2 | 4个固定10/100/1000M BASE-T自适应RJ45接口,P1702-4G-M(铁壳) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.4.3 | 上下行对称1Gbps传输速率，PON光接口类型：SC/PC，高灵敏度光接收器: 不小于-28dBm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.4.4 | 支持IEEE 802.3ah，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），支持中国电信EPON互通标准；支持IEEE 802.1D, Spanning Tree，IEEE 802.1Q, VLAN，IEEE 802.1w, RSTP |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.4.5 | 支持UDLD（单方向链路检测协议，防止生存树环路）；支持Dying-Gasp功能，支持端口保护；支持CLI, Web, SNMP, TELNET等多种管理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5 | 8口ONU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5.1 | 数量：9台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5.2 | 8个固定10/100/1000M BASE-T自适应RJ45接口，铁壳设计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5.3 | 上下行对称1Gbps传输速率，PON光接口类型：SC/PC，高灵敏度光接收器: 不小于-28dBm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5.4 | 支持IEEE 802.3ah，中华人民共和国通讯行业标准（YD/T 1475-2006），支持中国电信EPON互通标准；支持IEEE 802.1D, Spanning Tree，IEEE 802.1Q, VLAN，IEEE 802.1w, RSTP |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.5.5 | 支持UDLD（单方向链路检测协议，防止生存树环路）；支持Dying-Gasp功能，支持端口保护；支持CLI, Web, SNMP, TELNET等多种管理方式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6 | 16口ONU |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.6.2 | 用户侧接口：16*FE；PON接口:上下行对称1.25Gbps传输速率; |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.3 | 网络覆盖半径≥20公里；光接口类型：SC/PC |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.4 | 发送光功率：0-4dBm；高灵敏度光接收器: <-27dBm |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.5 | 支持完善的2层交换能力；支持用户侧以太网接口的二层隔离功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.6 | 用户侧以太网接口支持IEEE 802.1D要求的快速生成树协议（RSTP） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.7 | 支持ACL功能，通过ACL调用实现对特定数据帧的过滤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.8 | 用户侧以太网接口支持全双工方式下的IEEE 802.3x流量控制协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.9 | 支持IEEE 802.1Q协议，支持针对用户物理端口划分VLAN，支持VLAN标记/去标记，VLAN 透传、VLAN Translation、VLAN优先级标记、VLAN过滤等功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.10 | 支持DBA动态带宽分配功能；支持用户侧以太网接口带宽限速功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.11 | 支持端口镜像功能；支持QOS功能，可实现SP和WRR优先级调度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.6.12 | 支持二层组播功能igmp-snooping和CTC定义的动态可控组播功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.6.13 | 支持端口环回检测；支持掉电告警功能dying-gasp |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.7 | 分光器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.7.1 | 数量：6台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.7.2 | 一分8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.8 | 网线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.8.1 | 数量：18箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.8.2 | 超五类非屏蔽双绞线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.9 | 光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.9.1 | 数量：200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.9.2 | 8芯单模,室外防水光缆 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.10 | 光纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.10.1 | 数量：2400m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.10.2 | 2芯皮纤 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.11 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.11.1 | 数量：50m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.11.2 | RVV 3*4.0mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.12 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.12.1 | 数量：200m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.12.2 | YJV-3*2.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.13 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.13.1 | 数量：1100m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.13.2 | YJV-3*1.5mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.14 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.14.1 | 数量：3480m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.14.2 | RVV 2*1.0mm2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.15 | 电源线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.15.1 | 数量：500m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.15.2 | RVV-4*1.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.16 | 机柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.16.1 | 数量：1台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.16.2 | 尺寸≥600*1000*2000mm，前门带透气孔弧形门条，风扇4个，层板3块，1个16位PDU，采用1.3mm优质SPCC冷扎钢板，重载≥800kg |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.17 | 墙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.17.1 | 数量：16台 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 9.5.17.2 | 2U墙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.18 | 墙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.18.1 | 数量：3台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.18.2 | 6U墙柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.19 | 光纤熔接 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.19.1 | 数量：50芯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.19.2 | 光纤熔接及法兰盘、尾纤、跳线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.20 | 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.20.1 | 数量：80m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.20.2 | 墙面开槽，埋PVCΦ20管，原状恢复 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.21 | 配管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.21.1 | 数量：5860m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.21.2 | 建筑物内外墙明敷PVCΦ20管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.22 | 镀锌水煤气管 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.22.1 | 数量：108m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.22.2 | DN20，安装管件，符合防爆场所安装要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.23 | 布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9.5.23.1 | 数量：13330m |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 10 | 技术资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10.1 | 卖方应提供各类硬件合格证明书、使用说明书等资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11 | 卸货、就位、安装、调试 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1 | 设备到买方后，卖方负责以下工作（买方协助、配合）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.1 | 在买方指定位置卸货后，和买方共同检查设备包装箱是否完好无损，开箱检查设备是否完好，并与买方按装箱单清点货物是否齐全。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.2 | 卖方将设备运到买方指定的安装位置，接通电源线路及网络布线 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11.1.3 | 调试设备，设备能够正常工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12 | 验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.1 | 所有监控设备能够正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.2 | 资料验收，按第“9”项所列资料验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12.3 | 验收合格后，双方签订验收纪要或验收报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | 培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.1 | 卖方就向买方供货的设备进行免费培训，如视频监控、红外报警、电子门禁操作等 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 13.2 | 培训内容包括：设备安全操作、设备保养、维护及编程技术，示范操作；指导和监护买方人员实际操作，直至设备正常运行 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13.3 | 培训时间：不少于2天 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | 质量保证与技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.1 | 卖方保证提供的设备，备件及附件完整、全新 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.2 | 卖方提供的设备、备件及附件应符合订货和供货双方共同确认的硬件指标。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14.3 | 设备出现故障，卖方应在2小时内电话指导排除一般故障或2天内派员到买方现场进行维护处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | 质保期与售后服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.1 | 设备质保期为一年，质保期从双方签字确认完成最终验收之日起计算。质保期内所发生的设备本身质量问题由卖方派员到买方免费维修，并适当延长质量保证期。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15.2 | 对于质保期内的服务，卖方应在接到通知后2小时内响应，48小时内到达现场，3个工作日内解决问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评分表

比选编号：570-JG2020015                     设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                              数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 评分项目 |  |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） | 投标设备技术性能指标的响应程度（20分） |
|  |  | 条目号 | 比选文件要求 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 | 投标响应 | 减分 |
|  |  | 15.3 | 设备质保期满后，卖方应提供终身优质、广泛的服务支持。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 3 | 价格评分 （满分45分） | 投标报价 （45分） |  |  |  |  |
| 4 | 其他因素评分标准 |  |  |  |  |  |
| 得分 |  |  |  |  |
| 总得分 （满分100分） |  |  |  |  |

专家签字：

评分汇总表

比选编号：570-JG2020015

设备名称：科研生产场所生产安全监控及安防系统改造                      数量：1项

| 投标方名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 制造商名称 |  |  |  |  |
| 型号 |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |
| 1 | 商务评分 （满分20分） |  |  |  |  |
| 2 | 技术评审 （满分35分） |  |  |  |  |
| 3 | 价格评分 （满分45分） |  |  |  |  |
| 4 | 其他因素评分 （满分 分） |  |  |  |  |
| 总得分 （满分100分） |  |  |  |  |
| 评标排序 |  |  |  |  |

专家签字：