## 安徽浩悦再生资源利用有限责任公司

## （合肥市小庙有机资源处理中心）采购招标公告

根据国家和地方相关法律法规及招标人的要求，招标人安徽浩悦再生资源利用有限责任公司对活性炭采购，以公开招标形式，确定供应商。

一、投标须知

1、标的名称：活性炭采购项目。

2、标的内容：活性炭（计划采购80立方，约41吨（多退少补））。

3、送货地点：合肥市蜀山区酒香泉路与三乘寺路交口招标人厂区。

二、投标人资格

1、在中华人民共和国境内注册，具备独立法人资质，所投标项目在其经营范围内（提供营业执照复印件），具有良好的企业信誉和优质的服务理念。

2、投标人业绩要求：自2019年3月1日以来（以合同签订的时间为准），具有至少2个以上合同金额不少于50万元的柱状活性炭销售或活性炭系统设备废气处理业绩，需要提供合同扫描件。

3、具有良好的商业信誉及产品质量保证能力。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5、一年内在经营活动中没有违法记录（以国家企业信用信息公示系统中查询结果为准）。

6、法律、行政法规规定的其他条件。

三、招标人要求

1、投标人自行携带标书到招标人现场或寄送参与竞标。

2、开标前投标书必须密封，并加盖单位公章。

3、开标前投标人不得与招标人单独接触，不得以任何形式宴请招标人或向招标人馈赠礼品，一经发现有阻碍正常招标程序行为，取消其投标资格，中标者属无效标。

4、缴纳投标保证金50000元，开标前转入招标人帐户，单位：安徽浩悦再生资源利用有限责任公司，开户行：招商银行合肥分行合肥置地广场支行，账号：551906935710501。未中标单位，开标后一周内返还；中标单位，将转为履约保证金，合同期结束后招标人无息返还。

5、中标人在接到中标通知书后5日内完成合同签订工作。本项目合同有效期为12个月，在有效期内标的价格不受市场、原材料上涨等因素发生变化。

6、活性炭标准参数公告。

煤质，碘值≥850，苯酚吸附率 ≥450mg/g，堆比重 0.50g/cm3（±0.02），强度 ≥95%，总孔容积 0.6-1cm3/g，比表面积 ≥1000m2/g， 四氯化碳 ≥50% ，灰份 ≤15%，直径4mm柱状。

7、交货地点：合肥市蜀山区酒香泉路与三乘寺路交口合肥市小庙有机资源处理中心厂区内。

8、送货及交付期限要求：合同签订后10天内货到现场，7天内更换结束并完成设备调试至正常运行。

9、验收要求：货到指定地点，甲方随机抽样送第三方检测，检测合格后方可进行更换，检测合格检测费用由招标方承担，未合格由中标方承担，并招标方有权解除合同或退换货。

10、标的控制价为：≤18000元/吨。

四、投标报价要求

1、按照单价进行报价，报价表格式见附件1，需注明发票类型和税率，并加盖公章。

2、标的价格含税费、运输费、装卸费、更换费、废旧活性炭包装费及更换后设备调试费等一切费用，价格填写明确清晰，不得涂改。

五、废标或弃标

有下列情形之一的视为废标或弃标：

1、符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

2、在规定时间内没有发送投标书。

3、报价填写不清晰或招标人在评标中无法解释。

4、投标书资料不全。

5、招标资料未密封、未盖章的。

6、投标保证金未按时交纳的。

7、出现影响采购公正的违法、违规行为的。

六、投标人需提交的投标文件内容，标书装订顺序如下：

1、招标人招标公告及供应商廉洁承诺书；

2、报价单（格式见附件1）；

3、企业简介1份；

4、经年检有效的营业执照及相关资质证书复印件；

5、法人代表授权书原件（格式见附件2）及代理人身份证复印件；

6、商务和技术偏差表（见附件3）；

7、质量保证与售后服务承诺书；

8、近三年内与企业单位合作相关项目的有效业绩合同复印件；

9、其它有利于投标的合法资料；

注：投标人需将投标文件按上述顺序装订成册，投标文件制作1份。为方便评审，请投标人编制投标文件的目录及页码。将投标文件密封包装。密封件外层正面应注明投标人名称、投标项目名称等字样，并在骑缝处加盖公章。以上材料提供复印件的均须加盖单位公章。

七、评标办法

1、综合评分法。招标人根据投标人资质、价格、公司业绩情况、质量保证与售后服务情况等综合因素，确定合理价格中标。

2、综合评分前两名的投标人作为中标候选人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标小组评选出的第二中标候选人为中标人，也可以重新招标。

3、招标人对未中标原因不作解释，投标文件不退还。

4、竞标单位到开标现场参与现场开标或寄送投标文件。

八、付款方式

转账支付，无预付款。以招标人磅单重量为结算依据，更换结束设备正常运行后，乙方开具足额发票，招标人在10个工作日内转账至中标人指定账号。若中标人所送活性炭不符合招标人要求导致招标人设备故障或环保不达标等，招标人有权解除合同，且产生的一切损失由中标人承担。

九、投标的截止时间和开标时间、地点等

1、投标报名、答疑时间：2022年6月15日至2022年6月 27日，报名邮箱为：648123921@qq.com，投标报名表见附件4。

2、投标截止时间：2022年 6月29日14:00。

3、开标时间：2022年 6 月 29 日14:30。

4、开标地点：合肥市小庙有机资源处理中心会议室。

5、投标方式：邮寄或送达至招标人指定地点。

6、投标地址：合肥市蜀山区酒香泉路与三乘寺路交口西南角合肥小庙有机资源处理中心。

7、标的联系人：程  鹏      电话：18756525939

标的负责人：许丹阳      电话：18756950290

安徽浩悦再生资源利用有限责任公司

2022年6 月15日

## 供应商廉洁承诺书

安徽浩悦再生资源利用有限责任公司：

本公司自愿与贵公司长久合作、互惠互赢，确保采购招标活动的规范与廉洁，从源头上预防和遏制违法违纪问题的发生，特作以下承诺：

1、不以任何形式向采购人及相关人员进行贿赂，包括但不限于：

（1）送礼金、回扣、有价证券、支付凭证和贵重礼品等；

（2）支付以咨询费、劳务费等名义索要的各种费用，报销采购人应承担的费用。

（3）红包、佣金、公款旅游或高档消费、健身、娱乐、宴请等活动。

（4）在采购招标、询价议价、合同签订、验收、付款等环节为获得便利支付的费用。

（5）就采购问题进行私下协商或达成默契。

（6）为婚丧嫁娶、亲属的工作安排、出国出境等提供方便。

（7）购买、建造、装修、维修私人住宅。

2、采购人及相关人员明示或暗示要求收受贿赂的，本公司应向采购单位领导、纪检监察机关或司法机关举报。

3、本公司违反上述行为的，经贵公司认定违规事实后，同意将本公司列入贵公司供应商黑名单、一年丧失贵公司供应商资格，给贵公司造成损失的，本公司予以赔偿。

4、本承诺书效力与进入贵公司供应商入围有效期一致。

特此承诺。

承诺人签字（公章）：

时  间：

附件1：报价单

| 投标单位（全称） | （盖章） |
| --- | --- |
| 联系人及方式 | 姓名： 电话： |
| 产品名称 | 活性炭 |
| 产品规格/型号 | 见公告正文要求 |
| 报价 | 单价： 元 税点： % 发票类型：(专用发票；(普通发票 |
| 供货期 | 合同签订后 日送达，更换完成 日。 |
| 其它 |  |

注：本报价单需加盖印章，并不得涂改。

附件2:

授权委托书

本人         （姓名）系               （投标人名称）的法定代表人，现委托              （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改安徽浩悦再生资源利用有限责任公司（合肥市小庙有机资源处理中心）活性炭采购招标项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                。

代理人无转委托权。

附：代理人身份证复印件

投  标  人：                （盖单位章）

法定代表人：                （签字或盖章）

代  理 人：                 （签字或盖章）

年        月        日

附件3：

商务和技术偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否偏差，若有请说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 商务要求内容 | 章节及条款号 | 具体要求 |  |
| 1 | 交付期 | 公告第三条第8条 | 见公告正文 |  |
| 2 | 付款方式 | 公告第八条 | 见公告正文 |  |
| 3 | 合同期内价格执行 | 公告第三条第5条 | 见公告正文 |  |
| 4 | 其它 | ...... |  |  |

### （一）商务条款偏差表

注：投标人对付款方式、交付期、价格执行及其他商务条款未完全响应的，应当填写上表。

### （二）技术条款偏差表

| 序号 | 招标文件要求 | 是否偏差，若有请说明 |
| --- | --- | --- |
|  | 技术要求内容 | 章节及条款号 | 具体要求 |  |
| 1 | 产品相关功能、技术性能参数等具体要求 | 公告第三条第6条 | 见公告正文 |  |
| 2 | 其它 | ...... |  |  |

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应招标文件的全部要求。

附件4：

## 安徽浩悦再生资源利用有限责任公司投标报名表

| 标的名称 | 安徽浩悦再生资源利用有限责任公司（合肥市小庙有机资源处理中心）活性炭采购招标 |
| --- | --- |
| 电话（传真） |  |
| 以下由投标单位填写 |
| 单位名称 |  |
| 营业执照注册号 |  |
| 公司地址 |  |
| 开户行 |  |
| 帐户 |  |
| 公司固话 |  |  |  |
| 电子邮箱 | 公司传真 |
| 法定代表人姓名 |  | 手机 |  |
| 报名代表姓名 |  | 手机 |  |
| 我公司已阅读该项目招标文件公告，并按要求提供资料报名参加投标，在此声明：本公司提供的资料均为真实、有效，且符合招标文件要求。 投标单位（盖章）： 报名代表签字： 报名日期： |