比选采购文件

项目名称：国家卫生健康委职业安全卫生研究中心

石龙医院电子票据网络设备采购项目

项目编码：2023 ZC -002

采 购 人: 国家卫生健康委职业安全卫生研究中心

2023年4月

目    录

第一章 比选采购邀请	3

第二章 供应商须知及资料表	5

第三章 附 件	13

第四章 合同格式	22

第五章 采购需求及评分标准	26

# 第一章 比选采购邀请

国家卫生健康委职业安全卫生研究中心石龙医院电子票据网络设备比选项目具体招标采购条件,供货商

一、基本情况

1.招标编号：2023ZC-002

2.项目名称：石龙医院电子票据网络设备比选项目

3.项目预算：20.3万元人民币。

4.招标内容：国家卫生健康委职业安全卫生研究中心石龙医院电子票据网络设备，具体采购项目目录详见附件1。

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字签名服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 设备证书 | 张 | 1 |
| 3 | 测试环境服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 正式环境服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 文件存储服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 正式环境数据库服务器 | 台 | 1 |

5.招标方式：比选采购。

6.评标方法：采用综合评分法。评标委员会对满足资格要求的响应文件，按照评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定入围候选人。

二、供应商资格条件

投标单位须提供如下资质证明材料：

1.企业营业执照复印件；

2. 供应商应满足《政府采购法》第二十二条规定；

2.1与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选服务，否则相关响应无效；

2.2单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应，否则，相关响应均无效。

3.法定代表人授权书及授权人身份证复印件;

4.承诺书及信用查询截图。申请人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

以上内容格式自拟，所有提交材料均须加盖单位公章。

三、报名方式

本次招标采取线上报名方式。凡符合资质的供应商，可登录国家卫生健康委职业安全卫生研究中心官方网站页面底端“文件下载”处下载本项目的招标文件。并将资格要求报名资料（加盖公章）扫描发送至邮箱slyygsyb303@163.com,或致电报名，报名电话：010-56155820。

四、时间及地点

1.比选时间：2023年4月24上午9点

2.比选地点：国家卫生健康委职业安全卫生研究中心石龙医院二层会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个自然日。

六、其他补充事宜

采购人有权对中选入围供应商就本项目要求提供的相关证明资料进行审查。供应商提供虚假资料被查实的，则取消本项目入围中标资格。

七、联系方式

联 系 人：随老师13121197365；卫老师：13522891219

联系地址：北京市门头沟区石龙北路27号

截止时间：2023年4月24日上午9点

# 第二章 供应商须知及资料表

## 第一部分 供应商须知资料表

（本表是对本章第二部分的补充和修改，本表格中的条款号与本章第二部分中的条款号相对应）

| 条款号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人（单位）：即：甲方、采购人、委托人、用户。 供应商（单位）：即：乙方、供应商、服务商、应答人。 |
| 8.1 | 应答文件应包括：所有比选采购文件要求的内容和其他需补充的文件和资料。 |
| 9.1 | 最终报价要求： 1）报价货币：人民币 2）报价范围：总价中须包括提供所有要求的服务的相关费用。 3）选择性报价：不接受。 * 不满足上述要求的应答文件将被拒绝。 |
| 9.2 | 交付或服务地点： |
| 10.1 | 供应商应提供下述资格文件，否则其应答文件可被拒绝： 1）有效的营业执照副本复印件或事业单位法人证书复印件； 2）法定代表人（或负责人）授权委托书（法定代表人或负责人不能参加时提供）； 3）法定代表人（或负责人）或授权代表身份证复印件； 4）供应商资格声明书； 6）公平竞争承诺书； 7）其它证明文件及承诺。 |
| 10.2 | 对转让、转包的要求：不允许将采购合同转让、转包给他人。 对分包的要求：除非采购人允许，不允许分包。 |
| 12.1 | 应答文件有效期：自应答文件递交截止日期之日起90日。 *不满足上述要求的应答文件可被拒绝。 |
| 13.1 | 需提供应答文件：正本1份，副本5份。应答文件应尽量采用双面打印或印刷。 |
| 17.1 | 若供应商或最终应答文件中出现下列情况之一，则该应答文件可被拒绝： 1. 不符合第一章第2款中的相关规定。 2. 报价、付款条件不符合相关规定。 3. 不符合本资料表第10.1款、第10.2款中的要求。 4. 最终应答文件有效期不符合比选采购文件要求。 5. 未按比选采购文件要求的统一固定格式（若有要求）进行应答。 6. 最终应答文件中未按比选采购文件要求签字、盖章。 7. 最终应答文件有重大缺漏或负偏离，不能实质上满足比选采购文件要求。 8. 最终应答文件中有不为采购人接受的先决条件或其他情况。 9. 供应商有串通、弄虚作假（包括虚假应标）、行贿等违法行为。 有下列情形之一的，属于供应商相互串通： （1）供应商之间协商报价、技术方案等应答文件的实质性内容； （2）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加采购活动； （3）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交； （4）供应商之间商定部分供应商放弃参加采购活动或者放弃中标、成交； （5）供应商之间为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。 10. 有比选采购文件中规定的应答文件应当被拒绝的其他情况。 11. 有不符合相关法律法规，应答文件应当被拒绝的其他情况。 |
| 16.2 | 评审及比选采购方法： 采购人将对应答文件进行评审，首先确认应答文件是否实质上满足采购文件需求。不能实质上满足采购需求的应答文件将被拒绝，不进入下一步评比。实质性满足采购文件需求的前提下，在采购预算范围内报价最低的合格供应商将被确定为成交单位。 |
| 其他 | 本采购文件中的“签字”指亲笔签字，或加盖签字人的签名章或人名章。 |

## 第二部分 供应商须知

## 一、说明

### 1. 概述

1.1采购人就第一章中规定的项目进行比选采购，本比选采购文件仅适用于比选采购邀请中所叙述项目的采购。

### 2.合格的供应商

2.1 供应商应具备下列条件：

- 供应商应满足《政府采购法》第二十二条规定；

- 供应商自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为；

- 与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加比选服务，否则相关响应无效；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应，否则，相关响应均无效；

### 3. 比选采购费用

3.1供应商应承担其自身参与此次采购的所有费用，不论结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、比选采购文件

### 4. 比选采购文件构成

4.1对于要求提供的货物/服务，在比选采购文件中有说明。供应商没有按照比选采购文件要求提交全部资料，或者应答文件没有对比选采购文件在各方面都作出实质性响应所产生的后果由供应商承担。

## 三、应答文件的编制

### 5. 应答文件构成

5.1供应商编写的应答文件，应包括但不仅限于供应商须知资料表第8.1款中列明的内容。

### 6. 响应报价

6.1报价要求见供应商须知资料表第9.1款。总报价中应包括比选采购文件要求的所有内容。

6.2主要服务地点见供应商须知资料表9.2款中规定的地点。

6.3除非采购人另有规定，供应商的报价是固定不变的，成交单位不得以任何理由予以变更。

### 7. 证明合格性的资格文件

7.1 供应商应按比选采购文件中的要求提交证明其合格性的文件，并作为其应答文件的一部分。供应商需提交的资格证明文件见供应商须知资料表第10.1款中的要求。

7.2 供应商需满足供应商须知资料表第10.2款中的要求。

### 8. 证明供应商能力和技术/服务符合比选采购文件规定的文件

8.1供应商应按照比选采购文件的要求，提供证明其业绩、能力、技术/服务等满足比选采购文件要求的文件。

### 9. 应答文件的式样和签署

9.1供应商应准备一份应答文件正本，一份副本。

9.2应答文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由响应单位负责人或供应商代表签字并加盖公章，副本可为正本复印件。因字体不易辨认造成的后果由供应商承担。

9.3任何行间插字、涂改和增删,必须由应答文件签字人在修改内容旁边签字或加盖响应单位公章才有效。

9.4 响应语言应为中文，如必须用英文时应附中文译文，中文与英文如有冲突，以中文为准，并须采用国家法定的计量单位及图形。

9.5应答文件应尽量采用A4纸编制。图表及附属资料可根据需要自行确定。

9.6应答文件的装订应牢固可靠，不易散落。对因装订不牢造成的文件散失而造成的应答无效，由供应商自行承担。

## 四、应答文件的递交

### 10. 应答文件的密封和标记

10.1供应商应将应答文件密封包装。所有外层密封包装上均应清楚注明：项目名称、供应商名称及“在_______（规定的比选采购时间）之前不得启封”的字样。

10.2 如果外层包装未按照上述规定标记，采购人对由此产生的后果不承担任何负责。

### 11. 递交应答文件截止时间

11.1 供应商应当在比选采购文件要求的递交应答文件截止时间前，将应答文件密封送达应答文件接收地址。在截止时间后送达的应答文件为无效文件，采购人可予以拒收。

11.2 采购人可以酌情延长递交应答文件截止时间。在此情况下，受递交应答文件截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 12．迟交的应答文件

12.1除非另有规定，在递交应答文件截止时间后送达的应答文件采购人可予以拒收。

### 13. 应答文件的修改与撤回

13.1至应答文件有效期满前，供应商不得撤回或修改其最终应答文件。

## 五、评审

### 14. 对应答文件的澄清

14.1采购人在对应答文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对应答文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出应答文件的范围或者改变应答文件的实质性内容。

14.2供应商的澄清、说明或者更正应当由响应单位负责人或其代表签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

### 15. 应答文件的初审

15.1 采购人将首先审查应答文件是否完整、有效，有无计算上的错误，文件签署是否合格，是否达到基本要求等。

15.2 最后报价中的算术错误将按以下方法更正：应答文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。对不同文字文本应答文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果供应商不接受对其错误的更正，其应答文件可被拒绝。

15.3 对于应答文件中不构成实质性偏离的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序。

15.4采购人将审查每份应答文件是否实质上响应了比选采购文件的要求。实质上响应的应答文件是指与比选采购文件要求的全部主要条款相符，没有重大缺漏、没有重大负偏离的应答文件。对比选采购文件的主要条款有负偏离、保留、反对或无响应的应答文件将被认为是非实质性响应的应答文件，该应答文件将可拒绝。具有供应商须知资料表中第20.4款中所列情况的应答文件可被拒绝。

### 16. 评审方法

16.1 采购人可在任何阶段拒绝非实质上响应比选采购文件要求的应答文件，且不再对该应答文件进行下一步评审。

16.2评审将采用供应商须知资料表第16.2款中规定的方式进行评比。

### 17. 终止采购活动

17.1 出现下列情形之一的，采购人可终止比选采购采购活动，并说明原因，重新开展采购活动：

（一）因情况变化，不再符合规定的比选采购采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）相关法规中规定的其他情况。

## 六、授予合同

### 18. 成交人变更及重新采购

18.1若出现下列情况，采购人可以取消该成交人的成交资格，按照价格排序依次确定下一名供应商为成交人（以此类推），也可以重新采购：

（1）成交人放弃成交资格；

（2）成交人被查实存在影响评审结果的违法违规行为从而不再符合成交条件；

（3）成交人因其自身原因或不可抗力不能按采购要求签约；

（4）成交人不按照比选采购文件要求支付采购代理服务费；

（5）成交人因其自身原因或不可抗力不能按合同要求履约。

### 19. 成交通知书及采购代理服务费

19.1在采购人确认比选采购结果后向成交人发出成交通知书；并通知未成交人评审结果，但不做未成交原因的解释。

### 20. 签订合同

20.1 成交供应商应当与采购人在成交通知书发出之日起30日内，按照比选采购文件、应答文件、澄清文件和相关承诺等签订采购合同。若因供应商原因不能签订采购合同，采购人有权取消其成交资格，并按评审时的排序选择下一名供应商为成交人，也可另行组织采购。

### 21．保密条款

21.1在未经采购人书面同意的情况下，供应商不得将本项目的非公开资料（包括书面、磁介质资料，下同）透露给第三方。否则，供应商必须承担因此给采购人造成的相关损失。采购人保留追究供应商相关法律责任的权力。

21.2供应商应在对外保密的前提下，对其从事本项目的雇员提供有关情况，所提供的情况仅限于执行本项目必不可少的范围内。

21.3采购人对供应商提交的文件将给予保密，但不予退还。

21.4若采购人要求，成交人应与采购人签订相应的保密协议。

# 第三章 附 件

## 附件1. 响应函格式

致：      (采购人)

据此函，签字代表宣布同意如下:

1.所附报价表中的总报价为 人民币（总价金额）  。

2.我方已详细审查全部比选采购文件，包括[插入编号或日期、修改文件]（若有），愿意接受其中的要求和规定。

3.本应答文件有效期为自应答文件递交截止日起_【90】_日 。

4.与本应答文件有关的一切正式信函请寄：

地址：                      （邮政编码）：

电话/手机：                   传真：

电子邮件：

供应商代表签字：

签字日期：

供应商盖公章：

## 附件2. 报价表格式

报价表

项目名称：

总报价：  人民币  （小写）

（大写）

报价声明：

供应商代表签字：

签字日期：

供应商盖公章：

（该报价表的一份正本需单独密封递交。）

## 附件3. 分项报价表格式

(供应商可调整下述表格)

项目名称

| 序号 | 价格构成 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

供应商代表签字：

签字日期：

供应商盖公章：

## 附件4. 偏离表格式

| 序号 | 比选采购文件要求 | 响应文件响应内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

我单位确认，除以上列明的负偏离外，无其他负偏离。

供应商代表签字：

签字日期：

供应商盖公章：

注解：1.若供应商有对比选采购文件的任何负偏离，须在上述表格中全部列明。

2.若成交人在签约时，以未在上述表格中列出的负偏离为由对比选采购文件的规定提出任何负偏离，将可能导致其成交资格被取消；同时采购人有权按评审时的供应商排名顺序，另行确定成交单位，或另行组织采购。

## 附件5. 拟投入本项目主要人员情况表

（由供应商自行编写、调整）

| 姓名 | 年龄 | 负责事项 | 学历 | 专业资质（提供复印件） | 其他 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……

供应商代表签字：

签字日期：

供应商盖公章：

## 附件6. 项目服务方案

包括但不限于技术支持、团队组成、保障措施、承诺指标等

## 附件7. 供应商资格声明

供应商资格声明书

致：采购人或采购代理机构

在参与本次项目采购中，我单位承诺：

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；

- 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位、或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；

- 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；

- 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：

| 序号 | 单位名称 | 相互关系 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| … |  |  |

上述声明真实有效，否则我方负全部责任。

供应商名称（加盖公章）：______

日期：____年____月____日

说明：供应商承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理

## 附件8 公平竞争承诺书

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺，自成立至今不存在违反《政府采购法》第25条第二款的行为。

如经执法执纪机关查实本公司存在上述违反公平竞争的违法行为，我公司同意取消本次投标资格，并承担相应法律责任。

承诺单位（盖章）：

法人代表（签字）：

日期：

## 附件9 比选采购文件中要求的其他材料

# 第四章 合同格式

招标需求做为合同不可分割的组成部分，如乙方未按招标需求履行相应责任，乙方应承担由此产生的所有后果。

（合同具体内容在签约前由采购人与成交人确定。）

购买服务合同

项目名称：

甲    方：

乙    方:

甲方：国家卫生健康委职业安全卫生研究中心(国家卫生健康委煤炭工业职业医学研究中心)

法定代表人/委托代理人: 刘其才

联系人:

地址：

邮编：

电话：

乙方：

法定代表人/委托代理人:联系人:

地址：

邮编：

电话：

根据  年  月  日            项目购买服务采购结果，甲方接受乙方为本项目服务提供方，甲、乙双方同意签署本合同。

第一条 项目内容

乙方负责                 相关工作，详见底价文件第五章。

第二条 服务项目及要求

（一）在本协议项下，乙方在服务期限内为甲方提供          相关服务。

（二）经双方协商一致达成书面补充协议后，可以对本协议第二条（一）所述的服务内容进行调整。

第三条  项目经费及其使用原则与支付方式

（一）项目经费确保专款专用，在合同约定期限内支付至乙方指定的如下银行账户：

单位名称：

银行账号：

开户银行：

1、购买服务合同价款总额为： 万元。

2、支付时间：对照“XXX项目验收标准”验收合格并由乙方向甲方出具合同金额发票后三个工作日内，甲方向乙方支付合同金额的百分之百，即    万元。

（二）费用调整处理

经费使用按照目标相关性，任务执行和完成的经济合理性在合同总额范围内各子项目间可统筹调剂使用。

第四条  项目验收方式及标准

乙方承接服务后，由甲方对落实情况进行全程跟踪和监督。本购买服务项目完成后，甲方在乙方正式提交项目完成报告，以及提供甲方需要的验收材料后，10个工作日内对服务绩效等进行验收。

第五条  合同期限与终止

1、合同期限为1年。

2、合同的终止：

（1）合同期满，双方未续签的；

（2）乙方服务能力丧失，致使服务无法正常进行的。

第六条  双方权利和义务

（一）	甲方权利、义务

1、项目为合同期内实施，甲方有权及时了解掌握项目工作进度及资金运作情况。

2、为保证乙方能按要求提供服务，甲方应就相关事项协调相关政府部门和单位。

3、甲方应按本合同的规定按时足额拨付项目经费。

4、甲方在项目完成后按本合同的规定及时进行验收并提出验收意见。

（二）	乙方权利、义务

1、乙方在履行合同过程中，应按时、按要求完成项目任务。

2、乙方有权根据本合同约定获得服务经费。

3、乙方有权自主开展工作，不受他方不当干涉。

4、乙方为开展工作有权要求甲方提供必要的资料和帮助。

第七条 生效及其他

（一）本协议经甲、乙双方签章后生效。

（二）本协议如有未尽事宜，经双方协商一致可另行签订书面补充协议加以补充或修改，未签订书面补充协议的，对双方均无法律约束力。补充协议之约定与本协议之约定有不同、抵触或冲突的，以补充协议的约定为准。

（三）因本协议的签署和履行发生的任何争议，双方应首先友好协商解决，协商不成或未果的，任何一方均应向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

（四）本协议正本一式陆份，甲、乙双方各执叁份，陆份具有同等法律效力。

| 甲方： | 乙方： |
| --- | --- |
| 授权代表: | 授权代表: |
| 签署日期： 年 月 日 | 签署日期： 年 月 日 |

# 第五章 采购需求及评分标准

第一部分 采购需求

## 一、项目建设目标

根据财政部信息化工作领导小组办公室下发《关于开展财政电子票据管理系统建设应用的通知》（财信办【2017】 9号）的文件，该通知中明确要求，根据财政部关于印发《关于稳步推进财政电子票据管理改革的试点方案》的通知（财综【2017】 32号）的统一部署和要求，全力做好财政电子票据管理系统的建设应用工作，确保财政电子票据管理改革工作按计划进行。医院应政策的要求积极开展电子认证服务工作。

根据《财政票据管理办法》（财政部令第70号）和《关于推进财政票据电子化改革方案》 等的有关规定，按照规范政府非税收入和财政票据管理要求，推进财政电子票据管理改革，建立以数字信息代替纸质文件，以电子签名代替手工签章的依托计算机和网络技术手段开具、存储、传输和接收财政电子票据的电子化管理系统，以实现电子开票、自动核销、全程跟踪、源头控制。

本次招标采购收费票据电子认证签名系统和相关服务器设备，供应商应根据招标文件所提出的技术规格和服务要求，综合考虑所投货物的适用性，选择需要最佳性能价格比的货物前来投标。供应商应以先进的技术、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

## 二、采购清单

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字签名服务器 | 台 | 1 |
| 2 | 设备证书 | 张 | 1 |
| 3 | 测试环境服务器 | 台 | 1 |
| 4 | 正式环境服务器 | 台 | 1 |
| 5 | 文件存储服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 正式环境数据库服务器 | 台 | 1 |

## 三、产品技术规格及要求

### 1、数字签名服务器

| 序号 | 技术要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件规格：高度2U；100/1000M自适应网口≥2； 主要性能：SM2签名≥2000次/秒 |
| 2 | 支持PKCS1/ PKCS7 attach/PKCS7 detach/XML Sign 等多种格式的数字签名和验证，同时支持大文件数字签名和验证 |
| 3 | 支持多证书链配置，支持 CRL/OCSP 等多种方式的证书有效性验证 |
| 4 | 支持数字信封和带签名的数字信封功能 |
| 5 | 支持国密SM2/SM3/SM4算法 |
| 6 | 支持用户证书、根证书/证书链的导入、存储和验证、使用以及备份恢复等功能 |
| 7 | 支持PDF格式的版式文件验章和批量验证 |
| 8 | 支持系统日志审计、业务日志保存、业务日志查询等功能 |
| 序号 | 产品资质要求 |
| #1 | 产品须具备《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》 |
| #2 | 产品须具备国家密码管理局颁发的《商用密码产品认证证书》 |
| #3 | 产品制造厂商须具有该产品完全自主知识产权，提供软件著作权证书 |
| #4 | 产品满足财政部信息网络中心《财政信息系统安全应用接口标准》 |
| #5 | 产品符合《信息安全技术 签名验签服务器技术规范 GB/T 38629-2020》和《信息安全技术 通用渗透测试检测条件 JCTJ 005-2016》（6.2.1、6.2.2）中相关条款所述的要求。 |

### 2、设备证书

| 序号 | 功能指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标识设备的网络身份 |
| 2 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统数字证书格式规范（试行）》 |
| 3 | 符合国家卫生健康委（原卫生部）《卫生系统电子认证服务规范（试行）》 |
| 4 | 证书格式标准遵循x．509v3标准 |
| 5 | 支持自定义证书扩展域管理 |
| 序号 | 资质要求 |
| #1 | 证书颁发机构须具备《电子认证服务许可证》 |

### 3、测试环境服务器

| 序号 | 指标 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | 处理器-CPU型号 | 配置Intel |
| 3 | 内存实配规格 | ≥32GB |
| 4 | 存储-硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
| 5 | 存储-阵列控制器 | ≥1个标配SAS |
| 6 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| 7 | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 8 | 可用性-冗余电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源（请依据实际投标情况酌情更换），支持96%能效比的钛金级电源选件 |
| 9 | 可用性-冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 10 | 可用性-工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 11 | 可管理性-嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
| 12 | 可管理性-联合管理 | BMC管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理，简化了小规模服务器的统一管理 |
| 13 | 可管理性-便捷管理 | 支持外接USB |

### 4、正式环境服务器

| 序号 | 指标 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | 处理器-CPU型号 | 配置Intel |
| 3 | 内存实配规格 | ≥32GB |
| 4 | 存储-硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
| 5 | 存储-阵列控制器 | ≥1个标配SAS |
| 6 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| 7 | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 8 | 可用性-冗余电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源（请依据实际投标情况酌情更换），支持96%能效比的钛金级电源选件 |
| 9 | 可用性-冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 10 | 可用性-工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 11 | 可管理性-嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
| 12 | 可管理性-联合管理 | BMC管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理，简化了小规模服务器的统一管理 |
| 13 | 可管理性-便捷管理 | 支持外接USB |

### 5、文件存储服务器

| 序号 | 指标 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | 处理器-CPU型号 | 配置Intel |
| 3 | 内存实配规格 | ≥32GB |
| 4 | 存储-硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
| 5 | 存储-阵列控制器 | ≥1个标配SAS |
| 6 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| 7 | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 8 | 可用性-冗余电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源（请依据实际投标情况酌情更换），支持96%能效比的钛金级电源选件 |
| 9 | 可用性-冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 10 | 可用性-工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 11 | 可管理性-嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
| 12 | 可管理性-联合管理 | BMC管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理，简化了小规模服务器的统一管理 |
| 13 | 可管理性-便捷管理 | 支持外接USB |

### 6、正式环境数据库服务器

| 序号 | 指标 | 功能指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 服务器高度 | ≥2U，标配原厂导轨 |
| 2 | 处理器-CPU型号 | 配置Intel |
| 3 | 内存实配规格 | ≥32GB |
| 4 | 存储-硬盘槽位 | 配置≥8个2.5寸热插拔硬盘槽位，可扩展至≥29个2.5寸热插拔硬盘槽位，同时可扩展2个3.5寸硬盘，且全部硬盘可在不打开主机箱盖的情况下热插拔维护。 |
| 5 | 存储-阵列控制器 | ≥1个标配SAS |
| 6 | 网卡 | 提供≥1个网卡专用插槽（不占用PCIE扩展槽），可选配千兆或万兆网卡。 |
| 7 | GPU | 可配置≥3块双宽或8块单宽GPU卡 |
| 8 | 可用性-冗余电源 | 2个≥550w白金版热插拔冗余电源（请依据实际投标情况酌情更换），支持96%能效比的钛金级电源选件 |
| 9 | 可用性-冗余风扇 | 热插拔冗余风扇 |
| 10 | 可用性-工作温度 | 支持最高5-50°C标准工作温度 |
| 11 | 可管理性-嵌入式管理 | 配置≥1Gb独立的远程管理控制端口； |
| 12 | 可管理性-联合管理 | BMC管理软件联合管理支持对周边伙伴设备的直接管理，简化了小规模服务器的统一管理 |
| 13 | 可管理性-便捷管理 | 支持外接USB |

## 四、项目交付验收要求

（一）项目工期要求：本项目实施内容要求系统在3个月内部署上线运行。

（二）项目验收要求：系统部署上线运行合格可以进行项目验收。合格必须满足以下条件：

1．已提供了合同的全部系统和资料；

2．提交实施过程中所产生的全部文档，如技术文档、实施文档、用户使用和操作手册等。

## 五、项目售后服务和技术支持要求

提供完善的售后服务和技术支持方案，包括但不限于以下内容：

- 售后服务体系：投标人应当具有良好的服务理念和完善的售后服务体系，能够按照投标技术方案提供系统集成技术支持服务；

- 质保期：所投软、硬件产品质保期不低于一年，证书质保期为一年，质保期内应用软件和硬件的升级、维护均免费。说明质保期后的售后服务内容和收费标准；

- 运维支持：在系统建设、使用、运维等过程中遇到问题时，投标人应提供相应的技术支持与帮助；

- 日常技术支持：提供7x24小时热线电话、远程网络、现场等技术支持服务，对于系统故障，要求提供快速响应机制，满足医院业务连续性要求；

- 培训方案：根据医院的业务特点和用户认知程度不同，提出系统而有效的培训方案。

## 六、技术服务要求

1．设备保修期内，投标人必须提供每月一次的设备巡检服务，并提供智能信息化运维管理系统用于记录巡检服务工作内容，以便招标人清晰了解巡检服务绩效；

设备保修期内，投标人必须提供每年二次的设备安全加固服务，并提供智能信息化运维管理系统用于记录安全加固工作内容，以便招标人清晰了解安全加固服务绩效；

#投标人应具有智能信息化运维管理系统著作权（取得自招标之日起12个月以上），不会因使用该系统引起未知的知识产权纠纷；

#提供智能信息化运维管理系统截图（不少于三张），能够清晰展示服务过程，并支持用户评价；

#投标人须提供智能信息化运维管理系统软件测试报告；

#投标人应提供智能信息化运维管理系统软件产品证书；

2.项目执行期间，投标人须为招标人提供项目管理软件，协助招标人记录本次项目的实施过程。

#投标人应具有项目管理系统著作权（取得自招标之日起12个月以上），不会因使用该系统引起未知的知识产权纠纷；

#提供项目管理系统截图（不少于三张），能够清晰展示项目运行过程，如项目进度展示及建立项目子任务等；

3.提供资产管理系统以支持对本次项目所涉及资产进行管理，以协助招标人详细记录本次项目所购买资产信息；

#投标人应具有资产管理系统著作权（取得自招标之日起12个月以上），不会因使用该系统引起未知的知识产权纠纷；

#提供资产管理系统截图（不少于三张），能够记录资产详细信息，并支持维护资产属性。

## 七、项目核心人员要求

投标人须提供核心项目人员1名，具备如下条件：

1．须具备同类项目实施经验；能够熟练、快速地完成设备安装配置（提供核心项目人员简历）；

2．具备PMP项目经理资质；

3．具备CISP资质证书；

#4．具备计算机三级（信息安全）资质；

5．具备ISO/IEC 27001-Foundation Examination资质证书。

# 第二部分  评标方法和标准

- 评分因素和评分标准(满分100分)

1.1 商务部分（20分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （2020年4月1日至今）同类项目业绩 | 8分 | 投标人须提供所投产品厂商近三年与本项目相同或相似的销售合同（复印件加盖公章），该项目最高得8分，不提供不得分，具体要求如下： 提供至少一份含有1项含有“非税票电子签名”内容的合同得2分，最高得6分。 |
| 2 | 企业实力 | 12分 | 投标人所投的电子签名产品制造商满足以下要求： 1、具备ISO9001质量体系认证证书（须提供复印件，并加盖公章）（2分）； 2、具备ISO27001信息安全管理体系认证证书（须提供复印件，并加盖公章）（2分）； 3、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书（须提供复印件，并加盖公章）（2分）； 4、具软件能力成熟度模型集成能力证书（CMMI）（须提供许可证复印件，并加盖公章）4-5级得2分，3级及以下得1分，不提供不得分； 5、信息系统建设和服务能力等级达到良好级（CS3）（须提供许可证复印件，并加盖公章）具备一个得2分，不具备得0分。 6、通过国家卫生健康委（原卫生部）电子认证服务接入测试（须提供国家卫生健康委（原卫生部）电子认证服务系统接入测试报告复印件，并加盖公章）具备得2分，不具备得0分； |

1.2技术部分（50分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对招标文件技术规格要求的响应程度 | 25分 | 招标文件中要求全部满足为25分，“#”号不满足的扣1分，无标号不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 整体方案评价项 | 10分 | 建设方案：根据投标人提供的建设方案进行评价，评价依据投标人提供的方案中收费票据电子认证签名系统方案具备合理性，完整性，表达清晰等。 方案内容进行了详细的阐述，能正确理解项目需求，思路清晰，合理分析现状且满足招标要求，得10分； 方案内容虽进行阐述但并未贴合项目实际情况进行详细论述，或方案中未包括具体细节及措施，得5分； 方案虽进行阐述但不能够完全满足招标需求，得3分； 方案未针对招标需求进行应答阐述或仅为对招标需求的简单复制或方案内容未进行任何阐述或不满足招标要求，得0分。 |
| 2 | 对供应商售后服务能力的评价 | 15分 | 根据招标要求和投标技术响应情况，对供应商提供的售后服务方案进行评价，内容包括：①售后支持、②项目实施、③培训方案。其中： ①售后支持 提供方案并进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未提供相关方案不得分。 ②项目实施 提供方案并进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未提供相关方案不得分。 ③培训方案 提供方案并进行详细阐述且满足采购需求，得5分； 提供相关方案但未贴合项目实际情况进行论述，或内容中未包括具体实施细节及措施，得2分； 方案内容不符合项目实际情况且未提供具体实施细节及措施，得1分； 未提供相关方案不得分。 |

1.3价格部分（30分）

| 序号 | 评分因素分项 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评标价格 | 30分 | 满足招标（挂网）文件要求且投标价格最低（优惠率最高）的投标报价为评标基准价，其价格为30分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标价格）×30%×100。（注：得分保留两位小数） |