河南省高压电器研究所有限公司

国家高压电器产品质量监督检验中心（河南）

产品检测委托书

编号：HGJC—JSJL—03

| 委试号： |
| --- |
| 1.委托双方 |
| 委托方 | 委托单位 |  |
|  | 地 址 |  | 邮编 |  |
|  | 联 系 人 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 检测方 | 检测单位 | 河南省高压电器研究所有限公司 国家高压电器产品质量监督检验中心（河南） |
|  | 地 址 | 河南平顶山市新城区复兴路与梅园路交叉口东 | 邮编 | 467001 |
|  | 联 系 人 | 张华 | 电话 | 0375-3507129 | 传真 | 0375-3507129 |
|  | 银行账号 | 248103933594 | 开户单位 | 河南省高压电器研究所有限公司 |
|  | 开户银行 | 中国银行平顶山建东支行 |
| 2.检测样品 |
| 制造单位 |  | 地 址 |  |
| 样品型号及名称 |  | 出厂日期/编号 |  |
|  |  | 数 量 |  |
| 3.委托内容 |
| 主要检验依据 | 标准号 | 标准名称 |
| 报告资质 | 国家认证认可资质CMA/ CNAS □是 □否 |
| 检验类别 | □型式试验 □性能试验 |
| 委托项目 | 见附表1：《委托试验项目》 |
| 试品主要技术参数 | 见附表2：《试品主要技术参数》 |
| 试品状况 | 见附表3：《送检样品登记表》 |
| 试品试毕处置方式 | □自提 □委托发运 |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

注：本委托书一式二份，双方各执一份。

附表1

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 一、高压检测室项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 绝缘试验 |
| 1.1 | 工频电压试验 | 相间 |  | kV/1min | (干试/湿试) |  |
|  |  | 对地 |  | kV/1min | (干试/湿试) |  |
|  |  | 开关断口 |  | kV/1min | (干试/湿试) |  |
|  |  | 隔离断口 |  | kV/1min | (干试/湿试) |  |
| 1.2 | 雷电冲击电压试验 | 相间 |  | kV |  |  |
|  |  | 对地 |  | kV |  |  |
|  |  | 开关断口 |  | kV |  |  |
|  |  | 隔离断口 |  | kV |  |  |
| 1.3 | 操作冲击电压试验 | 相间 |  | kV | (干试/湿试) |  |
|  |  | 对地 |  | kV | (干试/湿试) |  |
|  |  | 开关断口 |  | kV | (干试/湿试) |  |
|  |  | 隔离断口 |  | kV | (干试/湿试) |  |
| 2 | 局部放电试验 |  |  |  | 需备注试验电压 |
| 3 | 无线电干扰试验 |  |  |  | 需备注试验电压 |
|  |  |  |  |  |  | 大气条件修正 |
|  |  |  |  |  |  | 修正至标准海拔高度 |
|  |  |  |  |  |  | 修正至2000m海拔高度 |
|  |  |  |  |  |  | 修正至3000m海拔高度 |
| 试品绝缘介质最低功能压力 MPa(20℃表压) |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 二、热机检测室项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目 确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 主回路电阻测量 |  |  |  |  |
| 2 | （辅助开关）辅助接点电阻测量 |  |  |  |  |
| 3 | 主回路的温升试验 |  |  |  |  |
| 4 | 辅助和控制设备的温升试验 |  |  |  |  |
| 5 | 机械特性及机械操作试验 |  |  |  | 含联锁功能验证 |
| 6 | 机械寿命试验 |  |  | M1/M2级 |  |
| 7 | 密封试验 |  |  |  |  |
| 8 | 六氟化硫气体湿度测定 |  |  |  |  |
| 9 | 防护等级验证 |  |  |  |  |
| 10 | 防雨试验 |  |  |  |  |
| 11 | 端子静负载试验（断路器） |  |  |  |  |
| 12 | 施加额定端子静态机械负荷时的操作（隔离开关） |  |  |  |  |
| 13 | 整体抗弯试验（隔离开关） |  |  |  |  |
| 14 | 噪声水平测试 |  |  |  |  |
| 15 | 辅助和控制回路的绝缘试验 |  |  |  |  |
| 16 | 脱扣联动试验（熔断器组合电器） |  |  |  |  |
| 17 | 熔断器的机械振动试验 |  |  |  |  |
| 18 | 具有长弧前时间的熔断器的热试验 |  |  |  |  |
| 19 | 充气隔室的压力耐受试验 |  |  |  |  |
| 20 | 接触区试验 |  |  |  |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 三、大容量检测室项目（断路器） |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 短路关合和开断试验 | T10 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | T30 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | T60 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | T100s |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | T100a |  |  | S1/S2级 |  |
| 2 | 近区故障试验 | L90 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | L75 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | L60 l |  |  | S1/S2级 |  |
| 3 | 失步关合和开断试验 | 试验方式OP1 |  |  | S1/S2级 |  |
|  |  | 试验方式OP2 |  |  | S1/S2级 |  |
| 4 | 单相/异相接地故障试验 |  |  |  |  |
| 5 | 容性电流开合试验 | LC1，LC2 |  |  | C1/C2级 |  |
|  |  | CC1，CC2 |  |  | C1/C2级 |  |
|  |  | BC1，BC2 |  |  | C1/C2级 |  |
| 6 | 电寿命试验 |  |  | E1/E2级 |  |
| 7 | 短时耐受电流和 峰值耐受电流试验 |  |  |  |  |
| 8 | 内部电弧试验 |  |  |  |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 三、大容量检测室项目（隔离开关&接地开关） |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 短时耐受电流和峰值耐受电流试验 |  |  |  |  |
| 2 | 隔离开关母线转换电流开合试验 |  |  |  |  |
| 3 | 隔离开关母线充电电流开合试验（GIS隔离开关） |  |  |  |  |
| 4 | 隔离开关小容性电流开合试验（空气绝缘隔离开关） |  |  |  |  |
| 5 | 隔离开关小感性电流开合试验 |  |  |  |  |
| 6 | 接地开关感应电流开合试验 |  |  | A类/B类 |  |
| 7 | 接地开关短路关合试验 |  |  | E1/E2级 |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 三、大容量检测室项目（负荷开关、负荷开关&熔断器组合电器） |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 关合和 开断试验（通用负荷开关） | 方式1 |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 2 |  | 方式2a |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 3 |  | 方式4a |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 4 |  | 方式4b |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 5 |  | 方式5 |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 6 |  | 方式6a |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 7 |  | 方式6b |  |  | E1/E2/E3级 |  |
| 8 | 关合和 开断试验（特殊用途负荷开关） | 方式2b |  |  |  |  |
| 9 |  | 方式4c |  |  |  |  |
| 10 |  | 方式4d |  |  |  |  |
| 11 |  | 方式8 |  |  |  |  |
| 12 | 关合和 开断试验（负荷开关熔断器组合电器） | TDIsc |  |  |  |  |
| 13 |  | TDIW max |  |  |  |  |
| 14 |  | TDItransfer |  |  |  |  |
| 15 |  | TDIto |  |  |  |  |
| 16 | 短时耐受电流和 峰值耐受电流试验 |  |  |  |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 三、大容量检测室项目（其他类） |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

委托试验项目

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 四、电磁兼容检测室项目 |
| 序号 | 项目名称 | 项目确认 | 检验参数 | 检验要求 | 备注 |
| 1 | 静电放电扰抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 2 | 工频磁场抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 3 | 脉冲磁场抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 4 | 阻尼振荡磁场抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 5 | 电压突降、变化与中断抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 6 | 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 7 | 阻尼振荡波抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 8 | 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 9 | 雷击浪涌抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 10 | 射频电磁场辐射抗扰度试验 |  |  |  |  |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

附表2

试品主要技术参数

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  |
| 参数名称 | 技术要求 | 单位 |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |

附表3

送检样品登记表

委试号：

| 制造单位 |  |
| --- | --- |
| 样品型号及名称 |  | 样品编号 |  |
| 送样地点 | 河南省高压电器研究所有限公司 国家高压电器产品质量监督检验中心（河南） | 出厂日期 |  |
| 样品登记 |
| 元件型号、名称 | 主要参数 | 制造厂商 | 出厂日期及编号 |
| 技术资料： 1. 2. |
| 委托方 签字 | 年 月 日 | 承检方 签字 | 年 月 日 |