### 东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点

### 医院建设项目（第一批）

竞争性磋商文件

采 购 人：东营市第二人民医院

代理机构：山东正大信工程管理咨询有限公司

二〇二二年七月

目     录

竞争性磋商公告

第一章  基本情况说明

第二章  供应商条件及需提供的资信证明

第三章  响应文件应对磋商文件实质性响应的要求和条款

第四章  采购程序主要时间安排

第五章  响应文件的编制与递交

第六章  磋商及推荐成交

第七章  评定成交供应商的评审标准

第八章  成交通知书及合同

第九章  采购人责任

第十章  供应商责任

第十一章  供应商质疑投诉程序

第十二章  其他内容

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）

竞争性磋商公告

- 采购项目名称：东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）

二、采购项目编号：DYEY2022047#

三、采购内容：具体技术要求、用途、数量详见附件。

四、采购项目分包情况：

| 包号 | 货物名称 | 供应商资格要求 | 本包预算金额(万元) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 便携式超声诊断仪 | 在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的供应商； 2、供应商必须具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件（相关证明材料在磋商时按要求提供）； 3、供应商近三年无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后，采购人、采购代理机构负责现场查询，以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单但已过限制期的除外）】； 4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其投标均无效【递交响应文件截止时间后，采购人或代理机构将通过国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其省级分网现场查询“股东及出资信息”】； 5、具有生产或销售能力的国内独立企业法人，生产商投标的应具有《医疗器械生产许可证》，代理商投标的应具有《医疗器械经营许可证》； 6、本采购项目不接受联合体报名。 | 120 |
| B | 体外膜氧合（ECMO） |  | 150 |
| C | 脑氧区域组织氧检测仪 |  | 35 |
| D | 主动脉球囊反搏仪 |  | 80 |
| E | 血气分析仪 |  | 40 |
| F | 除颤仪 |  | 16 |
| G1 | 腔镜 |  | 137 |
| G2 | 腔镜 |  | 23 |
| H | 可视喉镜 |  | 4 |
| I | 电子支气管镜（便携式） |  | 72 |
| J | 清洗工作站及消毒设备 |  | 120 |
| K1 | 血液净化类 |  | 80 |
| K2 | 血液净化类 |  | 50 |
| L | 扩增仪 |  | 44 |

五、获取磋商文件

1.时间：2022年7月6日8时30分至2022年7月8日17时30分（法定节假日除外）。

2.方式：供应商购买招标文件时，供应商请在报名时间内将报名资料原件及一份盖公章的复印件【营业执照副本原件、生产商投标的应具有《医疗器械生产许可证》原件或代理商投标的应具有《医疗器械经营许可证》原件、法人身份证或法人签字（或盖章）并加盖企业公章的授权委托书、委托代理人身份证】。各供应商的报名资料上须注明联系人、联系电话及邮箱。供应商报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以评标委员会组织的资格后审为准。以上资料不全或有缺陷将不接受其报名。招标人及代理机构审核后发售招标文件。

3.地点：山东正大信工程管理咨询有限公司（东营市东城南一路280号梅苑大厦402室）

4.售价：每份人民币300元（现金），谢绝邮购，售后不退。

六、递交响应文件时间及地点

1.时间：2022年7月9日08时00分至2022年7月9日08时30分（北京时间）

2.地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院门诊楼五楼会议室

七、磋商时间及地点

1.时间：2022年7月9日08时30分（北京时间）

2.地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院门诊楼五楼会议室

八、联系方式

1、采购人：东营市第二人民医院

地址：东营市广饶县大王镇常春路28号

联系人：李老师

联系电话：0546-6883295/18654610530

2、代理机构：山东正大信工程管理咨询有限公司

地址：东营市东城南一路280号梅苑大厦4楼

联系人：张女士

联系电话：0546-8310073

- 需注意的事项

外地投标商请参照东营市疫情指挥部要求准备健康材料http://www.dongying.gov.cn/col/col119753/index.html

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）

竞争性磋商文件

山东正大信工程管理咨询有限公司受东营市第二人民医院的委托，对东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）进行采购, 欢迎符合条件、信誉好、实力强的供应商前来参加竞争性磋商活动。

第一章  基本情况说明

一、项目名称

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）。

二、采购内容：

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批），本项目磋商控制价971万元，其中A包为120万元，B包为150万元;C包为35万元;D包为80万元;D包为80万元;E包为40万元;F包为16万元;G1包为137万元;G2包为23万元;H包为4万元;I包为72万元;J包为120万元;K1包为80万元;K2包为50万元;L包为44万元。

三、本项目采购内容涉及国家“节能产品政府采购品目清单”范围及“环境标志产品政府采购品目清单”范围内产品的，供应商应优先使用。

节能产品、环境标志产品范围明细表

| 序号 | 节能产品名称 | 序号 | 环境标志产品名称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 1 | / |

- 采购项目样品清单

| 序号 | 样 品 名 称 | 序号 | 样 品 名 称 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | / | 2 | / |

五、售后服务及其它要求

（一）售后服务要求

1、产品培训服务

投标人负责到交货地点对使用方人员进行免费培训，保证设备正常运行，操作人员正确使用。

2、质保服务

投标人对所提供产品提供整机原厂质保，质保期具体要求见相关附件参数，无明确要求的整机质保不得低于2年。在质保期内发现由于产品本身的质量问题中标人应免费更换。

采购人正确操作使用设备期间，由于设备本身质量问题或乙方未正确安装调试等造成的所有事故，由投标人承担赔偿责任。

（二）其它要求

投标人必须书面承诺所供产品均为原厂正品，不得使用任何劣货、假货等产品。

六、项目完成时间及要求

（一）项目完成时间：合同生效后10日内完成。

（二）项目实施地点：采购人指定位置。

七、项目资金来源：专项资金。

八、对项目转包、分包要求

1、该项目不允许转包、擅自分包。

2、采购人发现成交供应商进行转包、擅自分包的，有权单方解除合同，取消成交供应商实施项目的资格。成交供应商除赔偿损失外，还须向采购人支付项目合同总价款10%的违约金。

九、报价有效期：从递交响应文件的截止之日起计算60日历天。

第二章  供应商条件及需提供的资信证明

一、供应商的资格条件

（一）在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的供应商；

（二）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（三）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

（六）供应商近三年无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后，采购人、采购代理机构负责现场查询，以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单但已过限制期的除外）】；

（七）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则其投标均无效【递交响应文件截止时间后，采购人或代理机构将通过国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其省级分网现场查询“股东及出资信息”】；

（八）财政部、发展改革委在“节能产品政府采购品目清单”中将计算机、打印机、显示器、空调机、制冷压缩机、电视机、便器、水嘴等产品确定为政府强制采购节能产品。本项目属于强制采购清单范围内的产品,供应商参加磋商时所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证；

（九）本项目有特殊要求的，供应商还应当提供符合磋商特殊要求的证明材料或者情况说明；

（十）法律、行政法规规定的其他条件。

二、由磋商小组对供应商的资格进行审查。供应商应同时提供下列有效资格资信证明文件的原件扫描件或国家公证机关出具的公证件原件扫描件：

（一）供应商法人营业执照副本和《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

（二）1、供应商须提供基本账户开户银行出具的资信证明【同时提供单位法人基本账户开户许可证或单位基本存款账户信息】或经审计的财务报告（含“四表一注”）；2、供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳税款的凭据(依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税)；3、供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳社会保险的凭据(不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)；4、**设备购置发票或其它证明材料（指供应商提供能证明其具有同类项目生产或经营能力的材料）；5、参加本次政府采购活动前近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（附件2）；6、由法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商公章的《不参与串通投标承诺书》。

（三）供应商法定代表人身份证原件及复印件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供法定代表人亲自签名（或印鉴）并加盖供应商公章的授权委托书及委托代理人本人的身份证及复印件。

（四）所投产品（A包：XXXXXXX；B包：XXXXXXX）属于“节能产品政府采购品目清单”中强制采购节能产品的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件或加盖供应商公章的复印件；或者提供节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品查询网页打印件并加盖供应商公章。

（五）所投产品属于“节能产品政府采购品目清单”范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件或加盖供应商公章的复印件；或者提供节能产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品查询网页打印件并加盖供应商公章。

（六）所投产品属于“环境标志产品政府采购品目清单”范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书原件或加盖供应商公章的复印件；或者提供环境标志产品认证结果信息发布平台或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）产品查询网页打印件并加盖供应商公章。

以上关于强制采购节能产品、环境标志产品政府采购品目清单范围、节能产品政府采购品目清单范围产品的认证证书有效截止日期的界定，以磋商文件中确定的“磋商时间”为准，即认证证书有效截止日期在“磋商时间”以后的有效。

（七）业绩证明（销售合同）复印件（如有）；

（八）供应商具有相应的售后服务能力的证明材料，包括拥有相应的设备和人员。

（九）所投产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

（十）供应商目前和过去三年参与或涉及诉讼案件的有关资料。

鉴于以上要求的各类资信证明中，有的可能因特殊情况难以提供原件，因此供应商参加本次磋商必须满足本章第二项第（一）、（二）、（三）款的要求，否则不准参加磋商；其余各款如未能提供有关原件时，可以继续参加磋商，但是在选择确定成交供应商时，将作为综合参考因素。

第三章 响应文件应对磋商文件实质性响应的要求和条款

磋商文件对响应文件实质性响应的内容做出了明确要求，具体条款如下：

一、按规定进行报名、购买磋商文件；

二、供应商磋商报价表、响应文件加盖供应商公章；

三、供应商磋商报价表、响应文件由法定代表人或法定代表人委托代理人签字（或印鉴）；

四、供应商响应文件、资信证明按照磋商文件要求密封或签章；

五、按照磋商文件规定时间、地点送达响应文件、资信证明；

六、供应商法定代表人或法定代表人委托代理人参加磋商会议；

七、磋商前基础报价不得高于磋商控制价；

八、供应商承诺项目完成时间，符合磋商文件要求；

九、供应商所投产品（设备）齐全，符合磋商文件要求；

十、采购内容属于强制采购清单范围内的产品，供应商所投相应产品必须属于节能产品政府采购品目清单范围；

十一、供应商响应文件符合磋商文件中规定的实质性要求和条件的；

十二、供应商磋商报价必须符合市场正常销售价格范围，不得低于企业成本报价或弄虚作假低价高报；

十三、供应商所投产品不属于保密等部门禁止采购的。

响应文件未全部响应以上实质性要求和条款的应当认定为无效响应文件。

第四章  采购程序主要时间安排

- 磋商文件发售时间及地点

2022年7月6日8时30分至7月8日17时30分（法定节假日除外），到山东正大信工程管理咨询有限公司（东营市东城南一路280号梅苑大厦402室）领取。

二、磋商时间（递交响应文件截止时间）及地点

2022年7月9日8: 30（北京时间）在东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院门诊楼五楼会议室开始磋商。2022年7月9日8: 30（北京时间）前，供应商将响应文件、资信证明送达东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院门诊楼五楼会议室磋商现场，逾期送达的按放弃磋商资格处理。

第五章  响应文件的编制与递交

一、响应文件的编制

本项目时间非常紧张，质量标准要求高，常规的人员安排计划及工作措施是不能适应的，各供应商应仔细阅读磋商文件的所有内容，根据所投项目特点和要求，对磋商文件作出实质性响应，打破常规，科学组织，努力提高工作效率，制定系统的、规范的响应文件，并保证所提供全部资料的真实性，确保实现项目目标任务。

响应文件主要包括下列内容：

（一）企业基本概况：包括成立时间、职工人数、注册资本、经营范围、公司地址、技术人员状况、经营规模、磋商资格证明文件等。

磋商资格证明文件：包括营业执照和《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；供应商法人身份证或法人授权委托书及受委托人身份证；供应商须提供基本账户开户银行出具的资信证明【同时提供单位法人基本账户开户许可证或单位基本存款账户信息】或经审计的财务报告（含“四表一注”）；供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳税款的凭据(依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税)；供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳社会保险的凭据(不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)；**设备购置发票或其它证明材料（指供应商提供能证明其具有同类项目生产或经营能力的材料）；参加本次政府采购活动前近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（附件2）；由法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商公章的《不参与串通投标承诺书》。以上证明材料在响应文件可提供复印件。

（二）实施所投项目的基本条件和优势及《政府采购信用承诺书》。

（三）报价情况：磋商报价汇总表及分项报价表。本项目报价包括数量、详细配置、单价、总价以及相关情况的说明；报价包括设备、备品备件及其到达指定地点的运输、合同期内的售后服务及保修等全部费用。

《政府采购法》规定，响应供应商提供虚假材料谋取成交的，其成交结果无效。同时，依法处以罚款，列为不良行为记录名单，禁止参加政府采购活动。响应供应商在确定磋商报价时，不得低于本企业成本报价，更不得蓄意高于正常市场销售价格。以上行为都视为提供虚假材料谋取成交行为。

（四）项目相关内容实施方案。实施方案包括管理及技术人员组成及安排、货源组织、进度计划安排等内容。

（五）售后服务方案和售后服务承诺。

（六）类似项目业绩证明材料。

本项目的响应文件必须单独编制，并在首页编制“响应文件目录”。响应文件一式4份，正本1份，副本3份（响应文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样），响应文件正本与副本若有不一致之处以正本为准；统一使用白色A4纸打印（封面及宣传、印刷彩页、图纸除外），封面应加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。响应文件的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）才有效。

二、供应商报价及说明

供应商根据采购代理机构下发的“项目质量技术参数要求”及各类单项价格汇总形成总价，按总价磋商。磋商报价不得高于磋商控制价，否则为无效响应文件。

投标报价应含完成本项目各项服务可能发生的全部费用及投标人的利润和应交纳的税金等一切所有费用和招标文件明示、暗示的所有责任义务风险等全部费用。

（一）明确工程量

合同工程量以采购代理机构下发的“项目质量技术参数要求”为准。成交供应商不得随意增加或减少项目内容，对合同工程量的任意调整是一种违约行为，否则采购人有权取消其中标资格、解除合同。

项目质量技术参数要求内的工程量综合单价按供应商的报价执行。因设计变更、现场签证及项目质量技术参数要求中的工程量计算失误、漏项，引起工程量增减变动，执行磋商时的优惠率，经财政部门认可，按市场公允价据实调整。

（二）供应商结合市场情况，自主确定磋商报价

供应商结合本企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，以项目质量技术参数要求”为依据确定本项目磋商报价。供应商在确定磋商报价时，不得弄虚作假，以低于成本报价，骗取成交。报价包括：材料价款、运输费、装卸费、检测费、水电费、安装调试费、软硬件设施培训费、合同期内的售后服务及保修费、管理费、利润、税费等直至项目竣工验收合格的全部价款。

三、响应文件及其他密封资料的递交

（一）供应商按照本磋商文件要求在递交响应文件截止时间前将响应文件及其他密封资料一并送达磋商地点。

●响应文件须单独予以密封，密封袋封口处须加盖供应商公章，且封口处由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。密封袋上注明“响应文件”字样。密封袋以外的资料一律不予认可。

●供应商将由磋商小组对供应商的资格进行审查确认的资信证明资料原件装入密封袋内单独密封。供应商法定代表人身份证原件或法定代表人授权的委托代理人本人的身份证原件可不装入密封袋内，但是在审查确认“资信证明”资料时供应商应现场即时提供。密封袋封口处须加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。密封袋上注明“资信证明”字样。密封袋以外的资料（身份证除外）一律不予认可，资格审查后资信证明资料退还。“资信证明”的递交同响应文件的递交。

●供应商将评审标准中所涉及的全部证件、资料原件（或加盖企业公章的复印件）装入密封袋内单独密封。密封袋上注明“评审资料”字样。密封袋封口处须加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的代理人签字（或盖章）。密封袋以外的资料一律不予认可。“评审资料”的递交同响应文件的递交。

（二）在递交响应文件截止时间以后不再接收响应文件及其他密封资料。

（三）不论磋商过程和磋商结果如何，供应商的响应文件均不退还。

（四）响应文件、资信证明未按照以上要求密封或签章的作无效响应文件处理。

（五）响应文件及其他密封资料的补充、修改及撤回

（1）供应商递交响应文件及其他密封资料后，可于递交响应文件截止时间之前以书面方式向采购人、采购代理机构递交补充、修改或撤回其响应文件及其他密封资料的通知。递交响应文件截止时间之后至报价有效期终止之前，供应商将不能补充、修改或撤回其响应文件及其他密封资料。

（2）供应商补充或修改响应文件及其他密封资料的内容应密封，并作为响应文件及其他密封资料的组成部分。补充、修改的内容与响应文件及其他密封资料不一致的，以补充、修改的内容为准。密封袋封面标明“补充”或“修改”字样，密封袋封口处须加盖供应商公章，且封口处由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。

（六）任何单位和个人不得在递交响应文件截止时间前开启响应文件及其他密封资料。逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的响应文件及其他密封资料，采购人、采购代理机构应当拒收。

第六章   磋商及推荐成交

一、磋商总则

（一）磋商会议在采购代理机构主持，邀请所有合格供应商参加。

（二）在递交响应文件截止时间后，由供应商或者其推选的代表检查响应文件的密封情况，并宣布检查结果。

（三）供应商或采购代理机构应开启供应商提交的“资信证明”密封袋，由磋商小组对供应商的资格进行审查。供应商应同时提供下列有效资格资信证明文件的原件或加盖企业公章的复印件或国家公证机关出具的公证件原件：

（一）供应商法人营业执照副本和《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》。

（二）1、供应商须提供基本账户开户银行出具的资信证明【同时提供单位法人基本账户开户许可证或单位基本存款账户信息】或经审计的财务报告（含“四表一注”）；2、供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳税款的凭据(依法免税的供应商须提供相应文件证明其依法免税)；3、供应商参加本次政府采购活动前近一段时间内缴纳社会保险的凭据(不需要缴纳社会保障资金的供应商应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金)；4、**设备购置发票或其它证明材料（指供应商提供能证明其具有同类项目生产或经营能力的材料）；5、参加本次政府采购活动前近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函（附件2）；6、由法定代表人签字（或盖章）并加盖供应商公章的《不参与串通投标承诺书》。

（三）供应商法定代表人身份证原件及复印件，如法定代表人委托代理人参加时，须提供法定代表人亲自签名（或印鉴）并加盖供应商公章的授权委托书及委托代理人本人的身份证及复印件。

供应商符合上述要求的方可参加下一步磋商程序，没有原件或证件不全的以无效响应文件处理。

（四）有下列情况之一的，响应文件无效：

1、响应文件、资信证明未按规定密封的；

2、响应文件、资信证明的密封袋封口处无供应商公章的；

3、响应文件、资信证明的密封袋封口处无供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

4、逾期送达响应文件的；

5、供应商响应文件、磋商报价表未加盖供应商公章的；

6、供应商响应文件、磋商报价表无供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

7、供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人未参加磋商会议的；

8、磋商前基础报价高于磋商控制价的；

9、供应商承诺项目完成时间，不符合磋商文件要求的；

10、供应商响应文件不符合磋商文件中规定的实质性要求的；

11、经磋商小组核实认定，供应商报价不符合市场正常销售价格范围，低于企业成本报价或弄虚作假低价高报的；

12、未按规定报名、购买磋商文件的；

13、响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

14、磋商小组认为供应商的最终报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料，但供应商不能在磋商现场合理的时间内证明其报价合理性的；

15、供应商所投产品属于保密等部门禁止采购的；

16、法律、法规规定的其他情形。

二、磋商程序

（一）组建磋商小组。磋商小组由采购人依据有关法律规定组建。本次磋商小组由3人以上单数组成。磋商小组在磋商时按有关工作纪律进行。

（二）磋商说明

1、磋商小组须按法律法规规定及磋商文件中规定的磋商办法、磋商方式，公平、公正、择优确定成交供应商。

2、在磋商过程中，有关涉及管理技术、功能和性能是否符合需求、确定“产品质量和服务基本相等的范围”等问题出现各类带有争议性或不明确性问题时，均由磋商小组共同研究确定。若磋商小组成员意见不一致时，须经磋商小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经磋商小组全体人员签名确认。

磋商小组应系统评价各供应商所投或采购材料、设备质量是否符合采购需求，切实防止潜在风险。磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

3、经磋商确定“产品质量和服务基本相等的范围”的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对确定的满足“产品质量和服务基本相等的范围”的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。磋商小组应根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准确定成交供应商。结合市场情况，磋商小组应认真分析评价各供应商报价是否符合市场正常价格范围，对于报价差异明显较大的，应对各供应商报价组成内容，分项核实比较，确定差异较大的因素，但是一经发现存在恶意低价或低价高报等弄虚作假行为，必须按照法律规定及磋商文件约定处理后才能继续进行磋商活动。

4、参加磋商会议的人员应对磋商全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露。磋商小组应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。磋商小组在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

（三）评审原则

“公平、公正、择优、效益”为本次磋商的基本原则，磋商小组按照这一原则的要求，公正、平等地对待各供应商。同时，在评审过程中恪守以下原则：

1、客观性原则：磋商小组将严格按照磋商文件要求的内容，对供应商的响应文件进行认真评审；磋商小组对响应文件的评审仅依据响应文件本身和磋商情况，而不依靠响应文件及磋商情况以外的任何因素；

2、统一性原则：磋商小组将按照统一的原则和方法，对各供应商的磋商文件进行评审；

3、独立性原则：评审工作在磋商小组内部独立进行，不受外界任何因素的干扰和影响，磋商小组成员对出具的评审意见承担个人责任；

4、保密性原则：磋商小组成员及有关工作人员将保守供应商的商业秘密；

5、综合性原则：磋商小组将综合分析评审供应商的各项指标，而不以单项指标的优劣评定成交供应商。

（四）磋商程序

1、磋商会议由采购代理机构代理组成员主持会议议程。

2、现场主持人员宣布磋商会议纪律。

3、磋商小组应设负责人，磋商小组负责人由评审专家中推选产生。

4、讲解评审原则、评审程序、评审标准。

5、由采购人会同磋商小组对供应商的资格进行审查。

资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格、资质证明文件等进行审查；资格审查不通过的供应商将被取消磋商资格。

6、磋商小组对供应商进行符合性审查。符合性审查是指依据磋商文件要求，对响应文件中实质性要求的响应情况进行审查。符合性审查不通过的供应商将被取消磋商资格。

磋商小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行磋商。

7、综合评审。

磋商小组对响应的响应文件进行两阶段评审。第一阶段，确定“产品质量和服务基本相等的范围”的供应商。综合比较分析，认真讨论，实事求是的确定。磋商小组成员签字确认，以上所有材料都作为政府采购档案的重要组成部分。符合采购要求供应商将有最终报价的机会。

第二阶段为综合评分。

磋商小组将根据采购文件确定的标准和方法作进一步的比较和评价。磋商小组按照文件中规定的各项综合评价标准，对各供应商进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，推荐成交候选人。如评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。成交候选人并列的，由并列的成交候选人按照随机抽签的方式确定排序（抽签顺序为：由并列的成交候选人抽取确定其抽取顺序，再根据其顺序抽取确定成交候选人排序）

（五）推荐成交候选人。按照规定程序，磋商小组应对本次项目每个分包推荐三名成交供应商候选人，并明确第一、第二、第三成交供应商候选人的顺序，以排序第一的成交供应商候选人为拟成交供应商。

评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。如仍不能确定排序时，由磋商小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则确定排序在前。

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。未尽事宜，由磋商小组按少数服从多数的原则确定。

三、成交结果公示

采购代理机构应当在磋商活动结束后两个工作日内，将成交结果同时在网上进行公示。

四、资料保存

供应商的响应文件在磋商结束后由采购代理机构封存。

- 评定成交供应商的评审标准

一、评定成交供应商标准

本采购项目评定方法采用百分制，根据采购项目的特点或技术要求，具体评定标准如下：

1.报价（30分）

采购人在评审办法中确定价格分值占总分值的比重（权重）为30%（即价格权值为30%）。采购人根据设备档次及市场情况综合考虑，并结合本招标项目预算资金安排，确定了投标报价上限值。

本采购项目按照低价优先法计算报价得分，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最后磋商报价）×价格权值×100

供应商磋商报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。

磋商控制价与磋商基准价之间为报价有效范围。

供应商投标报价高于上限值的，应视为无效投标文件。供应商明显低于成本价的，应视为无效投标文件。评标过程中不得去掉投标报价有效范围内的最低报价，并将投标报价有效范围内的供应商投标报价由低到高进行排序。

- 产品配置及技术性能（45分）

评委从以下内容进行打分，有该项内容的得相应分值，每缺一项该项不得分。同时根据供应商相应内容综合考虑在相应分值内进行自主打分。

（1）设备的整体性能、设备的产品综合质量，得1-9分；

（2）产品的品牌信誉度，得1-9分；

（3）所报主要部件的产品成熟度、设备安全技术，得1-9分；

（4）针对本项目涉及的设备供应计划，得1-9分；

（5）针对本项目涉及的设备供应保证措施，得1-9分。

产品配置及技术性能最终得分以磋商小组成员打分的算术平均数为准。

3、业绩(5分)

投标人近三年（2019年7月1日至今）每提供一份投标公司三级医院同款产品业绩得1分，最多得5分（以合同原件为准）。

4、综合信誉（4分）

供应商按照招标文件要求提供《信誉承诺函》的，得4分；否则，不得分。

5、售后服务承诺（16分）

供应商承诺达到参数要求整机质保时间者得4分，每增加1年得4分，该项最多得16分。

以上各相关项目得分以证书、合同等原件为准。开标时供应商必须提供相关证书、合同等原件（以发证或合同签订日期为准）；供应商同一评分项目得分以最高得分为准，不重复加分，每项得分均不超过该项最高分值。

各磋商小组成员在其各自打分表等表格上不得随意涂改、变动，若有涂改、变动应在备注栏中注明原因并签字确认。

- 成交通知书及合同

一、签发成交通知书

确定成交供应商后，采购人和采购代理机构应当在发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是合同的有效组成部分。

成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

二、签订合同及备案

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照磋商文件和成交供应商响应文件确定的事项签订政府采购合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商响应文件作实质性修改。

成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当依法承担赔偿责任，并按有关规定处理。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私自订立背离合同实质性内容的协议。

合同由采购人（甲方）、成交供应商（乙方）双方签订，采购代理机构为见证方，见证方的责任是监督证明所签合同内容与磋商文件等要求和约定条款相一致。

三、合同主要条款

（一）项目完成时间：合同生效后10日内完成。

（二）成交供应商所供的产品，严格符合国家有关技术标准，配置要严格匹配磋商文件要求，设备技术参数严格匹配磋商文件技术参数，满足项目实际需要。一旦出现违约行为，所有后果由成交供应商承担。

（三）成交供应商必须与采购人积极配合，随时沟通项目进展情况，及时解决项目实施过程中存在的问题；如因成交供应商原因，致使项目实施出现质量等重大问题，给采购人造成损失的，采购人将按照合同约定予以处理，并有权单方解除合同。

（四）成交供应商对本项目所供采购材料、设备等必须认真组织质量验收。所供或采购的材料、设备等必须符合国家规定的质量技术标准，并附有出厂合格证。因成交供应商验收环节把关不严，出现产品质量问题给项目和采购人造成的损失，由成交供应商承担赔偿及违约责任。

（五）合同工程量以采购代理机构下发的“项目质量技术参数要求”为准。供应商不得随意增加或减少项目内容，对项目工程量的任意调整是一种违约行为，否则采购人有权取消其成交资格、解除合同。

项目质量技术参数要求内的工程量综合单价按供应商的报价执行。因设计变更、现场签证及项目质量技术参数要求中的项目工程量计算失误、漏项，引起项目工程量增减变动，执行磋商时的优惠率，经财政部门认可，按市场公允价据实调整。

### 磋商时的优惠率=1-[成交价格/磋商时的磋商控制额]。

（六）项目验收

1、第一阶段，产品到货验收

所供产品到达后，由采购人组成项目验收小组，对产品的主要技术指标参数等进行核实、鉴定，逐项检查与磋商响应文件中承诺的技术要求是否相符。

2、第二阶段

质保期满后，由采购人组成项目验收小组，对整个产品的使用情况及售后服务情况进行全面验收。

（七）本项目资金支付办法

验收合格后，采购人凭验收报告、合同、中标人正式发票，支付货款。

第一阶段验收完成后，采购人凭验收小组验收报告、合同、中标人正式发票，支付至合同总额的95%；第二阶段验收后，采购人凭验收小组使用反馈报告、合同、收据，10日内支付剩余5%合同款。

（八）成交供应商不得随意更改确定的采购项目内容、质量技术要求，如果更改，必须经采购人书面同意并签署补充合同后，方可更改。

（十）成交供应商逾期交货的，每日按项目合同价款的3‰支付给采购人违约金。超过约定的项目完成时间十日内仍达不到约定供货及质量效果要求的，采购人有权解除合同，并由成交供应商按合同价款的10%向采购人支付违约金。

（十一）项目合同在项目采购人住所地签订，因合同发生争议产生的诉讼，由广饶县人民法院管辖。

第九章   采购人责任

一、采购人应与采购代理机构密切配合，组织好采购活动。

二、采购人制定磋商文件和评审办法，发布磋商公告，发出磋商文件。

三、磋商文件发出后，采购人不得擅自更改相关技术参数等实质性条款。

四、采购人对供应商应一视同仁；确定成交供应商后，无正当理由不得单方面宣布成交无效。

五、采购人和采购代理机构应当在发布成交结果公告的同时向成交供应商发出成交通知书。采购人和成交供应商自成交通知书发出之日十个工作日内签订政府采购合同。

六、项目实施过程中，采购人要按照合同约定、资金结算办法及时拨付资金；否则，由此造成的损失，成交供应商不承担责任。

第十章  供应商责任

一、供应商应认真审阅磋商文件及有关资料的所有内容。供应商由于对磋商文件及相关资料的任何误解和忽略，导致任何风险及结果，其责任一律自负。

二、供应商编写的响应文件一律按磋商文件要求的格式认真填写，字迹要清楚，项目报价等主要条款不得出现前后不一致的现象。

三、供应商的响应文件要按磋商文件的要求密封。供应商在递交响应文件截止时间前可以补充、修改、撤回已提交的响应文件，并书面通知采购人，补充、修改的内容作为响应文件的有效组成部分。

四、按照本磋商文件要求的时间将响应文件交至规定的地点。

五、本项目采购人确定由成交供应商交纳成交服务费。在领取《成交通知书》之前，成交供应商向采购代理机构交纳成交服务费，500元/包。

六、供应商在参与采购活动过程中的一切费用自理。

七、供应商成交后不得将项目转包给其它单位或个人，也不得擅自将承包的项目肢解、分包，否则，采购人有权取消其成交资格，单方解除合同。成交供应商应向采购人支付项目合同价款10%的违约金。

八、供应商一旦前来磋商，就表示认可并遵循本磋商文件的各项规定，并对自己在采购活动中的行为负责，不得进行阻挠其他人磋商、操纵或恶意串通以及旨在影响采购结果的活动，一经发现，采购人有权取消其磋商资格。

第十一章   供应商质疑投诉程序

为了保证政府采购活动公开、公平、公正，保护参加政府采购活动当事人的合法权益，不断提升政府采购管理水平，针对本次政府采购活动有关问题，供应商应依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）《山东省政府采购管理办法》等其他有关法律法规规定提出询问、质疑和提起投诉。供应商提出质疑和投诉应当坚持依法依规、诚实信用原则。

一、提出询问：

如果供应商对本次采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。采购人、采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

二、提出质疑：

（一）供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。供应商应当知道其权益受到损害之日，是指：对采购文件提出质疑的，为获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；对采购过程提出质疑的，为相应采购程序环节结束之日；对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

（二）供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

1、供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑项目的名称、编号；

3、具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

4、事实依据；

5、必要的法律依据；

6、提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人、主要负责人，或者其授权代表有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。

（三）供应商可以委托代理人进行质疑。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑，应当提交供应商签署的授权委托书。

（四）采购人负责质疑答复。采购人委托采购代理机构采购的，采购代理机构在委托授权范围内作出答复。采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

质疑答复应当包括下列内容：

1、质疑供应商的姓名或者名称；

2、收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

3、质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

4、告知质疑供应商依法投诉的权利；

5、质疑答复人名称；

6、答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

（五）如果供应商书面形式提出质疑送达的时间超过了规定的有效质疑时间，采购人、采购代理机构不再正式依法受理和答复，但是，对于质疑的问题应认真核实和改进纠正。

（六）供应商在送达书面质疑时，为了防止扯皮，维护供应商合法权益，送达书面质疑时间以采购人、采购代理机构的书面签收时间（受理当事人签字）为准。

三、提起投诉：

（一）供应商对采购人、采购代理机构质疑答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内按照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）《山东省政府采购管理办法》等其他有关法律法规规定向广饶县财政局提出投诉。

（二）投诉人提起投诉应当符合下列条件：

1、提起投诉前已依法进行质疑；

2、投诉书内容符合规定；

3、在投诉有效期限内提起投诉；

4、同一投诉事项未经财政部门投诉处理；

5、财政部规定的其他条件。

（三）投诉人投诉时,应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、采购代理机构和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：

1、投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；

2、质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；

3、具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；

4、事实依据；

5、法律依据；

6、提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（四）供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

（五）广饶县财政局应当在收到投诉之日起三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定，并以书面形式通知投诉人、被投诉人及其他与投诉处理结果有利害关系的政府采购当事人。广饶县财政局处理投诉过程中，需要检验、检测、鉴定、专家评审以及需要投诉人补正材料的，所需时间不计算在投诉处理期限内。

财政部门依法进行调查取证时，投诉人、被投诉人以及与投诉事项有关的单位及人员应当如实反映情况，并提供财政部门所需要的相关材料。

财政部门在处理投诉事项期间，可以视具体情况书面通知采购人和采购代理机构暂停采购活动，暂停采购活动时间最长不得超过30日。

采购人和采购代理机构收到暂停采购活动通知后应当立即中止采购活动，在法定的暂停期限结束前或者财政部门发出恢复采购活动通知前，不得进行该项采购活动。

（六）供应商在送达投诉书时，为了防止扯皮，维护供应商合法权益，送达投诉书时间以广饶县财政局的书面签收时间（受理当事人签字）为准。

(七) 供应商可以委托代理人进行投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。

(八)投诉处理过程中，有下列情形之一的，财政部门应当驳回投诉：

1、受理后发现投诉不符合法定受理条件；

2、投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立；

3、投诉人捏造事实或者提供虚假材料；

4、投诉人以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

(九)财政部门受理投诉后,投诉人书面申请撤回投诉的，财政部门应当终止投诉处理程序，并书面告知相关当事人。

(十)财政部门作出处理决定，应当制作投诉处理决定书，并加盖公章。投诉处理决定书应当包括下列内容：

1、投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址等；

2、处理决定查明的事实和相关依据，具体处理决定和法律依据；

3、告知相关当事人申请行政复议的权利、行政复议机关和行政复议申请期限，以及提起行政诉讼的权利和起诉期限；

4、作出处理决定的日期。

（十一）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

1、捏造事实;

2、提供虚假材料;

3、以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

第十二章   其他内容

一、采购人、采购代理机构向供应商提供的有关资料、质量技术标准和数据，是采购人、采购代理机构现有的能使供应商利用的资料。采购人、采购代理机构对供应商由此做出的推论、理解和结论等概不负责。

二、未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》《山东省政府采购管理办法》等有关规定执行。

三、采购人、采购代理机构不解释供应商成交或未成交原因。

四、本磋商文件由采购人解释。

附件：

1、政府采购信用承诺书

2、无重大违法记录声明函

3、磋商报价表及报价明细表

4、授权委托书

5、不参与串通投标承诺书

6、政府采购供应商质疑函

7、政府采购供应商投诉书

8、项目质量技术参数要求

附件1：

政府采购信用承诺书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人委托由采购代理机构代理并按照规定程序组织的东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）活动，为了维护采购形象和信誉，防止在成交后违规不与采购人签订合同问题发生，如果我公司在本次采购活动中提出放弃成交结果，除相关部门认定的正当理由外，根据有关规定，愿以本《信誉承诺函》书面形式郑重承诺如下：

采购人不予退还我公司在参加本次采购活动中所交纳的保证金。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日

附件2

******公司无重大违法记录声明函

采购人：

山东正大信工程管理咨询有限公司：

我单位在参加本次政府采购活动前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购人、监督管理部门等单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的磋商，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年  月  日

附件3：

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）

供应商磋商报价表（    包）

2022年  月  日  　　　　      单位：（人民币）/元

| 项 目 | 磋商前基础报价（总价） （递交报价前填写、小写） | 磋商中报价（总价） （磋商会议现场填写、小写） | 最终报价（总价） （磋商会议现场填写、小写） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批） |  |  |  | 需提供主要耗材及易损件价格 |
| 最终报价人民币大写（总价） |  |  |
| 项目完成时间的承诺 |  |  |

供应商名称：（公章）                         法定代表人或授权委托人签字：

本表除装入响应文件外，还须一式5份装入响应文件密封袋内。

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）（____包）

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价 |
| --- | --- | --- |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院建设项目（第一批）

分项报价明细表（    包）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） | 小写： |
|  | 大写： |

注：供应商技术参数不得完全复制磋商文件中“项目质量技术参数要求”的内容，否则按无效响应文件处理。

供应商（公章）：     　　法定代表人（负责人）或授权人签字（或盖章）：

## 附件4：

## 授权委托书

本人         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托****** （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人授权委托代理人身份证复印件

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

## 附件5：

## 不参与串通投标承诺书

我单位清楚知晓项目                            （以下简称“本项目”）采购活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标，不参与串通投标。

二、我单位清楚知晓《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等法律法规中禁止串通投标的相关条文规定。

三、我单位如被查实在本项目采购活动中存在串通投标的行为，本单位承担相关法律责任，接受失信惩戒、纪律和行政处罚以及相应刑事责任，无任何异议。

单位名称(公章):

法定代表人(签字或盖章):

年     月     日

附1：串通投标情形

1、供应商之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；

2、供应商之间约定成交供应商；

3、供应商之间约定部分供应商放弃投标或者成交；

4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

5、不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制;

6、不同供应商的响应文件由同一附属设备打印、复印；

7、不同供应商的投标报名的IP地址一致，或者在某一特定区域（极端个例情况除外）；

8、不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9、不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10、不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11、不同供应商的资格审查资料或者响应文件相互混装；

12、不同供应商的响应文件错、漏之处一致;

13、供应商之间为谋取成交或者排斥特定供应商而采取的其他联合行动；

14、供应商与招标人或者代理机构串通投标。

附2：串通投标的相关处罚规定

《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条  供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，成交无效。

附件6：

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

附件7：

投诉书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

采购代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/采购代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

### 附件8：项目质量技术参数要求

| 包号 | 类别 | 设备名称 | 台数/件 | 招标参数要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 便携式超声诊断仪 | 便携式彩色多普勒超声诊断仪 | 1 | 附件(1) |  |
|  |  | 便携式彩色多普勒超声波诊断仪 | 3 | 附件(2) |  |
| B | 体外膜氧合（ECMO） | 体外膜氧合（ECMO） | 1 | 附件(3) |  |
| C | 脑氧区域组织氧检测仪 | 脑氧区域组织氧检测仪 | 1 | 附件(4) |  |
| D | 主动脉球囊反搏仪 | 主动脉球囊反搏仪 | 1 | 附件(5) |  |
| E | 血气分析仪 | 血气分析仪 | 4 | 附件(6) |  |
| F | 除颤仪 | 除颤仪 | 4 | 附件(7) |  |
| G1 | 腔镜 | 1、主机、显示器、光源 | 1 | 附件(8) |  |
|  |  | 2、腹腔镜（10mm+器械） | 3 |  |  |
|  |  | 3、腹腔镜（5mm+器械） | 1 |  |  |
|  |  | 4、膝关节镜（+器械） | 2 |  |  |
|  |  | 5、椎间孔镜 | 1 |  |  |
|  |  | 6、广角鼻内镜（0度1） | 4 |  |  |
|  |  | 7、广角鼻内镜（30度1条） | 1 |  |  |
|  |  | 8、电子阴道镜 | 1 |  |  |
| G2 | 腔镜 | 1、电子输尿管硬镜 | 1 | 附件(9) |  |
|  |  | 2、电子输尿管软镜 | 5 |  |  |
| H | 可视喉镜 | 可视喉镜 | 4 | 附件(10) |  |
| I | 电子支气管镜（便携式） | 成人电子支气管镜 | 3 | 附件(11) |  |
|  |  | 儿童电子支气管镜 | 1 | 附件(12) |  |
| J | 清洗工作站及消毒设备 | 全自动软式内镜清洗消毒器（单槽） | 2 | 附件(13) |  |
|  |  | 全自动软式内镜清洗消毒器（双槽） | 2 | 附件(14) |  |
| K1 | 血液净化类 | 血液净化仪（单泵） | 3 | 附件(15) |  |
|  |  | 血液净化仪（双泵） | 1 | 附件(16) |  |
| K2 | 血液净化类 | 血浆置换吸附血液滤过 | 1 | 附件(17) |  |
| L | 扩增仪 | 扩增仪 | 2 | 附件(18) |  |

附件(1):

便携式彩色多普勒超声诊断仪技术规格及要求

一、设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪（1台）

二、设备用途说明：

心脏、腹部、妇产科、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管、小儿与新生儿、术中、穿刺等全身应用，系统需为2020年（首次注册时间为2020年）推出的全新系统。

三、主要技术及系统概述

3.1彩色多普勒超声波诊断仪包括：

3.1.1高分辨率液晶显示器≥15英寸，扫描方式：逐行扫描，高分辨率。

3.1.2 超高集成度超声成像平台：a）应用板级集成优化技术，提高内部电路的整合程度，减少信号丢失，提高信噪比；b）应用多功能单元整合技术，将主机内部多个功能单元有机整合为可拆卸化整体结构，缩短维修时间，并降低维修成本和停机时间

3.1.3 数字化二维灰阶成像单元

3.1.4 数字化M型成像单元

3.1.5 数字化彩色多普勒血流成像单元

3.1.6 数字化频谱多普勒显示和分析单元

3.1.7 数字化能量多普勒，方向性能量图

3.1.8 数字化波束形成器，多倍声束处理

3.1.9 空间复合成像技术

3.1.10 一键实时扫查优化技术：扫查前按下面板上该功能键，B模式扫查过程中可以实时动态优化图像的灰度、对比度和一致性等参数；频谱模式扫查中可实时动态优化基线，速度标尺等参数；切换扫查部位无需重复按键

3.1.11 弹性成像及定量分析技术，支持浅表探头

3.1.12 脉冲反相谐波成像（可用于所有探头）

3.1.13 宽景成像，可用于包含相控阵在内的所有探头

3.1.14 血管内中膜厚度自动测量：可以在同切面且无需180°旋转切面方向的状态下先后测量血管前后壁的厚度

3.1.15 内置快捷操作指导模块：通过文字、图片、视频等形式指导用户快速掌握机器操作，可随时调阅。

3.1.16 中文操作界面

3.1.17 凸形扩展功能，可用于线阵、相控阵探头

3.1.18 系统内置操作切面实时指导工具：可在屏幕上分屏显示各脏器标准扫查切面超声图与扫查手法图片、flash动画图并配以文字说明，可实时指导操作者找到标准切面并进行正确测量

3.1.19 甲状腺智能工具包

3.1.20 穿刺针增强显影技术：即使在彩色和能量多普勒的条件下，也可以精确显示针，解剖结构和组织运动，可以单独调整针增益和角度，具有穿刺引导延长线两档可调。

3.1.21 操作面板上的自定义按键，其功能可同时在屏幕上显示，显示功能个数≥4个

3.1.22 支持语音备注

3.1.23 内置单块锂电池时间为≥50分钟

3.1.24 配置心脏、小器官、腹部探头各一把

3.2 技术参数及要求

3.2.1  探头规格

3.2.1.1 探头接口1个，可扩展三接口（配备三探头接口台车一台）

3.2.1.2 频率：宽频、变频探头，可视可调中心频率范围1.7-18 MHz

3.2.1.3 标配探头二维灰阶显示中心频率≥7种

3.2.1.4 频率自动调节功能：在彩色和其他多普勒模式下，随着取样位置深度的变化自动调节频率。

3.2.1.5 支持探头类型：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、术中探头等

3.2.1.6 穿刺导向：具有穿刺引导线

3.2.1.7 扫描频率：

电子凸阵：可视可调中心频率2.0—5.0 MHz；

电子线阵：可视可调中心频率4.0—13.0 MHz；

相控阵探头：可视可调中心频率1.7—4.0 MHz；

3.2.1.8 相控阵探头扫描角度≥110°

3.2.2 B型成像主要参数

3.2.2.1 ≥256灰阶

3.2.2.2 发射声束聚焦：≥8段

3.2.2.3 回放重现：灰阶图像回放≥5000帧、回放时间≥60秒

3.2.2.4 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件≥20种，减少常用所需的外部调节及组合调节。

3.2.2.5 增益调节：B/M/CF/D可独立调节，TGC调节≥8段

3.2.2.6 超声系统最大探查深度≥33 cm

3.2.2.7 系统动态范围≥260 dB；

3.2.3   频谱多普勒

3.2.3.1 方式：脉冲波多普勒PWD；高脉冲重复频率HPRF；

3.2.3.2 多普勒发射频率可视可调

3.2.3.3 最大测量速度：PWD：≥20m/s ；CWD: ≥40m/s；

最小测量速度：≤1mm/s

3.2.3.4 多普勒取样容积距离体表的深度可在屏幕上实时显示

3.2.3.5 PW取样容积宽度1-16mm

3.2.4   彩色多普勒

3.2.4.1 显示方式：速度分散显示、能量显示、速度显示、方差显示

3.2.4.2 彩色多普勒频率可视可调

3.2.4.3 双幅实时显示、包括双幅不同模式实时显示（B/B；B/CFM）

3.3 测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.3.1 一般测量

3.3.2 妇产科测量

3.3.3 心功能测量与分析

3.3.4 多普勒血流测量与计算

3.3.5 频谱多普勒自动包络测量和计算

3.3.6 泌尿科测量与分析

3.4 电影回放重现及病案管理单元

3.4.1 同屏一体化智能剪贴板, 可以实时同屏存储和回放动态及静态图像，将存储的图像显示在屏幕上实时图像的下方，随时调阅、删除、导出图像。

3.4.2 原始数据处理，可对回放的图像进行≥30种参数调节

3.4.3 USB一键快速存储：只需一个按键一步操作即可把屏幕上的图像传输至U盘或移动硬盘中。

3.4.4 内置硬盘≥256GB SSD

3.5 输入、输出信号

3.5.1 输入、输出接口：S-Video、USB、HDMI等

3.5.2 DICOM3.0接口部件

四、培训及技术服务

4.1 卖方应提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能

4.2 远程应用支持：

投标产品生产厂家在国内建有远程应用支持中心，可与用户之间建立语音、视频联系，以便厂方应用医生随时为用户提供在线、实时的技术指导

4.3 中国境内原厂超声售后工程师人数≥50人

五、备件、专用工具、资料及其它

5.1 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地点设置备件库，存入必须的备件，并保证10年以上的供应期

5.2 如有专用工具，卖方应向买方提供设备维护的专用工具

5.3 卖方须向买方提供操作手册一套

5.4 卖方须向买方提供设备的运行、安装、使用环境要求

5.5 在货物到达使用单位后，卖方应在7天内派工程技术人员到达现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，卖方承担因此发生的一切费用

5.6 在中国境内有相应的维修机构

附件(2):

货物需求一览表及技术规格

一、设备名称：便携式彩色多普勒超声波诊断仪(3台）

二、设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经、术中，介入等方面的临床诊断。

三、主要规格及系统概述：

3.1数字化二维灰阶成像单元。

3.2数字化彩色多普勒单元。

3.3数字化频谱多普勒显示和分析单元。

3.4数字化能量血流成像单元。

3.5全数字式波束形成器。

3.6 B模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

3.7两种组织谐波成像模式, 可用于全部2D探头和4D探头，谐波频率明确显示，可视可调。

3.8高清晰斑点噪音抑制技术。

3.9空间复合成像技术。

3.10≥8个焦点可调。

3.11实时双同步、三同步。

3.12自动优化。

3.13具备穿刺引导，并具备三种引导方式。

3.14支持穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

3.15测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)

3.15.1一般测量。

3.15.2急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

3.15.3妇、产科测量包，支持产科自动测量。

3.15.4血管测量包。

3.15.5泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

3.15.6肾脏测量包。

3.15.7容积测量包。

3.15.8多普勒血流测量与分析。

3.15.9自动多普勒血流测量与分析。

3.16图像存储与(电影)回放重现单元。

3.17图像管理与记录装置：

3.17.1超声图像存档与病案管理系统。

3.17.2硬盘≥120GB。

3.17.3一体化原始数据的简帖版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

3.17.4 DVD –RW。

3.17.5≥2个USB接口，可一键快速将图象存储至USB、硬盘，无需其他格式转换操作，无需进入病人档案或系统设置。

四、技术参数及要求：

4.1系统通用功能：

4.1.1≥15英寸高分辨率液晶监视器。

4.1.2≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

4.1.3整机重量≤4Kg。

4.1.4每台设备配台车一个。

4.2探头规格：

4.2.1探头可与同品牌部分型号台式机通用。

4.2.2探头数量：3台设备共配备4把线阵探头，3把腹部探头。

4.2.3频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示。

4.2.4探头频率最高可达16MHz，可在屏幕上显示。

4.3二维灰阶显像主要参数：

4.3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

4.3.2扫描线：每帧线密度≥512超声线。

4.3.3发射声束聚焦：连续聚焦。

4.3.4接收方式：多倍信号并行处理。

4.3.5数字式声束形成器：数字式全程动态连续聚焦，数字式可变孔径及动态变迹，A/D≥12bit。

4.3.6回放重现：回放时间≥1000秒。

4.3.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

4.3.8增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

4.3.9最大显示深度≥38cm。

4.4频谱多普勒：

4.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD

4.4.2 PWD：最高测量速度≥9m/s。最低测量速度≤1mm/s(非噪声信号)。

4.4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。

4.4.4频谱自动跟踪与测量。

4.5彩色多普勒：

4.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

4.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

4.5.3彩色模式下支持彩色立体血流显示功能

4.5.4彩色显示帧频：凸阵探头、最大角度，18cm深时，彩色显示帧频≥15帧/秒。

4.5.5显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

4.5.6显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

4.5.7彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

4.5.8彩色显示速度：最低平均血流显示速度≤1cm/s（非噪声信号）。

附件（3）：

技术参数

所投标机器是最新上市型号，同时满足成人、儿童和婴幼儿病人的ECMO需求

具体技术参数：

一 离心泵

*1.独立的操作面板及马达均可以灵活调节高度及位置，方便操作者。

2.离心泵流量范围：0.00-10升/分 显示精度：±10%

*3.转速显示范围：≤4000转/分 转数调节精度：1转

4.底坐内置电池使用时间>90分钟,永久充电式电瓶，可反复充电并有剩余电量显示。（百分比及图标显示）。

*5. 直接在主机系统上最少实现2通道压力监测，能实时监测跨膜压差，评估膜肺凝血状况，且可设定报警范围。

6.通道压力显示范围：-200--+800mmHg。

*7.直接在主机系统上实现三温度监测，能实时监测动脉血温、静脉血温、肛温，适时评估机器和患者的温度变化，且可设定报警范围。

*8.操控面板采用中文触摸屏，利于操作。

*9. 具有气泡监测功能。

10.有低转速保护锁,防止低转速引起反流。

*11.流量探头需为无创超声流量探头，可直接卡在3/8英寸的任意管道上，无需额外的流量接头耗材，无需耦合剂。

12.有1000转以下低转速保护开关，防止返流。以增加安全保障。

13. 具备手动工作模式和自动工作模式

*14.ECMO专用泵头具有独立的CFDA注册证。泵头预充量：≥50ml，泵头最大流量：8L/分钟，泵头最大输出压力：800mmHg，泵头进出口管径：3/8”英寸。

*15.可移动的操控界面触摸屏显示器：可同时显示流量、转速、压力。显示器可调节视角，可置于距离患者更近的位置 RPM旋钮，保持血流量。 可应用于成人、儿童的ECMO支持。 可提供全套磷酸胆碱涂层耗材（成人、小儿：泵头、氧合器)。

16.离心泵紧急手摇驱动装置，在紧急状态下，可手动维持机器运转，最大限度的保证患者安全。手摇装置上有转速显示，显示范围1000-4000RPM。

*17. 具有模拟心脏跳动的搏动灌注和直流灌注两种灌注模式，且可以互相转换。

18. 具有流量实时自动校准功能，无需校零，避免血液灌注不精准。

19. 主机监测组件为插件模块式，可以根据临床需要增加监测模块。

20. 宽大的底座平台，可放置ECMO专用水箱、ACT、方便悬挂空气氧气混合器、成人膜肺支架、儿童膜肺支架、离心泵马达、离心泵手摇马达等

二 空氧混合器

1.该产品可以单独使用，也可与相关设备配套使用。具有操作简单控制精确，智能过滤的特点，可以提供精密的空气/氧气混合。

2.高18.4cm/宽22.9 cm/厚15.2 cm 重2.7kg。

3.精确度±3%。

4.最大流量40LPM。

5.最小流量精度25ml。

6.可调FLO2 21%to100%。

7.提供压力范围 50psi±10 psi。

8.流量计 0-10LPM 0-1000ml O2/Air。

三、 变温水箱

1.医用升温、降温水箱，可同时供变温毯和氧合器。

2.可同时供变温毯和氧合器。

四、配置ACT仪

五、对医院相关使用科室人员进行专业技术培训，保证设备使用人员具备设备安全使用合格资质。

附件（4）：

脑氧区域组织氧检测仪

1、采用近红外光谱检测技术，医疗器械注册证的适用范围明确指出适用于对脑组织、肌肉组织的血氧参数的无创监测。

2、测量的生理指标：≥3个，既能反映组织氧合，又能反映组织灌注，同时还能反映组织的氧耗变化情况，包括局部组织血氧饱和度、局部组织血红蛋白浓度指数、局部组织还原血红蛋白浓度相对测量初始值的变化量等。

3、仪器通道数：≥2个，且同屏监测及显示不少于三个生理指标数值与曲线。

4、说明书明确指出探头适用于：成人、儿童、新生儿、早产儿。

5、测量过程中可设置Mark点，且可对mark点进行自定义，自定义项不少于15项（可现场演示）。

6、可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。

7、具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据。

8、操作方式，同时满足触摸屏与快捷键方式。

9、液晶显示屏：≥12英寸，且主机一体化。

10、探测光源：三种波长的LED光源。

11、LED发光管平均辐射功率：≤1mW。

12、局部组织血氧饱和度实际测量范围区间不小于“30%-80%”。

13、局部组织血氧饱和度的测量误差要求≤4%，注册检验报告的实际测量结果≤1%。

14、备用电源：内置可充电锂电池，电池工作时间≥1.5小时。

15、主机配有一次性组织血氧探头，且可单独产品注册证。

16、同时具备CFDA认证、CE认证。

附件（5）：

主动脉球囊反搏仪参数

1.系统概述:主要用于支持病人心脏功能，能有效提高病人冠脉供血和改善病人低心排，低血压状况。目标人群包括成人和儿童。

2.操作系统:全自动操作模式和手动操作模式可任意选择,具有全中文操作系统，中文操作面板。

3.外观设计:流线型设计，体积轻便，节省空间，适合在手术室、导管室、CCU\ICU等科室放置，配备万向轮;方向轮具有多向锁定功能。

4.(显示屏:大于10英寸高清晰度彩色液晶显示屏，可以在暗光下及不同角度时清晰地观察到屏幕上的波形，显示内容包括基本生理参数(心率，收缩压，舒张末压，反搏压，平均动脉压)，心电图、动脉压力、球囊压力波形、球囊实际充放气量显示，充放气量，报警信息，氦气状态。

5.操作键盘:采用软触摸键，按功能区合理分布，使用寿命长。

6.气动驱动部分:动力系统采驱动器为步进式真空马达或双泵电子马达，要求故障底寿命长。具有恒定充放气动力。

7.采用封闭式气动系统，充分保持球囊内气体的纯度和准确球囊容量，无需做气量调整和补气。

8.驱动气体为医用级专业氦气，纯度:99.9999%。

9.要求氦气自动填充，与病人心率同步，无需中断反搏。

10.有效充气时间小于130毫秒，有效放气时间小于120毫秒，自动设置最佳充放气时间。

11.智能时相计算:机器可全自动准确选择充气点和放气点、并且在反搏过程中不间断完成自动校准以获得最佳反搏效果，可实时显示充气和放气时相的设定 。

12.全自动工作模式，拥有全自动智能感知软件，能够自动识别跟踪各种心律失常，自动选择触发模式，自动调整充放气时间，自动根据病人情况进行调整，无需用户干扰。

13.触发模式:大于5种触发模式，触发模式包括QRS波触发、心房起搏器触发、全心起搏器触发、动脉压力触发、内置触发等。

14.具有一键启动功能，按下“开始”键即可开始治疗。

15.机器自动开始进行病人动脉压调零。

16.具有意外保护功能:球囊意外断开或出现破损时，机器必须在一个心动周期内停止充气。具备防回血监测安全装置，保护病人安全，保护机器的马达不受污染。

17.先进的维修诊断软件，具有内置维修诊断软件，实时显示故障情况，使维修诊断电子化，可在极短时间内诊断排除故障。

18.具有多级自动报警设计，报警设置控制可手动或自动多种选择。

19.除水系统:氦气管路全程加温，减少冷凝水生成，全自动除凝系统，能全自动完成冷凝水收集，保持氦气管路干燥。

20.具有内置热敏打印机，一键式打印:可以自定义打印内容。

21.具备光纤传导先进功能，光纤传导技术，可以实现动脉血压体内自动校准，充放气更精准，更小的管径技术可以降低创伤并有效减少血管并发症，光纤传导技术使开始治疗更快速，信号采集更迅速，对心律与心律变化的识别跟踪更敏捷。

22.具有内置蓄电池,充满电可连续供电不小于2.5小时。

23.具备防高频电干扰功能。

24.临床技术支持和售后服务保障:要求生产厂家在国内有办事处和维修中心，提供及时完善的临床技术和售后服务支持。

附件（6）：

血气分析仪参数

1.设备基本性能和要求：该设备应用于血气分析，可进行血气，电解质，代谢物等参数的同时测定。

2.可直接测定的参数应包括：PH、PCO2、PO2、HCT、K、NA、CA、Lac、GLU。

3.使用包含电极、管路、试剂等在内的一体化分析包。

4.测试项目及测试量根据分析包的不同可进行选择，无需升级仪器，且能提供不同人份的分析包。

5.具有机內智能化质控系统，带IQM的分析包，质控品集成在分析包内，能自动生成质控报告。

6.样本量要求＜180微升，检测时间＜100秒。

7.实现与医院His、Lis系统连接，确保远程数据传输。

附件（7）：

除颤监护仪技术参数要求

1	总体要求

1.1	具备心电监护、手动体外除颤、自动体外除颤（AED）；

1.2	支持中文操作界面、AED中文语音提示；

1.3	符合除颤国际专用安全标准IEC60601-2-4:2002；

1.4	符合欧盟救护车标准EN1789:2007；

2	技术参数

2.1	除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能，最大除颤能量≧220J；

2.2	手动除颤：同步和非同步两种方式，能量分20档以上；

2.3	开机时间≤2s，除颤充电迅速，充电至 200J<3s；

2.4	体外起搏：固定和按需两种模式；

2.5	心电波形扫描：时间≧10s，扫描长度≧100mm；

2.6	具备生理报警和技术报警功能，通过声音、灯光等多种方式进行报警；

2.7	彩色TFT显示屏：≥5.6寸, 分辨率640×480，可显示数波形≧3通道；

2.8	内置记录仪，自动打印除颤记录，可延迟打印心电，延迟时间>10s；

2.9	可存储24小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看；

2.10	具备良好的防水性能，防水级别IPX4；

2.11	具备优异的抗跌落性能，裸机可承受0.75m跌落冲击。

2.12配置心电监护、血氧饱和度和无创血压监护功能。

3	单台设备配置要求及其它

3.1	主机1台

3.2	满足上述要求附件1套（其中心电导联线，血氧传感器，袖带≥2套）；

3.3	满足设备使用的导电膏不少于2支；

3.4	可充电电池，支持100次以上200J除颤；

3.5	配备台车1辆；

3.6	其它配置满足总体要求所需。

3.7	提供常用配件及耗材报价。

3.8保修期不少于三年。

附件（8）：

4K胸腹腔镜参数要求

- 摄像主机

1.4K超高清摄像系统，主机可兼容同品牌4K超高清摄像头，具有840*2160逐行扫描内镜成像性能；

2.主机采用触摸屏或按键设计，可进行功能设置和常用参数显示；

3.具备白平衡、拍照、录像、冻结，缩放和图像增益等功能；

4.支持多种图像参数（饱和度、降噪、曝光控制等）的调节；

5.具备适应不同科室的手术模式，能够满足胸腔镜、腹腔镜、关节镜、鼻内镜、椎间孔镜、泌尿等常见镜种的手术；

6.摄像主机支持4K（3840x2160）分辨率下的图像刻录；

7.具有录像，截屏功能，通过U盘连接存储；

8.可输出4K超高清信号和全高清信号，以便于在手术室内连接其他屏幕显示；

9.白平衡支持自动或手动。

4K摄像头

1.与摄像主机匹配；

2.摄像头连接标准与国产进口硬镜相匹配；

3.摄像头防水性能，满足低温等离子消毒（与我院消毒锅匹配）；

4.摄像头具备可自定义功能的按键，可进行白平衡、拍照、录像、电子放大缩小等功能设置；

5.插入U盘或硬盘实时录像拍照；

6.摄像头手感温度不超37度，长时间手术不烫手。

- LED冷光源

1.输出接口支持10mm导光束通用接口。

2.色温区间在4000K-7000K，确保能最接近于自然光。

4.LED灯泡工作寿命≥30000小时，具备寿命提示功能，节约医院后续维护成本。

5.可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求。

6.光源线满足低温等离子消毒灭菌（与我院消毒锅匹配）。

- 超高清胸、腹腔镜镜头

1.直径  10mm， 30度视野方向，视野角度≥75°，工作长度≥320mm；

2.直径  5mm， 30度视野方向，视野角度≥75°，工作长度适宜；

3.可进行高温高压、等温等离子等灭菌。更侧重高温高压；

4.保证图像更自然、更真实；具有更加出色的细节分辨能力；

5.镜体前段镶有高品质的蓝宝石耐磨；

6.可以跟其它摄像系统对接匹配。

- 医用监视器

1.≥27寸4K液晶高清显示器；

2.支持3840*2160图像显示；

3.具有4K和全高清接口，可满足4K超高清及全高清图像显示；

4.显示面板防炫目、抗反射、高透光，提升显示亮度和色彩还原性，提高耐用性；

5.视角（面板规格）89°/89°/89°/89°；

6.显示器对比度≥1000:1。

- 气腹机

1.流量10/Min-30/min可调节；

2.设定腹压范围；5mmHg-25mmHg；

3.实际腹压、气腹机可设定压力，达到设定压力，气腹机停止供气。实时监测腔内压力，并显示，监测漏气时给予补充；

4.压力过大过小时气腹机报警功能。

七、医用台车

1.主体采用优质钢材制作，可方便移动；

2.台车可放置4K医用监视器，节约手术室空间（显示器支架可调节）；

3.简洁美观，经久耐用，易于清洁；

4、具有悬挂挂架及置物箱。

八、腹腔镜器械两套

| 名 称 | 数量 | 名 称 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| V型剪5mm | 2 | 阑尾抓钳 | 2 |
| 弹簧钳5mm | 2 | 分离钳 | 2 |
| 胃钳 | 2 | 普通剪刀 | 2 |
| 抓钳 | 2 | 直角钳 | 2 |
| 重型抓钳 | 2 | 弯钳 | 3 |
| 气腹针及线 | 2 | 剥离钳 | 2 |
| 腹被缝合针（小儿钩针） | 2 | 甲状腺腔镜剥离棒 | 1 |
| 无损坏钳 | 2 |  |  |
| 肠钳 | 2 |  |  |
| 三叶钳 | 2 |  |  |
| 五叶钳 | 2 |  |  |
| 持针器 | 2 |  |  |
| 吸引器 | 1 |  |  |
| 单极勾 | 2 |  |  |

以上表格为一套的配置

关节镜镜头及器械参数

一、 采购的高清关节镜镜头（2套）

1、高清关节内窥镜，直径为4.0mm，视角为30°，视野≥115°可高温高压消毒或低温消毒，蓝宝石镜片,耐磨,防腐蚀。

2、柱镜技术,广角视野,透光性好。

3、图象清晰,不变形。

4、工作长度 175mm，光源线长度大于3米，并附带转换头

5、能接洽本院施乐辉高清关节镜手术系统。满足低温等离子消毒灭菌（与我院消毒锅匹配）。

二、 配置（2套）

与关节镜配套双阀、可旋转套管一个、钝性穿刺锥一个。

三、关节镜器械

直篮钳 1把

直行上翘 1把

右弯头篮钳 1把

左弯头篮钳 1把

需与关节镜相配套

钢丝钳  5把

鼻内镜镜头及器械参数

一、鼻内镜

1、镜子及光源线满足高温或低温等离子消毒灭菌（与我院消毒锅匹配）。

2、蓝宝石镜片,耐磨,防腐蚀。

3、超广角

4、镜管外径4mm 0度 30度

二、鼻内镜器械

鼻骨复位钳1把、鼻中隔撑开器1个、中隔咬骨钳 1把、90度吸引管2支、0度30度90度筛窦粘膜钳和咬切钳各1把耐高温耐用，适用于鼻内镜及鼻腔手术。

椎间孔镜手术系统参数要求

一、要求：

1.椎间孔镜

2.镜头和器械要求匹配兼容

二、椎间孔镜参数要求：

1、椎间孔镜：1支，最大外径≤6.3mm，工作长度≥180mm，视向角≥30°视场角≥80°，器械通道≥3.75mm，配专用消毒盒；

2.灭菌方式：高温高压灭菌、低温等离子灭菌。

三、椎间孔镜手术器械参数要求：

1、导针：5支，φ1.0mm、工作长度≤450mm ；

2、环锯：1支，φ3.55mm，工作长度≤350mm；

3、环锯：2支，φ8.0mm，工作长度≤165mm；

4、环锯保护套管：1支，φ8.9mm，工作长度≥140mm，具备嵌套锁定功能，有开锁、关锁标识；

5、工作套管：1支，φ7.4mm，工作长度≤165mm，配合环锯保护套管使用；

6、扩张管：3支，φ3.0mm，工作长度≤230mm；φ6.3mm，工作长度≤210mm；φ8.0mm，工作长度≤165mm 各1支；

7、篮钳：1把，φ2.5mm，工作长度≤330mm；

8、髓核钳：1把，φ2.5mm，工作长度≤330mm；

9、直行向上髓核钳：1把，φ2.5mm，工作长度≤330mm；

10、髓核钳：1把，φ3.5mm，工作长度≤330mm；

11、可弯抓钳（无齿）：1把，φ2.5mm，工作长度≤325mm；

12、咬骨钳40度：1把，φ3.5mm，工作长度≤360mm；

13、咬骨钳手柄：1把，配合40°咬骨钳杆使用；

14、剥离器：1把，L型φ2.3mm,工作长度≤330mm；

15、剥离器：1把，前端平头φ2.5mm,工作长度≤330mm；

16、骨锤：1把，工作长度≤180mm  锤头外径25.0mm；

17、夹持钳：1把，配合扩张管使用；

18、医用尺：1把，工作长度≤300mm；

19、神经根探子：1把，φ2.5mm,工作长度≤330mm；

20、骨凿：1把，φ3.0mm,工作长度≤330mm；

21、清洁导针：1支，φ2.0mm，工作长度≤370mm；

22、清洁导杆：1支，φ6.0mm，工作长度≤235mm；

23、导丝筒：1个，工作长度≤490mm；

24、器械盒：1套，带托盘。

四、高频手术设备参数要求：

4.1、主机一台，工作频率：双极≥1.84MHz，功率可控、能量集中、具有断电记忆功能，开机时自动检测，自动保护短路输出。

4.2、脚踏开关1个：脚踏开关防水设计。

附件（9）：

电子输尿管软镜、电子输尿管硬镜参数

一、电子输尿管软镜

1、高清电子软镜，分辨率：1080P；

2、视野角：0º；视野范围：≥110º；

3、景深：5～50mm；

4、外径粗细：先端部7.2Fr；插入部8.5Fr；

5、工作长度：670mm；

6、器械通道内径：≥3.6Fr；

7、弯曲部弯曲角度：上285º ，下285º；

8、可与现有主机直接连接。

二、电子输尿管硬镜

1、高清电子硬镜，分辨率：1080P；

2、视场角110°，视向角6°；

3、长度430mm；

4、通道6fr；

5、外径7.5/9fr；

6、可与现有主机直接连接。

附件（10）：

可视喉镜参数要求

1、适合于成人、新生儿、婴幼儿、儿童使用；

2、视频喉镜要求重复消毒使用，不带耗材；

3、电池要求；充电电池或锂电池；

4、电源条件：3.7Vdc，3400mAh；

5、镜头视场角为80±10°；

6、全金属结构，符合人体工学的设计；

7、喉镜分辨率：≧4.17lp/mm；

8、显示屏要求尺寸2.5英寸到3.5寸之间；

9、喉镜主机IPX7级防水设计；

10、光照度≧300Lux；

11、具有拍照和录像功能；

12、高清显示器可以180°前后翻转；

13、显示器IPX2级防水设计；

14、电池可充电次数﹥400次；

15、电池的充电时间﹤3小时；

16、大气压力：500hpa to 1060hPa;

17、采用先进的防雾技术，开机5秒内即可迅速启动防雾系统；

18、报修后半小时内响应，4-6小时到现场，24小时内解决问题，48小时解决不了故障提供备用机；

19、提供24小时产品咨询、技术支持等服务；

20、提供该设备的日常维护和操作流程；

21、设备整机原厂保修不少于两年。

附件（11）：

便携式电子支气管镜技术参数

一：便携式电子支气管镜

1.操作手柄（含插入管）：

1.1软镜插入管外径≤5.2mm，工作管道内径≥2.6mm；

1.2插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲≥180°，向下弯曲≥130°，向上向下总弯曲角度≥310°；

1.3视场角≥120°，保证清晰图像及最小图像畸变；

1.4景深：3-200mm；

1.5软镜工作软管有效长度≥610mm,插入管自带有360°刻度标识；

1.6成像原理：电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维；

1.7操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°；

1.8操作手柄、插入管先端头均采用医用高分子材料，内外绝缘，确保手术安全；

1.9操作手柄具备≥2个功能按键；

1.10操作手柄上按键可控制图像处器的①图像进行放大/缩小、②拍照/录像、③冻结/解冻结功能，无需触摸图像处理器，避免因接触屏幕导致感染风险；

1.11自带LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察；

1.12具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

2.图像处理器：

2.1配备≥4.0英寸手持式显示屏；

2.2采用翻盖式结构可角度调节120°；

2.3显示屏高宽比为1：1，可获得宽大视野；

2.4操控方式：触摸屏操控；

2.5开机时间：≤3秒，一键开机即能使用；

2.6具有外置可热插拔TF存储卡存储图片及视频；配备TF内存卡，容量≥64G；具有视频及照片回放功能；确保显示清晰还原度；确保图像色彩还原准确；

2.7图像显示器与操作手柄连接方式：采用与同类进口产品相同的立体式航空插座技术连接，有效避免传统点触式连接长时间使用后接触不良造成死机、卡屏。

3. 供电方式：

3.1电池采用人性化设计，医护人员可在科室自行拆卸;配备备用电池，电池为市场通用可充电电池；

3.2采用两种电池装载方式，根据医护人员操作习惯可选择在手柄或图像处理器上安装电池。

二：电子内窥镜图像处理器

1.技术参数

1.1具备医疗器械注册证；

1.2 显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃；

1.3 触摸屏：电容式触摸屏；

1.4显示功能：自带显示屏≥10.1英寸，具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息；

1.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）；

1.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能；有利于临床操作使用；

1.7录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储；

1.8供电方式：

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间不小于4小时；

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作；

1.9视频输出接口：有CVBS视频输出接口和HDMI视频输出接口，可与医用显示器或工作站连接；

1.10调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9和4:3两种显示比例的图像；

1.11亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度；

1.12与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作，有效减轻产品重量方便临床使用；

1.13录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）；

1.14白平衡功能：具有白平衡调节功能。

三、配备高清工作站1套，打印机便于报告出具、打印等。

四、台车，专用台车1台。

五、具备无线功能，方便床旁纤支镜检查后数据传输。

六、配备与纤支镜相匹配的活检钳*2，异物钳*2，细胞刷*2，取异物网兜*2。

七、支气管树模型1套。

附件（12）：

小儿电子支气管镜技术参数

一、数量：一套

二、功能：可提供支气管观察视野范围内清晰的图像，保证图像良好的还原性和真实性，便于临床操作者做出正确的临床诊断，同时可针对儿童进行广泛的镜下治疗。

三、配置：摄像系统（包括主机、光源、监视器、台车）

1.主机具有静态图像存储功能。

2.主机可以输出动态图像。

3.主机具有可以为存储的静态图像添加注释的功能。

4.全屏画面显示（工作站显示器不小于19寸屏，便携式屏幕不小于10寸屏），图像无损失，分辨率1920*1080。

5.气管镜先端外径≤4.2mm。

6.插入部外径≤4.2mm。

7.弯曲角度上≥210度，下≥130度。

8.视野角≥120度、景深≥3mm-200mm。

9.钳子管道内径≥1.2mm，≤2.2mm。

10.最小可视距离≤1.5mm。

11.光源要求使用寿命≥500小时，具有过热保护。

12.具有图像冻结功、录像、拍摄功能，可手动、脚踏采图。

13.具有多种测光方式，可根据观看部位的不同进行调节。

14.具有无线传输功能。

15.具有无线操作功能，备用电池2件。

16.配备专用台车，可升降支架。

17.配置工作站系统，图像录像同步输出，并连接医院工作系统，共享打印。

18.配备匹配异物钳（鳄齿型）、网篮（橄榄球型）、毛刷各3套，原装测漏器1台。

19.厂家工程师能提供售后培训、维修等服务，能够提供维修备品。

20.提供至少2年免费保修期，终身服务，质保期内设备完好率不小于95%。

附件（13）：

| 全自动软式内镜清洗消毒器 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| 1 | 用途 | 用于软式内镜的全自动清洗消毒，单槽一体机，可同时清洗1-2条内镜。 |
| *2 | 双级旋转喷淋清洗 | 设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角，单个槽中与内镜的对接口≥8个。 |
| 3 | 测漏功能 | 采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警。 |
| 4 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| 5 | 水过滤器 | 设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件。 |
| 6 | 自身消毒功能 | 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒。 |
| 7 | 加强消毒功能 | 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果。 |
| 8 | 软镜内管腔增加泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等。 |
| *9 | 内管腔增压泵压力监测 | 通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格。 |
| 10 | 干燥功能 | 可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；并具有酒精干燥功能。 |
| 11 | 消毒剂加热 | 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统。 |
| 12 | 消毒剂自动取样功能 | 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害。 |
| 13 | 消毒剂添加排放 | 设备自动对消毒液进行添加和排放。 |
| 14 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 15 | 无菌水漂洗 | 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 16 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数。 |
| 17 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件。 |
| *18 | 控制系统 | 采用PLC控制，≥5.7寸彩色触摸屏显示，具有一键启动功能，通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。 |
| 19 | 程序运行倒计时功能 | 精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 |
| 20 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片。 |
| 21 | 管理员权限设置 | 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数。 |
| 22 | 自动门、脚踏开门 | 自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染。 |
| 23 | 关门保护功能 | 关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜。 |
| 24 | 消毒效果检测报告 | 分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告。 |
| 25 | 医疗器械注册证 | 提供二类医疗器械注册证。 |
| 26 | 其他证件 | 注册检验报告、卫生安全评价报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容报告。 |
| 27 | 标准配置 | 主机：1台。内镜接头：1套（根据用户软镜型号提供内镜型号）。外置双级滤壳1个。1.0μm过滤器滤芯2个。0.45μm过滤器滤芯2个。0.1μm过滤器滤芯2个。内镜专用清洗液1桶。水源连接金属软管2条。手工测漏器1套（根据用户内镜品牌提供，压力范围1-30KPa）。 |

### 附件（14）：

| 全自动软式内镜清洗消毒器 |
| --- |
| 序号 | 项目 | 招标要求 |
| 1 | 用途 | 用于软式内镜的全自动清洗消毒，双槽一体机，可同时清洗2-4条内镜。 |
| *2 | 双级旋转喷淋清洗 | 设有底部和顶部两级旋转喷淋装置，消除槽内清洗死角，单个槽中与内镜的对接口≥8个。 |
| 3 | 测漏功能 | 采用具有专利技术的全程适时内镜测漏监控装置，并提供专利文件；若内镜存在微小泄露，设备持续提供正压，程序结束后提示；若内镜存在大泄露，在接触液体前强制退出并报警。 |
| 4 | 排水装置 | 采用泵强制排水的方式，避免重力排水的弊端。 |
| 5 | 水过滤器 | 设置3级水过滤器，过滤精度分别为1.0μm、0.45μm和0.2μm，并提供生产厂家证明文件。 |
| 6 | 自身消毒功能 | 不仅能够对设备全管道、槽体进行消毒而且能够对终末漂洗水过滤器消毒。 |
| 7 | 加强消毒功能 | 延长消毒时间，可用于阳性传染病人检查后的内镜，强化消毒效果。 |
| 8 | 软镜内管腔增加泵 | 设有独立的内镜管腔增压泵，能够持续洗消注气、注水官腔，活检、吸引管腔，辅助送水官腔和抬钳器官腔等。 |
| *9 | 内管腔增压泵压力监测 | 通过可视化窗口，可直观的检测内管腔增压泵压力状况，确保内镜清洗消毒合格。 |
| 10 | 干燥功能 | 可以使用设备自带的空压机干燥内镜内管腔，也可以外接压缩气来达到更好的干燥效果；并具有酒精干燥功能。 |
| 11 | 消毒剂加热 | 可对消毒剂自动加热并显示加热温度，提高消毒效果和效率；独立消毒剂加热控制系统。 |
| 12 | 消毒剂自动取样功能 | 通过独立的消毒液取样泵控制，可实现消毒液的自动取样，以降低消毒液对操作人员的危害。 |
| 13 | 消毒剂添加排放 | 设备自动对消毒液进行添加和排放。 |
| 14 | 全封闭消毒 | 洗消槽采用电动推杆压紧密封胶条的全封闭结构，消毒剂气味不向外泄露，最大限度保护操作人员健康。 |
| 15 | 无菌水漂洗 | 内置0.2μm无菌水过滤器；消毒后使用0.2μm过滤器过滤的无菌水漂洗，避免不干净的漂洗水再次污染消毒好的内镜。 |
| 16 | 消毒次数记录 | 每完成一次清洗消毒流程，自动记录洗消次数。 |
| 17 | 过程数据打印 | 打印每一条内镜清洗消毒的过程数据：操作员编号、程序名称、洗消日期、洗消时间、阶段名称、阶段时间，并提供打印样品扫描件。 |
| *18 | 控制系统 | 采用PLC控制，≥5.7寸彩色触摸屏显示，具有一键启动功能，通过灯带颜色控制，显示设备不同状态，方便操作人员观察。 |
| 19 | 程序运行倒计时功能 | 精确的设备倒计时功能，便于观测程序剩余时间，方便操作人员协调内镜洗消工作。 |
| 20 | 显示屏显示内容 | 显示屏显示运行过程的程序名称、洗消日期、运行阶段名称和阶段计时并提供运行界面实物照片； |
| 21 | 管理员权限设置 | 产品控制系统设有三级权限设置；操作人员拥有一级权限，可完成日常洗消工作；管理员拥有二级权限，可进行程序参数调整；维护人员拥有三级权限，可更改设备内部参数。 |
| 22 | 自动门、脚踏开门 | 自动门，可脚踢开门；避免手动开门后，拿取消毒完毕的内镜时产生二次感染。 |
| 23 | 关门保护功能 | 关门过程中，持续检测胶条承受压力，一旦压力异常，门自动弹起，避免关门过程中夹伤人员或内镜。 |
| 24 | 消毒效果检测报告 | 分别提供中国疾病预防控制中心出具的产品与使用循环型消毒剂（戊二醛、邻苯二甲醛、过氧乙酸）的消毒效果检测报告。 |
| 25 | 医疗器械注册证 | 提供二类医疗器械注册证。 |
| 26 | 其他证件 | 注册检验报告、卫生安全评价报告、电气安全性能检测报告、电磁兼容报告。 |
| 27 | 标准配置 | 主机：1台。内镜接头：1套（根据用户软镜型号提供内镜型号）。外置双级滤壳1个。1.0μm过滤器滤芯2个。0.45μm过滤器滤芯2个。0.1μm过滤器滤芯2个。内镜专用清洗液1桶。水源连接金属软管2条。手工测漏器1套（根据用户内镜品牌提供，压力范围1-30KPa）。 |

附件（15）：

一、主机一般规格和要求

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式。

2、血液部分具有肝素泵，并可设定停泵时间，显示累计量，快速肝素注入。

3、彩色液晶显示屏幕。

4、可进行可调钠曲线治疗，具有多种可选择性/梯级自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全。

5、可进行曲线治疗模式进行超滤，具有多种可选择的线性/梯型自动调整程序，实现个体化透析并保证病人安全。

6、超滤系统：双容量平衡系统。

7、自动监测电导度。

8、透析液温度：35℃—39℃，可调；透析液超过预置值时会发出声光报警，阻止透析液进入到透析器。

9、可选择和预设多种不同的透析液配方，以适应多机种中心的使用。

10、清洗消毒程序：多种化学、热化学消毒方式；消毒、除钙一次完成，其间无须人工更换消毒液；热化学消毒时间≤30分钟，同时消毒浓缩液吸管。

11、可使用通用型透析管路和透析器等耗材。

12、完全的水电路分离设计，单独CPU水路控制系统。

13、全功能数字化自检，包括所有显示、控制、监测、水路等系统.

14、空气检测器：超声波气泡检测系统；同时具有光学检测器识别血液是否通过管路，防止意外失血。

15、有数字化计算机信息网络接口。

16、故障自检功能，并能自动显示故障信息。

17、透析液过滤器接口：配置此接口，对透析液超纯滤过。

18、预期使用寿命10年

19、治疗中可进行密闭性压力衡定测试，保证治疗安全性

二、主要技术及性能规格要求

（1）血液监测部分

1、血泵：血流量指示：15—600ml/min，精度≤±10%。血泵管径2-10mm可调，方便各种管路的使用。

2、肝素泵：范围：0.1—10ml/h，分辨率0.1ml/h,可设定关泵时间。

3、静脉压力监测范围：-60mmHg～＋520mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。

4、动脉压力监测范围：-300mmHg～＋280mmHg，精确度±10mmHg，分辨率20mmHg。

（2）透析液监测部分

1、超滤率：0—4000ml/h，可调，精度：±1%。

2、透析液温度：35℃—39℃，连续可调，有精确数字读数。

3、透析液系统：碳酸盐透析，透析液流速300-500-800ml/min，最大可达800ml/min。

4、跨膜压监视器：范围 －60mmHg～＋520mmHg。

5、漏血探测器：光学检测，最大透析液流速800ml/h时≤0.5ml/min。

（3）电源

1、电源供应：交流电压220V（±10%）/50Hz下连续工作，能抗电磁冲击，电磁干扰。

2、不间断电源：设备断电时，不需人工切换，UPS电源直接工作维持血泵工作15分钟以上，同时维持所有监视系统正常，显示所有治疗数据；恢复供电时自动启动治疗，保持原有数据。

附件（16）：

技术要求

一、一般规格和要求

1、具有碳酸盐/醋酸盐/单超透析多种透析模式，适用各种配方透析液。

2、肝素泵可设定停泵时间，显示累积量，可作大剂量追加给药。

3、彩色液晶可任意调向触摸显示屏幕。

4、具备固定及自由设定的钠曲线，实现个体化透析治疗。

5、具备固定及自由设定的可调超滤曲线，实现个体化透析治疗配方。

6、超滤系统为双容量平衡腔四腔室超滤控制系统，精密容积式脱水控制，透析液连续提供，能达到零超滤。治疗中可进行密闭压力衡定测试，保证治疗安全性。

7、电导度检测为A/B液混合后总电导度检测。

8、透析液温度控制在34-39℃，可实时监测及可调，并有超温保护。

9、清洗消毒程序：进行化学/热/脱钙多种消毒清洗程序；化学热消毒（80℃以上）除钙、除脂和消毒程序一体进行；进入实质消毒阶段后机器自动进行强制冲洗，以确保无药液残留，透析液吸管可联机清洗消毒；热化学消毒时间不超过40分钟。

10、可选择自动消毒程序。

11、具有六个以上专用CPU控制，增加机器安全性。

12、有内置维修和故障诊断软件。

13、有数字化信息网络接口，可直接联网远程诊断和维修。

14、有2个透析液内毒素过滤器接口，对透析液进行超纯滤过。

15、实时透析尿素氮清除率监测装置；

16、HDF时自动设定置换液速率以匹配有效血流量。

17、准备结束和回血时，透析液流量为100ml/min，可预先设定。

18、可根据血流量，自动调节透析液流量，可预先设定。

19、自动连接测试功能：保证体外循环、肝素注射器、透析液系统连接正确。

20、多个漏液传感器系统：体外循环或机器内部有泄漏时自动报警，保证治疗安全性。

21、HD；前或后稀释HDF，前或后稀释HF五种治疗模式可随时灵活转换。

22、在线血压监测组件。

23、“紧急按钮”，遇患者急性并发症，一键做到：停超滤。

二、主要技术及性能规格要求

1、血泵：有效血流量30～600ml/min，血泵管径2-10毫米可调。

2、肝素泵0.5-10ml/h可选用多种尺寸的注射器，可设关泵时间。

3、静脉压力监测范围 -80mmHg～+400mmHg,精确度±7mmHg，分辨度5mmHg。

4、动脉压力监测范围 -200mmHg～+200mmHg, 精确度±7mmHg,分辨度5mmHg。

5、双重空气监测，具有高灵敏度。

6、超滤率为0～4000ml/h 连续可调，可显示超滤目标，超滤时间，超滤速率，超滤量，精度±1%；可实现零超滤。

7、跨膜压监测范围-80～+400mmHg，分辨度5mmHg；有跨膜压自动跟踪报警功能。

8、透析液流量0--1000ml/min，调整梯度100 ml/min。

9、电源：电压220V±10%  50Hz连续工作，能抗电磁冲击、电磁干扰。

10、随机设置内置不间断电源，断电时自动切换并可维持血泵正常运转及监测显示所有治疗数据和报警安全监测工作≥15分钟。

11、置换液生成系统：  联机式自产置换液，包括置换液泵壹只；置换量为1.5—36升/小时（25-600ml/min）；精度为10%；使用两只同种规格的透析液过滤器。

附件（17）：

血浆置换吸附血液滤过招标参数

一、用途:

整机原装进口，全自动化设计，适用于成人，儿童治疗。

二、功能:

1、 一体化全自动整合设计，可实现以下治疗模式 ：SCUF、CVVH、CVVHD 、CVVHDF 、TPE、HP、DPMAS等。

2、6个及以上泵设计，操作方便，安全灵活使用。

2.1 10.4英寸彩色可旋转的屏幕，配合内置智能软件方便使用。

2.2 ※中文操作界面，图文显示操作指引。

2.3 具有再循环模式，方便临床因检查或疾病转变暂时性的中断治疗，节约治疗成本。

2.4 膜内膜外分别预冲，自动控制血流速，排气充分，减少滤器内凝血。

2.5 配有平衡系统，2个独立的电子秤，最大承重20kg，电子秤的线性精度达到0.1%,具有零点校准功能，自动评估偏差值，保障治疗的安全性。

2.6 连续记录病人治疗详细信息，最长可达100小时。

2.7 一套管路可实现多种治疗模式，管路上有颜色标识，方便临床识别。

2.8 ※耗材开放，可根据治疗需要选择任意品牌的；滤器、灌流器、血浆分离器等。

2.9 非侵入式金属压力传感器，减少与血液接触的感染机率，保障治疗的安全性。

2.10 ※内置肾剂量计算器：帮助操作者制定治疗处方，内置剂量计算器可实时结算，帮助了解治疗有效性，评估达成剂量，提高CRRT治疗质量。

2.11 ※一体式置换液加热系统，加热范围：35℃-39℃，或者关闭。

2.12 具有CRRT数据传输功能，方便临床接入医院系统，实行数字化管理

2.13 TFL（总液体丢失/容量失衡）一次治疗液体总误差在50ml，并可进行容量失衡的纠正，提高治疗的安全性，保障患者安全。

2.14 具有自动除气壶：万向轮设计，方便临床移动设备。

三、参数:

1、流速

1.1血泵流速范围在10毫升到450ml/min，精度±5%

1.2置换液流速范围在0-10000ml/h，精度0.1%

1.3透析液流速范围在0-10000ml/h，精度0.1%

1.4净超滤流速范围在-100-2000ml/h，最大净脱水偏差（单次治疗成人50ml/低容量20ml）精度±5%或50ml/20ml

1.5废液泵流速范围在0-12000ml/h，精度0.1%

2、压力监测范围

2.1动脉压:-250mmHg到+350mmHg，精度±5mmHg

2.2静脉压:-80mmHg到+300mmHg，精度±5mmHg

2.3滤器前压:-200mmHg到+500mmHg，精度±5mmHg

2.4滤出液压:-400mmHg到+450mmHg，精度±10mmHg

2.5 TMP：-50mmHg到+450mmHg，精度±10mmHg

3、一体化肝素泵，输入范围：0或0.5-15ml/h，流速精度：1ml，枸橼酸泵及相关治疗模式。

4、具有后备电源，断电模式下保障管路循环。

5、空气探测器，灵敏度：血流速200ml/min情况下，监测1ul的气泡。

附件（18）：

扩增仪参数

1.检测孔位：96孔。

2.使用耗材：0.2ml的96孔板、八连排管。

3.检测通道：4-6通道。

4.反应体系：10-100微升。

5.线性范围：1-1010copies。

6.检测重复性：CT的CV值≤0.5%。

7.荧光检测波长：500-800nm。

8.检测结果能自动分析并储存。

9.能提供仪器性能验证报告。

附带：需提供一台高压灭菌设备（容量100L），医用冰箱一台，医用冰柜一台，八连排加样枪5把，加样枪10微升、20微升、200微升各5把，电脑2台，打印机2台，扫描枪5把，圆凳子6把。