附件一：

西院区综合楼裙楼顶步梯厅防水方案

一、地点：裙楼楼顶西南角、西北角、东北角、东南角步梯厅。

二、施工方案：

- 步梯厅外墙及房顶安装固定成型彩钢板（冠洲、大鸡）。

- 固定用檩条使用4*6热镀锌方管，厚度2.8。

- 墙面及屋顶用0.5成型彩钢板，结构胶粘结，打三排螺丝固定。

- 漏水地面开槽，开至原有防水层，做好防水处理。

- 步梯厅外墙墙根周围做水泥斜坡50cm长，高于原有地面15㎝。

- 保质期：一年

附件二：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院裙楼顶步行梯厅防水工程预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日