附件一：

东营市第二人民医院

GE 64排CT设备维修

项目询价单

序号：DYEY2020075#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | GE 64排CT设备维修 |
| 质保及付款方式 | 00 质保：不少于6个月，质保期内配件出现问题免费 维修，如不能维修免费更换。 付款方式：项目完成，验收合格后一次性全额付款 |
| 最终报价（元） |  |

附件二：

东营市第二人民医院

GE 64排CT维修招标技术要求

一、设备名称：GE  64排CT  型号：Optima CT660

装机时间：2013年7月

二、设备故障现象：

硬件扫描错误，log：filter A failed to home（仅供参考）：配件号：5395258部件号SRM Tested Common Filter FRU故障，需要更换。

三、维修服务要求

1、投标方可提前派驻专业工程师对设备的故障进行诊断，提供相关配件的更换服务。要求所更换配件为全新配件，设备故障诊断、配件的安装、调试直至设备正常运行的所有可能发生的一切费用一并包含在报价中。

2、收到中标通知后，完成故障排除、配件更换至设备正常运行所用时间不超过3天。

3、投标方提供的此次维修服务（包含更换的配件等）质保期不少于半年，质保期内出现类似故障免费更换配件。

四、投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全、营业范围满足采购要求；

3．营业执照的经营范围包括医疗设备维修等资质；

4．投标人维修人员具备GE原厂技术维修能力及水平等相关认证；

5．投标人必须有同系列设备的保修或维修服务经验（提供合同及对应验收报告（或用户意见书）复印件加盖投标人公章）；

6．本项目不接受联合体投标。

设备科

2020年12月28日