附件一：

东营市第二人民医院

医用计量器具校验服务采购项目技术要求

一、项目名称：东营市第二人民医院医用计量器具校验服务采购项目

二、医用计量器具清单见附件

三、供应商资格要求

1、供应商必须具有独立法人资格。

2、供应商必须具有所投项目的服务能力。

3、供应商须提供通过中国合格评定国家认可委员会（CNAS）实验室认可证书及附件、检验检测资质认定（CMA）证书及附件，资质证书需包含医用计量器具清单中所有计量检测校准项目（非强检项目）。

四、项目技术要求

1、检测设备要求：检测设备溯源合格，溯源证书在有效期内，设备参数符合检定规程或校准规范要求；

2、技术服务人员资质要求：具有行业协会颁发的检定/校准人员证书或人员上岗证书（提供证书复印件）；

3、所有检校数据均可溯源至国家基准，出具的检校报告均可获得国家认可，具有法律效力；

4、成交供应商负责联系法定计量技术机构对明细中属于强检目录中的设备进行免收检测费服务。

五、服务要求

1、接到院方通知后20个工作日内完成本项目中所有设备的检校（含强检），具体检测时工作时间服从医院安排，并于检校完成后15个工作日内出具符合国家相关规定的检测报告。

2、在现场检校时应规范着装，佩戴工作证，文明用语，服务热情，行为得体，严格遵守医院管理部门各项规章制度及规定。

3、在检校过程中如发现问题及时现场指导纠正，工作结束后将检校结果告知科室并填写检校确认单，对于不合格设备，设备维修后免费复检。

六、项目报价

（1）按照医用计量器具清单附件要求对本项目进行报价，报价包括但不限于服务项目的税金、人工费等本项目完成所需要的全部费用。

（2）本项目结算以实际检校的设备数量进行费用结算，在检校工作结束后15个工作日内，提供所有校验设备的医院科室确认单、设备台帐和结算清单，附合同进行结算。

附：医用计量器具设备清单

| 序 号 | 仪器名称 | 数量 ( 台/件) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 90 |
| 2 | 注射泵单通道 | 142 |
| 3 | 注射泵双通道 | 43 |
| 4 | 呼吸机 | 56 |
| 5 | 除颤仪 | 30 |
| 6 | 麻醉机 | 14 |
| 7 | 高频电刀 | 14 |
| 8 | 胎儿监护仪 | 19 |
| 9 | 多普勒胎心仪 | 10 |
| 10 | 医用超声诊断仪 | 11 |
| 11 | 辐射保暖台 | 7 |
| 12 | 婴儿培养箱 | 14 |
| 13 | 脉搏血氧仪 | 50 |
| 14 | 血液透析机 | 20 |
| 15 | 机械式温度计 | 61 |
| 16 | 数字温度计 | 8 |
| 17 | 机械式温湿度表 | 64 |
| 18 | 数字指示秤 | 31 |
| 19 | 模拟指示秤 | 32 |
| 20 | 戥秤 | 3 |
| 21 | 移液器 | 40 |
| 22 | 移液器八通道 | 2 |
| 23 | 温箱（二氧化碳培养箱、生化培养箱、医用冷藏箱等） | 33 |
| 24 | 水浴箱 | 4 |
| 25 | 离心机 | 20 |
| 26 | 显微镜 | 9 |
| 27 | 生物安全柜 | 12 |
| 28 | 洁净工作台 | 8 |
| 29 | 凝血分析仪 | 4 |
| 30 | 生化分析仪 | 5 |
| 31 | 血细胞分析仪 | 6 |
| 32 | 尿液分析仪 | 4 |
| 33 | 电解质分析仪 | 1 |
| 34 | PCR仪 | 6 |
| 35 | 消毒清洗机 | 2 |
| 36 | 灭菌器 | 5 |
| 37 | 纯水机 | 3 |
| 38 | 肺功能仪 | 3 |
| 39 | 核磁共振 | 2 |
| 40 | 超声骨密度仪 | 2 |
| 41 | 氧气表 | 422 |
| 42 | 负压表 | 83 |
| 43 | 红外体温计 | 57 |
| 44 | 玻璃体温计 | 94 |
| 45 | 水银血压计 | 48 |
| 46 | 电子血压计 | 124 |
| 47 | 数字心电图机 | 44 |
| 48 | 脑电图机 | 1 |
| 49 | 多参数监护仪 | 189 |
| 50 | 验光仪 | 1 |
| 51 | 非接触式眼压计 | 1 |
| 52 | DR | 5 |
| 53 | 数字胃肠 | 2 |
| 54 | 口腔全景 | 1 |
| 55 | 乳腺机 | 1 |
| 56 | C型臂 | 1 |
| 57 | CT | 4 |
| 58 | DSA | 2 |
| 59 | 加速器 | 1 |
| 60 | 空气消毒机 | 1 |
| 61 | 电动洗胃机 | 1 |
| 62 | 心肺复苏机 | 1 |
| 63 | 听力计 | 1 |
| 合计： | 1975 |

附件二：

医用计量器具校验服务采购项目报价单

| 序 号 | 仪器名称 | 数量 ( 台/件) | 初始报价（元） | 谈判中报价（元） | 最终报价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输液泵 | 90 |  |  |  |
| 2 | 注射泵单通道 | 142 |  |  |  |
| 3 | 注射泵双通道 | 43 |  |  |  |
| 4 | 呼吸机 | 56 |  |  |  |
| 5 | 除颤仪 | 30 |  |  |  |
| 6 | 麻醉机 | 14 |  |  |  |
| 7 | 高频电刀 | 14 |  |  |  |
| 8 | 胎儿监护仪 | 19 |  |  |  |
| 9 | 多普勒胎心仪 | 10 |  |  |  |
| 10 | 医用超声诊断仪 | 11 |  |  |  |
| 11 | 辐射保暖台 | 7 |  |  |  |
| 12 | 婴儿培养箱 | 14 |  |  |  |
| 13 | 脉搏血氧仪 | 50 |  |  |  |
| 14 | 血液透析机 | 20 |  |  |  |
| 15 | 机械式温度计 | 61 |  |  |  |
| 16 | 数字温度计 | 8 |  |  |  |
| 17 | 机械式温湿度表 | 64 |  |  |  |
| 18 | 数字指示秤 | 31 |  |  |  |
| 19 | 模拟指示秤 | 32 |  |  |  |
| 20 | 戥秤 | 3 |  |  |  |
| 21 | 移液器 | 40 |  |  |  |
| 22 | 移液器八通道 | 2 |  |  |  |
| 23 | 温箱（二氧化碳培养箱、生化培养箱、医用冷藏箱等） | 33 |  |  |  |
| 24 | 水浴箱 | 4 |  |  |  |
| 25 | 离心机 | 20 |  |  |  |
| 26 | 显微镜 | 9 |  |  |  |
| 27 | 生物安全柜 | 12 |  |  |  |
| 28 | 洁净工作台 | 8 |  |  |  |
| 29 | 凝血分析仪 | 4 |  |  |  |
| 30 | 生化分析仪 | 5 |  |  |  |
| 31 | 血细胞分析仪 | 6 |  |  |  |
| 32 | 尿液分析仪 | 4 |  |  |  |
| 33 | 电解质分析仪 | 1 |  |  |  |
| 34 | PCR仪 | 6 |  |  |  |
| 35 | 消毒清洗机 | 2 |  |  |  |
| 36 | 灭菌器 | 5 |  |  |  |
| 37 | 纯水机 | 3 |  |  |  |
| 38 | 肺功能仪 | 3 |  |  |  |
| 39 | 核磁共振 | 2 |  |  |  |
| 40 | 超声骨密度仪 | 2 |  |  |  |
| 41 | 氧气表 | 422 |  |  |  |
| 42 | 负压表 | 83 |  |  |  |
| 43 | 红外体温计 | 57 |  |  |  |
| 44 | 玻璃体温计 | 94 |  |  |  |
| 45 | 水银血压计 | 48 |  |  |  |
| 46 | 电子血压计 | 124 |  |  |  |
| 47 | 数字心电图机 | 44 |  |  |  |
| 48 | 脑电图机 | 1 |  |  |  |
| 49 | 多参数监护仪 | 189 |  |  |  |
| 50 | 验光仪 | 1 |  |  |  |
| 51 | 非接触式眼压计 | 1 |  |  |  |
| 52 | DR | 5 |  |  |  |
| 53 | 数字胃肠 | 2 |  |  |  |
| 54 | 口腔全景 | 1 |  |  |  |
| 55 | 乳腺机 | 1 |  |  |  |
| 56 | C型臂 | 1 |  |  |  |
| 57 | CT | 4 |  |  |  |
| 58 | DSA | 2 |  |  |  |
| 59 | 加速器 | 1 |  |  |  |
| 60 | 空气消毒机 | 1 |  |  |  |
| 61 | 电动洗胃机 | 1 |  |  |  |
| 62 | 心肺复苏机 | 1 |  |  |  |
| 63 | 听力计 | 1 |  |  |  |
| 合计： | 1975 |  |  |  |

备注：1、如果明细单价乘以数量的合计数与合计金额不一致，以明细单价为准。

2、合计需要同时填写大小写，如果大小写不一致，以大写金额为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：    年    月   日

附件三：

第三方服务单位廉洁诚信承诺书

东营市第二人民医院：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，进一步降低成本，提高服务质量，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家法律法规及医院廉洁从业方面的有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不损害国家和医院利益，自觉接受相关部门的监督检查。

2.在所有服务环节，不以任何理由向贵单位人员行贿，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵单位人员支付的各种费用及其它各种变相行贿行为。

3.未经贵单位书面允许，不与贵单位人员及其亲友等关联人员从事本服务项目相关的物资买卖、劳务提供及中介活动等任何交易交往行为。

4.不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其它竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害贵单位合法利益。

5.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。未经贵单位书面允许不转包、分包项目。

6.贵单位人员如提出违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证自不正当行为发生之日起三日内主动向贵单位纪检监察部门举报。已知悉举报电话：0546-6858170。

7.我方保证及时准确将本承诺书内容告知我方人员并严格督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。

8.我公司同贵单位自合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送与你单位相关人员。

9.我方已知晓并支持贵单位《清廉医院建设实施方案》的执行，将无条件配合贵单位关于规范服务行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可贵单位主张我方存在的各项不当行为。

10.我方将严格遵守本承诺，如有违反，贵单位可按相关合同条款执行，单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行），并处以违约金。未经贵单位允许，我方三年内不得参加贵单位组织的所有采购招标活动。

11.本承诺书适用于东营市第二人民医院的所有服务合作项目。

12.本承诺书自合作之日起作为我方参与贵单位所有物资供应和基建项目、劳务承包的合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本承诺书一式2份，医院纪检监察室和我单位各留存一份。

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日

附件四：

采购信誉承诺函

采购人：

# 我公司（单位）参加东营市第二人民医院                            采购活动。

# 为了维护采购形象和信誉，防止低于本企业成本报价或蓄意高于正常市场销售价格；防止提供虚假材料骗取成交；防止本企业提供虚假或不真实的中小企业声明函骗取中标；防止成交后无正当理由放弃成交结果；防止在成交后违规不与采购人签订合同；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；与其他供应商恶意串通的等违反《中华人民共和国采购法》及有关法律、法规规定行为的发生；如果本公司出现以上情况，根据有关规定，愿以本《采购信誉承诺函》书面形式郑重承诺如下：

# 东营市第二人民医院可在有关采购信息媒体上公告我公司的不良行为。

供应商名称：（公章）：

年   月   日

附件五：

******公司无重大违法记录声明函

采购人：

我单位在参加本次                                  采购活动前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购人、监督管理部门等单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年  月  日

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日