附件一：

东营市第二人民医院

太阳能光伏项目采购要求

一、项目背景

随着清洁能源的迅速发展，太阳能作为一种可再生能源，在全球范围内受到广泛关注。本项目旨在利用太阳能光伏作为主要的能源来源，在我们的单位内实施一个太阳能光伏供电系统，以减少对传统能源的依赖，并减少对环境的不良影响。

二、项目要求

1、系统容量：根据单位实际安装需求满足我们单位的用电需求，并具备扩展性。

2、功能要求：太阳能光伏系统应能够为单位提供稳定的电力供应，可独立运行，并满足我们的能源需求。

3、现场施工要求：施工区域现有太阳能热水器移到背侧并固定（现运行的保证正常使用，需要拆除的将其拆除并将垃圾进行清理），所有需要安装光伏的屋顶做好防水（在光伏合同期内），在光伏安装期间遵守医院现场施工要求，屋顶及施工区域内垃圾清扫保证美观，施工过程中，由于成交供应商施工造成的屋顶及设施造成的损坏等，由成交供应商自行协调赔偿并妥善解决。

三、工程规模

本项目规划建设总容量为2MWp，本期一次建成2MWp，项目位于东营市第二人民医院院内。根据当地太阳能光伏资源以及单位的初步开发规划，本期建设光伏电站容量2MWp，以二回35kv电缆线路送出。

四、项目范围

工作范围包括（但不限于）光伏电站工程场地平整、设备的供货、催交、运输、保险、接车、卸车、仓储保管、倒运、光伏电站建筑及安装工程、升压站内建筑及安装工程、集电线路建筑安装工程、监控安保系统、场内道路、进场道路、场区围栏、围墙及大门、水保工程、环保工程、垃圾清运出现场，所有建筑物水电源接引、施工电源、供水工程、办公和生活临建、接入系统工程（含施工图设计、建筑安装工程及调试等）、调试及配能试验；合整套启动、光伏电站安全稳定可靠性试运行、预验收；组织消防和防雷工程验收；电站性能实验，购买建设期工程一切险、第三者责任险以及质保期内的相关服务、售后服务等。

五、工期要求：2个月

附件二：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 太阳能光伏发电工程 | 采购项目报价单 |
| 序号：DYEY2024016# 报价时间: 2024年 月 日 |
| 单位名称（盖公章）： | 联系电话： |
| 报价 | 金额： 大写： |
| 备注 | 若国网电价降至现在报价时，则电费相应降低 %。 |
| 最终报价大小写须一致，不一致的以大写为准。 | 报价人签字： |

附件三：

第三方服务单位廉洁诚信承诺书

东营市第二人民医院：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，进一步降低成本，提高服务质量，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家法律法规及医院廉洁从业方面的有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不损害国家和医院利益，自觉接受相关部门的监督检查。

2.在所有服务环节，不以任何理由向贵单位人员行贿，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵单位人员支付的各种费用及其它各种变相行贿行为。

3.未经贵单位书面允许，不与贵单位人员及其亲友等关联人员从事本服务项目相关的物资买卖、劳务提供及中介活动等任何交易交往行为。

4.不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其它竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害贵单位合法利益。

5.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。未经贵单位书面允许不转包、分包项目。

6.贵单位人员如提出违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证自不正当行为发生之日起三日内主动向贵单位纪检监察部门举报。已知悉举报电话：0546-6858170。

7.我方保证及时准确将本承诺书内容告知我方人员并严格督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。

8.我公司同贵单位自合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送与你单位相关人员。

9.我方已知晓并支持贵单位《清廉医院建设实施方案》的执行，将无条件配合贵单位关于规范服务行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可贵单位主张我方存在的各项不当行为。

10.我方将严格遵守本承诺，如有违反，贵单位可按相关合同条款执行，单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行），并处以违约金。未经贵单位允许，我方三年内不得参加贵单位组织的所有采购招标活动。

11.本承诺书适用于东营市第二人民医院的所有服务合作项目。

12.本承诺书自合作之日起作为我方参与贵单位所有物资供应和基建项目、劳务承包的合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本承诺书一式2份，医院纪检监察室和我单位各留存一份。

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日

附件四：

采购信誉承诺函

采购人：

# 我公司（单位）参加东营市第二人民医院                            采购活动。

# 为了维护采购形象和信誉，防止低于本企业成本报价或蓄意高于正常市场销售价格；防止提供虚假材料骗取成交；防止本企业提供虚假或不真实的中小企业声明函骗取中标；防止成交后无正当理由放弃成交结果；防止在成交后违规不与采购人签订合同；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；与其他供应商恶意串通的等违反《中华人民共和国采购法》及有关法律、法规规定行为的发生；如果本公司出现以上情况，根据有关规定，愿以本《采购信誉承诺函》书面形式郑重承诺如下：

# 东营市第二人民医院可在有关采购信息媒体上公告我公司的不良行为。

供应商名称：（公章）：

年   月   日

附件五：

******公司无重大违法记录声明函

采购人：

我单位在参加本次                                  采购活动前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购人、监督管理部门等单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年  月  日