附件一：

东营市第二人民医院

放射诊疗工作场所及个人剂量计检测服务采购要求

一、采购内容

1、核医学、I-125粒籽植入工作场所、直线加速器、CT、DSA等21个放射诊疗工作场所（设备明细详见附件一）性能检测、防护检测（状态检测）、稳定性检测等检测服务

2、医院放射诊疗工作人员个人剂量计检测服务，共计放射诊疗工作人员56人，其中含双剂量计人员21人。

二、供应商资格要求

供应商要求：参加本项目的供货商除应具《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、供应商必须是具备有独立承担民事责任能力的，在中华人民共和国境内注册的法人单位。

2、具有相应的放射卫生技术服务资质（外省机构需已取得山东省卫健委备案批准），具有履约必需的人员、设备和专业技术能力。

3、谈判时需提供供应商资格证明文件（包括：营业执照复印件、《放射卫生技术服务机构资质证书》、《检验检测机构资质认定证书》等。

4、供应商近三年同类业绩（列表，并附合同复印件）。

三、服务期：

三年，合同一年一签。

四、服务要求

1、项目报价实行单项报价，每台设备的检测内容必须严格按照最新国家相关标准、规范和周期执行，其中直线加速器稳定性检测只需要检测日稳定性(剂量)、X射线深度吸收剂量特性、电子线深度吸收剂量特性、X射线方形照射野的均整度、X射线方形照射野的对称性、电子线照射野的均整度、治疗床的运动精度、治疗床的刚度等几个项目。

2、成交供应商收到甲方检测通知后10个工作日内安排人员到现场进行检测，院方提供服务支持，检测中不合格项及时告知院方，院方修复后通知成交供应商，成交供应商免费进行复测。

3、设备现场检测完成后，10个工作日内出具相应的检测报告。

4、个人剂量计检测应在收到院方需检测的剂量计后20个工作日内出具检测报告，个人剂量计的周期检定符合标准要求，费用报价含邮寄费。

| 附：东营市第二人民医院放射诊疗设备台账明细 |
| --- |
| 序号 | 科室 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 地点 | 状态检测 | 稳定性检测 |
| 1 | 放疗室 | 直线加速器 | 西门子 | Primus E | 东院区门诊楼与内科病房楼之间 | √ | 日稳定性(剂量) X射线深度吸收剂量特性 电子线深度吸收剂量特性 X射线方形照射野的均整度 X射线方形照射野的对称性 电子线照射野的均整度 治疗床的运动精度 治疗床的刚度 |
| 2 | 影像科 | DR | 东芝 | MRAD-D50S | 东院区2号病房楼一楼影像科 | √ | √ |
| 3 | 影像科 | 数字胃肠机 | 日立 | POPULUS TI | 东院区2号病房楼一楼影像科 | √ | √ |
| 4 | 核医学科 | 数字化闪烁分层摄影仪（DS） | 哈尔滨亿仁赛博医疗设备有限公司 | D&L-1 | 东院区西侧平房 | √ | √ |
| 5 | 影像科 | 全数字化乳腺X光机 | HOLOGIC | Selenia | 东院区2号病房楼一楼影像科 | √ | √ |
| 6 | 体检科 | 车载DR | 康达医疗 | MXHF-1500DR | 东院区健康查体车 | √ | √ |
| 7 | 导管室 | 血管造影机 | 东芝 | INFX-8000C | 西院区病房楼一楼导管室 | √ | √ |
| 8 | 影像科 | 64排CT | GE | Optima CT660 | 西院区综合楼一楼影像科 | √ | √ |
| 9 | 影像科 | DR | 飞利浦 | Digital Diagnost 3 | 西院区综合楼一楼影像科 | √ | √ |
| 10 | 影像科 | 数字胃肠机 | 日立医疗系统（苏州）有限公司 | POPULUS So(H4)-4 | 西院区综合楼一楼影像科 | √ | √ |
| 11 | 手术室 | C型臂X光机 | 美国GE | brivooec850 | 西院区综合楼四楼手术室 | √ | √ |
| 12 | 手术室 | 移动式平板C型臂X射线机 | 普爱医疗 | PLX118F/a | 西院区综合楼四楼手术室 | √ | √ |
| 13 | 影像科 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 东软医疗系统股份有限公司 | NeuVision 550M PLUS | 西院区影像科 | √ | √ |
| 14 | 影像科 | 40排CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT 520 | 东院区2号病房楼一楼影像科 | √ | √ |
| 15 | 发热门诊 | 螺旋CT | 西门子 | Somatom Spirit | 王道院区一楼影像科 | √ | √ |
| 16 | 复合手术室 | DSA | 佳能医疗系统株式会社 | INFX-9000F | 西院区导管室负压复合手术室 | √ | √ |
| 17 | 儿童保健科 | 牙科X射线机 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | RAY68(M) | 东院门诊楼二楼 | √ | √ |
| 18 | 肿瘤科 | I125粒籽植入 |  |  | 东院区2号病房楼一楼和七楼病房 | √ | √ |
| 19 | 王道院区 | 口腔全景X射线系统 | PLANMECA | Promax | 西院区综合楼三楼口腔科 | √ | √ |
| 20 | 王道院区 | 40排CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT 520 | 西院区发热门诊CT室 | √ | √ |
| 21 | 王道院区 | DR | 深圳蓝韵 | 6800 | 王道院区一楼影像科 | √ | √ |

附件二：

| 放射诊疗设备及场所等检测服务采购项目报价单 |
| --- |
| 序号 | 设备名称 | 生产厂家 | 型号 | 初始报价（元） | 谈判中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| 1 | 直线加速器 | 西门子 | Primus E |  |  |  |  |
| 2 | DR | 东芝 | MRAD-D50S |  |  |  |  |
| 3 | 数字胃肠机 | 日立 | POPULUS TI |  |  |  |  |
| 4 | 数字化闪烁分层摄影仪（DS） | 哈尔滨亿仁赛博医疗设备有限公司 | D&L-1 |  |  |  |  |
| 5 | 全数字化乳腺X光机 | HOLOGIC | Selenia |  |  |  |  |
| 6 | 车载DR | 康达医疗 | MXHF-1500DR |  |  |  |  |
| 7 | 血管造影机 | 东芝 | INFX-8000C |  |  |  |  |
| 8 | 64排CT | GE | Optima CT660 |  |  |  |  |
| 9 | DR | 飞利浦 | Digital Diagnost 3 |  |  |  |  |
| 10 | 数字胃肠机 | 日立医疗系统（苏州）有限公司 | POPULUS So(H4)-4 |  |  |  |  |
| 11 | C型臂X光机 | 美国GE | brivooec850 |  |  |  |  |
| 12 | 移动式平板C型臂X射线机 | 普爱医疗 | PLX118F/a |  |  |  |  |
| 13 | 移动式数字化医用X射线摄影系统 | 东软医疗系统股份有限公司 | NeuVision 550M PLUS |  |  |  |  |
| 14 | 40排CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT 520 |  |  |  |  |
| 15 | 螺旋CT | 西门子 | Somatom Spirit |  |  |  |  |
| 16 | DSA | 佳能医疗系统株式会社 | INFX-9000F |  |  |  |  |
| 17 | 牙科X射线机 | 宁波蓝野医疗器械有限公司 | RAY68(M) |  |  |  |  |
| 18 | I125粒籽植入 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 口腔全景X射线系统 | PLANMECA | Promax |  |  |  |  |
| 20 | 40排CT | 上海联影医疗科技股份有限公司 | uCT 520 |  |  |  |  |
| 21 | DR | 深圳蓝韵 | 6800 |  |  |  |  |
| 22 | 个人剂量计检测服务 |  |  |  |  |
| 合计金额 |  |  |  |  |

备注：1、如果单项报价的合计数与合计金额不一致，以单项报价的合计数为准。

2、合计金额需要同时填写大小写，如果大小写不一致，以大写金额为准。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：    年    月   日

附件三：

第三方服务单位廉洁诚信承诺书

东营市第二人民医院：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，进一步降低成本，提高服务质量，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家法律法规及医院廉洁从业方面的有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不损害国家和医院利益，自觉接受相关部门的监督检查。

2.在所有服务环节，不以任何理由向贵单位人员行贿，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵单位人员支付的各种费用及其它各种变相行贿行为。

3.未经贵单位书面允许，不与贵单位人员及其亲友等关联人员从事本服务项目相关的物资买卖、劳务提供及中介活动等任何交易交往行为。

4.不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其它竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害贵单位合法利益。

5.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。未经贵单位书面允许不转包、分包项目。

6.贵单位人员如提出违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证自不正当行为发生之日起三日内主动向贵单位纪检监察部门举报。已知悉举报电话：0546-6858170。

7.我方保证及时准确将本承诺书内容告知我方人员并严格督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。

8.我公司同贵单位自合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送与你单位相关人员。

9.我方已知晓并支持贵单位《清廉医院建设实施方案》的执行，将无条件配合贵单位关于规范服务行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可贵单位主张我方存在的各项不当行为。

10.我方将严格遵守本承诺，如有违反，贵单位可按相关合同条款执行，单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行），并处以违约金。未经贵单位允许，我方三年内不得参加贵单位组织的所有采购招标活动。

11.本承诺书适用于东营市第二人民医院的所有服务合作项目。

12.本承诺书自合作之日起作为我方参与贵单位所有物资供应和基建项目、劳务承包的合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本承诺书一式2份，医院纪检监察室和我单位各留存一份。

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日

附件四：

采购信誉承诺函

采购人：

# 我公司（单位）参加东营市第二人民医院                            采购活动。

# 为了维护采购形象和信誉，防止低于本企业成本报价或蓄意高于正常市场销售价格；防止提供虚假材料骗取成交；防止本企业提供虚假或不真实的中小企业声明函骗取中标；防止成交后无正当理由放弃成交结果；防止在成交后违规不与采购人签订合同；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；与其他供应商恶意串通的等违反《中华人民共和国采购法》及有关法律、法规规定行为的发生；如果本公司出现以上情况，根据有关规定，愿以本《采购信誉承诺函》书面形式郑重承诺如下：

# 东营市第二人民医院可在有关采购信息媒体上公告我公司的不良行为。

供应商名称：（公章）：

年   月   日

附件五：

******公司无重大违法记录声明函

采购人：

我单位在参加本次                                  采购活动前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购人、监督管理部门等单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年  月  日

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日