附件一：

东营市第二人民医院

污水处理第三方检测及水质监测招标要求

一、技术要求：

A包：污水技术要求

一、检测单位需具备相关指标检测资质；

二、检测项目包括：

（一）医疗污水：参照《医疗污染物排放标准》（山东省地方标准DB37/596-2020）pH、阴离子表面活性剂、石油类、总氰化物、COD、BOD5、氨氮、挥发酚、悬浮物、粪大肠菌群数、总余氯、动植物油；

- 无组织废气：参照《医疗污染物排放标准》（山东省地方标准DB37/596-2020）甲烷、臭气浓度、氨气、氯、硫化氢

- 噪声：

厂界噪声，点位四个，每个点位需监测夜间及昼间噪声

备注：所有检测都根据排污许可证要求进行检测

B包：饮用水技术要求

一、检测单位需具备相关指标检测资质；

二、水质检测项目包括：

（一）饮用水：参照《饮用净水水质标准》CJ94-2005

1. 感官性状：

色、浑浊度、臭和味，肉眼可见物；

2. 一般化学指标：

PH、总硬度、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚记）、阴离子合成洗涤剂、硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、耗氧量（CODMN，以O2计）；

3. 毒理学指标：

氟化物、硝酸盐氮（以N计）、砷、硒、汞、镉、铬(六价)、铅、银、氯仿、四氯化碳；

4. 细菌学指标：

细菌总数、总大肠菌群、粪大肠菌群、余氯；

5、出具标准检测报告。

二、水质检测项目检测方法需按照《医疗污染物排放标准》（山东省地方标准DB37/596-2006）、《饮用净水水质标准》CJ94-2005所列监测分析方法或国家生态环境部认定的替代方法、等效方法执行，流量计比对按照《水污染源在线监测系统运行技术规范》HJ355-2019执行。

三、医院污水处理站分为总院区、东院区、王道院区三个站点，总院区、东院区位于大王镇，污水处理检测要求及频次根据排污许可证要求进行，王道院区位于丁庄镇，污水处理检测4次/年，出具标准检测报告。

四、中标方负责医院排污许可证更换资料申报工作。、

五、中标方负责根据排污许可证要求填报官方平台信息。

六、东营市第二人民医院污水年度监测方案

东营市第二人民医院污水年度监测方案

| 检测内容 | 检测点位 | 检测参数 | 检测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无组织废气 | 东、西院区厂界 | 甲烷 | 1次/季度 |
|  |  | 臭气浓度 | 1次/季度 |
|  |  | 氨 | 1次/季度 |
|  |  | 氯 | 1次/季度 |
|  |  | 硫化氢 | 1次/季度 |
| 废水 | DW001污水总排口 | pH | 1次/12h |
|  |  | SS | 1次/周 |
|  |  | COD | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  |  | BOD5 | 1次/季度 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 |
|  |  | 氨氮 | 1次/季度 |
|  |  | 石油类 | 1次/季度 |
|  |  | 动植物油 | 1次/季度 |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季度 |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季度 |
|  |  | 总余氯 | 1次/季度 |
|  | DW001污水总排口 | pH | 1次/12h |
|  |  | SS | 1次/周 |
|  |  | COD | 1次/周 |
|  |  | 粪大肠菌群 | 1次/月 |
|  |  | BOD5 | 1次/季度 |
|  |  | 阴离子表面活性剂 | 1次/季度 |
|  |  | 氨氮 | 1次/季度 |
|  |  | 石油类 | 1次/季度 |
|  |  | 动植物油 | 1次/季度 |
|  |  | 挥发酚 | 1次/季度 |
|  |  | 总氰化物 | 1次/季度 |
|  |  | 总余氯 | 1次/季度 |
| 厂界噪声 | 东西南北厂界 | Leq（A） | 1次/季度 |

附件二：

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 污水处理第三方检测及水质监测服务 | 采购项目报价单 |
| 序号：DYEY2024027# 采购时间: 2024年4月22日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 初始报价 |  |
| 谈判中报价 |  |
| 最终报价 | 小写： 大写： |
|  | 报价人签字： |

备注：最终报价大小写都填，如果大小写金额不一致，以大写金额为准

附件三：

第三方服务单位廉洁诚信承诺书

东营市第二人民医院：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，进一步降低成本，提高服务质量，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家法律法规及医院廉洁从业方面的有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不损害国家和医院利益，自觉接受相关部门的监督检查。

2.在所有服务环节，不以任何理由向贵单位人员行贿，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵单位人员支付的各种费用及其它各种变相行贿行为。

3.未经贵单位书面允许，不与贵单位人员及其亲友等关联人员从事本服务项目相关的物资买卖、劳务提供及中介活动等任何交易交往行为。

4.不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其它竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害贵单位合法利益。

5.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。未经贵单位书面允许不转包、分包项目。

6.贵单位人员如提出违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证自不正当行为发生之日起三日内主动向贵单位纪检监察部门举报。已知悉举报电话：0546-6858170。

7.我方保证及时准确将本承诺书内容告知我方人员并严格督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。

8.我公司同贵单位自合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送与你单位相关人员。

9.我方已知晓并支持贵单位《清廉医院建设实施方案》的执行，将无条件配合贵单位关于规范服务行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可贵单位主张我方存在的各项不当行为。

10.我方将严格遵守本承诺，如有违反，贵单位可按相关合同条款执行，单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行），并处以违约金。未经贵单位允许，我方三年内不得参加贵单位组织的所有采购招标活动。

11.本承诺书适用于东营市第二人民医院的所有服务合作项目。

12.本承诺书自合作之日起作为我方参与贵单位所有物资供应和基建项目、劳务承包的合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本承诺书一式2份，医院纪检监察室和我单位各留存一份。

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日

附件四：

采购信誉承诺函

采购人：

# 我公司（单位）参加东营市第二人民医院                            采购活动。

# 为了维护采购形象和信誉，防止低于本企业成本报价或蓄意高于正常市场销售价格；防止提供虚假材料骗取成交；防止本企业提供虚假或不真实的中小企业声明函骗取中标；防止成交后无正当理由放弃成交结果；防止在成交后违规不与采购人签订合同；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；与其他供应商恶意串通的等违反《中华人民共和国采购法》及有关法律、法规规定行为的发生；如果本公司出现以上情况，根据有关规定，愿以本《采购信誉承诺函》书面形式郑重承诺如下：

# 东营市第二人民医院可在有关采购信息媒体上公告我公司的不良行为。

供应商名称：（公章）：

年   月   日

附件五：

******公司无重大违法记录声明函

采购人：

我单位在参加本次                                  采购活动前近三年内，在经营活动中没有重大违法记录，特此承诺。若采购人、监督管理部门等单位在本项目采购过程中发现我单位近三年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目，并承担因此引起的一切后果。

供应商名称（公章）：

法定代表或其授权人（签字）：

日  期：    年  月  日