附件一：

东营市第二人民医院

王道院区国医堂改造装修方案

一、施工地点：东营市第二人民医院王道院区

二、施工要求：东营市第二人民医院王道院区国医堂改造装修方案。

三、施工方案：

1、二楼半封闭式隔断门，改为全封闭式双开门，上面用同材质铝合金封闭，尺寸约0.75m*2.7m。（附图一）

2、三楼隔断门位置现在电梯处，移到三楼机房门口，改为全封闭式中间双开门，上面用同材质铝合金封闭，尺寸约0.75m*2.7m。（附图二）

3、原二楼国医堂安装一个隔断门及门禁，尺寸约2.7m*2.8m，材质样式、门禁同手术室门口的门。（附图三）

4、国医堂的吸烟机挪到三楼，原位置恢复，要求靠墙安装烟排到室外，包括电源等安装完成可以使用。（附图四）

5、三楼办公室及隔壁房间安装2个箱式脚踏阀洗手盆，给排水看现场设置。

三、其他要求：

1、保护好室内卫生，拆除部分及时清理外运，工完场地净。

2、本工程为“交钥匙”工程，施工方自行测量现场工程量，综合报价。

3、施工中注意成品保护，施工完成卫生清理，施工范围内无浮尘。

东营市第二人民医院基建科

2022.9.6

附图一：

附图二：

附图三：

附图四：

附件二:

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 王道院区国医堂改造装修 | 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2022081# 招标时间: 2022 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |