附件一：

东营市第二人民医院胸腔镜手术器械

采购明细

| 序号 | 器械名称 | 型式规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯15mm 有锁扣 | 把 | 1 |
| 2 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 弧高弯20mm 有锁扣 | 把 | 1 |
| 3 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯15mm 头端110°有锁扣 | 把 | 1 |
| 4 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 角高弯25mm 有锁扣 | 把 | 1 |
| 5 | 止血钳 | 36cm 双关节DeBakey 游离钳 有锁扣 | 把 | 1 |
| 6 | 海绵钳 | 36cm 双关节DeBakey 弯 12mm 缺口 有锁扣 | 把 | 2 |
| 7 | 海绵钳 | 36cm 双关节 有槽头 6mm 蛇头钳 有锁扣 | 把 | 1 |
| 8 | 海绵钳 | 36cm 双关节 有槽头 8mm 香蕉钳 有锁扣 | 把 | 1 |
| 9 | 持针钳 | 34cm 双关节 弯型 碳化钨合金钳口 有锁扣 | 把 | 1 |
| 10 | 精细剪 | 34cm 双关节 弯宽圆头 头宽3.5mm | 把 | 1 |
| 11 | 淋巴结钳 | 36cm 双关节 弯型 头径8mm 蛇头型 有锁扣 | 把 | 1 |
| 12 | 组织钳 | 36cm 双关节 Allis钳 弯 头宽8mm | 把 | 1 |
| 13 | 吸引管 | 36cm 大弯 手柄式 | 套 | 1 |
| 14 | 海绵钳 | 36cm 双关节 弯 有槽头 10mm 无损伤齿 钨金钢 | 把 | 1 |
| 合计 |  |  | 15 |

附件二：

东营市第二人民医院

胸腔镜手术器械项目报价单

序号：DYEY2021087#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 投标报价（元） |  |
| 谈判中报价（元） |  |
| 最终报价（元） |  |