附件一：

东营市第二人民医院

臭氧治疗仪

院内预招标参数要求

1、保证制备出臭氧气体中有害气体氧化亚氮含量在安全范围内并出示检测报告。

2、仪器工作后，室内空气中臭氧浓度不能超过0.05mg/m³，避免对医务人员造成伤害。

3、臭氧浓度范围：0-80µg/ml

4、臭氧浓度误差：±5%

5、需具有残气回收净化装置

6、能保障同时开展多人的“”三氧大自血”治疗。

7、可制作“三氧水”。

附件二：

东营市第二人民医院

臭氧治疗仪

预招标报价单

序号：DYEY2021080#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 臭氧治疗仪采购项目 |
| 品牌型号 |  |
| 价格（元） |  |

附件三：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院臭氧治疗仪采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日