二、阴道镜（光电一体）参数及功能要求：

1、镜头：专业阴道镜显微光学镜头，集光源、目镜、相机接口一体。有三通道独立光路。

2、目镜：有内置目镜测测量系统，不需软件定标可测量病灶大小，屈光度可调整。放大倍数可至30倍。变倍比：五档变倍，工作距离小于等于300mm。带微调焦功能。摄像装置采用彩色CCD，分辨率高达1080线，色彩还原度偏差不超过：-5%~+20%。

3、醋酸反应和碘染色试验计时功能、冻结模式，由软件控制。滤光模式：物理镜片滤光。

4、灯源LED光源，亮度可调，光源色温：5600K，光源寿命：≥2万小时。

5、整体人性化设计，所有关节水平转向均采用阻尼轴承技术，升降支臂可使不同身高的使用者轻松调节。

6、配置专业阴道镜软件，出具专业阴道镜检查报告。可建立多个医生账户，方便不同的医生使用。具有脚踏开关和软件控制两种采集、录像方式，图像可实现动态、静态、全屏采集，每次采集并保存图片不少于80幅。具有图像对比以及按病例号、姓名、条形码、出生日期、检查日期等方式式查询病例功能。检索到的病例可进行图像对比显示、数据修改、保存、复诊及录像回放。

7、自带标准病例报告模板，方便编辑、打印病例报告。可同屏显示1-6幅图片，报告模板可自行设计修改，并可输出为PDF格式文件。具备大容量图像存储功能，数据库存储不少于200万幅图像数据。

8、配置专业彩色打印机，摄像系统有照相设备适配器接口，图像实时传输存储，图像处理一体化主机。