附件一：

东营市第二人民医院

东院区老食堂装修方案（A包）

根据医院研究决定，对东院区老食堂一、二层装修改造为《发展之路》使用，施工要求如下：

一、一层及楼梯间装修方案：

1、南大门换地簧，维修，字拆除，清理干净。

2、室内窗套、西门洞门套拆除，两个门洞及窗户用石膏板封闭，与原墙面接缝处用嵌缝石膏抹平挂二层10CM网子处理。东门洞封堵后贴与墙面同颜色免漆板，墙面、顶面清理、打腻子刷乳胶漆，原木质装修墙面维修维护复新。

3、室内所有物品移动至北侧原食堂操作间。

4、室内除照明外所有线路拆除，售饭台保护性拆除，地面修复。

5、暖气包内卫生清理，更换暖气片罩。

6、卫生间内打腻子刷乳胶漆，洗手池、便池维修使用。

7、卫生间旁小间打腻子刷乳胶漆，室内卫生清理。

二、二层装修方案：

1、室内顶子、墙面破损处维修，处理至底层，打腻子刷乳胶漆。大间窗台刷黄色（医院提供油漆），窗台以下围裙绿色乳胶漆，踢脚线深红色防锈漆。

2、舞台不动，清理干净，封闭、保护好之后再施工。

3、二楼物品在室内堆放用油纸覆盖之后装修，之后摆放到适当位置。

4、二楼小房间顶面检查口安装。

5、窗户清理卫生、固定，舞台两侧窗户留用，其余用石膏板封闭，与原墙面接缝处用嵌缝石膏抹平挂二层10CM网子处理。

6、窗帘、舞台布拆除，清洗。

7、投影仪、架子保护性施工。

三、其他要求：

1、卫生清理，所有标志拆除，包括但不限于门、窗、地面、楼梯扶手、售饭台清理干净，注意室内地砖卫生清理，楼梯地面及舞台地毯用吸尘器清理干净之后覆盖保护，再施工。

2、检查维修所有电路电线、灯具维修，原有线路线槽修护，道闸安装配电箱。

3、施工范围内门锁更换安装，木门翻新，施工范围内不封堵的铝合金门窗换纱网、锁、密封胶条、防尘条、滑轮等维修维护，二楼室内防盗门窗喷漆复新。

4、本工程为“交钥匙”工程，施工方自行测量现场工程量，综合报价。

5、完工保洁，清理卫生，工完场地净。

6、施工方负责施工安全。

东营市第二人民医院基建科

2022.5.24

东院区老食堂雅间改造要求（B包）

经医院研究决定，东院区老食堂3间雅间改造为病案室，要求如下：

一、装修方案：

1、施工范围内暖气片装修板拆除，窗套拆除，漏出原来的墙面及地面；

2、施工范围内暖气片放干水，暖气水管安装阀门关闭，确保不进水；

3、施工范围内墙面摸平，底面腻子找平，刷乳胶漆，修复踢脚线；

4、窗户清理卫生、换纱网、锁、换密封胶条、防尘条、滑轮，北侧窗户固定；

5、雅间的灯全部改装为防爆灯；

6、检查维修电路、电线，明线安装线槽。；

7、走廊外窗安装防盗网，同学生宿舍；

8、外门维修、安装锁、挡鼠板，隔断推拉门维修。

9、本工程为“交钥匙”工程，施工方自行测量现场工程量，综合报价。

二、其他要求：

1、完工保洁，清理卫生，工完场地净。

2、施工方负责施工安全。

东营市第二人民医院基建科

2022年5月24日

附件二:

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 东院区老食堂装修（A包） | 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2022039#-A 招标时间: 2022 年 5月 31 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 东院区老食堂雅间改造（B包） | 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2022039#-B 招标时间: 2022 年 5月 31 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |