附件一：

# 平房宿舍二次改造参数要求

# 为解决平房宿舍生活用水及女厕蹲位少问题,特对平房宿舍进行二次改造,参数如下:

# 一、女厕改造

# 1.将原有小便池拆除，东墙台阶高度防水。

# 2.在原小便池处东墙设5个蹲位，隔断和蹲便器同南边3个，蹲位按照现场尺寸平均设置。

# 3.原有地面不得拆除，地面起高30公分，分二步台阶，新切的地面贴瓷砖，瓷砖同原来瓷砖。

# 4.排水管向北自北墙开洞穿出，主排水管为110#PVC管，排水管坡度适当，有利于排水，分支为75#PVC管；总排水穿出北墙外留观察井，观察井设圆盖，方便维修，且密封性能好，引至化粪池，衔接良好，密封性能好，开挖过的、墙面地面恢复原样。

# 5.厕所隔断向内开门，隔断锁齐全。

# 二、生活用水改造

# 1、纯净水自科教楼冷水32#PPR管引至平房宿舍，具体路线如图所示，科教楼西面开地槽60公分深至西边雨水排水沟，32#PPR管橡塑保温棉保温后从雨水排水管道底向南铺设，从平房北门外穿越至北平房西北角警务亭，警务亭地面以上水管设伴热带，冬天不动管路为准，接到热水器上，热水器电源顺电。

附件二:

| 东 营 市 第 二 人 民 医 院 |
| --- |
| 平房宿舍二次改造 | 招 标 报 价 单 |
| 序号：DYEY2022008# 招标时间: 2022 年 月 日 |
| 单位名称： | 联系电话： |
| 一轮报价 |  |
| 二轮报价 |  |
| 三轮报价 |  |
|  | 报价人签字： |