附件一：

东营市第二人民医院

奥的斯电梯故障维修服务技术要求

一、设备信息：

设备名称：奥的斯电梯

品牌型号：geN2 comfort

启用时间：2017年9月

设备地点：1号病房楼

二、故障现象

震动，异响，磨抱闸，有铁粉，抱闸过热

二、服务要求

1、更换或维修相关配件服务，报价中包含设备故障诊断、配件的安装、调试直至设备正常运行，投标方可能更换的配件标注名称、型号和价格，实际维修发生额以维修完成后更换的配件进行结算。

2、收到院方中标通知后，维修完成时间不超过5天。

3、投标方提供的此次维修服务（包含更换的配件等）质保期不少于一年，质保期内出现类似故障免费维修或更换配件。

三、投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全、营业范围满足采购要求；

3．投标人维修人员具备同品牌设备技术服务能力。

附件二：

东营市第二人民医院

奥的斯电梯故障维修项目询价单

序号：DYEY2022056#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 奥的斯电梯故障维修项目 |
| 质保及付款方式 | 质保期：见维修要求 付款方式：维修完成，验收合格后一次性付款 |
| 最终报价（元） |  |