附件一：预招标设备参数要求

东营市第二人民医院

皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪

院内预招标参数要求

一、皮肤检查灯功能要求

1. 检测色素异常性疾病，如白癜风的辅助诊断以及疗效判断，确定黄褐斑分型等；

2. 检测皮肤感染，指导临床早期诊断红癣感染，辅助诊断毛发真菌感染，辅助诊断糠秕孢子茵毛囊炎等；

3. 检测卟啉代谢异常性疾病；

4. 避免化学磨削中的用药过度；

5. 监控局部用药效率；

6. 光动力诊断。

二、光疗仪功能要求

用于轻、中度炎性痤疮红光和蓝光治疗，中、重度痤疮及囊肿性痤疮的光动力疗法、各类皮肤的嫩肤治疗、敏感性皮肤的黄光舒敏治疗、面部过敏性皮炎的治疗、抗衰嫩肤美白、淡化斑点、增加皮肤弹性。

- 皮肤毛发观察仪功能要求

1、提供整套设备医疗器械注册证。

2、设备适用范围：用于对人皮肤、毛发的病变组织进行拍照和观察。

3、设备灵敏度和特异度不得低于95%，提供设备注册的临床试验报告予以说明。

4、整套设备组成应包含：体表微观摄像机、电脑、软件、打印机、仪器台车。

5、电脑要求为品牌电脑，CPU双核，内存≥4G，硬盘≥1T，显示器≥21英寸。

6、打印机要求为彩色喷墨打印机。

7、软件系统需达到实时动态高清晰数字图像显示，编写报告时也要同时显示图像。图像实时显示并可存储回放、亮度、对比度、色度、饱和度可调。

8、软件系统具有图像处理及报告编辑功能及报告单打印功能，提供全面详尽的报告模版。

9、软件系统具有病历统计功能，所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表。

10、具有专业皮肤镜拍照及分析软件功能

10.1 体表微观摄像机成像分辨率需达到2592×1944以上，像素≥500万。

10.2 体表微观摄像机最大放大倍数不得低于200×，放大倍数切换方法需使用旋钮放大，无需更换镜头。

10.3 体表微观摄像机观察方法，至少支持

浸润式、非浸润式、接触式、非接触式、偏振法、非偏振法。浸润式观察时必须有刻度显示。

10.4 体表微观摄像机的镜头罩，

提供≥9种不同规格和用途的镜头罩，支持不同皮损检测。另外必须具备锥度镜头遮光罩，适用于手指缝、脚趾缝、耳背等特殊部位。

10.5 具有皮肤镜临床应用分析软件。提供“三分法”、“七分法”、“ABCD法”、“通用模式”。

10.6 软件系统具有危值红、黄、绿灯提示功能。

10.7 软件系统数据库需涉及病种至少400种，涉及的疾病模板符合“皮肤镜诊断专家共识”包括：痣、黑素瘤、面部黑素瘤、肢端黑素细胞性皮损、非黑素细胞性肿瘤、色素减少性皮肤病、非色素性皮肤肿瘤、红斑鳞屑性疾病、甲病、毛发等。

10.8数据库的图谱为本产品拍照的皮肤病临床图谱，并对该图片有详细的诊断描述，供临床参考和学习。

10.9 体表微观摄像机装置前可配置一次性垫片/圈，实现交叉污染控制。

10.10 具有独立大体拍照摄像机装置，可直接拍摄肉眼可见皮损照片。

11、软件系统需提供病历统计功能。支持病理（阳性率）统计。所有统计检查结果可导出成EXCEL表格，生成统计报表。

12、系统需提供医院接口支持。如HIS等。

附件二：

东营市第二人民医院

皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪

预招标报价单

序号：DYEY2021056#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 东营市第二人民医院皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪采购项目 |
| 品牌型号 |  |
| 价格（元） |  |

附件三：

预招标知情同意书

东营市第二人民医院：

我公司参加本次采购人组织的东营市第二人民医院皮肤检查灯、光疗仪、皮肤毛发观察仪采购项目预招标活动，明确该项活动为了解相关设备性能参数及市场价格行为，非正式招标行为，自行承担预招标活动的自身费用。

供应商名称：

（公章）：

年   月   日