附件一：

东营市第二人民医院

眼科OCT

院内招标参数要求

一、基本功能要求

1.临床应用：适用于眼科在活体上对患者的眼前节和眼底结构(包括角膜、前房、视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘)的查看、轴向断层及测量。

2.定量分析能力：具备图像采集和定量分析能力；同时可完成眼底病和青光眼的分析；黄斑厚度变化分析：自动对应任意扫描的相同部位视网膜厚度变化。

二、眼底图像

1.眼底图像与OCT图像对位好。

2.患者屈光补偿：-20 ~ +15D，适合高度近视患者。

3.瞳孔要求：≥2mm无需散瞳检查。

三、图像显示方式

1.OCT 图像色彩：彩色、灰度（可自定义对比度和亮度）。

2.眼底图像和OCT图像叠加：可叠加任何OCT图像到眼底图上。

3.择优像素成像技术：多次扫描眼底同一部位，选取图像中最佳的信号构成图像的基本像素，图像细节真实保留，细微病变不遗漏，提供最真实、最清晰的眼底图像。

4.眼底彩色照片成像

四、仪器操作性

1.操作杆式设计：快速熟悉上手、简单学习后就可熟练拍出清晰图像。

2.黄斑中心凹自动识别：自动精确定位黄斑中心凹位置；视盘自动居中，保证扫描环总是以视盘为中心进行测量。

3.全中文软件

五、电脑和打印系统

1.硬盘：内部存储器，大于80000次检查；CPU：高性能多核处理器；内存：4G；显示器：17寸以上液晶显示器。

2.打印机：彩色打印机。

附件二：

东营市第二人民医院

| 名称 项目 | 品牌型号 | 投标报价（元） | 磋商中报价（元） | 最终报价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光学相干断层扫描仪（OCT） |  |  |  |  |  |

光学相干断层扫描仪（OCT）采购项目报价表

本表空白上加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。磋商中报价及最终报价磋商会议现场填写。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日

附件三：

东营市第二人民医院

光学相干断层扫描仪（OCT）采购项目

主要耗材及易损件价格报价表

| 主要耗材及易损件名称 | 参数、型号 | 单价（元） |
| --- | --- | --- |
| ……………… |  |  |

本表填写完加盖供应商公章，同时由法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）。

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权委托代理人印鉴（或签字）：

日期：  年   月   日