附件一：招标参数要求

东营市第二人民医院

金武士工频80kva ups 电池招标参数要求

一、设备信息：

设备名称：金武士工频80kva ups

更换品牌型号：中等质量以上 12V 100AH电池，64块；

启用时间：2015年12月

二、故障现象

电池失效，原来电池康迪斯电池6-GFM-100,12V，100AH；需要更换为新电池；

二、服务要求

1、更换或维修相关配件服务，报价中包含设备故障诊断、电池的安装、调试直至设备正常运行，附属配件包括在内。

2、收到院方中标通知后，维修完成时间不超过10天。

3、投标方提供的此次电池更换服务（包含更换的配件等）质保期至少三年，质保期内出现类似故障免费维修或更换电池、配件。

4、保证ups主机安全，出现问题，由电池更换方负责维修。

5、定期来巡检电池，ups机头，放电实验，维护保养，一年3次，直至到达使用年限报废。

6、旧电池按照国家规定回收。

7、废旧电池办理环保手续。

三、投标人资格要求

1．符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2．投标人的工商营业执照、税务登记证、组织机构代码证（“三证合一”的营业执照具备有效的社会信用代码）证件齐全、营业范围满足采购要求；

3．投标人维修人员具备同品牌设备技术服务能力。

4．合作公司具有废旧电池处理资质。

附件二：

东营市第二人民医院

检验科工频 80kva ups电池更换服务

项目报价单

序号：DYEY2023005#

| 项目名称 | 检验科工频 80kva ups电池更换服务项目 |
| --- | --- |
| 品牌型号 |  |
| 质保时间 |  |
| 投标报价（元） | 单价： 元/块 总价： |
| 磋商中报价（元） | 单价： 元/块 总价： |
| 最终报价（元） | 单价： 元/块 总价： |

公司名称（盖章）：                       联系人及电话：

附件三：

第三方服务单位廉洁诚信承诺书

东营市第二人民医院：

为维护市场公平竞争，营造诚实守信的交易环境，确保在贵单位服务过程中不发生行受贿、侵占、合同诈骗等违纪违法行为，进一步降低成本，提高服务质量，我单位郑重承诺如下：

1.严格遵守国家法律法规及医院廉洁从业方面的有关规定，坚持公平、公正、公开、诚实信用的原则，决不损害国家和医院利益，自觉接受相关部门的监督检查。

2.在所有服务环节，不以任何理由向贵单位人员行贿，包括且不仅限于送钱、物、购物卡、有价证券、免费提供劳务、支付应由贵单位人员支付的各种费用及其它各种变相行贿行为。

3.未经贵单位书面允许，不与贵单位人员及其亲友等关联人员从事本服务项目相关的物资买卖、劳务提供及中介活动等任何交易交往行为。

4.不伙同他人串标围标，不虚假投标，不排挤或阻止其它竞标人参与公平竞争，不以其它任何非法手段损害贵单位合法利益。

5.诚信正当交易，不掺杂掺假、以假充真、以次充好、以不合格冒充合格。未经贵单位书面允许不转包、分包项目。

6.贵单位人员如提出违背本承诺书的要求或有其他不正当行为，我方保证自不正当行为发生之日起三日内主动向贵单位纪检监察部门举报。已知悉举报电话：0546-6858170。

7.我方保证及时准确将本承诺书内容告知我方人员并严格督促其执行，我方人员个人私自实施的违反本承诺书的行为视为我方行为。

8.我公司同贵单位自合作之日起，从未有任何人以任何形式包括且不仅限于钱、物、购物卡、有价证券等送与你单位相关人员。

9.我方已知晓并支持贵单位《清廉医院建设实施方案》的执行，将无条件配合贵单位关于规范服务行为的调查、核实等工作，及时完整提供相关资料和客观信息，如不配合视为我方认可贵单位主张我方存在的各项不当行为。

10.我方将严格遵守本承诺，如有违反，贵单位可按相关合同条款执行，单方取消合作项目（如已中标，则中标无效，已签订合同的，中止或终止执行），并处以违约金。未经贵单位允许，我方三年内不得参加贵单位组织的所有采购招标活动。

11.本承诺书适用于东营市第二人民医院的所有服务合作项目。

12.本承诺书自合作之日起作为我方参与贵单位所有物资供应和基建项目、劳务承包的合同附件，与主合同具有同等法律效力。

本承诺书一式两份，医院纪检监察室和我单位各留存一份。

承诺单位法定名称（企业公章）：

承诺人或授权代表(签字或法人公章)：

年  月  日