附件一：

东营市第二人民医院

台达UPS故障维修服务

项目询价单

序号：DYEY2022049#

| 单位名称（盖章）： | 联系人及电话： |
| --- | --- |
| 项目名称 | 台达UPS故障维修服务 |
| 质保及付款方式 | 质保期：一年 付款方式：项目完成验收合格付款90%，质保期满一次性全额付清尾款 |
| 最终报价（元） |  |

附件二：

东营市第二人民医院

台达 UPS故障维修服务技术要求

一、设备信息：

设备名称：台达UPS

型号：GES-HIFT80C

机种号GES803HP3312009-W

二、故障现象

UPS一直处于报警中，现在处于旁路中无法正常工作。

二、服务要求

1、更换或维修相关配件服务，报价中包含设备故障诊断、配件的安装、调试直至设备正常运行，初步判定更换系统控制板、电源板， 模块。

2、收到院方中标通知后，维修完成时间不超过10天。

3、投标方提供的此次维修服务（包含更换的配件等）质保期至少一年，质保期内出现类似故障,免费维修或更换配件。