项目编号：DYEY2022066#

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程

竞争性磋商文件

采 购 人：东营市第二人民医院

代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

二〇二二年十月十六日

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院

消毒供应室改建工程

磋商文件

项目编号：  DYEY2022066#

项目名称：东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程

采购人名称（盖章）：    东营市第二人民医院

法定代表人或法定代表人授权的委托代理人（签字或盖章）：

代理机构名称（盖章）：山东瀚广建设项目管理有限公司

法定代表人或法定代表人授权的委托代理人（签字或盖章）：

日期：2022年10月16日

目     录

竞争性磋商公告

第一章  总  则

第二章  供应商条件及需提供的资信证明

第三章  答疑、磋商时间安排

第四章  报价文件的编制与递交

第五章  磋商及推荐成交供应商

第六章  评定成交供应商的评审标准

第七章  成交通知书及合同

第八章  采购人及供应商责任、义务

第九章  其他内容

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院

消毒供应室改建工程竞争性磋商公告

一、工程概况：

采购人名称：东营市第二人民医院

采购人地址：东营市广饶县大王镇常春路28号

代理机构名称：山东瀚广建设项目管理有限公司

代理机构地址：东营市广饶县义乌装饰材料城B9号楼二单元404室

项目编号：DYEY2022066#

工程名称：东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应

室改建工程

磋商范围：工程施工蓝图及工程量清单范围内的全部工程内容。

计划投资：485939.96 元

资金来源：财政资金

工程地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院

渣土类型及数量：无

二、项目磋商要求：

1、参与磋商的企业必须具有独立法人资格；

2、参与磋商的企业必须具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质 ，具有企业注册地建设行政主管部门颁发的有效的安全生产许可证，投标企业须在山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台）资质信息验证通过。在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，供应商拟派项目经理须具备建筑专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备企业注册地建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），且未承担其他在建工程项目；

供应商所报项目经理有在建项目但已按相关规定办理变更手续的，须在磋商现场提供采购人出具的经监督管理部门和采购人盖章的变更证明材料原件或能体现已经监督管理部门盖章确认变更内容的原中标通知书原件（变更证明材料原件或原中标通知书原件密封在“资信证明”密封袋中），未提供的取消磋商资格。若发现成交企业所报项目经理有在建项目的，磋商后再提供的变更证明材料不予认可，直接取消其成交资格并按弄虚作假处理。

3、参与磋商的企业必须具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件；

4、参与磋商的企业需提供本企业为委托代理人缴纳的养老保险证明资料。

社会养老保险缴纳证明指能体现供应商单位名称和个人姓名并加盖供应商公章的网上打印件；若网上打印件仅体现个人姓名（或供应商单位名称），供应商须同时提供加盖供应商公章的网上打印件及加盖注册地社会保险管理机构公章的花名册；若供应商注册地人力资源和社会保障网站无法提供社会保险信息查询功能，供应商须提供体现供应商单位名称和个人姓名同时加盖注册地社会保险管理机构公章和供应商公章的社会保险缴费证明；

社会养老保险缴纳证明为供应商参与本次磋商前近一段时间内缴纳社会养老保险缴纳证明资料。

- 供应商近三年内无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后，采购人、采购代理机构负责现场查询，以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法失信主体但已过限制期的除外）】；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则其投标均无效【递交响应文件截止时间后，采购人或采购代理机构将通过国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其省级分网现场查询“股东及出资信息”】；

7、本项目不接受联合体报名;

8、本项目专门面向中小企业采购。

三、报名方式及要求：

凡有意参加磋商者，请于2022年10月17日至2022年10月20日（北京时间，法定节假日除外）。请于有效报名期限内每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时00分，到山东瀚广建设项目管理有限公司进行现场报名。

供应商现场报名时必须提供企业有关证件原件或国家公证机关出具的公证件原件及相应复印件：

【（1）营业执照副本、组织机构代码证副本(使用“三证合一新码”或“五证合一新码”营业执照的企业，无需提供组织机构代码证)；（2）新版资质证书或加盖投标人公章的新版资质证书复印件（复印件必须带有该资质证书的二维码标识）；（3）企业安全生产许可证副本；（4）拟投建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）；（5）加盖施工企业公章的山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台资质信息验证通过截图；（6）法定代表人身份证（或法定代表人签字（或盖章）并加盖企业公章的授权委托书及委托人身份证）】及与原件一致的复印件两份，复印件加盖公章。

供应商现场报名时的资料查验不代表资格审查的最终通过或合格，供应商最终资格的确认以磋商小组组织的资格后审为准。

四、磋商文件的获取

1、时间：2022年10月17日至2022年10月20日，每日上午8时30分至11时30分，下午13时30分至17时00分（北京时间，法定节假日除外）。

2、售价：磋商文件300元/份，售后不退。

3、地址：东营市广饶县义乌装饰材料城B9号楼二单元404室

五、递交报价文件时间及地点

1、时间：2022年10月21日8时00分至2022年10月21日8时30分（北京时间）

2、地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院五楼会议室

六、磋商时间及地点：

磋商时间：2022年10月21日8时30分（北京时间）

磋商地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院五楼会议室

七、联系方式：

1、采购人：东营市第二人民医院

联系人：于老师

联系电话：0546-6883295/18854622067

2、代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

联系人：崔女士

联系电话：0546-6443798

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院

消毒供应室改建工程竞争性磋商文件

山东瀚广建设项目管理有限公司受东营市第二人民医院委托，对东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程以竞争性磋商方式进行采购,欢迎符合条件、信誉好、实力强的供应商前来参加磋商活动。本次采购磋商活动接受相关监督部门的依法监督。

第一章  总  则

一、项目名称：

东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程

本项目采购人：东营市第二人民医院

采购业务代理机构：山东瀚广建设项目管理有限公司

二、资金预算（计划投资）：485939.96 元

三、工程概况：东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程，位于大王镇境内，具体内容详见施工蓝图及工程量清单范围内全部工作内容。

- 促进中小企业发展政策

1、是否为专门面向中小企业采购：（是  否）

2、 消毒供应室改建工程 对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑行业；

3、中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。符合中小企业划分标准的个体工商户，在采购活动中视同中小企业。

4、根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，监狱企业、残疾人福利性单位生产的产品视同小型、微型企业产品。

五、承包方式：包工包料。

六、工期要求：自签订合同之日起30日历天内竣工验收合格完成。

七、磋商费用：供应商须自行承担在磋商期间所发生的全部费用。

八、报价有效期：从递交报价文件的截止之日起计算60日历天。

九、其他：

山东省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知，省住房城乡建设厅和各市审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，证书有效期于2020年7月1日至2021年12月30日届满的，统一延期至2021年12月31日。

山东省住房和城乡建设厅关于继续延长有关建设工程企业资质有效期的通知（鲁建许函[2021]4号），我省各级住房城乡建设和审批主管部门核发的工程勘察、工程设计、建筑业、工程监理企业资质，证书有效期于2021年12月31日至2022年12月30日届满的，统一延期至2022年12月31日。

第二章 供应商条件及须提供的资信证明

一、供应商条件

1、参与磋商的企业必须具有独立法人资格；

2、参与磋商的企业必须具有建筑工程施工总承包叁级（含）以上资质，参与磋商的项目经理须具备建筑专业贰级（含）以上注册建造师执业资格，具备企业注册地建设主管部门颁发的有效的安全生产考核合格证书（B证），且未承担其他在建工程项目；

供应商所报项目经理有在建项目但已按相关规定办理变更手续的，须在磋商现场提供采购人出具的经监督管理部门和采购人盖章的变更证明材料原件或能体现已经监督管理部门盖章确认变更内容的原中标通知书原件（变更证明材料原件或原中标通知书原件密封在“资信证明”密封袋中），未提供的取消磋商资格。若发现成交企业所报项目经理有在建项目的，磋商后再提供的变更证明材料不予认可，直接取消其成交资格并按弄虚作假处理。

3、参与磋商的企业必须具备《中华人民共和国政府采购法》 第二十二条规定的条件；

4、针对本项目，供应商项目管理班子最低配备要求为：1名注册建造师（项目经理），所报人员具有合格有效的证书和满足磋商文件要求的社会养老保险证明；成交供应商在成交后应按照建设行政主管部门有关规定配备项目管理班子；

参与磋商的企业需提供本企业为委托代理人和建造师缴纳社会养老保险缴纳证明资料；

注：社会养老保险缴纳证明指能体现供应商单位名称和个人姓名并加盖供应商公章的网上打印件；若网上打印件仅体现个人姓名（或供应商单位名称），企业须同时提供加盖供应商公章的网上打印件及加盖注册地社会保险管理机构公章的花名册；若供应商注册地人力资源和社会保障网站无法提供社会保险信息查询功能，供应商须提供体现供应商单位名称和个人姓名同时加盖注册地社会保险管理机构公章和供应商公章的社会保险缴费证明；

社会养老保险缴纳证明为供应商参与本次磋商前近一段时间内缴纳社会养老保险缴纳证明资料；

5、供应商近三年内无不良信用信息记录【递交响应文件截止时间后，采购人、采购代理机构负责现场查询，以采购人、采购代理机构通过“信用中国”网站、“中国政府采购网”对供应商信用信息查询记录为准。对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动（被列入政府采购严重违法失信行为信息记录、失信被执行人、重大税收违法失信主体但已过限制期的除外）】；

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动，否则其投标均无效【递交响应文件截止时间后，采购人或采购代理机构将通过国家信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）或其省级分网现场查询“股东及出资信息”】；

7、本项目不接受联合体。

二、由磋商小组会同采购人对供应商的资格进行审查。供应商应同时提供下列有效资格资信证明文件的原件或国家公证机关出具的公证件原件：

- 营业执照副本原件；

- 组织机构代码证副本原件(使用“三证合一新码或五证合一新码”营业执照的企业，无需提供组织机构代码证)；

- 新版资质证书原件或加盖供应商公章的新版资质证书复印件（复印件必须带有该资质证书的二维码标识）；

- 企业安全生产许可证副本原件；

- 建造师注册证书原件、安全生产考核合格证（B证）原件及身份证原件；

- 法人身份证[或法人签字（或盖章）并加盖企业公章的授权委托书、委托代理人身份证及委托代理人的社会养老保险缴纳证明材料原件]；

- 加盖供应商公章的山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台）资质信息验证通过(须体现企业基本信息和资质信息)的网页截图打印页；

- 由法人（或法定代表人委托代理人）签字（或盖章）并加盖投标企业公章的澄清答疑文件；

（十）由法定代表人签字（或盖章）并加盖投标人公章的《不参与串通投标承诺书》（附件2）

（十一）由法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字（或印鉴）《项目经理无在建项目承诺书》；

（十二）《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；

供应商符合上述要求的方可参加下一步磋商程序，没有原件或证件不全的以无效报价文件处理。

第三章 答疑、磋商时间安排

一、答疑时间

2022年10月19日11时00分前，各供应商将磋商文件中需要明确的问题上传至山东瀚广建设项目管理有限公司邮箱（13678610001@163.com）。2022年10月19日11时00分后不再接受问题，采购代理机构在征询有关单位意见并答复后，将澄清答疑文件（答复中包括相关问题，但不包括问题的来源），通过供应商现场报名时登记的邮箱进行接收答复，各供应商自行下载确认。【各供应商将澄清答疑文件由法人签字（或盖章）并加盖供应商公章后再放入资信证明袋中密封，未提供的按放弃磋商权处理】；

（一）采购人及代理机构应根据磋商文件规定的时间组织答疑会议对供应商提出的问题给予澄清、解答。答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。答疑材料作为磋商文件的补充，具有同等法律效力。

如果供应商在答疑截止前未对磋商文件有关条款提出质疑，视为充分理解磋商文件所有内容，一旦递交报价文件，则认为该供应商接受磋商文件所有条款。

（二）答疑中将明确的问题：

1、对施工图纸中做法及尺寸标注不明确的地方，将统一做法；

2、对新型材料及某些特殊材料的价格，预算价格中没有的，或材料价格需要明确的，采购人应统一质量标准、规格型号、价格；

3、根据工程技术难度，实际发生而必须采取的有关技术措施；

4、对施工图纸及磋商文件的有关其它问题的说明。

二、磋商时间

磋商时间：2022年10月21日8:30开始资格审查并进行磋商。

磋商地点：东营市广饶县大王镇常春路28号东营市第二人民医院妇女儿童医院五楼会议室。

第四章  报价文件的编制与递交

一、供应商编写报价文件内容

1、供应商营业执照副本复印件；

2、组织机构代码证副本(使用“三证合一新码或五证合一新码”营业执照的企业，无需提供组织机构代码证)；

3、供应商新版资质证书复印件（复印件必须带有该资质证书的二维码标识）；

4、供应商企业安全生产许可证副本复印件；

5、建造师注册证书及安全生产考核合格证（B证）复印件；

6、加盖公章的山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台）资质验证信息通过(须体现企业基本信息和资质信息)的网上截图的打印页；

7、法人身份证复印件【或法人签字（或盖章）并加盖供应商公章的授权委托书复印件、委托代理人身份证复印件及委托代理人的社会养老保险缴纳证明材料复印件】；

8、承包内容及工程报价；

9、工程量清单报价表及工料分析表；

10、拟派驻施工现场的主要管理人员名单及安排计划；

11、信用承诺书；

12、由法人（或法定代表人委托代理人）签字（或盖章）并加盖供应商公章的澄清答疑文件；

13、由法定代表人签字（或盖章）并加盖投标人公章的《不参与串通投标承诺书》（附件2）

14、由法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字（或印鉴）《项目经理无在建项目承诺书》；

15、《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》；

16、对磋商文件其它条款的答复。

本项目的报价文件必须单独编制，并在首页编制“报价文件目录”。

注：

注：报价文件一式6份，正本1份，副本5份。报价文件的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，报价文件正本与副本若有不一致之处以正本为准，封面应加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。报价文件的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）才有效。

二、供应商报价及说明

本项目采用全费用综合单价，供应商使用工程量清单和各类单项价格汇总形成总价，按总价磋商。总价以采购人委托的造价咨询机构编制的统一工程量清单为基础编制。具体办法是：

(一)工程量及磋商控制价编制

工程量及磋商控制价由采购人委托具有工程造价咨询资质的单位编制，并加盖造价工程师章和单位公章。

本项目的控制价：485939.96 元（人民币大写：肆拾陆万叁仟玖佰捌拾肆元柒角陆分）

(二)明确工程量

供应商依据工程设计图纸，执行相应规则计算工程量，提供工程量清单；代理机构组织磋商答疑，采购人委托的造价咨询机构与供应商核对清单工程量，无误后供应商认可，形成统一工程量清单。

报价供应商第一次报价必须与工程量清单报价表中的总价相同；

合同工程量以代理机构答疑确认的统一工程量清单为准。成交供应商不得随意增加或减少工程内容，对统一工程量（合同工程量）的任意调整是一种违约行为，否则建设单位有权取消其成交资格、解除合同。

统一工程量清单内的工程量综合单价按各供应商的报价执行。因设计变更、现场签证及统一工程量清单计算失误、漏项，引起工程量增减变动，执行磋商时的优惠率，经财政部门认可，按市场公允价据实调整。

(三)材料及设备采购

1、本项目工程的材料由成交供应商负责采购，按设计要求的品种、规格、型号供应到施工现场；提供的材料等必须符合设计要求和国家规定的技术标准，并附有出厂合格证明和技术标准规定必要的进场试验报告。对材料和构配件等，供应商必须按规定报有关法定部门检验，不合格的不得使用。因供应商把关不严，造成工程损失的，须承担赔偿及违约责任。

成交供应商采购的材料及设备的生产质量，必须由建设单位、监理单位、成交供应商三方共同协商，并由建设单位签证认可。

2、对工程结算文件中允许调价的材料及设备，以暂定材料价格包含在磋商报价中。

(四)材料定价

1、对工程结算文件中不允许调价的材料，其材料价格以成交供应商磋商报价为准，不进行调整。

2、暂定价部分结算时根据建设单位、监理单位、施工单位、财政部门及相关监管单位共同认可的市场价格据实调整。

3、由建设单位、监理单位、施工单位、财政部门及相关监管单位共同签证认可的暂定价及其它材料结算时不执行磋商时的优惠率。

(五)供应商结合市场情况，自主确定工程报价。

1、各供应商可以参照执行相关工程定额、取费标准及建设行政主管部门有关工程造价的规定，结合本企业的技术力量、管理水平、经济效益等因素，以统一工程量清单为依据计算工程预算价并确定工程磋商报价，供应商在确定工程报价时，不得弄虚作假，以低于成本报价，骗取成交。报价包括：材料价款、运输费、装卸费、施工费、施工中的运输费、检测费、水电费、税费等一切费用均由施工方自负，直至工程竣工验收合格的全部价款,在报价时一并测算在内。

2、供应商必须严格按照代理机构下发的统一工程量清单内容及格式提供综合单价及总价,否则，按无效报价文件处理。

三、报价文件及资信证明的递交

（一）供应商按照本磋商文件要求在递交报价文件截止时间前将报价文件及资信证明一并送达磋商地点。

报价文件须单独予以密封，密封袋封口处须加盖供应商公章，且封口处由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。密封袋上注明“报价文件”字样。密封袋以外的资料有权不予认可。

供应商所投项目《磋商报价表》单独密封，密封袋封口处须加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。密封袋上注明“磋商报价表”字样。密封袋以外的资料有权不予认可。“磋商报价表”的递交同报价文件的递交。

由采购人或代理机构对供应商资格进行审查确认的资信证明资料原件装入密封袋内单独密封。供应商法定代表人身份证原件或法定代表人授权的委托代理人本人的身份证原件可不装入密封袋内，但是在审查确认“资信证明”资料时供应商应现场即时提供。密封袋封口处须加盖供应商公章，且供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人在密封袋封口处签字（或盖章）。密封袋上注明“资信证明”字样。密封袋以外的资料（身份证除外）有权不予认可，资格审查后资信证明资料退还。“资信证明”的递交同报价文件的递交。

（二）在递交报价文件截止时间以后不再接收报价文件。

（三）不论磋商过程和磋商结果如何，供应商的报价文件均不退还。

（四）磋商报价表、报价文件、资信证明未按照以上要求密封或签章的作无效报价文件处理。

（五）报价文件及资信证明的补充、修改及撤回

（1）供应商递交报价文件及资信证明后，可于递交报价文件截止时间之前以书面方式向采购人递交补充、修改或撤回其报价文件及资信证明的通知。递交报价文件截止时间之后至报价有效期终止之前，供应商将不能补充、修改或撤回其报价文件及资信证明。

（2）供应商补充或修改的报价文件及资信证明应密封，并作为报价文件及资信证明的组成部分。密封袋封面标明“补充”或“修改”字样，密封袋封口处须加盖供应商公章，并由供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）。

（六）任何单位和个人不得在磋商前开启报价文件及资信证明。逾期送达或者未按照磋商文件要求密封的报价文件及资信证明，采购人、采购代理机构应当拒收。

第五章 磋商及推荐成交供应商

一、磋商总则

（一）磋商会议在相关部门的监督下，由采购代理机构主持，邀请所有供应商参加。

（二）在递交报价文件截止时间后，由供应商或者其推选的代表检查报价文件的密封情况，并宣布检查结果。

（三）供应商或代理机构应开启供应商提交的“资信证明”密封袋，由磋商小组会同采购人对供应商的资格进行审查。供应商应同时提供下列有效资格资信证明文件的原件或国家公证机关出具的公证件原件：

1、营业执照副本原件；

2、组织机构代码证副本原件(使用“三证合一新码或五证合一新码”营业执照的企业，无需提供组织机构代码证)；

3、新版资质证书原件或加盖供应商公章的新版资质证书复印件（复印件必须带有该资质证书的二维码标识）；

4、企业安全生产许可证副本原件；

5、建造师注册证书原件、安全生产考核合格证（B证）原件及身份证原件；

6、法人身份证（或法人签字（或盖章）并加盖企业公章的授权委托书、委托代理人身份证及委托代理人的社会养老保险缴纳证明材料原件）；

7、加盖供应商公章的山东省住房城乡建设服务监管与信用信息综合平台（原山东省建筑市场监管与诚信信息一体化平台）资质信息验证通过(须体现企业基本信息和资质信息)的网页截图打印页；

8、由法定代表人签字（或盖章）并加盖投标人公章的《不参与串通投标承诺书》（附件2）

9、由法人（或法定代表人委托代理人）签字（或盖章）并加盖投标企业公章的澄清答疑文件；

10、由法定代表人（或法定代表人授权的委托代理人）签字（或印鉴）《项目经理无在建项目承诺书》；

11、《中小企业声明函》或监狱企业的证明文件或《残疾人福利性单位声明函》。

供应商符合上述要求的方可参加下一步磋商程序，没有原件或证件不全的以无效报价文件处理。

（四）有下列情况之一的，报价文件无效：

1、磋商报价表、报价文件、资信证明未按规定密封的；

2、磋商报价表、报价文件、资信证明的密封袋封口处未按规定加盖供应商公章的；

3、磋商报价表、报价文件、资信证明的密封袋封口处无供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

4、逾期送达磋商报价表、报价文件、资信证明的；

5、供应商磋商报价表无供应商公章的；

6、供应商磋商报价表无供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人签字（或盖章）的；

7、供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人未参加磋商会议的；

8、报价高于磋商控制价的；

9、供应商不按照代理机构下发的统一工程量清单内容及格式提供综合单价及总价的；

10、供应商承诺项目完成时间，不符合竞争性磋商文件要求的；

11、供应商报价文件不符合竞争性磋商文件中规定的实质性要求的；

12、经磋商小组核实认定，供应商报价不符合市场正常销售价格范围，低于企业成本报价或弄虚作假低价高报的；

13、供应商未提供信用承诺书的；

14、未按规定进行现场报名、购买磋商文件的；

15、报价文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16、未到采购人处履行变更手续，磋商现场资格审查时提供的建造师证书与报名时建造师证书不一致的；

17、法律、法规规定的其他情形。

二、磋商程序

（一）组建磋商小组。磋商小组由采购人依据有关法律规定组建。本次磋商小组由3人组成，磋商小组成员按磋商工作纪律进行。

（二）磋商说明

1、磋商小组成员须按法律法规规定及磋商文件要求，公平、公正、择优推荐成交人。

2、在磋商过程中出现各类带有争议或不明确性问题均由磋商小组共同研究确定。若各磋商小组成员意见不一致时，须经磋商小组全体人员独立表决并按少数服从多数的原则，形成最终书面决议。书面决议须经磋商小组全体人员签名确认。

3、参加磋商会议的人员应对磋商全过程的一切相关资料及信息进行保密，不得向任何人员泄露。

4、在报价文件的审查、澄清、评价、比较过程中，供应商对采购人或磋商小组成员施加任何影响行为的，取消其磋商资格。

（三）磋商程序

1、磋商会议由采购代理机构代理组成员主持会议议程。

2、现场主持人员宣布磋商会议纪律。

3、磋商小组应设负责人，磋商小组负责人由磋商小组专家中推选产生。

4、讲解评审原则、评审程序、评审标准。

5、由采购人会同磋商小组对供应商的资格进行审查。

资格审查指依据法律、法规和竞争性磋商文件的规定，对磋商文件中的资格证明文件等进行审查；资格审查不通过的供应商将被取消磋商资格。

6、磋商小组对供应商进行符合性审查。符合性审查是指依据磋商文件要求，对响应文件中实质性要求的响应情况进行审查。符合性审查不通过的供应商将被取消磋商资格。

磋商小组所有成员应当集中与通过符合性审查的单一供应商分别进行磋商。

7、综合评审。

磋商小组对响应的响应文件进行两阶段评审。第一阶段，确定“产品质量和服务基本相等的范围”的供应商。综合比较分析，认真讨论，实事求是的确定。磋商小组成员签字确认，以上所有材料都作为采购档案的重要组成部分。符合采购要求的供应商将有最终报价的机会。

第二阶段为综合评分。

磋商小组将根据磋商文件确定的标准和方法作进一步的比较和评价。磋商小组按照文件中规定的各项综合评价标准，对各供应商进行比较和评价打分，按最终得分由高到低排序，推荐成交候选人。如评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。成交候选人并列的，由并列的成交候选人按照随机抽签的方式确定排序（抽签顺序为：由并列的成交候选人抽取确定其抽取顺序，再根据其顺序抽取确定成交候选人排序）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定，对小型和微型企业产品的报价给予一定的价格扣除，用扣除后的报价参与评审。供应商所投产品均属于小型和微型企业产品，并符合磋商文件规定的其它要求，则以供应商最终报价为基数，进行价格调整。供应商提供内容符合条件的《中小企业声明函》（见附件3）作为计算价格扣除的依据。

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号），在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（附件5），其生产的产品视同小型、微型企业产品。

按照财政部民政部中国残疾人联合会《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）规定属于残疾人福利性单位的，提供《残疾人福利性单位声明函》（附件6），其生产的产品视同小型、微型企业产品。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（四）推荐成交候选人。按照规定程序，磋商小组应对本次项目推荐三名成交供应商候选人，并明确第一、第二、第三成交供应商候选人的顺序，以排序第一的成交供应商候选人为拟成交供应商。

评审得分相同的，按照最终报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最终报价相同的，按照技术指标优劣顺序排序。

成交候选人并列的，由并列的成交候选人按照随机抽签的方式确定排序（抽签顺序为：由并列的成交候选人抽取确定其抽取顺序，再根据其顺序抽取确定成交候选人排序）

采购人应当确定排名第一的成交候选人为成交供应商。

三、成交结果公示

采购代理机构应当在磋商活动结束后两个工作日内，将成交结果在中国采购与招标网上进行公示。

四、资料保存

供应商的报价文件在磋商结束后由采购代理机构封存。

# 第六章  评定成交供应商的评审标准

一、评定成交供应商标准

本采购项目评定方法采用百分制，根据采购项目的特点或技术要求，具体评定标准如下：

（一）磋商报价（30分）

采购人在评标办法中确定价格分值占总分值的比重（权重）为30%（即价格权值为30%）。

本采购项目按照低价优先法计算报价得分，即满足磋商文件要求且最终报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

磋商报价得分=（磋商基准价／最终磋商报价）×价格权值×100

供应商磋商报价得分按“四舍五入”精确到小数点后两位。

磋商控制价与磋商基准价之间为报价有效范围。

（二）信用承诺（5分）

供应商按照磋商文件要求提供《信用承诺书》的，得5分；否则，不得分。（《信用承诺书》装入评审资料密封袋中，否则不得分。）

（三）本项目实施方案：65分

磋商小组成员从以下内容进行打分，有该项内容的得相应分值，每缺一项该项不得分。

（1）针对本项目的设计方案（11分）

①对本项目进行了分析，并提供了合理性的设计方案的，得9分；

②针对本项目的设计方案内容齐全，符合本项目实际情况的，得10分；

③针对本项目的设计方案内容详细完善、针对性强，可提升项目服务质量的，得11分。

（2）人员配备、设计周期及保障措施（10分）

①有针对本项目的人员配备、设计周期及保障措施的，得8分；

②针对本项目的人员配备合理，设计周期及保障措施内容完整、合理可行的，得9分；

③针对本项目的人员配备合理，设计周期及保障措施明确清晰、针对性强、切实可行的，得10分。

（3）设计质量保证体系及保证措施（11分）

①有针对本项目的设计质量保证体系及保证措施的，得9分；

②针对本项目的设计质量保证体系及保证措施内容完整的，得10分；

③针对本项目的设计质量保证体系及保证措施内容完整、思路清晰、有创新的，得11分。

（4）施工方案和技术措施（11分）

①有针对本项目的施工方案和技术措施的，得7分；

②针对本项目的施工方案内容较明确，技术措施思路较清晰，基本满足项目需求的，得9分；

③结合项目特点，施工方案内容全面详实，技术措施合理得力、经济安全、有效可行的，得11分；

（5）工程进度计划及工期保证措施（11分）

①有针对本项目的工程进度计划及工期保证措施的，得9分；

②针本项目的工程进度计划及工期保证措施内容齐全、合理可行的，得10分；

③对本项目的工程进度计划及工期保证措施进行了分析，内容全面合理，完全满足施工需要的，得11分。

（6）施工质量保证措施（11分）

①有针对本项目的施工质量保证措施的，得9分；

②针对本项目的施工质量保证措施完整规范，能满足项目需求的，得10分；

③针对本项目的施工质量保证措施内容明确、科学合理，可以充分保证项目顺利实施的，得11分。

供应商技术方案部分最终得分以磋商小组成员打分的算术平均数为准（保留到小数点后两位，四舍五入）。

# 第七章  成交通知书及合同

一、签发成交通知书确定成交供应商后，采购人和采购代理机构应当在成交结果公示结束之日的同时，向成交供应商发出成交通知书。成交通知书是合同的有效组成部分。

除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订采购合同的，应当承担相应的法律责任。

成交供应商拒绝签订采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展采购活动。拒绝签订采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

二、签订合同及备案

采购人和成交供应商应当自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照磋商文件和成交供应商报价文件确定的事项签订采购合同。所签订的合同不得对磋商文件和成交供应商报价文件作实质性修改。

成交供应商无正当理由不与采购人签订合同的，给采购人造成损失的，应当依法承担赔偿责任，并按有关规定处理。

采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商私自订立背离合同实质性内容的协议。

合同由采购人（甲方）、成交供应商（乙方）双方签订，采购业务代理机构为见证方，见证方的责任是监督证明所签合同内容与磋商文件等要求和约定条款相一致。签订合同后，甲、乙双方应严格履行各项约定，采购业务代理机构不负任何合同责任。

三、合同主要条款

（一）该工程不允许转包、擅自分包。如确需分包必须得到采购人的认可。成交供应商和分包施工单位就分包工程对采购人承担连带责任。

（二）采购人发现成交供应商进行转包或者擅自分包的，有权单方解除合同，取消成交供应商施工资格。成交供应商除赔偿损失外，还须支付工程合同总价款10%的违约金，并报请建设行政主管部门予以查处。

（三）成交供应商所报工程项目部主要管理人员一经确定，不得随意变动和减少。施工过程中，采购人将严格按照成交供应商已报送的工程项目部主要管理人员名单、对照有关部门考核评定、颁发的有关建筑施工、管理方面的岗位证书及身份证逐一审核，发现弄虚作假、冒名顶替者，采购人都将按照合同约定予以处理，并有权单方解除合同。

（四）如果工程质量最终达不到国家质量标准，成交供应商除赔偿采购人一切经济损失外，还应向采购人支付10%的违约金。

（五）本工程质保及工程款支付方式：

## 质保一年；付款方式一年95%-5%。

（六）合同工程量以代理机构答疑确认的统一工程量清单为准。成交供应商不得随意增加或减少工程内容，对统一工程量（合同工程量）的任意调整是一种违约行为，否则建设单位有权取消其成交资格、解除合同。

统一工程量清单内的工程量综合单价按供应商的报价执行。因设计变更、现场签证及统一工程量清单计算失误、漏项，引起工程量增减变动，执行磋商时的优惠率，经财政部门认可，按市场公允价据实调整。

磋商时的优惠率=1-[成交价格/磋商控制价]。

合同金额以最终报价为准，分项报价根据总报价下浮比例【（基础报价-最终报价）/基础报价】同比下调。

（七）成交供应商不得随意更改确定的工程项目内容、质量技术要求，如果更改，必须经建设单位书面同意并签署补充合同后，方可更改。

（八）成交供应商逾期交工的，每日按工程合同价款的万分之五支付违约金。超过竣工时间后三十日内仍不能提供合格工程的，采购人有权解除合同，并由成交供应商按工程合同价款的10%向采购人支付违约金。

（九）供应商成交后在施工现场立即安装人脸识别签到系统，并在项目施工准备阶段前完成项目部管理人员信息的录入工作。

（十）所报项目部主要管理人员【建造师、施工员、质检员（或质量员）、安全员、劳务员（或劳资员）】实行刷脸签到、签退制度，每天刷脸2次，上午、下午分别刷脸一次，无故不刷脸一次罚款1000元，该费用由采购人从施工费中扣除。考勤制度由采购人统一负责。

（十二）工程保修期执行现行建设工程法律、法规的规定。

（十三）项目合同在采购人住所地签定，因合同发生争议产生的诉讼，由合同签定地人民法院管辖。

第八章   采购人及供应商责任、义务

一、采购人责任及义务

（一）采购人应与采购业务代理机构密切配合、组织好磋商活动。

（二）采购人对供应商应一视同仁；确定成交供应商后，无正当理由不得单方面宣布成交结果无效。

（三）采购人和采购代理机构应当在成交结果公示结束之日的同时，向成交供应商发出成交通知书。采购人和成交供应商自成交通知书发出之日起十个工作日内，按照磋商文件和成交供应商报价文件确定的事项签订采购合同。

二、供应商责任及义务

（一）供应商编写的报价文件一律按采购磋商文件要求的格式认真填写，字迹要清楚，项目报价等主要条款不得出现前后不一致的现象。

（二）供应商报价文件要按采购磋商文件的要求密封并在密封处加盖单位公章，且供应商法定代表人或法定代表人授权的委托代理人在密封处签字（或盖章）。

（三）供应商报价文件必须按照本采购磋商文件要求的时间、地点及时送达。

（四）本项目由成交供应商交纳成交服务费。在领取《成交通知书》之前，成交供应商应向采购代理机构交纳成交服务费。

0-100万元部分，按照1%计取。

（五）供应商在磋商过程中的一切费用自理。

（六）供应商在成交后不得将项目转包给其它单位或个人，也不得将项目肢解以后擅自分包。否则，采购人有权取消其成交资格，解除合同。成交供应商应向采购人支付项目合同价款10%的违约金。

（七）广饶县行政辖区范围内所有新建及在建房屋建筑和市政工程项目，供应商成交后在施工现场立即安装人脸识别签到系统，并在新建项目施工准备阶段或基槽验收前完成项目部管理人员信息的录入工作。

（八）供应商一旦前来参加磋商活动，就表示认可并遵循本采购磋商文件的各项规定，并对自己在磋商活动中的行为负责，不得进行阻挠其他人参加磋商活动、操纵或恶意串通以及旨在影响磋商结果的活动，一经发现，采购人有权终止其磋商资格。

第九章  其他内容

●采购人、代理机构向供应商提供的有关施工现场的资料和数据，是采购人、代理机构现有的能使磋商企业利用的资料。代理机构、采购人对供应商由此做出的推论、理解和结论等概不负责。

●未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》《政府采购非招标采购方式管理办法》《山东省政府采购管理办法》、国务院《建设工程质量管理条例》《民用建筑节能条例》等法律法规和有关规定执行。

●采购人、采购代理机构不解释供应商成交或未成交原因。

●本采购磋商文件由采购人、采购代理机构解释。

附件：

- 信用承诺书

- 不参与串通投标承诺书

磋商报价表

项目经理无在建项目承诺书

工程量清单

6、授权委托书

7、中小企业声明函

8、关于印发中小企业划型标准规定的通知

9、监狱企业证明函

10、残疾人福利性单位声明函

附件1：

信用承诺书

XX公司（单位）参加本次采购人委托由采购代理机构代理并按照规定程序组织的东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室改建工程项目采购活动，XX公司（单位）承诺所供产品均为原厂正品，不使用任何劣货、假货等产品。

为了维护采购形象和信誉，防止低于本企业成本报价或蓄意高于正常市场销售价格；防止提供虚假材料骗取成交；防止本企业提供虚假或不真实的中小企业声明函骗取成交；防止成交后无正当理由放弃成交结果；防止在成交后违规不与采购人签订合同；防止在履行合同过程中，不履行磋商期间承诺的售后服务或无正当理由据不完全履行合同；采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉；如果本公司出现以上情况，根据有关规定，愿以本《信用承诺书》书面形式郑重承诺如下：

一、可在有关采购信息媒体上公告XX公司（单位）的不良行为或记入诚信档案。

二、依法禁止XX公司（单位）一至三年内参加广饶县境内采购活动的处理决定以及对XX公司（单位）和相应人员的处罚处理。

供应商名称（公章）：

二〇二二年   月   日

附件2：

## 不参与串通投标承诺书

我单位清楚知晓项目                     （以下简称“本项目”）招标投标活动，对以下事项作出承诺:

一、我单位遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目竞标，不参与串通投标。

二、我单位清楚知晓《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规中禁止串通投标的相关条文规定。

三、我单位如被查实在本项目招标投标活动中存在串通投标的行为，本单位承担相关法律责任，接受失信惩戒、纪律和行政处罚以及相应刑事责任，无任何异议。

单位名称(公章):

法定代表人(签字或盖章):

年     月     日

附1：串通投标情形

1、投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

2、投标人之间约定中标人；

3、投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；

4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

5、不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

6、不同投标人的投标文件由同一附属设备打印、复印；

7、不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

9、不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

10、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

11、不同投标人的资格审查资料或者投标文件相互混装；

12、不同投标人的投标文件错、漏之处一致;

13、投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；

14、投标人与招标人或者代理机构串通投标。

附2：串通投标的相关处罚规定

《中华人民共和国政府采购法》

第七十七条  投标人有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（三）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商磋商的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

投标人有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标无效。

附件3：              东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院

消毒供应室改建工程项目供应商磋商报价表

2022年  月  日  　　　　      单位：（人民币）/元

| 项 目 | 磋商前基础报价 （小写，总价） （递交报价前填写） | 磋商中报价 （小写，总价） （磋商会议现场填写） | 最终报价 （小写，总价） （磋商会议现场填写） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 东营市第二人民医院亚（准）定点医院及后备定点医院消毒供应室 改建项目 |  |  |  |  |
| 最终报价（人民币大写） |  |
| 建造师 |  |
| 项目完成时间的承诺 |  |

供应商名称：（公章）                         法定代表人或授权委托人签字（或印鉴）：

本表除装入报价文件外，还须一式3份装入“磋商报价表”密封袋内。

附件4：

## 项目经理无在建项目承诺书

（采购人名称）：

我方在此声明，我方拟派                          （以下简称“本工程”）的项目经理          （项目经理姓名）身份证号码：               注册证书编号：                    现阶段（二选一）

□1、没有担任任何在施建设工程项目项目经理且6个月内未发生变更；

□2、有在建项目，但已按相关规定办理变更手续的，须在磋商现场提供采购人出具的经监督管理部门和采购人盖章的变更证明材料原件或能体现已经监督管理部门盖章确认变更内容的原中标通知书原件（变更证明材料原件或原中标通知书原件密封在“资信证明”密封袋中），未提供的取消磋商资格。若发现成交企业所报项目经理有在建项目的，磋商后再提供的变更证明材料不予认可，直接取消其成交资格并按弄虚作假处理。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺!

供应商(公章):

法定代表人或委托代理人

签字（或印鉴或签章）：

年      月      日

附件5：

# 工程量清单

东营市第二人民医院消毒供应室改造

编制说明

一、工程概况:

本项目位于东营市第二人民医院内，为消毒供应室改造项目，具体内容详见工程量清单。

二、特别注意事项：

- 各投标企业应实地勘察施工现场，充分考虑现场条件对投标报价的影响，合理确定投标报价。

- 本工程为全费用综合单价，投标方应充分考虑各项费用进行投标报价，投标价格结算时不予调整。

- 本工程所有施工所需材料，均应经过建设单位许可后方可使用。

- 本工程严格执行利旧原则施工、保护好二次拆装避免增加费用。

- 蒸汽管道、清洗灭菌用水供应管道、排水管道为耐高温耐腐蚀材质管道，均应采用国标304不锈钢材质。

- 灭菌器排水排放至雨排下水道內，清洗用水排放至街道污水下水道内。两路排水管道应分别安装。

- 水电改造应参照图纸平面布局及建设单位要求，达到使用要求及标准。

- 招标控制价中水、电费、成品保护费用已综合考虑，结算时不再调整。

- 各投标企业应充分考虑图纸及清单内无法体现的各项工作内容，合理确定投标报价。

- 与施工场地有关的临设（如临舍、临时占地、临时电缆、临时用水管道、除建设单位修建的公共临时道路之外的临时道路、临时围墙等）费用招标控制价已综合考虑，结算时不再调整。

- 投标人投标时应充分考虑安全文明施工、施工围挡、警示标志等费用，结算时不再调整。

- 竣工之后的场地拆除和清理所产生的拆除清理费用和垃圾外运费用招标控制价已综合考虑，结算时不再调整。

- 所有投标企业投标报价时充分考虑材料价格变动因素，材料价格结算时不予调整。

- 总承包服务费、甩项工程施工配合费招标控制价已综合考虑，结算时不再调整。

- 电缆试验费、验收费、接火费、设计费、接地网调试费用招标控制价已综合考虑，结算时不再调整。

- 原有道路、绿化、地下管线、通讯线路、电力线路等成品保护费用招标控制价已综合考虑，结算时不再调整；若有破坏，恢复费用施工单位自行考虑，结算时不再调整。

- 所有管道、线缆的对接、碰头费用招标控制价已综合考虑，结算时不再调整。

- 所有公共关系投标人自行处理，结算时不再调整；

- 本工程竣工后，所有施工内容均应达到建设单位要求及使用标准，否则不予结算。

- 压力、温度、照度等均应达到列表要求，否则不予结算。列表详见附件：

工作区域温度、相对湿度及机械通风换气次数要求

| 工作区域 | 温度/℃ | 相对湿度/% | 换气次数/（次/b） |
| --- | --- | --- | --- |
| 去污区 | 16—21 | 30—60 | ≥10 |
| 检查包装及灭菌区 | 20—23 | 30—60 | ≥10 |
| 无菌物品存放区 | 低于24 | 低于70 | 4—10 |

工作区域照明要求

| 工作面/功能 | 最低照度lx | 平均照度lx | 最高照度lx |
| --- | --- | --- | --- |
| 普通检查 | 500 | 750 | 1000 |
| 精细检查 | 1000 | 1500 | 2000 |
| 清洗池 | 500 | 750 | 1000 |
| 普通工作区域 | 200 | 300 | 500 |
| 无菌物品存放区域 | 200 | 300 | 500 |

区域压力范围表

| 工作区域 | 最低压力pa | 最高压力pa |
| --- | --- | --- |
| 去污区 | -5 | 0 |
| 检查包装及灭菌区 | 5 | 10 |
| 无菌物品存放区域 | 0 | 5 |

| 东营市第二人民医院消毒供应室造工程量清单 |
| --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 全费用综合单价（元） | 综合合价（元） |
|  | 装饰工程 |  |  |  |  |  |
| 1 | 医用子母门 | 做法；医用抗菌门安装，利旧改装，达到建设单位使用要求 | 套 | 5.00 |  |  |
| 2 | 卫生间400*400地砖 | 做法1：10mm厚干硬性水泥砂浆，400*400防滑地砖，填缝剂勾缝 | ㎡ | 24.30 |  |  |
| 3 | 卫生间300*600墙砖 | 做法1：10mm厚干硬性水泥砂浆，300*600墙砖，填缝剂勾缝 | ㎡ | 80.28 |  |  |
| 4 | 卫生间面涂膜防水 | 做法1：1.5mm厚聚氨酯涂膜防水2遍，上翻高度1.2m | ㎡ | 52.62 |  |  |
| 5 | 水泥砂浆楼地面 | 做法1：卫生间1：2水泥砂浆楼地面，50mm厚 | ㎡ | 14.77 |  |  |
| 6 | 自流平地面 | 3mm厚自流平找平层 | ㎡ | 308.94 |  |  |
| 7 | 塑胶地板 | 塑胶地板利旧安装 | ㎡ | 308.94 |  |  |
| 8 | 铝扣板吊顶 | 做法1：0.5厚600*600铝扣板吊顶，轻钢龙骨 | ㎡ | 355.00 |  |  |
| 9 | 洁净板墙体，主材利旧、配件铝槽换新 | 50mm厚岩棉彩钢板（专用医用板材），阻燃A级，含接缝处填缝，达到建设单位要求，利旧不够的用新材料 | ㎡ | 378.17 |  |  |
| 10 | 外墙内侧洁净板墙体，主材利旧，配件铝槽换新 | 50mm厚岩棉彩钢板（专用医用板材），阻燃A级，含接缝处填缝，达到建设单位要求 | m2 | 182.96 |  |  |
| 11 | 单开门 | 利旧安装单开门，含安装费及配件费用，达到建设单位要求 | 套 | 18.00 |  |  |
| 12 | 双开门 | 利旧安装双开门，含安装费及配件费用，达到建设单位要求 | 套 | 1.00 |  |  |
| 13 | 卫生间墙面抗倍特板 | 利旧安装卫生间抗倍特板，含安装费及五金配件费用，达到建设单位要求 | ㎡ | 23.43 |  |  |
| 14 | 蹲便器 | 购买并安装水箱式陶瓷蹲便器，达到建设单位要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 15 | 花洒 | 利旧安装花洒 | 套 | 2.00 |  |  |
| 16 | 拖布池 | 购买并安装拖布池 | 套 | 5.00 |  |  |
| 17 | 地台 | MU10烧结煤矸石砖砌筑地台，M5.0混合砂浆，达到建设单位要求 | 米 | 3.05 |  |  |
| 18 | R50铝合金圆角 | 制作安装铝合金圆角护角，含基座，达到建设单位要求 | m | 358.66 |  |  |
| 19 | R50铝合金圆角 | 制作安装铝合金圆角护角，含基座，达到建设单位要求 | m | 326.70 |  |  |
| 20 | 水电综合改造 | 水、电综合改造，包含新作、开槽、布管等工作内容，达到建设单位要求 | ㎡ | 355.00 |  |  |
| 21 | 自粘式区域标识 | 新作自粘式区域标识，达到建设单位要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 22 | 室外门牌 | 新作亚克力室外门牌，达到建设单位要求 | 个 | 4.00 |  |  |
| 23 | 室内门牌 | 新做室内亚克力门牌，达到建设单位要求 | 个 | 18.00 |  |  |
| 24 | 供应室消毒灭菌设备安装 | 供应室工作区域内的消毒灭菌设备就位调平、水电对接安装、调试运行，达到建设单位要求及使用标准 | 项 | 1.00 |  |  |
| 25 | 清洗消毒器设备安装 | 清洗消毒器设备就位调平、水电对接安装、调试运行，达到建设单位要求及使用标准 | 项 | 1.00 |  |  |
| 26 | 真空干燥柜安装 | 真空干燥柜就位调平、水电对接安装、调试运行，达到建设单位要求及使用标准 | 项 | 1.00 |  |  |
| 27 | 设备底座及通道载重 | 根据平面布局中各种设备需求，制作安装设备底座，达到设备安装要求并且配合各设备进场的工作，注意设备承重要求及进场通道承重 | 项 | 1.00 |  |  |
| 28 | 水处理设备 | 水处理设备安装、水电对接安装，调试运行，达到建设单位要求及使用标准，注意设备承重要求及进场通道承重 | 项 | 1.00 |  |  |
| 29 | 综合全部拆除 | 保护性精准拆除，拆除灯具、洁具、隔墙、吊顶、安装部分、木门、部分设备，对利旧使用部分做好保护，达到建设单位要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 30 | 电力电缆 | 利旧安装阻燃型4*25+1*16铜芯电力电缆，380V，达到建设单位要求 | m | 30.00 |  |  |
| 31 | 接线盒 | 利旧安装86型钢制接线盒暗装，达到建设单位要求 | 个 | 210.00 |  |  |
| 32 | 插座 | 利旧安装插座，暗装，插座为防水安全型，达到建设单位要求 | 个 | 66.00 |  |  |
| 33 | 插座 | 利旧安装空调插座，暗装，插座为防水安全型，达到建设单位要求 | 个 | 6.00 |  |  |
| 34 | 照明开关 | 利旧安装单联单控照明开关，暗装，达到建设单位要求 | 个 | 14.00 |  |  |
| 35 | 照明开关 | 利旧安装单联双控照明开关，暗装，达到建设单位要求 | 个 | 7.00 |  |  |
| 36 | 照明开关 | 利旧安装双联双控照明开关，暗装，达到建设单位要求 | 个 | 10.00 |  |  |
| 37 | 净化LED灯 | 利旧安装1200*300净化LED灯，48W吸顶式安装，达到建设单位要求 | 套 | 43.00 |  |  |
| 38 | 卫生间灯 | 卫生间利旧安装300*600mm卫生间LED灯，达到建设单位要求 | 套 | 4.00 |  |  |
| 39 | 吸顶灯 | 利旧安装吸顶灯，达到建设单位要求 | 套 | 2.00 |  |  |
| 40 | 出口指示灯 | 做法1：3W出口指示灯，明装，蓄电池30min | 个 | 13.00 |  |  |
| 41 | 疏散指示灯 | 做法1：3W疏散指示灯，明装，蓄电池30min | 个 | 12.00 |  |  |
| 42 | 桥架 | 利旧安装喷涂桥架200*100，达到建设单位要求 | m | 60.00 |  |  |
| 43 | 镜子 | 利旧安装700*900mm，达到建设单位要求 | 个 | 7.00 |  |  |
| 44 | 洗手盆 | 利旧安装成品柱盆，水龙头为脚踏式水龙头，达到建设单位要求 | 个 | 7.00 |  |  |
| 45 | 检查井 | 新建检查井盖，铸铁700，达到建设单位要求 | 座 | 2.00 |  |  |
| 46 | 热水器、开水炉 | 利旧安装RS50型壁挂式热水器及开水炉，达到建设单位要求 | 台 | 4.00 |  |  |
| 47 | 监控设备 | 购买并安装监控设施，包括网线、摄像头等全部工作内容，达到使用要求及建设单位要求 | 项 | 1.00 |  |  |
| 48 | 不锈钢栏杆 | 304不锈钢栏杆，高度1000mm，达到建设单位要求 | 米 | 5.50 |  |  |
| 49 | 大理石台阶拆除 | 大理石台阶（一步）拆除，垃圾清理外运 | 项 | 1.00 |  |  |
| 50 | 50厚芝麻白大理石防滑坡道 | 300mm厚3：7灰土垫层；60mm厚C20砼垫层；30mm厚1：3水泥砂浆粘贴50mm厚芝麻白大理石 | 项 | 1.00 |  |  |
| 51 | 分部电缆4*35 | 购买并安装4*35铜芯电缆，达到建设单位要求 | 米 | 30.00 |  |  |
| 52 | 净化二次改造设备 |  | 项 | 1.00 |  |  |
| 53 | 风机盘管 | FP-34,下回风箱，50PA | 台 | 2.0 |  |  |
| 54 | 风机盘管 | FP-51,下回风箱，50PA | 台 | 3.0 |  |  |
| 55 | 风机盘管 | FP-68,下回风箱，50PA | 台 | 6.0 |  |  |
| 56 | 风机盘管 | FP-102,下回风箱，50PA | 台 | 1.0 |  |  |
| 57 | 风机盘管 | FP-170,下回风箱，50PA | 台 | 3.0 |  |  |
| 58 | 风机盘管 | FP-204,下回风箱，50PA | 台 | 2.0 |  |  |
| 59 | 温控器 | 液晶温控器安装，含安装所需的全部工作内容，达到建设单位要求 | 个 | 17.0 |  |  |
| 60 | 铜球阀 | DN20铜球阀，螺纹连接，达到建设单位要求 | 个 | 21.0 |  |  |
| 61 | 铜球阀过滤器 | DN20过滤器，达到建设单位要求 | 个 | 17.0 |  |  |
| 62 | 不锈钢软接 | DN20不锈钢软接，达到建设单位要求 | 个 | 34.0 |  |  |
| 63 | 蝶阀 | DN80蝶阀，达到建设单位要求 | 个 | 2.0 |  |  |
| 64 | 过滤器 | DN80过滤器，达到建设单位要求 | 个 | 1.0 |  |  |
| 65 | 软接 | DN80软接，达到建设单位要求 | 个 | 2.0 |  |  |
| 66 | 放气阀 | DN20放气阀，达到建设单位要求 | 个 | 4.0 |  |  |
| 67 | 热镀锌钢管 | 国标DN20热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 136.0 |  |  |
| 68 | 热镀锌钢管 | 国标DN25热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 24.0 |  |  |
| 69 | 热镀锌钢管 | 国标DN32热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 36.0 |  |  |
| 70 | 热镀锌钢管 | 国标DN40热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 36.0 |  |  |
| 71 | 热镀锌钢管 | 国标DN50热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 90.0 |  |  |
| 72 | 热镀锌钢管 | 国标DN65热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 28.0 |  |  |
| 73 | 热镀锌钢管 | 国标DN80热镀锌钢管，达到建设单位要求 | 米 | 46.0 |  |  |
| 74 | 钢管管件等 | 钢管管件，达到建设单位要求 | 项 | 1.0 |  |  |
| 75 | PVC管 | DN25PVC管，管件连接，达到建设单位要求 | 米 | 102.0 |  |  |
| 76 | PVC管 | DN32PVC管，管件连接，达到建设单位要求 | 米 | 36.0 |  |  |
| 77 | PVC管 | DN40PVC管，管件连接，达到建设单位要求 | 米 | 50.0 |  |  |
| 78 | PVC管管件等 | PVC管件，达到建设单位要求 | 项 | 1.0 |  |  |
| 79 | 水系统橡塑保温 | 25mm厚橡塑保温层，达到建设单位要求 | m³ | 7.8 |  |  |
| 80 | 单面彩钢复合风管 | 彩钢复合风管主材，达到建设单位要求 | ㎡ | 120.0 |  |  |
| 81 | 风机盘管送风口 | 散流器主材，达到建设单位要求 | 个 | 17.0 |  |  |
| 82 | 风机盘管回风口 | 单层百叶风口主材，达到建设单位要求 | 个 | 17.0 |  |  |
| 83 | 风管软接 | 风管软接主材，达到建设单位要求 | ㎡ | 34.0 |  |  |
| 84 | 风机盘管控制线 | 风机盘管控制线主材，达到建设单位要求 | 米 | 255.0 |  |  |
| 85 | 软化水 | 软化水设备主材，达到建设单位要求 | 套 | 1.0 |  |  |
| 86 | 玻璃钢水箱 | 玻璃钢水箱主材，达到建设单位要求 | 个 | 1.0 |  |  |
| 87 | 反冲洗过滤器 | DN80反冲洗过滤器主材，达到建设单位要求 | 个 | 1.0 |  |  |
| 88 | 辅材 | 设备、管道、风道支架等，达到建设单位要求 | 项 | 1.0 |  |  |
| 89 | 室内安装费 | 安装所需全部费用 | 台 | 17.0 |  |  |
| 90 | 主机安装费 | 主机安装，含移机、安装灯全部工作内容，含安装所需管件、阀门等 | 台 | 2.0 |  |  |
| 91 | 新风换气机 | HKF-200B1C6，达到建设单位要求 | 台 | 1.0 |  |  |
| 92 | 电动对开多叶调节阀 | 500*200，达到建设单位要求 | 个 | 1.0 |  |  |
| 93 | 风管止回阀 | 500*200，达到建设单位要求 | 个 | 1.0 |  |  |
| 94 | 风口 | 150*150，达到建设单位要求 | 个 | 8.0 |  |  |
| 95 | 风口 | 200*200，达到建设单位要求 | 个 | 4.0 |  |  |
| 96 | 风口 | 160*160，达到建设单位要求 | 个 | 2.0 |  |  |
| 97 | 风口 | 400*250，达到建设单位要求 | 个 | 4.0 |  |  |
| 98 | 风管 | 0.75厚镀锌钢板风管，400*200，达到建设单位要求 | m² | 41.556 |  |  |
| 99 | 风管 | 0.75厚镀锌钢板风管，500*200，达到建设单位要求 | m² | 22.05 |  |  |
| 100 | 风管 | 0.75厚镀锌钢板风管，300*200，达到建设单位要求 | m² | 2.11 |  |  |
| 101 | 风管 | 0.75厚镀锌钢板风管，200*200，达到建设单位要求 | m² | 28.522 |  |  |
| 102 | 侧风口 | 500*200，达到建设单位要求 | 个 | 2.0 |  |  |
| 103 | 辅材 | 风道支架等，达到建设单位要求 | 项 | 1.0 |  |  |
| 104 | 人工费 | 综合 | 项 | 1.0 |  |  |
| 105 | 设计费 |  | 项 | 1.00 | 20000.00 | 20000.00 |
| 106 | 鞋厨 | 医护入口处鞋厨加换鞋凳，鞋厨内鞋位个数不少于16个鞋位，实木颗粒板 | 组 | 1.00 |  |  |
| 107 | 橱柜 | 缓一间东墙，下厨上隔，根据区域大小定制，实木颗粒板 | 组 | 1.00 |  |  |
| 108 | 橱柜 | 资料室北墙，下厨上隔，根据区域大小定制，实木颗粒板 | 组 | 1.00 |  |  |
| 109 | 传递窗 | 普通推拉传递窗 | 个 | 3.00 |  |  |
| 110 | 旧房维修维护 | 对房屋未改造部位进行勘察维修，达到建设单位要求及使用条件，例如屋顶维修，以不漏水为准，房屋周围维修等 | 项 | 1.00 |  |  |
| 111 | 合计 |  |  |  |  |  |

附件6：

## 授权委托书

本人         （姓名）系                       （供应商名称）的法定代表人，现委托****** （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                  （项目名称）响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

附：法定代表人授权委托代理人身份证复印件

供  应  商：（盖单位章）

法定代表人：           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：            （签字或盖章）

身份证号码：

年   月   日

# 附件7：

# 中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称） 的（项目名称） 采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） ，承建（承接）企业为（企业名称） ，从业人员 	 人，营业收入为 	万元，资产总额为 	万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日     期：

注：1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件8：

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行。

工业和信息化部　国家统计局

国家发展和改革委员会　财政部

二○一一年六月十八日

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。

附件9：

监狱企业证明函

本公司郑重声明，根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）的规定，本公司为监狱企业。

供应商名称（盖章）：

日   期：

省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）（盖章）：

日   期：

附件10：

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库【2017】141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位        项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：